## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3389
RS | Šifra | #1515-2
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice-pregledne nitril podaljšane
AO | Velja od | 2023-03-08
AD | Velja do | 2024-03-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009592 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA S |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463848 | ROKAVICA podaljšana NITRIL S NESTERILNA PREGLEDNA Peha-soft nitrile guard kat.št. 942201 Hartmann (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009592 | 1 |  | 942201 | Hartmann | [5 empty] | komplet
CP | P | #965209 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL S NESTERILNA PODALJŠANA Befree Long kat.št. RD30229002 Mercator Medical (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009592 | 1 |  | RD30229002 | Mercator Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009593 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA M |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463849 | ROKAVICA podaljšana NITRIL M NESTERILNA PREGLEDNA Peha-soft nitrile guard kat.št. 942202 Hartmann (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009593 | 1 |  | 942202 | Hartmann | [5 empty] | komplet
CP | P | #965210 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL M NESTERILNA PODALJŠANA Befree Long kat.št. RD30229003 Mercator Medical (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009593 | 1 |  | RD30229003 | Mercator Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009594 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA L |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463850 | ROKAVICA podaljšana NITRIL L NESTERILNA PREGLEDNA Peha-soft nitrile guard kat.št. 942203 Hartmann (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009594 | 1 |  | 942203 | Hartmann | [5 empty] | komplet
CP | P | #965211 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL L NESTERILNA PODALJŠANA Befree Long kat.št. RD30229004 Mercator Medical (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009594 | 1 |  | RD30229004 | Mercator Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009595 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA XL |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463851 | ROKAVICA podaljšana NITRIL XL NESTERILNA PREGLEDNA Peha-soft nitrile guard kat.št. 942204 Hartmann (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009595 | 1 |  | 942204 | Hartmann | [5 empty] | komplet
CP | P | #965212 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL XL NESTERILNA PODALJŠANA Befree Long kat.št. RD30229005 Mercator Medical (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009595 | 1 |  | RD30229005 | Mercator Medical | [5 empty] | komplet