## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3393
RS | Šifra | #1515-6
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice-COB pudrane
AO | Velja od | 2023-03-08
AD | Velja do | 2024-03-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001361 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 6,5 |  |  |  | 150 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,235 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460696 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 6,5 Gammex kat.št. 330047065 Ansell |  |  |  | 150 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001361 | 1 |  | 330047065 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001362 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 7 |  |  |  | 1200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,235 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460697 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 7 Gammex kat.št. 330047070 Ansell |  |  |  | 1200 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001362 | 1 |  | 330047070 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001363 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 7,5 |  |  |  | 3600 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,235 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460698 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 7,5 Gammex kat.št. 330047075 Ansell |  |  |  | 3600 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001363 | 1 |  | 330047075 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001364 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 8 |  |  |  | 3600 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,235 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460699 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 8 Gammex kat.št. 330047080 Ansell |  |  |  | 3600 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001364 | 1 |  | 330047080 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001365 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 8,5 |  |  |  | 1000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,235 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460700 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 8,5 Gammex kat.št. 330047085 Ansell |  |  |  | 1000 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001365 | 1 |  | 330047085 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001366 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 9 |  |  |  | 300 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,235 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460701 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA ZA POTREBE COB 9 Gammex kat.št. 330047090 Ansell |  |  |  | 300 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001366 | 1 |  | 330047090 | Ansell | [5 empty] | komplet