## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3394
RS | Šifra | #1515-7
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice-COB brez pudra
AO | Velja od | 2023-03-08
AD | Velja do | 2024-03-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001355 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 6,5 |  |  |  | 4800 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745 , standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460702 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 6,5 Gammex kat.št. 330048065 Ansell |  |  |  | 4800 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001355 | 1 |  | 330048065 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001356 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 7 |  |  |  | 6500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460703 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 7 Gammex kat.št. 330048070 Ansell |  |  |  | 6500 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001356 | 1 |  | 330048070 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001357 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 7,5 |  |  |  | 2200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460704 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 7,5 Gammex kat.št. 330048075 Ansell |  |  |  | 2200 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001357 | 1 |  | 330048075 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001358 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 8 |  |  |  | 3000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460705 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 8 Gammex kat.št. 330048080 Ansell |  |  |  | 3000 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001358 | 1 |  | 330048080 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001359 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 8,5 |  |  |  | 3500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460706 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 8,5 Gammex kat.št. 330048085 Ansell |  |  |  | 3500 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001359 | 1 |  | 330048085 | Ansell | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001360 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 9 |  |  |  | 600 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Močan in nedrsljiv, raven ( ne rolan ) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. Minimalna dolžina 285 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | P | #460707 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA POTREBE COB 9 Gammex kat.št. 330048090 Ansell |  |  |  | 600 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001360 | 1 |  | 330048090 | Ansell | [5 empty] | komplet