## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3396
RS | Šifra | #1515-9
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice - kirurške lateks nepudrane mik
AO | Velja od | 2023-03-08
AD | Velja do | 2024-03-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009803 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 6,5 |  |  |  | 300 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, raven (ne rolan) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463865 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 6,5 kat.št. MSG5865 Medline |  |  |  | 300 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009803 | 1 |  | MSG5865 | Medline | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009804 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 7,0 |  |  |  | 600 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, raven (ne rolan) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463866 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 7,0 kat.št. MSG5870 Medline |  |  |  | 600 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009804 | 1 |  | MSG5870 | Medline | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009805 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 7,5 |  |  |  | 600 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, raven (ne rolan) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463867 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 7,5 kat.št. MSG5875 Medline |  |  |  | 600 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009805 | 1 |  | MSG5875 | Medline | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009806 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 8,0 |  |  |  | 600 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, raven (ne rolan) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463868 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 8,0 kat.št. MSG5880 Medline |  |  |  | 600 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009806 | 1 |  | MSG5880 | Medline | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009807 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 8,5 |  |  |  | 600 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, raven (ne rolan) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463869 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 8,5 kat.št. MSG5885 Medline |  |  |  | 600 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009807 | 1 |  | MSG5885 | Medline | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009808 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 9,0 |  |  |  | 300 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, raven (ne rolan) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463870 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO 9,0 kat.št. MSG5890 Medline |  |  |  | 300 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009808 | 1 |  | MSG5890 | Medline | [5 empty] | komplet