## OBR -3A Pat
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Proizvajalec | Referenčna ali kataloška številka | Enota mere | Količina / 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR brez DDV | DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR z DDV
Sklop 2 | KEMIKALIJE I.
1. | KSILEN | stopnja čistoče p.a. ali histology grade; mešanica izomer; brez dodanih arom; pakiranje 10L | 10L |  |  | 10L | 330
Sklop 5 | FORMALIN
1. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 10L |  |  | 10L | 800
2. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 1000mL |  |  | 1000mL | 200
3. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 500mL |  |  | 500mL | 1000
4. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 120mL |  |  | 120mL | 4000
5. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 60mL |  |  | 60mL | 4000
6. | 4% FORMALDEHID (10% FORMALIN NEVTRALNI PUFRANI) |  | 20mL |  |  | 20mL | 20000
Sklop 6 | PROTITELESA 1 | KLON
1. | GLADKOMIŠIČNI AKTIN | EP188 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
2. | CD20 | L26 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
3. | CD3 | POLI | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
4. | CD34 | QBEnd/10 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
5. | CD45 | 2B11&PD7/26 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
6. | CD56 | MRQ-42 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
7. | CD68 | Kp-1 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
8. | CD8 | C8/144B | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
9. | CHROMOGRANIN-A | LK2H10 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
10. | CITOKERATIN 5/6 | EP24 & EP67 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
11. | CITOKERATIN 20 | Ks20.8 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
12. | CITOKERATIN 7 | OV-TL 12/30 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
13. | CITOKERATIN HMW | 34betaE12 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
14. | CITOKERATIN AE1/AE3 | AE1&AE3 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
15. | DESMIN | EP15 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
16. | ESTROGENSKI RECEPTOR | SP1 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
17. | HBME-1 | HBME-1 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
18. | HMB-45 | HMB-45 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
19. | KI-67 | SP6 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
20. | P504 | 13H4 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
21. | P53 | DO7 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
22. | PSA | ER-PR8 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
23. | TTF-1 | EP229 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
24. | VIMENTIN | V9 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
25. | WT1 | EP122 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
26. | P40 | BC28 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
27. | EPCAM I | Ber-EP4 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
28. | EPCAM II | MOC 31 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
29. | EMA | E29 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
30. | PODOPLANIN | D2-40 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
31. | MELAN-A | EP43 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
32. | CD10 | 56C6 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
33. | Her2/Neu | EP3 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
34. | GATA3 | L50-823 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
35. | Factor VIII-R Ag | POLI | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
36. | CEA | CEA31 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
37. | MSH6 | EP49 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
38. | MSH2 | G219-1129 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
39. | PMS2 | EP51 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
40. | CD117 | EP10 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
41. | CDX-2 | EPR2764Y | 0,5 ml |  |  | 0,5 ml | 2
42. | NKX3.1 | EP356 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
43. | CMV | 8B1.2, 1G5.2 & 2D4.2 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
44. | HELICOBACTER PYLORI | EP279 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
45. | NAPSIN A | EP205 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
46. | CD138 | B-A38 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
47. | SATB2 | EP281 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
48. | p16 | JC2 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
49. | BCL2 | 124 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
50. | COLLAGEN TYPE IV | CIV22 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
51. | ERG | EP111 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
52. | SOX-10 | EP268 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
53. | CD30 | Ber-H2 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
54. | EMA | E29 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
55. | hCG | POLI | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
56. | Beta-Catenin | EP35 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
57. | DOG1 | SP31 | 0,1mL |  |  | 0,1mL | 2
58. | INHIBIN, ALPHA | R1 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
59. | CD31 | JC70 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
60. | PRAME | EP461 | 0,5mL |  |  | 0,5mL | 2
61. | ANTIBODY DILUENT | TRIS pufer, pH 7,3-7,7, 1% BSA in <0.1% natrijev azid | 200mL |  |  | 200mL | 4
Sklop 10 | ROCHE VENTANA
1. | 10X EZ PREP SOLUTION | 05279771001 | 1kos |  |  | 1kos | 10
2. | 10X SSC SOLUTION, 2L | 05353947001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
3. | ASSY, PrepKIT, BM, BM XT, BM | 05250935001 | 1kos |  |  | 1kos | 7
4. | BLUING REAGENT | 05266769001 | 1kos |  |  | 1kos | 18
5. | CELL CONDITIONING SOLUTION 2 | 05279798001 | 1kos |  |  | 1kos | 4
6. | CELL CONDITIONING SOLUTION 1 | 05279801001 | 1kos |  |  | 1kos | 9
7. | UMONIUM 38 DECON SOLUTION | 07007833001 | 1kos |  |  | 1kos | 8
8. | HEMATOXYLIN II | 05277965001 | 1kos |  |  | 1kos | 18
9. | LABEL, BLANK, FLAP 540, ROLL | 05247829001 | 1kos |  |  | 1kos | 5
10. | LCS | 05264839001 | 1kos |  |  | 1kos | 70
11. | OPTIVIEW AMPLIFICATION KIT | 06396518001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
12. | OPTIVIEW DAB DETECTION KIT | 06396500001 | 1kos |  |  | 1kos | 18
13. | PROTEASE 1 | 05266688001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
14. | PROTEASE 3 | 05266718001 | 1kos |  |  | 1kos | 4
15. | REACTION BUFFER CONCENTRATE 1 | 05353955001 | 1kos |  |  | 1kos | 38
16. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 1, 250-S | 05256640001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
17. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 2, 250 | 05256658001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
18. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 3, 250 | 05256666001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
19. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 4, 250-S | 05256674001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
20. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 5, 250-S | 05256682001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
21. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 6, 250-S | 05256704001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
22. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 7, 250-S | 05256712001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
23. | RIBBON, EBAR PRINTER | 05250889001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
24. | ULTRAVIEW UNIVERSAL ALKALINE | 05269814001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
25. | CALRETININ (SP65) | 05992184001 | 1kos |  |  | 1kos | 6
Sklop 13 | REZILA FEATHER ali enakovredno I.
1. | REZILA AUTOPSIJSKA 100 mm | 100mm | 5kos |  |  | 5kos | 75
2. | REZILA AUTOPSIJSKA 170 mm | 170mm | 5kos |  |  | 5kos | 2
3. | TRIMMING REZILA 130 mm | 130mm | 50kos |  |  | 50kos | 1
4. | TRIMMING REZILA 260 mm | 260mm | 50kos |  |  | 50kos | 3
5. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 10 |  | 100kos |  |  | 100kos | 120
6. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 11 |  | 100kos |  |  | 100kos | 100
7. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 15 |  | 100kos |  |  | 100kos | 100
8. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 20 |  | 100kos |  |  | 100kos | 100
9. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 22 |  | 100kos |  |  | 100kos | 5
Sklop 15 | BD ali enakovredno
1. | BACTO AGAR | 214050 | 100g |  |  | 100g | 1
2. | KIT SUREPATH MANUAL | 491266 | 480 testov |  |  | 480 testov | 4
3. | BD SUREPATH PRESERVATIVE FLUID | 491337 | 3600mL |  |  | 3600mL | 1
4. | BD CYTORICH BLUE PRESERVATIVE FLUID | 491335 | 3600mL |  |  | 3600mL | 7
5. | BD CYTORICH RED PRESERVATIVE FLUID | 491336 | 3600mL |  |  | 3600mL | 7
6. | KIT CYTOLOGY STAIN non-GYN | 491459 | 2x480mL |  |  | 2x480mL | 1
7. | KIT CYTOLOGY STAIN GYN | 491458 | 2x480mL |  |  | 2x480mL | 7
Sklop 16 | FILTRI
1. | FILTER ZA CITOCENTRIFUGO | GRADE C450; 450g/m2; dve luknji; dimenzije 2,5cmx7,5cm; za Shandon TPX eno vzorčne komore za večkratno uporabo | 200kos |  |  | 200kos | 15
2. | FILTER PAPIR | GRADE 5 H/N; 85g/m2; 580x580 mm | 100kos |  |  | 100kos | 15
3. | PAPIR ZA TEHTANJE | GRADE 908; 45 g/m2; 95x110 mm | 100kos |  |  | 100kos | 3
Sklop 20 | THERMO FISHER ali enakovredno
1. | HistoGel Specimen Processing Gel | HG-4000-012 | 12x10mL |  |  | 12x10mL | 4
Sklop 21 | FORMALIN NEVTRALIZACIJA
1. | KRPA VPOJNA ZA NEVTRALIZACIJO FORMALINA | približno 381X508mm | 25 kos |  |  | 25 kos | 20
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________
Note on H118: Uroš Stanič: 15 pak po 200 kos = 3000 kos, enako spodaj
Note on I118: Uroš Stanič: cena za 1 pak po 200 kos
Note on I119: Uroš Stanič: cena za 1 pak po 100 kos
Note on I120: Uroš Stanič: cena za 1 pak po 250 kos

## OBR- 3A Lab prip.
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Proizvajalec | Referenčna ali kataloška številka | Enota mere | Količina / 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR brez DDV | DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR z DDV
Sklop 36 | KOLONE ZA EKSTRAKCIJO NA TRDNEM NOSILCU
1. | Kolona s 360 mg adsorbenta | kolona za ekstrakcijo na trdnem nosilcu, reverznofazna C18 na silikatnem nosilcu; velikost por 125 Å, velikost delcev 55 µm - 105 µm, z nastavkom luer lock, ekvivalentno Waters Sep-Pak Plus C18 | do 50 kos |  |  | kos | 50
2. | Kolona z 820 mg adsorbenta |  | do 50 kos |  |  | kos | 50
Sklop 47 | PIPETE SEROLOŠKE
1. | Serološka pipeta, graduacija po 0,01mL, 1 ml | steklene graduirane pipete, class AS, DIN EN ISO 835, volumen na vrhu pipete | do 1000 kos |  |  | kos | 1000
2. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 5 ml |  | do 400 kos |  |  | kos | 400
3. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 10 ml |  | do 400 kos |  |  | kos | 400
4. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 25 ml |  | do 200 kos |  |  | kos | 200
Sklop 48 | POSODE ZA BARVANJE
1. | Navadna iz natrijevega stekla (ali enakovredno), za barvanje z nosilcem za 20-stekelc, 10 mest, 105 mm x 85 mm x 70 mm | Posode za barvanje s pokrovom za predmetna stekla 26 mm x 76 mm in 25 mm x 76 mm | do 10 kos |  |  | kos | 20
2. | Hellendahl iz natrijevega stekla (ali enakovredno); 8 mest, 100 mm x 50 mm x 95 mm |  | do 5 kos |  |  | kos | 5
3. | Schiefferdecker iz natrijevega stekla (ali enakovredno); 10 mest, 85 mm x 70 mm x 45 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 20
4. | Wheaton Coplin iz natrijevega stekla (ali enakovredno), okrogle oblike; 5 mest, 28 mm x 26 mm x 92 mm |  | do 5 kos |  |  | kos | 5
5. | Wheaton Coplin iz natrijevega stekla (ali enakovredno), okrogle oblike, pokrov z navojem (dobro tesnenje, ne sme se polivat tekočina), 5 mest, 26 mm x 26 mm x 90 mm |  | do 5 kos |  |  | kos | 5
Sklop 54 | STEKLA, URNA
1. | Urno steklo, 60 mm | iz borosilikatnega stekla 3.3 ali natrijevega stekla | do 10 kos |  |  | kos | 10
2. | Urno steklo, 70 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
3. | Urno steklo, 80 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
4. | Urno steklo, 100 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
5. | Urno steklo, 120 mm - 125 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
6. | Urno steklo, 150 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
7. | Urno steklo, 200 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
Ponudniki za sklop 63, sklop 64, sklop 68 in sklop 69 izpolnijo postavke za posamezno vrsto blaga za katero oddajajo ponudbo.
Sklop 63 | EPRUVETE | [12 empty] | Ponudniki za sklop 63, sklop 64, sklop 68 in sklop 69 izpolnijo postavke za posamezno vrsto blaga za katero oddajajo ponudbo.
5. | Epruveta centrifugirka 175 ml, s pokrovom, graduirana po 10 ml, iz polipropilena (PP), prozorna, nesterilna, kompatibilna s standardnimi vložki za centrifuge, stožčasto dno, možnost centrifugiranja pri vsaj 7500g | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 48 kos |  |  | kos | 240
7. | Epruveta za analizo urinskega sedimenta iz polistirola (PS), graduacija 2,5ml, 5ml, 10ml in 12ml, zožanje na spodnjem delu epruvete, nesterilna, 16 mm x 100 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 1500 kos |  |  | kos | 1500
8. | Epruveta iz natrijevega stekla z izlivom, graduirana po 0,1mL, okroglo dno, nesterilna, možnost avtoklaviranja, 13 mm x 160 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 10 kos |  |  | kos | 10
Sklop 64 | NASTAVKI ZA AVTOMATSKE PIPETE
10. | sterilni (ISO 11137, Ph. Eur. 2.6.1), apirogeni (Ph. Eur. 2.6.14) "rack" pakiranje, 100 µl - 5000 µl |  | do 120 kos |  |  | kos | 240
Sklop 68 | Indikator pH v lističih
1. | Univerzalni pH indikator v lističih, | območje pH 0 - 14, občutljivost 0,5 najmanj v območju 0 - 9, od 9,0 - 14 pa lahko 1, najmanj 8 razdelkov, pakiranje do 200 kos | do 200 kos |  |  | kos | 600
2. | pH indikator v lističih ali rolici I | območje pH 0,5 - 5,5, občutljivost 0,5, pakiranje do 100 kos (ali 1 rola) | do 100 kos (ali 1 rola) |  |  | kos | 100
3. | pH indikator v lističih ali rolici II | območje pH 5,5 - 9,0, občutljivost 0,5, pakiranje do 100 kos (ali 1 rola) | do 100 kos (ali 1 rola) |  |  | kos | 100
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________
Note on J6: Uroš Stanič: aktualne cene Mediline
Note on J11: Uroš Stanič: ponudba Mikro Polo zadnjič
Note on J17: Uroš Stanič: ponudba Mikro Polo od zadnjič

## Kemikalije - dodatno
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Proizvajalec | Referenčna ali kataloška številka | Enota mere | Količina / 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV
Sklop 69 | KEMIKALIJE III
1. | dušikova (V) kislina, 65 % | Ph. Eur., pakiranje do 1 L pri pakiranjih na enoto mase naj se upošteva gostota ρ = 1,390 (1 L = 1.390 g); v primeru enake cene na EM, imajo prednost manjša pakiranja; obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | l | 2
2. | aluminijev kalijev sulfat dodekahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 % pakiranje do 500 g; obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
3. | amonijev železov (III) sulfat dodekahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,5 % pakiranje do 500 g; obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 3000
4. | citronska kislina monohidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,5 %, pakiranje do 500 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
5. | glicerol, brezvodni | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje 1 kg ali 1 L pri pakiranjih na enoto mase naj se upošteva gostota ρ = 1,260 (1 L = 1.260 g); obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | l | 2
6. | kalcijev klorid dihidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 97,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 500
7. | kalijev dihidrogenfosfat, brezvodni | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 750
8. | natrijev dihidrogenfosfat monohidrat | Reag. Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 500 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
9. | natrijev perjodat | Reag. Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
10. | metanol | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,8 %, pakiranje do 1 L ali 1 kg pri pakiranjih na enoto mase naj se upošteva gostota ρ = 0,791 (1 L = 791 g); obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | l | 2
11. | magnezijev klorid heksahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 500
12. | železov (III) klorid heksahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 500
13. | trinatrijev citrat dihidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 500 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
14. | sulfosalicilna kislina, 20 % | pakiranje 100 ml obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | kos | 400
15. | timol | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
16. | kalijev heksacianoferat (II) trihidrat | Reag. Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
17. | formaldehid, 35/37 %, stabiliziran | Ph. Eur. ali Reag. Ph. Eur., pakiranje 1 L ali 1 kg; stabiliziran z metanolom pri pakiranjih na enoto prostornine naj se upošteva gostota ρ = 1,090 (1 L = 1.090 g); obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 2180
18. | resorcinol | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,5 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
19. | jod 1 % v etanolu | pakiranje 100 ml obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | kos | 30
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________