## spremni list
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDRAČUNOM
Investitor: | MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000 Kranj
Objekt: | REKONSTRUKCIJA SAVSKE CESTE (LZ 183701 IN JP 686252) V KRANJU
OPORNI ZID - 1. faza
(kampade K17-K27),
pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Št. projekta: | K156430
Projektant: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
Odgovorni projektant: | Rok Ahačič, univ.dipl.inž.arh.
Popis izdelal: | Robert Bičič, inž.grad.
Datum izdelave popisa: | julij 2022

## splošni pogoji
REKONSTRUKCIJA SAVSKE CESTE (LZ 183701 IN JP 686252) V KRANJU
OPORNI ZID - 1. faza
(kampade K17-K27),
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 40 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-40!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih. Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja,
6. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
7. | Postavitev gradbiščne in razlagalne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Izdelava varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in predaja naročniku (v dveh izvodiih) v potrditev najmanj pet dni pred pričetkom del. Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu.
11. | Poročila o kakovostni vgradnji.
12. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala.
13. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
14. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
15. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
16. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
17. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.
18. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
19. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
20. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku.
21. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
22. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
23. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
24. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
25. | Geodetski načrt potrjen od pooblaščene organizacije in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo ter zahtevami in navodili upravljavca komunalne infrastrukture. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
26. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen mtr., preizkus instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivneih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
27. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
28. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
29. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
30. | Ponudnik mora k ponudbi priložiti prospekte za vso ponujeno opremo v vseh sklopih.
31. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
32. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
33. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
34. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
35. | Razvrstitev zemljin in kamnin v kategorije se upošteva po prilogi 3. skladno z TSC 09.000:2006
36. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku
37. | Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje, antikorozijsko zaščito vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!
38. | Fazonski kosi na lokih večjih od 22ˇ morajo imeti dvojno obojko, kjer notranji del obojke služi za tesnenje, zunanji del pa za varovanje z zatiči ali varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vsi fazonski kosi morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN545:2011
39. | Vse PE cevi se spajajo z uporabo spojk za elktrofuzijsko varjenje. Spajanje PE cevi s čelnim varjenjem je dovoljena le v primeru uvlačenja nove cei v obstoječo cev ali v primeru uvlačenja cevi v vrtino.
40. | Izvajalec mora pri ponudbi in pri izvedbi upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)

## Rekapitulacija
IZGRADNJA OPORNEGA ZIDU NA SAVSKI CESTI - 1. FAZA
REKAPITULACIJA
| A. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| B. | VAROVANJE GRADBENE JAME - GEOTEHNIČNA GRADBENA DELA | 0
| C. | ZEMELJSKA DELA | 0
| D. | BETONSKA IN TESARSKA DELA | 0
| E. | ZAKLJUČNA DELA | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA IN STROŠKI 10 % | 0
|  | SKUPAJ | 0
POPUST %
|  | VREDNOST POPUSTA | 0
|  | SKUPAJ S POPUSTOM | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | IZGRADNJA OPORNEGA ZIDU SKUPAJ | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
OPOMBA: izvajalec mora v svoji ponudbi poleg splošnih navodil upoštevati tudi eventualne druge ugotovitve na podlagi ogleda na lokaciji in le te niso predmet dodatnih zahtevkov za pripravljalna dela.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | UREDITEV GRADBIŠČA
1 | Zakoličba (linijska in višinska) opornega zidu na 10 kampadah,z dobavo in izdelavo gradbenih profilov ter prenosom točk na profile. | kpl | 1 |  | 0
0
II. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
0
2 | Rušenje obstoječih asfaltnih površin v debelini do 15 cm vključno z rezanjem asfalta na območju meja rušitev, kompletno s pripravo, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo z vsemi stroški deponije in pomožnimi deli. | m2 | 30 |  | 0
0
III. | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
| Splošna opomba: delo se izvaja v brežini. |  |  |  | 0
3 | Čiščenje terena s posekom grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na trajno deponijo in plačilom vsemi stroški deponije in pomožnimi deli . Obračuna se dejanska neto poraščena površina. | m2 | 2020 |  | 0
0
4 | Posek in odtranitev dreves z deblom premera od 20-50cm, vključno z izkopom panjev, nakladanjem na tovorno vozilo, odvozom in vsemi stroški trajne deponije in pomožnimi deli. | kos | 50 |  | 0
0
5 | Izkop obstoječih drevesnih panjev, vključno z nakladanjem na tovorno vozilo, odvozom na trajno deponijo in vsemi stroški deponije in pomožnimi dei. | kos | 20 |  | 0
0
IV. | PRESTAVITVE OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV |  |  |  | 0
0
6 | Prestavitev obstoječega KKS voda, obstoječe cevi 6x fi 50mm se prestavijo tako, da bo možna izvedba gradbenih del v zvezi z opornim zidom. V ceni je potrebno zajeti vsa gradbena dela, vključno z zaščito in polno obbetoniranje kabelske kanalizacije, vse skladno z navodili upravljalca. | m1 | 75 |  | 0
0
7 | Nadzor upravljalca KKS omrežja (T2). | ur | 5 |  | 0
0
8 | Kompletna izvedba začasne prevezave obstoječega vodovoda na lokaciji novega opornega zidu tako, da se izvede 2x prevezava na obstoječi vodovod, vključno z izvedbo zaščitne cevi DN100 v katero se položi nova vodovodna cev DN40 na dolžini 15m. | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Nadzor upravljalca vodovoda (Komunala Kranj). | ur | 5 |  | 0
| UREDITEV GRADBIŠČA skupaj: |  |  |  | 0

## GEOTEHNIČNA-splošni opisi
2A |  | SPLOŠNI OPISI
- |  | Pri dobavi, vgradnji, montaži, nadzoru mora izvajalec upoštevati navodila TPSG - tehnične pogoje zagotavljanja kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje.
2A.02 |  | GEOTEHNIČNA DELA
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej.
2A.02.1 |  | STANDARDI
2A.02.11 | - | Pri izdelavi betona, armiranega betona, armature in elementov iz teh materialov, kvaliteti materialov, izdelavi, transportu, vgrajevanju in negi betona ter potrebnih kontrolah, je potrebno upoštevati SIST EN 206, SIST 1026 in ustrezne standarde (Eurocode 2) oz. pravilnike za posamezne uporabljene materiale in njihove preiskave.
2A.02.12 | - | Betonske konstrukcije spadajo skladno s SIST EN 13670 v 2 izvedbeni razred.
2A.02.14 | - | Armatura mora biti izvedena iz jekla B500_B pri dobavi in vgradnji je potrebno upoštevati navodila skladno s SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080
| - | Materiali in proizvodi, ki jih vgrajuejmo v uvrtane in vtisnjene pilote, morajo ustrezati standardom navedenim v SIST EN 1536 in SIST EN 12699
2A.02.2 |  | OPISI
2A.02.21 |  | Betoniranje
2A.02.21.1 | - | Pred pričetkom betonskih del je potrebno izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij, ki mora predpisati dobavo in pripravo ustreznih zmesi kamnitih zrn, polnil, cementa, vode, kemijskih in drugih dodatkov ter proizvodnjo, dovoz in vgraditev sveže mešanice betona na mestih in na način, določenim s projektom. Projekt betona potrdi projektant. Zahtevane karakteristike betona za posamezne elemente in trdnost betona so podane na posameznih armaturnih načrtih (skladno s SIST EN 206 in SIST 1026).
2A.02.21.2 | - | Betonska dela je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaša temperatura zraka od 5°C do 30°C. V kolikor se ta dela izvajajo pri drugačnih klimatskih pogojih je potrebno, skladno s projektom betona in dogovorom z nadzorom, zagotoviti operativne rešitve za: - ustreznost betonske mešanice,- ustrezne pogoje za transport in vgrajevanje betona,- ustrezne pogoje za nego betona.
2A.02.21.3 | - | Če se uporabi beton iz betonarn, morajo le-te imeti predpisane ateste in certifikate za proizvodnjo betona.
2A.02.21.5 | - | Beton je treba vgraditi čim prej po mešanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne zmanjša njegova vgradljivost. Za izboljšanje vgradljivosti se mešanici betona ne sme naknadno dodajati vode, pač pa je potrebno predvideti dodatke, ki bodo zagotavljali vgradljivost betona za čas, ko je predvidena njegova vgradnja. V kolikor beton ni bil vgrajen v predvidenem času, se tega betona ne sme uporabiti in ga je potrebno odstraniti z gradbišča na ustrezno začasno in nato stalno deponijo. Višina prostega padanja svežega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti večja od 1,5 m, če niso storjeni potrebni ukrepi za preprečitev segregacije.
2A.02.21.8 | - | V cenah mora biti upoštevana tudi izdelava preizkušancev in končno poročilo vgrajenega betona s strani pooblaščene institucije za pregled in kontrolo materialov.
| - | Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
2A.02.22 |  | Armiranje
2A.02.22.1 | - | Vsa železokrivska dela je potrebno izdelati na osnovi armaturnih načrtov in skic armature, ki so sestavni del PZI in jih je potrebno prilagoditi, v kolikor pride do eventualnih sprememb. Železokrivska dela obsegajo dobavo, pripravo, rezanje, krivljenje in polaganje armature v pripravljene opaže, na način, določen s projektom. Minimalne zaščitne debeline betona, ki so podani v armaturnih načrtih, je potrebno upoštevati na vseh mestih. Dolžino palic in transportno vozilo je potrebno medsebojno uskladiti tako, da je zagotovljen transport pri katerem se armatura ne krivi in ne zvija.
2A.02.22.2 | - | Za armaturo se uporablja jeklo, ki ustreza kvaliteti in karakteristikam jekla, ki je predviden v projektu. Armatura mora biti variva in ne sme biti mehansko poškodovana, ter mora imeti potrebne projektirane dimenzije. Ravnanje in krivljenje armature se izvaja v hladnem stanju. Pred polaganjem mora biti armatura očiščena vseh nečistoč, maščob, lusk korozije ipd.
STABILIZACIJE BREŽIN S PASIVNIMI SIDRI IN BRIZGANIM BETONOM
Opomba: Beton in armiranje - enako kot za geotehnična dela
Sidranje
Za izvedbo sidranja stene je potebno uporabiti kvalitetno jeklo
Pri izdelavi in testiranju geotehničnih sider je potrebno slediti smernicam za izvedbo pasivnih geotehničnih sider (SIST EN 14490). Izvede se preizkus nosilnosti sidra na rednem sidru objekta.
Nadzor in geodetska spremljava okolice
Med izvedbo gradbene jame je treba izvajati geomehanski in projektantski nadzor v vseh izvedbenih fazah. Zajeti je potrebo v cenah na enoto.
Tekom gradnje in obratovanja gradbene jame je potrebno vzpostaviti geodetski monitoring in vizualno spremljavo gradbene jame. V ta namen je predvidena vgradnja reperjev na brežinah izkopa, vzpostavitev merilne mreže na brežinah in periodično merjenje. Pogostost meritev: - 1x na teden tekom gradnje gradbene jame - 1x mesečno tekom izgradnje objekta Vizualni monitoring je potrebno izvajati dnevno in o tem voditi zapisnik. Vizualni monitoring naj obsega pregled brežin, dno izkopa predvsem v na območju zagatne stene, pregled površin nad gradbeno jamo, in pregled objektov. V primeru pojavov kot so razpoke, prekomerne deformacije, dotoki vode, je potrebno obvestiti geomehanika in projektanta. V kolikor bo gradbena jama dlje časa odprta (do 1 leto - gradnja objekta v kasnejši fazi) je potrebno vzpostaviti geodetski in vizualni monitoring gradbene jame 1x mesečno ter o tem voditi zapisnik. V kolikor se opazi razpoke, prekomerne deformacije, dotoke vode in podobno, je potrebno nemudoma obvestiti projektanta in geomehanika, ki bo podal nadaljnje potrebne ukrepe. O monitoringu je potrebno voditi fotodokumentacijo in dnevnik. V primeru nepredvidenih dogodkov je potrebno dela prekiniti oz. jih nadaljevati v sodelovanju s projektantom in geomehanikom. Zadeve morajo cenovno biti zajeti v cenah na enoto.

## GEOTEHNIČNA DELA
B. | VAROVANJE GRADBENE JAME-GEOTEHNIČNA GRADBENA DELA
OPOMBA: dela se bodo izvajala po kampadah dolžine cca. 12m, ostalo glej SPLOŠNI OPISI za GEOTEHNIČNA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
torkret
1 | Dobava in izvedba zaščite ostenja-brežine izkopa gradbene jame z brizganim betonom ekvivalent C25/30, XC2 (torkretom) v deb. 15 cm, vključno s pripravo podlage in armaturno mrežo v sredini s preklopom 40 cm, armatura ni zajeta v ceni-ločena postavka. Sidranje torkretne brežine je tudi prikazano v ločeni postavki.
a. | Zaščita s torkretom v brežini z naklonom 60°. | m2 | 665 |  | 0
b. | Zaščita s torkretom v brežini z naklonom 65°. | m2 | 825 |  | 0
armatura
2 | Dobava in montaža armaturnih mrež Q-189, Q-257 in Q-335 v torkretno brežino lociranih na sredini debelin torkretne brežine s preklopi 40 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. | kg | 9400 |  | 0
poševna sidra
3 | Dobava, vrtanje (pod kotom 25°), vgraditev, (rahlo) prednapenjanje in injektiranje pasivnega geotehničnega sidra kot npr. IBO R32N, dolžine 3 m (v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo sidra vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim spojnim materialom, poročila, certifikati...) Sidranje torkreta. | kos | 200 |  | 0
4 | Projektantski nadzor | ure | 30 |  | 0
5 | Geotehnični nadzor | ure | 30 |  | 0
| VAROVANJE GRADBENE JAME-GEOTEHNIČNA GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA-splošni opisi
2A |  | SPLOŠNI OPISI
2A.01 |  | ZEMELJSKA DELA
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej.
2A.01.1 |  | STANDARDI
2A.01.11 | - | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
2A.01.2 |  | OPISI
2A.01.21 |  | Meritve, analize, sondaže
2A.01.21.1 | - | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
2A.01.21.2 | - | Izvedba meritev in pregled temeljnih tal so v ceni, vključno z ustreznimi meritvami posameznih slojev nasipa, vključno z vpisom v gradbeni dnevnik in končnim poročilom.
2A.01.21.3 | - | Izvedba analize zemljine za potrebe deponiranja.
2A.01.21.4 | - | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
2A.01.22 |  | Izvajanje in obračuni
2A.01.22.1 | - | V času izvajanja zemeljskih del, mora izvajalec zagotavljati sprotno čiščenje javnih dostopnih cest.

## ZEMELJSKA DELA
2B | C. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: dela se bodo izvajala po kampadah dolžine cca. 12m, ostalo glej SPLOŠNI OPISI za ZEMELJSKA DELA
šifra | št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
| 1 | Odstranitev humusa v debelini do 20 cm z nakladanjem na tovorno vozilo ter odvozom na začasno deponijo, deponijo pridobi izvajalec (delo v brežini, naklon cca.30°). | m3 | 55 |  | 0
0
| 2 | Strojni izkop predelov in samic iz konglomerata, kompletno z nakladanjem na tovorno vozilo z vsemi pomožnimi deli (ocenjena količina) in odvozom (delo v brežini, naklon cca.30°): |  |  |  | 0
| a. | na trajno deponijo z vsemi stroški transporta in deponije. | m3 | 130 |  | 0
| b. | na začasno deponijo izvajalca (za poznejše vgrajevanje v zasip - kvaliteto preveri geomehanik), vključno z urejanjem deponije. | m3 | 130 |  | 0
0
| 3 | Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III.-IV.ktg., izkop kompletno z nakladanjem na kamion ter odvozom (delo v brežini, naklon cca.30°): |  |  |  | 0
| a. | na trajno deponijo z vsemi stroški transporta in deponije. | m3 | 1500 |  | 0
| b. | na začasno deponijo izvajalca (za poznejše vgrajevanje v zasip - kvaliteto preveri geomehanik), vključno z urejanjem deponije. | m3 | 2900 |  | 0
0
| 4 | Planiranje dna izkopa v ravnini s točnostjo ± 3cm in utrjevanje do potrebne zbitosti. | m2 | 730 |  | 0
0
| 5 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije KNM 100 pod temeljno peto v debelini do 50 cm ter utrjevanje v slojih do 30 cm do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 80 MPa), oziroma po navodilih geomehanika. | m3 | 214 |  | 0
0
| 6 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0-32mm pod temeljno peto v debelini do 25 cm ter utrjevanje v slojih do 30 cm do potrebne trdnosti (Ev2 ≥ 100 MPa), oziroma po navodilih geomehanika in planiranjem na površini točnostjo ± 3cm. | m3 | 40 |  | 0
0
| 7 | Zasip ob temeljni peti z deponiranim materialom od izkopa (odbran kvalitetnejši material za spodnji ustroj po navodilih geomehanika) v deb. cca.30 cm ter utrjevanje v slojih deb. do 30cm do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 60 MPa), oziroma po navodilih geomehanika in planiranjem na površini točnostjo ± 3cm. | m3 | 130 |  | 0
0
| 8 | Zasip za opornimi stenami z deponiranim materialom od izkopa, kompletno z nakladanjem in dovozom iz gradbiščne deponije. Planiranje in utrjevanje nasipa v slojih po 30cm do potrebne zbitosti min.30 Mpa, oziroma po navodilu geomehanika (delo za opornim zidom ob brežini, naklon cca.30°). | m3 | 2900 |  | 0
0
| 9 | Dobava in izvedba zasipa z gramoznim materialom za opornimi stenami-drenažni klin za steno do nivoja barbakan, vključno razgrinjanje, planiranje in utrjevanje v slojih po 30 cm do potrebne zbitosti (delo za opornim zidom ob brežini, naklon cca.30°). | m3 | 400 |  | 0
0
| 10 | Dobava in polaganje vodoprepustnega geotekstila (PP filc), 180g/m2 vključno s prekrivanjem stikov in pomožnimi deli. | m2 | 960 |  | 0
0
| 11 | Nakladanje in dovoz humusa iz začasne deponije, razstiranje humusa ter priprava za zasejanje trave, razstiranje v deb. do 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela (delo v brežini, naklon cca.30° nad opornim zidom) . | m3 | 55 |  | 0
0
| 12 | Dobava podlage za zasejanje trave - humus, razstiranje v debelini cca 20 cm, ravnanje in ostala pomožna dela. Upoštevati tudi valjanje površine pred sejanjem trave (delo v brežini, naklon cca.30° nad opornim zidom). | m3 | 50 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## betonska in tesarska-splošno
2A |  | SPLOŠNI OPISI
2A.02 |  | Betonska dela
2A.02.1 |  | STANDARDI
2A.02.11 | - | Pri izdelavi betona, armiranega betona, armature in elementov iz teh materialov, kvaliteti materialov, izdelavi, transportu, vgrajevanju in negi betona ter potrebnih kontrolah, je potrebno upoštevati SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016 in ustrezne standarde (Eurocode 2) oz. pravilnike za posamezne uporabljene materiale in njihove preiskave.
2A.02.12 | - | Betonske konstrukcije spadajo skladno s SIST EN 13670:2010 v 2 izvedbeni razred.
2A.02.14 | - | Armatura mora biti izvedena iz jekla B500_B pri dobavi in vgradnji je potrebno upoštevati navodila skladno s SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080
2A.02.2 |  | OPISI
2A.02.21 |  | Betoniranje
2A.02.21.1 | - | Pred pričetkom betonskih del je potrebno izdelati projekt betona, ki mora predpisati dobavo in pripravo ustreznih zmesi kamnitih zrn, polnil, cementa, vode, kemijskih in drugih dodatkov ter proizvodnjo, dovoz in vgraditev sveže mešanice betona na mestih in na način, določenim s projektom. Projekt betona potrdi projektant. Zahtevane karakteristike betona za posamezne elemente in trdnost betona so podane na posameznih armaturnih načrtih (skladno s SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016).
2A.02.21.2 | - | Betonska dela je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaša temperatura zraka od 5°C do 30°C. V kolikor se ta dela izvajajo pri drugačnih klimatskih pogojih je potrebno, skladno s projektom betona in dogovorom z nadzorom, zagotoviti operativne rešitve za: - ustreznost betonske mešanice,- ustrezne pogoje za transport in vgrajevanje betona,- ustrezne pogoje za nego betona.
2A.02.21.3 | - | Če se uporabi beton iz betonarn, morajo le-te imeti predpisane ateste in certifikate za proizvodnjo betona.
2A.02.21.4 | - | Na mestu pripravljena betonska mešanica mora zadostiti sledečim pogojem: - zmes kamnitih zrn mora ustrezati granulometrijski mejni krivulji za mešanico agregata za beton, - cement mora ustrezati zahtevam po kakovosti, določene s standardi in uporabiti je potrebno pravilno količino cementa za določeno marko betona, - konsistenca betonske mešanice mora biti ustrezna, vse v mejah veljavnih predpisov in tehničnih smernic.
2A.02.21.5 | - | Beton je treba vgraditi čim prej po mešanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne zmanjša njegova vgradljivost. Za izboljšanje vgradljivosti se mešanici betona ne sme naknadno dodajati vode, pač pa je potrebno predvideti dodatke, ki bodo zagotavljali vgradljivost betona za čas, ko je predvidena njegova vgradnja. V kolikor beton ni bil vgrajen v predvidenem času, se tega betona ne sme uporabiti in ga je potrebno odstraniti z gradbišča na ustrezno začasno in nato stalno deponijo. Višina prostega padanja svežega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti večja od 1,5 m, če niso storjeni potrebni ukrepi za preprečitev segregacije.
2A.02.21.6 | - | Svež beton je treba zgostiti z mehaničnimi vibracijami (pervibratorji, planvibratorji ali opažnimi vibratorji). Zgostitev betona mora biti enakomerna, kar se doseže z zadostnim številom mest vibriranja, ustrezno debelino igel, ustreznim vplivnim območjem in debelino. Posebno pozorno je potrebno zgostiti beton v območju goste armature, vgradnih elementov, stikovanja z obstoječimi elementi in ob opažih.
2A.02.21.7 | - | Izvajalec mora v projektu betona predvideti vmesne delovne stike, ki morajo biti zajeti v cenah na enoto, ter izvedbo le teh na način, da se zagotovi vodotesnost betona. Način in količino delovnih stikov je potrebno uskladiti s odgovornim projektantom ter nadzorom, hkrati jih je potrebno predviditi v projektu betona.
| - | Pri vseh konstrukcijskih betonih se upošteva Cl 0,4 razen, v postavkah, kjer je drugače navedeno.
2A.02.21.8 | - | V cenah mora biti upoštevana tudi izdelava preizkušancev in končno poročilo vgrajenega betona s strani pooblaščene institucije za pregled in kontrolo materialov.
2A.02.21.9 | - | Betoni, katerih površine ostanejo vidne, morajo biti vgrajeni visokokvalitetno; eventualne korekcije in dodatna površinska obdelava zaradi napak pri betoniranju in nezadovoljivi izvedbi opaženja, se ne obračuna ločeno.
| - | Površine betona morajo biti brez razpok, gnezd in vidne armature, vidni deli za nivo VB 03.
| - | Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
2A.02.22 |  | Armiranje
2A.02.22.1 | - | Vsa železokrivska dela je potrebno izdelati na osnovi armaturnih načrtov in skic armature, ki so sestavni del PZI in jih je potrebno prilagoditi, v kolikor pride do eventualnih sprememb. Železokrivska dela obsegajo dobavo, pripravo, rezanje, krivljenje in polaganje armature v pripravljene opaže, na način, določen s projektom. Minimalne zaščitne debeline betona, ki so podani v armaturnih načrtih, je potrebno upoštevati na vseh mestih. Dolžino palic in transportno vozilo je potrebno medsebojno uskladiti tako, da je zagotovljen transport pri katerem se armatura ne krivi in ne zvija.
2A.02.22.2 | - | Za armaturo se uporablja jeklo, ki ustreza kvaliteti in karakteristikam jekla, ki je predviden v projektu. Armatura mora biti variva in ne sme biti mehansko poškodovana, ter mora imeti potrebne projektirane dimenzije. Ravnanje in krivljenje armature se izvaja v hladnem stanju. Pred polaganjem mora biti armatura očiščena vseh nečistoč, maščob, lusk korozije ipd.
2A.02.22.3 | - | Pred polaganjem armature se postavijo opaži, ki morajo biti izdelani do take mere, da se armatura lahko vgradi brez dodatnega krivljenja in zvijanja. Armaturo je potrebno postaviti na distančnike, ki zagotavljajo minimalne odmike od opaža in projektirane medsebojne odmike, odmike med zgornjo in spodnjo armaturo ploskovnih konstrukcij, kjer ni stremen in zagotavljajo projektirano lego. Distančniki, ki se postavijo na opaž morajo biti antikorozijsko obstojni, ne smejo imeti škodljivih vplivov na beton in armaturo in ne smejo puščati sledi na površini betona. V kolikor se armatura postavlja na tla, mora biti pod njo izravnalna plast betona v debelini minimalno 5 cm oz bradavičasta folija.
2A.02.22.4 | - | Armatura se ne sme dotikati vgradnih elementov, če so le ti pocinkani ali kako drugače galvansko zaščiteni. Takšne elemente je potrebno pritrditi na opaž, da se med betoniranjem ne premaknejo. Armatura mora biti položena tako, da je možno ustrezno vgrajevanje betona, ki pa se sme pričeti, ko je nadzorni organ prevzel projektirano armaturo.
2A.02.23 |  | Dodatki in dodatni elementi
2A.02.23.1 | - | Za zagotovitev, izboljšanje ali spremembo določenih lastnosti mešanice cementnega betona se lahko uporabi različne ustrezne kemijske in druge dodatke: - plastifikatorje, - aerante, - pospeševala in zavlačevala vezanja, - pospeševala strjevanja, - gostila, - dodatek za delo z betonom pri nizkih temperaturah. Uporabo kemijskih in drugih dodatkov mora odobriti nadzorni organ. Pri uporabi kemijskih dodatkov je treba obvezno upoštevati navodila proizvajalca.
2A.02.23.2 | - | V beton se vgrajujejo tudi razni vgradni elementi (sidrne plošče za jekleno konstrukcijo – nadstrešek, AB fasadne vezi, podkonstrukcija fasadnih panelov,…). Pri vgrajevanju sidrnih plošč je posebno pozornost posvetiti natančnosti vgradnje, saj je premikanje plošč po vgradnji nedopustno (delno rušenje, krivljenje,…). V betonirane sidrne plošče je potrebno postaviti na mesta, ki so določena v armaturnih in delavniških načrtih pred pričetkom betoniranja. Sidrne plošče morajo biti pritrjena na armaturo oz. na kateri drug element tako, da med vgrajevanjem betona ne pride do premika sidrnih plošč. Vsi vgradni elementi morajo biti pred vgradnjo ustrezno antikorozijsko zaščiteni.
2A.02.23.4 | - | Konstruktivni elementi morajo biti na nosilno konstrukcijo ustrezno pritrjeni, da se v fazi obratovanja ne premikajo, prevrnejo, ali kako drugače izgubijo stabilnost. Za pritrditev konstrukcijskih elementov se uporabi uvrtana sidra, ki se jih naknadno v betonira, ali vstavi v luknje, ki so napolnjene z nabrekajočo malto. Elemente se lahko na konstrukcijo tudi prilepi, v kolikor lepila nimajo škodljivih vplivov na konstrukcijo, okoliške elemente ali opremo.
Tesarska dela
STANDARDI
| - | Pri izvedbi tesarskih del je potrebno upoštevati SIST EN 206-1: Beton -1.del: Specifikacija, lastnosti , proizvodnja in skladnost.
| - | Vsi delovni odri morajo biti izvedeni skladno z zakonom varstva pri delu in skladno z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.. RS, št.83/2005) ter upoštevati standard SIST EN 12811.
OPISI
Opaževanje
| - | Opaži za betonsko konstrukcijo morajo biti izvedeni v skladu z zahtevami izvedbe betonskih konstrukcij oz. po tehnološkem elaboratu, ki ga pripravi izvajalec in ga da v potrditev nadzoru.
| - | Izvajalec mora za vsako fazo del pripraviti plan zagotavljanja kakovosti.
| - | Vsi opažni elementi morajo biti pred montažo očiščeni ter konstrukcijsko pravilno sestavljeni, da v času betoniranja prevzamejo obtežbo.
| - | Pred izvedbo betonskih del se postavijo opaži, ki morajo biti izdelani tehnično in statično pravilno ter tako, da bodo mere zgrajenih konstrukcij in druge značilnosti betona ustrezale projektu. Pred betoniranjem mora biti delovni stik temeljito očiščen in vsaj en dan polivan z vodo. Vse delovne stike mora pred betoniranjem pregledati nadzorni in vpisati v gradbeni dnevnik. Vgrajevanje betona se sme pričeti, ko je nadzorni organ prevzel opaž ali podlago in projektirano armaturo.
| - | V ustrezno pripravljen opaž oz. na planum podlage, ki ne sme biti zmrznjena, se lahko prične vgrajevati mešanico ustreznega betona šele, ko to odobri nadzorni organ. Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila: mešalnike. V kolikor se zaradi majhnih količin betona za prevoz ali nedostopnosti mesta vgradnje uporablja prekucnike, morajo biti le-ti opremljeni s plahto za zaščito mešanice betona pred padavinami, izsuševanjem in prahom.
| - | Zahteve za videz končne betonske površine določi projektant. Vsa betonska konstrukcija, ki se izvaja na višini (plošče, nosilci ipd.) se izvajajo opaži z ustrezno podporno konstrukcijo. Podporna konstrukcija mora biti postavljena v skladu z navodili, saj preko primarne konstrukcije (nosilni elementi- povezniki) preko sekundarnih elementov (prečni, povezovalni elementi) prevzemajo obremenitve v času izvajanja del.
| - | Sestava opažnih plošč mora biti iz obstojnih, kemijsko nevtralnih materialov, ki zagotavljajo odpornost proti mehanskim poškodbam in vremenskim vplivom ter so dovolj togi da prevzamejo obremenitve. Razopaževanje del se lahko izvaja po tem ko beton prevzame nosilnost oz. polno nosilnost.
| - | Vidne AB konstrukcije morajo imeti obdelane stike opažnih elementov; izvajalec mora v ceni opaža zajeti brušenje in obdelava stikov,
| - | Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Odri
| - | Cevni fasadni odri morajo biti pravilno sidrani, morajo imeti ustrezne zaščite pred padcem v globino ter pripravljene ustrezne dostope do posamezne etaže.
| - | Fasadne odre je potrebno kontrolirati in preverjati skladno z navodili koordinatorja za varnosti pri delu.
| - | Premični odri morajo biti postavljeni konstrukcijsko pravilno, ravno tako morajo izvajalci upoštevati navodila za varno uporabo. Med premikanjem premičnih delovnih odrov na njem ne sme biti bremena. Po premiku mora biti oder ustrezno zaustavljen.
| - | Cene premičnih in pomožnih odrov morajo biti zajete v cenah na enoto.

## BETONSKA IN TESARSKA dela
D. | BETONSKA in TESARSKA DELA
OPOMBA: dela se bodo izvajala po kampadah dolžine cca. 12m, ostalo glej SPLOŠNI OPISI za BETONSKA IN TESARSKA DELA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
NEARMIRANI BETON
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini 10cm pod pasovnimi temelji. Podložni beton se izvaja v naklonu v razmerju stranic 1:5. | m3 | 62 |  | 0
ARMIRANI BETON
2 | Dobava in vgradnja betona C30/37, XC2, Cl 0,2 Dmax = 32 mm, v pasovne temelje 5-6kotne oblike (zgornja ploskev se od območja stene bodisi na eno ali na obe strani spušča proti vertikalni stranici temelja-temu se prilagodi tehnologija betonaže zgornjega tela temelja (za površine v naklonu). Dno temelja poteka v naklonu v razmerju stranic 1:5) Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670:2010 v 2. izvedbeni razred: '- prereza nad 0,30m3/m2 | m3 | 490 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XD3, XF4 (aeriran beton) Cl 0,2 Dmax = 32 mm v betonski oporni zid, ki ima zgornjo horizontalno površino širine najmanj 0,30m (spodaj se razširi na do 0,90m), krona zidu poteka v padcu glede na teren, notranja stranica je vertikalna, zunanja pa v blagem naklonu (10:1), višina stene je 1,25-5,30m, vidni beton zunanje površine je VB-03. Konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670:2010 v 2. izvedbeni razred: '- prereza nad 0,30 m3/m2/m1 | m3 | 285 |  | 0
Armatura
4 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za oporni zid, vključno z distančniki in ostalimi pomožnimi materiali in deli (zaščitni sloj: temelj c=4 cm, stena c=5 cm);
a.) | - rebrasta armatura do fi 12mm, | kg | 5945 |  | 0
b.) | - rebrasta armatura nad fi 12mm, | kg | 17965 |  | 0
c.) | - armaturne mreže. | kg | 26055 |  | 0
TESARSKA IN OSTALA DELA
5 | Dobava in enostransko opaženje vertikalnih stranic temeljnih pet višine do 50cm. | m2 | 97 |  | 0
6 | Dobava in izvedba opaženja oporne konzolne stene z zgornjo horizontalno površino širine najmanj 30 cm-krona zidu poteka v padcu glede na teren, (spodaj se razširi na do 0,90m), notranja stranica je vertikalna, zunanja pa v blagem naklonu (10:1), višina stene je 1,25-5,30m, vključno s čelnimi zaključki, vidni beton zunanje površine je VB-03. Upoštevati vsa pomožna dela in materiale. | m2 | 1050 |  | 0
7 | Dobava in izvedba obloge čel stene in temelja z XPS izolacijo v deb. 2 cm na lokaciji dilatacije. | m2 | 8 |  | 0
8 | Dobava in izvedba opaženja vidnih (stopnja VB-03) vogalov in dilatacijskih stikov s trikotnimi letvicami. | m1 | 512 |  | 0
9 | Dobava in izvedba opaženja vidnih (stopnja VB-03) vertikalnih utorov na zunanji površini stene iz opažnih letev trapezne oblike velikosti prereza cca. 50/20mm. | m1 | 490 |  | 0
10 | Dobava in izvedba izcednic (barbakan) premera 100mm, z montažo v blagem naklonu proti zunanji stranici opornega zidu deb. do 0,90m, s spodnjim robom cca. 50 cm nad bermo na medsebojnem razmaku 2,00m (1,00m od roba kampad) z vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 63 |  | 0
| BETONSKA in TESARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## ZAKLJUČNA dela
E. | ZAKLJUČNA DELA
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
POPRAVILO ASFALTA
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini 10cm pod pasovnimi temelji. | m3 | 62 |  | 0
2 | Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta v šir. cca.20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona v deb. 4,0 cm (zalivanje fug z zalivno maso). | m1 | 30 |  | 0
3 | Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim. | m1 | 30 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti AC 32 base B 50/100, A4 v debelini 8 cm. V zmes je potrebno vključiti celoten material, ki bo nastal pri rezkanju obstoječega asfalta (post. E/2) tega popisa v približni količini 0,25m3. | m2 | 30 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje obrabno-zaporne plasti AC 11 surf B 50/100, A4 v debelini 4 cm iz rezkanega asfalta. | m2 | 30 |  | 0
ZASADITEV
Opomba: zasaditvena dela se izvajajo na brežini z naklonom cca. 30°nad opornim zidom Delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin in delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %.
Trata
6 | Grabljenje in fino rahljanje površine pred setvijo, odstranjevanje plevela in kamenja, večjega od 5 cm. Setev mešanice travnega semena (mešanica 'Opatija'), raztros mineralnega gnojila (25g/m2). Uvaljanje in zalivanje. Upoštevati pokrivanje sejane površine s tanko plastjo humusa in negovanje trave do popolne ozelenitve. | m2 | 1200 |  | 0
Drevesa
7 | Nabava drevesa po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Izkop in priprava jam (polnitev s humozno zemljo), pognojitev (1 birket založnega gnojila) in posaditev ter izvedba opor z opornimi stebrički. Zasipanje jam, odvoz odvečnega materiala, planiranje po končanih delih z izdelavo zalivalnih jamic in ostalimi pomožnimi deli. |  |  |  | 0
| Quercus frainetto "Trump" (hrast sladun), visokodebelno drevo, 12/14, min. 2x presajen, sadika v loncu. | kos | 20 |  | 0
Grmovnice
8 | Nabava grmovnic/trajnic po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Izkop in priprava jam (polnitev s humozno zemljo), pognojitev (1 birket založnega gnojila) in posaditev grmovnic. Zasipanje jam, odvoz odvečnega materiala, planiranje po končanih delih z izdelavo zalivalnih jamic in ostalimi pomožnimi deli.Grmovnice/trajnice morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
a. | Cornus sanguinea (rdeči dren), višina sadik min. 30 cm, 5 poganjkov, 2x presajena, sdadika v loncu. | kos | 8 |  | 0
b. | Cotoneaster dammeri "jurgl", 5 poganjkov, 2x presajena, sadika v loncu. | kos | 385 |  | 0
Vzpenjalke
9 | Nabava vzpenjavk po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Izkop in priprava jam (polnitev s humozno zemljo), pognojitev (1 birket založnega gnojila) in posaditev vzpenjavk. Zasipanje jam, odvoz odvečnega materiala, planiranje po končanih delih z izdelavo zalivalnih jamic in ostalimi pomožnimi deli. Vzpenjavke morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
HH: Hedera helix (navadni bršljan).
| Dolžina poganjkov min.50 cm, sadika v loncu. | kos | 80 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev agregata - mleto lubje 10-30 mm v predpisani debelini 5 cm, ob saditvi. | m3 | 0.5 |  | 0
11 | Dobava in vgraditev protiplevelne tkanine na območja sajenja pokrovnih grmovnic. | m2 | 100 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0