## PREDRAČUN ENOSTAVNI
IMUNOLOŠKI TESTI 2023-2026
MORS 207/2022-ODP
Številka ponudbe__________________z dne________________________
Zap.št | Artikel | Merska enota | Naziv ponujenega artikla, proizvajalec | Kataloška številka | Želeno pakiranje (kos) | Pakiranje ponudnika | Cena/ME (EUR) | DDV/ME (%) | DDV/ME (EUR) | Cena z DDV/ME (EUR) | Okvirne 4-letne količine (kos) | Cena pakiranja / KOS | SKUPNA VREDNOST
1 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO BENZODIAZEPINOV V URINU (BZD): OKSAZEPAM - MEJNA VREDNOST 100ng/mL | kos | BZD device, Nal von minden GmbH | 102031 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
2 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO KOKAINSKIH METABOLITOV V URINU (COC): BENZOILEKGONIN - MEJNA VREDNOST 100 ng/Ml | kos | COC device, Nal von minden GmbH | 102026 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
3 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO METABOLITOV KANABINOIDOV V URINU (THC): 11-NOR-∆9-THC-9COOH - MEJNA VREDNOST 25ng/mL | kos | THC device, Nal von minden GmbH | 102017 | 1 - 50 | [5 empty] | 400
4 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO AMFETAMINA V URINU (AMP): AMFETAMIN - MEJNA VREDNOST 300ng/Ml | kos | AMP device, Nal von minden GmbH | 102016 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
5 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO METAMFETAMINA V URINU (MET): D-METAMFETAMIN - MEJNA VREDNOST 300ng/mL | kos | MET device, Nal von minden GmbH | 102018 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
6 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO METADONA V URINU (MTD): METADON - MEJNA VREDNOST 300ng/mL | kos | MTD device, Nal von minden GmbH | 102006 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
7 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO OPIJATOV V URINU (OPI): MORFIN - MEJNA VREDNOST 100ng/mL | kos | OPI device, Nal von minden GmbH | 102027 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
8 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO BARBITURATOV V URINU (BAR): SECOBARBITAL - MEJNA VREDNOST 300ng/mL | kos | BAR device, Nal von minden GmbH | 102002 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
9 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO ECSTASY V URINU (MDMA): ECSTASY - MEJNA VREDNOST 500ng/mL | kos | MDMA device, Nal von minden GmbH | 102008 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
10 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS V URINU (TCA): TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS- MEJNA VREDNOST 1000ng/mL | kos | TCA device, Nal von minden GmbH | 102013 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
11 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO TRAMADOL V URINU (TML): TRAMADOL - MEJNA VREDNOST 100ng/mL | kos | TML device, Nal von minden GmbH | 102028 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
12 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO BUPRENORFIN V URINU (BUP): BUPRENORPHINE- MEJNA VREDNOST 10ng/mL | kos | BUP device, Nal von minden GmbH | 102004 | 1 - 50 | [5 empty] | 200
13 | TESTNA PANELNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO OSMIH PAS V URINU: AMP/BAR/BZO/COC/THC/MTD/MET/OPI. MEJNA VREDNOST:AMP (cut-off 300ng/ml), BAR (cut-off 300ng/ml), BZO (cut-off 300ng/ml), COC (cut-off 300ng/ml), THC (cut-off 50ng/ml), MTD (cut-off 300ng/ml), MET (cut-off 1000ng/ml), OPI (cut-off 300ng/ml). | kos | Multi-8 panel, Nal von minden GmbH | 104101* | 1 - 50 | [5 empty] | 1000
14 | TESTNA PANELNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO 12 PAS V URINU: AMP/BAR/BUP/BZD/THC/MDMA/COC/MTD/MET/OPI/TML/TCA . MEJNA VREDNOST:AMP (cut-off 300ng/ml), BAR (cut-off 300ng/ml), BUP(cut-off 10ng/ml), BZD (cut-off 300ng/ml), THC (cut-off 50ng/ml), MDMA (cut-off 500ng/ml), COC (cut-off 300ng/ml), MTD (cut-off 300ng/ml), MET (cut-off 300ng/ml), OPI (cut-off 300ng/ml), TML (cut-off 100ng/ml), TCA (cut-off 1000ng/ml). | kos | Multi-12 panel, Nal von minden GmbH | 103123 | 1 - 50 | [5 empty] | 20000
15 | TESTNA PLOŠČICA ZA DETEKCIJO ETILNEGA ALKOHOLA V URINU - MEJNA VREDNOST 0,2 promil | kos | Drug-screen alcohol test strips, Nal von minden GmbH | 101036 | 1 - 50 | [5 empty] | 100
16 | TESTNI TRAK ALI TESTNA PLOŠČICA ZA UGOTAVLJANJE NOSEČNOSTI V URINU (BETA HCG 10mLU/Ml) | kos | NADAL® hCG Pregnancy Test, Nal von minden GmbH | 141000 | 1 - 50 | [5 empty] | 100
17 | TESTNA KASETA HITRI TEST ZA DOLOČANJE C REAKTIVNEGA PROTEINA (CRP) V POLNI KRVI MEJNA VREDNOST NAD 10mg/L | kos | NADAL® CRP Test, Nal von minden GmbH | 311801N-20 | 1 - 50 | [5 empty] | 100
18 | KVALITATIVNI IN VITRO TESTNI KIT ZA DOLOČITOV STREPTOKOKOV A (BRIS) - EXACT STREP A CASSETTE MEJNA VREDNOST NAD 1 X10⁴ STREPTOKOKA A | kos | Strep A device, throat swab, Nal von minden GmbH | 222001A | 1 - 50 | [5 empty] | 100
19 | TESTNA PANELNA PLOŠČICA ZA DOLOČANJE TREH SRČNIH MARKERJEV V POLNI KRVI - MIOGLOBINA, TROPONINA IN KREATIN KINAZE (MIO/TROP/CK-MB), MEJNE VREDNOSTI: MIOGLOBIN - 50ng/Ml, CK-MB - 5ng/Ml, TROPONIN – 0,5 ng/mL | kos | NADAL® Cardiac Combo Test, Nal von minden GmbH | 282003 | 1 - 50 | [5 empty] | 100
20 | TESTNA PANELNA PLOŠČICA ZA DOLOČANJE PROTITELES HELIKOBAKTER PYLORI V POLNI KRVI - H.PYLORI ANTIBODY TEST | kos | NADAL® H. pylori Ab Test, Nal von minden GmbH | 262001 | 1 - 50 | [5 empty] | 100
21 | HITRI IN VITRO TEST ZA DOLOČANJE ČLOVEŠKEGA HEMOGLOBINA V BLATU (FECAL BLOOD), MEJNA VREDNOST 40µg/L | kos | NADAL FOB test cassette, Nal von minden GmbH | 272001 | 1 - 50 | [5 empty] | 100
22 | HITRI TEST ZA DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN (ABO+D) V POLNI KRVI - ABO-trol forte plus (ABO + D) – koda iz polne krvi |  | NADAL ABO+D test cassette, Nal von minden GmbH | 820002 | 1-50 | [5 empty] | 100
23 | TEST ZA DOLOČANJE NAVZOČNOSTI PROTITELES PROTI ANTIGENOM BAKTERIJE TREPONEMA PALLIDUM V SERUMU ALI PLAZMI - PASIVNA AGLUTINACIJA (TP HA – Treponema pallidum particle agglutination test) | kos | NADAL® TPHA Test, Nal von minden GmbH | 795027 | 1 - 100 | [5 empty] | 20000
24 | TEST ZA DOLOČANJE NAVZOČNOSTI PROTITELES PROTI HIV-1 IN HIV-2, TER DOLOČANJU NAVZOČNOSTI ANTIGENA P24 V SERUMU, PLAZMI ALI POLNI KRVI (KVALITATIVNI IMUNOLOŠKI TEST) | kos | Abbott DETERMINE HIV EARLY DETECT | 7D2847 | 1 - 100 | [5 empty] | 20000
SKUPNA VREDNOST brez DDV (v EUR):
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):
SKUPNA VREDNOST z DDV (v EUR):
KRAJ DOBAVE: |  | VZE, Štula 23a, 1210 Ljubljana-Šentvid.
PLAČILO: |  | 30. dan, rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema listine, ki je podlaga za izplačilo.
DOBAVNI ROK: |  | Najkasneje v roku 30 koledarskih dneh od poslanega naročilnega lista, od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure
VELJAVNOST PONUDBE: |  | 90 dni, šteto od datuma za oddajo ponudb.
Cenik ostalih prodajnih artiklov je priloga ponudbe.
Na veljavni cenik ostalih prodajnih artiklov dobavitelj nudi __________ % popusta.
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!
Blago, ki je predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v razpisni dokumentaciji v poglavju V.
Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.