TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

SKLOP 54: PREGLED IN SANACIJA KOTLOVSKE OČ

Vsebina

1	TEHNIČNI OPIS STORITEV	3

2	TEHNIČNE ZAHTEVE	3

2.1	Zahteve za servis	3

2.2	Seznam ventilov	3

2.3	Obveznosti izvajalca	5

2.4	Obveznosti naročnika	6

2.5	Dokazila	6

3	REFERENCE	6

4	ČASOVNICA	6

TEHNIČNI OPIS STORITEV

Za potrebe remonta bloka 6, leta 2024, Termoelektrarna Šoštanj potrebuje nadzornika izvajanja servisa kotlovske OČ. Podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, morajo razpolagati s pooblastili in izkušnjami s področja servisiranja KSB OČ.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Zahteve za nadzornika servisa

Nadzornik servisa kotlovske obtočne črpalke LUVAz 270 – 410/1 mora biti s strani podjetja KSB – proizvajalca kotlovske OČ pooblaščena oseba.

Delo nadzornika servisa kotlovske OČ vključuje sledeče aktivnosti:

- Nadzor rednega servisa skladenega s številom obratovalnih ur (cca. 1500 obratovalnih ur)

- Nadzor zamenjave mehkega tesnilnega materiala

- Nadzor zamenjave poškodovanih delov črpalke

- Nadzor meritve in zagonskega preizkusa črpalke

Opomba:

Strošek dobave tesnilnega materiala mora biti kalkuliran v ceno nadzora servisa.

Obveznosti izvajalca

- Bo zagotovil strokovno usposobljeno osebo za nadzor izvedbe servisa kotlovske OČ

- Bo zagotovil ves potreben tesnilni material

- Bo vodil in nadziral zagonski preizkus črpalke

- Bo izdelal in naročniku predal servisno poročilo

Obveznosti naročnika

- Da zagotovi delovno zaščitne odre

- Da po potrebi zagotovi prilagoditev delovno zaščitnih odrov

- Da zagotovi transporte poti na delovišče

- Da izvrši demontažo in montažo toplotne izolacije

- Da zagotovi brez tlačno stanje sistema na katerem se bo vršil servis

- Da izda dovoljenje za delo

- Da preda serviserju vse potrebne rezervne dele

- Da zagotovi zadostno število osebja za izvrševanje servisa

- Da po potrebi zagotovi varilsko sanacijo

- Da po potrebi zagotovi sanacijo s strojno obdelavo

- Da zagotovi potrebe po električni energiji in osvetlitvi delovnega mesta

Tehnični podatki kotlovske OČ

Dokazila

Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti listino s katero dokazuje da je pooblaščen za izvajanje nadzora in serviranje KSB kotlovske OČ..

REFERENCE

Ponudnik mora imeti vsaj eno (1) referenco za obdobje zadnjih 5 let, s področja nadzora in servisiranja KSB OČ.

ČASOVNICA

Remont bloka je predviden v letu 2024 z začetkom v maju in zaključkom najkasneje konec junija. Točni datumi bodo objavljeni naknadno.