RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Servis STATRON sistemov neprekinjenega napajanja bloka 6

TEHNIČNI DEL

Šoštanj, avgust 2022

Servis STATRON sistemov neprekinjenega napajanja bloka 6 – SKLOP 72

- UVOD

Na bloku 6 imamo vgrajene sisteme brezprekinitvenega napajanja ključnih porabnikov upravljanja enote na napetostnih nivojih 400VAC,220VAC,220VDC,24VDC. To so DCS, izvršilni pogoni, sistemi SN distribucije, merilna oprema tehnološke opreme,… Ti sistemi skrbijo za varno in nemoteno obratovanje enote 6 in varno zaustavitev v primeru težav na tehnološki opremi.

- Tehnični opis

Sistemi neprekinjenega napajanja vgrajeni na bloku 6 delujejo na napetostnih nivojih 440VAC, 220VAC,220VDC,24VDC.

Seznam vgrajene opreme:

UPS 1   06BRU10-STATRON

- Nominal voltage 400VAC

- Type s3300-80-220-400

- Serial no. 315665-1-01

- Year of manufacture 2015

UPS 2  06BRU20-STATRON

- Nominal voltage 400VAC

- Type s3300-80-220-400

- Serial no. 315665-1-01

- Year of manufacture 2015

Usmerniki 220VDC :

06BTL10-STATRON

- Nominal voltage 220VDC

- Type 220BDT300

- Serial no. 315665-1-01

- Year of manufacture 2015

06BTL20-STATRON

- Nominal voltage 220VDC

- Type 220BDT300

- Serial no. 315665-1-01

- Year of manufacture 2015

Usmerniki 24VDC :

06BTR10 -STATRON

- Nominal voltage 24VDC

- Year of manufacture 2015

06BTR20 -STATRON

- Nominal voltage 24VDC

- Year of manufacture 2015

- Tehnična specifikacija storitev

- Funkcionalni test

- Kontrola delovanja močnostnih komponent usmerniško/razmerniških modulov

- Menjava hladilnih ventilatorjev

- Pregled kontrola parametrov, arhiviranje zgodovine

- Menjava napajalnih modulov upravljalnih sistemov

- Kapacitetni preizkus baterij

- Posebne zahteve naročnika

- Ponudnik mora biti pooblaščen serviser in dobavitelj rezervnih delov za STATRON sisteme neprekinjenega napajanja za Slovenijo. To naj izkaže z dokazilom oziroma izjavo.

- Ponudba/cena za predmetni servis, ki jo poda ponudnik, mora zajemati/vključevati tudi ceno za potrebne rezervne dele (spisek potrebnih rezervni delov je v prilogi 1).

- Ponudnik je dolžan naročniku po opravljenih storitvah predati poročilo o opravljenih storitvah.

- Terminski plan

 Storitev se izvede predvidoma v terminu od 12.5.2024 do 30.6.2024.

- Tehnične garancije

 Za dobro izvedbo storitev se zahteva 12 mesečna garancija, ki prične teči s pričetkom obratovanja bloka.

- Priloge

  - priloga 1 , Spisek rezervnih delov za servis