## List1
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Naziv gradnje: | Center Rog
Vrsta projektne dokumentacije:
PZI- načrt za izvedbo
Za gradnjo: | rekonstrukcija
Projektant:
Odgovorni vodja projekta:
Številka projekta:
2/2021
Projektant načrta:
PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Pooblaščeni inženir:
Primož Černigoj, univ.dipl.inž.str.
IZS T- 0697
Strokovno področje načrta
5_ tehnologija gostinskega lokala KONTEJNER
Številka načrta:
5-T/296-2021-PZI
Verzija popisa: | 12.9.2022
Uporabljene risbe:
20211220-PZI-Rog-tehnologija-podloge-20211013.rvt
Opomba: | Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
Poz | Element | Količina | Enota |  | Cena /kos | Cena skupaj
Pritličje
P-A- Sanitarije in garderobe za zaposlene
p-a1 | Sanitarna oprema | 1 | kpl | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture in strojnih inštalacij |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Opomba: za vsakega zaposlenega v kuhinji in strežbi je potrebno predvideti dvodelno garderobno omarico. Predeljena mora biti za delovna in osebna oblačila. Spodaj prostor za obutev. Priporočamo ključavnico. Izdelano s primernimi režami za zračevanje.
p-a2 | Inox omara za shranjevanje čistil | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis notranjega dela:
- notranji del razdeljen na dvadela po vertikali; zapiranje vsakega ločeno s krilnimi vrati
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
1. segment: izdelan s policami 4 kom za odlaganje posod s čistili; primerno za odlaganje 2x posod za čistila po globini;
Dodatna zahteve:
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
- krilna vrata izvedena s ključavnico;
ca. 500x500x1800 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredno;
P-B- Shramba
p-b1 | Inox regal | 2 | kpl |  |  | 0
regal tip 1.6.1. /glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2
- dimenzije: 2200x500x1900 mm
p-b2 | Ledomat za proizvodnjo kockastega ledu | 1 | kos |  |  | 0
- priprava ca 20 g kock ledu; velikost ca 25x25x30 mm
- izvedeno s hladilnim plinom R 290 ali enakovredno;
- stikalo za vklop in izklop na sprednji strani;
- dnevna kapaciteta min 25 kg pri temperaturi vode 10°C in temperaturi zraka 21°C;
- zračno hlajen agregat; izveden zračni filter pred agregatom;
- sistem za preprečevanje onesnaženja vode za pripravo ledu;
- možnost hitre odstranitve sistema za brizganje vode;
- sistem proti nabiranju vodnega kana;
- v kompletu pribor za zajemanje ledu z držalom;
- možnost vgradnje vrečk za higienizacijo prostora za led- vgrajena držala;
- velikost zalogovnika min 10 kg
- kot npr.: Hoshizaki tip IM-30 CNE ali enakovredno;
ca 400x446x700 mm
P-C- Točilni pult
p-c1 | IT oprema | 1 | kpl | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti; |  | 0
| Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene. |  |  | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture ali elektrotehnike
p-c2 | Inox talna rešetka | 1 |  | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije |  | 0
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
p-c3 | Inox hlajen retro pult | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis delovne površine;
- delovni pult pripravljen za montažo interierskega delovnega pulta iz tehničnega kamna debeline 40 mm; spodaj senčna fuga; glej detajl izvedve notranja opreme;
- točni podatki v popisu notranje opreme; dobavi izvajalec notranje opreme;
Opis spodnjega dela:
1. segment: prostor za priklop hladilnega sistema ; širina ca 160 mm
- samostojen del za povezavo cevi remote zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- poseben del namenjen za vgradnjo oz. povezavo hladilniških cevi kompresorja širine max 160 mm;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- v maski vgrajena enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; vgrajeno tudi stikalo 01- z IPX 6 zaščito;
V kompletu tega elementa mora izvajalec dobaviti:
- ločen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
-elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature; možnost nadgradnje z bluetouth vmesnikom; za daljinski nadzor in spremljanje napak, temperatur…
- v kompletu vmesna bakrena napeljava za hladilni medij in električna povezava; višinska razlika 1 m; dolžinska oddaljenost 15 m,
- dovoljena uporaba ekološko primernih plinov z vrednostjo GWP max 1500 kot npr.: R448 A ali enakovredno;
- kompresor in zračno hlajen kondenzator montirana na steno; v kompletu primerna platforma in L konzole;
- proti vibracijski vložki;
- izdelano kot samostojna enota z ohišjem;
- ohišje pritrjeno na tlak s primernimi proti vibracijskimi elementi;
- 1 kpl kabelski razvod za povezavo razsvetljave in drugih električnih elementov hladilne opreme
- dovoljen nivo hrupa max sound POWER level (Lwa) 61 dB(A)
2. segment: hlajen pult za pijače dimenzije 2320x560x850 mm
- možnost izvedbe modula za hladilni sistem na levi ali desni strani;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali R 449a plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
-elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature; možnost nadgradnje z bluetouth vmesniom za daljinski nadzor in spremljanje napak, temperatur…
- regulacija med -2 do 8°C;
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 2x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali; notranja širina predala ca 445 mm
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- 2x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za polico ; znotranj min 3x vodila za polica; notranja širina police ca 445 mm
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PT4 ali enakovredno;
Dodatno:
- pripravljeno za montaža inteirerske fasaade na desni strani debeline 20 mm;
dimenzije 2540x600x900 mm
p-c4 | Notranja interierska oprema: police in obloge nad retro pultom | 1 | kpl | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
p-c5 | Inox delovni pult z vgrajenim koritom | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enodelnim koritom: dimenzije: 1550x650 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment z izvlečnimi predalom za smeti dimenzije 500x560x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vgrajenim predalom za smeti; sortiranje odpadkov;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- v kompletu izvlečnega predala držalo za vreče za smeti; 2 kom ;
- spodaj nevtralni del z izvlečnimi predalom za odpadke;
- popolnoma izvlečni predal; s posodo za vrečo za smeti;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- držalo za vrečo za smeti;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 1x posoda za smeti; ca 400x400x500 mm;
Krilna vrata oz. maska
- zaprto s krilnimi vrati; montirano direktno na izvlečni predal;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
Dodatno:
- levi strani izvedeno primerno za montažo inteirerske fasade in sistem za blokiranje preklopne police v horizontalnem položaju;
2. segment omarica pod koritom s spodnjo polico dimenzije 500x560x710 mm
- nevtralni element za izvedbo korita; pred koritom maska v višini 250 mm;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj opreme
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- ostalo spodaj izvedeno s fiksno polico
3. segmet: prostor za postavitev ledomata ; širine ca 610 mm ;
- fiksna polica za montažo podpultnga pomivalnega stroja
- polica popolnoma zavarjena zaradi preprečevanja zatekanja v primeru izpusta vode;
- zadaj polica izvedena s povišanim robom 20 mm;
p-c5.1 | Tuš mešalna baterija na vzmeti za montažo na delovni pult; | 1 | kos |  |  | 0
- enoročna mešalna baterija za montažo na delovni pult;
- izvedena s potezno vzmetjo višine ca 450 mm;;
- v kompletu izdelana iz nerjavnega jekla;
- vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode;
- kot npr. Echtermann model 0105-1101-2410-000 ali enakovredno;
Opomba:
- izgled in tip mora potrditi projektant notranje opreme;
p-c6 | Inox stenska omarica | 1 | kpl |  |  | 0
omarica tip 1.2.1. /glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- število police: 1x vmesna polica
- število segmentov: 1x segment
- segment: 3 kos
- drsna vrata: odprta izvedba
- LED razsvetljava: DA
- dimenzije: ca 1500x350x600 mm
Dodaten opis:
- omarica mora biti plagojena za montažo desne bočne inteirerske stranice;
p-c7 | Podpultni pomivalni stroj za kozarce, skodelice, krožnike | 1 | kos |  |  | 0
Namen:
visoka kvaliteta pomivanja več tipov kozarcev , skodelic in krožnikov
Upoštevanje standardov:
- stroj mora biti izdelan v skladu s smernica DVGW in CS ter izdelan v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE:
Dimenzije:
- delovna vstopna višina min 340 mm;
- možnost uporabe košar 500x500 mm;
- vgrajen pod delovno površino pulta;
Kapaciteta:
- min. 3 različna programa pranja ca. 75-90, 120 in 180 sekund; možnost elektronske nastavitve dolžine pranja;
Nadzor delovanja:
- zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici ali preko LED zaslona občutljivega na dotik;
- barvni indikator prikaza delovanja;
- digitalni prikaz delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja;
- prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku;
- možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode…
- prikazom potrebne zamenjave zunanjega mehčalca, pralnega in izpiralnega sredstva na LED zaslonu;
- pomivalni stroj mora imeti vgrajen LAN UTP ali WIFI modul za priklop na internet; sistem mora omogoča uporabniku in servisni službi direkten vpogled v delovnja stroja preko web serverja ali cloud sistema;
Konstrukcija:
- konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine;
- opremljeno z regulacijski nogicami;
- tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka;
- avtomatsko doziranje vode;
- opremljeno s končnim stikalom odpiranja vrat;
- tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi;
- tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine;
- vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo;
- notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na sveže pomite kozarce;
- notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja;
- opremljen s kartušo za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve kartuše tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo;
- tank, stranski paneli in stranice vrat, breztlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine;
Sistem pralnih rok:
- šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike ali nerjaveče pločevine;;
- čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja;
- stroj mora biti opremljen z odtočno črpalko;
- konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi;
- volumen tanka max 10L;
- pretok črpalke: ca. 150L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema min 0,3 bar;
- delovna temperatura ca. 60°C; možnost nastavitve +/- ca 10°C;
- vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva;
Opis izpiranja:
- izpiranje kozarce poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu;
- sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja;
- stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena;
- poraba vode max 2,4L /cikel;
- izpiralna temperatura min 63°C;
Oprema stroja:
- priključna cev za vodo;
- odtočna cev;
- električni dovodni kabel;
- min. 3x univerzalna košara;
- priključni material, ki omogoča priključitev mehčalca za vodo;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih Pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo.
- predvidena priključitev na zunanji mehčalec za vodo- povratna osmoza
- stroj mora biti prirejen za ločene sistem doziranja pralnega in izpiralnega sredstva; horizontalna oddaljenost ca 1 m;
ca. 600x600x720 mm
kot npr.: Winterhalter UC-M ali enakovredno;
p-c7.1 | Mehčalec za vodo - avtomatsko delujoč na principu ionske izmenjave; | 1 | kos |  |  | 0
- sistem popolne demineralizacije vode;
- izdelan v obliki kartuše;
- kovinsko ohišje;
- v kompletu števec pretoka;
- kapaciteta min 5000L /pri trdoti 10 dH;
- premre ca 250 mm; višina ca 600 mm;
- kot npr: Winterhalter TE15 ali enakovredno;
p-c8 | Espreso kavni aparat z opremo kavnega aparata | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti; |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
p-c8.1 | Mlin za kavo | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti; |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
p-c8.2 | Filter- mehčalec za vodo | 1 | kos | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti; |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
p-c8.3 | Sistem za čiščenje kavne grupe; | 1 | kos |  |  | 0
- vgradni v delovni pult;
- 12V napajanje; direkten vklop ob potisku kavne grupe na nastavek;
- z montažo;
- spodaj nastavek za izmet smeti direktno v vreče za smeti;
- kot npr: Pro-fondi ali enakovredno;
p-c9 | Podpultni zamrzovalnik za sladoled | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- hladilni agregat vgrajen v spodnjem delu zamrzovalnika
- zunanjost izdelana iz inox pločevini;
- notranji plašči iz vakumiranega polystyrena;
Dodaten opis:
- 3x polica oz- upšarjalna plošča; v komlpetu min 6 košar za shranjevanje;
- statično hlajenje;
- zamenljivo tesnilo na vratih;
- vgrajena ključavnica;
- temperaturno območje od -20 do -16°C; različne temperature glede na nivo polic; brez možnostjo nastavljanja;
- izolacija iz poliuretana;
- digitalne kontrole iz pokazateljev temperature;
- volumen min 130 L;
- odpiranj prikazano na načrtu; možnost zamenjava odpiranje vrat;
ca 600x615x830 mm
- kot npr.: Liebher GGU 1550 Premium ali enakovredno;
p-c10 | Podpultni hladilnik s steklenimi vrati | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- hladilni agregat vgrajen v spodnjem delu hladilnika;
- zunanjost izdelana iz inox pločevini;
- notranji plašči iz vakumiranega polystyrena;
- steklena vrata
Dodaten opis:
- 3x polica;
- statično hlajenje;
- zamenljivo tesnilo na vratih;
- vgrajena ključavnica;
- temperaturno območje od 1 do 15°C; različne temperature glede na nivo polic; brez možnostjo nastavljanja;
- izolacija iz poliuretana;
- digitalne kontrole iz pokazateljev temperature;
- volumen min 130 L;
- odpiranj prikazano na načrtu; možnost zamenjava odpiranje vrat;
ca 600x615x830 mm
- kot npr.: Liebher xxxxxx ali enakovredno;
p-c11 | Inox nevtralni točilni pult L oblike | 1 | kos |  |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Dodaten opis: točilnega pulta;
- konstrukcija pulta izdelana za montažo interierske konzumne police;
- konstrukcija pulta izdelana za montažo interierske stranske in sprednje interierske obloge;
- točni podatki v popisu notranje opreme; dobavi izvajalec notranje opreme;
- v kompletu inox dekorativni cokel- obloga točilnega pulta; višina cokla 150 mm;
- glej risbo notranje opreme;
- v nadgradnji vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 4 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta;
Opis delovne površine;
- delovni pult pripravljen za montažo interierskega delovnega pulta iz tehničnega kamna navidezne debeline 40 mm; ; glej detajl izvedbe notranja opreme;
- točni podatki v popisu notranje opreme; dobavi izvajalec notranje opreme;
Opis spodnjega dela:
1. segment: 620 mm
- prostor za postavitev podpultnega hladilnika;
- delovna površina primerno ojačana;
- na levi strani izdelava samo vertikalna stena oz. ojačitev do tal;
2. segment: omarica H2 zaprt s krilnimi vrati; dimenzije 440x660x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
2. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 400x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- vsi predali opremljeni s ključavnico
3. segment: omarica H2 zaprt s krilnimi vrati; kotna izvedba dimenzije 1320x660x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
Dodatno:
- s strani gosta oz. okna primerno za montažo intrieskre fasade;
4. segment: 620 mm
- prostor za postavitev podpultnega hladilnika;
- delovna površina primerno ojačana;
- na desni strani izdelava samo vertikalna stena oz. ojačitev do tal;
Dodatno:
- stena na desni strani izdelana primerno z ojačitvijo zaradi izvedbe preklopne police z odpiranjem navzdol;
- v kompletu police 790x650 mm; izdelano iz lahke vezane plošče in končne obloge tehničnega kamna debeline 4 mm; v kompletu s tečaji in sistem za blokiranje v horizontalnem položaju;
ZA-Namizni stroji in naprave
za1 | Oprema; drobni inventar | 1 | kpl | opremo dobavi bodoči izvajalec gostinske in trgovinske dejavnosti |  | 0
ZB - PRIPRAVA , MONTAŽA, NEPREDVIDENA DELA
zb1 | Izdelava dopolnitve načrta tehnološke opreme PZI skladno z veljavno zakonodajo; | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- podatki morajo vsebovati: tehnično poročilo; specifikacijo opreme z vsemi karakteristikami in točni nazivi tehnološke opreme in načrt s točno definiranimi priključki tehnološke opreme;
Potrebno je predložiti detajlne načrte kot npr.:
- načrt priključkov tehnološke opreme t.i. "elevation view oz. pogled na posamezno steno " v merilu 1:20 za vsako posamezno steno
- načrt točnih lokaciji prezračevalnih nap v merilu 1:20
- načrt točnih lokaciji in velikosti talnih rešetk v merilu 1:50
Vključiti je potrebno sodelovanje s koordinatorjem za tehnološko opremo:
- ogled objekta in sodelovanje na koordinacijskih sestankih s koordinatorjem in z ostalimi izvajalci npr: izvajalci notranje opreme;
- sestanki bodo potekali na lokaciji objekta
Ogled izdelanega objekta pred popločenjem;
- dobavitelj opreme je dolžan pregledati objekt in mesto montaže pred popločenjem objekta in izdelati ustrezno poročilo o ogledu
zb2 | Dostava in vnos opreme v predvidene prostore objekta | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dostava opreme bo potekala skladno s celotnim načrtom prenove;
- dostava do objekta je možna s tovornim vozilom skupne teže 7,5 ton v času določenem s prometno ureditvijo;
- dostava je možna bodočih vhodnih vrata;
- ročen vnos opreme; možna uporaba dvigala ob dovljenju investitorja; nivo 96,25 m
- lokacija: Ljubljana-center
zb3 | Montaža na pripravljene priključke; | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme mora v ponudbi upoštevati priključni material od fiksne hišne inštalacije do porabnika;
- npr.: cevke za vodo, plin in električne kable v primernih zaščitnih ceveh;
- hišna inštalacija je zaključena za ventilom, električno dozo s sponkami ali stikali…
zb4 | Zagon opreme in izdelava ustreznih poročil o priklopu opreme; | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izdelati ustrezna poročila o priklopu opreme; testiranju opreme in zagonu opreme;
zb5 | Grobo čiščenje /zaščita/odvoz opreme in odvoz embalaže | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan odstraniti zaščitno folijo, ki po montaži ni več dosegljiva in zaščitno folijo na vidnih stranicah opreme;
- vidna folija se odstrani na termin dogovorjen z investitorjem in jo odstrani dobavitelj opreme;
- VES embalažni material je dolžan dobavitelj opreme odstraniti na svoje stroške. V primeru ugotovitve kršitev se bo zaračunal dodaten strošek gradbišča določen v splošnih pogojih razpisa oz. min 2% od vrednosti ponujene opreme;
Čiščenje:
čiščenje vseh elementov, ki se ponovno uporabijo; razmaščevanje; potrebna uporaba uporaba stroja na visok pritisk; detergent; zunaj objekta; ročno čiščene s čistili po končani montaži;
zb6 | Šolanje osebja in prikaz testnega delovanja; | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 4 urno šolanje tehničnega osebja s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme;
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 16 urno šolanje kuharskega s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme;
- čistila, kemijo za izvedbo šolanja zagotovi naročnik;
zb7 | Izdelava dokumentacije za tehnični pregled (navodila, garancije, ES izjave o skaldnosti) | 1 | kpl | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena. |  | 0
- izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
- garancijski listi v slovenskem jeziku;
- ES izjave o skladnosti v slovenskem jeziku;
- vso dokumentacijo je potrebno predati v min. 3x izvodih;
- vse dokumente je potrebno posredovati koordinatorju v pregled;
- potrebne nalepke, ki morajo biti vidne ob uporabi stroja (npr.: nalepke za nevarnost opeklin…)
|  |  |  | Vrednost brez DDV |  | 0
|  |  |  | DDV 22% | 22% | 0
|  |  |  | Skupaj vrednost z DDV |  | 0
Note on G481: Vrednost popusta je potrebno vpisati v %!!!
Note on G482: Izračun se izvede avtomatsko iz zgoraj vpisanega popusta.