## 2.6. TERM.REG.KOMORE
REKAPITULACIJA TERMOREGULACIJSKA KOMORA
2.2.6. |  |  | TERMOREGULACIJSKA KOMORA 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
2. ETAPA
TERMOREGULACIJSKA KOMORA
Opis:
Komora izdelana iz "sendvič" izolacijskih panelov z pocinkanimi in prašno lakiranimi kovinskimi površinami
z zunanje strani in nerjavečimi kovinskimi površinami z notranje strani. Talni paneli so odporni na več kot
120 kg/4 cm2. Vsi paneli imajo 100 mm debelo izolacijo. Komora je opremljena z izolacijskimi vrati z
varnostnim odklepanjem iz notranje strani.
Temperaturni sistemi:
Za potrebe hlajenja se uporablja zračno hlajeni kompresorski agregat. Hladilni sistem je zgrajen z uporabo
najnaprednejših kompresorjev in ostalih komponent hladilnega sistema.
Ogrevanje je omogočeno preko električnih uporovnih grelnih elementov.
Pravilen in enakomeren pretok zraka v komori zagotavlja visoko temperaturno stabilnost in homogenost.
Finalno talno oblogo izvede glavni izvajalalec GOI del po montaži stenskih panelov.
Dobavitelj komore se mora z glavnim izvajalcem GOI del predhodno uskladiti o izvedbi del.
Rh sistem:
Relativna kontrola vlage deluje na način vpihovanja nasičenega zraka (para) v komoro za potrebe zviševanja vlage in suhega zraka za zniževanje vlage ali s pomočjo ohlajanja uparjalnika za razvlaževanje. Manjši uparjalnik, ki ni v direktnem toku zraka ohlajamo pod točko rosišča. Vlaga na njem kondenzira in prek odtoka steče iz komore.
Natančna meritev Rh se izvede prek visokokakovostnega kapacitivnega Rh senzorja.
Krmilnik:
Popolnoma programiran mikroprocesorski krmilnik, ki je posebej razvit in programsko zasnovan za
izpolnjevanje vseh zahtev za temperaturne in klimatske komore. Omogoča zelo enostavno in učinkovito
nastavitev vseh potrebnih parametrov.
Krmilnik združuje tudi:
- alarmni sistem (vizualni in akustični) v primeru napak
- tri nivojska zaščita z geslom
- komunikacijska vrata RS232 zagotavljajo enostavno povezavo z osebnim računalnikom (krmiljenje enote
prek računalnika in shranjevanje podatkov)
- v primeru izpada električnega omrežja bo oprema nato samodejno nadaljevala z delovanjem.
Zunanja dimenzija komore: 4450x2400x2500 mm z možnostjo odstopanja do največ - 3 cm (v smeri manjše velikosti), odstopanje v smeri večjih dimenzij ni možno
Notranja dimenzija komore: 4250x2200x2300 mm z možnostjo odstopanja do največ - 3 cm (v smeri manjše velikosti), odstopanje v smeri večjih dimenzij ni možno
Temperaturno območje (brez regulacije Rh): +4˚C ….. 40˚C
Temperaturno območje ( z regulacijo Rh): +10˚C…. 40˚C
Hitrost segrevanja/ohlajanja: cca. 0.7˚C/min
Dovoljeno odstopanje od nastavljene temperature: ± 1˚C
Temperaturna homogenost: < ± 1˚C
Področje Relativne vlažnosti: 20% …. 90%
Stabilnost Rh: < ±4%
Cirkulacija zraka: prisilna z ventilatorjem
Kontrola procesa: mikroprocesorki regulator
Komunikacijski port: RS-232
Prikaz in nastavitev temperature: 0,1 ˚C
Prikaz in nastavitev Rh: 0,1%
Temperaturna sonda: PT-100
Sonda za relativno vlago: kapacitivna
Varnost pri pregretju: vgrajena dva sistema za izključitev delovanja v primeru pregretja.
Vrata: Enokrilna dim: 800x1900 mm, nameščena na daljši steni komore, usklajena z obstoječim načrtom stavbe
Osvetlitev komore: luči v komori: bela + rdeča svetloba (ločeno prižiganje s stikali pred vrati); LED svetilke,
Možnost regulacije jakosti svetlobe od 0 do 100%.
Vrednost max.osvetljenosti v prostoru na višini 0,85 m: 1000 Lx
Oprema komore:
- 20x električne vtičnice; električne vtičnice v parapetnem kanalu (IP44)
- 2xUTP v parapetnem kanalu
- 1x regal iz RF, dim: 2000x640x2000 mm, razmak med policami 50 cm, 5 polic
- 1x regal iz RF, dim: 3000x440x2000 mm, razmak med policami 50 cm, 5 polic
Zahtevana nosilnost regalov (polic) 250 kg za 1 vertikalno linijo s 5 policami ali 50 kg na polico.
|  | 12.05.16. | TERMOREGULIRANA SOBA OD +4˚C DO +40˚C
2.2.6.1. | L.12.05.16.TS |  | Termoregulacijska komora | 1 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0