Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Nabava opreme za opravljanje dimenzijskih meritev v obdelovalnih sistemih«

Ime sklopa: SKLOP 1: Prenosna laserska sledilna naprava

Oznaka javnega naročila:  302/31 – RIUM78-P2-21-FS09-1/2022

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava opreme za opravljanje dimenzijskih meritev v obdelovalnih sistemih« SKLOP 1: Prenosna laserska sledilna naprava, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 | Prenosna laserska sledilna naprava |  |  |
|  |  | Absolutni interferometer s polmerom merilnega volumna vsaj 5 m, združljiv s senzorjem s štirimi reflektorji za prostoročno določanje položaja in orientacije merjenega telesa z natančnostjo merjenja vsaj 80 mikrometrov pri polmeru merilnega volumna vsaj 5 m, združljiv z brezžičnim ročnim tipalom za merjenje skritih mest in združljiv z reflektorjem za ročno merjenje položaja. | DA NE |  |
|  |  | Kovček za transport in hranjenje. | DA NE |  |
|  |  | Tehnična dokumentacija proizvajalca in navodila za rokovanje s strojno in programsko opremo, v angleškem jeziku ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. | DA NE |  |
| 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  | Stojalo za stabilno namestitev laserske enote. | DA NE |  |
|  |  | Kovček za transport in hranjenje. | DA NE |  |
| 1.3 | 1 |  |  |  |
|  |  | Senzor s štirimi reflektorji za prostoročno določanje položaja in orientacije merjenega telesa z natančnostjo merjenja vsaj 80 mikrometrov pri polmeru merilnega volumna vsaj 5 m. | DA NE |  |
| 1.4 | 1 |  |  |  |
|  |  | Brezžično ročno tipalo za merjenje skritih mest. | DA NE |  |
|  |  | Dodatna baterija. | DA NE |  |
|  |  | Polnilec baterij. | DA NE |  |
|  |  | Kovček za transport in hranjenje. | DA NE |  |
| 1.5 | 2 |  |  |  |
|  |  | Reflektor za ročno merjenje položaja s premerom največ 40 mm. | DA NE |  |
|  |  | Kovček za transport in hranjenje. | DA NE |  |
| 1.6 | 1 |  |  |  |
|  |  | Komplet prijemal za namestitev reflektorjev. | DA NE |  |
|  |  | Kovček za transport in hranjenje. | DA NE |  |
| 1.7 | 1 |  |  |  |
|  |  | Komplet stebel tipal z dolžino vsaj 50 mm in konic tipal s premerom vsaj 3 mm in 6 mm. | DA NE |  |
|  |  | Kovček za transport in hranjenje. | DA NE |  |
| 1.8 | 1 |  |  |  |
|  |  | Programska oprema za zajem in obdelavo podatkov (načrtovanje in izvedba meritev, poravnava geometrij, delo s sklopi, analiza podatkov, izdelava poročila, uvoz CAD geometrije vsaj v standardiziranem formatu STEP, izvoz podatkov vsaj v standardiziranem formatu STEP). | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.