Datum: December  2022

Številka: JN-30/2022

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila

ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI

po odprtem postopku z oznako

JN-30/2022

| Žig: | direktorica ZD Ljubljana: |
| --- | --- |
|  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15 in 14/18 in 121/2021, v nadaljevanju ZJN-3), naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in sodelujejo v odprtem postopku.

Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Metelkova ulica 9

1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila

ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI

- sklop: 6 kos zobozdravniški stol

- sklop: 29 kos zobozdravniški stol

Čas trajanja pogodbe

Enkraten nakup

Vrsta postopka

Odprti postopek

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati dokumentacije ali prilog (obrazcev). Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

Ponudnik mora ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku.

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane postavke ponudbenega predračuna. V primeru, da bo ponudnik posamezno postavko pustil neizpolnjeno, bo naročnik smatral, da bo ponudnik ne izpolnjuje tehnične zahteve.

Za naročilo se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane. Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno s to razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije ali prilog. Vsaka sprememba razpisne dokumentacije ni dopustna in se ne bo upoštevala.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo:

Priloga 1: Podatki o ponudniku

Priloga 2:Izpolnjen obrazec PONUDBENI PREDRAČUN

Priloga 3: Izpolnjen obrazec POVZETEK PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA

priloga 4: Katalogi, prospekti

Priloga 5: Vzorec POGODBA

Priloga 6: Izpolnjen ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),

Priloga 7: Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec,

Priloga 8: Potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence,

Priloga 9: Izjava za pridobitev podatkov s pooblastilom,

Priloga 10: Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca,

Priloga 11: Izjava o izpolnjevanju tehničnih zmogljivosti in kadrovski sposobnosti – referenčna lista

Priloga 12: Izjava o skladnosti ponujenega zobozdravniškega stola z nasadnimi instrumenti

Priloga 13: Certifikat, kot potrdilo o usposobljenosti serviserja

Priloga 14: Vzorec obrazec Zavarovanje za resnost ponudbe

Priloga 15: Vzorec obrazec Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 16: Vzorec obrazec Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovil, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5-ih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- v primerih, ko je ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami;

- v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:

- izpolnjenega obrazca ESPD;

- izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali v matični državi ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Ponudniki lahko s pomočjo spletne strani http://ec.europa.eu/tools/ecertisearch poiščejo katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer:

- Evidence ob absence of conviction for legal persons and

- Evidence of absence of conviction for natural persons.

V kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež, ne izdaja teh dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ponudnik naročniku namesto pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi.«

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za pravno osebo (gospodarsko družbo) in za vse (fizične) osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi.«

»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil.«

Ponudnik izpolni obrazec ESPD:.«

Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, katerih izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb ali prijav ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb ali prijav.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje; A: Ustreznost - Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register.

- Ekonomski in finančni položaj:

Da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih (šteto od roka za oddajno ponudb) niso bili blokirani.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve. Ponudnik mora priložiti tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od dneva objave javnega naročila.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil uspešno, kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih opravil dobavo skupaj:

- sklop:  v zadnjih treh letih (2020,2021,2022) je opravil dobavo skupaj 3-h zobozdravniških stolov, kot je ta, ki ga ponudnik ponuja kot predmet javnega naročila, za vsaj tri različne kupce in opravil storitve popravila, servisiranja in dezinfekcije pri znanem naročniku z najmanj tremi serviserji, ki jih poimensko navede kot izvajalce popravil, servisov in dezinfekcije in razpolagajo s certifikati, ki dokazujejo usposobljenost.

- sklop:  v zadnjih treh letih (2020,2021,2022) je opravil dobavo skupaj 7-ih zobozdravniških stolov, kot je ta, ki ga ponudnik ponuja kot predmet javnega naročila, za vsaj tri različne kupce in opravil storitve popravila, servisiranja in dezinfekcije pri znanem naročniku z najmanj sedmimi serviserji, ki jih poimensko navede kot izvajalce popravil, servisov in dezinfekcije in razpolagajo s certifikati, ki dokazujejo usposobljenost.

Gospodarski subjekt razpolaga z zadostnim številom zaposlenih in so strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila.

Gospodarski subjekt  mora biti tehnično usposobljen za izvedbo naročila.

- Dobavljeni aparati morajo biti novi, letnik izdelave 2023, tehnično brezhibni, brez stvarnih napak, kar lahko izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti naprave ob dobavi naprave kupcu. V zobozdravniški stol ne sme biti nobenih nepooblaščenih posegov s strani dobavitelja oziroma tretje osebe, ki ni proizvajalec stroja.

- Zagotavlja z lastno izjavo ali z izjavo proizvajalca zobozdravniškega stola, da je ponujeni zobozdravniški stol skladen z nasadnimi inštrumenti, s katerimi razpolaga naročnik. Naročnik razpolaga z nasadnimi inštrumenti naslednjih proizvajalcev: W&H, NSK in KaVo.

Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo v trajanju najmanj 24 mesecev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste,«.

Pogoje za sodelovanje bo naročnik preveril iz obrazca ESPD in iz priloženih obrazcev. Pogoje za sodelovanje za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-Certis.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3.

Zahteve glede tehničnih lastnosti

- Ponujena oprema mora biti nova (iz tekoče proizvodnje 2023, neuporabljena, ne sme biti demonstracijski model).

- Ponujeni aparati morajo biti izdelano skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Ponujena oprema mora imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg.

- Ponujena oprema mora ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam, ki so navedene v ponudbenem predračunu, Priloga 2.

V ponudbenem predračunu ponudnik izpolni izpolnjevanje zahtev z DA. V primeru, da zahteve ne izpolnjuje, označi NE ter, ko bo ponudnik postavko pustil neoznačeno, bo naročnik smatral, da ponudnik zahteve ne izpolnjuje in bo njegova ponudba obravnavana kot ponudba, ki ni dopustna ter bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Določene drobne vitalne dele zobozdravniških stolov (kot npr.: mikromotorji, sklopke, pladnji, sijalke, sesalne cevi ipd.), ki jih ima naročnik v uporabi in jih namerava menjati z novimi, bo ob dobavi novih zobozdravniških stolov obdržal. Ostale dele oziroma stare zobozdravniške stole dobavitelj ob dobavi odpelje in uniči.

    - Vzorci, katalogi, ogled

Ponudnik mora pod prilogo 4 obvezno priložiti specifikacijo ponudbe ter kataloge oz. prospekte, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam oz. izpolnjuje vse zahteve iz Zahteve glede tehničnih lastnosti oziroma iz Ponudbenega predračuna.

V katalogu naj ponudnik označi z zaporedno številko izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna. Kataloge naj ponudnik pošlje v fizični obliki, po pošti, najkasneje do roka za oddajo ponudb.

V kolikor izpolnjevanje posameznih zahtev ne bo razvidno iz priloge 2, Ponudbeni predračun in priloge 4, katalogi, prospekti, ponudnik le-te lahko dokaže tudi z ogledom ponujene opreme, ki ga zagotovi na lastne stroške. O ogledu se opravi zapisnik.

Naročnik si pridržuje pravico do naknadne zahteve po dodatni dokumentaciji (kot. npr. navodil za uporabo, dodatni opisi ipd.), če je to potrebno. Ponudnik mora dokumentacijo predložiti naročniku najkasneje v 2 delovnih dneh od prejema poziva (po elektronski pošti), drugače bo njegova ponudba spoznana za ponudbo, ki ni dopustna in bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja. 

Katalogi, prospekti in navodila so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse zahteve iz te razpisne dokumentacije.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Cena oz. vrednost ponudbe

Ponudnik mora navesti ceno za storitev in ponujeno vrednost v EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče Cena na EM brez DDV). Končna cena vsebuje vse stroške (stroški dela, potne stroške, stroške časa porabljenega na poti ter vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila), morebitne popuste in davke. Naročnik na končno ceno ne plačuje nobenih dodatkov.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR ali pusti postavko prazno, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Končna vrednost v ponudbi je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila.

Pravilo enakovrednih ponudb: prej prispela ponudba.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 26.04.2023 (90 dni od datuma za prejem).

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila kupca obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v  tej razpisni dokumentaciji ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako kupca kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega kupec namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo kupec od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo kupec Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

    - Lokacije dobav:

Izbrani ponudnik bo naprave iz javnega naročila dostavil na naslednje lokacije:

- Enota Bežigrad, Črnuče, Primožičeva ulica 2,

- Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10,

- Enota Center, Aškerčeva ulica 4,

- Enota Center, Kotnikova ulica 36,

- Enota Moste-Polje, Enota Polje, Cesta 30. avgusta 2,

- Enota Moste-Polje, OŠ Božidar Jakac,

- Enota Šiška, Derčeva ulica 5,

- Enota Vič-Rudnik, Šestova  ulica 10,

- Enota Vič-Rudnik, Rakovniška ulica 4,

- Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1.

Finančna zavarovanja

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti za vse sklope, ki jih ponuja, z veljavnostjo 3 mesecev od roka za prejem ponudb, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, ter mora vsebovati določilo (klavzulo), da poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti nobene druge listine.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo na enega od sledečih načinov:

- kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali

- v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronsko izdanega finančnega zavarovanja, ali

- v obliki skena originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki. Sken šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini. V dvomu lahko naročnik zahteva, da mu ponudnik naknadno na vpogled predloži originalen izvod.

Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne – naročnik mora dobiti zgolj dokazilo, da je zahtevano nepreklicno finančno zavarovanje izdano, zaradi klavzule, da poleg izjave zahtevi za izplačilo ni treba predložiti originalnega finančnega zavarovanja, pa predložitev originala naročniku, razen na njegovo naknadno zahtevo, ni potrebna.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, s trajanjem garancije 10 dni po preteku roka za dobavo in montažo. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (vzorec). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko v polem znesku unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ob primopredaji mora dobavitelj naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik predloži na unovčenje v polnem znesku, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak;

- če dobavljeno blago nima lastnosti/certifikatov h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

V kolikor ponudnik naročniku ob primopredaji ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, si naročnik pridržuje pravico zadržati plačilo v višini 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV dokler finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ne bo predloženo.

Zaupnost in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe ter pojasnila ali dodatna dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26.01.2023 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20132

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27.01.2023 ob 09:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v »pdf« datoteki.

POJASNILA

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 17.01.2023 do 9. ure

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 18.01.2023 do 14 ure.  Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

Naročnik sme v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahtevati pojasnila ponudb. Zahtevek za pojasnjevanje in odgovor morata biti podana v pisni obliki.

MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje ponudbene cene.

Naročnik bo javno naročilo oddal po sklopih. Ponudnik mora ponuditi vse postavke posameznega sklopa razpisne dokumentacije (100 % ponudba).

Naročnik bo po merilu razvrščal le ponudbe, ki bodo dopustne. Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Merilo za oddajo javnega naročila bo ekonomsko najugodnejša ponudba, z upoštevanjem v nadaljevanju navedenih meril:

A = cena oz. ponudbena vrednost v EUR z DDV: največ 80 točk

B = kakovost: največ 20 točk

T = število točk posameznega ponudnika, ki se izračuna tako, da se sešteje A + B.

Največje število točk je 100.

Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo zbral največ točk v seštevku: T = A + B.

A – Izračun točk po merilu »cena oz. ponudbena vrednost v EUR z DDV«

Naročnik bo točkoval skupno okvirno ponudbeno vrednost v EUR z DDV do največ 80 točk, in sicer na način da bo najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 80, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk, izračunano po naslednji formuli:

P min
A (cena) = ------------ x T (max)
P(1…x)

Pri čemer je:

A – število točk za merilo cena
P min – najcenejša ponudba
P (1…x) – vrednost posamezne ponudbe
T (max) – maksimalno število točk = 80 točk

B – Izračun točk po merilu »kakovost - dodatna garancija na ponujene zobozdravniške stole«

Naročnik bo točkoval ponudbe ponudnikov, ki naročniku zagotavljajo dodatno garancijo na ponujene artikle. Najvišje število točk je 20, ki jih prejme ponudnik, ki naročniku zagotavlja najmanj (1) eno leto dodatne garancije na ponujene zobozdravniške stole, od minimalno zahtevane. Ponudnik, ki navede, da ne ponuja dodatne garancije, ne prejme točk po tem merilu.

Pravilo enakovrednih ponudb: prej oddana oziroma prispela ponudba.

DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko skladno z 89. členom ZJN-3 od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v določenem roku predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

RAVNANJE NAROČNIKA V PRIMERU ZAVRNITVE VSEH PONUDB

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O svoji odločitvi obvesti ponudnike ali kandidate (5. točka 90. člena ZJN-3)

ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oz. ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v 5-ih delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

Izbran ponudnik mora za opravljene storitve izdati e-račun.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo lahko vloži na Portalu javnih naročil

JN-30/2022

ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI

PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN JN-30/2022

ZOBOZDRAVSTVNIŠKI STOL, 1. SKLOP

Vsi aparati:

- Ponujeni aparat mora biti nov (iz tekoče proizvodnje in neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model)

- Ponujeni aparat mora biti izdelan skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, vanj ne sme biti nobenih nepooblaščenih posegov s strani dobavitelja oziroma tretje osebe, ki ni proizvajalec stroja.

- Ponujeni aparat mora imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg

|  |  |  | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena za 1 kos ZOBOZDRAVNIŠKI STOL |  |  |  |
|  | Vrednost 6 kos zobozdravniški stol |  |  |  |
| Ponujen TIP ZOBOZDRAVSTVENEGA STOLA: ________________________________________________________________ Proizvajalec: ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Garancijska doba (v mesecih) |  | _______________________________________ mesecev (minimalna garancijska doba traja 24 mesecev) |  |  |

- Ponujeni zobozdravstveni stroj  mora ustrezati naslednjim minimalnim osnovnim tehničnim zahtevam:

| Zahtevane lastnosti: | Izpolnjuje |  | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| ZOBOZDRAVSTVENI APARAT, STOL ZA PACIENTA (Z NASLONJALI) |  |  |  |
| - Anatomsko oblikovan. Standardno oblazinjen. Izdelan iz umetnih materialov, ki se lahko čistijo in dezinficirajo s čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi | DA | NE |  |
| - Naslonjalo za hrbet mora biti oblikovano tako, da je dostop do pacienta lažji (ne sme biti preširoko). V zgornjem hrbtnem (ramenskem) delu mora biti naslonjalo ožje, da se terapevtu omogoči lažji dostop do pacienta, v spodnjem delu pa naj bo v primerjavi z zgornjim delom širše, da pacientu omogoča udobno pozicijo pri sedenju | DA | NE |  |
| - Možnost spominskega programiranja nastavitve položajev (hrbtni naslon) in nastavitve višine sedala. Spominske funkcije morajo biti omogočene za vsaj dva različna zobozdravnika in za vsaj štiri spominske položaje | DA | NE |  |
| - Sedalo se mora spustiti čim nižje, 400 mm ali manj do tal | DA | NE |  |
| - Sedalo se mora dvigniti vsaj 785 mm od tal | DA | NE |  |
| - Nosilnost stola mora biti vsaj 165 kg | DA | NE |  |
| - Naslonjalo za roko le na levi strani pacienta | DA | NE |  |
| - Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na strani zobozdravnika in asistenta ter z nožnim pedalom | DA | NE |  |
| - Priklic začetne pozicije stola in samodejno gibanje v pozicijo splakovanja z enim samim pritiskom (s pomočjo "hitre" tipke) | DA | NE |  |
| - Varnostna stikala (vsaj 6) za ustavitev, če med premikanjem stola pride do ovire. Varnostna stikala morajo biti nameščena na vseh izpostavljenih mestih tako, da se zagotovi varnost oz. prepreči poškodbe osebja, pacientov in opreme. Varnostna stikala morajo biti nameščena najmanj na naslednjih izpostavljenih mestih: v območju gibanja fontane, pod sedalnim delom, pod hrbtnim delom stola, na elementu za asistentko | DA | NE |  |
| - Naslonjalo za glavo mora biti prilagodljivo (vsaj dvojna artikulacija), z možnostjo nastavitve višine in naklona ter oblazinjeno. Prilagodljivo mora biti tudi na način, da se ga lahko obrne na hrbtno stran stola pri obravnavi oseb v invalidskem vozičku, ki se jih ne more prestaviti na sedalo zobozdravniškega stola. Barva je v barvi stola. Biti mora primerno tudi za delo z otroki. | DA | NE |  |
| ELEMENT ZA ZOBOZDRAVNIKA |  |  |  |
| - Pet bičev z naslednjo konfiguracijo: zračna cev (2x), cev za mikromotor (2x), cev za puster (1x) | DA | NE |  |
| - Možnost naknadne vgradnje šeste cevi za intraoralno kamero | DA | NE |  |
| - Na eni zračni cevi je načrtovana uporaba turbine, na drugi pa uporaba inegriranega piezo odstranjevalca zobnega kamna z LED osvetlitvijo, istega proizvajalca, kot je ponujeni zobozdravniški stol | DA | NE |  |
| - LED spojka za zračno cev za turbino | DA | NE |  |
| - LED mikromotor za kolenčnik (2x). Mikormotorja morata biti brez ščetk, z regulacijo hitrosti vsaj v razponu 1200 do 40000 obratov na minuto (RPM). Obstajati mora možnost sterilizacije. | DA | NE |  |
| - Možnost spominske funkcije za delovanje inštrumentov za vsako cev posebej. | DA | NE |  |
| - Ukrivljen (vsaj 3-funkcijski) puster (voda, zrak, pršenje) pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne. Ohišje mora biti snemljivo z možnostjo sterilizacije. | DA | NE |  |
| - Biči so z dvojnim zaskokom | DA | NE |  |
| - Pozicija bičev (zgoraj ali spodaj) bo ponudniku sporočena ob podpisu pogodbe | DA | NE |  |
| - Multifunkcijsko nožno pedalo za upravljanje s stolom in inštrumenti, povezano s kablom. Omogočati mora upravljanje z vsemi inštrumenti in tudi stolom. Imeti mora spominski funkciji za splakovanje in povrnitev v predhodni položaj ter funkcijo za premikanje stola v vse štiri smeri. Ravno tako mora imeti še funkcijo za vklop in izklop vode za inštrumente ter funkcijo za ohranjanje hitrosti na nivoju zadnje uporabe (v kolikor ta funkcionalnost ni izpeljana na drugačen način) | DA | NE |  |
| - Regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorjev mora potekati preko nožnega pedala. Le opcijsko lahko obstaja tudi dodatna možnost regulacije hitrosti vrtenja preko tipkovnice | DA | NE |  |
| - Upravljalna plošča (tipkovnica) na roki z inštrumenti z možnostjo izbire vsaj naslednjih funkcij: dezinfekcija, polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, spominske funkcije stola (vsaj štiri, od katerih mora biti ena, ki se iz kateregakoli položaja stola , le-tega vrne v pozicijo za izplakovanje), regulacija pozicij stola (gor, dol, naprej, nazaj), vklop in izklop osvetlitve inštrumentov, vklop in izklop reflektorja | DA | NE |  |
| - Multifunkcijski prikazovalnik najmanj s podatki o hitrosti vrtenja inštrumentov, smeri vrtenja inštrumentov, hlajenju, osvetlitvi in uri , ki prikazuje trenutni čas | DA | NE |  |
| - Funkcija odštevalnik časa – TIMER z zvočnim signalom ob koncu odštevalnega časa | DA | NE |  |
| - Roka z inštrumenti za zobozdravnika mora biti nastavljiva po višini, gibljiva v vse smeri tako, da je omogočeno štiriročno delo, z možnostjo upravljanja z obeh smeri. Ročaja morata biti snemljiva, postavljena sta na levi in na desni strani enote | DA | NE |  |
| - Večja odlagalna mizica (velikost vsaj dveh standardnih pladnjev) fiksno pritrjena na roki oz. v nosilcu brez možnosti poljubnega horizontalnega pozicioniranja / premikanja v vodilih samega nosilca. Pritrditev na nosilec je omogočena tovarniško z vijaki ali z mehanizmom na zaklop. Mizica mora biti snemljiva po potrebi. Imeti mora silikonsko podlogo. | DA | NE |  |
| - Izbira vrstnega reda inštrumentov na roki | DA | NE |  |
| - Vgrajen USB vmesnik na enoti za zobozdravnika. | DA | NE |  |
| ELEMENTI ZA ASISTENTA |  |  |  |
| - Ukrivljen (vsaj 3-funkcijski) puster (voda, zrak, pršenje) pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne. Ohišje mora biti snemljivo z možnostjo sterilizacije | DA | NE |  |
| - Dve sesalni cevi (mala in velika - aspirator) za odstranjevanje sline in pršca z možnostjo izklopa sočasnega delovanja. Vhod v sesalno cev je prost brez adapterja in omogoča direktno vstavitev v sesalno cev. | DA | NE |  |
| - Sesalna roka premična, nastavljiva tudi po višini, za možnost samostojnega dela terapevta | DA | NE |  |
| - Manjša nerjaveča polica ali v obliki police , tovarniško izdelane površine za odlaganje materialov ki se jih uporablja pri delu, kar omogoči ergonomsko delo asistentke, nameščena za sesalci. | DA | NE |  |
| - Upravljalna plošča z enakimi osnovnimi funkcijami kot pri terapevtu, vsaj: polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, vklop/izklop reflektorja, pozicija za izplakovanje vsebine pacientovih ust | DA | NE |  |
| ELEMENTI OHIŠJA |  |  |  |
| - Ohišje mora biti izdelano iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, odpornega na vsa standardna čistila in razkužila, ki se za namen čiščenja in razkuževanja teh površin uporabljajo v zobozdravstvu | DA | NE |  |
| - Vgrajen amalgam separator z močjo separacije skladno z zakonodajo, več kot 95% - (ISO 11143) | DA | NE |  |
| - Vgrajen vodni dezinfektor s funkcijo dnevnega izpiranja, periodičnega (tedenskega ali mesečnega) intenzivnega čiščenja in vsakodnevne dezinfekcije vodnih poti (vključno z možnostjo za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom). Program se ob zaključku procesa dezinfekcije za vsakim pacientom samodejno zaključi. Ob dobavi mora biti dezinfektor v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom | DA | NE |  |
| - Možnost izpiranja bičev (preko vgrajenega sistema v ohišju fontane ali preko dodatnega nastavka za biče) | DA | NE |  |
| - Fiksna fontana pritrjena na tla. Pristop za asistenco z leve strani | DA | NE |  |
| - Grelec vode na lončku za izpiranje in za inštrumente. Možnost izklopa | DA | NE |  |
| - Pljuvalnik (porcelanski ali stekleni) vrtljiv okoli svoje osi (najmanj 200 stopinj), snemljiv, gladkih in zaobljenih površin, primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo. Material izdelave se določi naknadno, pred dobavo aparata. | DA | NE |  |
| REFLEKTOR |  |  |  |
| - LED reflektor z najmanj 4 fizično ločenimi svetilnimi enotami/izvori razporejenimi tako, da sta najmanj dva zgoraj in najmanj dva spodaj, kar v čim večji meri preprečuje pojav sence v delovnem polju. V svetilnih enotah je lahko nameščeno različno število svetilnih diod. | DA | NE |  |
| - Reflektor se nahaja na nosilni cevi, ki ima predpripravo za monitor | DA | NE |  |
| - Glava reflektorja premična v 4 oseh | DA | NE |  |
| - Jakost svetilnosti najmanj v razponu 8000 do 40000 LUX | DA | NE |  |
| - Vklop in nastavitev svetilnosti z optičnim senzorjem ali preko tipkovnice. Vsaj dve možnosti vklopa –z optičnim senzorjem in preko tipkovnice. Vsaj sedem stopenj jakosti svetilnosti - nastavitev stopnje jakosti preko tipkovnice. | DA | NE |  |
| - Možnost nastavitve vsaj treh stopenj temperature barve, najmanj v razponu 4600 do 6000 K. Možnost preklopa na oranžno svetlobo (oziroma redukcijo modre svetlobe) za delo s kompozitnimi materiali ter možnost preklopa na belo svetlobo za delo z laserji in čim bolj verodostojno reprodukcijo barv pri fotografiranju delovnega polja (izbira barve za zobotehnika na daljavo) | DA | NE |  |
| - Barvno ujemanje CRI 90 ali več | DA | NE |  |
| - Dva ročaja – en je nameščen na levi, drugi na desni strani reflektorja. Ročaja morata biti snemljiva za potrebe sterilizacije | DA | NE |  |
| OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |  |
| - Takoj po končanem delu z nasadnimi inštrumenti se mora izpihovanje izključiti | DA | NE |  |
| - Lahek dostop s sesalcem tudi s strani terapevta | DA | NE |  |
| - Lahek dostop do filtrov za sesalce | DA | NE |  |
| - Možnost izklopa sesalcev z nožnim stikalom | DA | NE |  |
| - Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije | DA | NE |  |
| - Samodejno čiščenje sesalnih cevi in amalgam separatorja za vsakim pacientom | DA | NE |  |
| - Nastavljiva časovna kontrola pretoka vode na kozarec ali pljuvalnik | DA | NE |  |
| - Izklop vode, zraka in elektrike z enim glavnim stikalom | DA | NE |  |
| - Možnost naknadne nadgradnje enega izmed mikromotorjev z ENDO funkcijo za strojno širjenje koreninskih kanalov, če ta funkcionalnost ni že vključena v sklopu ponujenega modela | DA | NE |  |
| - Mikromotor in turbina morata imeti možnost dela s hladilnim sredstvom ali brez, pri čemer je hladilno sredstvo ali samo zrak ali samo voda | DA | NE |  |

Ponudba je veljavna do:

Datum:						Žig:			Podpis pooblaščene osebe:

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN JN-30/2022

ZOBOZDRAVSTVNIŠKI STOL, 2. SKLOP

Vsi aparati:

- Ponujeni aparat mora biti nov, proizvodno leto 2023 (iz tekoče proizvodnje in neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model)

- Ponujeni aparat mora biti izdelan skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, vanj ne sme biti nobenih nepooblaščenih posegov s strani dobavitelja oziroma tretje osebe, ki ni proizvajalec stroja.

- Ponujeni aparat mora imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg

|  |  |  | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena za 1 kos ZOBOZDRAVNIŠKI STOL |  |  |  |
|  | Vrednost 29 kos zobozdravniški stol |  |  |  |
| Ponujen TIP ZOBOZDRAVSTVENEGA STOLA: ________________________________________________________________ Proizvajelec: ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Garancijska doba (v mesecih) |  | _______________________________________ mesecev (minimalna garancijska doba traja 24 mesecev) |  |  |

- Ponujeni zobozdravstveni stroj  mora ustrezati naslednjim minimalnim osnovnim tehničnim zahtevam:

| Zahtevane lastnosti: | Izpolnjuje |  | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| ZOBOZDRAVSTVENI APARAT, STOL ZA PACIENTA (Z NASLONJALI) |  |  |  |
| - Anatomsko oblikovan. Standardno oblazinjen. Izdelan iz umetnih materialov, ki se lahko čistijo in dezinficirajo s čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi | DA | NE |  |
| - Naslonjalo za hrbet mora biti oblikovano tako, da je dostop do pacienta lažji (ne sme biti preširoko). V zgornjem hrbtnem (ramenskem) delu mora biti naslonjalo ožje, da se terapevtu omogoči lažji dostop do pacienta, v spodnjem delu pa naj bo v primerjavi z zgornjim delom širše, da pacientu omogoča udobno pozicijo pri sedenju | DA | NE |  |
| - Možnost spominskega programiranja nastavitve položajev (hrbtni naslon) in nastavitve višine sedala. Spominske funkcije morajo biti omogočene za vsaj dva različna zobozdravnika in za vsaj štiri spominske položaje | DA | NE |  |
| - Sedalo se mora spustiti čim nižje, 400 mm ali manj do tal | DA | NE |  |
| - Sedalo se mora dvigniti vsaj 785 mm od tal | DA | NE |  |
| - Nosilnost stola mora biti vsaj 165 kg | DA | NE |  |
| - Naslonjalo za roko le na levi strani pacienta | DA | NE |  |
| - Upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na strani zobozdravnika in asistenta ter z nožnim pedalom | DA | NE |  |
| - Priklic začetne pozicije stola in samodejno gibanje v pozicijo splakovanja z enim samim pritiskom (s pomočjo "hitre" tipke) | DA | NE |  |
| - Varnostna stikala (vsaj 6) za ustavitev, če med premikanjem stola pride do ovire. Varnostna stikala morajo biti nameščena na vseh izpostavljenih mestih tako, da se zagotovi varnost oz. prepreči poškodbe osebja, pacientov in opreme. Varnostna stikala morajo biti nameščena najmanj na naslednjih izpostavljenih mestih: v območju gibanja fontane, pod sedalnim delom, pod hrbtnim delom stola, na elementu za asistentko. | DA | NE |  |
| - Naslonjalo za glavo mora biti prilagodljivo (vsaj dvojna artikulacija), z možnostjo nastavitve višine in naklona ter oblazinjeno. Prilagodljivo mora biti tudi na način, da se ga lahko obrne na hrbtno stran stola pri obravnavi oseb v invalidskem vozičku, ki se jih na more prestaviti na samo sekalo zobozdravniškega stola. Barva je v barvi stola. Biti mora primerno tudi za delo z otroki. | DA | NE |  |
| ELEMENT ZA ZOBOZDRAVNIKA |  |  |  |
| - Pet bičev z naslednjo konfiguracijo: zračna cev (2x), cev za mikromotor (2x), cev za puster (1x) | DA | NE |  |
| - Možnost naknadne vgradnje šeste cevi za intraoralno kamero | DA | NE |  |
| - Na eni zračni cevi je načrtovana uporaba turbine, na drugi pa uporaba SONICflexa, ki ga uporabnik ima že v uporabi. Torej, obstajati mora možnost sočasne namestitve turbine in multifunkcijskega SONICflexa za enega pacienta na prej navedeni zračni cevi | DA | NE |  |
| - LED spojka za zračno cev (1x)* oziroma LED spojka za zračno cev, če ni izpolnjen spodnji pogoj. Na drugi zračni cevi uporabnik načrtuje uporabo obstoječe LED ali LUX spojke iz starega zobozdravstvenega aparata, ki bo zamenjan (ker je spojka še uporabna in deluje brezhibno): V kolikor ponudnik zagotovi, da lahko na ponujenemu modelu stola uporabi obstoječo spojko, za vsak aparat v tem sklopu, mora ponuditi po eno novo LED spojko. V kolikor ponudnik tega ne more zagotoviti, mora za vsak aparat v tem sklopu ponuditi po dve novi LED spojki | DA | NE |  |
| - LED mikromotor za kolenčnik (2x). Mikormotorja morata biti brez ščetk, z regulacijo hitrosti vsaj v razponu 1200 do 40000 obratov na minuto (RPM). Obstajati mora možnost sterilizacije. | DA | NE |  |
| - Možnost spominske funkcije za delovanje inštrumentov za vsako cev posebej | DA | NE |  |
| - Ukrivljen (vsaj 3-funkcijski) puster (voda, zrak, pršenje) pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne. Ohišje mora biti snemljivo z možnostjo sterilizacije | DA | NE |  |
| - Biči so z dvojnim zaskokom | DA | NE |  |
| - Pozicija bičev (zgoraj ali spodaj) bo ponudniku sporočena ob podpisu pogodbe | DA | NE |  |
| - Multifunkcijsko nožno pedalo za upravljanje s stolom in inštrumenti, povezano s kablom. Omogočati mora upravljanje z vsemi inštrumenti in tudi stolom. Imeti mora spominski funkciji za splakovanje in povrnitev v predhodni položaj ter funkcijo za premikanje stola v vse štiri smeri. Ravno tako mora imeti še funkcijo za vklop in izklop vode za inštrumente ter funkcijo za ohranjanje hitrosti na nivoju zadnje uporabe (v kolikor ta funkcionalnost ni izpeljana na drugačen način) | DA | NE |  |
| - Regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorjev mora potekati preko nožnega pedala. Le opcijsko lahko obstaja tudi dodatna možnost regulacije hitrosti vrtenja preko tipkovnice | DA | NE |  |
| - Upravljalna plošča (tipkovnica) na roki z inštrumenti z možnostjo izbire vsaj naslednjih navedenih funkcij: – dezinfekcija, polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, spominske funkcije stola, regulacija pozicij stola (gor, dol, naprej, nazaj), vklop in izklop osvetlitve inštrumentov, vklop/izklop reflektorja | DA | NE |  |
| - Multifunkcijski prikazovalnik najmanj s podatki o hitrosti vrtenja inštrumentov, smeri vrtenja inštrumentov, hlajenju, osvetlitvi in uri, ki prikazuje trenutni čas | DA | NE |  |
| - Funkcija odštevalnik časa – TIMER z zvočnim signalom ob koncu odštevalnega časa | DA | NE |  |
| - Roka z inštrumenti za zobozdravnika mora biti nastavljiva po višini, gibljiva v vse smeri tako, da je omogočeno štiriročno delo, z možnostjo upravljanja z obeh smeri. Ročaja morata biti snemljiva, postavljena sta na levi in na desni strani enote | DA | NE |  |
| - Večja odlagalna mizica (velikost vsaj dveh standardnih pladnjev) fiksno pritrjena na roki oz. v nosilcu brez možnosti poljubnega horizontalnega pozicioniranja / premikanja v vodilih samega nosilca. Pritrditev na nosilec je omogočena tovarniško z vijaki ali z mehanizmom na zaklop. Mizica mora biti snemljiva po potrebi. Imeti mora silikonsko podlogo. | DA | NE |  |
| - Izbira vrstnega reda inštrumentov na roki | DA | NE |  |
| - Vgrajen USB vmesnik na enoti za zobozdravnika | DA | NE |  |
| ELEMENTI ZA ASISTENTA |  |  |  |
| - Ukrivljen (vsaj 3-funkcijski) puster (voda, zrak, pršenje) pri čemer morajo biti cevi za zrak in vodo ločene in samostojne. Ohišje mora biti snemljivo z možnostjo sterilizacije | DA | NE |  |
| - Dve sesalni cevi (mala in velika - aspirator) za odstranjevanje sline in pršca z možnostjo izklopa sočasnega delovanja. Vhod v sesalno cev je prost brez adapterja in omogoča direktno vstavitev v sesalno cev. | DA | NE |  |
| - Sesalna roka premična, nastavljiva tudi po višini, za možnost samostojnega dela terapevta | DA | NE |  |
| - Manjša nerjaveča polica ali v obliki police tovarniško izdelana površina za odlaganje materialov, ki se jih uporablja pri delu, kar omogoči ergonomsko delo zobozdravstvene asistence. Nameščena za sesalci | DA | NE |  |
| - Upravljalna plošča z enakimi osnovnimi funkcijami kot pri terapevtu (vsaj polnjenje kozarca, izplakovanje fontane, vklop/izklop reflektorja, pozicija za izplakovanje vsebine pacientovih ust | DA | NE |  |
| ELEMENTI OHIŠJA |  |  |  |
| - Ohišje mora biti izdelano iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, odpornega na vsa standardna čistila in razkužila, ki se za namen čiščenja in razkuževanja teh površin uporabljajo v zobozdravstvu | DA | NE |  |
| - Vgrajen amalgam separator z močjo separacije skladno z zakonodajo, več kot 95% - (ISO 11143) | DA | NE |  |
| - Vgrajen vodni dezinfektor s funkcijo dnevnega izpiranja, periodičnega (tedenskega ali mesečnega) intenzivnega čiščenja in vsakodnevne dezinfekcije vodnih poti (vključno z možnostjo za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja med vsakim pacientom). Program se ob zaključku procesa dezinfekcije za vsakim pacientom samodejno zaključi. Ob dobavi mora biti dezinfektor v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom | DA | NE |  |
| - Možnost izpiranja bičev (preko vgrajenega sistema v ohišju fontane ali preko dodatnega nastavka za biče) | DA | NE |  |
| - Fiksna fontana pritrjena na tla. Pristop za asistenco z leve strani | DA | NE |  |
| - Grelec vode na lončku za izpiranje in za inštrumente. Možnost izklopa | DA | NE |  |
| - Pljuvalnik (porcelanski ali stekleni) vrtljiv okoli svoje osi (najmanj 200 stopinj), snemljiv, gladkih in zaobljenih površin, primeren za enostavno čiščenje in dezinfekcijo. Material izdelave se določi naknadno, pred dobavo aparata. | DA | NE |  |
| REFLEKTOR |  |  |  |
| - LED reflektor z najmanj 4 fizično ločenimi svetilnimi enotami/izvori razporejenimi tako, da sta najmanj dva zgoraj in najmanj dva spodaj, kar v čim večji meri preprečuje pojav sence v delovnem polju. V svetilnih enotah je lahko nameščeno različno število svetilnih diod. | DA | NE |  |
| - Reflektor se nahaja na nosilni cevi, ki ima predpripravo za monitor | DA | NE |  |
| - Glava reflektorja premična v 4 oseh. | DA | NE |  |
| - Jakost svetilnosti najmanj v razponu 8000 do 40000 LUX | DA | NE |  |
| - Vklop in nastavitev svetilnosti z optičnim senzorjem ali preko tipkovnice. Vsaj dve možnosti vklopa – z optičnim senzorjem in preko tipkovnice. Vsaj sedem stopenj jakosti svetilnosti | DA | NE |  |
| - Možnost nastavitve vsaj treh stopenj temperature barve, najmanj v razponu 4600 do 6000 K. Možnost preklopa na oranžno svetlobo (oziroma redukcijo modre svetlobe) za delo s kompozitnimi materiali ter možnost preklopa na belo svetlobo za delo z laserji in čim bolj verodostojno reprodukcijo barv pri fotografiranju delovnega polja (izbira barve za zobotehnika na daljavo) | DA | NE |  |
| - Barvno ujemanje CRI 90 ali več | DA | NE |  |
| - Dva ročaja – en je nameščen na levi, drugi na desni strani reflektorja. Ročaja morata biti snemljiva za potrebe sterilizacije | DA | NE |  |
| OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |  |
| - Takoj po končanem delu z nasadnimi inštrumenti se mora izpihovanje izključiti | DA | NE |  |
| - Lahek dostop s sesalcem tudi s strani terapevta | DA | NE |  |
| - Lahek dostop do filtrov za sesalce | DA | NE |  |
| - Možnost izklopa sesalcev z nožnim stikalom | DA | NE |  |
| - Za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije | DA | NE |  |
| - Samodejno čiščenje sesalnih cevi in amalgam separatorja za vsakim pacientom | DA | NE |  |
| - Nastavljiva časovna kontrola pretoka vode na kozarec ali pljuvalnik | DA | NE |  |
| - Izklop vode, zraka in elektrike z enim glavnim stikalom | DA | NE |  |
| - Možnost naknadne nadgradnje enega izmed mikromotorjev z ENDO funkcijo za strojno širjenje koreninskih kanalov, če ta funkcionalnost ni že vključena v sklopu ponujenega modela | DA | NE |  |
| - Mikromotor in turbina morata imeti možnost dela s hladilnim sredstvom ali brez, pri čemer je hladilno sredstvo ali samo zrak ali samo voda | DA | NE |  |

Ponudba je veljavna do:

Datum:						Žig:			Podpis pooblaščene osebe:

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

POVZETEK PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA JN-30/2022

| Sklop |  | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| - sklop: cena za 6 kos zobozdravniški stol |  |  |  |
| Ponujen TIP ZOBOZDRAVSTVENEGA APARATA: |  |  |  |
| - Vrednost za 29 kos zobozdravniški stol |  |  |  |
| Ponujen TIP ZOBOZDRAVNIŠKEGA STOLA: |  |  |  |
| SKUPAJ (1. + 2. Sklop) |  |  |  |
| Garancijska doba (v mesecih) | _______________________________________ mesecev (minimalna garancijska doba traja 24 mesecev) |  |  |

Ponudba je veljavna do:

Datum:

Žig		Podpis pooblaščene osebe:

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

KATALOGI, PROSPEKTI IN NAVODILA

Obvezna priloga Ponudbenega predračuna so katalogi oziroma prospekti, kamor ponudnik označi zahtevane lastnosti.

Katalog ponujenih stolov, z označenimi postavkami tehničnih zahtev, ponudnik pošlje najkasneje do roka označenega za oddajo ponudb na portal e-JN. Izpolnjevanje zahtev iz ponudbenega  JN-30/2022 mora biti pregledno označeno tako, da bo naročnik lahko preveril izpolnjevanje tehničnih zahtev.

vzorec POGODBA

POGODBA št. JN-30/2022 za ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična štev.: 5056063

IŠ za DDV.: SI80683568

in

……………………………………………………………………………………………….……………………..…, ki ga zastopa …………………………………………………, kot prodajalec

Matična štev.: ………….

IŠ za DDV.: ……………

- PREDMET POGODBE

      - člen

Predmet te pogodbe je nakup:

- 1. sklop: 6 kos zobozdravniški stol, dostava, montaža, poskusno obratovanje, izobraževanje uporabnikov in vzdrževanje v garancijskem roku v skladu s standardi, po specifikaciji iz ponudbe JN-30/2022, ki je sestavni del in priloga te pogodbe v ponudbeni vrednosti …………………..……..EUR brez DDV, z DDV v višini………….………EUR, skupaj ……………………………………………..EUR z DDV,

- 2. sklop: 29 kos zobozdravniški stol, dostava, montaža, poskusno obratovanje, izobraževanje uporabnikov in vzdrževanje v garancijskem roku v skladu s standardi, po specifikaciji iz ponudbe JN-30/2022, ki je sestavni del in priloga te pogodbe v ponudbeni vrednosti …………………..……..EUR brez DDV, z DDV v višini………….………EUR, skupaj ……………………………………………..EUR z DDV.

II. KVALITETA BLAGA

- člen

Oprema, ki se dobavi v skladu s prvim členom te pogodbe, je nova, prihaja iz tekoče proizvodnje leta 2023, narejena iz standardnih prvorazrednih materialov.

Oprema ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka.

Navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti opreme, ki je predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Tovarniški atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, prodajalec predajo kupcu istočasno z dobavo.

- člen

Prodajalec opreme izjavlja, da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

III. NAČIN IN ROK DOBAVE IN MONTAŽE OPREME

- člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil in montiral opremo, specificirano v prilogi, v enoti ZD Ljubljana, najkasneje v roku dvanajst tednov od dneva podpisa pogodbe.

IV. KOLIČINSKI PREVZEM

- člen

Količinski prevzem opreme se opravi takoj po prevzemu. O morebitnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v osmih dneh posredovati prodajalcu.

V. KAKOVOSTNI PREVZEM

- člen

Dobavljeni in montiran zobozdravniški stoli morajo ustrezati dogovorjeni kvaliteti skladno s specifikacijo iz priloge, za katero se je v času poskusnega obratovanja izkazalo, da dosega garantirano vrednost glede kvalitete in kapacitete za vsak del enote posebej.

Če dobava ne ustreza kvaliteti določeni v prilogi te pogodbe, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od specifikacije iz priloge pogodbe, bo zavrnjena.

- člen

Po montaži se izvede zagon celotne opreme, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja.

Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje – krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema, vendar šele, ko je prodajalec odpravil do tistega trenutka ugotovljene pomanjkljivosti, preveril posamezne dele in okvarjene zamenjal.

- člen

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik. V zapisnik je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, katere prodajalec na lastne stroške odpravi.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji, opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake.

Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 10-dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja.

Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet te pogodbe, obratovala brezhibno 10 delovnih dni.

V primeru ponovitve napake je prodajalec na svoje stroške dolžan dobaviti nov, brezhibno delujoč zobozdravniški stol. Poskusno obratovanje prične teči znova.

- člen

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga podpišejo:

- predstavnik prodajalca,

- s strani kupca uporabnik, katerega ime bo kupec prodajalcu sporočil ob podpisu pogodbe.

V tem trenutku prične teči garancija.

Brez predložene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da primopredaja ni opravljena.

VI. CENE IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Cena za celotno opremo iz 1. člena te pogodbe je fiksna in izhaja iz ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Cena je oblikovana po pariteti DDP naročnik, to so posamezne enote ZD Ljubljana, in vključuje nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, davki ter stroški dostave, montaže, demontaže in odvoza stare opreme, poskusnega obratovanja, izobraževanja uporabnikov in vzdrževanja v garancijskem roku v skladu s standardi.

- člen

Kupec bo pogodbeno vrednost plačal prodajalcu na njegov transakcijski račun št. …………................................. pri …………................... v 30 dneh po podpisu vseh prevzemnih zapisnikov za dobavo zobozdravniških stolov.

V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

VII. GARANCIJA

- člen

Garancija dobavljene opreme po tej pogodbi traja za zobozdravniški stol (minimalno zahtevana doba je 24 mesecev) je __________________ mesecev šteto od dne podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.

Prodajalec jamči, da je dobavljena oprema kompletna in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje v skladu s kvalitativnimi normami, navedenimi v tej pogodbi in prilogi.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v roku, navedenem v 13. členu te pogodbe.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

VIII. SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

- člen

Prodajalec zagotavlja za prodano opremo pooblaščen servis, ki ga bo izvajal ........................................................... (naziv podjetja, ki bo izvajalo servisne storitve).

Prodajalec v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis po pozivu, ki obsega kontrolo delovanja, čiščenje ter morebitne manjše posege.

Prodajalec zagotavlja odzivni čas največ 2 uri od obvestila.

Okvara bo odpravljena v največ 48 urah od obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 koledarskih dneh od prijave napake. Prodajalec se zaveže, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na istem delu novega zobozdravniškega stola ponovila najmanj dvakrat, v obdobju šestih mesecev, tak zobozdravniški stol zamenjal za enakovreden, nov zobozdravniški stol.

Dobavitelj na vsako popravilo in servis, v celotni življenjski dobi zobozdravniškega stola zagotavlja 6-mesečno garancijo.

IX. REZERVNI DELI

- člen

Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let po dobavi zobozdravniških stolov.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

X. ODGOVORNOST IN OBVEZNOST PRODAJALCA

- člen

Prodajalec je kupcu odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala kupcu zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja opreme, ki je predmet pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Prodajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je dobavitelj dolžan opraviti po tej pogodbi.

Kupec je v primeru neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, neodzivnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani prodajalca. Prodajalec kupcu odškodninsko odgovarja za vse zahtevke, ki izhajajo iz predmeta pogodbe ali so povezani s predmetom pogodbe oziroma kakorkoli drugače izhajajo iz te pogodbe, največ do višine celotne pogodbene vrednosti iz 1. člena te pogodbe.

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti opremo, ki je predmet pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljeno z navodili v slovenskem jeziku,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- zagotoviti osnovno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov opreme ob montaži in v času poskusnega obratovanja.

- člen

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjene pogodbe brez privolitve kupca.

XI. OBVEZNOSTI KUPCA

- člen

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor in vso potrebno infrastrukturo za namestitev opreme,

- prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

XII. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, s trajanjem garancije 10 dni po preteku roka za dobavo in montažo.

Kupec lahko garancijo unovči:

- če dobavljena oprema ni skladna s specifikacijo,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi napak opreme,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi prodajalčeve zamude z dobavo za več kot 30 dni.

Kupec lahko bančno garancijo uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

- člen

Prodajalec mora ob dobavi opreme kupcu izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti, s trajanjem še 1 dan po preteku garancijske dobe.

Kupec lahko garancijo uveljavi, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je določeno v pogodbi.

Kupec lahko bančno garancijo uveljavi, če je predhodno pisno ali po faksu obvestil prodajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval takojšnjo izpolnitev, prodajalec pa ni zadovoljivo ukrepal.

Kupec mora prodajalca o tem, da je uveljavil garancijo obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

XIII. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da okvara ne bo odpravljena v roku, navedenem v 13. členu, mora prodajalec kupcu po preteku tega roka za čas popravila zagotoviti nadomestno opremo, v nasprotnem primeru je dolžan prodajalec kupcu plačati pogodbeno kazen v višini 0,25 % pogodbene vrednosti za vsak dan zakasnitve, vendar je omejena na največ 10 % pogodbene vrednosti.

- člen

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi več kot 30 dni, lahko kupec zahteva od prodajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je povzročil z zamudo. Kupec v tem primeru lahko razdre pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA IN RAZVEZNI POGOJ

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Če predstavnik  izvajalca v svojem imenu ali na svoj račun, predstavniku naročnika ali posredniku naročnika ali njegovega organa obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali njegovemu organu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je to pogodbeno razmerje med strankama nično.

RAZVEZNI POGOJ

Razvezni pogoj se uresniči v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v 1. odst. 67. a člena ZJN-3, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3A s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, ob pogoju, da prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob podpisu prevzemnega zapisnika pa finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca: vodja zobozdravstvenega varstva posamezne enote

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:...........……………………………………………………………………………………

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

| Kraj, dne | V Ljubljani, dne |
| --- | --- |
|  | Številka: 2002-1/2022- |

| Prodajalec: | Kupec: |
| --- | --- |
|  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  | direktorica: |
|  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži izpolnjen ter elektronsko podpisan obrazec ESPD

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za prejem ponudb.

POTRDILA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IZ KAZENSKE EVIDENCE

Ponudnik predloži potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Datum izdaje predloženega potrdila ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb ali prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb ali prijav.

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV S POOBLASTILOM

Ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo,

v kolikor za subjekt ali osebo ne predloži že samega potrdila v prilogi 8

Ponudnik 			_______________________________________________________

Polni naziv podjetja: 		_______________________________________________________

Sedež in njegova občina: 		_______________________________________________________

Matična številka podjetja: 		_______________________________________________________

Izjavljamo, da lahko naročnik Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana, za namene javnega naročila ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI, JN-30/2022, pridobi podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnega pooblastila za ponudnika in naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

PRIJAVA IN SOGASJE PODIZVAJALCA

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javno naročilo JN-30/2022 ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI izjavljamo, da:

- Ne nastopamo s podizvajalci.

- Nastopamo s podizvajalci

V primeru, ko ponudnik namerava nastopati s podizvajalci mora:

  - navesti deleža javnega naročila, ki ga izvaja,

  - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

  - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

  - izpolnjene ESPD obnrazce podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

  - predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

  - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika

Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, v primeru da ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če nekdo ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI – REFERENČNA LISTA

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI – REFERENČNA LISTA

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javni razpis štev. JN-30/2022 za ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI izjavljamo

- Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno, kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih opravil:

      - sklop:

- v zadnjih treh letih (2020,2021,2022) dobavo skupaj 3 zobozdravniških stolov, kot je ta, ki je predmet javnega naročila, za vsaj tri različne kupce in

| Zap. Št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Vrednost | Število aparatov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- opravil storitev popravila, servisiranja in dezinfekcije pri znanem naročniku z najmanj tremi serviserjem, ki jih poimensko navede kot izvajalce popravil, servisov in dezinfekcije zadevnega javnega naročila in ima ustrezen certifikat

| Zap. št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Ime serviserja | Cetrifikat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | DA NE |
| 2 |  |  |  | DA NE |
| 3 |  |  |  | DA NE |

      - sklop:

- v zadnjih treh letih (2020,2021,2022) je opravil dobavo skupaj 7 zobozdravniških stolov, kot je ta, ki je predmet javnega naročila, za vsaj tri različne kupce in

| Zap. št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Vrednost | Število aparatov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- opravil storitev popravila, servisiranja in dezinfekcije pri znanem naročniku z najmanj sedmimi serviserji, ki jih bo poimensko navedel kot izvajalce popravil, servisov in dezinfekcije zadevnega javnega naročila in imata ustrezen certifikat

| Zap. št. | Kupec (naziv, naslov) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Ime serviserja | Cetrifikat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | DA NE |
| 2 |  |  |  | DA NE |
| 3 |  |  |  | DA NE |
| 4 |  |  |  | DA NE |
| 5 |  |  |  | DA NE |
| 6 |  |  |  | DA NE |
| 7 |  |  |  | DA NE |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

IZJAVA O SKLADNOSTI ZOBOZDRAVNIŠKEGA STOLA Z NASADNIMI INŠTRUMENTI

Ponudnik izjavlja, da je ponujeni zobozdravniški stol skladen z obstoječimi lastnostmi nasadnih inštrumentov, s katerimi razpolaga naročnik. Nasadni inštrumenti, ki jih ima naročnik v lasti so naslednjih proizvajalcev: W&H, NSK in KaVo.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

CERTIFIKAT, KOT POTRDILO O USPOSOBLJENOSTI SERVISERJA

Obvezna priloga so certifikati, izdani s strani proizvajalca ponujenih ZOBOZDRAVNIŠKIH STOLOV za navedene serviserje, s katerimi dokazuje usposobljenost .

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

________________________________________

________________________________________

Za: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Datum: ___________________________

(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ____________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: ________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: _________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: _______________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja, št. JN-30/2022, z dne ____________ (vpiše se datum objave), katerega predmet je ZOBOZDRAVNIŠKI STOLI

ZNESEK IN VALUTA: ___________________________________________________________________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _______________________________________________________ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ____________________________________________________ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: do 26.04.2024

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _____________________________________________________________ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

VZOREC

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant												(žig in podpis)

VZOREC

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet so zobozdravniški stoli (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant									(žig in podpis)