## I. Sklop - Cevi in spojni mat.
Naziv | EM | Količina | Vrednost | Skupaj | Konsignacija predvidena zaloga - skladišče | Konsignacija predvidena zaloga - avtomobili | Vrednost konsignacije | Opombe
CEVI PE 100 VODA 25 PN 16 K 100 M W | M | 600 |  | 0 | 300 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 32 PN 16 K 100 M W | M | 3600 |  | 0 | 300 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 40 PN 16 K 100 M W | M | 2000 |  | 0 | 200 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 50 PN 16 K 100 M W | M | 1800 |  | 0 | 200 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 63 PN 16 K 100 M W | M | 550 |  | 0 |  |  | 0
CEVI PE 100 VODA 63 PN 16 P 6 M W | M | 42 |  | 0 |  |  | 0
CEVI PE 100 VODA 75 PN 16 P 6 M W | M | 18 |  | 0 |  |  | 0
CEVI PE 100 VODA 90 PN 16 K 100 M W | M | 900 |  | 0 | 100 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 90 PN 16 P 6 M W | M | 120 |  | 0 |  |  | 0
CEVI PE 100 VODA 110 PN 16 K 50 M W | M | 150 |  | 0 | 50 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 110 PN 16 P 6 M W | M | 18 |  | 0 |  |  | 0
CEVI PE 100 VODA 125 PN 16 K 100 M W | M | 100 |  | 0 |  |  | 0
CEVI PE 100 VODA 125 PN 16 P 6 M W | M | 18 |  | 0 | 6 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 160 PN 16 P 6 M W | M | 18 |  | 0 | 6 |  | 0
CEVI PE 100 VODA 250 PN 16 P 6 M | M | 18 |  | 0 | 6 |  | 0
CEV AFLEX 75 V KOLUTU 50M MODRA | M | 700 |  | 0 | 100 |  | 0
CEV AFLEX 110 V KOLUTU 50M MODRA | M | 300 |  | 0 | 50 |  | 0
PE SPOJKA AFLEX 75 | kos | 14 |  | 0 | 2 |  | 0
PE SPOJKA AFLEX 110 | kos | 6 |  | 0 | 1 |  | 0
SPOJKA ZOBATA FI 63 | SET | 20 |  | 0 | 6 | 2 | 0
SPOJKA ZOBATA FI 75 | SET | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
SPOJKA ZOBATA FI 90 | SET | 60 |  | 0 | 10 | 2 | 0
SPOJKA ZOBATA FI 110 | SET | 36 |  | 0 | 6 | 2 | 0
SPOJKA ZOBATA FI 125 | SET | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
NAVRTALNI OKLEP 63 LTŽ | KOS | 25 |  | 0 | 2 |  | 0
NAVRTALNI OKLEP 90 LTŽ | KOS | 45 |  | 0 | 4 |  | 0
NAVRTALNI OKLEP 110 LTŽ | KOS | 45 |  | 0 | 4 |  | 0
MULTI/JOINT DN 50 DVOJNA | KOS | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
MULTI/JOINT DN 65 DVOJNA | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
MULTI/JOINT DN 80 DVOJNA | KOS | 35 |  | 0 | 4 |  | 0
MULTI/JOINT DN 100 DVOJNA | KOS | 25 |  | 0 | 4 |  | 0
MULTI/JOINT DN 125 DVOJNA | KOS | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
MULTI/JOINT DN 150 DVOJNA | KOS | 15 |  | 0 | 4 |  | 0
MULTI/JOINT DN 200 DVOJNA | KOS | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
MULTI/JOINT DN 225 DVOJNA | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
MULTI/JOINT DN 50 ENOJNA | KOS | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
MULTI/JOINT DN 65 ENOJNA | KOS | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
MULTI/JOINT DN 80 ENOJNA | KOS | 30 |  | 0 | 4 |  | 0
MULTI/JOINT DN 100 ENOJNA | KOS | 30 |  | 0 | 4 |  | 0
MULTI/JOINT DN 125 ENOJNA | KOS | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
MULTI/JOINT DN 150 ENOJNA | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
MULTI/JOINT DN 200 ENOJNA, PN16 | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
MULTI/JOINT DN 300 ENOJNA, PN16 | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 63 PVC,PE | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 90 PVC,PE | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 110 PVC,PE | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 160 PVC,PE | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 150 FE,SAL | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
NAVRT.ZASUN DN 200 FE,SAL | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
NAVRTALNO SEDLO DN 65 5/4" VAG | KOS | 2 |  | 0 |  |  | 0
NAVRTALNO SEDLO DN 80 2" DM | KOS | 2 |  | 0 |  |  | 0
NAVRTALNO SEDLO DN 100 2" DM | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
CESTNA KAPA DN 125 | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
CESTNA KAPA OVALNA VODA | KOS | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 50 VAG | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 65 VAG | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
EV ZASUN F4 DN 80 VAG | KOS | 35 |  | 0 | 4 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 100 VAG | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
EV ZASUN F4 DN 125 VAG | KOS | 3 |  | 0 |  |  | 0
EV ZASUN F4 DN 150 VAG | KOS | 3 |  | 0 |  |  | 0
EV ZASUN F4 DN 200 VAG | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
EV ZASUN F5 DN 80 VAG | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
EV ZASUN F5 DN 150 VAG | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 50 | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 65,80 | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 100,125,150 | KOS | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
VGRADNA GAR. TEL. DN 50 / 2'' RD = 0,7 - 1,1 M | KOS | 10 |  | 0 |  |  | 0
VGRADNA GAR. TEL. DN 65 - 80 RD = 0,7 - 1,1M | KOS | 20 |  | 0 |  |  | 0
VGRADNA GAR. TEL. DN 100 - 150 RD = 0,7 - 1,1M | KOS | 10 |  | 0 |  |  | 0
VGRADNA GAR. TEL. RD = 0,7 - 1,2 M | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
HIDRANT PODZ. DN 80 RD 750 (H 500) | KOS | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
HIDRANT PODZ. DN 80 RD1000 (H 750) | KOS | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
HIDRANT NADZ. DN 80/1000L INOX VAL-HAWLE | KOS | 15 |  | 0 | 1 |  | 0
STABILNA SPOJKA 52 N.NAVOJ 2" | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
STABILNA SPOJKA 52 SLEPA | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
N-KOS DN 80 PN16, epoxy | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
N-KOS DN 80 PN16, epoxy LF | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
N-KOS DN 80 PN16, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
T-KOS DN 50/ 50, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 50/ 50, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 65/ 65, epoxy, z vrtlj.prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 65/ 65, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 80/ 50 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 80/ 80 PN16, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
T-KOS DN 80/ 80 PN16, epoxy | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 100/ 50, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 100/ 50, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 100/ 80 PN16, epoxy | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
T-KOS DN 100/100, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 125/125 epoxy, z vrtlj.prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 150/ 65, epoxy, vrtlj. prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 200/100, PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
T-KOS DN 200/150, PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
TT-KOS DN 80/ 80 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
TT-KOS DN 100/100, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
TT-KOS DN 150/100 HT | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 50/ 200, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 50/1000, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 80/ 200 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 80/ 300 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 80/ 500 PN16, epoxy | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
FF-KOS DN 80/ 600 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 80/ 800 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 100/ 200, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 100/ 800, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 100/1000, epoxy | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 125/ 200, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 150/ 200, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 150/ 500, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 150/ 600, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FF-KOS DN 200/ 500 PN16, epoxy, vrtlj.prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN 50/90°, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN 65/90°, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN 80/90° PN16, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
FFK-Q KOS DN 80/90° PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN100/30°, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN100/90°, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
FFK-Q KOS DN100/90°, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN125/45°, epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN150/22°, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN150/45°, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFK-Q KOS DN150/90° epoxy, z vrtlj. prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 65/50, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 80/50, PN16, epoxy | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 80/65, PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 100/50, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 100/80 PN16 HT | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 100/80, PN16, epoxy | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 125/ 50, epoxy, vrtlj.prir. | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 125/100, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 150/ 80 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 200 DN 150/100, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
FFR-KOS L 300 DN 200/150 PN16, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 50, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 50/2", epoxy | KOS | 20 |  | 0 | 2 |  | 0
X-KOS DN 65, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 65/ 2", epoxy | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 80 PN16, epoxy | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 80/2" PN16, epoxy | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
X-KOS DN 100, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 100/2", epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 125, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 125/2", epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 150, epoxy | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
X-KOS DN 300 PN10, epoxy LF | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
PLOVNI VENTIL DN 1" PN6 | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
ZRAČNI VENTIL NET. 3/4" DVOJNA FUNKCIJA | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
ZRAČNI VENTIL NET. 2" TROJNA FUNKCIJA | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
ZRAČNI VENTIL DN 50/750 BEV VAG | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
PROTIPOVRATNA LOPUTA DN 80 INOX | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
PROTIPOVRATNI VENTIL 3/4" | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
PROTIPOVRATNI VENTIL 3/4" SPX | KOS | 1500 |  | 0 | 300 |  | 0
PROTIPOVRATNI VENTIL 3/4" MADD. | KOS | 70 |  | 0 | 10 |  | 0
PROTIPOVRATNI VENTIL 5/4" | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
PROTIPOVRATNI VENTIL 2" | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
PROTIPOVRATNI VENTIL DN 65 s kroglo | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
PROTIPOVRATNI VENTIL DN 80 PN16 s kroglo. | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
REDUCIRNI VENTIL 3/4" N.N BRAUKMANN | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL 3/4"+HOL. BRAUKMAN | KOS | 50 |  | 0 | 6 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL 1"+HOL. BRAUKMAN | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL 5/4"+HOL. BRAUKMAN | KOS | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL 6/4"+HOL. BRAUKMAN | KOS | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL 2"+HOL.BRAUKMAN | KOS | 5 |  | 0 | 1 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL DN 50 | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
REDUCIRNI VENTIL DN 80 | KOS | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL DN 100 | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
MANOMETER FI 60 0-16 BAR | KOS | 70 |  | 0 | 8 |  | 0
MANOMETER FI 100 0-16 BAR | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 1/2" | KOS | 15 |  | 0 | 4 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 3/4" | KOS | 630 |  | 0 | 60 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 1" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 5/4" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 6/4" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 1/2" DOLGA | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 3/4" DOLGA | KOS | 180 |  | 0 | 20 |  | 0
VODOMERNA SPOJKA 5/4" DOLGA | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
PLOMBA PVC ZA VODOMERE 1/2" | SET | 150 |  | 0 | 20 |  | 0
PLOMBA PVC ZA VODOMERE 3/4" | SET | 1500 |  | 0 | 300 |  | 0
PLOMBA PVC ZA VODOMERE 1" | SET | 10 |  | 0 | 10 |  | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 50 | KOS | 80 |  | 0 | 10 | 5 | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 65 | KOS | 35 |  | 0 | 4 |  | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 80 | KOS | 230 |  | 0 | 20 | 5 | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 100 | KOS | 120 |  | 0 | 10 | 10 | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 125 | KOS | 20 |  | 0 | 2 |  | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 150 | KOS | 25 |  | 0 | 2 |  | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 200 | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
TESNILA PLOŠČATA DN 300 | KOS | 1 |  | 0 | 2 |  | 0
TESNILA ZA HOLANDEC 3/4" | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
TESNILA ZA HOLANDEC 1" | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
TESNILA ZA HOLANDEC 6/4" | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
TESNILA ZA HOLANDEC 2" | KOS | 2 |  | 0 |  |  | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 20 +GF+ | KOS | 50 |  | 0 | 6 | 14 | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 25 +GF+ | KOS | 330 |  | 0 | 30 | 28 | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 25 - 1" +GF+ | KOS | 4 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 32 +GF+ | KOS | 170 |  | 0 | 20 | 27 | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 32-3/4" +GF+ | KOS | 240 |  | 0 | 20 | 15 | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 32-6/4" +GF+ | KOS | 100 |  | 0 | 10 | 4 | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 40 +GF+ | KOS | 60 |  | 0 | 6 | 12 | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 40 - 6/4'' +GF+ | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 50 +GF+ | KOS | 50 |  | 0 | 6 | 4 | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 50 - 1" +GF+ | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
iJOINT SPOJKA ZUNANJI NAVOJ 63 +GF+ | KOS | 25 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT SPOJKA DVOJNA 20 +GF+ | KOS | 40 |  | 0 | 4 | 12 | 0
iJOINT SPOJKA DVOJNA 25 +GF+ | KOS | 170 |  | 0 | 10 | 20 | 0
iJOINT SPOJKA DVOJNA 32 +GF+ | KOS | 350 |  | 0 | 30 | 20 | 0
iJOINT SPOJKA DVOJNA 40 +GF+ | KOS | 140 |  | 0 | 20 | 12 | 0
iJOINT SPOJKA DVOJNA 50 +GF+ | KOS | 130 |  | 0 | 20 | 12 | 0
iJOINT SPOJKA DVOJNA 63 +GF+ | KOS | 45 |  | 0 | 6 | 12 | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 25-20 +GF+ | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 6 | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 32-20 +GF+ | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 32-25 +GF+ | KOS | 110 |  | 0 | 10 | 6 | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 40-25 +GF+ | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 4 | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 40-32 +GF+ | KOS | 50 |  | 0 | 6 | 6 | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 50-32 +GF+ | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 50-40 +GF+ | KOS | 30 |  | 0 | 4 | 2 | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 63-40 +GF+ | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT REDUCIRNA SPOJKA 63-50 +GF+ | KOS | 5 |  | 0 | 2 | 2 | 0
iJOINT T-KOS 20 +GF+ | KOS | 4 |  | 0 | 2 | 2 | 0
iJOINT T-KOS 25 +GF+ | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 10 | 0
iJOINT T-KOS 32 +GF+ | KOS | 45 |  | 0 | 4 | 10 | 0
iJOINT T-KOS 40 +GF+ | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 2 | 0
iJOINT T-KOS 40 - 32 - 40 +GF+ | KOS | 20 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT T-KOS 50 +GF+ | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT T-KOS 50 - 32 - 50 +GF+ | KOS | 30 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT T-KOS 63 +GF+ | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT T-KOS 63 - 32 - 63 +GF+ | KOS | 15 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT T-KOS NOTRANJI NAVOJ 50 +GF+ | KOS | 1 |  | 0 |  |  | 0
iJOINT KOLENO 20 +GF+ | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT KOLENO 25 +GF+ | KOS | 85 |  | 0 | 10 | 10 | 0
iJOINT KOLENO 32 +GF+ | KOS | 120 |  | 0 | 10 | 6 | 0
iJOINT KOLENO 40 +GF+ | KOS | 30 |  | 0 | 4 | 2 | 0
iJOINT KOLENO 50 +GF+ | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 2 | 0
iJOINT KOLENO 63 +GF+ | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT KOLENO ZUNANJI NAVOJ 20 +GF+ | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT KOLENO ZUNANJI NAVOJ 25 +GF+ | KOS | 75 |  | 0 | 8 | 6 | 0
iJOINT KOLENO ZUNANJI NAVOJ 32 +GF+ | KOS | 35 |  | 0 | 4 | 6 | 0
iJOINT KOLENO NOTRANJI NAVOJ 25 +GF+ | KOS | 1 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT KONČNA KAPA 20 +GF+ | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 6 | 0
iJOINT KONČNA KAPA 25 +GF+ | KOS | 40 |  | 0 | 4 | 6 | 0
iJOINT KONČNA KAPA 32 +GF+ | KOS | 110 |  | 0 | 10 | 6 | 0
iJOINT KONČNA KAPA 40 +GF+ | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 0
iJOINT KONČNA KAPA 50 +GF+ | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 2 | 0
iJOINT KONČNA KAPA 63 +GF+ | KOS | 4 |  | 0 | 2 |  | 0
iJOINT KONČNA KAPA 90 +GF+ | KOS | 2 |  | 0 | 1 |  | 0
VSTOPNO TESNILO FI 160 | KOS | 15 |  | 0 |  |  | 0
VSTOPNO TESNILO LKS 200/226 | KOS | 2 |  | 0 |  |  | 0
OPOZORILNI TRAK VODA (kolut 500m) | M | 17000 |  | 0 | 1000 |  | 0
TABLICE RDEČE S POLNILI | KOS | 10 |  | 0 |  |  | 0
TABLICE MODRE S POLNILI | KOS | 10 |  | 0 |  |  | 0
TABLICE AL NOSILNE 200 x 250 | KOS | 10 |  | 0 |  |  | 0
TABLICE AL NOSILNE 140 x 200 | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
NOSILNA OBJEMKA 6/4" | KPL | 15 |  | 0 |  |  | 0
POC. T-KOS 1/2" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. T-KOS 3/4" | KOS | 100 |  | 0 | 10 | 14 | 0
POC. T-KOS 1" | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 14 | 0
POC. T-KOS 5/4" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. T-KOS 6/4" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. T-KOS 2" | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 1- 1/2" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 1- 3/4" | KOS | 200 |  | 0 | 20 | 24 | 0
POC. R-KOS 5/4- 3/4" | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 5/4-1" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 8 | 0
POC. R-KOS 6/4- 3/4" | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 6/4-1" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 6/4-5/4" | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 3/4-1/2" | KOS | 80 |  | 0 | 10 | 17 | 0
POC. R-KOS 2- 3/4" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 2 | 0
POC. R-KOS 2-1" | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 2-5/4" | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. R-KOS 2-6/4" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. KOLENO 1/2" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0
POC. KOLENO 1/2" (N+Z.N.) | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0
POC. KOLENO 3/4" | KOS | 130 |  | 0 | 10 | 20 | 0
POC. KOLENO 3/4" (N+Z.N.) | KOS | 150 |  | 0 | 10 | 20 | 0
POC. KOLENO 1" | KOS | 25 |  | 0 | 2 | 20 | 0
POC. KOLENO 1" (N+Z.N.) | KOS | 25 |  | 0 | 2 | 12 | 0
POC. KOLENO 5/4" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. KOLENO 5/4" (N+Z.N.) | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. KOLENO 6/4" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. KOLENO 6/4" (N+Z.N.) | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. KOLENO 2" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. KOLENO 2" (N+Z.N.) | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. TULJAVA 1/2" | KOS | 50 |  | 0 | 6 | 17 | 0
POC. TULJAVA 3/4" | KOS | 400 |  | 0 | 40 | 27 | 0
POC. TULJAVA 1" | KOS | 80 |  | 0 | 10 | 25 | 0
POC. TULJAVA 5/4" | KOS | 40 |  | 0 | 6 | 4 | 0
POC. TULJAVA 6/4" | KOS | 35 |  | 0 | 4 | 4 | 0
POC. TULJAVA 2" | KOS | 25 |  | 0 | 4 |  | 0
POC. OBJEMKA 1/2" | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 17 | 0
POC. OBJEMKA 3/4" | KOS | 200 |  | 0 | 20 | 27 | 0
POC. OBJEMKA 1" | KOS | 35 |  | 0 | 4 | 25 | 0
POC. OBJEMKA 5/4" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. OBJEMKA 6/4" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. OBJEMKA 2" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. HOLANDEC 1/2" | KOS | 1 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. HOLANDEC 3/4" | KOS | 1 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. HOLANDEC 1" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. HOLANDEC 5/4" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. HOLANDEC 6/4" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. HOLANDEC 2" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. ČEP 1/2" | KOS | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0
POC. ČEP 3/4" | KOS | 50 |  | 0 | 6 | 12 | 0
POC. ČEP 1" | KOS | 35 |  | 0 | 4 | 12 | 0
POC. ČEP 2" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. ČEP 5/4" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. ČEP 6/4" | KOS | 6 |  | 0 | 2 | 4 | 0
POC. GH SPOJKA 1/2" | KOS | 1 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. GH SPOJKA 3/4" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. GH SPOJKA 1" | KOS | 10 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. GH SPOJKA 5/4" | KOS | 1 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. GH SPOJKA 6/4" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
POC. GH SPOJKA 2" | KOS | 5 |  | 0 | 2 |  | 0
KROGELNI VENTIL 1/2" | KOS | 30 |  | 0 | 4 | 13 | 0
KROGELNI VENTIL 3/4" | KOS | 360 |  | 0 | 40 | 27 | 0
KROGELNI VENTIL 5/4" | KOS | 35 |  | 0 | 4 | 2 | 0
KROGELNI VENTIL 6/4" | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 0
KROGELNI VENTIL 1" | KOS | 140 |  | 0 | 10 | 16 | 0
KROGELNI VENTIL 2" | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 2 | 0
KROGELNI VENTIL 1/2" KOV. PIPCA | KOS | 20 |  | 0 | 2 | 8 | 0
KROGELNI VENTIL 3/4" KOV. PIPCA | KOS | 250 |  | 0 | 20 | 27 | 0
KROGELNI VENTIL 1" KOV. PIPCA | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 4 | 0
KROGELNA PIPA 1/2" KOVINA | KOS | 10 |  | 0 | 2 | 2 | 0
KROGELNA PIPA 3/4" KOVINA | KOS | 35 |  | 0 | 4 | 2 | 0
CEV PVC-UK 110 X 1 M SN 4 KOEKS. | KOS | 50 |  | 0 |  |  | 0
CEV PVC-UK 160X 6M SN 8 ENOSLOJNA | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
CESTNI VENTIL EV 1" | KOS | 50 |  | 0 |  |  | 0
CESTNI VENTIL EV 5/4"" | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
CESTNI VENTIL EV 6/4" | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
CESTNI VENTIL EV 2" | KOS | 3 |  | 0 |  |  | 0
VRTLJIVO KOLENO NAVRTNEGA ZASUNA 1" | KOS | 3 |  | 0 |  |  | 0
VRTLJIVO KOLENO NAVRTNEGA ZASUNA 5/4" | KOS | 3 |  | 0 |  |  | 0
VRTLJIVO KOLENO NAVRTNEGA ZASUNA 6/4" | KOS | 20 |  | 0 |  |  | 0
VRTLJIVO KOLENO NAVRTNEGA ZASUNA 2" | KOS | 5 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Skupaj | 0 |  |  | 0

## II. Sklop - Vodomeri
V. - SERVIS IN DOBAVA VODOMEROV V LETU 2023 in 2024
REKAPITUALCIJA POPISOV
SKUPAJ
I. | SERVIS IN DOBAVA VODOMEROV V LETU 2023 in 2024 |  |  |  | 0
SKLOP | NAZIV MATERIALA | Predvidena količina | EM | EUR/EM (brez DDV) | skupaj vrednost (v EUR brez DDV)
1. | VODOMERI - SERVIS
| Vodomer DN 15 SPX, Ikom, Insa | 150 | kos |  | 0
| Vodomer DN 20 SPX, Ikom, Insa | 1000 | kos |  | 0
| Vodomer DN 25 SPX, Ikom, Insa | 10 | kos |  | 0
| Vodomer DN 30 SPX, Ikom, Insa | 10 | kos |  | 0
| Vodomer DN 40 SPX, Ikom, Insa | 10 | kos |  | 0
| Vodomer DN 50 WPD, Maddalena | 30 | kos |  | 0
| Vodomer DN 65/20 Sensus | 1 | kos |  | 0
| Vodomer DN 50/20 MEINECKE,MADDALENA,SENSUS | 1 | kos |  | 0
| Vodomer DN 80/20 MEINECKE,MADDALENA,SENSUS | 15 | kos |  | 0
| Vodomer DN 100/20 MEINECKE,MADDALENA,SENSUS | 5 | kos |  | 0
| Vodomer DN 150/25 MEINECKE | 1 | kos |  | 0
2. | VODOMERI - NOVI
| Vodomer DN 15 | 150 | kos |  | 0
| Vodomer DN 20 | 1000 | kos |  | 0
| Vodomer DN 25 | 100 | kos |  | 0
| Vodomer DN 30 | 10 | kos |  | 0
| Vodomer DN 40 | 10 | kos |  | 0
| Vodomer DN 50 | 10 | kos |  | 0
| Vodomer DN 80 | 1 | kos |  | 0
| Vodomer DN 100 | 1 | kos |  | 0
| Vodomer DN 65/20 | 1 | kos |  | 0
| Vodomer DN 50/20 | 1 | kos |  | 0
| Vodomer DN 80/20 | 15 | kos |  | 0
| Vodomer DN 100/20 | 5 | kos |  | 0
| Vodomer DN 150/25 | 1 | kos |  | 0
3. | VODOMERI DALJINSKI - NOVI
| Vodomer volumetrični DN 15 z integriranim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 30 | kos |  | 0
| Vodomer volumetrični DN 20 z integriranim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 500 | kos |  | 0
| Vodomer volumetrični DN 15 S kompaktnimi radijskimi moduli w-M-Bus po OMS | 30 | kos |  | 0
| Vodomer volumetrični DN 20 S kompaktnimi radijskimi moduli w-M-Bus po OMS | 200 | kos |  | 0
| Vodomer volumetrični DN 25 z integriranim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 25 | kos |  | 0
| Vodomer volumetrični DN 25 S kompaktnimi radijskimi moduli w-M-Bus po OMS | 25 | kos |  | 0
| Vodomer volumetrični DN 30 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 15 | kos |  | 0
| Vodomer DN 40 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 20 | kos |  | 0
| Vodomer DN 50 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 40 | kos |  | 0
| Vodomer DN 65/20 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 2 | kos |  | 0
| Vodomer DN 50/20 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 1 | kos |  | 0
| Vodomer DN 80/20 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 2 | kos |  | 0
| Vodomer DN 100/20 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 2 | kos |  | 0
| Vodomer DN 150/25 z ločenim oddajnikom po LoRaWAN protokolu | 1 | kos |  | 0
4. | SERVISNI OBISK | 20 | kos |  | 0
5. | SERVISNA URA | 10 | h |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0