## SKUPAJ
OBR-3 Specifikacija s ponudbenimi cenami
POPIS OPREME
investitor: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, Polje 40, 6310 Izola
objekt: | SPLOŠNA BOLNICA IZOLA – patologija
datum: | MAREC 2022
REKAPITULACIJA
1 |  | OPREMA | 0
2 |  | OPREMA LABORATORIJEV | 0
3 |  | ARHIVSKE OMARE | 0

## SKLOP 1
OPREMA SPLOŠNO
Opis vseh elementov predvidene opreme zajema vse stroške naročnika in potrebna opravila do postavitve opreme v funkcijo normalne uporabnosti po standardih. Vsa oprema mora biti 1.kvalitete, usklajena z zahtevami popisa. Za vse dobavljene tipske elemente opreme je potrebno predložiti dokazila o skladnosti.
Pred izvedbo mora izbrani izvajalec izdelati delavniške načrte vseh netipskih elementov opreme in jih v potrditev posredovati projektantu in naročniku.
Prav tako mora izbrani izvajalec pred naročilom v potrditev projektantu in naročniku posredovati seznam vseh tipskih elementov opreme.
Ponudnik opreme in glavni izvalalec GOI del morata medsebojno sodelovati in usklajevati dela.
Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
Naročnik mora pred dokončnim naročilom potrditi vse tehnološke elemente opreme, vse tipe morebitnih standardnih izdelkov, delavniške risbe vseh elementov opreme izdelanih po naročilu in v sodelovanju s projektantom vse zaključne površinske obdelave opreme.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov in obdelav vgrajene opreme
Oprema mora ustrezati pogojem in zahtevam po DIN, GS, VDE (električen preizkus), DVGW (vodni preizkus) in ISO standardom. Imeti mora vse ustrezne certifikate.
Oprema mora prenesti postopke temeljitega čiščenja in dezinfeciranja, z uporabo dezinfekcijskih sredstev. Vgrajeni elementi morajo biti ognjevarni (skladno z zahtevami načrta požarne varnosti), obstojni na kemijske in mehanske vplive (razenje, abrazija). Vsi kovinski deli morajo biti lakirani z laki, ki ne vsebujejo organskih ali drugih topil (elektrostatsko lakirani z epoxi laki - priložen mora biti dokaz o ustreznosti laka).
- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, SIST EN 438-4
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
- vsa oprema ima nogice iz inox profilov, nastavljive po višini.
- vse nadpultne omarice imajo steklena vratica s ključavnico in nastavljive police.
- v opisih je zajeta izdelava konzol oz. ojačitev v stenah za sidranje polic. Uskladili z izvajalcem montažnih sten!
Pohištvene spone, vodila, sistemska ključavnica
- pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna, podobne kvalitete kot npr. BLUM, sistemske ključavnice podobne kvalitete kot npr. HAFELE.
- okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.
Montaža
- Pred montažo preveriti dimenzije prostora.
- Pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.
- V cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.
- V cenah izdelkov mora biti zajeto celotno okovje in pritrdilni material.
- V primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme potrebno preveriti ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev.
- Vse barve materialov je potrebno potrditi s strani projektanta in investitorja.
MIZE
Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28 mm, obojestransko laminirane. Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm enake barve kot mizna plošča.
Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL 9007.
Noge so spodaj zaključene s sistemskimi talnimi nastavki, z možnostjo višinske regulacije.
OMARE
Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18 mm.
Vrata debeline 18mm, laminirana enako, kot stene omare.
Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.
Police so debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm, v teksturi in barvi po dogovoru z arhitektom.
Zapora podnožja je alu pločevina, eloksirana, višine cca. 100 mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.
Vrata so opremljena s pohištveno ključavnico.
Nogice so višine 100 mm, z možnostjo višinske regulacije ±10mm.
STOLI
Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvano po celotnem prerezu materiala, barva po dogovoru z arhitektom.
Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.
Jekleno ogrodje, z barvano finalno obdelavo.
PREDALNIK
Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm. Robni trakovi so ABS debeline 2mm. Čelne ploskve predalov so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene predalčnika. Stranice so iz krivljene jeklene pločevine, dno predalov je iz iveral plošč debeline 12mm. Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valjčki iz tehnične plastične mase. Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov. Predalčnik stoji na kolesih z možnostjo zavijanja v krogu, višine 100mm, v jekleni strukturi, z gumijasto povozno površino. Opremljeni so z nožno zavoro.
ČAKALNIŠKA KLOP
Čakalniški stol enosed. Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvana po celotnem prerezu materiala, po dogovoru z arhitektom. Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.
KOŠ ZA ODPADKE
KSN (manjši), KSNa (večji): Koš za smeti s pokrovom na nožni pogon, primerno za zahtevnejše čiste prostore. (primer: Hammerlit TE 105 NI, KSN=12l, KSNa=20l)
KLUBSKA MIZICA
Delovna površina mize je izdelana iz iverne plošče debeline 28 mm, obojestransko laminirane. Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Robni trakovi so ABS debeline 2mm. Podnožje je izvedeno iz medsebojno spojenih jeklenih pravokotnih profilov, prašno barvanih v RAL 9007.
V OZNAČENA POLJA OBVEZNO NAVESTI PONUJENO OPREMO!
a) |  | NAZIV PROIZVAJALCA
b) |  | TIP PROIZVODA
c) |  | KATALOŠKA ŠT. PONUJENEGA PROIZVODA
|  |  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
1 |  | OPREMA
1 01 | OG | Ogledalo nad umivalnikom širine 50 cm (prostora 3h in 1d) oziroma 40 cm (v prostoru 4b). Višina 60 cm. | kom | 3 |  | 0
1 02 | OM1 | Pisarniška omara. Material HPL. Omaro po meri prilagoditi pultu pod oknom (v prostorih 3b, 3c, 3d).
|  | 260x45x215 - 2 odprti omari - s policami in 2 zaprti omari (od tega 1 garderobna) | kom | 2 |  | 0
|  | 220x45x215 - 2 odprti omari - s policami in 1 zaprta omara (garderobna) | kom | 2 |  | 0
|  | 100x45x215 - zaprta omara | kom | 1 |  | 0
|  | 390x35x215 - zaprta | kom | 1 |  | 0
1 03 | OM3 | Knjižna omara (prostor 3e). Material HPL. Odprta, s policami. 244x37xh=75 | kom | 1 |  | 0
1 04 | KU | Izdelava, dobava in montaža čajne kuhinje iz ultrapasa. Upoštevati tudi pralno korito in aparate po izboru naročnika (podpultni hladilnik, dvojna kuhalna indukcijska plošča, inox pomivalno korito). Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Dimenzije 180x60x215. Vključno z visečimi omaricami enake dolžine, globine 45 cm. | kom | 1 |  | 0
1 05 | GO | Garderobna omara 30x60x215. Vključno z opremo omare: 2 polici, obešačnik, reža za prezračevanje, PVC vstavek za čevlje,… Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. | kom | 18 |  | 0
1 06 | GO1 | Tipska garderobna omara 90x60x215 (patologija). Inox omara s policami. | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
1 07 | PM | pisarniške mize
|  | 260x80x75 | kom | 3 |  | 0
|  | 140x90x75 | kom | 1 |  | 0
|  | 200x70x75 | kom | 1 |  | 0
|  | 180x80x75 | kom | 2 |  | 0
1 08 | PR | predalnik mobilni 43x55x57 | kom | 14 |  | 0
1 09 | JM | jedilna miza 120x70x75 | kom | 1 |  | 0
1 10 | ČK | stol čakalniški (npr. Integra SHEY), barva po izboru projektanta | kom | 2 |  | 0
a)
b)
c)
1 11 | KM | Okrogla klubska mizica v čakalnici fi50 | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
1 12 | KSN | koš za smeti - navaden, s pokrovom, manjši | kom | 14 |  | 0
a)
b)
c)
1 13 | KO | koš za smeti - enojni | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
1 14 | DP4 | Izdelava, dobava in montaža delovnega pulta iz laminirane iverice
|  | dim. 200x45x75 (prostori 3b, 3c in 3d) | kom | 3 |  | 0
|  | dim. 145x45x75 (prostor 3a) | kom | 1 |  | 0
1 15 | PO | Izdelava, dobava in montaža police. Vključno s pritrdilnim materialom.
| PO1 | dim. 100x50 (prostor 2a) - konzolna polica iz laminirane iverice nad pultom, spodnji rob je 150cm od tal. | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 260x30 (prostori 3b, 3c, 3d) - konzolna polica iz laminirane iverice nad pisalno mizo, spodnji rob je 150cm od tal. | kom | 3 |  | 0
|  | dim. 380x30 (prostor 3f) - konzolna polica iz laminirane iverice nad pisalnimi mizami, spodnji rob je 150cm od tal. | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 207x37 (prostor 3a) - konzolna polica, spodnji rob je 75cm od tal. | kom | 1 |  | 0
1 16 |  | Izdelava shem pohištva in uskladitev z naročnikom. Shemo pred izdelavo potrdi projektant. | kom | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0

## SKLOP 2
OPREMA LABORATORIJEV SPLOŠNO
Opis vseh elementov predvidene opreme zajema vse stroške naročnika in potrebna opravila do postavitve opreme v funkcijo normalne uporabnosti po standardih. Vsa oprema mora biti 1.kvalitete, usklajena z zahtevami popisa. Za vse dobavljene tipske elemente opreme je potrebno predložiti dokazila o skladnosti.
Izbrani izvajalec mora pred naročilom v potrditev projektantu in naročniku posredovati seznam vseh tipskih elementov opreme.
Ponudnik opreme in glavni izvalalec GOI del morata medsebojno sodelovati in usklajevati dela (ojačitve, mikrolokacije priključkov,…).
Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
V vrednostih posamezne postavke je potrebno zajeti: dobavo, vnos v objekt, montažo, priključitev na instalacijsko omrežje, primopredajo, čiščenje opreme in prostorov do nivoja uporabnosti objekta pred predajo opreme, vso dokumentacijo v zvezi z opremo (a-testi, garancijski listi, navodila za uporabo ipd.) prevedeno v slovenski jezik. V popisu je potrebno zajeti sanacijo vseh morebitnih poškodb zaključnih obdelav v prostorih bolnišnice, ki bi nastale kot posledica neprevidnega vnosa ali montaže opreme. Vključiti tudi izdelavo načrtov vseh potrebnih mikrolokacij instalacijskih priključkov za opisan element ter pregled in prevzem izvedenih instalacijskih priključkov predvidene opreme.
Naročnik mora pred dokončnim naročilom potrditi vse tehnološke elemente opreme, vse tipe morebitnih standardnih izdelkov, delavniške risbe vseh elementov opreme izdelanih po naročilu in v sodelovanju s projektantom vse zaključne površinske obdelave opreme.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov in obdelav vgrajene opreme
Oprema mora ustrezati pogojem in zahtevam po DIN, GS, VDE (električen preizkus), DVGW (vodni preizkus) in ISO standardom. Imeti mora vse ustrezne certifikate.
Oprema mora prenesti postopke temeljitega čiščenja in dezinfeciranja, z uporabo dezinfekcijskih sredstev. Vgrajeni elementi morajo biti ognjevarni (skladno z zahtevami načrta požarne varnosti), obstojni na kemijske in mehanske vplive (razenje, abrazija). Vsi kovinski deli morajo biti lakirani z laki, ki ne vsebujejo organskih ali drugih topil (elektrostatsko lakirani z epoxi laki - priložen mora biti dokaz o ustreznosti laka).
Vsi delovni pulti so izvedeni iz materialov, ki ustrezajo namenom. Delovni pulti za dejavnosti z agresivnimi kemikalijami so izdelani iz ustrezno odpornih materialov z zaključenim 8 mm robom, ki preprečuje razlitje kemikalij in ostalih snovi po talni površini. Stikovanje med delovnimi površinami iste obdelave je izvedeno precizno in ustrezno zaščiteno (niso dopustne odprte fuge ter višinska odstopanja). Vsi kotni spoji so zapolnjeni s kotno letvijo. Pulti z vgrajenimi koriti imajo tovarniško pripravljene luknje za vgradnjo korit in stoječih armatur za vodo.
- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, SIST EN 438-4
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
- vsa oprema ima nogice iz inox profilov, nastavljive po višini.
- vse nadpultne omarice imajo steklena vratica s ključavnico in nastavljive police.
- v opisih je zajeta izdelava konzol oz. ojačitev v stenah za sidranje polic in visečih omaric. Uskladili z izvajalcem montažnih sten!
- Pri laboratorijskih omaricah morajo biti ABS robni trakovi lepljeni s poliuretanskim lepilom
Pohištvene spone, vodila, sistemska ključavnica
- pohištvene spone (okovje) in vodila morajo biti kvalitetna, podobne kvalitete kot npr. BLUM, sistemske ključavnice podobne kvalitete kot npr. HAFELE.
- okovje za vrata omar in omaric mora zagotavljati vsaj 60.000 odpiranj.
Izdelava inox opreme
- v celoti iz kovinske konstrukcije iz jeklenih krom nikljevih inox profilov 18/10
- vse površine so izdelane iz inox pločevine (jeklo št.1403, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088)
- vsi zvari morajo biti popolnoma spolirani in tehnično in optično brezhibni
- delovni in odlagalni pulti so ob steni zaključeni z dvignjenim robom višine 50 mm,
- ostali trije robovi imajo dvignjen zaobljen rob višine 10 mm
- vsa oprema mora biti montirana tako, da je omogočeno temeljito čiščenje vseh stranic opreme.
- vsi inox pulti so izdelani v enem kosu
- Inox kislinsko odporen
Montaža
- Pred montažo preveriti dimenzije prostora.
- Pred montažo preveriti mikrolokacije instalacijskih priključkov.
- V cenah izdelkov morajo biti zajete tudi vse zaključne letve.
- V cenah izdelkov mora biti zajeto celotno okovje in pritrdilni material.
- Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
- Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
- V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
- V primerih, ko so predelne stene na objektu suhomontažne (2x dvoslojne mavčne plošče na nosilni podkonstrukciji), je pri izvedbi in montaži opreme (police, viseče omarice,...) potrebno preveriti ali je v steni, na katero bo montirana oprema, vgrajena ojačitev.
- Vse barve materialov je potrebno potrditi s strani projektanta in investitorja.
VISEČE LABORATORIJSKE OMARICE:
Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm.
Vrata debeline 18mm, laminirana enako, kot stene omare.
Vrata so pritrjena s sponami (šarnirji) iz polne kovine, z zapiralno vzmetno avtomatiko in blažilnim sistemom, z odpiranjem do kota 110°.
Police so debeline 18mm, laminirane po dogovoru z arhitektom. Postavljene so na točkovne jeklene nastavke z možnostjo postavitve na poljubno višino.
Robni trakovi so ABS debeline 2mm, enake barve kot stranice omar.
Zapora podnožja je alu pločevina debeline 2mm, eloksirana, višine 100mm, nasajena na nogice omare. Stik s tlemi je zatesnjen.
Vrata so opremljena s pohištveno ključavnico.
ABS robni trakovi lepljeni s poliuretanskim lepilom.
STOLI
Naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijazne umetne mase, z možnostjo reciklaže, barvano po celotnem prerezu materiala, barva po dogovoru z arhitektom.
Površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.
Jekleno ogrodje, z barvano finalno obdelavo v RAL 9007.
Laboratorijski stol (ergonomski): z naslonom, z dvižnim mehanizmom, nastavljivim hrbtiščem, na petih vrtljivih kolescih. Stol je izdelan iz materiala, ki omogoča čiščenje z dezinfekcijsimi in kemijskimi sredstvi. (opisu ustreza npr. stol proizvajalca Interteam d.o.o., tip. Dauphin Tec profile).
STANDARDNA VIŠINA SEDENJA od 43-59 cm
Podnožje * kovinsko petkrako podnožje * premer min.70 cm in nizko težišče za stabilno sedenje * podnožje z narebrenimi zaključki krakov kot protidrsna opora za noge Kolesa * samozavorna mehka gumirana kolesca za trdo podlago * ko stol ni obremenjen so kolesca rahlo zavrta, da stol ne „beži od mize“ Dvižni mehanizem * plinski dvižni mehanizem s protiprašnim tesnilom za zaščito pred vdorom prahu Sedež * nastavljiva višina sedenja od 43-59 cm * sinhrona mehanika za nastavitev naklona sedeža sinhrono z naklonom naslona > nastavljiva dolžina sedeža za 5 cm * naklon sedeža v negativni kot sedenja * oblazinjenje iz pralne črne mehke poliuretanske penaste mase * reliefna površina (vzorec krožcev) za boljšo zračnost in preprečevanje drsenja > enostavno zamenljivo oblazinjenje v primeru poškodovanja Zahtevani certifikati: * GS certifikat za kakovost in varnost po standardu EN 68877 *„Quality Office“ certifikat za ustrezen izdelek v sodobnih delovnih okoljih * „AGR“ certifikat ( zdravo sedenje na delovnem mestu ) certifikat po ISO 9001 * certifikat po okoljskem standardu ISO 14001
STANDARDNA VIŠINA SEDENJA od 59-84 cm
Podnožje * kovinsko petkrako podnožje * premer min.70 cm in nizko težišče za stabilno sedenje * podnožje z narebrenimi zaključki krakov kot protidrsna opora za noge Nogice * stol na fiksnih nogicah Dvižni mehanizem * plinski dvižni mehanizem s protiprašnim tesnilom za zaščito pred vdorom prahu * za povišano višino sedenja od 59-84 cm * obroč - opora za noge za lažje vzpenjanje na stol * obroč je nastavljiv po višini * obroč s protizdrsno površino Sedež * nastavljiva višina sedenja od 43-59 cm * sinhrona mehanika za nastavitev naklona sedeža sinhrono z naklonom naslona * nastavljiva dolžina sedeža za 5 cm * naklon sedeža v negativni kot sedenja * oblazinjenje iz pralne srebrnosive* mehke poliuretanske penaste mase * reliefna površina (vzorec krožcev) za boljšo zračnost in preprečevanje drsenja Naslon * naslon za neovirane gibe rok v vseh smereh * nastavljiva višina naslona za 7 cm * sinhrona mehanika * naklon naslona sledi sedenju uporabnika in mu omogoča prosto gibanje na delovnem mestu Zahtevani certifikati: * GS certifikat za kakovost in varnost po standardu EN 68877 *„Quality Office“ certifikat za ustrezen izdelek v sodobnih delovnih okoljih * „AGR“ certifikat ( zdravo sedenje na delovnem mestu ) certifikat po ISO 9001 * certifikat po okoljskem standardu ISO 14001
Laboratorijski stol (ergonomski): brez naslona, z dvižnim mehanizmom, na petih vrtljivih kolescih. Stol je izdelan iz materiala, ki omogoča čiščenje z dezinfekcijsimi in kemijskimi sredstvi. (opisu ustreza npr. stol proizvajalca Interteam d.o.o., tip. Dauphin Tec basic).
Podnožje * kovinsko petkrako podnožje iz poliranega aluminija * premer min.65 cm in nizko težišče za stabilno sedenje * obroč- opora za noge, stol nastavljiv po višini (s protizdrsno površino) Kolesa * samozavorna mehka gumirana kolesca za trdo podlago * ko stol obremenjen so kolesca zavrta Dvižni mehanizem * plinski dvižni mehanizem s protiprašnim tesnilom za zaščito pred vdorom prahu; obročna ročica za nastavitev višine dosegljiva z vseh strani; kromirano ohišje; povišana višina sedenja od 53-78 cm Sedež * nastavljiva višina sedenja od 53-78 cm * oblazinjenje iz pralne srebrnosive mehke poliuretanske penaste mase Zahtevani certifikati: * GS certifikat za kakovost in varnost po standardu EN 68877 * management proizvajalca certifikat po ISO 9001 * certifikat po okoljskem standardu ISO 14001
Stol navaden, z naslonjalom: stol brez naslona za roke, naslon in sedalo sedežne školjke iz okolju prijaznega polipropilena z integriranimi aluminjastimi nitmi, z možnostjo reciklaže, barvano po celotnem prerezu materiala, površina sedeža omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili. Jekleno ogrodje z barvano finalno obdelavo. Štiri noge, spodaj zaključene s talnimi drsniki iz trde poliamidne plastike. Podnožje v široki izvedbi, ki omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje s kemičnimi čistili.
DELOVNI PULTI
KOMPOZITNI MATERIAL - KERROCK - z zaključenim 8 mm robom - pult ima ob steni vertikalni zaključek delovne površine, višine 60-70 mm. Pritrditev uskladiti z naročnikom (konzola/podnožje). Pulti so lahko izdelani tudi iz fenol laminatnih oblog (brez sprednjega roba).
VSA OPREMA IZ INOX-A PO NAROČILU MORA BITI IZDELANA - v celoti iz kovinske konstrukcije iz jeklenih krom nikljevih inox profilov 18/10 - vse površine so izdelane iz inox pločevine AISI 316, vsi notranji vogali v posameznih elementih opreme morajo biti zaradi enostavnejšega čiščenja zaobljeni (notranjost omar in predalov) - vsi zvari morajo biti popolnoma spolirani in tehnično in optično brezhibni - vsa vratna nasadila, vodila predalov in ostalo okovje iz inox-a - delovni in odlagalni pulti so ob steni zaključeni z dvignjenim robom višine 50 mm, ostali trije robovi imajo dvignjen zaobljen rob višine 10 mm - brez uporabe lesene ali iverne slepe podkonstrukcije
Delovni pult izdelan iz TEHNIČNE MONOLITNE KERAMIKE s protirazlivno obrobo, bele barve, z vgrajenim enodelnim koritom. Globina pulta 700 mm in dolžine 4350 mm, debelina 28+7 mm in s kromiranim sifonom in inox konzolami. Zgornji rob pulta je na višini 750 mm od tal. Dolžino spoja ter velikost podnožne konstrukcije določi proizvajalec delovne plošče. Korito, keramika, vgradnja s spodnje strani plošče.
PREDALČNIKI
Stene korpusa so izdelane iz obojestransko laminiranih iveral plošč. Laminat EGGER U104 ali ekvivalenten. Debelina stranskih sten, zgornje in spodnje površine ter hrbta je 18mm. Robni trakovi so ABS debeline 2mm, enake barve kot stranice. Čelne ploskve predalov so iz iveral plošč debeline 18mm, laminirane enako, kot stene predalčnika. Stranice so iz krivljene jeklene pločevine, dno predalov je iz iveral plošč debeline 12mm. Okovje predalov je izvedeno z drsnim sistemom v jekleni strukturi, z valjčki iz tehnične plastične mase. Predali so opremljeni s centralno ključavnico za sočasno zaklepanje vseh predalov. Predalčnik stoji na kolesih z možnostjo zavijanja v krogu, višine 100mm, v jekleni strukturi, z gumijasto povozno površino. Opremljeni so z nožno zavoro.
POSODE ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV IN UMAZANEGA PERILA (KO, KO1.1, KO1.2, KO1.3, KO2.1, KO2.2, KO2.3)
Ogrodje in pokrov iz nerjaveče jeklene pločevine. Odpiranje pokrova s pedalom. Mehanizem za odpiranje z zapiralno zavoro in blažilcem trkov. (primer KO2.1 - Hammerlit WSLT 110 ali 101 enojni, KO2.2 Hammerlit WSLT 202 dvojni, KO2.3 Hammerlit 303 trojni, KO1.1 - Hammerlit MS 195LT enojni in KO1.2 Hammerlit MS 295LT, DT 80+80 dvojni in KO1.3 Hammerlit MS 395LT trojni, h=95cm in primer KO - Hammerlit WSR 531, WSB 5000, d 60)
V OZNAČENA POLJA OBVEZNO NAVESTI PONUJENO OPREMO!
a) |  | NAZIV PROIZVAJALCA
b) |  | TIP PROIZVODA
c) |  | KATALOŠKA ŠT. PONUJENEGA PROIZVODA
|  |  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
2 |  | OPREMA LABORATORIJEV
2 01 | STL 6.1 | stol laboratorijski, barva po izboru projektanta | kom | 15 |  | 0
a)
b)
c)
2 02 | STL 6.1a | stol laboratorijski višji, barva po izboru projektanta | kom | 3 |  | 0
a)
b)
c)
2 03 | STL 6.4 | stol laboratorijski brez naslona, barva po izboru projektanta | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 04 | KO1.2 | koš za smeti - dvojni, perilo + infektivni (prostor 1e) | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 05 | KO1.3 | koš za smeti - dvojni, 2x perilo + infektivni (prostor 1a) | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 06 | KO2.1 | koš za smeti - enojni, infektivni (2b) | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 07 | KO2.2 | koš za smeti - dvojni, infektivni + mešani (prostor 2h) | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 08 | KO2.3 | koš za smeti - trojni, infektivni + mešani (prostor 1c) | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 09 | DP1 | Izdelava, dobava in montaža delovnega pulta iz Kerrocka. Pulti so lahko izdelani tudi iz fenol laminatnih oblog (brez sprednjega roba).
|  | dim. 162x80x75 (prostor 2a) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 200x45x75 (prostor 2a) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 110x73x90 (prostor 2j) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 245x75x75 (prostor 2e) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 370x90x90 (prostor 2b) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 195x70x75 (prostor 2c) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 390x70x75 (prostor 2f) | kom | 2 |  | 0
|  | dim. 80x80x75 (prostor 2g) | kom | 2 |  | 0
|  | dim. 145x55x75 (prostor 2g) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 600x70x75 (prostor 2h) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 250x75x75 (prostor 2i) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 380x75x75 (prostor 2i) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 325x75x75 (prostor 2i), s koritom | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 255x90x90 (prostor 2g) - premičen na kovinskem podnožju na kolesih, pod pultom omarice z drsnimi vratci in policami | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 10 | DP2 | Izdelava, dobava in montaža delovnega pulta iz inoxa
|  | dim. 420x70x90 z dvodelnim koritom (prostor 2c) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 320x90x90 (prostor 1c) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 175x85x90, z dvodelnim koritom (prostor 2b) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 325x90x90 - antivibracijski, premični, na kovinskem podnožju na kolesih. Nosilnost pulta minimalno 400kg. Izredno stabilne izdelave (odporen na vibracije) (prostor 2g) | kom | 1 |  | 0
|  | dim. 455x90x90 s koritom, (prostor 2h) | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 11 | DP3 | Izdelava, dobava in montaža delovnega pulta iz keramike
|  | dim. 435x70x75 (prostor 2g z umivalnikom | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
2 12 | PO | Izdelava, dobava in montaža police. Vključno s pritrdilnim materialom. Stena ima izvedene ojačitvene profile za montažo na steno.
|  | dim. 110x30 (prostor 2j) - konzolna polica, spodnji rob je 150cm in 185cm od tal. | kom | 2 |  | 0
2 13 | LO | Dobava in montaža laboratorijske omarice. Vključno s pritrdilnim materialom. Omarica ima steklena vratca, pritrjena je na MK steno. Stena ima izvedene ojačitvene profile za montažo omaric na steno. Spodnji rob omaric je 150cm od gotovih tal. | kom | 5 |  | 0
a)
b)
c)
2 14 |  | Kirurški umivalnik iz nerjavečega jekla 70x55cm, komplet z nosilni in pritrdilni material (kot npr. SUR-SINK1 Conf industries) | kom | 1 |  | 0
a)
b)
c)
|  | SKUPAJ OPREMA LABORATORIJEV |  |  |  | 0

## SKLOP 3
ARHIVSKE OMARE SPLOŠNO
Opis vseh elementov opreme zajema vse stroške in potrebna opravila do postavitve opreme v funkcijo. Vsa oprema mora biti 1.kvalitete, usklajena z zahtevami popisa, morebitne likovne obdelave po navodiih projektanta. Za vse dobavljene, vgrajene in samostojne elemente opreme je potrebno predložiti dokazila o skladnosti.
Izbrani izvajalec mora pred naročilom v potrditev projektantu in naročniku posredovati seznam vseh tipskih elementov opreme.
Ponudniki morajo izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov in z upoštevanjem tlorisne dispozicije opreme po prostorih.
V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).
V vrednostih posamezne postavke je potrebno zajeti: dobavo, vnos v objekt, montažo, priključitev na instalacijsko omrežje, primopredajo, čiščenje opreme in prostorov do nivoja uporabnosti objekta pred predajo opreme, vso dokumentacijo v zvezi z opremo (a-testi, garancijski listi, navodila za uporabo ipd.) prevedeno v slovenski jezik. V popisu je potrebno zajeti sanacijo vseh morebitnih poškodb zaključnih obdelav v prostorih bolnišnice, ki bi nastale kot posledica neprevidnega vnosa ali montaže opreme.
Naročnik mora pred dokončnim naročilom potrditi vse elemente opreme.
Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov in obdelav vgrajene opreme
Oprema mora ustrezati pogojem in zahtevam po DIN, GS, VDE (električen preizkus), DVGW (vodni preizkus) in ISO standardom. Imeti mora vse ustrezne certifikate.
Oprema mora prenesti postopke temeljitega čiščenja in dezinfeciranja, z uporabo dezinfekcijskih sredstev. Vgrajeni elementi morajo biti ognjevarni, obstojni na kemijske in mehanske vplive (razenje, abrazija). Vsi kovinski deli morajo biti lakirani z laki, ki ne vsebujejo organskih ali drugih topil (elektrostatsko lakirani z epoxi laki - priložen mora biti dokaz o ustreznosti laka).
Montaža
Pred montažo preveriti dimenzije prostora.
Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
Vse barve materialov je potrebno potrditi s strani projektanta in investitorja.
KOVINSKE ARHIVSKE OMARE: - material omar elektro galvanizirano jeklo, prašno barvano - barva rezistentna na večino kemikalij - predalniki se odpirajo posamično - vsak ročaj predala je opremljen identifikacijskimi nalepkami - vsak predalnik je opremljen z vodili in plastičnimi vložki za hranjenje stekelc, ki jih je mogoče odstraniti - MOŽNOST ZAKLEPANJA S KLJUČEM
V OZNAČENA POLJA OBVEZNO NAVESTI PONUJENO OPREMO!
a) |  | NAZIV PROIZVAJALCA
b) |  | TIP PROIZVODA
c) |  | KATALOŠKA ŠT. PONUJENEGA PROIZVODA
|  |  | enota | količina | cena | Vrednost (€)
3 |  | ARHIVSKE OMARE
3 01 | OM2 | Namenska arhivska omara za preparate (kot npr. BioOptica 03-V109000B).
|  | Dimenzije 1023X725X1000 mm - zaprta omara | kom | 4 |  | 0
|  | Dimenzije 1000x300x2000 - regal za preparate | kom | 3 |  | 0
a)
b)
c)
|  | SKUPAJ ARHIVSKE OMARE |  |  |  | 0