## 2.1_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
E.1 VRBINSKA IN DOSTOPNA CESTA (LOT 1)
2/1.4.2 POPIS MATERIALA IN DEL
ARAO
INVESTITOR: |  | Vrbina 17, 8270 Krško
OBJEKT: |  | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
SKLOP: | E.1_L1
SESTAVILA: |  | Tatjana Zupančič, grad. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, oktober 2021
REKAPITULACIJA: |  | načrt 2/1 - Vrbinska in dostopna cesta
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
II. | GRADBENA DELA
II.1. | GEODETSKA DELA |  | 0
II.2. | RUŠITVENA DELA |  | 0
II.3. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
II.4. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
II.5. | ASFALTERSKA DELA |  | 0
II.6. | ZIDARSKA DELA |  | 0
II.7. | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
II.8. | ZUNANJA OPREMA |  | 0
II.9. | SIGNALIZACIJA |  | 0
II.10. | HORTIKULTURA |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1. | ELEKTRO DEL (SN, NN, TK, RAZSVETLJAVA) |  | 0
III.2. | GRADBENA DELA ZA VODOVOD |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 2.1_I.SPL_
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
Pri izvajanju del in formiranju enotnih cen v ponudbenem popisu je treba upoštevati SPLOŠNE TEHNIČNE POGOJE in elaborat NRVB---6x1020 – Opis gradbišča. Vsi dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije:
1 0 - Splošni pogoji NRVB---6G1806
2 A – Zemeljska dela NRVB---6G1807
3 B – Betonarska dela NRVB---6G1808
4 C – Tesarska dela NRVB---6G1809
5 D - Jeklo NRVB---6G1810
6 E - Hidroizolacija NRVB---6G1811
7 F - Ceste NRVB---6G1812
8 G – Zidarska dela NRVB---6G1813
9 H – Obrtniška dela NRVB---6G1814
10 Opis gradbišča NRVB---6X1020
V popisu zajeta dela za izvedbo Vrbinske ceste s pločnikom in kolesarsko stezo ter dostopne ceste s parkirišči in odvodnjavanjem ter gradbena dela za elektro in strojne inštalacije.
I. | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati;
sprotna geodetska dela, stroske gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in
plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1 | Izdelava Elaborata zapore ceste, ki ga izdela izbrani izvajalec del (z upoštevanjem tehnologije gradnje).
| Na podlagi in z upoštevanjem Načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Organizacija gradbišča - postavitev in odstranitev zašasnih objektov (le za potrebe izgradnje Infrastrukturnih objektov) | kpl | 1 |  | 0
3 | Začasna ozelenitev deponij rodovitne zemlje, ki bo preprečila vetrno erozijo in zasejanje tujerodnih invazivnih rastlin (ambrozija, orjaška in kanadska zlata rozga, enoletna suholetnica itd.) ter plevelov.
Nasipi rodovitne zemlje ne smejo biti višji kot 1,5 m, da se ohrani plodnost. Nasipov ni dovoljeno stiskati (vožnja po nasipih ipd.).
Za začasno ozelenitev se uporabi naslednja mešanica: - Lucerna (Medicago sativa) 1/3, - Medena detelja (Mellilotus sp.) 1/3, - Bela grojušica (Sinapis alba) 1/3. (v količini 30 kg/ha oz. 3 g/m2)
| Ocena površin začasnih deponih rodovitne zemlje - 350 m2 | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba zapore cestišča, vključno s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje;
| polovična zapora javne poti JP 693 631 (Vrbinska cesta) za celoten čas gradnje - po odsekih v dolž do 200m | kos | 3 |  | 0
| občasne popolne zapore priključkov (vhod v CRO 2x in poljske poti 2x) | kos | 4 |  | 0
5 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, el. in TK omrežje ter vodovod) na območju oz. na parceli
| s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1 |  | 0
6 | Nadzor s strani upravljalcev komunalnih vodov – Elektro Celje, Telekom Slovenije, Eles, Kostak … | kpl | 1 |  | 0
7 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, spodnjega ustroja povoznih površin ter predvsem pregled izkopov za ponikalnice ...,z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
| Ocena časa | ur | 40 |  | 0
8 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju
| (gradbena dela). | kpl | 1 |  | 0
9 | Za namene gradbišča je potrebna ureditev začasnega asfaltnega platoja za pranje oz. čiščenje koles (dim.ca 6 x 4 m). V ceni zajeta izvedba zemeljskih del, sp. ustroja (tampona) in asfaltiranja ter rušitvenih del in odvozov po
| končanju del. Lokacijo platoja uskladiti z izbrano tehnologijo del in organizacijo gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela gradbenih del (potrditev po pisnem naročilu investitorja oz. vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik), ocena 7% vrednosti del iz načrta 3/1 | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 2.1_II.1_GEOD_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.1. | GEODETSKA DELA
1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta
| - raven teren | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličevanje osi trase ceste, na ravninskem terenu
| - raven teren | m1 | 670 |  | 0
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
3 | Obnovitev cestne osi v toku gradnje, ki je bila predhodno zakoličena, skupaj z iskanjem in delno obnovo poligonskih točk cestne osi, označevanje profilov,
| - skupaj z vsemi pomožnimi deli, na ravninskem terenu | m1 | 670 |  | 0
4 | Postavljanje profilov, obojestransko količenje ter ostala pomožna dela z vsemi raznosi in meritvami,
| - na ravninskem terenu | kos | 33 |  | 0
5 | Zavarovanje profilov osi, obojestransko s količki, zavarovanimi s trikotnikom iz letev, označbe na količkih, 2x niveliranje ter zapisnik,
| - na ravninskem terenu | kos | 33 |  | 0
6 | Zakoličevanje zunanje ureditve (parkirišč) po situaciji, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| - raven teren | kpl | 1 |  | 0
7 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 3,50 ha), skupaj s komunalnim katastrom / vsi podzemni vodi in naprave, sprotno s potekom gradnje (vključno s posnetki križanj, višinami, cevmi,
| vidnimi spoji in spremembe smeri cevi ...); za potrebe izdelave PID načrtov | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.1_II.2._RUS_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.2. | RUŠITVENA DELA
Opomba:
Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi pristojni občinski upravni organ.
V enosti cene vključeni stroški odvoza odpadnega gradbenega materiala na stalno deponijo; odvoz v oddaljenosti do 20 km in stroški deponiranja.
1 | Strojno rezanje obstoječega asfalta, skupaj z vsemi pomožnimi deli, obstoječa cesta. | m1 | 26 |  | 0
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta, v skupni debelini ca 10cm, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč.
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
| - povozne površine | m2 | 4198 |  | 0
3 | Strojno rušenje oz. odstranitev začasne asfaltne prevleke, v skupni debelini ca 3cm, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč.
| - skladno z napredovanjem faze gradnje | m2 | 1650 |  | 0
4 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3,5 cm / navezava na obst. JP | m2 | 115 |  | 0
5 | Demontaža prometnega znaka | kos | 4 |  | 0
6 | Manipulacijski stroški demontaže, prestavitve… opreme CRO (v dogovoru z investitorjem);
| Ocena | kpl | 1 |  | 0
7 | Grobo čiščenje celotnega območja posega ca 3.5 ha (po izvededih rušitvenih delih) - Ocena | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## 2.1_II.3._ZEM_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.3. | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi investitor oz. pristojni upravni organ
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
material iz izkopa predhodno izdelanega nasipa za dostopno cesto in parkirišča se namensko uporabi za "nadvišanje" Vrbinske ceste - le po predhodni odobritvi ustreznosti materiala s strani geomehanika oz. nadzornega organa
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (za uporabo pri zaključnem humusiranju) | LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
| (obračun v raščenem stanju) | m3 | 530 |  | 0
2 | Široki strojni izkop v zem. III.-IV.ktg za izvedbo spodnjega ustroja in zamenjave neustreznega materiala pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju)
| JP - Vrbinska cesta | m3 | 1442 |  | 0
3 | Široki strojni izkop kamnine (predhodno izveden kamnit nasip) pred izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju)
| -nasip na območju parkirišč in dostopne poti | m3 | 8730 |  | 0
4 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
| (obračun v raščenem stanju) | m3 | 372 |  | 0
5 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in
| nosilnosti Ev2=40 MPa. | m2 | 11200 |  | 0
6 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. Tradimex, tip HATE TAPE 6G/110/SA) pod utrjenimi površinami,
| skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve ; po potrebi | m2 | 6685 |  | 0
7 | Vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnolomskega materiala v nasip v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem
kamnita greda (tamponi II.klase), min.deb. 30 cm; uporabi se material iz izkopa predhodno izdelanega nasipa za dostopno cesto in parkirišča - po predhodni odobritvi geomehanika oz. nadzornega organa (po potrebi dobava do 20 % mat.)
| nadvišanje Vrbinske ceste in zamenjava neustrezne zemljine | m3 | 9254 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami / brežine
| (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa) | m3 | 3090 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov na deponijo oddaljeno do 20 km
| (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se lahko uporabi za nasipe, po predhodni odobritvi nadzornega organa) | m3 | 1814 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.1_II.4._ZG_USTOJ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.4. | ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | -pod povoznimi površinami (Javna in dostopna pot ter parkirišča)
| -deb. 50 cm, Ev2=120 Mpa | m3 | 4166 |  | 0
b | - pod pohodnimi površinami (steza za pešce in kolesarje, peščene peš poti)
| - deb.=30cm Ev2=80 Mpa | m3 | 1178 |  | 0
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
2 | Dobava in vgrajevanje peska 2-4 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | -bankine (šir. 0,5 - 1,0)
| -deb. 10 cm | m2 | 1153 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja peska/gramoza 4-8 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | -peš poti in razširjeni del peščene površine
| -deb. 10 cm | m2 | 1120 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0

## 2.1_II.5._ASF_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.5. | ASFALTERSKA DELA
1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 10020 |  | 0
2 | Premaz roba obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo za boljšo izvedbo stika med starim in novim asfaltom. | m1 | 26 |  | 0
3 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base PmB 25/55-65 A2
a | - debeline 9 cm (Vrbinska in dostopna cesta) | LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje | 5670 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 11 surf PmB 45/80-65 A2
a | - debeline 4 cm (Vrbinska in dostopna cesta) | m2 | 5670 |  | 0
5 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B70/100 A3
a | - debeline 7 cm (parkirišča za osebna vozila) | m2 | 1900 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 11 surf B70/100 A3
a | - debeline 4 cm (parkirišča za osebna vozila) | m2 | 1900 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje površinske prevleke, na pripravljeno tamponsko podlago, SD 4/16 (obrnjena dvoplaščna); začasno vozišče, skladno s fazo gradnje, po Elaboratu prometne ureditve v času gradnje
a | - debeline 3 cm | m2 | 1650 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na tampon AC 8 surf B 70/100 A5
a | - debeline 4 cm (steza za pešce in kolesarje) | m2 | 2450 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.1_II.6._ZID_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.6. | ZIDARSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 1300 |  | 0
b | - dimenzij 8/12/100 cm | m1 | 1254 |  | 0
c | - dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 910 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA | LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje |  |  | 0

## 2.1.II.7._MET_KANAL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.7. | METEORNA KANALIZACIJA
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren | m1 | 220 |  | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanal. cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st z odmetom ob rob izkopa.
a | - v zemlji III.-IV.ktg. | m3 | 762 |  | 0
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m
| -za kanalizacijo | m2 | 198 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
| - deb. 15 cm | m3 | 29.7 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi. Ocena količin 10 % peščene posteljice
| obračun po dejanskih količinah | m3 | 2.97 |  | 0
6 | Dobava in polaganje kanal. PEHD cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a | - PE 200 | m1 | 70 |  | 0
b | - PE 250 | m1 | 25 |  | 0
c | - PE 315 | m1 | 40 |  | 0
d | - PE 400-propust | m1 | 15 |  | 0
e | - PE 800 | m1 | 70 |  | 0
7 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz PEHD cevi z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška.
a | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 3 |  | 0
b | - jašek DN 1000 gl. do 2,0 m | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov fi 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem okvirja v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a | - razred D (400 kN) | kos | 6 |  | 0
9 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve C 250, z betoniranjem dna z bet. C 12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in
| malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 7 |  | 0
10 | Izdelava slepega priključka iz PVC ali PE gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom 200/200mm, skupaj z vsemi pom. deli,
| potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 3 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja dežne kanalete z LTŽ rešetko in vgrajenim peskolovom, skupaj s spajanjem, obbetoniranjem z bet.C 20/25 in tesnenjem s tesnilnim kitom, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli in materiali
-npr kot ACO,tip MonoblockRD 200 V, z revizijskim elementom, zbiralnikom, čelno in zaključno steno ter LTŽ rešetko razred obremenitve D 400 kN;
| DK L=16m | m1 | 16 |  | 0
12 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, tesnjenjem spoja
| in prenosi do mesta vgraditve | kos | 25 |  | 0
13 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi |  |  |  | 0
| (SIST EN 1610) | m1 | 220 |  | 0
14 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm
| nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 400 |  | 0
15 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) | m3 | 315.03 |  | 0
16 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja.
| Ocena (obračun po dejanskih količinah) | ur | 32 |  | 0
17 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. do 20 km
| skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 446.97 |  | 0
18 | Izdelava vtočne oz. iztočne glave na vtoku in iztoku prepusta pod dostopno cesto, skupaj z obbetoniranjem z bet. C20/25 in tlakovanjem z lomljencem (oblikovanje dna)
ter z vsemi pomožnimi deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve.
| - vtočna in iztočna glava fi 400mm | kos | 2 |  | 0
LOVILEC OLJ
19 | Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče iz betona C 25/30 deb. 25 cm, kvaliteta arm.B500, arm. mreža Q385 (glej det.), skupaj z izdelavo tampona pod ploščo za izravnavo (d=25 cm) ter vsemi pom. deli, mat. in prenosi; plošča pod lovilcem olj
a | - plošča za LO1 dim. 4,60 x 2,80 x 0,25 m | m2 | 13 |  | 0
20 | Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete 65 l/s, npr tip GG-plan Grosuplje art.SMA 65-7,5-EN (S-II-I-P) ali podoben, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda D 400 kN. Z notranjim zaščitnim premazom,
| polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
PONIKALNICA
Opomba: Pri izvajanju ponikalnice je potrebno vršiti geomehanski nadzor. Geomehanik mora obvezno pregledati izkop in po potrebi izvesti tudi nalivalni poiskus. Za izračun ponikalnice je privzet koeficient vodopropustnosti kf=3x10-3 m/s.
21 | Dobava materiala in izdelava ponikalnice - ponikalno polje iz tipskih elementov npr. kot ACO Stormbrixx. Osnovni element in kontrolni blok, čelna stena, povišđek iz rebraste cevi, povišek za vgradnjo pokrova, LTŽ pokrov D400, fi 400 (3 kom)
ter geotekstil ca 375 m2 - vse po detajlu izbranega dobavitelja. Skupna površina ponikalnega polja 324 m2 in koristni vol. ponikalnice 150 m3
| V ceni so vključeni izkopi, zasipi in vsa pomožna dela, materiali in prenosi | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava materiala in izdelava ponikalnice - ponikalnega vodnjaka; iz polnih in perforiranih cevi iz cementnega betona, premera 100 cm, globine od 3,0 do 3,5 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, ca 4m/kos ponik.). Skupne površine do 10 m2
| V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni, vol. min. 5 m3), LŽ pokrov in vsa pomožna dela, materiali in prenosi. | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.1_II.8._ZUN_OPREMA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.8. | ZUNANJA OPREMA
Opomba: V tem sklopu so zajeti materiali in dela kot urbana oprema parkovne ureditve (klopi, koški za odpadke)
Informacijski panoji pa so del popisa E.3 Črpališče in zunanja ureditev (sklop II.4 Ključavničarska dela).
1 | Dobava in postavitev betonskega samostoječega koša, npr. kot Pedreta (proizvajalec Escofet) ali enakovreden
| v sivi barvi | kpl | 2 |  | 0
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
2 | Dobava in postavitev betonskih klopi brez naslonjala, npr kot Twig (proizvajalec Escofet) ali enakovredna, v sivi barvi,
| 3 na peščeni površini, 2 na travni površini | kos | 5 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0

## 2.1_II.9._SIGNALIZACIJA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.9. | SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, dolžine 80 cm, fi 40 cm | kos | 26 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi
a | - fi 64 mm,dolžine 3500 mm | kos | 24 |  | 0
b | - fi 64 mm,dolžine 4000 mm | kos | 2 |  | 0
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
3 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a | 2102; fi 60cm (RA2) Ustavi | kos | 2 |  | 0
b | 2232-5; fi 60cm (omejitev hitrosti) | kos | 2 |  | 0
c | 2315; fi 60cm (površina za promet pešcev in kolesarjev) | kos | 2 |  | 0
d | 2316; fi 60cm (konec površine za promet pešcev in kolesarjev ) | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in pritrditev trikotnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a | 1103-2 (križišče prednostne in neprednostne ceste) | kos | 2 |  | 0
b | 1109 (Zožanje vozišča) | kos | 2 |  | 0
c | 2101 (cestni priključek s prednostno cesto ) | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a | 2431; 60x60cm (prehod za pešce) | kos | 2 |  | 0
b | 2436-1 60x60cm (parkirišče) | kos | 1 |  | 0
c | 2441; 60x60cm (parkirišče za invalida) | kos | 2 |  | 0
d | 3118; 60x60cm (polnilna postaja za el. vozila) | kos | 1 |  | 0
e | 9603-2; 160x30cm (Center za ravnanje z odpadki) | kos | 2 |  | 0
f | 9603-2; 160x30cm (Betonarna Kostak) | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in pritrditev pravokotnega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
a | 3403; 40x80cm (kažipot) | kos | 2 |  | 0
b | 4306; 30x60cm (dopolnilna tabla) | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a | 5121 (ločilna prekinjena črta), šir. črte 12 cm | m1 | 170 |  | 0
b | 5121 (ločilna prekinjena črta), šir. črte 15 cm | m1 | 490 |  | 0
c | 5111 (ločilna neprekinjena črta) | m1 | 30 |  | 0
d | 5112 (robna neprekinjena črta) | m1 | 880 |  | 0
e | 5122 (robna prekinjena črta) | m1 | 100 |  | 0
8 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - širina črte 10 cm
| 5356-1 (pravokotno parkiranje) | m1 | 140 |  | 0
9 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - širina črte 50 cm
a | 5211 (neprekinjena široka prečna črta) | m1 | 12 |  | 0
b | 5212 (prekinjena široka prečna črta) | m1 | 10 |  | 0
10 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno oz. zeleno barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a | 5352 (rezervirano parkirno mesto-vozila invalidov) | m2 | 18.2 |  | 0
b | 5354 (rezervirano parkirno mesto-električna vozila) | m2 | 3 |  | 0
11 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov
a | 5231 (prehod za pešce) | m2 | 84 |  | 0
b | 5423 (smer vožnje levo ali desno) | m2 | 42 |  | 0
c | 5501 (Ustavi - STOP) | m2 | 14 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
0
0
0

## 2.1_II.10._HORTIKULTURA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.10. | HORTIKULTURA
Opomba: Za natančen opis izbora mešanic zasaditve gred v parku, travnih površin in drevja na travniku glej tehnično poročilo (poglavje ZASADITEV)
1 | Dobava rodovitne zemlje (živice), razgrinjanje, frezanje in fino planiranje s točnostjo +- 3 cm
ter valjanje in zagrabljanje; humuziranje zelenih površin v deb. 20-25 cm.
| Uporabi se tudi humusna zemljina iz post. II.3.1. (530m3) | m2 | 15120 |  | 0
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
2 | Dobava in setev travne mešanice (4-5 kg/100 m2); zatravitev travnatih površin z vodno setvijo za protierozijsko zaščito (Hydroseeding), s travnozelišno mešanico; sestav v tehničnem opisu | m2 | 15120 |  | 0
3 | Dobava ročno sejanje mešanice dvo in eno letnic za sončne in sušne lege, s pripravo grede v gl. 0,3 m s plodno zemljo, nabava materiala, štartno gnojenje s šoto in kompostom. | m2 | 150 |  | 0
4 | Dobava ročno sejanje mešanice dvo in eno letnic za metulje in druge žuželke, s pripravo grede v gl. 0,3 m s plodno zemljo, nabava materiala, štartno gnojenje s šoto in kompostom. | m2 | 150 |  | 0
5 | Dobava in saditev drevja (z vsem sadilnim materialom), z izkopom jam 1,0/1,0/0,8 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava visokodebelnih sadik viš. 300-350 cm s koreninsko grudo, sajenje, štartno gnojenje s šoto in
kompostom, utrditev z drevesnim kolom in privezovanje z elastično povezo v obliki osmice, zaščita pred objedanjem (namestitev mreže višine 1,5 m v obliki cilindra in pritrditev na oporni kol) Zasaditev drevja na travniku
| Odstranitev poveze na oporo po dveh rastnih sezonah, odstranitev opore in zaščite pred objedanjem po treh rastnih sezonah. | kos | 39 |  | 0
6 | Dobava in saditev drevja (z vsem sadilnim materialom), z izkopom jam 1,2/1,2/1,0 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava visokodebelnih sadik viš. 400-450 cm s koreninsko grudo, sajenje, štartno gnojenje s šoto
in kompostom opora: trije leseni koli, povezani , privezovanje z elastičnimi povezami v obliki osmice, odstranitev poveze na oporo po dveh rastnih sezonah
| Zasaditev drevja parkirišču | kos | 20 |  | 0
| REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA |  |  |  | 0

## 2.1_III.1_GRAD.DELA ZA EL.INST.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1. | ELEKTRO DEL (SN, NN, TK, RAZSVETLJAVA)
Splošno: Ob izvedbi izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju. Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ.
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km
Opomba: Strojno rušenje asfaltnih površin pred izkopom, polaganje spodnjega ustroja (-30 cm od nivelete povoznih oz utjenih površin) in ponovno asfaltiranje je zajeto v gradbenih delih (3.1.II.).
Vsi AB elementi za potrebe izvedbe el. In TK inšt. (kabelski jaški, temelji za JR in ZR) so zajeti v popisu načrta 3/3.
LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
1 | Zakoličenje trase kabelske kanalizacije (po situaciji) | m | 990 |  | 0
2 | Izkop jarka do dim. ca. 1,5x0,6m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III. do IV. ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| obračun v raščenem stanju | m3 | 1300 |  | 0
3 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kabel zunanje razsvetljave ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 440 |  | 0
4 | Dobava in polaganje izolacijskih cevi komplet z opozorilnim trakom ter skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom (uvodnicami, distančniki, …):
| - PEHD 2x50mm | m | 160 |  | 0
| - PVC fi-110mm - rdeče barve (JR, ZR) | m | 820 |  | 0
| - PVC fi-110mm - rdeče barve (napajanje črpališča in merilnega jaška) | m | 115 |  | 0
| - PEHD fi-125mm - rumene barve | m | 45 |  | 0
| - 2x PEHD fi-125mm - rumene barve | m | 200 |  | 0
| - 4x PEHD fi-125mm - rdeče barve | m | 45 |  | 0
| - 2x4 PEHD fi-125mm - rdeče barve | m | 17 |  | 0
| - 3x PVC fi-160mm - rdeče barve | m | 170 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obbetoniranje kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami in na mestih križanja s komunalnimi vodi | m3 | 66 |  | 0
6 | Zasip z izkopanim materialom do višine -15 cm nad gotovim terenom, z vmesnim zbijanjem do predpisane trdote. | m3 | 860 |  | 0
7 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem)
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Izvedba gradbenih posegov v obstoječi kabelski jašek (SN, TK),
| - komplet | kpl | 2 |  | 0
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 2m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - sondažni izkop | kom | 4 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet | m3 | 440 |  | 0
11 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Izdelava temelja oz. podstavka za elektro krmilno omarico Črpališča: komplet z izkopom (III.-IV. ktg.), izdelavo podložnega betona d=10cm, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 25/30,
armaturo ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali. Pritrditev omarice s sidernimi vijaki.
| - dim. temelja 40/70 cm, gl.80+80=160 cm | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRO DEL (SN, NN, TK, RAZSVETLJAVA) |  |  |  | 0

## 2.1_III.2_GRAD.DELA ZA STR.INST
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.2. | GRADBENA DELA ZA VODOVOD
SPLOŠNO:
-Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju -Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
OPOMBA: - Na predmetnih odsekih vodovoda se bodo na večjem delu trase izvajale zunanje gradbene ureditve (zeleni pas ob cesti, rekonstrukcija ceste (nadvišanje), ureditev uvoza za CRO itd.). Na teh odsekih so v popisu upoštevana dela
(izkop, zasip) le od (do) kote spodnjega ustroja (pri cesti ca. -45 cm, pri zelenem pasu pa ca. -25 cm od končne nivelete ureditve). Vsa ostala dela, kot so rezanje in odstranitev obstoječega
| asfalta, odstranitev humusa in ureditev zgornjega ustroja ceste ali nadsip z ustreznim materialom, so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev teh površin! | LOT 1 - Infrastrukturni objekti in tehnično varovanje
- Na odsekih vodovoda, kjer niso predvidena druga gradbena dela (del JV trase priključka za ''Racelan'', del vodovodnega priključka za odlagališče NSRAO), so v tem popisu upoštevana vsa potrebna gradbena dela in materiali za izkop in zasip.
1 | Zakoličevanje kpl. trase novega vodovoda in vodomernega jaška | m | 575
2 | Široki kombinirani izkop jarka za vodovod po bodočih asfaltnih (cesta) in drugih urejenih površinah (zeleni pas), skupna dolžina trase ca.
505 m, izkop od kote pripravlljenega spodnjega ustroja (glej OPOMBO!), povprečne globine ca 1,2 m, širine spodaj 60 cm, stranice pod nagibom, ki ga določi geomehanik
| (max. 80 st.), s selekcioniranjem materiala iz izkopa, z odmetom min 1m od roba izkopa ali odvozom na začasno deponijo, z ročnim planiranjem dna, točnost +- 3cm, -zemlja III. In IV. Ktg | m3 | 630
3 | Široki kombinirani izkop jarka za vodovod, ki poteka po nepovoznih površinah, z odrivom humusa po ''zelenih'' površinah, s selekcioniranjem materiala iz izkopa, dolžina
trase ca. 70 m, povpr. globine ca. 1,5 m, šir. spodaj ca. 60cm, stranice pod nagibom, ki ga določi geomehanik (max. 80st.), z odmetom min. 1m od roba izkopa ali odvozom na
| začasno deponijo, z ročnim planiranjem dna, (točnost +-3cm) | m3 | 125
4 | Dobava in vmetavanje peska pod polietilenske cevi, granulacije do 8 mm, v debelini min. 10cm ter zasip cevi s peskom 20 cm nad temenom.
| Obračun z vsemi pom. deli, prenosi in materialom | m3 | 95
5 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi iz nodularne litine, granulacije do 16 mm, v debelini min. 10cm ter zasip cevi s peskom 20 cm nad temenom.
| Obračun z vsemi pom. deli, prenosi in materialom | m3 | 85
6 | Dobava in vgradnja podložnega betona C 10/15 za obbetoniranje (sidranje) odcepov, kolen, za podbetoniranje cestnih kap,
| izvedeno po skici v predmetnem načrtu (dodatna varnost spojev) | m3 | 1
7 | Zasip jarkov po trasi skozi bodoče asfaltne, oz. urejene površine (zeleni pas), izveden do kote spodnjega ustroja (pri cesti ca. -45 cm, pri zelenem pasu pa ca. -25 cm od končne nivelete ureditve), skupna dolžina trase ca. 505 m,
v sestavi: - zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa (prodnati material, ki je bil predhodno nasut zaradi nadvišanja), izvedeno do kote spodnjega ustroja, zasip v plasteh po 20 cm
| (posteljica in nadkrivni sloj peska upoštevan v drugi postavki), s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem do predpisane zbitosti, Ev2=80 Mpa | m3 | 460
8 | Zasip jarkov po trasi skozi nepovozne površine, skupna dolžina jarka ca. 70 m, v sestavi:
- zasip jarkov s prodnatim materialom debeline ca do 50cm,v primeru ustreznosti se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa, upoštevano razmerje 50/50% (pregleda in odobri geomehanik), zasip v plasteh
| po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska upoštevan v drugi postavki), s položitvijo opozorilnega traka, z uvaljanjem ustroja do predpisane zbitosti, Ev2=60 Mpa | m3 | 40
- zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa,debelina do ca 60 cm (skupna globina od temena cevi do končne nivelete ureditve znaša min. 1,0m), z uvaljanjem do predpisane
| zbitosti glede na naravo terena, z vzpostavitijo predhodnega stanja (tudi humuziranje iz selekcionir. Izkopa in zatravitev!) | m3 | 58
9 | Dobava in obbetoniranje drogov označevalnih tablic za oznako podzemnih zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. | kom | 2
10 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km, skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju). V ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala
| Opomba: upoštevano 50% zasipa cevi s prodnatim materialom pod nepovoznimi površinami in 50% vgradnja izkopanega materiala (glej predhodne postavke!) | m3 | 205
11 | Izdelava temelja in podstavka za el. omarico, dim. 60x30cm, skupna višina h=120 cm (60 cm temelj v zemlji, 60 cm podstavek nad terenom), izdelan iz armiranega betona C 25/30 XC2,
| kompletno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli (izkop, zasip, odvoz na deponijo), opaži in prenosi, s pomožnim materialom | kpl | 1
12 | Izdelava prebojev v steni obstoječega vodomernega jaška za CRO, za montažo FF komada DN125 in za cev PE d50, komplet z zapiranjem in izdelavo trajno elastičnih prehodov z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi | kpl | 1
13 | Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda pred končnim zasutjem (vidni vsi spoji in spremembe smeri), kpl z nakazanimi vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi (posnetek za potrebe teh. pregleda in izvedbo PID načrta) | m | 575
14 | Izdelava elaborata za vnos vodovoda v državni GJI (javni del vodovoda) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA VODOVOD |  |  |  | 0