OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

»SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV«

VSEBINA

- Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),

- Navodila ponudnikom (OBR-2),

- Obrazec ponudbe (OBR-3),

- Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),

- Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-4a),

- Obrazec »Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo« (OBR-4b),

- Predračun - Rekapitulacija OBR-5

- Obrazec predračuna (OBR-5/1, 5/2)

- Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme    (OBR-7) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,

- Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-8),

- Izjava za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih in  fizičnih oseb (OBR-9),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-10).

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje V. d. direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 22.11. 2022

Št.:50/SKL-2022

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu 40.členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19, 49/20, 80/20) oddajo ponudbo, za predmet, ki obsega:

- brezplačno uporabo  aparata za obdobje  7 let

- dobavo potrošnega materiala in materiala potrebnega za delovanje nudene opreme za obdobje 7 let

- brezplačno kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let

Ponudbe morajo veljati do 31.05.2023

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, neveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBRAZEC PREDRAČUNA-REKAPITULACIJA   OBR-5« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale zahtevane dokumente pa naloži v druge razdelke.

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje V. d. direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-2

NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na razpisu naročnika, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov, okvirne določbe glede postopka ter navodila za pripravo popolnih ponudb.

- PONUDNIK

Ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo;

2.1. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, oziroma kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pravno podlago, ki ureja skupen nastop.  Iz pravne podlage mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

2.2. Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato ponudnika ne zavezujejo določbe 94. člena ZJN-3. V kolikor želi ponudnik pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora v ESPD obrazcu navesti vse podatke o podizvajalcih.  Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom obrazca ESPD.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, ki jih je nominiral, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev.  V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

  - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

- STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR,

zaokrožene na največ štiri decimalna mesta natančno. Ponudba mora vsebovati vse v

razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo pravilno izpolnjeno

dokumentacijo z morebitnimi prilogami ter ostale morebitne izjave (zaželeno v

naslednjem vrstnem redu):

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Popravljene napake ali spremembe v ponudbeni dokumentaciji in morebitni dodatki

morajo biti parafirani in žigosani s strani pooblaščene osebe ponudnika, ki je

podpisala ponudbeno dokumentacijo na mestu popravka. Ročno popravljanje

tehničnih podatkov v katalogu ali prospektu ni dovoljeno.

- USPOSOBLJENOST OZ. SPOSOBNOST PONUDNIKA

Naročnik bo priznal usposobljenost oz sposobnost ponudniku za sodelovanje v postopku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost ponudnika

1Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD  in OBR-4 Namesto pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence lahko ponudnik v ponudbi predloži potrdila iz kazenske evidence za pravno osebe in fizične osebe, ki niso starejša od štirih mesecev od roka za oddajo ponudbe.

Dopusti se popravni mehanizem.

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD  in OBR-4

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD  in OBR-4

4.  Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD  in OBR-4

Poklicna sposobnost ponudnika

- Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

- 6. Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

- - registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- - registrov  poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

- - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

- - registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazila: Pod zaporedno številko 5 in 6 predloži ponudnik: Izjava ponudnika (OBR-4) ter ESPD obrazec.

Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

7)  Da zagotavlja, da bo opremo dostavil najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe in dostavo DDP prostori naročnika razloženo ter da bo na svoje stroške po montaži odpeljal vso transportno embalažo.

Dokazilo: ESPD obrazec.

8)  Da zagotavlja, da bo oprema nova in nerabljena, da bo opremljena s CE oznako (»Conformite Europeene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.

Dokazilo: ESPD obrazec.

9) Da zagotavlja, da bo  oprema dana v brezplačno uporabo  in dobavljen material ustrezal vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

Dokazilo: ESPD obrazec.

10)  Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-5 s tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-8. Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno  (OBR-5/1).

Dokazilo: ESPD obrazec.

Tuji ponudniki morajo poleg ostalih dokazil predložiti še pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Izjave, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan sam sestaviti, podpisati in žigosati ter jih priložiti razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno. Prospekti za ponujeno opremo so lahko predloženi v tujem jeziku, kar velja tudi za tiste listine, katerih originali so v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen  v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku

- v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo menice še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe

- Pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko pisno preko Portala javnih naročil zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, in sicer do roka določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo posredoval odgovor, pojasnilo ali spremembo razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil najpozneje do roka, ki ga določa Zakona o javnem naročanju. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na novo določene roke, ki so posledica na Portalu javnih naročil objavljenih podaljšanih rokov. Po preteku roka za oddajo ponudb, le-teh ni mogoče spreminjati. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki in pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, niso obvezujoča za naročnika.

- OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.

- Varstvo podatkov

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- Zapisnik

Zapisnik se v informacijskem sistemu e-JN kreira samodejno.

- MERILA ZA IZBIRO PONUDBE:

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je  najnižja ponudbena cena v EUR z DDV  ob izpolnjevanju tehničnih zahtev iz OBR-8 in drugih zahtev razpisne dokumentacije.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena: vse stroške, davke in morebitne popuste, stroške dela, režijske stroške, morebitne nadure, amortizacijo opreme, stroške dostave, odvoza, menjave blaga, rokovanja in del povezanih z embalažo, in morebitne druge stroške, ki vplivajo na izračun cene.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov oddali ponudbo v merilu za izbor, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prej oddal ponudbo v sistem e-JN.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

- Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva prejema povabila k oddaji ponudb.

Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. Višina takse  zahtevka za revizijo na  znaša  2000 EUR.

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-91SKL022

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje V. d. direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

NAROČNIK:                                                                         			OBR-3

Splošna bolnišnica Celje

Oblakova ulica 5

3000 Celje

PONUDBA ŠT.:_______________

Ponudnik:____________________________________________________________________

(firma oziroma ime)

Naslov oz. sedež: ______________________________________________________________

Zakoniti zastopnik: ____________________________________________________________

ID: ________________                                                Matična št.: ________________________

Ponudnik je davčni zavezanec:             DA       NE

(ustrezno obkroži)

TRR: _________________________                          Banka:_____________________________

Telefonska številka: ____________________             Številka telefaksa:___________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ______________________________________________

Kontaktna oseba (Ime, Priimek, Tel.št., mail): ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Ponudba s podizvajalci (obkroži)                        DA                      NE

Skupna ponudba (obkroži)                                  DA                      NE

Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES):               DA                      NE

(ustrezno obkroži)

Ponudnik soglaša z razpisnimi  pogoji javnega naročila.

Kraj in datum:

Ime in naziv ter žig in podpis:

___________________					               ________________________

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Opomba: Ponudbo podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. V primeru, da je podpisnik  pooblaščenec, mora  ponudnik ponudbi priložiti originalno pooblastilo ali notarsko/s strani pristojne upravne enote overjeno fotokopijo pooblastila.

OBR – 4

NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

OBLAKOVA ULICA 5, CELJE

Ponudnik: _______________________________________________________________________________Naziv in naslov ponudnika

IZJAVLJAMO

| 1. | Da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu; |
| --- | --- |
| 2. | - Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov): - - registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745 - - registrov poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745 - - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS - - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih - - registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. |
| 3. | Da pristojne fizične osebe in pravna oseba ni/nismo bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v 75. členu ZJN-3. |
| 4. | Da na dan, ko je bila oddana ponudba nimamo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. |
| 5. | Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. |
| 6. | Da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |
| 7. | Da smo finančno in poslovno sposobni, in sicer je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih enako 0, računano od dneva, ko je bila ponudba oddana. |

Kraj in datum: _________________________

_________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE IN PARTNERJE V SKUPNI PONUDBI V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca: Obrazec 4a ) in za podizvajalce še Obrazec 4b (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO).

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

OBR – 4a

Udeleženci v skupnem nastopu

Pri javnem naročilu poleg poslovodečega ponudnika

____________________________________________________ kot partnerji sodelujejo naslednji ponudniki:

| Zap. št. | Naziv ponudnika v skupini | Naslov | Odgovorna oseba | Delež pri projektu v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

in je pooblaščeni predstavnik vseh ponudnikov v skupini

| Naziv pooblaščenega ponudnika v skupini | Naslov | Odgovorna oseba |
| --- | --- | --- |

ki ima polno pooblastilo vseh ponudnikov v skupini, da v našem imenu podpiše ponudbo in nastopa v postopku v imenu vseh ponudnikov v skupini.

Partnerji v skupni ponudbi s podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje, ki se za partnerje v skupni ponudbi zahtevajo v Navodilih ponudnikom.

Datum …………………				Žig 		Podpis partnerja

Datum …………………				Žig 		Podpis partnerja

Datum …………………				Žig 		Podpis  vodilnega partnerja

Seznam podizvajalcev

V postopku oddaje javnega naročila , objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_______/2022

___________________________________________________________________________ nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Količina/delež izvedbe javnega naročila | Vrednost storitev |
| --- | --- | --- | --- |

S podpisom te izjave nominirani podizvajalec ________________________________________ izjavljam, da izpolnjujem vse zahteve naročnika, ki se nanašajo na podizvajalce ter soglašam s pogodbenimi pogoji.

Kraj in datum: 					Naziv podizvajalca:

Žig in podpis[:

Izjavo podpišejo vsi nominirani podizvajalci.

OBR – 4b

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

opozorilo: v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu  in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA DAVČNEGA URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca

podizvajalca

OBRAZEC PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA                                                                                                                        OBR-5

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:

»SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV«

| Skupaj pogodbena vrednost za potrošni material za obdobje 7 let | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- |
| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV |  |

*V ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški za brezplačno uporabo aparata za ves čas trajanja pogodbe ter vsi stroški povezani z all inclusive vzdrževanjem za obdobje 7 let. V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Veljavnost ponudbe je 90 dni po datumu določenem za odpiranje ponudb.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«

OBRAZEC PREDRAČUNA   - podrobni ponudbeni predračun                                                                                    OBR - 5/1

JAVNO NAROČILO:  »SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV«

PONUDNIK PONUJA NASLEDNJO OPREMO (ponudnik predloži zahtevane podatke in v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo, s katero izkazuje, da ponujena oprema ustreza tehničnih zahtevam, določenimi v Navodili ponudnikom):

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV |  |  | 1 kom |

PONUDNIK MORA V PONUDBI PREDLOŽITI SPECIFIKACIJO ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA  ZA DELOVANJE NUDENE OPREME (potrošni material potreben za izvedbo postopka ter drugo potrebno za delovanje opreme)

Predvideno število postopkov kot izhaja iz preglednice predračuna v nadaljevanju:

| SPECIFIKACIJA STORITEV VEZAN NA PREDRAČUN OBR - 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Krvna skupina ABO (direktna in reverzna določitev) in RhD (DVI-) Opis reagentov: krvna skupina ABO in RhD: določitev antigenov ABO z reagenti anti-A, anti-B in določitev protiteles sistema ABO v plazmi pacienta, z uporabo reagenčnih eritrocitov A1 in B (t. i. antigenski in reverzni del določitve KS ABO) (za odrasle, otroke > 6 mes. starosti); reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq); reagent anti-D ne sme zaznavati kategorije DVI | Letno predvideno število postopkov: 5.500 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 5.500 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 38.500 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Krv ABO (direktna določitev), RhD (DVI-) in DAT za novorojence (po možnosti na eni kartici) Opis reagentov: krvna skupina (KS) ABO in RhD novorojenčkov: določitev antigenov ABO (t. i. antigenski del določitve) z reagenti anti-A, anti-B in anti-AB ter antigen RhD (reagent anti-D, ki ne zaznava kategorije DVI); reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq) | Letno predvideno število postopkov: 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: ABO (direktna določitev), RhD ( DVI+) in DAT - popkovnična kri (po možnosti na eni kartici) Opis reagentov: krvna skupina (KS) ABO in RhD popkovnične krvi novorojenčkov: določitev antigenov ABO (t. i. antigenski del določitve) z reagenti anti-A, anti-B in anti-AB ter antigen RhD (reagent anti-D, ki zaznava kategorije DVI); reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq) | Letno predvideno število postopkov: 900 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 900 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 6.300 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: ABDVI- vzorci pacienti Opis reagentov: potrditev KS ABO in RhD (antigeni A, B, RhD), tj. 'ABD' pri pacientih; potreben reagent anti-D, ki ne zaznava kategorije DVI; reagent anti-B ne sme zaznavati pridobljenega antigena B (Bacq) | Letno predvideno število postopkov: 7.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 49.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: ABDVI+ vzorci krvi krvodajalcev Opis reagentov: potrditev KS ABO in RhD (antigeni A, B, RhD), tj. 'ABD' pri krvodajalcih; potreben reagent anti-D, ki zaznava tudi kategorijo DVI | Letno predvideno število postopkov:11.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 11000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 77.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Šibek D (zajčji AHG) Opis reagentov: potrjevanje RhD negativnih krvodajalcev in zaznavanje šibkih oblik RhD-var | Letno predvideno število postopkov: 1.500 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 10.500 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Krvna skupina ABO (direktna in reverzna določitev) in RhD (DVI+/DVI -) Opis reagentov: krvna skupina ABO in RhD: določitev antigenov ABO z reagenti anti-A, anti-B in določitev protiteles sistema ABO v plazmi krvodajalca; vsaj eden reagent anti-D mora zaznavati kategorijo DVI | Letno predvideno število postopkov: 1.400 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 9.800 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Rh fenotip (antigeni C c E e)+K Opis reagentov: Določanje eritrocitnih antigenov | Letno predvideno število postopkov: 3.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 3.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 21.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Določitev Kell antigena Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 9.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 9.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 63.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: CW Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 2.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 14.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Jka Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 5.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 5.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 35.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Jkb Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 5.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 5.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 35.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: M Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 1.400 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 9.800 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: N Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 1.400 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 9.800 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Lea Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 400 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 2.800 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Leb Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 400 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 2.800 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: k Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Fya Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 2.200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 2.200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 15.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Fyb Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 2.200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 2.200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 15.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: S Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 2.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 14.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: s Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 2.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 14.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Kp(a) Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 300 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 2.100 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Kp(b) Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 300 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 2.100 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Lu (a) Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov:400 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 2.800 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Lu (b) Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 400 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 400 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 2.800 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: P1 Opis reagentov: Določanje posameznega eritrocitnega antigena. | Letno predvideno število postopkov: 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Jk (a,b) Opis reagentov: Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo. | Letno predvideno število postopkov: 1.500 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.500 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 10.500 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: MN Opis reagentov: Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo. | Letno predvideno število postopkov: 600 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 4.200 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Le(a, b) Opis reagentov: Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo. | Letno predvideno število postopkov: 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Kp(a,b) Opis reagentov: Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo. | Letno predvideno število postopkov: 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 700 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Fy(a, b) Opis reagentov: Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo. | Letno predvideno število postopkov:1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Lu(a,b) Opis reagentov: Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo. | Letno predvideno število postopkov: 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: S,s Opis reagentov: Določanje eritrocitnega antigena v paru vključno s kontrolo. | Letno predvideno število postopkov: 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Odkrivanje nepričakovanih eritrocitnih protiteles (Indirektni Coombsov test-ICT) z dvojnimi celicami Opis reagentov: presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles z antihumanim globulinom(AHG) s setom 2 različnih reagenčnih eritrocitnov-ICT - indirektni Coombsov test | Letno predvideno število postopkov: 11.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 11.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 77.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Odkrivanje nepričakovanih eritrocitnih protiteles (Indirektni Coombsov test-ICT) s trojnimi celicami Opis reagentov: presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles z antihumanim globulinom (AHG), s setom treh različnih reagenčnih eritrocitov - ICT - indirektni Coombsov test: fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eni od treh reagenčnih eritrocitov iz seta morajo posedovati antigen Cw, k, P1 in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; reagenčne celice morajo izvirati od homozigotov za antigene Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s; potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (anti-IgG + anti-C3d) | Letno predvideno število postopkov: 7.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 49.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Odkrivanje nepričakovanih eritrocitnih protiteles (Indirektni Coombsov test-ICT) s trojnimi encimsko obdelanimi celicami Opis reagentov: presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles z antiglobulinskim testom (ICT), ICT - indirektni Coombsov test s setom treh različnih, z encimom obdelanih reagenčnih eritrocitov: fenotip R1R1, R2R2, rr; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eni od treh reagenčnih eritrocitov iz seta morajo posedovati antigen Cw, k, P1 in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; reagenčne celice morajo izvirati od homozigotov za antigene Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s.; potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (anti-IgG + anti-C3d) | Letno predvideno število postopkov: 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Presejalno testiranje nepričakovanih protiteles v fiziološkem mediju Opis reagentov: fiziološkem mediju, brez dodatka encima, celice niso obdelane z encimom. presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles v fiziološkem/encimskem mediju s setom treh različnih eritrocitov: fenotip R1R1, R2R2, rr; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od treh eritrocitov iz seta mora posedovati antigen Cw, k, P1 in in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; celice morajo biti homozigoti za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s.; potreben reagent: fiziološka raztopina | Letno predvideno število postopkov: 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Presejalno testiranje nepričakovanih protiteles v encimskem mediju Opis reagentov: v fiziološkem mediju, z dodatkom encima, celice niso obdelane z encimom, ampak je encim dodan.presejalno testiranje na prisotnost iregularnih protiteles s setom treh različnih eritrocitov: fenotip R1R1, R2R2, rr; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od treh eritrocitov iz seta morajo posedovati antigen Cw, k, P1 in in Kpa, Lua kadar izvor serije le to omogoča; celice morajo izvirati od homozigotov za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S in s. | Letno predvideno število postopkov: 200 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.400 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Identifikacija protiteles z AHG Opis reagentov: identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles z antihumanim globulinom (AHG), s setom vsaj 11 različnih eritrocitov; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s. potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (antiIgG + anti-C3d) | Letno predvideno število postopkov: 250 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.750 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Identifikacija protiteles v fiziološkem mediju Opis reagentov: identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles z antihumanim globulinom (AHG), s setom vsaj 11 različnih eritrocitov; fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s | Letno predvideno število postopkov: 12 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 84 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Identifikacija protiteles v AHG z encimsko obdelanimi celicami Opis reagentov: identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles z antihumanim globulinom(AHG), s setom vsaj 11 različnih eritrocitov); fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s. potreben reagent: polispecifični antihumani globulin (antiIgG + anti-C3d | Letno predvideno število postopkov: 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Identifikacija protiteles v encimskem mediju Opis reagentov: identifikacija/specifikacija eritrocitnih protiteles v fiziološkem mediju z dodatkom encima s setom vsaj 11 različnih eritrocitov); fenotip R1R1, R2R2, rr; vsaj eden od reagenčnih eritrocitov iz seta mora posedovati antigen K, k, Cw, Kpa, Kpb, P1, Lua, Lub , Lea, Leb, reagenčne celice morajo biti homozigotne za antigene: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S in s. | Letno predvideno število postopkov: 250 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 2500 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 1.750 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Coombsov test, direktni | Letno predvideno število postopkov: 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 1.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Combsov testi, direktni, IgG1/IgG3 specifikacija+ titer | Letno predvideno število postopkov: 40 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 280 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Coombsov test, direktni, specifikacija Opis reagentov: zaznavanje IgG, IgA, IgM, C3c, C3d | Letno predvideno število postopkov: 300 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 2.100 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Avtokontrola na AHG | Letno predvideno število postopkov: 3.500 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 3.500 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 24.500 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Navzkrižni preizkus z AHG in z encimom | Letno predvideno število postopkov: 3.500 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 3.500 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 24.500 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Določitev titra eritrocitnih protiteles v AHG (1/1 do 1/2048) | Letno predvideno število postopkov: 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 350 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: Arhiviranje vzorcev | Letno predvideno število postopkov: 30.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 30.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 210.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV(podatek vpišete v OBR-5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: navzkrižni preizkus z AHG na L/C gelskih karticah | Letno predvideno število postopkov: 7.000 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 49.000 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV(podatek vpišete v OBR-5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Vrsta procedure: | Vrste preiskav: določitev variant antigena – parcialnega RhD antigena | Letno predvideno število postopkov: 40 |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis-naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Količina potrošnega materiala potrebna za izvedbo 1 postopka (4) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (5) | DDV (%) (6) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (7) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina postopkov za obdobje enega leta (6) |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta (7=5x6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenjena količina za obdobje trajanja pogodbe (8) |  |  |  |  |  |  | 280 |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV (9= 7x8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV(podatek vpišete v OBR-5) |  |  |  |  |  |  |  |

1. Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-5/3.

2. Navodilo za izpolnjevanje  -  OBR-5/1, v vrstice  stolpca

- (1) vpišete artikel

- (2) vpišete  opis-naziv artikla

- (3) cena/enoto brez DDV

- (4) količina potrebna za izvedbo enega postopka

- (5) vrednost v EUR  brez DDV

- (6) vnesete stopnjo (v %)  DDV

- (7) vnesite vrednost v EUR  z DDV

- izvedite tudi  seštevek in opravite vpis vrednosti pod (8) ter (9).

3. v OBR-5/3  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata iz OBR-5 in so potrebni za izvedbo postopkov iz   OBR-5/1, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala– ni  zavedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Izpolnjen popis  (EXCEL tabela), se naloži v zavihek »Druge priloge«.

OBR-6

VZOREC     POGODBE

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

V. d. direktor Dr. Dragan Kovačić ,dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

in

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata

»POGODBO ZA SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV«

Vrednost pogodbe ____________________ EUR z DDV

1. PREDMET POGODBE

1.1 Predmet pogodbe je obveznost izvajalca:

-  da bo naročniku  izročil v razpolaganje in brezplačno uporabo  novo  in nerabljeno opremo, vključno z montažo, sistem aparatov za avtomatizacijo imunohematoloških preiskav in arhiviranje vzorcev, 1 sistem, proizvajalca _______________, model oz. kataloška številka

- v obdobju 7 let od dneva podpisa zapisnika, s katerim se je  aparat predal v brezplačno uporabo za lastne stroške, torej za naročnika brezplačno vzdrževal aparat

- dobavljal potrošni material na podlagi vsakokratnega naročila naročnika po dogovorjenih cenah.

Pri navedeni  opremi je sestavni del tudi vsa strojna, programska in druga oprema kot tudi vse drugo, kar izhaja iz izvajalčeve ponudbe št. _____________z dne ___________ (ponudba je sestavni del te pogodbe).

OBVEZNOSTI V ZVEZI Z BREZPLAČNO PREDAJO APARAT V UPORABO

1.2. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

1.3. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme v brezplačno uporabo predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Nalepka CE naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje.

1.4. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

1.5. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj  sedem (7)  delovnih dni.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Edukacija poteka v slovenskem jeziku, morebitne stroške prevoda v celoti bremenijo izvajalca.) Edukacijo mora izvesti  certificiran izvajalec s strani proizvajalca. V kolikor bo naročnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke brezplačno na lokaciji naročnika . Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani certificiranega izvajalca.  Certificiran izvajalec  mora izdati uporabniku certifikat  na ime in priimek usposobljene osebe.

1.6. Naročnik bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe predal izvajalcu aparat iz točke 1.1.   Izročitev se izvajalcu izvede zapisniško ob predhodno potrjenem roku ob prisotnosti vsaj enega skrbnika s strani naročnika, ki je imenovan v tej pogodbi. O. Naročnik izvede predajo v prostorih naročnika zadnji dan roka veljavnosti pogodbe.

1.7. Naročnik izvajalcu ne bo plačal uporabnine ali druge morebitne stroške nastale  z uporabo aparata iz točke 1.1 te pogodbe. Naročnik se zaveže plačati izvajalcu  le potrošni material, ki ga bo naročal v obsegu in količini, ki ga bo v  sedemletnem pogodbenem obdobju dejansko potreboval po cenah na enoto mere za posamezni postopek.

1.8. Naročnik je dolžan prevzeti  aparat uporabljati kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca ter v času uporabe obvestiti izvajalca o vsaki napaki, nedelovanju, nepravilnem delovanju, sicer mu je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel.

1.9. Naročnik aparata ne bo dal v uporabo tretji osebi.

1.10. Naročnik za aparat ne bo sklenil osnovnega ali drugega zavarovanja. V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec v kolikor ima urejeno zavarovalno razmerje z zavarovalnico.

1.11. Izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo  dobavljen aparat nov in nerabljen ter da bo ustrezal vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

1.12. Stalne dobave potrošnega materiala se izvajajo za čas brezhibnega delovanja aparata  ter rezultatov  predmeta pogodbe. V kolikor  aparat ne bo   zagotavljal kvalitetnega dela, naročnik pa je ravnal z opremo kot dober gospodar, bo izvajalec dolžan  dostaviti nov aparat, v nasprotnem primeru se pogodbena razmerja obveznosti zaključijo predčasno iz razloga napak na strani izvajalca. Menjavo aparata   je  dolžan izvesti v roku 36 ur po prejemu pisnega sporočila s strani Nabavne službe naročnika o stanju in sicer v roku naslednjega delovnega dne po preteku časa za odpravo napak. Dobava se izvede v prostorih  naročnika v delovnem času  za prevzem blaga, po predhodni uskladitvi z Nabavno službo.

1.13. Izvajalec je dolžan da bo v primeru zastarelosti ali menjave  aparata oziroma novejše generacije  s strani dobavitelja oz. proizvajalca,  zagotovil zamenjavo z novejšimi, pri tem  pa bo zagotovil ustrezen  originalni potrošni material. Izvajalec je dolžan  zagotoviti in dokazati tudi, da  v primeru zamenjave aparata le ta   ne bo tehnično manj popoln, kot zahtevano v predmetni razpisni dokumentaciji javnega naročila.

1.14. Da se v primeru menjave iz prejšnje točke  cene potrošnega materiala  ne spremenijo  in veljajo pogodbene cene, določene s ponudbo in to pogodbo. .

1.16. Izvajalec mora  zagotoviti brezplačno odpravo napak na aparatu iz točke 1.1. te pogodbe. Po prejemu obvestila naročnika o napaki mora izvajalec ugotoviti napako v roku 24 ur. Po ugotovitvi napake (v kolikor je ne odpravi takoj) ima izvajalec 24 ur  za odpravo napake oz  menjavo aparata. Naročnik s servisom nima nobenih stroškov (delo, čas na poti, rezervni deli.. .,vse krije izvajalec).

1.17. Izvajalec je dolžan, da po  priporočilih proizvajalca  izvaja morebitne letne kalibracije aparata,  nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje).

1.18. V primeru odkrite sistemske napake (reklamacije uporabnikov pri drugih naročnikih) pri delovanju aparata, ki vpliva na kakovost in varnost komponente, je izvajalec dolžan o tem nemudoma obvestiti naročnika in napako odpraviti v čim krajšem možnem času ali dostaviti ustrezen nadomesti aparat.

1.19. V primeru odpoklica določene serije materiala ali prejetju pomembnejših reklamacij, ki vplivajo na kakovost in/ali varnost končnega pripravka mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in zagotoviti ustrezen nadomestni material v 14 dneh. Izvajalec mora nadomestiti vse stroške, ki bi naročniku nastale zaradi neustreznega materiala.

2. ČAS IN NAČIN IZROČITVE APARATOV

2.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije.

2.2. Naročnik bo izvedel prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;

- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika,

3. ROK ZA PREDAJO APARAT V BREZPLAČNO UPORABO

3.1 Pogodbene obveznosti bo izvajalec izvedel v roku  30 dni od podpisa pogodbe, to je

- namestitev, montaža ter funkcionalni zagon opreme

- predložitve spremne dokumentacije iz točke 1.3. te pogodbe.

- edukacija uporabnika (normalni uporabniški nivo).

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PREDANEGA APARATA V UPORABI

3.4. Predmet pogodbe zajema kompletno vzdrževanje dobavljene opreme  ter  vse druge vgrajene tehnološke opreme in vseh izvedenih del, torej vzdrževanje celotnega pogodbenega obsega iz pogodbe »OBR6«, vse po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje sedmih (7) let. Pri tem je potrebno zagotavljati nadgradnje kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca) in drugo, odvisno glede na predmet vzdrževanja.

3.5. Vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druga dela, ki niso posebej specificirana, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

3.6. V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

3.6. Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v  tej pogodbi, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 24 ur od poteka odzivnega časa. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni). Urgentni primer nastane, ko v bolnišnici zaradi okvare naprav ni na voljo nobena druga naprava za izvedbo določene vrste preiskave. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24  ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti) in zagotovi nadomestni aparat v roku skladno z točko 1.16 te pogodbe.

3.7. Odgovorne osebe izvajalca so (skrbnik pogodbe) (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________

3.8. Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu šestletnega pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

3.9. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca_______________- __. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za dobo minimalno 7 let od začetka izvajanja te pogodbe.

3.10.Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (redne, izredne)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

3.12.

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

- na telefonsko številko			________________________________________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- ime  in priimek odgovorne osebe

- opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

3.13.Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

3.14. Odgovorne osebe naročnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

Boštjan Gajšek, dipl. inž. el. GSM 030 203 011, email: bostjan.gajsek@sb-celje.si, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na aparatu

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja aparata

- prijava okvar in napak pri delovanju aparata

- organizacija delovnega procesa  aparata diagnostike v času vzdrževanja aparata

nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na  aparatu

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK V ZVEZI Z NAKUPOV POTROŠNEGA MATERIALA

4.1 . Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine blaga- potrošnega materiala za postopke, ki jih bo v pogodbenem obdobju dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotne količine, določene v Predračunu (OBR-5/1) iz posameznega obdobja.

4.2..  Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati dobave tudi  v primeru prekoračitve letne količine predvideno v OBR-5/1, pri tem pa  bo upošteval vse zahteve, ki izhajajo iz te predmetne dokumentacije. Povečana količina blaga se obračuna po veljavni ceni potrošnega materiala (OBR-5/1).

4.3.Stalne dobave se izvajajo za čas brezhibnega delovanja aparata ter rezultatov  predmeta pogodbe ( OBR-6). V kolikor  aparat ne bo    zagotavljal kvalitetnega dela, naročnik pa je ravnal z opremo kot dober gospodar, bo ponudnik dolžan  dostaviti nov aparat v nasprotnem primeru se pogodbeno razmerja obveznosti zaključijo predčasno.

4.4.Izvajalec je dolžan nuditi blago, ki  ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

4.5. Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega potrošni material nudi, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil ter ponudil nove potrošne materiale po veljavni ceni (OBR-5/1).

POGODBENA VREDNOST

5.1. Pogodbena vrednost na podlagi ocenjenega števila postopkov (OBR5/1) znaša ____________EUR brez DDV oziroma------------- EUR z DDV.

5.2. Ponudbena cena na enoto mere (en postopek) je fiksna in nespremenljiva leto dni po podpisu te pogodbe, nato  se lahko spremeni v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin.

5.4. Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi. V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost ter ostali stroški, določeni v Navodilih ponudnikom, ki je sestavni del te pogodbe.  Cene veljajo skladišče naročnika.

5.4. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI

6.1. Naročnik bo blago, ki ga bo potreboval naročal na podlagi pisno izstavljenih  naročilnic po pošti, telefaksu ali elektronski pošti. Naročnik bo v  naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

6.2. Izvajalec se zavezuje, da bo blago dobavil v roku do  2 delovna dneva po  naročila blaga oziroma v nujnih primerih manj, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Izvajalec je dolžan pri vsakem posameznem pisnem naročilu   dobaviti celotno količino naročenega   blaga.

6.3. Izvajalec  zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, skladišče naročnika, razloženo v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga.

6.4. Ponudnik  se zavezuje, da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne predaje aparata v uporabo.

6.5. Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe mora ponudnik pred dostavo pridobiti pisno soglasje naročnika

PREVZEM BLAGA

7.1. Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnic. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Izvajalec  se obvezuje zagotavljati načelo sledljivosti blaga, pri čemer se bo ob dobavah blaga skliceval na naročilnico blaga naročnika in zagotavljal ujemanje podatkov:

- naziv artikla

- cena na enoto mere

- količina

- morebitni popust

- kataloška številka artikla

- dobaviteljeva šifra

- serijsko številko artikla

- rok uporabnosti

- stopnjo DDV-ja

- številka naročilnice.

7.2. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik  reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh od prevzema.

7.3. Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti za vsak artikel posebej.

Kakovostna odstopanja lahko naročnik reklamira pisno najkasneje v 30 dneh od prevzema. Izvajalec mora rešiti reklamacijo najkasneje v roku 5 delovnih  dneh po prejemu le te.

VI. KAKOVOST BLAGA

8.1. Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

8.2. Izvajalec mora jamči:

- da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne ali ponudbene dokumentacije;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani ponudnika oziroma proizvajalca blaga.

8.3. V primeru odpoklica določene serije materiala ali prejetju pomembnejših reklamacij, ki vplivajo na kakovost in/ali varnost pripravka serije vrečk, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in zagotoviti ustrezen nadomestni material v pogodbenem roku za dobavo.

PLAČIILNI POGOJI

8.1. Naročnik se zavezuje naročena ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni od datuma pravilno izstavljenega računa po prejemu blaga.

8.2. Na računu mora biti sklic na št. javnega naročila, št. te pogodbe, količina dobavljenega potrošnega materiala, cena na enoto mere v EUR brez in z DDV.

Izvajalec mora izstaviti ločen račun, zbirni računi niso dovoljeni.

8.3.  Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

9.1. Izvajalec mora kot pogoj za veljavnost te pogodbe v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbeni obveznosti v obliki menične izjave z bianko menico v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,  z veljavnostjo 30 dni po koncu trajanja pogodbe.

Naročnik lahko zavarovanje unovči pod pogoji:

-	da izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;

-	če izvajalec preneha z izvajanjem javnega naročila;

-	če bi naročnik odstopil zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca

ZAMUDA V ZVEZI Z IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI

10.1. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo predal v brezplačno uporabo aparata v roku, določenem s to pogodbo, oziroma bo predaja pomanjkljiva, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen in sicer za vsak koledarski dan zamude 200,00 EUR.

10.2. V kolikor da izvajalec ne bo pravočasno saniral in odpravil napako (največ 4 delovne dno od poteka odzivnega časa), bo naročnik za vsak dan zamude izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR.

10.3. V kolikor da izvajalec ne bo pravočasno in v roku dobavil naročen potrošni material, bo naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR.

10.4. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

11.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

11.2. V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

11.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

11.4. Skrbniki te pogodbe so:

- za naročnika: Sandra Drljić Koparanović (potrošni material), Boštjan Gajšek (za vzdrževanje)

- za izvajalca: __________________.

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

12.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

12.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija,

- ponudba izvajalca št. _______________

- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

VELJAVNOST POGODBE

13.1. Pogodba je sklenjena z dnem ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in  stopi v veljavo z dnem, predaje zahtevanega finančnega zavarovanja.

Pogodba velja 7 let po sklenitvi.

13.2. Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA

14. V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična

ODSTOP OD POGODBE

15.1. Naročnik je prost zavez po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

-	neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

-	prenehanje poslovanja izvajalca,

-	neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

-	neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

-	izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

-	drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev od odstopa od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

15.2 Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V__________, dne ________                                        V Celju  , dne_______________

| Št. pogodbe: | Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: direktor | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje V. d. direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-7

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis je:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA

| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6.leto |  |
| 7.leto |  |

Obvezne priloge:

- V letu 2022 veljavno izjavo o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu,

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev oziroma je dopustna kje določi naročnik),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št.4.  Aparat mora imeti CE oznako).

| APARAT ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV v skladu z zahtevami v nadaljevanju: |  |  |  | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |  | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |  |  |  |  |
| 1. Aparat mora biti samostoječ in stabilen, enovit ali sestavljen iz več funkcionalnih podenot, enostaven za rokovanje, ergonomsko oblikovan s prikladnim dostopom za delavce, enostavno mobilen, njegovo delovanje mora biti računalniško podprto. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sistem mora omogočati avtomatizirano imunohematološko testiranje vzorcev krvodajalcev, bolnikov in nosečnic z aglutinacijsko metodo v mikroepruvetah (Column agglutination Tehnique - CAT). Aparat mora omogočati izvajanje navzkrižnih preizkusov in ostalih imunohematoloških testiranj, kot so določanje KS AB0. RhD, K, Rh fenotip, določanje ostalih eritrocitnih antigenov, odkrivanja in identifikacijo nepričakovanih eritrocitnih protiteles (ICT, DCT, specifikacije s panelnimi celicami), vključno s titriranjem protiteles na gelskih karticah. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ponudnik mora ponuditi vso potrebno opremo, reagente in potrošni material za izvedbo navedenih testov vključno z reagenti in potrošnim materialom za potrebe testiranja vzorcev za izvedbo laboratorijskih kontrol. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Aparat mora imeti CE oznako. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Vsi reagenti morajo imeti oznako CE in priložene CE certifikate in varnostne liste. Ob vsaki nabavi mora ponudnik priložiti certifikate analize. Reagenti morajo biti označeni s črtno kodo. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Obvezno mora zagotavljati avtomatizirano izvajanje imunohematološkega testiranja (pipetiranja, inkubacije, centrifugiranja in odčitavanja rezultatov na ID gelskih karticah). Aparat ali sklop aparatov mora imeti avtomatski pipetor, za pipetiranje vzorcev krvi in potrebnih ostalih reagentov ter eritrocitov na gelske kartice. Imeti mora vključen ali v sistem povezan inkubator s temperaturo 37 st. C, centrifugo in čitalec gelskih kartic, UPS napajanje, osebni računalnik in monitor; vso delovanje mora biti krmiljeno s pomočjo enotnega računalniškega programa in imeti licenco za upravljanje programa. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Omogočati mora točno in hitro delovanje sistema in imeti sistem za zagotavljanje kontrole kakovosti preiskav ter s tem doseganje rezultatov kontrole kakovosti v imunohematoloških testiranjih, kot jih zahtevajo trenutno veljavna priporočila GLP (good laboratory practice). |  |  |  |  |  |  |
| 8. Analizator mora omogočati uporabo različnih standardnih velikosti primarnih epruvet, vključno s pediatričnimi epruvetami 0,5 ml, z avtomatizirano detekcijo velikosti epruvet v enem stojalu. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Aparat mora zagotavljati dodajanje vzorcev brez prekinitve analiz v teku in prednostno testiranje vzorcev za nujne preiskave. Omogoča naj tudi spremembo statusa nujnosti. Omogočati mora dodajanje reagentov in potrošnega materiala med delovanjem aparata. |  |  |  |  |  |  |
| 10. Identifikacijo testnega vzorca, vseh materialov, ID gelske kartice, reagentov in testnih celic s črtnimi kodami, s vključenimi podatki o lotu in roku uporabnosti. |  |  |  |  |  |  |
| 11. Aparat mora omogočati sledljivost in nadzor vseh uporabljenih reagentov, materialov, operaterjev in postopkov. Omogočati mora sledljivost in nadzor časa uporabe reagenčnih celic, reagentov in materialov na aparatu (on board stability). |  |  |  |  |  |  |
| 12. Proizvajalec mora zagotavljati stabilnost reagenčnih celic v aparatu 7 dni s konstantnim nadzorom temperature. |  |  |  |  |  |  |
| 13. Prikaz rezultata s prikazom mikrokivete vključno z reagenčno komoro v realni velikosti in povečavi. |  |  |  |  |  |  |
| 14. Obvezno mora omogočati dvojno validacijo pri pregledu rezultatov. |  |  |  |  |  |  |
| 15. Program mora omogočati popolno sledljivost operaterja in vzorca ter centralizacijo podatkov |  |  |  |  |  |  |
| 16. Imeti mora možnost določanja prioritet uporabnikov glede na usposobljenost osebja in odgovornosti ter zaklepanja nastavljenih parametrov. |  |  |  |  |  |  |
| 17. Interpretacija rezultatov gelskih kartic mora biti omogočena z barvno kamero, s čemer se zagotavlja možnost vključevanja v obstoječi sistem telekonzultacij transfuzijske službe v RS Sloveniji. |  |  |  |  |  |  |
| 18. Sistem mora omogočati arhiviranje vseh podatkov – rezultatov s slikami, podatkov o uporabljenih materialih in aktivnostih operaterja. |  |  |  |  |  |  |
| 19. Z možnostjo integracije njegovega programa v transfuzijski informacijski sistem za direkten prenos rezultatov in nato izdajo izvidov s podatki, ki jih zahteva Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UR. L RS. Št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 in 152/20) iz transfuzijskega informacijskega sistema. |  |  |  |  |  |  |
| 20. Imeti mora sistem reagentov, ki je validiran in kompatibilen ter vključen v obstoječo mrežo transfuzijske telemedicine v Sloveniji po pravilniku o transfuzijskih preiskavah in postopkih o transfuziji (Url. RS, št 9/07 in 32/18. |  |  |  |  |  |  |
| 21. V enkratno postavitev testiranja je mogoče vstaviti najmanj 40 vzorcev hkrati. |  |  |  |  |  |  |
| 22. Ima programirano redno avtomatsko izpiranje in dezinfekcijo sistema ter omogoča dodatna izpiranja po potrebi. |  |  |  |  |  |  |
| 23. S pomočjo natančnega mikro-procesorskega uravnavanja ima zagotovljeno konstantno optimalno delovanje pri sobni temperaturi. |  |  |  |  |  |  |
| 24. Z optično in akustično alarmno napravo, ki ob pojavu nepravilnosti v delovanju sistema z opozorilnimi znaki na ekranu PC-ja javi dogajanje. |  |  |  |  |  |  |
| 25. Aparat ima svetlobne indikatorje, ki nakazujejo, da je aparat v stacionarnem stanju, v delovanju ali v okvari. |  |  |  |  |  |  |
| 26. Avtomatsko ustavljanje aparata v primeru nepravilnega delovanja. |  |  |  |  |  |  |
| 27. Imeti mora možnost ročne ustavitve aparata in nato ročnega odpiranja pokrova. |  |  |  |  |  |  |
| 28. Ergonomski način zapiranja in odpiranja pokrova. |  |  |  |  |  |  |
| 29. Priključitev na električno omrežje in agregat. |  |  |  |  |  |  |
| 30. V sistem mora biti integriran čitalec črtnih kod, ki identificira vzorce krvi označeno s črtno kodo in hkrati vse ostale reagente in materiale, ki se uporabljajo v postopkih dela; hkrati omogoča vnos imena in priimka, rojstnih podatkov bolnikov; vključena pripadajoča oprema -PC, monitor, tipkovnica in tiskalnik. |  |  |  |  |  |  |
| 31. Program, s katerim je podprto delovanje aparata, mora omogočati sledljivost vseh preiskav po datumih, po črtni kodi in osebnih podatkih bolnikov, po opravljenih preiskavah in po izvajalcih ter zagotavljati varen arhiv vse zgoraj navedenih podatkov. |  |  |  |  |  |  |
| 32. Enostavno čiščenje z običajnimi čistili, ki se uporabljajo v bolnišnicah. |  |  |  |  |  |  |
| 33. Pri delovanju stroja hrup ne sme preseči 70 decibelov. |  |  |  |  |  |  |
| 34. Ponudnik mora zagotoviti validacijo aparata z vsemi potrebnimi reagenti in materiali pred pričetkom rutinske uporabe (število testov bo stvar naknadnega dogovora). |  |  |  |  |  |  |
| 35. Ponudnik mora zagotoviti uvajalno izobraževanje in usposabljanje osebja s strani ustrezno usposobljenega strokovnjaka. |  |  |  |  |  |  |
| 36. Aparat mora imeti slovenska navodila za uporabo aparata. |  |  |  |  |  |  |
| 37. Ponudnik mora za aparat priložiti ES izjavo o skladnosti, izdano od pristojne ustanove v EU. |  |  |  |  |  |  |
| 38. Vsi reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo, brez predhodne ročne priprave. |  |  |  |  |  |  |
| 39. Ponudnik mora ponuditi pripadajoče sete vsaj dveh kontrol : -za določitev prisotnosti in odsotnosti antigenov in protiteles pri določevanju krvne skupine (direktne in reverzne) AB0/RhD in K, -prisotnost in odsotnost nepričakovanih eritrocitnih protiteles ( ICT) -navzkrižni preizkus (NP) -določitev (potrjevanje KS) ABD bolnika (DVI-) in krvodajalca (DVI+) -določitev fenotipa Rh -določitev DCT Kontrole se izvajajo vsak delovni dan v letu. |  |  |  |  |  |  |
| 40. Aparat mora omogočati avtomatsko detekcijo strdkov, mehurčkov, drugih motenj v vzorcu in zaznavo nivoja tekočine z opozorilom na zaslonu o teh ugotovitvah. |  |  |  |  |  |  |
| 41. Aparat mora omogočati samodejno predanalitsko kontrolo gelskih kartic. |  |  |  |  |  |  |
| 42. Aparat mora omogočati parcialno uporabo gelskih kartic-možnost perforacije vsake mikroepruvete posamično. |  |  |  |  |  |  |
| 43. Aparat mora omogočati nastavitev profilov testiranja, ki jih bo zahteval naročnik. |  |  |  |  |  |  |
| 44. Analizator mora omogočati prikaz statusa analize, preostanek časa do končnega rezultata testa za vsak vzorec in preiskavo posebej, v realnem času in rezultate že zaključenih testov vzorca. |  |  |  |  |  |  |
| 45. Analizator mora omogočati, da po zaključenem testiranju pri posameznih preiskavah ne zavrže uporabljenih kratic, ampak jih začasno odloži v ločevalni prostor za morebitno naknadno kontrolo rezultata. |  |  |  |  |  |  |
| 46. Dnevna priprava analizatorja naj ne traja več kot 15 min. |  |  |  |  |  |  |
| 47. Aparat mora imeti možnost povezave tekočega odpada v laboratorijski odtok. |  |  |  |  |  |  |
| 48. Analizator naj bo računalniško podprt in pri delu neodvisen od laboratorijskega informacijskega sistema, vendar obvezno povezljiv z njim. Zagotovljena mora biti vsaj enosmerna komunikacija s Transfuzijskim informacijskim sistemom – Datec. Stroški implementacije so v celoti domeni ponudnika. Ponudnik poskrbi na njegove stroške za povezavo analizatorja v Transfuzijski informacijski sistem in skrbi za nemoteno povezavo in morebitne spremembe v programski opremi analizatorja. |  |  |  |  |  |  |
| 49. Ponudnik nosi stroške za zagotavljanje oddaljenega dostopa do analizatorja. |  |  |  |  |  |  |
| II. PRINCIP DELOVANJA |  |  |  |  |  |  |
| 50. Analizator naj bo kompatibilen z obstoječo tehniko dela (hemaglutinacija) na gelskih karticah in z obstoječimi imunohematološkimi metodami (mikrometode). |  |  |  |  |  |  |
| III. ZMOGLJIVOST (avtomatski analizator mora zagotavljati kapaciteto): |  |  |  |  |  |  |
| 51. Možnost testiranja iregularnih protiteles s panelom testnih eritrocitov na gelski kartici, navzkrižni preizkus (encimski in AHG medij) na gelu z istočasnim določanjem krvne skupine ABD in avtokontrole, določanje direktnega antiglobulinskega testa – specifikacija DCT s kontrolo na gelski kartici |  |  |  |  |  |  |
| 52.Kompletno testiranje krvne skupine AB0 (direktna in reverzna določitev) /RhD, K antigenom na gelu in ICT na gelu, z možnostjo dodatnega testiranja Rh fenotipa, ostalih eritrocitnih antigenov, DCT |  |  |  |  |  |  |
| 53.Možnost testiranja v paketu – različni nabor testov za krvno skupino AB0, RhD, ICT, DCT, antigene K, Rh fenotip, C,c,E,e |  |  |  |  |  |  |
| 54.Testiranje drugih eritrocitnih antigenov (Fy, Jk, MNSs…) |  |  |  |  |  |  |
| 55.Identifikacija protiteles in informacijska podpora za interpretacijo |  |  |  |  |  |  |
| 56.Titriranje protiteles |  |  |  |  |  |  |
| IV. RAČUNALNIŠKA PODPORA |  |  |  |  |  |  |
| 57.Analizator naj bo računalniško podprt in pri delu neodvisen od laboratorijskega informacijskega sistema, vendar obvezno povezljiv z njim. Zagotovljena mora biti vsaj enosmerna komunikacija z Laboratorijskim informacijskim sistemom in možnost povezovanja v mrežo z drugimi (tudi obstoječimi) instrumenti. Ponudnik poskrbi na njegove stroške za povezavo analizatorja v Laboratorijski informacijski sistem in skrbi za nemoteno povezavo in morebitne spremembe v programski opremi analizatorja. |  |  |  |  |  |  |
| IV. SEZNAM PREISKAV |  |  |  |  |  |  |
| 58. AB0/RhD(DVI-) vključno z reverzno KS na gelu za bolnike |  |  |  |  |  |  |
| 59. AB0/RhD(DVI+/ DVI-) vključno z reverzno KS na gelu za krvodajalce |  |  |  |  |  |  |
| 60. Potrjevanje KS AB0/RhD na gelu ( DVI+ za krvodajalce, DVI- za bolnike) |  |  |  |  |  |  |
| 61. Zaznavanje šibkih oblik RhD-variant |  |  |  |  |  |  |
| 62. ICT na gelu z dvojnimi in trojnimi celicami |  |  |  |  |  |  |
| 63. K antigen na gelu |  |  |  |  |  |  |
| 64. Rh fenotip na gelu |  |  |  |  |  |  |
| 65. DCT gel |  |  |  |  |  |  |
| 66. Posamezni eritrocitni antigeni na gelu (Jk (a), Jk (b), Fy (a)Fy (b), MNSs, Cw, Le (a), Le (b), Lu (a), Lu (b), Kp (a), Kp (b), P1…) |  |  |  |  |  |  |
| 67. AB0/RhD (DVI+)/DCT za novorojenčke na gelu |  |  |  |  |  |  |
| 68. AB0/RhD (DVI-)/DCT za novorojenčke pri pretransfuzijskem testiranju na gelu |  |  |  |  |  |  |
| 69. Specifikacija eritrocitnih protiteles v AHG na gelu s paneli testnih eritrocitov |  |  |  |  |  |  |
| 70. Specifikacija eritrocitnih protiteles v encimu na gelu s paneli testnih eritrocitov |  |  |  |  |  |  |
| 71. Specifikacija DCT na gelu |  |  |  |  |  |  |
| 72. Specifikacija IgG1/IgG3 s titrom na gelu |  |  |  |  |  |  |
| 73. Navzkrižni preizkus na gelu (AB0/D, encim in AHG medij, avtokontrola). |  |  |  |  |  |  |
| 74. Titer protiteles |  |  |  |  |  |  |
| APARAT ZA ARHIVIRANJE VZORCEV v skladu z zahtevami v nadaljevanju: |  | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |  |  | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |  |  |  |  |
| 75.Aparat mora omogočati samodejno, avtomatizirano arhiviranje vzorcev, avtomatizirano pipetiranje iz primarnih epruvet različnih velikosti v istem stojalu v ploščo z mikroepruvetami. |  |  |  |  |  |  |
| 76. Aparat mora biti samostoječ in stabilen, enostaven za rokovanje, ergonomsko oblikovan s prikladnim dostopom za delavce, njegovo delovanje mora biti računalniško podprto. Mogoča je enostavna mobilnost. |  |  |  |  |  |  |
| 77. Dimenzije aparata naj ne presegajo 120x 100 x 100 cm, teža naj ne presega 80kg. |  |  |  |  |  |  |
| 78. Imeti mora CE oznako in CE certifikat. |  |  |  |  |  |  |
| 79. Vzorec seruma ali plazme iz primarne epruvete se arhivira v ploščo, ki vsebuje 96 posamičnih mikroepruvet z unikatno 2D črtno kodo. |  |  |  |  |  |  |
| 80. Celotna plošča oz. vse mikroepruvete se morajo zapirati naenkrat s samodejnim (avtomatskim) sistemom za zapiranje. Vsaka mikroepruveta za arhiv mora imeti svoj zamašek, da se lahko zaradi možnosti ponovnega testiranja uporabi, brez da bi odpirali ostale vzorce. Proizvajalec naj priloži potrebno orodje za ekstrakcijo posamične mikroepruvete. |  |  |  |  |  |  |
| 81. Aparat mora omogočati arhiviranje 500 do 1000 uL vzorca |  |  |  |  |  |  |
| 82. Sistem arhiviranja mora nuditi pozitivno identifikacijo z ISBT - in barkodami ter sledljivost vzorca do mesta arhiviranja in možnost nadzorovanega posega v arhiv. |  |  |  |  |  |  |
| 83. Programska oprema mora omogočati kompletno sledljivost vzorca vključno s prostorom za shranjevanje skozi celotno dobo hranjenja. |  |  |  |  |  |  |
| 84. Programska oprema mora omogočati sledljivost po operaterju. |  |  |  |  |  |  |
| 85. Sistem mora biti v kompletu s čitalcem črtnih kod vzorcev in čitalcem za matrične kode ter tiskalnikom za črtne kode. |  |  |  |  |  |  |
| 86. Programska oprema mora omogočati vnos načrta katerega koli zamrzovalnika. |  |  |  |  |  |  |
| 87. Programska oprema mora zagotavljati samodejni back up podatkovne baze. |  |  |  |  |  |  |
| 88. Sistem mora imeti svoj lasten UPS. |  |  |  |  |  |  |
| 89. Aparat mora imeti sistem za zaznavo nivoja tekočine oz. preverjanje primernega volumna za arhiviranje. |  |  |  |  |  |  |
| 90. Imeti mora zaščito pred razlitjem vzorcev. |  |  |  |  |  |  |
| 91. Oprema mora imeti zaslon občutljiv na dotik. |  |  |  |  |  |  |
| 92. Sistem mora omogočati minimalno in enostavno vzdrževanje analizatorja, brez posega operaterja, dnevna priprava sistema naj ne traja več kot 30 minut. |  |  |  |  |  |  |
| 93. Pri ponujenem analizatorju mora biti vključen celoten servis (redni/vzdrževalni in ob okvarah) vključno z originalnimi rezervnimi deli, za ves čas trajanje pogodbe. |  |  |  |  |  |  |
| 94. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno strokovno podporo v celotnem pogodbenem obdobju. |  |  |  |  |  |  |
| 95. Analizator naj bo računalniško podprt in pri delu neodvisen od laboratorijskega informacijskega sistema, vendar obvezno povezljiv z njim. Zagotovljena mora biti vsaj enosmerna komunikacija z Transfuzijskim informacijskim sistemom – Datec . Ponudnik poskrbi na njegove stroške za povezavo analizatorja v Transfuzijski informacijski sistem in skrbi za nemoteno povezavo in morebitne spremembe v programski opremi analizatorja. |  |  |  |  |  |  |

Opomba: Predložite prospekt in drugo dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV

« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

OBR-9

##### IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

______________________________

______________________________

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV

« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »SISTEM APARATOV ZA AVTOMATIZACIJO IMUNOHEMATOLOŠKIH PREISKAV IN ARHIVIRANJE VZORCEV

« _____________ za obdobje 7 let naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.

To vrednost ponudnik vpiše v eJN ter v obrazcu OBR-5.