TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- REDNO VZDRŽEVANJE KLIMATSKIH NAPRAV (1x letno)

- vizualna kontrola delovanja,

- kontrola temperature vpiha,

- kontrola žaluzij in pogonov le-teh,

- kontrola delovanja tipal in senzorjev,

- kontrola ventilatorjev in elektromotornih pogonov,

- kontrola vijačnih spojev vseh klimatskih naprav,

- kontrola tesnjenja in izolacije,

- kontrola funkcije toplotnih izmenjevalnikov,

- dobava in zamenjava filtrov,

- čiščenje in razkuževanje notranjih in zunanjih enot,

- dodajanje plina,

- kontrola delovanja oz. po potrebi nastavitev krmiljenja in regulacije,

- pregled in nastavitev elektronike in

- kontrola električnih in ozemljitvenih priključkov.

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV (1x letno)

- kontrola delovanja,

- čiščenje naprav,

- dobava in zamenjava filtrov za sveži (F7) in odvodni zrak (G3),

- ponastavitve delovanja naprave, ki je obvezna po menjavi filtrov,

- čiščenje zunanjih zajemnih/izpihovalnih elementov,

- čiščenje ventilatorjev, toplotnega izmenjevalca ter dovodnih in odvodnih elementov kanalskega sistema.

- REDNO VZDRŽEVANJE REKUPERATORJEV (1x letno)

- kontrola delovanja,

- čiščenje rekuperatorjev,

- dobava in zamenjava filtrov za sveži (F7) in odvodni zrak (G4).

- REDNO VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH POSTAJ (2x letno)

4.A. Priprava sanitarne tople vode:

- pregled mehčalne naprave vode, avtomatsko doziranje fluida za mehčanje vode,

- pregled grelnika sanitarne vode, toplotni izmenjevalec,

- pregled obstoječe strojne ter elektroinštalacije in

- po potrebi iznos in odvoz kotlovca na deponijo.

4.B. Centralno ogrevanje:

- pregled toplotnega izmenjevalca za ogrevanje prostorov,

- pregled elektromotornih pogonov z regulacijskimi ventili,

- pregled in nastavitev vgrajene regulacijske avtomatike za krmiljenje na vseh vejah centralnega    ogrevanja,

- pregled odvodnih in dovodnih elementov za prezračevanje toplotnih postaj,

- pregled celotnih toplotnih postaj z vzdrževalnimi deli na črpalkah in ventilih in

- pregled celotnega centralnega ogrevanja.

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA (2x letno)

- črpanje iz grezničnih jam, lovilcev maščob in lovilca peska ter odvoz,

- čiščenje robov ter čiščenje in izpiranje z visokotlačno črpalko na kanalizacijskem vozilu,

- premaz robov jaškov z mastjo ali oljem,

- črpanje iz zbirnih grezničnih jam,

- odvoz usedlin in odpadkov na deponijo.

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV V SANITARIJAH (1x letno)

- pregled in nastavitev ventilatorjev v sanitarijah,

- pregled in nastavitev delovanja prezračevalnih ventilatorjev ter čiščenje filtrov in

- pregled in čiščenje okrasnih pokrovov ventilatorjev.

- REDNO VZDRŽEVANJE ODTOČNE KANALIZACIJE V SANITARIJAH S PRIPADAJOČO OPREMO (1x letno)

- pregled in odstranitev usedlin s kanalizacijskih cevi ter odvoz,

- strojno čiščenje kanalizacijskih cevi z visokotlačno črpalko in kemičnimi preparati,

- pregled tesnosti in preizkus delovanja,

- demontaža obstoječih sanitarnih elementov, pregled in odstranitev usedlin s kanalizacijske cevi,

- čiščenje kanalizacijskih cevi, strojno z visokotlačno črpalko ter kemijskimi preparati,

- ponovna pritrditev sanitarnih elementov ter montaža s pritrjevanjem z novimi RF strojnimi križnimi vijaki,

- pregled tesnosti ter preizkus delovanja,

- menjava polnilnih ter splakovalnih ventilov v vgradnih kotličkov (Geberit) ter čiščenje notranjosti kotlička - 1x v pogodbenem obdobju in

- menjava sifonov za pisoarje – 1x v pogodbenem obdobju.

- REDNO VZDRŽEVANJE POTOPNIH ČRPALK (1x letno)

- pregled potopnih črpalk in protizmrzovalnih grelnih kablov,

- izklop dovoda električne napetosti, odklop z vzdrževanjem elektro instalacij na črpalkah,

- pregled črpalk s preizkusom o delovanju in

- preizkus delovanja vseh črpalk s poročilom oz. funkcionalnim zapisnikom o delovanju.

- REDNO VZDRŽEVANJE HIDRO POSTAJE (1x letno)

- pregled delovanja,

- kontrola vijačnih spojev,

- pregled krmilnih elementov in

- menjava vodnih filtrov.

PREGLED NAPRAV PO LOKACIJAH

GREGORČIČEVA 20

- REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

| Št. | Proizvajalec in model | Število enot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aermec R410A | 1 |
| 2 | Daikin 2MXS50G2V1B | 2 |
| 3 | Daikin 4MKS90BVMB | 1 |
| 4 | Daikin 4MXS80E2V3B | 1 |
| 5 | Daikin 5MXS90E2V3B | 3 |
| 6 | Daikin FTKS25CVMB9 | 3 |
| 7 | Daikin FTS20BVMB | 1 |
| 8 | Daikin FTX35BVMB | 1 |
| 9 | Daikin FTXS35CVMB9 | 2 |
| 10 | Daikin FTXS35D3VMW | 2 |
| 11 | Daikin FVXS35FV1B | 1 |
| 12 | Daikin RKS35F2V1B | 1 |
| 13 | Daikin RS20BVMB | 1 |
| 14 | Daikin RX35BVMB9 | 1 |
| 15 | Daikin RXH35CAVMB | 2 |
| 16 | Daikin RXS3503VMS | 2 |
| 17 | Daikin RXS35J2V1S | 1 |
| 18 | Fujitsu AOYG36LMTA | 1 |
| 19 | Fujitsu ASYG36LMTA | 2 |
| 20 | Mitsubishi PAR-21MAA | 3 |
| 21 | Mitsubishi PFFY-P40VKM-E | 5 |
| 22 | Mitsubishi PKA-RP50HAL | 2 |
| 23 | Mitsubishi PKA-RP71KAL | 1 |
| 24 | Mitsubishi PKFY-P20VBM-E | 61 |
| 25 | Mitsubishi PKFY-P25VBM-E | 9 |
| 26 | Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 12 |
| 27 | Mitsubishi PKFY-P40VHM-E | 1 |
| 28 | Mitsubishi PKFY-P50VHM-E | 3 |
| 29 | Mitsubishi PKFY-P63VKM-E | 1 |
| 30 | Mitsubishi PUHY-P250YHM-A | 1 |
| 31 | Mitsubishi PUHY-P350YHM-A | 1 |
| 32 | Mitsubishi PUHY-P450YHM-A | 1 |
| 33 | Mitsubishi PUHZ-RP50VHA4 | 2 |
| 34 | Mitsubishi PUHZ-RP71VHA4 | 1 |
| 35 | Mitsubishi SUZ-KA50VA4 | 1 |
| 36 | Rivacold HCM145ZD212 | 1 |
| 37 | Sabiana Ocean | 1 |
| 38 | Sharp AE-A18KR | 1 |
| 39 | Thermocold PR-1831-GO | 1 |
| 40 | Selpro DRM308-40-0-0-C-5-0-1 | 1 |
|  | SKUPAJ | 139 |

- Redno vzdrževanje RADIATORJEV in RADIATORSKIH KONVEKTORJEV:

- pregled termostatskih glav in

- kontrola ventilov.

Model in število konvektorjev:

- Aermec FCL36VL FCZ501P (4x)

- Daikin Kogyo Co. Ltd. Japan (7x)

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV

| Lokacija | Naprava | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 20 | Prezračevalna naprava Systemair VSR 300/500 | 3 |

- REDNO VZDRŽEVANJE REKUPERATORJEV

| Lokacija | Naprava | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 20 | Rekuperator Systemair Meltem M-WR | 1 |

- REDNO VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH POSTAJ

4.A. Priprava sanitarne tople vode: Število enot = 1

4.B. Centralno ogrevanje: Število enot= 1

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

| Lokacija | Naprave, oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 20 | Greznična jama z lovilcem maščob | 1 |
|  | Meteorni jaški | 22 |
|  | Kanalizacijski jaški | 18 |

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV V SANITARIJAH

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 20 | Ventilator |  |

- REDNO VZDRŽEVANJE ODTOČNE KANALIZACIJE V SANITARIJAH S PRIPADAJOČO OPREMO

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 20 | WC školjka s kotličkom | 20 |
|  | WC školjka s kotličkom za invalide | 1 |
|  | Umivalnik komplet | 19 |
|  | Pisoar komplet | 5 |
|  | Prha komplet | 4 |

- PREGLED POTOPNIH ČRPALK: Število enot = 13

GREGORČIČEVA 25

- REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

| Št. | Proizvajalec in model | Število enot |
| --- | --- | --- |
| 2 | Daikin FTXS35D3VMW | 1 |
| 3 | Daikin RXYSQ8TMY1B | 1 |
| 4 | Fujitsu UTG-UFYC-W | 4 |
| 5 | Mitsubishi MSZ-GE25VA | 1 |
| 6 | Mitsubishi MSZ-HJ71VA | 1 |
| 7 | Mitsubishi MUZ-SF42VE | 2 |
| 8 | Toshiba RAS-24UKHP-ES | 1 |
| 9 | Toshiba RAS-M10UKCV-E3 | 2 |
| 10 | Mitsubishi MSZ-SF42VE | 1 |
| 11 | IMP Klimat KNNL | 2 |
| 12 | IMP Klimat HV 16IV24 9C.465/6 3PC18/CuAl | 1 |
| 13 | Simon ZHV 1000 (zalogovnik hladilne vode) | 1 |
|  | SKUPAJ | 18 |

- Redno vzdrževanje RADIATORJEV in RADIATORSKIH KONVEKTORJEV:

- pregled termostatskih glav in

- kontrola ventilov.

Število konvektorjev:

| KONVEKTORJI G25 (Aermec FCL36VL) | Veliki | Mali |
| --- | --- | --- |
| Pritličje | 8 | / |
| 1. nadstropje | 24 | 6 |
| 2. nadstropje | 10 | 21 |
| 3. nadstropje | 12 | 17 |
| 4. nadstropje | 13 | 19 |
| 5. nadstropje | 12 | 2 |
| 6. nadstropje | 18 (stropni konvektorji) |  |
| Prostori varnostniki | 9 | 4 |
| SKUPAJ | 106 | 69 |

- REDNO VZDRŽEVANJE HIDROPOSTAJE IN ODTOČNE KANALIZACIJE S PRIPADAJOČO SANITARNO OPREMO

2.A. Redno vzdrževanje HIDROPOSTAJE:

Opis naprave:

Hidropostaja za povišanje tlaka sanitarne vode proizvod WILO, sestavljena iz dveh delovnih in ene rezervne vertikalne rotodinamične črpalke, priključne moči P = 4 x 2,2 kW, tlačne posode V = 8l, komandne omarice z vgrajenimi armaturami, PE rezervoarjem za sanitarno vodo – 1 x.

2.B. Redno vzdrževanje ODTOČNE KANALIZACIJE s pripadajočo sanitarno opremo:

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 25 | WC školjka s kotličkom | 35 |
|  | WC školjka s kotličkom za invalide | 2 |
|  | Umivalnik komplet | 48 |
|  | Umivalnik komplet za invalide | 2 |
|  | Pisoar komplet | 13 |
|  | Prha komplet | 4 |
|  | Kompleten sanitarni izliv | 8 |
|  | Vodovodna instalacija s kanalizacijo za čajne kuhinje in točilnico | 7 |

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

| Lokacija | naprave, oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 25, 25a, 27 in 27a | Greznična jama | 1 |
|  | Meteorni jaški | 26 |
|  | Kanalizacijski jaški | 10 |

- REDNO VZDRŽEVANJE TOPLOTNE POSTAJE: Število enot= 1

- REDNO VZDRŽEVANJE POTOPNIH ČRPALK

Črpališče je sestavljeno iz dveh potopnih črpalk JUNG PUMPEN BD 25 ExM.

GREGORČIČEVA 25a

- REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

| Št. | Proizvajalec in model | Število enot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Airfel AS18-0930/R2 | 2 |
| 2 | Airwell FLO 18 ESF DCI | 1 |
| 3 | Delonghi Type CF25 (zunanja enota) | 1 |
| 4 | Toshiba GC 18 INV R410 | 1 |
| 5 | Toshiba RAS-3M26GAV-E (zunanja enota) | 2 |
| 6 | Toshiba RAS-4M27GAV-E | 3 |
| 7 | Toshiba RAS-B10SKVP-E | 40 |
| 8 | Toshiba RAS-B13SKVP-E | 3 |
| 9 | Toshiba RAS-M16SMUV-E | 2 |
| 10 | Toshiba RAS-M18GAV-E | 2 |
|  | SKUPAJ | 57 |

- Redno vzdrževanje RADIATORJEV:

- pregled termostatskih glav in

- kontrola ventilov.

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV

| Lokacija | Naprava | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 25a | Prezračevalna naprava Systemair VSR 300/500 | 2 |

- REDNO VZDRŽEVANJE REKUPERATORJEV

| Lokacija | Naprava | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 25a | Rekuperator Systemair Meltem M-WR | 32 |

- REDNO VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH POSTAJ na G25a

4.A. Priprava sanitarne tople vode: Število enot = 1

4.B. Centralno ogrevanje: Število enot = 1

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV V SANITARIJAH

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 25a | Ventilator |  |

- REDNO VZDRŽEVANJE ODTOČNE KANALIZACIJE V SANITARIJAH S PRIPADAJOČO OPREMO

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 25a | WC školjka s kotličkom | 5 |
|  | Umivalnik komplet | 10 |
|  | Pisoar komplet | 2 |
|  | Prha komplet | 1 |

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Gre za enotni sistem z objektom na Gregorčičevi 25, 25a, 27 in 27a.

GREGORČIČEVA 27

- REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

| Št. | Proizvajalec in model | Število enot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daikin FT353DB7V1 | 1 |
| 2 | Fujitsu ASYG12LMCA | 4 |
| 3 | Fujitsu ASYG24LFCC | 1 |
| 4 | Mitsubishi MSZ-SF35VE | 1 |
| 5 | Mitsubishi MUZ-SF35VE (zunanja enota) | 1 |
| 6 | Mitsubishi PKA-RP50HAL | 2 |
| 7 | Mitsubishi PKFY-P15VBM-E | 3 |
| 8 | Mitsubishi PKFY-P20VBM-E | 1 |
| 9 | Mitsubishi PKFY-P25VBM-E | 1 |
| 10 | IMP Klimat KNMD | 1 |
|  | SKUPAJ | 16 |

- Redno vzdrževanje RADIATORJEV:

- pregled termostatskih glav in

- kontrola ventilov.

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV

| Lokacija | Naprava | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 27 | Prezračevalna naprava Systemair VSR 300/500 | 4 |

- REDNO VZDRŽEVANJE REKUPERATORJEV

| Lokacija | Naprava | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 27 | Rekuperator Systemair Meltem M-WR | 26 |

- REDNO VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH POSTAJ

4.A. Priprava sanitarne tople vode: Število enot= 1

4.B. Centralno ogrevanje: Število enot = 1

- REDNO VZDRŽEVANJE ODTOČNE KANALIZACIJE V SANITARIJAH S PRIPADAJOČO OPREMO

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 27 | WC školjka s kotličkom | 6 |
|  | Umivalnik komplet | 5 |
|  | Pisoar komplet | 2 |

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Gre za enotni sistem z objektom na Gregorčičevi 25, 25a, 27 in 27a.

GREGORČIČEVA 27a

- REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

| Št. | Proizvajalec in model | Število enot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daikin FTKS35D3VMW | 1 |
| 2 | Daikin RKS35E2V1B (zunanja enota) | 1 |
| 4 | Mitsubishi PKFY-P15VBM-E | 16 |
| 5 | Mitsubishi PUHY-EP300YLM-A | 1 |
|  | SKUPAJ | 19 |

- Redno vzdrževanje RADIATORJEV:

- pregled termostatskih glav in

- kontrola ventilov.

- REDNO VZDRŽEVANJE REKUPERATORJEV

| Lokacija | Naprava | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 27a | Rekuperator Systemair Meltem M-WR | 24 |

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

| Lokacija | Naprave, oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 27a | Kanalizacijski jaški v pritličju, instalacija v kleti | 2 |

- REDNO VZDRŽEVANJE PREZRAČEVALNIH NAPRAV V SANITARIJAH

| Lokacija | oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 27a | Ventilator |  |

- REDNO VZDRŽEVANJE ODTOČNE KANALIZACIJE V SANITARIJAH S PRIPADAJOČO OPREMO

| Lokacija | oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| Gregorčičeva 27a | WC školjka s kotličkom | 8 |
|  | Umivalnik komplet | 5 |

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Gre za enotni sistem z objektom na Gregorčičevi 25, 25a, 27 in 27a.

UMAR – GREGORČIČEVA 27

- REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

| Št. | Proizvajalec in model | Število enot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daikin FTXB50CV1B | 1 |
| 2 | Daikin RXB50CV1B (zunanja enota) | 1 |
| 3 | Fujitsu AOYG24L5CC (zunanja enota) | 1 |
| 4 | Fujitsu AOYG30LAT4 (zunanja enota) | 1 |
| 5 | Fujitsu AOYR14LCC (zunanja enota) | 1 |
| 6 | Fujitsu ASYA14LCC | 1 |
| 7 | Mitsubishi MSZ-SF35VE | 1 |
| 8 | Mitsubishi MUZ-SF35VEH | 1 |
| 9 | Mitsubishi PFFY-P25VKM-E | 1 |
| 10 | Mitsubishi PFFY-P25VKM-E2 | 7 |
| 11 | Mitsubishi PKFY-P15VBM-E | 7 |
| 12 | Mitsubishi PKFY-P20VBM-E | 9 |
| 13 | Mitsubishi PKFY-P50VHM-E | 1 |
| 14 | Mitsubishi PUHY-EP250YLM-A1 | 1 |
| 15 | Mitsubishi PUHY-EP300YLM-A1 | 1 |
| 16 | Mitsubishi PUHY-EP400YLM-A1 | 1 |
| 17 | Mitsubishi UHZZ RP50VKA2 (zunanja enota) | 2 |
|  | SKUPAJ | 38 |

- Redno vzdrževanje RADIATORJEV:

- pregled termostatskih glav in

- kontrola ventilov.

- REDNO VZDRŽEVANJE ODTOČNE KANALIZACIJE V SANITARIJAH S PRIPADAJOČO OPREMO

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| UMAR | WC školjka s kotličkom | 19 |
|  | Umivalnik komplet | 17 |
|  | Pisoar komplet | 27 |

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Gre za enotni sistem z objektom na Gregorčičevi 25, 25a, 27 in 27a.

URAD PREDSEDNIKA RS – ERJAVČEVA 17

- REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

| Št. | Proizvajalec in model | Število enot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daikin 5MXS90E2V3B | 2 |
| 2 | Daikin FTXS25G2V1B | 3 |
| 3 | Daikin FTXS50G2V1B | 1 |
| 4 | Daikin FVXS25FV1B | 6 |
| 5 | Daikin FVXS35FV1B | 5 |
| 6 | Daikin FVXS50FV1B | 15 |
| 7 | Mitsubishi PKFY-P20VBM-E | 7 |
| 9 | Mitsubishi PKFY-P25VBM-ER1 | 1 |
| 10 | Mitsubishi PKFY-P32VHM-E | 2 |
| 11 | Mitsubishi MSZ-SF35VE3 | 2 |
| 12 | Mitsubishi MXZ-2D53VA2 (zunanja enota) | 1 |
|  | SKUPAJ | 45 |

- Redno vzdrževanje RADIATORJEV:

- pregled termostatskih glav in

- kontrola ventilov.

- REDNO VZDRŽEVANJE ODTOČNE KANALIZACIJE V SANITARIJAH S PRIPADAJOČO OPREMO

| Lokacija | Oprema | Število enot |
| --- | --- | --- |
| UPRS | WC školjka s kotličkom | 8 |
|  | Umivalnik komplet | 8 |
|  | Pisoar komplet | 4 |
|  | Prha komplet | 2 |

- REDNO VZDRŽEVANJE ZUNANJEGA DVORIŠČNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Gre za enotni sistem z objektom na Gregorčičevi 25, 25a, 27 in 27a.