DOKUMENTACIJA V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Predmet javnega naročila: |  | Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov |  |
| Oznaka javnega naročila: 091-33-1/22 |  |  |  |
| Datum: 16.12.2022 |  |  |  |

KAZALO

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1 Podatki o naročniku	5

2.2 Pravna podlaga	5

2.3. Oznaka javnega naročila	5

2.4. Predmet javnega naročila	5

2.5 Sodelovanje	6

2.6 Samostojna ponudba	6

2.7 Ponudba s podizvajalci	6

2.9 Tuji ponudniki	8

2.10 Prevzem razpisne dokumentacije	8

2.11  Jezik ponudbe	8

2.12 Dopustnost ponudbe	8

2.13 Oblika ponudbe	8

2.14 Način in rok za predložitev ponudbe	10

2.15 Javno odpiranje ponudb	11

2.16 Veljavnost ponudbe	11

2.17 Cene v ponudbi	11

2.18 Protikorupcijsko določilo	12

2.19 Vzorec pogodbe	12

2.20 Dodatna pojasnila ponudnikom	12

2.21 Podpis ponudbe	12

2.22 Variantne ponudbe	12

2.23 Stroški ponudbe	13

2.24 Zaupnost in poslovna skrivnost	13

2.25 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe	14

2.26 Navedba zavajajočih podatkov	14

2.27 Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb	14

2.28 Odločitev o izbiri	15

2.29 Zaveza izbranega ponudnika	15

2.30 Sklenitev pogodbe ter finančna zavarovanja	16

2.31 Pravno varstvo	16

3.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE	17

3.1. Razlogi za izključitev	18

3.2 Pogoji za sodelovanje	19

3.2.1 Pogoj registracije dejavnosti:	19

3.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost	20

4.	MERILO ZA IZBOR	20

4.1 Ocenjevanje ponudb in izbira ponudnika	20

4.2 Računske napake	20

5.	TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	21

6.	FINANČNA ZAVAROVANJA	34

6.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za nakup opreme	34

6.2  Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	34

6.3 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za pogarancijsko vzdrževanje opreme	35

OBR 1	36

OBR 1 A	37

OBR 2	38

OBR 3	40

OBR 3A	41

OBR 4	42

OBR 5	43

OBR 6	44

OBR 7.1	45

OBR 7.2	52

OBR 8	60

OBR 9.1	62

OBR 9.2	63

OBR 10	65

OBR 11	81

OBR 12	83

OBR 13	85

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 40. členom (ZJN-3, (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na portalu javnih naročil in na portalu EU, za oddajo javnega naročila:

»NAKUP DISKUSIJSKIH MIKROSKOPOV TER NAKUP SISTEMA ZA ANALIZO HISTOLOŠKIH IN CITOLOŠKIH PREPARATOV, PRIPRAVLJENIH Z METODO FLUORESCENČNE IN SITU HIBRIDIZACIJE (FISH) Z AVTOMATSKIM ZAJEMOM FLUORESCENTNIH SIGNALOV«

Predmetno javno naročilo naročnik oddaja po odprtem postopku.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse zahteve iz razpisa.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti do 20.01.2023 do 10:00 ure v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.01.2023  in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,

Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana,

Dekan: prof. dr. Igor Švab, dr. med.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Podatki o naročniku

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Andreja Žagar

E-mail: andreja.zagar@uni-lj.si

2.2 Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona o javnem naročanju ZJN-3, uredb in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje. Prav tako bo ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, ter drugo veljavno relevantno zakonodajo in zakonodajo, ki zajema področje, ki je predmet javnega naročila.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

2.3. Oznaka javnega naročila

Oznaka javnega naročila: 091-33-1/22.

2.4. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov.

Javno naročilo je razdeljeno na sklopa:

Sklop 1: Nakup diskusijskih mikroskopov

Sklop 2: Nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop ali oba sklopa. V sklopu za katerega oddaja ponudbo, mora ponudnik ponuditi vse postavke predračuna. V kolikor ponudnik ne bo ponudil vseh postavk v predračunu, bo naročnik njegovo ponudbo označil kot neodpustno.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v poglavju 3 teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

Naročnik bo za vsak sklop sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo ter glede na merilo iz razpisa najugodnejšo ponudbo.

Podrobnejše zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz poglavja 5. Tehnične zahteve in specifikacije, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

2.5 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

2.6 Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez soponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

2.7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci izpolni OBR 2 v delu, ki se nanaša na podatke o podizvajalcih, sicer pa v OBR 2 označi, da s podizvajalci ne bo sodeloval. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu Izjava o podizvajalcih, ki sodelujejo v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca,

- priložiti izjavo podizvajalca (OBR 3),

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR 3A).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec (v nadaljevanju ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral ponudnik najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga. Obveznosti v primeru izvedbe naročila s podizvajalci veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora »Razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje«, navedene v delu 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

2.8 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in pogojev za sodelovanje (76. člen ZJN-3) ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

Ponudnik mora v ponudbi navesti, da nastopa v skupni ponudbi – ter poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti:

- OBR 1A – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov ter za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti izpolnjen ESPD obrazec.

V kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora ponudbi priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju).

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega partnerja, razen, če partnerji ne bi dosegli drugačnega dogovora, ki bo v pisni obliki predložen naročniku in iz katerega bo izhajalo, da se vsakemu izmed partnerjev plačuje neposredno na njegov račun.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupni ponudbi,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

2.9 Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

2.10 Prevzem razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo preko Portala javnih naročil. Prevzem razpisne dokumentacije je brezplačen.

2.11  Jezik ponudbe

Ponudba in ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu določi ustrezen rok. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

2.12 Dopustnost ponudbe

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik bo dopustnost ponudb presojal v skladu z določili ZJN-3 in določili tega razpisa.

2.13 Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudnik mora pri izpolnjevanju OBR 7.1 in 7.2  »Tehnične zahteve in specifikacije«, OBR 8 »Ponudba«, OBR 9.1 in 9.2 »Predračun« jasno napisati oz. označiti kaj ponuja.

V kolikor ponudnik ne bo jasno napisal oz. označil, kaj ponuja (proizvajalec, tip opreme oz. proizvoda, ipd.) v za to predvidenih poljih bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba.

Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom. Elektronski podpis je enakovreden fizičnemu podpisu in žigu.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku).

Listine v ponudbi ne smejo presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo dokumenti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- Izpolnjen ESPD obrazec (V kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora ESPD obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o ponudniku oz. poslovodečem ponudniku (OBR 1),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o partnerjih v skupnem nastopu (OBR 1A) – predloži ponudnik, ki nastopa s partnerji v skupni ponudbi,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o podizvajalcih, ki sodelujejo v ponudbi (OBR 2),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava podizvajalca (OBR 3) – predloži ponudnik, ki v ponudbi nastopa s podizvajalci,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Soglasje podizvajalca k izvajanju neposrednih plačil (OBR  3A) – ponudnik obrazec predloži, v kolikor v ponudbi nastopa s podizvajalci in le-ti zahtevajo neposredna plačila,

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt (OBR 4),

- Izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR 5),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Protikorupcijska izjava (OBR 6) - v kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora navedeni obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce),

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Tehnične zahteve in specifikacije« (OBR 7.1 oz. OBR 7.2) s prilogami;

- Izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec »Ponudba« (OBR 8);

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun (OBR 9.1 oz. OBR 9.2) s prilogami;

- Izpolnjen, parafiran in žigosan Vzorec pogodbe (OBR 10);

- Parafiran vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR 11);

- Parafiran finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBR 12);

- Izpolnjen, podpisan in žigosan (OBR 13) Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;

- Ostala dokazila (CE certifikat, tehnična dokumentacija, …).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN v skladu z določili točke 2.13 in 2.14 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBR 8) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ostalo zahtevano dokumentacijo ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudniki pri izpolnjevanju Predračuna ne smejo posegati v vsebino obrazca, kot ga je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna - neizpolnjena polja. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke iz predračuna.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij predloženih dokumentov.

2.14 Način in rok za predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 20.01.2023 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.15 Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.01.2023 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

2.16 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se le ta izloči kot nedopustna.

V kolikor bo naročnik izbral ponudbo po preteku njene veljavnosti, bo moral ponudnik, čigar ponudba je bila izbrana, naročniku nemudoma (po prejemu odločitve o izbiri) pisno sporočiti, da ostaja pri svoji prvotni ponudbi.

2.17 Cene v ponudbi

Cene v ponudbi morajo biti podane v EUR. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški (npr. prevozni, špediterski, carinski, montaža, zagon in test delovanja opreme ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati in davek na dodano vrednost. Pod stroške se upošteva tudi gorivo, delo voznika, cestnine, parkirnine, telefonija… Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene/EM in vrednosti morajo zaokrožene na dve (2) decimalni mesti.

2.18 Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik bo pri oddaji javnega naročila ravnal v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V ta namen ponudnik (soponudnik in podizvajalec) podpišejo izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer OBR 6.

2.19 Vzorec pogodbe

Ponudnik mora v pogodbo vnesti vse manjkajoče podatke, ki se nanašajo nanj in so potrebni za njeno morebitno sklenitev. Pogodbo ponudnik parafira, s čimer potrjuje, da se strinja z njenimi določili.

2.20 Dodatna pojasnila ponudnikom

V kolikor ponudnik meni, da razpisna dokumentacija ni jasna, oz. da na njeni podlagi ni mogoče pripraviti dopustne ponudbe, naj preko portala naročnika o tem obvesti. Naročnik bo razpisno dokumentacijo ponovno pregledal in v kolikor bo očitek potencialnega ponudnika utemeljen, bo razpis tudi spremenil oz. dopolnil.

Zahteve za dodatna pojasnila oz. predlog za spremembo razpisa je potrebno posredovati najkasneje do 05.01.2023 do 10.00 ure. Naročnik na zahteve za dodatna pojasnila, posredovana po prej navedenem roku, ni dolžan odgovoriti. Če pa bo odgovoril, bo s tem spremenil razpisno dokumentacijo in bo v tem primeru podaljšal rok za oddajo ponudb.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si) najkasneje 6 dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način.

Vsi odgovori naročnika preko portala so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik v fazi izvedbe predmetnega javnega naročila ne bo priznal nobenih zahtev izbranega ponudnika, ki bi izvirale iz zatrjevane nejasne razpisne dokumentacije, saj se v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pričakuje, da bo ponudnik pred rokom za oddajo ponudb, razpis skrbno pregledal in na morebitne nejasnosti in nepravilnosti preko portala opozoril naročnika.

2.21 Podpis ponudbe

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika oz. partnerja oz. podizvajalca oz. za podpis pooblaščene osebe.

2.22 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

2.23 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.24 Zaupnost in poslovna skrivnost

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge ponudbe, bo naročnik postopal v skladu s petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočil vpogled vsem ponudnikom. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje določbe ZJN-3 predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

2.25 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo bo moral predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3

2.26 Navedba zavajajočih podatkov

Če se bo kadar koli med postopkom naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena tega zakona.

2.27 Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb bo ponudba izključena kot nedopustna:

- če je ponudbo predložil ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,

- če ponudba po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe ni dopustna,

- če je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 75. do 79. člena ZJN-3,

- če je ponudba neobičajno nizka,

- če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila,

- če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik navaja neresnične, zavajajoče podatke,

- če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 90.členom ZJN-3.

Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da do pravnomočnosti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero bo nadomestil prejšnjo.

Naročnik iz postopka javnega naročanja lahko kadarkoli v postopku iz njega izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v enem od položajev, zaradi česar izgubi osnovno sposobnost ali v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo izključil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

2.28 Odločitev o izbiri

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo, sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo po merilu iz razpisa, najugodnejši.

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik bo dopustnost ponudb presojal v skladu z določili ZJN-3 in določili tega razpisa.

Po oddaji javnega naročila bo naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Pri tem si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, predvsem, če predmeta javnega naročila ne bo več potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali če bodo nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil vse ponudnike.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo postala pravnomočna z dnem, ko zoper njo ne bo več mogoče zahtevati pravnega varstva.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe pogodbe v času izvedbe pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

2.29 Zaveza izbranega ponudnika

Ponudnik se zavezuje, v kolikor bo njemu pravnomočno oddano predmetno javno naročilo:

- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji,  ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;

- da je seznanjen z vso pravnorelevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- da je seznanjen z obsegom javnega naročila in vsebino javnega naročila, ki se oddaja;

- da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;

- da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisanem obsegu, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije kot dober strokovnjak;

2.30 Sklenitev pogodbe ter finančna zavarovanja

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v poglavju Finančna zavarovanja. Veljavnost pogodbe je odvisna od predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, če bo izbrani ponudnik predložil

skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

2.31 Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Pri ponudniku ne sme obstajati noben izmed razlogov za izključitev hkrati pa mora ponudnik izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v skladu z 79. členom ZJN-3 v ponudbi priložiti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.  Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom gospodarski subjekt pozval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila/dokumentacijo.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, lahko zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točk 3.2,  v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni v času oddaje ponudbe. V skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekti, če država članica ali tretja država dokazil ne izdaja, namesto dokazila predložijo zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

V kolikor ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora ESPD obrazec priložiti tudi za vse partnerje skupne ponudbe in podizvajalce.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke.  Kot del ponudbe mora biti predložen po en obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi – bodisi kot ponudnik ali partner v skupni ponudbi bodisi kot podizvajalec ali subjekt, na uporabo čigaršnjih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

3.1. Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III.A »Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami«)

Izpolnjen obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt (OBR 4) in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR 5) (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem);

Neobstoj razlogov za izključitev iz te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, katerih izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III.B »Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Neobstoj razlogov za izključitev iz te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

3.  Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III.D »Nacionalni razlogi za izključitev«: Nacionalna določba – evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«).

Neobstoj razlogov za izključitev iz te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

4. Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III.D »Nacionalni razlogi za izključitev«: Nacionalna določba – prekrški na področju delovnih razmerij in zaposlovanja na črno«).

Neobstoj razlogov za izključitev iz točke te točke morajo vsak zase izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

3.2 Pogoji za sodelovanje

3.2.1 Pogoj registracije dejavnosti:

1. Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnostije, ki je predmet tega javenga naročila  in vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV. »Pogoji za sodelovanje, Oddelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje).

Izpolnjevanje pogojev iz te točke morajo vsak zase izkazati:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalec.

Naročnik bo vpogledal v evidenco poslovnih subjektov.

3.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost

1. Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljenega serviserja, za servisiranje ponujene opreme.

Dokazilo:

- pisna izjava, da je ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme, ali fotokopija sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme, v kolikor ni sam pooblaščen              in

- potrdilo proizvajalca opreme o usposobljenosti serviserja, pri čemer se mora potrdilo glasiti na ime in priimek serviserja.

Pogoj za sodelovanje je tudi izpolnitev vseh zahtev opisanih v poglavju 5 ter v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 7.1 in OBR 7.2) te razpisne dokumentacije.

MERILO ZA IZBOR

4.1 Ocenjevanje ponudb in izbira ponudnika

Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merilom EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop:

- najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

Pravilo v primeru enakovrednih ponudb

V primeru, da bosta imela dva ali več ponudnikov enako ponudbeno vrednost, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki bo prej oddal ponudbo.

4.2 Računske napake

Razen kadar bo šlo za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

-      svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in

-      tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Vse popravke računskih napak bo naročnik izvedel v skladu z določbami ZJN-3.

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

SKLOP 1

OPIS ZAHTEVANIH LASTNOSTI MIKROSKOPOV

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

Sklop 1: Postavka 1: Devet diskusijskih mikroskopov z dvema dodatnima opazovalnima mestoma

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomsko ohišje in ergonomska pozicija vijakov za ostrenje in ročic za premik mizice. |  |
| 2. | LED osvetlitev, ekvivalent 100 W. |  |
| 3. | Pokrivalo mikroskopa. |  |
| 4. | Mehanska mizica s keramično prevleko, upravljanje mizice desno, vpenjanje stekelca/preparata levo; za dve stekelci). |  |
| 5. | Možnost regulacije trdote pomika ročice mizice v smeri X/Y. |  |
| 6. | Mizica vrtljiva vsaj 120°. |  |
| 7. | Ergonomski trinokularni tubus za okularje vsaj 25 mm vidnega polja in tri pozicije uporabe okular-foto (0:100, 20:80 do 50:50*, 100:0). *dopustno razmerje med okularjem in foto na srednji poziciji |  |
| 8. | Okularji vsaj FN 25 mm vidnega polja. Vidno polje manj kot FN 25 mm ni ustrezno. |  |
| 9. | Revolver za vsaj 6 objektivov. |  |
| 10. | Kondenzor za objektive od 2x do 100x povečave. |  |
| 11. | Objektivi morajo imeti spodaj navedene ali večje numerične aperture (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x, plan fluoritni, N.A.: 0,13 - Objektiv 10x, plan fluoritni, N.A.: 0,30 - Objektiv 20x, plan fluoritni, N.A.: 0,50 - Objektiv 40x, plan fluoritni, N.A.: 0,75 |  |
| 12.; Objektivi morajo imeti najmanjšo spodaj opisano numerično aperturo (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x N.A.: 0,13 - Objektiv 10x N.A.: 0,30; Prospekt Microscope objectives Stran 24 in 26. | Mikroskop mora biti nadgrajen z diskusijskim delom za še 2 opazovalca, enega opazovalca nasproti operaterja (VIS-A-VIS), drugega pravokotno na opazovalca. Pravokotno opazovalno mesto mora biti od mikroskopa oddaljeno najmanj 50 cm in ga mora biti mogoče namestiti levo ali desno od glavnega opazovalca. Vgrajen mora biti LED projicirni kazalček. |  |
| 13. | Zagotovljena mora biti čim bolj podobna jakost osvetlitve na vseh treh opazovalnih pozicijah. |  |
| 14. | Možnost nastavitve dioptrije na vseh okularjih na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 15. | Vidno polje za dodatna opazovalca je lahko FN 22 mm. |  |
| 16. | Sistem za polarizacijo. |  |
| 17. | Možnost nadgradnje - kamera, diskusijski deli za dodatne opazovalce itd. |  |
| 18. | Vsa potrebna druga oprema za nemoteno delovanje mikroskopa. |  |
| 19. | 12-mesečna garancija na vse dele mikroskopa, dostava, montaža, vzpostavitev brezhibnega delovanja in šolanje uporabnikov, vzdrževanje v času garancijske dobe. |  |

Sklop 1: Postavka 2: Diskusijski mikroskop z najmanj osmimi dodatnimi opazovalnimi mesti

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomsko ohišje in ergonomska pozicija vijakov za ostrenje in ročic za premik mizice. |  |
| 2. | LED osvetlitev, ekvivalent 100 W. |  |
| 3. | Pokrivalo mikroskopa. |  |
| 4. | Mehanska mizica s keramično prevleko, upravljanje mizice desno, vpenjanje stekelca/preparata levo; za dve stekelci). |  |
| 5. | Možnost regulacije trdote pomika ročice mizice v smeri X/Y . |  |
| 6. | Mizica vrtljiva vsaj 120°. |  |
| 7. | Ergonomski tubus za okularje najmanj 22 mm vidnega polja, z možnostjo regulacije po globini in višini ter adapterjem za kamero. Tri pozicije uporabe okular-foto (0:100, 20:80 do 50:50*, 100:0). *dopustno razmerje med okularjem in foto na srednji poziciji. Sistem mora biti zasnovan tako, da je mogoče hkratno opazovanje na vseh opazovalnih mestih na mikroskopu in opazovanje slike, ki jo zajema kamera. |  |
| 8. | Vsi okularji vsaj FN 22 mm vidnega polja. Vidno polje manj kot FN 22 mm ni ustrezno. |  |
| 9. | Revolver za vsaj 6 objektivov. |  |
| 10. | Kondenzor za objektive od 2x do 100x povečave. |  |
| 11. | Objektivi morajo imeti spodaj navedene ali večje numerične aperture (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x, plan fluoritni, N.A.: 0,13 - Objektiv 10x, plan fluoritni, N.A.: 0,30 - Objektiv 20x, plan fluoritni, N.A.: 0,50 - Objektiv 40x, plan fluoritni, N.A.: 0,75 |  |
| 12.; Objektivi morajo imeti najmanjšo spodaj opisano numerično aperturo (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x N.A.: 0,13 - Objektiv 10x N.A.: 0,30; Prospekt Microscope objectives Stran 24 in 26. | Mikroskop mora biti nadgrajen z diskusijskim delom za še 8 opazovalcev. Dodatna opazovalna mesta morajo biti razporejena in med seboj oddaljena tako, da je omogočeno ergonomska uporaba mikroskopa za vse dodatne opazovalce. Vgrajen mora biti LED projicirni kazalček. Zagotovljena mora biti čim bolj podobna jakost osvetlitve na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 13. | Možnost nastavitve dioptrije na vseh okularjih na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 14. | Sistem za polarizacijo. |  |
| 15. | Adapter za kamero z možnostjo prilagajanja v smereh x, y in z ter možnostjo rotacije. Adapter mora omogočati zajem čim večjega vidnega polja za uporabljeno kamero (kamera ni predmet ponudbe; vrsto kamere in tehnične karakteristike bo naročnik sporočil ponudniku najkasneje 1 mesec pred predvideno dobavo mikroskopa). |  |
| 16. | Možnost kasnejše nadgradnje z diskusijskimi pozicijami za dodatne opazovalce. |  |
| 17. | Vsa potrebna druga oprema za nemoteno delovanje mikroskopa. |  |
| 18. | 12-mesečna garancija na vse dele mikroskopa, dostava, montaža, vzpostavitev brezhibnega delovanja in šolanje uporabnikov, vzdrževanje v času garancijske dobe. |  |

Sklop 1: Postavka 3: Diskusijski mikroskop za fluorescenco

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomsko ohišje in ergonomska pozicija vijakov za ostrenje in ročic za premik mizice. |  |
| 2. | Sistem (mikroskop, filtri, kamera, programska oprema) mora delovati kot sinhronizirana celota, vse komponente morajo biti med sabo integrirane in konfigurirane. |  |
| 3. | LED osvetlitev, ekvivalent 100 W (fluorescenca in presevna svetlobna mikroskopija). Spektralna pokritost naj bo od UV do rdečega področja. Kontrola jakosti preko kontrolorja (kontrolna plošča) ali s programsko opremo prek USB priključka. |  |
| 4. | Pokrivalo mikroskopa. |  |
| 5. | Mehanska mizica s keramično prevleko, upravljanje mizice desno, vpenjanje stekelca/preparata levo; za dve stekelci). |  |
| 6. | Možnost regulacije trdote pomika ročice mizice v smeri X/Y |  |
| 7. | Mizica vrtljiva vsaj 120°. |  |
| 8. | Ergonomski trinokularni tubus za okularje premera vsaj 25 mm vidnega polja in tri pozicije uporabe okular-foto (0:100, 20:80 do 50:50*, 100:0). *dopustno razmerje med okularjem in foto na srednji poziciji |  |
| 9. | Okularji vsaj FN 25 mm vidnega polja. Vidno polje manj kot FN 25 mm ni ustrezno. |  |
| 10. | Revolver za vsaj 6 objektivov. |  |
| 11. | Kondenzor za objektive od 4x do 100x povečave, akromatski, N.A. 0,80 ali več. |  |
| 12. | Objektivi morajo imeti spodaj navedene ali večje numerične aperture (N.A.): - Objektiv 10x, plan fluoritni, N.A.: 0,30 - Objektiv 20x, plan fluoritni, N.A.: 0,50 - Objektiv 40x, plan fluoritni, N.A.: 0,75 - Objektiv 60x (ali 63x), plan fluoritni, N.A.: 0,85 |  |
| 13. Objektivi morajo imeti najmanjšo spodaj opisano numerično aperturo (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x N.A.: 0,13 - Objektiv 10x N.A.: 0,30; Prospekt Microscope objectives Stran 24 in 26. | Mikroskop mora biti nadgrajen z diskusijskim delom za še enega opazovalca, ki sedi ob glavnem opazovalcu (side-by- side), drugo opazovalno mesto mora biti od mikroskopa oddaljeno najmanj 70 cm in ga mora biti mogoče namestiti levo ali desno od glavnega opazovalca. Vgrajen mor biti LED projicirni kazalček. Zagotovljena mora biti čim bolj podobna jakost osvetlitve na obeh opazovalnih pozicijah. |  |
| 14. | Možnost nastavitve dioptrije na vseh okularjih na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 15. | Vidno polje za dodatna opazovalca je lahko FN 22 mm. |  |
| 16. | Mikroskop mora omogočati opazovanje z vidno svetlobo in s fluorescenco. |  |
| 17. | Možnost uporabe najmanj petih filtrov. |  |
| 18. | Filtri, nosilci za filtre in detektor signala (možna so minimalno odstopanja od spodaj navedenih karakteristik za posamezni filter; valovne dolžine posameznih ponujenih filtrov morajo biti na transmisijskem spektru v območju maksimalne krivulje): - DAPI - (EX 361-389, DM 415, BA 430-490) - BLUE - (EX 470/40, DM 505, BA 510) - GREEN - (EX 535/50, DM 575, BA 580) - TXRED – (EX 562/40, DM 593, BA 624/40) |  |
| 19. | Kamera in programska oprema za zajem slik. |  |
| 20. | Karakteristike kamere: primerna za slikanje fluorescentnih signalov, možnost slikanja v svetlobni mikroskopiji, visoko občutljiva, resolucija najmanj 5 Megapikslov. |  |
| 21. | Adapter za kamero z možnostjo prilagajanja v smereh x, y in z ter možnostjo rotacije, ki omogoča optimalne povečave za ponujeno kamero. |  |
| 22. | Programska oprema mora omogočati hiter in uporabniku prijazen zajem slik in njihovo shranjevanje (računalnik ni predmet ponudbe in ga bo priskrbel naročnik). Možnost naleganja slik z različnimi filtri ter svetlobne in fluorescentne mikroskopije. Shranjevanje slik mora biti možno na centralnih strežnikih pri naročniku. Možnost dostopa do izbranih slik prek laboratorijskega informacijskega sistema (LIS) naročnika (prilagoditev LIS je strošek naročnika). |  |
| 23. | Vsa potrebna druga oprema za nemoteno delovanje mikroskopa in druge zahtevane opreme kot celote. |  |
| 24. | 12-mesečna garancija na vse dele celotnega sistema, dostava, montaža, vzpostavitev brezhibnega delovanja in šolanje uporabnikov, vzdrževanje v času garancijske dobe. |  |

Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - dobava, montaža in vzpostavitev delovanja mikroskopov,

  - šolanje uporabnikov,

  - vzdrževanje v času garancijske dobe.

Vzpostavitev delovanja mikroskopov (pogoj za podpis primopredajnega zapisnika):

Ponudnik mora dostaviti mikroskope v laboratorij naročnika in vzpostaviti njegovo delovanje tako, da je omogočena rutinska uporaba.

Potrošni material in rezervni deli:

Ponudnik mora redno zagotavljati in dostavljati vse servisne storitve (redno letno vzdrževanje, nadgradnja programske opreme), potrošni material (filtri, vir svetlobe) in rezervne dele. Ponudnik mora posredovati ločeni cenik za rezervne dele in potrošni material.

Garancijska doba:

Garancija mora znašati najmanj 12 mesecev. Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje najmanj enkrat letno oz. v skladu s priporočili proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi opreme (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, potrošni material, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, jo mora ponudnik zamenjati z novo.

Ponudnik mora zagotavljati:

  - Strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje mikroskopov.

  - Ogled aparata na lokaciji naročnika najkasneje naslednji delovni dan po prijavi napake.

  - Čas za odpravo napake: do 48 ur po ogledu, v primerih kadar je potrebno naročilo rezervnih delov je čas za odpravo napake do 5 delovnih dni.

Rok dobave:

Ponudnik mora dobaviti ponujeno opremo najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe.

Dodaten opis in zahteve:

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis naprave, prospektni material. Tehnična dokumentacija je lahko v tujem (angleškem) jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

SKLOP 2

OPIS ZAHTEVANIH LASTNOSTI SISTEMA ZA ANALIZO HISTOLOŠKIH IN CITOLOŠKIH PREPARATOV,  PRIPRAVLJENIH Z METODO FLUORESCENČNE IN SITU HIBRIDIZACIJE (FISH) Z AVTOMATSKIM ZAJEMOM FLUORESCENTNIH SIGNALOV

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

| Zap. št | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev * |
| --- | --- | --- |
|  | Sistem mora vključevati samostoječi mikroskop, kamero, računalnik in monitor ter vso strojno in programsko opremo za samodejni zajem slik, enostavno analizo in shranjevanje slik – vsi deli sistema morajo delovati kot sinhronizirana celota, vse komponente morajo biti med seboj integrirane in konfigurirane. |  |
|  | Sistem mora biti zasnovan prvenstveno za interfazni FISH. |  |
|  | Sistem mora imeti vse dele za ustrezno delovanje, tudi tiste, ki v specifikacijah niso posebej navedeni. |  |
|  | Motoriziran mikroskop, upravljanje mikroskopa z zaslonom na dotik: motorizirano upravljanje mora vključevati najmanj menjavo objektivov, menjavo filtrov, upravljanje mizice in zaklepov virov svetlobe. |  |
|  | Motoriziran pomik v Z osi s korakom pomika največ 10 nm. Motoriziran pomik v Z osi mora podpirati težje mizice (5 kg ali več). |  |
|  | Binokularni fototubus z razmerjem okular-foto 100:0 in 0:100. |  |
|  | Okularja povečave 10x, z vidnim poljem premera 25, z nastavitvijo dioptrije na obeh okularjih. |  |
|  | Zaslonka za reflektirano svetlobo. |  |
|  | Motorizirano dvojno filtrsko kolo s setom sivinskih filtrov. |  |
|  | 10 pozicijski reflektorski revolver, s pozicijami za fluorescentne filtre, z avtomatskim prepoznavanjem vstavljenih filtrov, menjavo filtrov brez potrebe po uporabi orodja. |  |
|  | Mikroskop mora imeti najmanj 7 pozicij za objektive in najmanj naslednje objektive: - 4x ali 5x povečava, plan fluoritni, NA 0,13 ali več - 10x, plan fluoritni, NA 0,3 ali več - 40x plan-apochromat (pravi plan-apokromat), NA 0,95 ali več, s korekcijskim obročem - 60x ali 63x za imerzijo, plan-apochromat (pravi planapokromat), NA 1,4 ali več. |  |
|  | Akromatski kondenzor, ne-avtomatski, z dolgo delovno razdaljo (najmanj 8 mm), primeren za vse zahtevane objektive, NA 0,8 ali več. |  |
|  | Adapter za kamero z možnostjo prilagajanja v smereh x, y in z ter možnostjo rotacije, ki omogoča optimalne povečave za ponujeno kamero. |  |
|  | Set naslednjih filtrov: DAPI, aqua, zelen, oranžen, rdeč, rumen. |  |
|  | Karakteristike filtrov za fluorescenčno mikroskopijo so navedene v tabeli. Valovne dolžine ponujenih posameznih filtrov morajo biti na transmisijskem spektru v območju maksimalne krivulje. Filtri morajo zajeti navedene valovne dolžine in morajo biti selektivni za sonde, označene z različnimi fluorokromi (nm). Filter set; Aqua; Gold (rumen); Green (zelen); Red (rdeč); Orange (oranžen); DAPI. Vzbujevalni; 433; 530; 491, 509; 592; 546, 559; 367. Emisijski; 480; 555; 515, 538; 612; 573, 588; 452. |  |
|  | Vir svetlobe za fluorescentno mikroskopijo: metal-halidni, življenjska doba najmanj 1500 ur, zunanji vir, z minimalnim pokrivanjem spektra 400-700 nm, čas segrevanja in ohlajanja do 5 minut. |  |
|  | Apokromatska optična pot za fluorescenčno svetlobo. |  |
|  | Motoriziran zaklep za fluorescenčno svetlobo, preklopni čas < 20 ms. |  |
|  | Motorizirana enota mikroskopa za slikanje, s premikanjem in samodejnim fokusiranjem po oseh y, x in z (tri-dimenzionalno) z nanometrsko (10 nm) natančnostjo premikanja po oseh, brez zdrsa fokusa. Skeniranje in zajemanje slike več histoloških ali citoloških preparatov (stekelc) hkrati (najmanj 8), z možnostjo nadgradnje za več preparatov. |  |
|  | Vir svetlobe za svetlobno mikroskopijo: zunanji vir, LED žarnica, predvidena življenjska doba najmanj 30.000 ur, kontrola individualnih kanalov za zaporedno zajemanje slike v barvnem zajemu slike, za povečave objektivov 1x-100x. |  |
|  | Avtomatsko zapiranje (angl. shutter) osvetljevanja z virom svetlobe za pridobivanje fluorescenčnih signalov po zajemu slike ali med gledanjem slike prek presevne svetlobe (svetlobna mikroskopija) z možnostjo ročnega zapiranja. |  |
|  | Motoriziran zaklop za presevno svetlobo, preklopni čas < 200 ms, hitrost vsaj 2 Hz. |  |
|  | Zajem slike (detekcija signalov): - monokromatska CMOS kamera za mikroskopijo, z ločljivostjo 12 mega pikslov, ki lahko doseže digitalno ločljivost vsaj 0,08 µm/piksel pri 40-kratni povečavi in 0,17 µm/piksel pri 20-kratni povečavi - možnost nastavitve slikanja brez prisotnosti analitika (najmanj 8 preparatov hkrati) - zaporedno zajemanje signalov - možnost prilagajanja nastavitev za zajem posameznih signalov oziroma z uporabo posameznega filtra - sledljivost slikanja preparatov - možnost zajema slike v svetlobni mikroskopiji - upravljanje do 12 različnih kanalov med skeniranjem preparatov. |  |
|  | Visoko zmogljiv računalnik (operacijski sistem Win10Pro, 32 GB RAM ali več, 8 TB spomina), 24'' LED monitor z resolucijo najmanj 1920x1200 in ostalo opremo za upravljanje računalnika. |  |
|  | 2019 Windows server, 1GB mrežne povezave z nizko latenco. |  |
|  | Programska oprema za skeniranje in analizo preparatov mora biti CE-IVD. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru zajema podatkov/slik omogočati najmanj: - da je kontrola motoriziranih enot mikroskopa v celoti znotraj programske opreme; - programski modul za nadzor ponujenega, popolnoma motoriziranega mikroskopa, vključno z z-osjo, skenirno mizico, digitalno kamero, revolverjem za fluorescenčne filtre, objektivnim revolverjem in zaslonkama za presevno svetlobo in fluorescenco; - ročno in avtomatsko upravljanje premikanja po oseh x, y in z, menjave filtrov (detekcijskih kanalov), upravljanje ekspozicijskih časov, področij slikanja in shranjevanja slik; - modul za interfazni FISH in analizo histoloških/citoloških preparatov - platformo za samodejno skeniranje preparatov (samodejno upravljanje mikroskopa s fokusiranjem slike in zajem slike); - samodejno zaznavanje objektov zanimanja na stekelcu (npr. interfazna jedra v fluorescenčnem načinu); - nastavitev optimalnih parametrov pri največji občutljivosti in specifičnosti za prepoznavo jeder, detekcijo signalov in ozadja ter večplastno zajemanje slike (3D zajem: prekrivajoča se in dotikajoča se jedra, signali v več plasteh) za posamezno valovno dolžino oziroma filter; - skeniranje celotnih preparatov (angl. whole slide) v svetlobni mikroskopiji in fluorescenci; - skeniranje v različnih ravninah (Z-stack), simetrične in asimetrične funkcije Z-stack z možnostjo samodejnega prilagajanja algoritmov glede na različne pogoje ostrenja različnih vidnih polj. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru osnovne analize omogočati najmanj: - upravljanje do 12 različnih kanalov med analiziranjem preparatov; - samodejna analiza multikanalne fluorescence inerfaznega FISH na histoloških in citoloških preparatih na nivoju posamezne celice; - analizo (npr. 3D štetje točk FISH, angl. FISH spot counting) in samodejno poročanje tako o citoloških kot histoloških vzorcih; - analizo jeder z ločljivostjo ene celice; - predhodno skeniranje preparatov v svetlobni mikroskopiji in fluorescenčnih preparatov z ustvarjanjem virtualnih preparatov, po katerih je mogoče enostavno krmariti v posebnem pregledovalniku; - možnost naleganja preparata, poslikanega v svetlobni in fluorescenčni mikroskopiji, t.i. transformacijo avtomatsko generiranih koordinat med sekcijo HE (preparata obarvanega s hematoksilinom in eozinom) in FISH, kot je funkcionalnost ujemanja tkiv (angl. tissue matching), torej sinhronizacijo koordinat diapozitivov serijskih rezov, z možnostjo anotiranja interesnih območij na enem diapozitivu (npr. 2+ pozitivno območje na diapozitivu imunohistokemičnega barvanja) in izvedbo skeniranja istih območij na drugem diapozitivu (npr. preparat FISH), s samodejno kompenzacijo/prilagoditvijo morebitne različne orientacije in simetrije obeh rezov; - sliki svetlobnega in FISH prepatata mora biti omogočeno opazovati tudi v načinu drug ob drugem ter sočasno premikanje po svetlobnem (HE) in FISH preparatu; - odložena premestitev objektov zanimanja z nedoločenim shranjevanjem njihovih koordinat na objektnem stekelcu, kot je shranjevanje koordinat zajemanja slike in naknadna relokalizacija – na nivoju posamezne celice v serijskih rezinah. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru analize podatkov omogočati najmanj: - integracija celotnega delovnega procesa, statistična analiza, kontrola kakovosti laboratorijskega dela, kot je napredni modul za upravljanje podatkovne zbirke, ki lahko samodejno nadzoruje potek dela in delovno obremenitev diagnostičnih primerov, s spremljanjem ustvarjanja kolutnih diagramov in tabel, naprednimi statistikami in obsežnim poročanjem; - shranjevanje podatkov; - skladnost z GDPR. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru napredne analize omogočati najmanj: - procesiranje slike - korekcija ozadja, ostrenje, segmentacija od ozadja in ostalih objektov, avtomatiziran zajem slike, avtomatizirana segmentacija celic/jeder, procesiranje slike z uporabo algoritmov, generiranje visokokvalitetnih digitalnih slik (katerekoli mikroskopske povečave in barvila), iskanje redkih celic s hitrostjo 7000 celic/s ali primerljivo; - samodejno analizo pogostejših aplikacij tehnike FISH (npr. fuzija gena ALK pri raku pljuč); - klasifikatorje, pripravljene za uporabo, ki lahko samodejno zaznajo jedra v večkanalnem fluorescenčnem načinu in samodejno analizirajo aplikacije 3D FISH za štetje točk, kot so delecije, amplifikacije, ločene sonde in eksperimente dvojne fuzijske translokacije, na citoloških in histoloških vzorcih; - HER-2 ASCO CAP 2018 za uporabo pripravljeni standardizirani klasifikatorji, ki lahko samodejno razlikujejo med HSR in signali iz celic z dvojnim minutnim ojačanjem; - za uporabo pripravljeni klasifikatorji, ki samodejno analizirajo prelome, delecije, fuzije, ojačevalne sonde (vključno z MDM2, HER-2, BCL2, BCL6, MYC, 1p, EWSR1 itd.) v načinu Z-Stack; - možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi programskimi moduli. |  |
|  | Omogočeno mora biti shranjevanje slik in drugih identifikacijskih podatkov na centralnih strežnikih pri naročniku (strežniki niso predmet tega javnega naročila) na način, da so ti podatki primarno na centralnih strežnikih ali primarno na lokalnem računalniku/strežniku in se v realnem času (npr. na nekaj ur) kopirajo na centralne strežnike. |  |
|  | Shranjevanje reprezentativnih slik mora biti tudi na način, da so te dostopne (dosegljive prek povezave) iz laboratorijskega informacijskega sistema (prilagoditve na strani laboratorijskega informacijskega sistema so strošek naročnika). |  |
|  | Vzpostavljeno mora biti ustrezno arhiviranje oziroma kopiranje podatkov za zagotavljanje varnosti. |  |
|  | Omogočeno mora biti iskanje primerov v bazi po različnih iskalnih parametrih. |  |
|  | Omogočena mora biti uporaba sistema več analitikom pri naročniku z ustrezno sledljivostjo, kdo, kdaj in katere aktivnosti je izvedel. |  |
|  | Inštalacija in vzpostavitev delovanja celotnega sistema pri naročniku ter šolanje uporabnikov. |  |

Potrošni material in rezervni deli

- Ponudnik mora redno zagotavljati in dostavljati vse servisne storitve (redno letno vzdrževanje, nadgradnja programske opreme), potrošni material (filtri, imerzijsko olje, vir svetlobe) in rezervne dele. Ponudnik mora posredovati ločeni cenik za rezervne dele in potrošni material.

Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - dobava, montaža in vzpostavitev delovanja sistema,

  - šolanje uporabnikov,

  - vzdrževanje v času garancijske dobe (2 leti),

  - pogarancijsko vzdrževanje za 5 let

Vzpostavitev delovanja in šolanje uporabnikov (pogoj za podpis primopredajnega zapisnika)

- Ponudnik mora dostaviti sistem v prostore naročnika in vzpostaviti njegovo delovanje, tako, da je omogočena rutinska uporaba.

- Naročnik mora izšolati vse uporabnike sistema (okvirno 4) za rutinsko uporabo, vzdrževanje in čiščenje.

Garancijska doba

- Garancijska doba 2 leti, vključno z vzdrževanjem v času garancije

- Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Vzdrževanje v času garancijske dobe (2 leti) in pogarancijsko vzdrževanje (5 let):

- Vključuje redni servis najmanj enkrat letno (oziroma večkrat letno, skladno z navodili proizvajalca), menjavanje filtrov, potrebne servisne intervencije in nadgradnje programske opreme.

- Vrsta napak:

  - Kritične = popolnoma onemogočeno delo

  - Manjše = delo je ovirano, počasnejše, vendar še vedno mogoče.

- Odzivni čas in začetek diagnostike napake ter reševanje napake na daljavo največ 24 ur in odprava napake znotraj 48 ur, če je napako mogoče odpraviti na daljavo.

- Fizična prisotnost serviserja najkasneje v 5 dneh od javljanja napake in odprava kritične napake v 7 in manjše v 10 dneh.

- Če kritične napake ni mogoče odpraviti v 15 dneh in manjše v 30 dneh, mora ponudnik zagotoviti nadomestni sistem, ki omogoča normalno delo.

- Po garancijsko vzdrževanje vključuje vse stroške razen potrošnega materiala in rezervnih delov.

- Vzpostavljena mora biti pomoč uporabnikom na daljavo.

- Brezplačne posodobitve programske opreme na najnovejšo verzijo znotraj celotnega obdobja po garancijskega vzdrževanja.

- Obveščanje o nadgradnjah posameznih delov programske opreme.

- V primeru selitev sistema znotraj laboratorija mora ponudnik brezplačno zagotoviti vzpostavitev delovanja aparata na novem mestu (morebitne kalibracije itd.)

Rok dobave:

Ponudnik mora dobaviti ponujeno opremo najkasneje v 12 tednih po podpisu pogodbe.

Dodaten opis in zahteve:

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis naprave, prospektni material. Tehnična dokumentacija je lahko v tujem (angleškem) jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

FINANČNA ZAVAROVANJA

6.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za nakup opreme

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:  Podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (OBR 11), v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

6.2  Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral predložiti naročniku najkasneje v roku 8 delovnih dni po končni primopredaji predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (OBR 12), in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV, v višini 5% (pet odstotkov)  pogodbene vrednosti za nakup opreme,  z veljavnostjo  do poteka garancijskega obdobja in 30 dni.

Navedeno finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

6.3 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za pogarancijsko vzdrževanje opreme

Izbrani ponudnik mora najkasneje 5 dni pred potekom garancijskega roka naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in Podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (OBR 11), v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti za pogarancijsko vzdrževanje (z DDV) z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti..

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

OBR 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 1 A

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov«

(ustrezno obkrožite A ali B)

A) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

B) izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

Podizvajalec

| Podizvajalec: naziv, naslov, zakoniti zastopnik, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Telefonska številka: E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: Vrednost del v % |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila),

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov« izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli _________________________ v skladu z razpisnimi pogoji,

- izjavljamo, da zahtevamo/ne zahtevamo (ustrezno obkroži) neposredno plačilo,

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- smo seznanjeni s predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 3A

SOGLASJE  PODIZVAJALCA K IZVAJANJU NEPOSREDNIH PLAČIL

V zvezi z javnim naročilom »Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov« spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(gospodarski subjekt)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-33-1/22, katerega predmet je Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

| Kraj: |  |  | Ime in priimek odgovorne osebe pooblastitelja: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |

OBR 5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(fizična oseba)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 091-33-1/22, katerega predmet Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka):

- (poštna številka in pošta):

Državljanstvo:

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblastitelja) |

OBR 6

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: …………………………………………………… |
| --- | --- | --- |

* V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci podpiše in potrdi z žigom ta obrazec vsak ponudnik/podizvajalec zase.

OBR 7.1

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

JAVNO NAROČILO: »Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov«

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

SKLOP 1

OPIS ZAHTEVANIH LASTNOSTI MIKROSKOPOV

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

Sklop 1: Postavka 1: Devet diskusijskih mikroskopov z dvema dodatnima opazovalnima mestoma

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomsko ohišje in ergonomska pozicija vijakov za ostrenje in ročic za premik mizice. |  |
| 2. | LED osvetlitev, ekvivalent 100 W. |  |
| 3. | Pokrivalo mikroskopa. |  |
| 4. | Mehanska mizica s keramično prevleko, upravljanje mizice desno, vpenjanje stekelca/preparata levo; za dve stekelci). |  |
| 5. | Možnost regulacije trdote pomika ročice mizice v smeri X/Y. |  |
| 6. | Mizica vrtljiva vsaj 120°. |  |
| 7. | Ergonomski trinokularni tubus za okularje vsaj 25 mm vidnega polja in tri pozicije uporabe okular-foto (0:100, 20:80 do 50:50*, 100:0). *dopustno razmerje med okularjem in foto na srednji poziciji |  |
| 8. | Okularji vsaj FN 25 mm vidnega polja. Vidno polje manj kot FN 25 mm ni ustrezno. |  |
| 9. | Revolver za vsaj 6 objektivov. |  |
| 10. | Kondenzor za objektive od 2x do 100x povečave. |  |
| 11. | Objektivi morajo imeti spodaj navedene ali večje numerične aperture (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x, plan fluoritni, N.A.: 0,13 - Objektiv 10x, plan fluoritni, N.A.: 0,30 - Objektiv 20x, plan fluoritni, N.A.: 0,50 - Objektiv 40x, plan fluoritni, N.A.: 0,75 |  |
| 12.; Objektivi morajo imeti najmanjšo spodaj opisano numerično aperturo (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x N.A.: 0,13 - Objektiv 10x N.A.: 0,30; Prospekt Microscope objectives Stran 24 in 26. | Mikroskop mora biti nadgrajen z diskusijskim delom za še 2 opazovalca, enega opazovalca nasproti operaterja (VIS-A-VIS), drugega pravokotno na opazovalca. Pravokotno opazovalno mesto mora biti od mikroskopa oddaljeno najmanj 50 cm in ga mora biti mogoče namestiti levo ali desno od glavnega opazovalca. Vgrajen mora biti LED projicirni kazalček. |  |
| 13. | Zagotovljena mora biti čim bolj podobna jakost osvetlitve na vseh treh opazovalnih pozicijah. |  |
| 14. | Možnost nastavitve dioptrije na vseh okularjih na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 15. | Vidno polje za dodatna opazovalca je lahko FN 22 mm. |  |
| 16. | Sistem za polarizacijo. |  |
| 17. | Možnost nadgradnje - kamera, diskusijski deli za dodatne opazovalce itd. |  |
| 18. | Vsa potrebna druga oprema za nemoteno delovanje mikroskopa. |  |
| 19. | 12-mesečna garancija na vse dele mikroskopa, dostava, montaža, vzpostavitev brezhibnega delovanja in šolanje uporabnikov, vzdrževanje v času garancijske dobe. |  |

Sklop 1: Postavka 2: Diskusijski mikroskop z najmanj osmimi dodatnimi opazovalnimi mesti

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomsko ohišje in ergonomska pozicija vijakov za ostrenje in ročic za premik mizice. |  |
| 2. | LED osvetlitev, ekvivalent 100 W. |  |
| 3. | Pokrivalo mikroskopa. |  |
| 4. | Mehanska mizica s keramično prevleko, upravljanje mizice desno, vpenjanje stekelca/preparata levo; za dve stekelci). |  |
| 5. | Možnost regulacije trdote pomika ročice mizice v smeri X/Y . |  |
| 6. | Mizica vrtljiva vsaj 120°. |  |
| 7. | Ergonomski tubus za okularje najmanj 22 mm vidnega polja, z možnostjo regulacije po globini in višini ter adapterjem za kamero. Tri pozicije uporabe okular-foto (0:100, 20:80 do 50:50*, 100:0). *dopustno razmerje med okularjem in foto na srednji poziciji. Sistem mora biti zasnovan tako, da je mogoče hkratno opazovanje na vseh opazovalnih mestih na mikroskopu in opazovanje slike, ki jo zajema kamera. |  |
| 8. | Vsi okularji vsaj FN 22 mm vidnega polja. Vidno polje manj kot FN 22 mm ni ustrezno. |  |
| 9. | Revolver za vsaj 6 objektivov. |  |
| 10. | Kondenzor za objektive od 2x do 100x povečave. |  |
| 11. | Objektivi morajo imeti spodaj navedene ali večje numerične aperture (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x, plan fluoritni, N.A.: 0,13 - Objektiv 10x, plan fluoritni, N.A.: 0,30 - Objektiv 20x, plan fluoritni, N.A.: 0,50 - Objektiv 40x, plan fluoritni, N.A.: 0,75 |  |
| 12.; Objektivi morajo imeti najmanjšo spodaj opisano numerično aperturo (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x N.A.: 0,13 - Objektiv 10x N.A.: 0,30; Prospekt Microscope objectives Stran 24 in 26. | Mikroskop mora biti nadgrajen z diskusijskim delom za še 8 opazovalcev. Dodatna opazovalna mesta morajo biti razporejena in med seboj oddaljena tako, da je omogočeno ergonomska uporaba mikroskopa za vse dodatne opazovalce. Vgrajen mora biti LED projicirni kazalček. Zagotovljena mora biti čim bolj podobna jakost osvetlitve na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 13. | Možnost nastavitve dioptrije na vseh okularjih na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 14. | Sistem za polarizacijo. |  |
| 15. | Adapter za kamero z možnostjo prilagajanja v smereh x, y in z ter možnostjo rotacije. Adapter mora omogočati zajem čim večjega vidnega polja za uporabljeno kamero (kamera ni predmet ponudbe; vrsto kamere in tehnične karakteristike bo naročnik sporočil ponudniku najkasneje 1 mesec pred predvideno dobavo mikroskopa). |  |
| 16. | Možnost kasnejše nadgradnje z diskusijskimi pozicijami za dodatne opazovalce. |  |
| 17. | Vsa potrebna druga oprema za nemoteno delovanje mikroskopa. |  |
| 18. | 12-mesečna garancija na vse dele mikroskopa, dostava, montaža, vzpostavitev brezhibnega delovanja in šolanje uporabnikov, vzdrževanje v času garancijske dobe. |  |

Sklop 1: Postavka 3: Diskusijski mikroskop za fluorescenco

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomsko ohišje in ergonomska pozicija vijakov za ostrenje in ročic za premik mizice. |  |
| 2. | Sistem (mikroskop, filtri, kamera, programska oprema) mora delovati kot sinhronizirana celota, vse komponente morajo biti med sabo integrirane in konfigurirane. |  |
| 3. | LED osvetlitev, ekvivalent 100 W (fluorescenca in presevna svetlobna mikroskopija). Spektralna pokritost naj bo od UV do rdečega področja. Kontrola jakosti preko kontrolorja (kontrolna plošča) ali s programsko opremo prek USB priključka. |  |
| 4. | Pokrivalo mikroskopa. |  |
| 5. | Mehanska mizica s keramično prevleko, upravljanje mizice desno, vpenjanje stekelca/preparata levo; za dve stekelci). |  |
| 6. | Možnost regulacije trdote pomika ročice mizice v smeri X/Y |  |
| 7. | Mizica vrtljiva vsaj 120°. |  |
| 8. | Ergonomski trinokularni tubus za okularje premera vsaj 25 mm vidnega polja in tri pozicije uporabe okular-foto (0:100, 20:80 do 50:50*, 100:0). *dopustno razmerje med okularjem in foto na srednji poziciji |  |
| 9. | Okularji vsaj FN 25 mm vidnega polja. Vidno polje manj kot FN 25 mm ni ustrezno. |  |
| 10. | Revolver za vsaj 6 objektivov. |  |
| 11. | Kondenzor za objektive od 4x do 100x povečave, akromatski, N.A. 0,80 ali več. |  |
| 12. | Objektivi morajo imeti spodaj navedene ali večje numerične aperture (N.A.): - Objektiv 10x, plan fluoritni, N.A.: 0,30 - Objektiv 20x, plan fluoritni, N.A.: 0,50 - Objektiv 40x, plan fluoritni, N.A.: 0,75 - Objektiv 60x (ali 63x), plan fluoritni, N.A.: 0,85 |  |
| 13. Objektivi morajo imeti najmanjšo spodaj opisano numerično aperturo (N.A.): - Objektiv 2x N.A.: 0,06 - Objektiv 4x N.A.: 0,13 - Objektiv 10x N.A.: 0,30; Prospekt Microscope objectives Stran 24 in 26. | Mikroskop mora biti nadgrajen z diskusijskim delom za še enega opazovalca, ki sedi ob glavnem opazovalcu (side-by- side), drugo opazovalno mesto mora biti od mikroskopa oddaljeno najmanj 70 cm in ga mora biti mogoče namestiti levo ali desno od glavnega opazovalca. Vgrajen mor biti LED projicirni kazalček. Zagotovljena mora biti čim bolj podobna jakost osvetlitve na obeh opazovalnih pozicijah. |  |
| 14. | Možnost nastavitve dioptrije na vseh okularjih na vseh opazovalnih pozicijah. |  |
| 15. | Vidno polje za dodatna opazovalca je lahko FN 22 mm. |  |
| 16. | Mikroskop mora omogočati opazovanje z vidno svetlobo in s fluorescenco. |  |
| 17. | Možnost uporabe najmanj petih filtrov. |  |
| 18. | Filtri, nosilci za filtre in detektor signala (možna so minimalno odstopanja od spodaj navedenih karakteristik za posamezni filter; valovne dolžine posameznih ponujenih filtrov morajo biti na transmisijskem spektru v območju maksimalne krivulje): - DAPI - (EX 361-389, DM 415, BA 430-490) - BLUE - (EX 470/40, DM 505, BA 510) - GREEN - (EX 535/50, DM 575, BA 580) - TXRED – (EX 562/40, DM 593, BA 624/40) |  |
| 19. | Kamera in programska oprema za zajem slik. |  |
| 20. | Karakteristike kamere: primerna za slikanje fluorescentnih signalov, možnost slikanja v svetlobni mikroskopiji, visoko občutljiva, resolucija najmanj 5 Megapikslov. |  |
| 21. | Adapter za kamero z možnostjo prilagajanja v smereh x, y in z ter možnostjo rotacije, ki omogoča optimalne povečave za ponujeno kamero. |  |
| 22. | Programska oprema mora omogočati hiter in uporabniku prijazen zajem slik in njihovo shranjevanje (računalnik ni predmet ponudbe in ga bo priskrbel naročnik). Možnost naleganja slik z različnimi filtri ter svetlobne in fluorescentne mikroskopije. Shranjevanje slik mora biti možno na centralnih strežnikih pri naročniku. Možnost dostopa do izbranih slik prek laboratorijskega informacijskega sistema (LIS) naročnika (prilagoditev LIS je strošek naročnika). |  |
| 23. | Vsa potrebna druga oprema za nemoteno delovanje mikroskopa in druge zahtevane opreme kot celote. |  |
| 24. | 12-mesečna garancija na vse dele celotnega sistema, dostava, montaža, vzpostavitev brezhibnega delovanja in šolanje uporabnikov, vzdrževanje v času garancijske dobe. |  |

Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - dobava, montaža in vzpostavitev delovanja mikroskopov,

  - šolanje uporabnikov,

  - vzdrževanje v času garancijske dobe.

Vzpostavitev delovanja mikroskopov (pogoj za podpis primopredajnega zapisnika):

Ponudnik mora dostaviti mikroskope v laboratorij naročnika in vzpostaviti njegovo delovanje tako, da je omogočena rutinska uporaba.

Potrošni material in rezervni deli:

Ponudnik mora redno zagotavljati in dostavljati vse servisne storitve (redno letno vzdrževanje, nadgradnja programske opreme), potrošni material (filtri, vir svetlobe) in rezervne dele. Ponudnik mora posredovati ločeni cenik za rezervne dele in potrošni material.

Garancijska doba:

Garancija mora znašati najmanj 12 mesecev. Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje najmanj enkrat letno oz. v skladu s priporočili proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi opreme (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, potrošni material, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, jo mora ponudnik zamenjati z novo.

Ponudnik mora zagotavljati:

  - Strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje mikroskopov.

  - Ogled aparata na lokaciji naročnika najkasneje naslednji delovni dan po prijavi napake.

  - Čas za odpravo napake: do 48 ur po ogledu, v primerih kadar je potrebno naročilo rezervnih delov je čas za odpravo napake do 5 delovnih dni.

Rok dobave:

Ponudnik mora dobaviti ponujeno opremo najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe.

Dodaten opis in zahteve:

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis naprave, prospektni material. Tehnična dokumentacija je lahko v tujem (angleškem) jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 7.2

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

JAVNO NAROČILO: »Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov«

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

SKLOP 2

OPIS ZAHTEVANIH LASTNOSTI SISTEMA ZA ANALIZO HISTOLOŠKIH IN CITOLOŠKIH PREPARATOV,  PRIPRAVLJENIH Z METODO FLUORESCENČNE IN SITU HIBRIDIZACIJE (FISH)Z AVTOMATSKIM ZAJEMOM FLUORESCENTNIH SIGNALOV

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

| Zap. št. | Zahtevano | Dokazila za izpolnjevanje zahtev * |
| --- | --- | --- |
|  | Sistem mora vključevati samostoječi mikroskop, kamero, računalnik in monitor ter vso strojno in programsko opremo za samodejni zajem slik, enostavno analizo in shranjevanje slik – vsi deli sistema morajo delovati kot sinhronizirana celota, vse komponente morajo biti med seboj integrirane in konfigurirane. |  |
|  | Sistem mora biti zasnovan prvenstveno za interfazni FISH. |  |
|  | Sistem mora imeti vse dele za ustrezno delovanje, tudi tiste, ki v specifikacijah niso posebej navedeni. |  |
|  | Motoriziran mikroskop, upravljanje mikroskopa z zaslonom na dotik: motorizirano upravljanje mora vključevati najmanj menjavo objektivov, menjavo filtrov, upravljanje mizice in zaklepov virov svetlobe. |  |
|  | Motoriziran pomik v Z osi s korakom pomika največ 10 nm. Motoriziran pomik v Z osi mora podpirati težje mizice (5 kg ali več). |  |
|  | Binokularni fototubus z razmerjem okular-foto 100:0 in 0:100. |  |
|  | Okularja povečave 10x, z vidnim poljem premera 25, z nastavitvijo dioptrije na obeh okularjih. |  |
|  | Zaslonka za reflektirano svetlobo. |  |
|  | Motorizirano dvojno filtrsko kolo s setom sivinskih filtrov. |  |
|  | 10 pozicijski reflektorski revolver, s pozicijami za fluorescentne filtre, z avtomatskim prepoznavanjem vstavljenih filtrov, menjavo filtrov brez potrebe po uporabi orodja. |  |
|  | Mikroskop mora imeti najmanj 7 pozicij za objektive in najmanj naslednje objektive: - 4x ali 5x povečava, plan fluoritni, NA 0,13 ali več - 10x, plan fluoritni, NA 0,3 ali več - 40x plan-apochromat (pravi plan-apokromat), NA 0,95 ali več, s korekcijskim obročem - 60x ali 63x za imerzijo, plan-apochromat (pravi planapokromat), NA 1,4 ali več. |  |
|  | Akromatski kondenzor, ne-avtomatski, z dolgo delovno razdaljo (najmanj 8 mm), primeren za vse zahtevane objektive, NA 0,8 ali več. |  |
|  | Adapter za kamero z možnostjo prilagajanja v smereh x, y in z ter možnostjo rotacije, ki omogoča optimalne povečave za ponujeno kamero. |  |
|  | Set naslednjih filtrov: DAPI, aqua, zelen, oranžen, rdeč, rumen. |  |
|  | Karakteristike filtrov za fluorescenčno mikroskopijo so navedene v tabeli. Valovne dolžine ponujenih posameznih filtrov morajo biti na transmisijskem spektru v območju maksimalne krivulje. Filtri morajo zajeti navedene valovne dolžine in morajo biti selektivni za sonde, označene z različnimi fluorokromi (nm). Filter set; Aqua; Gold (rumen); Green (zelen); Red (rdeč); Orange (oranžen); DAPI. Vzbujevalni; 433; 530; 491, 509; 592; 546, 559; 367. Emisijski; 480; 555; 515, 538; 612; 573, 588; 452. |  |
|  | Vir svetlobe za fluorescentno mikroskopijo: metal-halidni, življenjska doba najmanj 1500 ur, zunanji vir, z minimalnim pokrivanjem spektra 400-700 nm, čas segrevanja in ohlajanja do 5 minut. |  |
|  | Apokromatska optična pot za fluorescenčno svetlobo. |  |
|  | Motoriziran zaklep za fluorescenčno svetlobo, preklopni čas < 20 ms. |  |
|  | Motorizirana enota mikroskopa za slikanje, s premikanjem in samodejnim fokusiranjem po oseh y, x in z (tri-dimenzionalno) z nanometrsko (10 nm) natančnostjo premikanja po oseh, brez zdrsa fokusa. Skeniranje in zajemanje slike več histoloških ali citoloških preparatov (stekelc) hkrati (najmanj 8), z možnostjo nadgradnje za več preparatov. |  |
|  | Vir svetlobe za svetlobno mikroskopijo: zunanji vir, LED žarnica, predvidena življenjska doba najmanj 30.000 ur, kontrola individualnih kanalov za zaporedno zajemanje slike v barvnem zajemu slike, za povečave objektivov 1x-100x. |  |
|  | Avtomatsko zapiranje (angl. shutter) osvetljevanja z virom svetlobe za pridobivanje fluorescenčnih signalov po zajemu slike ali med gledanjem slike prek presevne svetlobe (svetlobna mikroskopija) z možnostjo ročnega zapiranja. |  |
|  | Motoriziran zaklop za presevno svetlobo, preklopni čas < 200 ms, hitrost vsaj 2 Hz. |  |
|  | Zajem slike (detekcija signalov): - monokromatska CMOS kamera za mikroskopijo, z ločljivostjo 12 mega pikslov, ki lahko doseže digitalno ločljivost vsaj 0,08 µm/piksel pri 40-kratni povečavi in 0,17 µm/piksel pri 20-kratni povečavi - možnost nastavitve slikanja brez prisotnosti analitika (najmanj 8 preparatov hkrati) - zaporedno zajemanje signalov - možnost prilagajanja nastavitev za zajem posameznih signalov oziroma z uporabo posameznega filtra - sledljivost slikanja preparatov - možnost zajema slike v svetlobni mikroskopiji - upravljanje do 12 različnih kanalov med skeniranjem preparatov. |  |
|  | Visoko zmogljiv računalnik (operacijski sistem Win10Pro, 32 GB RAM ali več, 8 TB spomina), 24'' LED monitor z resolucijo najmanj 1920x1200 in ostalo opremo za upravljanje računalnika. |  |
|  | 2019 Windows server, 1GB mrežne povezave z nizko latenco. |  |
|  | Programska oprema za skeniranje in analizo preparatov mora biti CE-IVD. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru zajema podatkov/slik omogočati najmanj: - da je kontrola motoriziranih enot mikroskopa v celoti znotraj programske opreme; - programski modul za nadzor ponujenega, popolnoma motoriziranega mikroskopa, vključno z z-osjo, skenirno mizico, digitalno kamero, revolverjem za fluorescenčne filtre, objektivnim revolverjem in zaslonkama za presevno svetlobo in fluorescenco; - ročno in avtomatsko upravljanje premikanja po oseh x, y in z, menjave filtrov (detekcijskih kanalov), upravljanje ekspozicijskih časov, področij slikanja in shranjevanja slik; - modul za interfazni FISH in analizo histoloških/citoloških preparatov - platformo za samodejno skeniranje preparatov (samodejno upravljanje mikroskopa s fokusiranjem slike in zajem slike); - samodejno zaznavanje objektov zanimanja na stekelcu (npr. interfazna jedra v fluorescenčnem načinu); - nastavitev optimalnih parametrov pri največji občutljivosti in specifičnosti za prepoznavo jeder, detekcijo signalov in ozadja ter večplastno zajemanje slike (3D zajem: prekrivajoča se in dotikajoča se jedra, signali v več plasteh) za posamezno valovno dolžino oziroma filter; - skeniranje celotnih preparatov (angl. whole slide) v svetlobni mikroskopiji in fluorescenci; - skeniranje v različnih ravninah (Z-stack), simetrične in asimetrične funkcije Z-stack z možnostjo samodejnega prilagajanja algoritmov glede na različne pogoje ostrenja različnih vidnih polj. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru osnovne analize omogočati najmanj: - upravljanje do 12 različnih kanalov med analiziranjem preparatov; - samodejna analiza multikanalne fluorescence inerfaznega FISH na histoloških in citoloških preparatih na nivoju posamezne celice; - analizo (npr. 3D štetje točk FISH, angl. FISH spot counting) in samodejno poročanje tako o citoloških kot histoloških vzorcih; - analizo jeder z ločljivostjo ene celice; - predhodno skeniranje preparatov v svetlobni mikroskopiji in fluorescenčnih preparatov z ustvarjanjem virtualnih preparatov, po katerih je mogoče enostavno krmariti v posebnem pregledovalniku; - možnost naleganja preparata, poslikanega v svetlobni in fluorescenčni mikroskopiji, t.i. transformacijo avtomatsko generiranih koordinat med sekcijo HE (preparata obarvanega s hematoksilinom in eozinom) in FISH, kot je funkcionalnost ujemanja tkiv (angl. tissue matching), torej sinhronizacijo koordinat diapozitivov serijskih rezov, z možnostjo anotiranja interesnih območij na enem diapozitivu (npr. 2+ pozitivno območje na diapozitivu imunohistokemičnega barvanja) in izvedbo skeniranja istih območij na drugem diapozitivu (npr. preparat FISH), s samodejno kompenzacijo/prilagoditvijo morebitne različne orientacije in simetrije obeh rezov; - sliki svetlobnega in FISH prepatata mora biti omogočeno opazovati tudi v načinu drug ob drugem ter sočasno premikanje po svetlobnem (HE) in FISH preparatu; - odložena premestitev objektov zanimanja z nedoločenim shranjevanjem njihovih koordinat na objektnem stekelcu, kot je shranjevanje koordinat zajemanja slike in naknadna relokalizacija – na nivoju posamezne celice v serijskih rezinah. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru analize podatkov omogočati najmanj: - integracija celotnega delovnega procesa, statistična analiza, kontrola kakovosti laboratorijskega dela, kot je napredni modul za upravljanje podatkovne zbirke, ki lahko samodejno nadzoruje potek dela in delovno obremenitev diagnostičnih primerov, s spremljanjem ustvarjanja kolutnih diagramov in tabel, naprednimi statistikami in obsežnim poročanjem; - shranjevanje podatkov; - skladnost z GDPR. |  |
|  | Operacijski sistem in programska oprema morata v okviru napredne analize omogočati najmanj: - procesiranje slike - korekcija ozadja, ostrenje, segmentacija od ozadja in ostalih objektov, avtomatiziran zajem slike, avtomatizirana segmentacija celic/jeder, procesiranje slike z uporabo algoritmov, generiranje visokokvalitetnih digitalnih slik (katerekoli mikroskopske povečave in barvila), iskanje redkih celic s hitrostjo 7000 celic/s ali primerljivo; - samodejno analizo pogostejših aplikacij tehnike FISH (npr. fuzija gena ALK pri raku pljuč); - klasifikatorje, pripravljene za uporabo, ki lahko samodejno zaznajo jedra v večkanalnem fluorescenčnem načinu in samodejno analizirajo aplikacije 3D FISH za štetje točk, kot so delecije, amplifikacije, ločene sonde in eksperimente dvojne fuzijske translokacije, na citoloških in histoloških vzorcih; - HER-2 ASCO CAP 2018 za uporabo pripravljeni standardizirani klasifikatorji, ki lahko samodejno razlikujejo med HSR in signali iz celic z dvojnim minutnim ojačanjem; - za uporabo pripravljeni klasifikatorji, ki samodejno analizirajo prelome, delecije, fuzije, ojačevalne sonde (vključno z MDM2, HER-2, BCL2, BCL6, MYC, 1p, EWSR1 itd.) v načinu Z-Stack; - možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi programskimi moduli. |  |
|  | Omogočeno mora biti shranjevanje slik in drugih identifikacijskih podatkov na centralnih strežnikih pri naročniku (strežniki niso predmet tega javnega naročila) na način, da so ti podatki primarno na centralnih strežnikih ali primarno na lokalnem računalniku/strežniku in se v realnem času (npr. na nekaj ur) kopirajo na centralne strežnike. |  |
|  | Shranjevanje reprezentativnih slik mora biti tudi na način, da so te dostopne (dosegljive prek povezave) iz laboratorijskega informacijskega sistema (prilagoditve na strani laboratorijskega informacijskega sistema so strošek naročnika). |  |
|  | Vzpostavljeno mora biti ustrezno arhiviranje oziroma kopiranje podatkov za zagotavljanje varnosti. |  |
|  | Omogočeno mora biti iskanje primerov v bazi po različnih iskalnih parametrih. |  |
|  | Omogočena mora biti uporaba sistema več analitikom pri naročniku z ustrezno sledljivostjo, kdo, kdaj in katere aktivnosti je izvedel. |  |
|  | Inštalacija in vzpostavitev delovanja celotnega sistema pri naročniku ter šolanje uporabnikov. |  |

Potrošni material in rezervni deli

- Ponudnik mora redno zagotavljati in dostavljati vse servisne storitve (redno letno vzdrževanje, nadgradnja programske opreme), potrošni material (filtri, imerzijsko olje, vir svetlobe) in rezervne dele. Ponudnik mora posredovati ločeni cenik za rezervne dele in potrošni material.

Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - dobava, montaža in vzpostavitev delovanja sistema,

  - šolanje uporabnikov,

  - vzdrževanje v času garancijske dobe (2 leti),

  - pogarancijsko vzdrževanje za 5 let

Vzpostavitev delovanja in šolanje uporabnikov (pogoj za podpis primopredajnega zapisnika)

- Ponudnik mora dostaviti sistem v prostore naročnika in vzpostaviti njegovo delovanje, tako, da je omogočena rutinska uporaba.

- Naročnik mora izšolati vse uporabnike sistema (okvirno 4) za rutinsko uporabo, vzdrževanje in čiščenje.

Garancijska doba

- Garancijska doba 2 leti, vključno z vzdrževanjem v času garancije

- Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Vzdrževanje v času garancijske dobe (2 leti) in pogarancijsko vzdrževanje (5 let):

- Vključuje redni servis najmanj enkrat letno (oziroma večkrat letno, skladno z navodili proizvajalca), menjavanje filtrov, potrebne servisne intervencije in nadgradnje programske opreme.

- Vrsta napak:

  - Kritične = popolnoma onemogočeno delo

  - Manjše = delo je ovirano, počasnejše, vendar še vedno mogoče.

- Odzivni čas in začetek diagnostike napake ter reševanje napake na daljavo največ 24 ur in odprava napake znotraj 48 ur, če je napako mogoče odpraviti na daljavo.

- Fizična prisotnost serviserja najkasneje v 5 dneh od javljanja napake in odprava kritične napake v 7 in manjše v 10 dneh.

- Če kritične napake ni mogoče odpraviti v 15 dneh in manjše v 30 dneh, mora ponudnik zagotoviti nadomestni sistem, ki omogoča normalno delo.

- Po garancijsko vzdrževanje vključuje vse stroške razen potrošnega materiala in rezervnih delov.

- Vzpostavljena mora biti pomoč uporabnikom na daljavo.

- Brezplačne posodobitve programske opreme na najnovejšo verzijo znotraj celotnega obdobja po garancijskega vzdrževanja.

- Obveščanje o nadgradnjah posameznih delov programske opreme.

- V primeru selitev sistema znotraj laboratorija mora ponudnik brezplačno zagotoviti vzpostavitev delovanja aparata na novem mestu (morebitne kalibracije itd.)

Rok dobave:

Ponudnik mora dobaviti ponujeno opremo najkasneje v 12 tednih po podpisu pogodbe.

Dodaten opis in zahteve:

Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis naprave, prospektni material. Tehnična dokumentacija je lahko v tujem (angleškem) jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 8

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

PONUDBA

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.___________ za izvedbo javnega naročila za »Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov«

| Zap. št. sklopa | Naziv | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diskusijski mikroskopi * |  |  |  |
|  | Sistem za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov** |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |

Add* ponudnik vpiše skupno ponudbeno vrednost sklopa iz obrazca 9.1

Add ** ponudnik vpiše skupno ponudbeno vrednost sklopa iz obrazca 9.2

PONUDBENA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 7.1, OBR 7.2);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- zagotavljamo strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje ponujene opreme;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave;

- naša ponudba je veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 9.1

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

PREDRAČUN – sklop 1

v EUR

| Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena brez DDV/enoto mere | Skupaj vrednost brez DDV | Skupaj vrednost DDV | Skupaj vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) |
| 1. | Diskusijski mikroskop z dvema dodatnima opazovalnima mestoma | kos | 9 |  |  |  |  |
| 2. | Diskusijski mikroskop z najmanj osmimi dodatnimi opazovalnimi mesti | kos | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Diskusijski mikroskop za fluorescenco | kos | 1 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste. V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - dobava, montaža in vzpostavitev delovanja mikroskopov,

  - šolanje uporabnikov,

  - vzdrževanje v času garancijske dobe.

Ponudnik naj na lastnem predračunu, ki je obvezen, predloži natančen popis z natančno tehnično specifikacijo ponujenih mikroskopov.

Ponudbena cena je nespremenljiva.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR 9.2

PONUDNIK (naziv in sedež)

_________________________

_________________________

_________________________

PREDRAČUN sklop 2

v EUR

| Zap. št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena brez DDV/enoto mere | Skupaj vrednost brez DDV | Skupaj vrednost DDV | Skupaj vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) |
| 1. | Sistem za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov | kos | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Pogarancijsko vzdrževanje sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov | leto | 5 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste. V končno ponudbeno ceno mora biti všteto:

  - dobava, montaža in vzpostavitev delovanja sistema,

  - šolanje uporabnikov,

  - vzdrževanje v času garancijske dobe (2 leti),

  - pogarancijsko vzdrževanje za 5 let

Vzdrževanje v času garancijske dobe (2 leti) in pogarancijsko vzdrževanje (5 let) vključuje:

- Vključuje redni servis najmanj enkrat letno (oziroma večkrat letno, skladno z navodili proizvajalca), menjavanje filtrov, potrebne servisne intervencije in nadgradnje programske opreme.

- Vrsta napak:

  - Kritične = popolnoma onemogočeno delo

  - Manjše = delo je ovirano, počasnejše, vendar še vedno mogoče.

- Odzivni čas in začetek diagnostike napake ter reševanje napake na daljavo največ 24 ur in odprava napake znotraj 48 ur, če je napako mogoče odpraviti na daljavo.

- Fizična prisotnost serviserja najkasneje v 5 dneh od javljanja napake in odprava kritične napake v 7 in manjše v 10 dneh.

- Če kritične napake ni mogoče odpraviti v 15 dneh in manjše v 30 dneh, mora ponudnik zagotoviti nadomestni sistem, ki omogoča normalno delo.

- Po garancijsko vzdrževanje vključuje vse stroške razen potrošnega materiala in rezervnih delov.

- Vzpostavljena mora biti pomoč uporabnikom na daljavo.

- Brezplačne posodobitve programske opreme na najnovejšo verzijo znotraj celotnega obdobja po garancijskega vzdrževanja.

- Obveščanje o nadgradnjah posameznih delov programske opreme.

V primeru selitev sistema znotraj laboratorija mora ponudnik brezplačno zagotoviti vzpostavitev delovanja aparata na novem mestu (morebitne kalibracije itd.).

Ponudnik naj na lastnem predračunu, ki je obvezen, predloži natančen popis z natančno tehnično specifikacijo ponujenega sistema ter natančen plan vzdrževanja opreme (po priporočilu proizvajalca), ki je vključeno v ponujeno ceno ter ločen cenik za rezervne dele in potrošni material.

Ponudbena cena je nespremenljiva.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |

Žig in podpis:

Ponudnik mora v pogodbo vnesti vse manjkajoče podatke, ki se nanašajo nanj in so potrebni za njeno morebitno sklenitev.

Pogodbo ponudnik parafira, s čimer potrjuje, da se strinja z njenimi določili.

Pogodba se bo smiselno prilagodila za posamezen sklop.

OBR 10

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI44752385 |
| Matična št. | 1627066 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0708 380 |
| E-pošta | dekanat@mf.uni-lj.si |
| Podpisnik | prof. dr. Igor Švab, dr. med. |

in

| PRODAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež |  |
| ID št. za DDV |  |
| Matična št. |  |
| Poslovni račun |  |
| E-pošta |  |
| Podpisnik |  |

skleneta naslednjo

POGODBO

za Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov

številka …………………………..

PODLAGA POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki  ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za Nakup diskusijskih mikroskopov ter nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju ((Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo je bilo objavljeno na portalu e-naročanje, dne …., pod številko objave… ter na portalu EU dne ….. pod številko objave……………….

- je naročnik z odločitvijo o oddaji naročila št. …… z dne ……. izbral ponudbo prodajalca za sklop 1 Nakup diskusijskih mikroskopov in/ali sklop 2 Nakup sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov kot najugodnejšo.

Sestavni del pogodbe je naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena preko Portala JN in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki).

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti..Predčasno razdrtje pogodbe je možno zaradi neizpolnjevnja pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok prične teči z dnem unovčitve finančnega zavarovanja oz. v primeru, da se naročnik ne odloči za unovčitev finančnega zavarovanja ali le to iz kateregakoli razloga ni unovčljivo, bo naročnik izvajalca pisno obvestil o prenehanju pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest diskusijske mikroskope, ki zajema (velja za sklop 1):

- dobavo opreme, kot je zahtevana v razpisu skupaj s potrošnim materialom za zagon in vzpostavitev  njenega  delovanje, tako, da je omogočena rutinska uporaba,

- predajo dokumentacije za uporabo izročene opreme,

- šolanje uporabnikov,

- brezplačno vzdrževanje v garancijskem roku eno (1) leto od datuma uspešne zapisniške primopredaje opreme,

- morebitne ostale stroške, ki bi se izkazali z delovanjem opreme, pa niso zajeti v razpisu, ponudnik pa tudi naročnika ni pred oddajo ponudbe ni opozoril, da so na delovanje opreme vezani tudi drugi stroški, čepav bi kot dober gospodarstvenik vedel in mogel vedeti, da bodo nastali ti stroški.

in/ali sistem za analizo histoloških in citoloških preparatov,  pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov in  pogarancijsko vzdrževanje navedenega sistema (5 let), ki zajema (velja za sklop 2):

- dobavo opreme, kot je zahtevana v razpisu skupaj s potrošnim materialom za zagon in vzpostavitev  njenega  delovanje, tako, da je omogočena rutinska uporaba,

- predajo dokumentacije za uporabo izročene opreme,

- šolanje uporabnikov,

- nadgradnje  programske opreme, skladno z njenim razvojem in razvojem računalniškega operacijskega sistema,

- brezplačno vzdrževanje v garancijskem roku dve (2) leti od datuma uspešne zapisniške primopredaje opreme,

- pogarancijsko vzdrževanje pet (5) let po preteku garancijske dobe,

- morebitne ostale stroške, ki bi se izkazali z delovanjem opreme, pa niso zajeti v razpisu, ponudnik pa tudi naročnika ni pred oddajo ponudbe ni opozoril, da so na delovanje opreme vezani tudi drugi stroški, čepav bi kot dober gospodarstvenik vedel in mogel vedeti, da bodo nastali ti stroški.

Prodajalec v navedenem obdobju nosi vse stroške v zvezi z vzdrževanjem opreme.

Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno.

Blago, ki je predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport na sedež naročnika ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

POGODBENA CENA  IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Pogodbena cena je fiksna, vključuje vse elemente cene, takse, carino, montažo, zagon, test delovanja, šolanje uporabnikov in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

v EUR

| Zap. št. sklopa | Opis | Enota mere | Količina | Cena brez DDV/enoto mere | Skupaj vrednost brez DDV | Skupaj vrednost DDV | Skupaj vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6) |
| 1. | Diskusijski mikroskop z dvema dodatnima opazovalnima mestoma | kos | 9 |  |  |  |  |
| 1. | Diskusijski mikroskop z najmanj osmimi dodatnimi opazovalnimi mesti | kos | 1 |  |  |  |  |
| 1. | Diskusijski mikroskop za fluorescenco | kos | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Sistem za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov | kos | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Pogarancijsko vzdrževanje sistema za analizo histoloških in citoloških preparatov, pripravljenih z metodo fluorescenčne in situ hibridizacije (FISH) z avtomatskim zajemom fluorescentnih signalov | leto | 1 |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

| Lokacija dobave | Inštitut za patologijo, Korytkova 2, 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cen |
|  | Ponudnik se zavezuje dobaviti blago in izvajati vse storitve na način in v obsegu, kot sta opredeljena v obrazcu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika in v tej pogodbi. | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe |
| Rok dobave | 90 dni po podpisu pogodbe (velja za sklop 1) 12 tednov po podpisu pogodbe (velja za sklop 2) |  |
| Garancijski rok | 12 mesecev (velja za sklop 1) 24 mesecev (velja za sklop 2) |  |
| Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake | Sklop 1 - Ogled aparata na lokaciji naročnika najkasneje naslednji delovni dan po prijavi napake. - Čas za odpravo napake: do 48 ur po ogledu, v primerih kadar je potrebno naročilo rezervnih delov je čas za odpravo napake do 5 delovnih dni. Sklop 2 - Vrsta napak: - Kritične = popolnoma onemogočeno delo - Manjše = delo je ovirano, počasnejše, vendar še vedno mogoče. - Odzivni čas in začetek diagnostike napake ter reševanje napake na daljavo največ 24 ur in odprava napake znotraj 48 ur, če je napako mogoče odpraviti na daljavo. - Fizična prisotnost serviserja najkasneje v 5 dneh od javljanja napake in odprava kritične napake v 7 in manjše v 10 dneh. - Če kritične napake ni mogoče odpraviti v 15 dneh in manjše v 30 dneh, mora ponudnik zagotoviti nadomestni sistem, ki omogoča normalno delo. |  |
|  | Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. |  |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | - let po dobavi |  |

DOBAVA, IZROČITEV

- člen

S to pogodbo prodajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi mora prodajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

  - pravilno izpolnjeno dobavnico

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente

  - druge potrebne dokumente.

Prodajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 30 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Prodajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kakor je določena v 13. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Prodajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije.

PREVZEM

- člen

Prevzem blaga, ki je predmet razpisa, se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Prodajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko   ___________, ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni inštalaciji, zagonu ter osnovnem izobraževanju.

NAČIN PLAČILA

- člen

Prodajalec izda račun po opravljeni primopredaji opreme / izvedbi storitve predmeta javnega naročila.

Naročnik se obveže pogodbeni znesek v 30 dneh po opravljeni primopredaji in prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega e-računa. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Za storitve vzdrževanja bo prodajalec izstavil račun za vsako leto posebej po opravljenem prvem preventivnem pregledu v tem letu. Storitve vzdrževanja bo naročnik plačal v  30 dneh od dneva prejetega e-računa s strani izvajalca.

Prodajalec je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno dobavljenega blaga/izvedene storitv  in višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti blaga/storitve ter z vključenimi vsemi stroški in drugimi dajatvami v zvezi z dobavo blaga/izvedbo storitve. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke izvajalca ter naziv in številko pogodbe.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na enaslov: Dekanat@mf.uni-lj.si.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PRODAJALCA

- člen

Prodajalec naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak,

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije  in so sestavni del te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, prodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe,

- za opremo, ki je predmet te pogodbe daje prodajalec 12 mesečno  garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok) (velja za sklop 1) oz. 24 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok) (velja za sklop 2) . Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

VZDRŽEVANJE,  ODPRAVA NAPAK,  NADOMESTNI DELI

- člen

Sklop 1

Garancijsko vzdrževanje vključuje:

- vzdrževanje in servisiranje najmanj enkrat letno oz. v skladu s priporočili proizvajalca,

- odpravo vseh morebitnih napak in okvar, ki bi nastale ob normalni uporabi opreme,

- v ceno vzdrževanja so vključeni  rezervni deli, potrošni material, vse storitve in kilometrina servisne službe,

  - ogled aparata na lokaciji naročnika najkasneje naslednji delovni dan po prijavi napake,

  - čas za odpravo napake: do 48 ur po ogledu, v primerih kadar je potrebno naročilo rezervnih delov je čas za odpravo napake do 5 delovnih dni.

- v ceno vzdrževanja so vključene tudi nadgradnje programske opreme, skladno z njenim razvojem in razvojem računalniškega operacijskega sistema.

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Prodajalec je v primeru zamude pri odpravi okvar dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine in z naročnikom skupaj pismeno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

Če okvara ni odpravljena v pisno usklajenem sprejemljivem roku, mora prodajalec v nadaljnjih 24 urah pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. V primeru, da okvarjena oprema ne bi bila popravljena v 30 dneh od dneva prevzema v servis, se prodajalec  zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo, ki izpolnjuje vse razpisne karakteristike.

Sklop 2

Vzdrževanje vključuje vse stroške v zvezi z vzdrževanjem:

- redni servis najmanj enkrat letno (oziroma večkrat letno, skladno z navodili proizvajalca), menjavanje filtrov, potrebne servisne intervencije in nadgradnje programske opreme.

- vrsta napak:

  - Kritične = popolnoma onemogočeno delo

  - Manjše = delo je ovirano, počasnejše, vendar še vedno mogoče.

- odzivni čas in začetek diagnostike napake ter reševanje napake na daljavo največ 24 ur in odprava napake znotraj 48 ur, če je napako mogoče odpraviti na daljavo.

- fizična prisotnost serviserja najkasneje v 5 dneh od javljanja napake in odprava kritične napake v 7 in manjše v 10 dneh.

- po garancijsko vzdrževanje vključuje vse stroške razen potrošnega materiala in rezervnih delov.

- vzpostavljena mora biti pomoč uporabnikom na daljavo.

- brezplačne posodobitve programske opreme na najnovejšo verzijo znotraj celotnega obdobja po garancijskega vzdrževanja.

- obveščanje o nadgradnjah posameznih delov programske opreme.

- v primeru selitev sistema znotraj laboratorija mora ponudnik brezplačno zagotoviti vzpostavitev delovanj aparata na novem mestu (morebitne kalibracije itd.)

Prodajalec v navedenem obdobju nosi vse stroške v zvezi z vzdrževanjem aparatov.

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Prodajalec je v primeru zamude pri odpravi okvar dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine in z naročnikom skupaj pismeno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

Če kritične napake ni mogoče odpraviti v 15 dneh in manjše v 30 dneh, mora prodajalec v nadaljnjih 24 urah brezplačno zagotoviti nadomestni sistem enake funkcionalnosti in kvalitete, ki omogoča normalno delo in izpolnjuje vse razpisne karakteristike.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN NAROČNIKA

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo:

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne  dele in potrošne materiale;

- zagotavljal nadomestne dele 10 let po dobavi opreme;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v 12. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

POROČANJE

- člen

Naročnik bo izvedbo servisnih opravil pisno overil s potrditvijo poročila v obliki  delovnega naloga oz. zapisnika serviserja, ki bo podlaga za izstavitev računa za opravljeno delo.

Delovni nalog oz. zapisnik mora vsebovati:

- število opravljenih ur za opravljeno delo;

- količina in vrsta vgrajenega potrošnega materiala ali rezervnih delov;

- natančni opis izvedenega dela;

- navedbo, da je oprema brezhibna in varna za uporabo. V kolikor ta dva pogoja nista izpolnjena je potrebno v poročilo zapisati kdaj bo okvara odpravljena.

ODGOVORNE OSEBE

- člen

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

- ki so pristojne za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak, naročanje tehnične podpore so:

- ___________________________________________________________

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

Odgovorne osebe na strani prodajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s to pogodbo:

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - __________________,  tel.: _______________, e-pošta: ________________

POGODBENA KAZEN

- člen

Pogodbena kazen znaša 0,20 % (2 promila) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar  največ 10% pogodbene  vrednosti.

Poleg pogodbene kazni si naročnik pridržuje pravico zahtevati povrnitev celotne škode, ki bi nastala po krivdi ponudnika.

Ne glede na to, si naročnik pridržuje zahtevati povračilo celotne škode, ki bi mu nastala, ker pogodbenik ni izpolnil svoje obveznosti.

VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

ZAVAROVANJE POSLA

- člen

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:  Podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (OBR 11), v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Izbrani ponudnik bo moral predložiti naročniku najkasneje v roku 8 delovnih dni po končni primopredaji predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (OBR 12), in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV, v višini 5% (pet odstotkov)  pogodbene vrednosti za nakup opreme,  z veljavnostjo  do poteka garancijskega obdobja in 30 dni.

Navedeno finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

Velja za sklop 2

Izbrani ponudnik mora najkasneje 5 dni pred potekom garancijskega roka naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in Podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (OBR 11), v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti za pogarancijsko vzdrževanje (z DDV) z veljavnostjo vsaj 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti..

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

- člen

Prodajalec  bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Dobavitelj se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če pri njej kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Prodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Prodajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, ponudba prodajalca na javno naročilo, na podlagi katere je bil izbran in določila veljavnih predpisov.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Predčasno razdrtje pogodbe je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer pogodba preneha veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- s pisnim dogovorom med obema strankama, odpoved velja z dnem, ki izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe;

- naročnik lahko odpove pogodbo brez krivdnega razloga na strani izvajalca, brez povračila odškodnine, odpoved velja po preteku 1 meseca od prejema pisnega obvestila.

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

NAROČNIK:                                                                            PRODAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                          Ime in priimek:

Dekan: prof.dr. Igor Švab, dr.med.

Žig in podpis:                                                                              Žig in podpis:

Priloge, ki so sestavni del te pogodbe (nahajajo se v arhivu naročnika):

- Priloga 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 091-33-1/22

- Priloga 4: Ponudbena dokumentacija izvajalca z dne _______.

Priloge, ki so priložene pogodbi:

- Priloga 2: Predračun št.  ____________.

Priloge, ki jih izvajalec izpolni in priloži podpisani pogodbi:

- Priloga 3: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBR 11

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani ____________________________________________(v nadaljevanju: pooblastitelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v Pogodbi št. Xx. xx za ____________________________________________________________________ za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti.  Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini ________________________ EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

  - Brez protesta.

  - Brez obvestila.

  - Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

  - Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

______________________________________________________________________

(naziv finančne institucije in št. transakcijskega računa ponudnika)

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum                                                                   Žig in podpis zakonitega zastopnik

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Priloga: menica

OBR 12

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Podpisani ____________________________________________(v nadaljevanju: pooblastitelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v Pogodbi št. Xx. xx za ____________________________________________________________________ za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti.  Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini ________________________ EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

  - Brez protesta.

  - Brez obvestila.

  - Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

  - Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

______________________________________________________________________

(naziv finančne institucije in št. transakcijskega računa ponudnika)

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum                                                                   Žig in podpis zakonitega zastopnik

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Priloga: menica

OBR 13

izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

Lastniška struktura ponudnika:

  - Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek fizične osebe |  |
| --- | --- |
| Naslov stalnega prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

  - Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Naziv pravne osebe |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe |  |
| Delež lastništva |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

  - Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

| Naziv pravne osebe |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe |  |
| Vrsta povezave/delež lastništva |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Skrbnost dobrega strokovnjaka je nivo skrbnosti v izpolnjevanju obveznosti izvajalca v skladu z drugim odstavkom 6. člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25 in ostale spremembe, v nadaljevanju OZ) pri kateri mora pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih.

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

4Podizvajalec je skladno z ZJN-3  gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.

Ponudnik obrazec po potrebi kopira.  Obrazec po potrebi izpolnijo tudi osebe, navedene v 1. točki 75. člena ZJN-3.