## SKLOP 1- ROKAVICE LATEX
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 1 - ROKAVICE LATEX IN STERILNE
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Rokavice latex, brez pudra Velikost: S | Pregledne latex rokavice brez posipa, nesterilne. Dolžina rokavice je 240mm. So primerne za delo v zdravstvenih organizacijah in za rokovanje s hrano, namenjene za zazaščito pri uporabi blažjih razkužil, za zaščito pred krvjo in drugimi človeškimi izločki. Zahtevan certifikat: CE ( material za stik z živili), kategorija III, Class I. EU regulativa 2016/425, class1, kategorija III in EN ISO 374-1,4,5. EU direktiva 93/42 ali regulativa EU 2017/745 Zahtevani standardi: EN 455, EN 420 ali ISO 21 420, EN 374-1 type B, EN 374-5: 2016 VIRUS ali EN ISO16604 ali ASTM 1671. AQL 1,5 ali 1 ali 0,65. Na embalaži morajo biti natisnjene(ne nalepke) vidne oznake: en koda, ime izdelka, datum izdelave in roka uporabe, velikost, število kosov, material iz katerega so rokavice narejene, zahtevani standardi morajo biti vidni na pakiranju rokavic. Pakiranje: 1 škatla = 100 kos |  |  | ŠKATLA | 1300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Rokavice latex, brez pudra Velikost: M |  |  |  |  | 5500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Rokavice latex, brez pudra Velikost: L |  |  |  |  | 3500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
4. | Sterilne pregledne rokavice Velikost: S (6-7) | Sterilne pregledne rokavice latex, brez pudra, pakirane v paru. CE, EU direktiva 93/42/EEC klasa 1, ali regulativa EU 2017/745. AQL 1,5 ( ali 1 ali 0,65) harmonizirano s standardom EN 455-1, Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4. Pakiranje: 1 škatla = 50 parov |  |  | PAR | 300 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Sterilne pregledne rokavice Velikost: M (7-8) |  |  |  |  | 250 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 2- ROKAVICE NITRIL
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 2 - ROKAVICE NITRIL
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Rokavice, nitril Velikost: S | So brez pudra,visoko kakovosten material iz sintetične nitrilne gume, brez vonja in lateksa. Elastične, udobne in omogočajo dobro občutljivost, trpežne se ne trgajo pri oblačenju, namenjene za zaščito pri uporabi razkužil, za zaščito pred krvjo in drugimi izločki, za nego stanovalcev s kolonizacijo na antibiotike odpornih bakterij. Dolžina 240 mm. Zahtevan certifikat: CE ( material za stik z živili), kategorija III, Class I. EU regulativa 2016/425, class1, kategorija III in EN ISO 374-1,4,5. EU direktiva 93/42 ali regulativa EU 2017/745 Zahtevani standardi: EN 455, EN 420 ali ISO 21 420, EN 374-1, EN 374-5: 2016 VIRUS ali EN ISO16604 ali ASTM 1671. AQL 1,5 ali 1 ali 0,65. Na embalaži morajo biti natisnjene (ne nalepka) vidne oznake: ean koda, ime izdelka, datum izdelave in roka uporabe, velikost rokavic, število kosov, material iz katerega je narejen, zahtevani standardi morajo biti vidni na pakiranju rokavic Pakiranje: 1 škatla = 200 kom |  |  | ŠKATLA | 400 | 22% |  | 0 | 0 | 0
2. | Rokavice , nitril Velikost: M |  |  |  | ŠKATLA | 2500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
3. | Rokavice , nitril Velikost: L |  |  |  | ŠKATLA | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja

## SKLOP 3- ROKAVICE NITRIL PODALJ
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 3 - ROKAVICE NITRIL PODALJŠANE
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
4. | Rokavice , nitril, podaljšane Velikost: S | So brez pudra,visoko kakovosten material iz sintetične nitrilne gume, brez vonja in lateksa in pudra. Mehke elastične, udobne in omogočajo dobro občutljivost, trpežne se ne trgajo pri oblačenju, namenjene za zaščito pri uporabi razkužil, za zaščito pred krvjo in drugimi izločki, za nego stanovalcev s najvišjo možno stopnjo okužbe Dolžina rokavic mora biti 300 mm, da zaščitimo zapestni del. Zahtevan certifikat: EU regulativa 2016/425, class1, kategorija III in EN ISO 374-1,4,5. EU direktiva 93/42 ali regulativa EU 2017/745 Zahtevani standardi: EN 455, EN 420 ali ISO 21 420, EN 374-1, EN 374-5: 2016 VIRUS ali EN ISO16604 ali ASTM 1671. AQL 1,5 ali 1.0 ali 0,65. Na embalaži morajo biti natisnjene (ne nalepka) vidne oznake: ean koda, ime izdelka, datum izdelave in roka uporabe, velikost rokavic, število kosov, material iz katerega je narejen, zahtevani standardi morajo biti vidni na pakiranju rokavic Pakiranje: 1 škatla = 100 kom |  |  | ŠKATLA | 150 | 22% |  | 0 | 0 | 0
5. | Rokavice, nitril, podaljšane Velikost: M |  |  |  | ŠKATLA | 1500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
6. | Rokavice , nitril, podaljšane Velikost: L |  |  |  | ŠKATLA | 500 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja

## SKLOP 4-ZAŠČITNE MASKE IIR
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 4 - ZAŠČITNE MASKE
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Kirurška maska z gumico | Tip IIR, trislojni netkan material, ultrazvočno varjen, CE, EN 14683:2019 + AC:2019. Pakiranje: 1 škatla = 50 kos |  |  | ŠKATLA | 5000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 5- ZAŠČITNE MASKE FFP2
Volkmerjeva cesta 10, 2550 Ptuj ¦ tel: 02 780 73 00 ¦ e-mail: info@domptuj.si
PREDRAČUN - SPECIFIKACIJA
SKLOP 5 - ZAŠČITNE MASKE FFP2
PONUDNIK:
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | OPIS | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | E.M. | Ocenjena letna količina | DDV | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) | SKUPAJ cena (brez DDV) | SKUPAJ cena (z DDV)
1. | Maska FFP2 | Maska za zaščito obraza FFP2 prepreči vnos 95 % 0,3-mikrometrskih delcev iz okolja. Maska naj ima gumice za namestitev za ušesi. Vakumsko popolnoma zapre obraz in tako omogoča popolno zaščito. Certifikat CE 2841, uredba EU 2016/425 harmoniziran z zahtevami standarda EN:149:2009+A1:2009 |  |  | KOS | 50000 | 22% |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SKUPAJ: | 0 | 0
*Podatke vpišite v zelena polja
Žig in podpis ponudnika: