## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3356
RS | Šifra | #1507-1
RN | Nacin | C
RO | Opis | Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR
AO | Velja od | 2023-03-17
AD | Velja do | 2024-03-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Originalni naziv proizvajalca | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #NL0001 | PIPETA PASTEUR 3mL, PE, grad 3/0.5 nesterilna |  |  |  | 40000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pakiranje do 500 kos. Cena naj bo podana na kos. | [7 empty] | E
CP | P | #321022 | Pipeta pasteur, 3mL, PE, grad 3/0.5 nesterilna; kat.št. RA-2600111 Ratiolab (pakiranje=500kos) (kos=1pipeta) |  |  |  | 40000 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0001 | 1 |  | RA-2600111 | Ratiolab | [5 empty] | E
CP | N | #NL0002 | EPRUVETA 5mL,12x75mm PS+zamašek PP |  |  |  | 25000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pokrovcek mora biti kompatibilen z epruveto in mora dobro tesniti. Pakiranje od 500 do 1000 kos. Cena naj bo podana na kos=komplet (epruveta+zamašek). | [7 empty] | E
CP | P | #320671 | Epruveta 5mL,12x75mm PS+zamašek PP kat.št. RA-3514030+RA-3514900 Ratiolab (pakiranje=1000kos) (kos=komplet zamašek+epruveta) |  |  |  | 25000 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0002 | 1 |  | 3514030+3514900 | Ratiolab | [5 empty] | E
CP | N | #NL0003 | THERMAL PRINTER PAPER 57 mm |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Papir mora biti kompatibilen z analizatorjem Clinitek Advantus. Pakiranje do 10 kos. Cena naj bo podana na kos. | [7 empty] | E
CP | P | #321023 | Thermal Printer Paper 57mm kat.št. 200140 Extralux (pakiranje=10kos) (kos=1rola papirja) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0003 | 1 | Papir mora biti kompatibilen z analizatorjem Clinitek Advantus | 200140 | Extralux | [5 empty] | E
CP | N | #NL0004 | KONTROLA ZA URINSKO ANALIZO S TESTNIMI LISTICI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilna z analizatorjem Clinitek Advantus. Pakiranje naj vsebuje vsaj dva nivoja kontrole (vsaj L1, L2). Cena se poda za enoto mere KOS, ki vsebuje 1x (vsaj L1 in L2). | [7 empty] | E
CP | P | #321127 | MAS UA DipTube Control L1,2 kat.št. UAT-MP Thermo Fisher Scientific (pakiranje=2x(5x12mL) (kos=1x(L1+L2)) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0004 | 1 | Kontrola za urinsko analizo s testnimi listici. Kompatibilna z analizatorjem Clinitek Advantus. | UAT-MP | Thermo Fisher Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #NL0006 | LISTICI TESTNI ZA URINSKO ANALIZO |  |  |  | 180 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 10 testov na testnem listicu (kot npr. Multistix 10 SG ali enakovredno). Kompatibilno z analizatorjem Clinitek Advantus. Cena naj bo podana na kos=pakiranje 100 testnih listicev. | [7 empty] | E
CP | P | #321026 | Multistix 10 SG (100T) kat.št. 2300 Siemens (kos=pakiranje=100testnih listicev) |  |  |  | 180 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0006 | 1 | Kompatibilno z analizatorjem Clinitek Advantus. | 2300 | Siemens | [5 empty] | E
CP | N | #NL0007 | TABLETA PUFER pH 6,8 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pakiranje do 100 tablet. (kos=1tableta) | [7 empty] | E
CP | P | #320729 | Buffer Tablets pH 6,8 kat.št. 1.11374.0100 Merck (pakiranje=100kos) (kos=1tableta) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0007 | 1 |  | 1113740100 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #NL0008 | BARVILO May-Grunwald (500 mL) |  |  |  | 90 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #320627 | May-Grunwald (500 mL) kat.št. 1.01424.0500 Merck |  |  |  | 90 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0008 | 1 |  | 1014240500 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #NL0009 | BARVILO Giemsa (500 mL) |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #320628 | Giemsa (500mL) kat.št. 1.09204.0500 Merck |  |  |  | 7 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0009 | 1 |  | 1092040500 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #NL0010 | EPRUVETA Z ZAMAŠKOM 50mL, PP, sterilna, samostojeca, graduirana |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pakiranje od 25 do 50kos. | [7 empty] | E
CP | P | #055281 | Epruveta z zamaškom, 50ml, PP, sterilna, samostojeca, graduirana; kat.št. 62.559.001 Sarstedt (pakiranje=25kos) (kos=1epruveta) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0010 | 1 |  | 62559001 | Sarstedt | [5 empty] | E
CP | N | #NL0011 | NASTAVEK ZA PIPETO 0.5-20ul; PE |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen z Eppendorf pipeto. | [7 empty] | E
CP | P | #320214 | Nastavek za pipeto 0.5-20ul; PE kat.št. 0030 000 854 Eppendorf (pakiranje=1000kos) (kos=1nastavek) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0011 | 1 | Kompatibilen z Eppendorf pipeto. | 0030 000 854 | Eppendorf | [5 empty] | E
CP | N | #NL0012 | NASTAVEK ZA PIPETO 50-1000ul; PP |  |  |  | 9000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen z Eppendorf pipeto. | [7 empty] | E
CP | N | #NL0013 | NASTAVEK ZA PIPETO 10-200ul, PP |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen z Eppendorf pipeto. | [7 empty] | E
CP | N | #NL0014 | NASTAVEK ZA PIPETO 100-5000ul; PP |  |  |  | 3500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen z Eppendorf pipeto. | [7 empty] | E
CP | N | #NL0015 | STEKLO KROVNO 22x22mm |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pakiranje od 100 do 200 stekel. (kos=1 steklo) | [7 empty] | E
CP | P | #320824 | Steklo krovno 22x22mm kat.št.33677 Labindustria (pakiranje=200kos) (kos=1 steklo) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0015 | 1 |  | 33677 | Labindustria | [5 empty] | E
CP | N | #NL0016 | OBROCEK ZA OZNACEVANJE EPRUVET, ZELEN |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obrocek se mora dobro prilegati na zamašek epruvete. (kos=1obrocek) | [7 empty] | E
CP | P | #321027 | Obrocek za oznacevanje epruvet, zelen; kat.št. 458712 Greiner Bio One (pakiranje=500kos) (kos=1obrocek) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0016 | 1 |  | 458712 | Greiner Bio One | [5 empty] | E
CP | N | #NL0017 | ADAPTER ZA KRVNI RAZMAZ |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pakiranje od 100 do 200 kosov. | [7 empty] | E
CP | P | #953297 | DIFF-SAFE adapter za krvni razmaz kat.št. 366005 BD (pakiranje=100kos) (kos=1adapter) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0017 | 1 |  | 366005 | BD | [5 empty] | E
CP | N | #NL0018 | PLOŠCICA URISED za standardizirano mikroskopsko analizo urinskega sedimenta |  |  |  | 1400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plošcica naj ima 10 testnih pol. Cena naj bo podana na plošcico. | [7 empty] | E
CP | P | #321028 | Urised plošcica kat.št. 6.01.9.1P Burnik (pakiranje=50kos) (kos=1plošcica) |  |  |  | 1400 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0018 | 1 |  | 6.01.9.1P | Burnik | [5 empty] | E
CP | N | #NL0019 | FOB (fecal occult blood) TEST imunokromatografski, enostopenjski, kvalitativni test |  |  |  | 840 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cut-off: 2 mikro g Hb/g blata. Cena naj bo podana na test. | [7 empty] | E
CP | P | #321029 | NADAL FOB (fecal occult blood test) kat.št. 272001 Nal von minden (pakiranje=20kos) (kos=1test) |  |  |  | 840 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0019 | 1 |  | 272001 | Nal von minden | [5 empty] | E
CP | N | #NL0020 | KOMPLET ZA IMUNOTURBIDIMETRICNI TEST kalprotektina v blatu na bi-ke analizatorju |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Test mora biti kompatibilen z analizatorjem Architect c8000/c4000 (kot npr. Calprest turbo 9300 ali enakovreden). Pakiranje od 100 do 200 testov. (kos=1test) | [7 empty] | E
CP | P | #321030 | Calprest turbo kat.št. 9300 Eurospital (pakiranje=200testov) (kos=1test) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0020 | 1 |  | 9300 | Eurospital | [5 empty] | E
CP | N | #NL0021 | PRIBOR ZA EKSTRAKCIJO KALPROTEKTINA iz vzorca blata |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pribor mora biti kompatibilen s kompletom iz NL0020 (kot npr. Easycal turbo device 9302 ali enakovredno). Pakiranje do 100 kos. | [7 empty] | E
CP | P | #321031 | Easycal turbo device kat.št. 9302 Eurospital (pakiranje=100kos) (kos=1komplet za ekstrakcijo) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #NL0021 | 1 |  | 9302 | Eurospital | [5 empty] | E