RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:		Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	Dobava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem sistema za analitski sistem (biokemija-imunokemija) - najem za obdobje 7-ih let (ponovitev javnega naročila).

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:		JN52/2022-PON

VRSTA POSTOPKA

ZA ODDAJO JN:	Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3

Slovenj Gradec, december 2022

V S E B I N A

Kazalo

I.	POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE	3

1. NAROČNIK	3

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	3

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4

6. PRAVNA PODLAGA	4

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

7. TEMELJNA PRAVILA	5

8. PONUDBENA VREDNOST	5

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI	6

10. MERILO	8

11. PONUDBA	9

12. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	9

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE	10

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	11

15. POGODBA	11

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	11

17. OSTALA DOLOČILA	12

18. PRAVNO VARSTVO	12

III.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA	13

IV.     RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE …………………………….21

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

| Direktor: | Janez Lavre, dr. med. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN52-2022-PON

Blago: Dobava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem sistema za analitski sistem (biokemija-imunokemija) - najem za obdobje 7-ih let (ponovitev javnega naročila).

Ponudnik zagotavlja dobavo reagentov, kalibratorjev, kontrolnega in potrošnega materiala ter najem sistema za analitski sistem (biokemija – imunokemija) za obdobje sedmih (7) let v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN.

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v Posebnem delu razpisne dokumentacije v poglavju III. Tehnične specifikacije javnega naročila.

Za ponudnike se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v  teh navodilih. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro.

OPOMBA: Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodbe za eno (1) leto v kolikor bo sistem deloval brezhibno ter glede na dejstvo, da zamenjava sistema povzroči naročniku preveč organizacijskih težav in ponovno uvajanje sistema pri zaposlenih.

Naročnik si pridružuje predkupno pravico, da lahko po poteku sedem letnega najema odkupi analitski sistem za biokemijo in imunokemijo. V prodajni ceni se upošteva poravnana najemnina. Naročnik za nakup aparata nameni največ 10% nabavne vrednosti.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se izvede odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do *.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

6. OGLED

Naročnik bo omogočil ogled prostorov, kjer se postavlja sistem za biokemijo in imunokemijo, na podlagi zahteve prejete preko Portala JN.

7. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

Direktor naročnika:

Janez Lavre, dr. med.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

8. TEMELJNA PRAVILA

- Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

- Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil  pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

9. PONUDBENA VREDNOST

Ponudnik mora v ponudbi (»Predračun«, OBR-3) navesti vrednost dobave reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem sistema za analitski sistem (biokemija - imunokemija)  za obdobje 7. let.

Končna ponudbena vrednost mora zajemati vse stroške za popolno in kvalitetno izvedbo storitev navedenih v razpisni dokumentaciji - Predmet JN.

Ponudbena cena mora biti navedena v EUR-ih.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Cena nabav po ponudbi je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih šestih (6) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin EU-28.

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Cena najema analitskega sistema je fiksna in nesprejemljiva za celotno obdobje trajanja pogodbe (84 mesecev).

Pogodba se sklepa za obdobje sedem (7) let.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun (OBR-3)« v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

Ponujena oprema mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za ponujeno opremo bo moral izbrani ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekte, deklaracije, certifikate, klinične študije, ...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujene opreme razpisnim zahtevam.

Prav tako priloži izjave o skladnosti ponujene opreme.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

10.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s temi navodili. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik lahko preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

10.2. Razlogi za izključitev

A. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). ESPD predložitev *pdf. (podpisan) in *xml. obliki.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

D. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

    - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

2. Ponudnik zagotavlja plačilni rok:

- v 60. dneh za sukcesivno dobavo reagentov in potrošnega materiala;

- v 60. dneh za najem aparata; najemnina se obračuna mesečno za pretekli mesec.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Ponudnik je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« s kopijo potrdila

    - Tehnična in kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za pravočasno izpolnitev javnega naročila.

1. Ponudnik zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo.

V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, priloži potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

in

Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu:

Izjava proizvajalca o opravljenem strokovnem izobraževanju najmanj dveh pooblaščenih serviserja za ponujeno opremo in najmanj enega pooblaščenega serviserja za programsko podporo IT (za IT serviserja zadostuje potrdilo proizvajalca o ustrezni usposobljenosti). (imenska navedba izobraženih serviserjev ponudnika ali pooblaščenega servisa – lahko fotokopija).

Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo zamenjati analitski sistem (novi ali enakovredni) oz. odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave (v kolikor je rezervne dele potrebno dobaviti iz tujine, naročnik dopušča možnost, da se odprava napake po predhodnem dogovoru z naročnikom, odpravi v 72. urah). Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od dveh ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra (24/7).  Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur (naročnik dopušča tudi možnost daljinske odprave napake, pod pogojem da do pričetka daljinske odprave napake ne sme preteči več kot 2 uri. V primeru, da daljinsko ni možno odpraviti napake, do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur).

Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji. Naročnik dopušča, da je sedež servisa lahko tudi izven Slovenije pod pogojem, da komunikacija med uporabniki in serviserjem poteka izključno v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru mora ponudnik zagotoviti prevajalca, ki bo moral biti prisoten v primeru servisa na lokaciji naročnika. Vsi stroški povezani s prevodom bremenijo ponudnika.

Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno in vsaj eno za programsko podporo (IT).

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« in Seznam kadra

    - Reference:

Zahtevane reference s strani naročnika so:

Reference za ponujene aparate: Ponudnik mora navesti najmanj 1 (eno) referenčno zdravstveno ustanovi v Sloveniji ali državah EU, kjer enak tip aparata, ki ga ponuja, že uporabljajo (naslov in kontaktna oseba referenčnega centra).

Pogoj: Za popolnost ponudbe mora ponudnik navesti najmanj 1 (eno) referenco zgoraj                navedenih zahtev, ki jih bo naročnik lahko preveril.

Veljajo tudi reference proizvajalca oz. pooblaščenih prodajalcev v državah EU.

Dokazilo: Lastna izjava ponudnika, z navedbo referenčne ustanove in kontaktne osebe, kjer naročnik lahko preveri ustreznost reference.

11. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (skupna ponudbena cena – ponder 100%).

12. PONUDBA IN ZAHTEVANA DOKAZILA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

- izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku«, OBR-1

- »Krovna izjava ponudnika«, OBR-2

- izpolnjen obrazec  »Predračun«, OBR-3   (v razdelek »Predračun«)

- Lastni predračun ponudnika – Priloga 1,

- obrazec »ESPD«

- obrazec »Izjava ponudnika o posredovanju podatkov«, OBR-4a

- izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc«, OBR-5

- obrazec vzorec »Pogodba«, OBR-6a in 6b

- obrazec »Izjava za izdajo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, OBR-7

- obrazec »Vzorec menične izjave«, OBR-8 in »Nalog za plačilo«, OBR-9

- Izjava o zagotavljanju komercialnih pogojev, OBR-10

- OBR-11 Obrazec »Izjava ponudnika - v skladu z določbo 5. odstavka 35. člena ZintPK«

- Priloga 2 in 3 (Tabela I-VI) – Splošne in tehnične specifikacije

- ostale izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji (referenčna lista, potrdila o servisu, kopija vpisa v register medicinskih pripomočkov, tehnična specifikacija, certifikati,… za ponujeno opremo, potrošni material, plan vzdrževanja,..).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red. Vse obrazce je potrebno izpolniti.

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Vse dokumente je potrebno pretvoriti/skenirati v *pdf datoteko.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

Izjema je obrazec OBR-5 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc«, ki pa ga ponudnik in pooblaščene osebe ponudnika morajo lastnoročno podpisati.

13. FINANČNA ZAVAROVANJA

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev menice »brez protesta« kot instrumenta finančnega zavarovanja. Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Ponudnik lahko predloži tudi drugo vrsto finančnega zavarovanja (npr. bančno garancijo, zavarovanje pri zavarovalnicah…).

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

Ponudnik priloži izjavo (OBR-7), da bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa predložil menico »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Ponudbi priloži tudi izpolnjene vzorce obrazcev (OBR-8) in (OBR-9).

13.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Ponudnik bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil menico »brez protesta« v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (OBR-8+OBR-9).

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku pogodbe.

14. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

- Skupna ponudba:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da bo več ponudnikov pri izvedbi naročila nastopalo s skupno ponudbo, morajo v OBR-1 navesti vse sodelujoče partnerje in določiti vodilnega partnerja/nosilca posla.

V 10. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Za vse sodelujoče gospodarske subjekte je potrebno predložiti ločen ESPD obrazec.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbe o sodelovanju). V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

- Ponudba s podizvajalci:

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Za vse vključene podizvajalce velja izpolnjevanje pogojev, navedenih v 9. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil.

Ponudnik mora v OBR-1 navesti vse predlagane podizvajalce z navedbo vrste in vrednost del, ki jih bo posamezen podizvajalec izvajal ter predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca.

Priložiti mora tudi zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-12).

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

- Variantne ponudbe:

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- Jezik ponudbe:

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- Stroški ponudbe:

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

V postopku pregleda in ocenjevanja ponudb (89. člen)  lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija s ponudniki poteka izključno preko Portala javnih naročil oz. sistema e-JN.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

17. POGODBA

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za dobavo opreme po določilih vzorca Pogodbe (OBR-6).

Naročnik bo po pravnomočnosti Odločitve o izbiri in še v času veljavnosti ponudbe sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo in v skladu z merili dosegel najvišje število točk.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in ko bo ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.

18. OSTALA DOLOČILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

19. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Direktor naročnika:

Janez Lavre, dr. med.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

NABAVA REAGENTOV, KALIBRATORJEV, KONTROLNEGA IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA ANALITSKI SISTEM ZA BIOKEMIJO IN IMUNOKEMIJO ZA OBDOBJE 84 MESECEV

PREDMET RAZPISA  OBSEGA

- dobava reagentov, kalibratorjev, kontrolnega in potrošnega materiala za analitski sistem za biokemijo in imunokemijo za obdobje 84 mesecev.

- dobava in predaja opreme v sedem-letni najem z vključenim brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem in servisiranjem za čas dobave reagentov, kalibratorjev, kontrolnega in potrošnega materiala.

Splošni pogoji glede kakovosti blaga:

- Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Skladna mora biti z IVD regulativo v EU.

- Blago po ponudbi mora biti novo in sodobno.

- Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev), slednje je potrebno ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

PRILOGA 1: Splošne zahteve naročnika:

| Zap. št. | Splošne zahteve | Izjava | Izpolnjuje [da/ne] (izpolni naročnik) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotavljati: - šolanje laboratorijskega osebja (tudi v zunanji ustanovi primerljivimi z naročnikovo ustanovo), - servisno podporo (redne vzdrževalne in izredne servise), - potrošni material (žarnice, merilne celice in kivete), - rezervne dele, - tehnično podporo (posodobitve programske opreme), - aplikativno podporo. Ponudnik mora izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskem sistemu za zaposlene. Ponudnik mora v ponudbo vključiti dva brezplačna enako zmogljiva sistema za pripravo deionizirane, demineralizirane vode, redne vzdrževalne in izredne servise. Ponudnik mora v ponudbo vključiti dva delovna pulta (nista del tlorisa analitskega sistema): - prvi pult dimenzij globine 110 cm x dolžine 240 cm x višine 90 cm, bele barve, z dvema predalnikoma zgoraj na levi in zgoraj na desni strani ter dvema omaricama s pokončnimi dvodelnimi vratci pod predalnikoma Vmesni prostor za delovni stol naj meri 100 cm. - drugi pult dimenzij vsaj globine 80 cm x dolžine 300 cm x višine 90 cm, bele barve, z dvema predalnikoma zgoraj na levi in zgoraj na desni strani ter dvema omaricama s pokončnimi dvodelnimi vratci pod predalnikoma. Vmesni prostor za dva delovna stola naj meri 180 cm. - dva delovna stola za delo v laboratoriju z nastavljivim hrbtnim naslonom in nastavljivim sedalom, vodoodporen in antibakterijski material in s stabilnim podnožjem. - tri monitorje z diagonalo vsaj 60 cm in en monitor z diagonalo vsaj 164 cm za nadzor analitskih sistemov in LIS-a ter vsaj dva USB ključka kapacitete 512 GB. |  |  |
| 2. | Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo zamenjati analitski sistem (novi ali enakovredni) oz. odpraviti napake v dogovoru z naročnikom najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od dveh ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra (24/7). Do pričetka daljinske odprave napake ne sme preteči več kot 2 uri. V primeru, da daljinsko ni možno odpraviti napake, do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. Komunikacija med uporabniki in serviserjem mora potekati izključno v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru mora ponudnik zagotoviti prevajalca, ki bo moral biti prisoten v primeru servisa na lokaciji naročnika. Vsi stroški povezani s prevodom bremenijo ponudnika. |  |  |
| 3. | Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe. |  |  |
| 4. | V ponudbeno vrednost mora biti vključen ves potrebni material (reagenti (200 določitev na preiskavo), kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov in šolanje laboratorijskega osebja ter verifikacijo metod. |  |  |
| 5. | Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod. |  |  |
| 6. | Ponudnik mora zagotoviti brezplačen priklop analitskega sistema na obstoječi LIS (Kobis). |  |  |
| 7. | Ponudnik mora priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku ob postavitvi analitskega sistema. |  |  |
| 8. | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v treh delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o serijah in rokih uporabe. |  |  |
| 9. | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije. |  |  |
| 10. | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material / nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test / enoto mora ostati nespremenjena. |  |  |
| 11. | Ponudnik mora redno obveščati naročnika o novih metodah in zagotavljati strokovno, aplikativno in servisno (tudi IT) podporo v slovenskem jeziku. |  |  |
| 12. | Ponudnik mora zagotavljati dobavo reagentov, servisno in aplikativno podporo za obdobje trajanja pogodbe. |  |  |
| 13. | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno in vsaj eno za programsko podporo (IT). Potrebno je priložiti ustrezen certifikat (potrdilo proizvajalca o ustrezni usposobljenosti). |  |  |
| 14. | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. |  |  |
| 15. | Ponudnik mora za nemoteno delovanje opreme (24/7 delovanje laboratorija) zagotoviti zalogo vseh ključnih rezervnih delov v Sloveniji. |  |  |
| 16. | V primeru večje okvare na analitskem sistemu mora ponudnik v dogovoru z naročnikom brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja. |  |  |
| 17. | Ponudnik mora preveriti transportne poti in zagotoviti nemoten dostop do laboratorija za postavitev modularnih analitskih sistemov. |  |  |
| 18. | Izbrani ponudnik mora pripraviti načrt za izvedbo vseh potrebnih priključkov za: - električno energijo, vodo, demineralizirano vodo, odtoke, mrežno povezavo, LIS in morebitne druge priključke. |  |  |
| 19. | Izbrani ponudnik mora pripraviti načrt vseh potrebnih del za posodobitev obstoječe opreme, njeno delovanje ter načina dela z obstoječo opremo v obdobju inštalacijskih del in postavitve novega analitskega sistema laboratoriju ter obdobju verifikacije nove opreme in šolanja osebja. |  |  |

A. OPREMA - Strokovne zahteve:

Ponujeni analitski sistem mora izpolnjevati spodaj navedene zahteve naročnika:

# SPECIFIKACIJA ZAHTEV ANALITSKEGA SISTEMA

Za vse navedene tehnične zahteve mora ponudnik priložiti dokazilo in v dokazilu označiti, da izpolnjuje tehnično zahtevo (ponudnik mora izpolniti stolpec dokazilo v tabelah I. do VI.).

Tabela I.

| Zap. št. | Tehnične zahteve – ANALITSKI SISTEM | Dokazilo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Popolnoma avtomatiziran nov samostoječi modularni analitski sistem za biokemijo z ISE (ion selektivne elektrode) enoto in imunokemijo, moduli povezani v enoten analitski sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. Možnost nadgradnje analitskega sistema z dodatnim modulom za biokemijo in imunokemijo ter možnostjo povezave s pred in post analitiko. |  |
| 2. | Ponudnik mora ponuditi dva enaka identična samostoječa ločena analitska sistema, ki sta drug drugemu nadomestna analitska sistema z vsemi preiskavami hkrati. |  |
| 3. | Ponudnik mora priložiti tloris obeh analitskih sistemov, ki skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja ne sme presegati razpoložljivega prostora dolžine 6,0 m in širine 5,0 m. |  |
| 4. | Principi merjenja biokemijskega + ISE modula morajo biti: fotometrija, imunoturbidimetrija in potenciometrija (ISE - ion selektivne elektrode). |  |
| 5. | Principi merjenja imunokemijskega modula morajo biti: kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca. |  |
| 6. | Analitski sistem mora omogočati vse preiskave iz priloženih tabel V. in VI. |  |
| 7. | Analitski sistem mora v primeru servisnega posega ali okvare na enem od modulov v analitskem sistemu omogočati nemoteno izvajanje analiz na drugem modulu. |  |
| 8. | Analitski sistem mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni reagenti. |  |
| 9. | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vseh vzorcev, z možnostjo dodajanja nujnih vzorcev, ki so prednostno analizirani, omogočati mora neprekinjeno dodajanje vzorcev in zbiranje analiziranih vzorcev na enem skupnem mestu. |  |
| 10. | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop na LIS. |  |
| 11. | Glasnost posameznega modularnega analitskega sistema med delovanjem ne sme presegati 65 dB. |  |
| 12. | Analitski sistem mora omogočati za vzorce uporabo različnih velikosti standardnih epruvet s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl in standardnih posodic za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl ter posodic za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl. |  |
| 13. | Absolutni volumen vzorca potreben za vse serumske preiskave ne sme presegati 2100 µL. Mrtvi volumen se ne upošteva. |  |
| 14. | Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje vzorcev, kalibratorjev in kontrol kakovosti preko črtnih kod. |  |
| 15. | Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje reagentov preko RFID kode ali črtnih kod. |  |
| 16. | Analitski sistem mora na podlagi vsaj 5-tedenske dnevne povprečne porabe reagentov določiti količino in pripraviti seznam reagentov, ki so potrebni za nadaljnjo 24-urno nemoteno delovanje analitskega sistema brez posredovanja uporabnika. |  |
| 17. | Analitski sistem mora opozarjati na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagenti, diluenti in potrošni material) potrebne za analizo vzorcev. Analitski sistem mora po odprtju reagenta na samem analitskem sistemu spremljati (število testov do konca porabe reagenta, lot reagenta in rok uporabe reagenta). |  |
| 18. | Celokupni čas dnevnega vzdrževanja uporabnika na analitskem sistemu ne sme presegati 10 min. Rutinska opravila kot so: shranjevanje podatkov rezultatov preiskovancev, pregled stanja fotometrične žarnice, spiranje ISE enote, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje sistemskih podatkov se morajo opraviti avtomatsko. Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna opravila izvesti avtomatsko. |  |
| 19. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko pripravo seznama testov, ki kalibracijo potrebujejo. |  |
| 20. | Analitski sistem mora na biokemijskem (brez ISE modula) in imunokemijskem modulu omogočati kontinuirano dodajanje reagentov za preiskave med delovanjem brez ustavljanja sistema. |  |
| 21. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko ponovno meritev in redčenje vzorcev v primeru rezultata izven osnovnega merilnega območja za določene (ne vse) analite. Pri ISE modulu to velja le za urinske vzorce. |  |
| 22. | Ponudniki morajo v svojih izračunih upoštevati čas obstojnosti reagentov po odprtju na analitskem sistemu in ponuditi ustrezne količine vseh reagentov, kalibracijskega, kontrolnega in potrošnega materiala v primeru, da se celotni reagent ne porabi do poteka obstojnosti po priporočilih proizvajalca. Ponudniki morajo navedeno dokazati z navodili za uporabo. |  |
| 23. | Analitski sistem mora omogočati povezavo s programsko opremo, ki je namenjena za upravljanje s podatki, kot so: - vzorci preiskovanca - validacija rezultatov - kontrole kakovosti (spremljanje vrednosti na vsaj dveh nivojih, Levey-Jennings graf, srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). - rezultati preiskav - informacije o shranjenih vzorcih - pravila, določena s strani uporabnika - obvestila s kateregakoli dela analitskega sistema - reagenti in kalibratorji - čas od sprejema vzorca do rezultata (TAT – Turnaround Time) |  |
| 24. | Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi programsko opremo, ki omogoča avtomatski (brez posredovanja uporabnika in LIS-a) prenos rezultatov dnevnih kontrol kakovosti v programsko opremo za zunanjo medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. »peer group« primerjalno skupino. |  |
| 25. | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ ali disk, ne CD/DVD). |  |
| 26. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol kakovosti (tudi vrednosti kontrol drugih proizvajalcev) neposredno s spletnega omrežja ali preko uporabe zunanjih enot (USB ključ ali disk) za shranjevanje in prenašanje podatkov. |  |
| 27. | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |  |
| 28. | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča časovno neomejen (24/7) dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o CE skladnosti reagentov. |  |
| 29. | Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti: - dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo, - ustvarjanje novih zahtev za servisno / aplikativno podporo, vezanih na serijsko številko analizatorja, - spremljanje stanja posamezne zahteve, - arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki. |  |
| 30. | Namenska mobilna tablica mora omogočati spremljanje informacij o analitskem sistemu, kot so: - informacije o stanju sistema (v pripravljenosti, v delovanju…), - informacije o opozorilih (prikaz in opis opozorila, navodilo za odpravo napake), - informacije o reagentih (preostali volumen, rok uporabe, stanje kalibracij in kontrol) Preko namenske mobilne tablice mora biti omogočeno zrcaljenje enega ali več zaslonov analitskih sistemov, kar omogoča neposredno upravljanje z njimi. |  |
| 31. | Programska oprema mora preko ločenega stenskega zaslona: - spremljati ključne kazalnike uspešnosti, dogodke in opozorila v realnem času glede na analitski sistem, preiskavo ali tip vzorca - ustvariti različne poglede na stenskem zaslonu (spremljanje rutinskih in STAT vzorcev) - spremljati izpade analitskega sistema in obvestila o prekinitvah naročil (LIS/HIS) - spremljati validacije vzorcev - potrditi, da se naročila in vzorci obdelujejo, kot je bilo pričakovano. |  |
| 32. | Analitski sistem mora omogočati obveščanje o morebitnih novih vrednostih kalibratorjev in kontrol kakovosti avtomatsko ali preko e-pošte. |  |
| 33. | Rezultati pacientov, ki so shranjeni izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. |  |
| 34. | Analitski sistem mora omogočati ročno dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize. |  |
| 35. | Analitski sistem mora omogočati ob izpolnitvi definiranih pogojev avtomatsko dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize. |  |
| 36. | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko ponavljanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize. |  |
| 37. | Analitski sistem mora omogočiti uporabo laserskega tiskalnika za tiskanje izvidov preiskovancev in kontrol kakovosti na trajen (ne termo) papir. Izvid iz analitskega sistema mora vsebovati: ime in priimek preiskovanca, datum in čas analize, rezultati analize z ustreznimi enotami. |  |
| 38. | Ponudnik mora priložiti dokumente o skladnosti (CE in IVD ali IVDR) ponujene analitske opreme, reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev ter ostalega potrošnega materiala. |  |
| 39. | Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam in trajanje vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje). |  |
| 40. | Ponudnik mora vključiti v ponudbo potrošni material, kot so vsebniki za kontrolni material in kalibratorje za potrebe alikvotiranja. Okvirno število posodic (volumen 1-3 ml) za oba analitska sistema za obdobje 7 let je 70.000. |  |

Tabela II.

| Zap. št. | Tehnične zahteve – ANALITSKI SISTEM – biokemijski in ISE del | Dokazilo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analitski sistem mora omogočati najmanj 900 fotometričnih testov na uro in 600 ISE testov na uro. |  |
| 2. | Analitski sistem mora imeti na voljo vsaj 60 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 50 različnih testov. |  |
| 3. | Analitski sistem na biokemijskem delu mora omogočati analizo različnih bioloških vzorcev: serum, plazma, urin, likvor, punktat (lahko se uporabi serumska aplikacija) in ekstrakt blata. |  |
| 4. | Analitski sistem mora na biokemijskem delu pri vsakem vzorcu omogočati merjenje serumskega HIL indeksa (hemoliza, ikteričnost in lipemija). Ponudnik naj upošteva ustrezno količino potrebnega materiala za izvedbo HIL indeksa za 25.000 vzorcev na prvem in 25.000 vzorcev na drugem analitskem sistemu na leto. V ponudbenem predračunu naj se upošteva 7-letno obdobje. |  |
| 5. | Analitski sistem mora imeti kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. |  |
| 6. | Analitski sistem mora imeti ultrazvočno čiščenje ali vpeljane ustrezne protokole za čiščenje vzorčne igle in brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca in reagenta ali vpeljane ustrezne protokole za mešanje reakcijske mešanice vzorca in reagenta pri uporabi mešanja z mešali. |  |
| 7. | Absolutni volumen vzorca potreben za vse serumske preiskave ne sme presegati 500 µL. Mrtvi volumen se ne upošteva. |  |
| 8. | Analitski sistem mora omogočati vpogled v potek reakcij. |  |
| 9. | Analitski sistem mora imeti možnost samodejnega prilagajanja kalibracijske krivulje tovarniški kalibracijski krivulji brez potrebe po uporabi kalibratorja ali možnost kalibriranja z uporabo kalibratorjev. |  |
| 10. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). Dovoljena je ena izjema. Samo obračanje vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |  |
| 11. | Analitski sistem mora pri vzorcu v primeru zaznavanja strdka, avtomatsko sprati pipeto za vzorce, mora omogočati zaznavanje nivoja tekočine in zaznavanje prisotnosti pene. |  |

Tabela III.

| Zap. št. | Tehnične zahteve – ANALITSKI SISTEM – imunokemijski del | Dokazilo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analitski sistem mora omogočati vsaj 250 imunokemijskih testov / uro. |  |
| 2. | Analitski sistem mora na imunokemijskem delu omogočati analizo različnih tipov vzorca: serum, plazma, urin (lahko se uporabi serumska aplikacija), likvor (lahko se uporabi serumska aplikacija), punktat (lahko se uporabi serumska aplikacija). |  |
| 3. | Analitski sistem mora omogočati sočasno izvedbo 38 preiskav iz Tabele VI. |  |
| 4. | Analitski sistem mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (»carry over«) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec. |  |
| 5. | Analitski sistem mora uporabljati največ 2-točkovno kalibracijo. |  |
| 6. | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave ne sme presegati 1600 uL. Mrtvi volumen se ne upošteva. |  |
| 7. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). Dovoljena je ena izjema. Samo obračanje vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |  |

Tabela IV.

| Zap. št. | Tehnične zahteve – reagenti, kontrole kakovosti, kalibratorji in ostali potrošni material | Dokazilo |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ponudnik naj pripravi lasten ponudbeni predračun in izpolni excel-ovo tabelo (Priloga 1 Ponudbeni predračun), iz katerih bodo razvidne količine in cene po posameznih postavkah. |  |
| 3. | Ponudnik mora priložiti navodila za uporabo za: - reagente, kontrole kakovosti, kalibratorje in ostali potrošni material. Varnostne liste lahko izbrani ponudnik priloži po podpisu pogodbe. |  |
| 4. | Za vse reagente v pripravljenosti z novim lotom na analitskem sistemu je mogoče izvesti kalibracije in kontrole kakovosti pred izvajanjem preiskav v vzorcih. |  |
| 5. | Ponudnik mora zagotoviti sledljivost transporta in ustrezno shranjevanje reagentov, kontrol kakovosti, kalibratorjev in vsega ostalega materiala, skladno s specifikacijami proizvajalca. |  |
| 6. | Ponudnik mora zagotoviti sukcesivno dobavo kontrol kakovosti iste serije za obdobje enega leta. |  |
| 7. | Naročnik dovoljuje največ 5% odstopanje v dejanski porabi vseh potrebnih materialov za izvajanje analiz glede na ponujeno količino analiz (letna primerjava porabe). Več kot +5% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno, bo ponudnik naročniku dobavil brezplačno. Naročnik bo opravljal primerjave dejanske porabe materialov, potrebnih za izvajanje preiskav glede na količine, navedene v ponudbi ponudnika in bo več kot 5% odstopanje od dejanske porabe zaračunal ponudniku. |  |
| 8. | Število testov za preiskave, ki jih je navedel naročnik, so okvirne. Iz naslova povečanja ali zmanjšanja količin ponudnik do naročnika ne sme imeti nobenih zahtevkov. |  |

Tabela V.

|  | Ime preiskave | Opis preiskave | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Albumin – S, P | BCG, sledljivost do BCR470/CRM470 ali enakovredno |  |
| 2. | Alkalna fosfataza – S, P | IFCC (pNPP-AMP) 37 ºC |  |
| 3. | ALT – S, P | IFCC (UV metoda), s piridoksal fosfatom 37 ºC |  |
| 4. | α-Amilaza – S, P, U | IFCC (EPS) 37 ºC |  |
| 5. | Antistreptolizin-O – S, P | Imunoturbidimetrija |  |
| 6. | AST – S, P | IFCC (UV metoda), s piridoksal fosfatom 37 ºC |  |
| 7. | Bilirubin direktni – S, P | Kolorimetrična diazo, Jendrassik-Grof ali enakovredno |  |
| 8. | Bilirubin celokupni – S, P | Kolorimetrična diazo (DPD) ali enakovredno |  |
| 9. | Kalcij – S, P, U | NM-BAPTA kompleks ali enakovredno |  |
| 10. | Karbamazepin – S, P | Imunokinetična metoda ali enakovredno |  |
| 11. | Holinesteraza – S, P | Butiriltioholin 37 ºC |  |
| 12. | Holesterol – S, P | Encimska kolorimetrična metoda CHOD-PAP ali enakovredno |  |
| 13. | CK – S, P | IFCC CK-NAC 37 ºC |  |
| 14. | Bikarbonat – S, P | Encimska |  |
| 15. | Kreatinin – S, P, U | Jaffe kinetično s kompenzacijo (IDMS sledljivo) ali enakovredno (IDMS sledljivo) |  |
| 16. | CRP – S, P | Imunoturbidimetrija; Merilno območje (brez redčenja): ≥ 300 mg/L |  |
| 17. | CRP visoke občutljivosti – S, P | Imunoturbidimetrija |  |
| 18. | Etanol – S, P, U | Encimska |  |
| 19. | Kalprotektin - B | Imunoturbidimetrija; lahko na odprtem kanalu, CE IVD validirana metoda; |  |
| 20. | Gentamicin – S, P | Imunokinetična metoda ali enakovredno |  |
| 21. | GGT – S, P | IFCC karboksi 37 ºC |  |
| 22. | Glukoza – S, P, U, L | Encimska metoda heksokinaza |  |
| 23. | Homocistein – S, P | Encimska metoda ali elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 24. | HDL-holesterol – S, P | Homogena encimska kolorimetrična ali enakovredno |  |
| 25. | Železo – S, P | Kolorimetrična metoda ferozin ali enakovredno |  |
| 26. | Natrij – S, P, U | Ion-selektivna elektroda(ISE)-indirektno |  |
| 27. | Kalij – S, P, U | Ion-selektivna elektroda(ISE)-indirektno |  |
| 28. | Kloridi – S, P, U | Ion-selektivna elektroda(ISE)-indirektno |  |
| 29. | Proste lahke verige kappa - S | Imunoturbidimetrija - lateks ali polistiren. |  |
| 30. | LDH – S, P | IFCC (UV metoda), smer reakcije laktat-piruvat, 37 ºC |  |
| 31. | LDL-Holesterol – S, P | Homogena encimska kolorimetrična ali enakovredno |  |
| 32. | Proste lahke verige lambda - S | Imunoturbidimetrija - lateks ali polistiren. |  |
| 33. | Lipaza – S, P | Encimska kolorimetrična; Merilno območje: ≥ 5,0 µkat/L |  |
| 34. | Magnezij – S, P, U | Kolorimetrična metoda (Xylidyl modro) ali enakovredno |  |
| 35. | Amonijak - P | Encimska kinetična metoda |  |
| 36. | Fosfat – S, P, U | Fosfomolibdat UV ali enakovredno |  |
| 37. | Revmatoidni faktor – S, P | Imunoturbidimetrija |  |
| 38. | Teofilin – S, P | Imunokinetična metoda ali enakovredno |  |
| 39. | Proteini celokupni – S, P | Biuretska metoda ali enakovredno |  |
| 40. | Proteini celokupni – U, L | Imunoturbidimetrija ali enakovredno |  |
| 41. | Trigliceridi – S, P | Encimska kolorimetrična GPO-PAP metoda ali enakovredno |  |
| 42. | Transferin – S, P | Imunoturbidimetrija |  |
| 43. | Sečna kislina – S, P, U | Encimska kolorimetrična (Urikaza-PAP) ali enakovredno |  |
| 44. | Sečnina – S, P, U | Ureaza/GLDH ali enakovredno |  |
| 45. | Valproat – S, P | Imunokinetična metoda ali enakovredno |  |
| 46. | Vankomicin – S, P | Imunokinetična metoda ali enakovredno |  |

Tabela VI.

|  | Ime preiskave | Opis preiskave; dodatne zahteve | Dokazilo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AFP - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 2. | Anti-SARS-CoV-2 Spike - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 3. | Anti-TG - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 4. | Anti-TPO - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 5. | Anti-TSHR - S | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 6. | PCT - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 7. | CA 15-3 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 8. | CA 19-9 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 9. | CA 72-4 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 10. | CA 125 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 11. | CEA - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 12. | Kortizol - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 13. | DHEA-S - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 14. | Digoksin - S | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 15. | Estradiol - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 16. | Feritin - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; Merilno območje: ≥ 1.500 µg/L |  |
| 17. | Folati - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 18. | prosti PSA - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 19. | FSH - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 20. | prosti T3 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 21. | prosti T4 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 22. | hCG+ß - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; Merilno območje: ≥ 10.000 mIU/L |  |
| 23. | HE4 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 24. | IgE - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 25. | IL-6 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 26. | LH - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 27. | Mioglobin - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 28. | proBNP - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 29. | Progesteron - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 30. | Prolaktin - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 31. | PTH - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 32. | Testosteron - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 33. | Tg - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 34. | PSA celokupni - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 35. | Troponin T ali I visoke občutljivosti - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; Analitski sistem mora omogočati meritve visoko občutljivega troponina in uporabo validiranih algoritmov za vrednotenje rezultatov. Ponudnik mora predložiti dokazilo proizvajalca o izpolnjevanju kriterijev IFCC za visoko občutljivi troponin (CV manjši od 10% na 99-ti percentili, pri več kot 50% zdravi populaciji mora biti rezultat merljiv). Test mora biti skladen z ESC/ACC/AHA/WHF SMERNICAMI (2018). Minimalni čas trajanja meritve preiskave: ≤10 min (obrazložitev: doseganje minimalnega TAT za vsak vzorec). |  |
| 36. | TSH - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; Občutljivost (LoQ) ≤ 0,02 mIU/L |  |
| 37. | Vitamin B12 - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |
| 38. | Vitamin D (25-OH) - S, P | Elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca |  |

B. SERVIS IN PODPORA – Zahteve:

  - Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo zamenjati analitski sistem (novi ali enakovredni) oz. odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave (v kolikor je rezervne dele potrebno dobaviti iz tujine, naročnik dopušča možnost, da se odprava napake po predhodnem dogovoru z naročnikom, odpravi v 72. urah). Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od dveh ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra (24/7).  Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur (naročnik dopušča tudi možnost daljinske odprave napake, pod pogojem da do pričetka daljinske odprave napake ne sme preteči več kot 2 uri. V primeru, da daljinsko ni možno odpraviti napake, do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur).

Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji. Naročnik dopušča, da je sedež servisa lahko tudi izven Slovenije pod pogojem, da komunikacija med uporabniki in serviserjem poteka izključno v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru mora ponudnik zagotoviti prevajalca, ki bo moral biti prisoten v primeru servisa na lokaciji naročnika. Vsi stroški povezani s prevodom bremenijo ponudnika.

Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno in vsaj eno za programsko podporo (IT).

  - Ponudnik se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme usposobil (izšolal) uporabnike naročnika. Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike (uvajalno šolanje, nadaljevalno šolanje in možnost šolanja uporabnikov v naročniku primerljivi inštituciji; tudi v zunanji ustanovi primerljivimi z naročnikovo ustanovo).

  - Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).

  - Ponudnik mora imeti primerno zalogo reagentov, kalibratorjev, kontrolnega in potrošnega materiala v Sloveniji oz. možnost dobave od naročila v dveh delovnih dneh.

  - Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme.

  - Ponudnik mora brezplačno zagotoviti vse reagente in potrošni material za verifikacijo izvedbe preiskav (okvirno število 200).

  - Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in EU, imeti mora vse potrebne certifikate, skladno z IVD predpisi (CE lVD, ). Ponudniki predložijo kopije ustreznih certifikatov v ponudbi.

  - Ponudnik mora v sodelovanju s podjetjem Kobis, pooblaščenim izvajalcem, izvesti povezavo opreme v laboratorijski informacijski sistem LIS na svoje stroške.

  - Za odpravo napak v času trajanja pogodbe o najemu mora biti na voljo vsaj dva certificirana serviserja, izšolana pri proizvajalcu.

  - Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in EU, imeti mora vse potrebne certifikate, skladno z IVD predpisi (CE IVD, merilna sledljivost, …). Ponudniki kopije ustreznih certifikatov predložijo v ponudbi.

  - Vse nadgradnje programske opreme morajo biti vključene in brezplačne.

  - Ponudnik mora v ceni najema upoštevati tudi strojelomno in požarno zavarovanje, za primer okoliščin, ki jih naročnik ne more predvideti (škoda na aparatu, ki je v najemu, zaradi strojeloma, požara, izliva vode, neposrednega udara strela, električnih nihanj ipd.)

- Dobavni rok reagentov in potrošnega materiala ne sme presegati en teden. Preostali rok uporabnosti mora biti vsaj 6 mesecev.

Servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme v času trajanja pogodbe o najemu:

Ponudnik mora v času trajanja najema zagotoviti brezplačno redno in izredno vzdrževanje in servisiranje  vse opreme, vključno s programsko opremo, v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, ki vključuje redne preventivne servise najmanj po priporočilu proizvajalca, potrebno kalibriranje aparature in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo rezervnih delov in vseh ostalih stroškov servisiranja (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti).

Ponudnik priloži plan rednega vzdrževanja.

Dobavni rok za aparat: dobava in postavitev (implementacija) največ 90 dni od podpisa pogodbe.

C. REAGENTI, KONTROLE, KALIBRATORJI IN POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik naj upošteva, da:

- laboratorij dela 7 dni v tednu, 24 ur na dan,

Ponudnik mora v ponudbeni predračun, vnesti podatke o:

- nazivih – ime artikla,

- kataloške številke,

- cene na enoto mere brez in z DDV,

- stopnja DDV,

- številu testov potrebnih za izvedbo kalibracij v 7-ih letih

- skupno število testov v 7-ih letih

- število testov v pakiranju

- obstojnost artikla po odprtju (dni)

- izvajanje preiskav na analitskih sistemih

- vzorec volumna (uL)

- količine za obdobje 7-ih let

Ponudnik zagotavlja dobavni rok reagentov, kontrolnega in potrošnega materiala največ do 3 (tri)  delovne dni,  v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga.

Ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila.

Ponudnik zagotavlja dostavo fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o serijah in rokih uporabe.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi.

Naročnik dobav potrebnega potrošnega materiala po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. Ocenjene količine blaga so okvirne in so izražene upoštevajoč predviden obseg dela / letno. Izvajalec bo v pogodbenem obdobju, dobavljal količine blaga, ki jih bo naročnik v tem obdobju dejansko potreboval.

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

Naročnik :										OBR-1

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

PODATKI O PONUDNIKU

»Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo «

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-2

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

»Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo «

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, v objavljenega na Portalu javnih naročil št. ……………, z dne ……………… in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in sprejemamo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije;

- vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju;

- da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. partnerji v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;

- da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Zagotavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										      OBR-3

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

PREDRAČUN št.: ______________

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _____________         za izvedbo predmetnega JN: »Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo«

PONUDNIK:

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST:

| Zap.št. | Vsebina | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV / letno |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reagenti |  |
| 2 | Kontrolni material |  |
| 3 | Potrošni material |  |
| 4 | Kalibratorjev |  |
| 5 | Najem analitskega sistema – letna vrednost |  |
| 6 | Skupna vrednost v EUR brez DDV / letno |  |
| 7 | DDV - 22% |  |
| 8 | Skupna vrednost v EUR z DDV / letno |  |
| Zap.št. | Vsebina | Ponudbena vrednost v EUR z DDV / 7-letno |
| 1 | Skupna vrednost v EUR z DDV / 7- letno |  |

Cena nabav po ponudbi je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih šestih (6) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Cena najema analitskega sistema je fiksna in nesprejemljiva za celotno obdobje trajanja pogodbe (84 mesecev).

Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR). V navedeni ceni je upoštevan DDV, kot tudi vse olajšave in vsi popusti.

Strinjamo se, da ta ponudba velja ……………dni od roka za oddajo ponudb in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Pogoj: minimalno 90 dni od  roka za oddajo ponudb.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dobavo izvedli v pogodbenem roku.

Priloga: Predračun ponudnika (Priloga1) z vrednostno specifikacijo posameznih postavk  potrošnega materiala (reagenti, kalibratorji, kontrolni in potrošni material) z nazivi, kataloške številke, način pakiranja.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-4 - ESPD

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

ESPD OBRAZEC

podpisan v pdf. obliki

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Naročnik :										OBR-4a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN52-2022-PON, katerega predmet je »Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo « podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR-5

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

- za pravne in fizične osebe –

»Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo «

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila »Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo «, za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku, partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika. To izjavo morajo spodaj OBVEZNO podpisati vsi zakoniti zastopniki): /po potrebi dodati vrstice/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO in lastnoročni podpis/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča,  EMŠO in lastnoročni podpis/

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

/Obrazec mora biti podpisan in žigosan!/

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					            	___________________

Priložiti za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta!

Naročnik :										OBR-6a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

POGODBA  O  DOBAVI  BLAGA  št. ………

sklenjena med

Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki jo zastopa direktor  Janez  Lavre, dr. med.       (kot naročnik)

Identifikacijska štev. za DDV:  SI 34697390

Matična številka :  5054958

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot dobavitelj)

Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

Matična številka : ……………….

            - člen

Ta pogodba se nanaša na prodajo in nakup (dobavo) naslednjih vrst blaga:

Dobava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala za analitski sistem (biokemija-imunokemija) - najem za obdobje 7-ih let iz ponudbene dokumentacije z dne ……………….

Specifikacija preiskav in Cenik vseh potrebnih materialov za izvajanje preiskav je priloga te pogodbe.

Okvirna vrednost pogodbe za obdobje 12 (dvanajst)  mesecev je : ……………….EUR (z vključenim DDV) oz. …………………… EUR ( brez DDV).

            - člen

Ob tem pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj v odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil  dne _______________, št. objave ___________,  izbran kot ponudnik, ki mu je naročnik priznal sposobnost v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (UL RS št. 128/06 in vsi nadaljnji) za dobavo blaga, po vrsti in količini, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo je pripravil naročnik v postopku javnega naročila.

Naročnik bo od izbranega ponudnika kupoval vse potrebne materiale za izvajanje preiskav: reagente, potrošni in kontrolni material za obdobje sedmih (7) let.

            - člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet pogodbe, ustrezalo veljavnim predpisom, uvoženo blago pa bo opremljeno z ustreznimi deklaracijami (izdano dovoljenje, da je medicinski pripomoček registriran in dan v promet) oz. CE certifikatom.

            - člen

Cena nabav in storitev po ponudbi je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih šestih (6) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin EU-28.

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti naročniku Uradni cenik proizvajalca blaga, iz katerega so razvidni tudi artikli, ki so predmet tega javnega naročila.

V primeru, da izvajalec v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene izdelkov iz te pogodbe, ki so nižje od ponudbenih, mora naročniku ponuditi blago po akcijskih cenah (npr. pri izdelkih s krajšim rokom uporabe). O akcijskih cenah ponudnik redno obvešča pooblaščeno osebo naročnika za izvajanje pogodbe.

Vse cene veljajo fco skladišče bolnišnična lekarna - razloženo.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

O konkretnih vrednostih dobav  se bosta pogodbeni stranki dogovarjali sprotno za vsako posamezno časovno obdobje, v katerem bo dobavitelj vršil dobave.

Cena blaga vsebuje poleg osnovne cene še vse stroške (prevozne, stroške hrambe, zavarovanje, ocarinjenja, trošarine, takse,  davek na dodano vrednost, morebitne ostale davke), popuste in rabate.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe, lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

            - člen

Količino in vrsto posameznih izdelkov bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej. Naročnik bo kupoval le tolikšno količino blaga, kot jo bo potreboval.

Če v ponudbo ponudnika ne bodo vključeni vsi reagenti in drugi potrošni materiali, ki so potrebni za tekoče izvajanje urinskih preiskav, jih je ponudnik dolžan dostavljati brezplačno v vsem pogodbenem obdobju.

Naročnik bo naročal blago, ki je predmet pogodbe, pisno.

Naročnik bo polletno opravljal primerjave dejanske porabe reagentov, kontrol in potrošnega materiala glede na količine navedene v ponudbi ponudnika. Več kot 10% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno bo zaračunal ponudniku (zahtevek za izstavitev dobropisa).

            - člen

Dobavitelj zagotavlja, da je dobavni rok največ 3 (tri) delovne dni, računajoč od dneva prejema nedvoumnega naročila s strani naročnika z dostavo na mesto, ko je dogovorjeno v IV. točki pogodbe, v nujnih primerih pa v roku 24 ur.

Dobavitelj je dolžan po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvestiti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 ur po prejemu naročila.

Dobavni rok se lahko podaljša samo v primeru višje sile ali iz razlogov, za katere ni odgovoren dobavitelj ali njegov pogodbeni partner.

V kolikor je nedobava  ali pomanjkljiva dobava  posledica dobaviteljeve krivde ali mešanega naključja, je naročnik upravičen tudi do povračila škode-odškodnine, ki jo bo v zvezi s tem utrpel.

V tem primeru ima naročnik retencijsko pravico na blagu, ki ga je dobavitelj že dobavil, naročnik pa še ni plačal kupnine.

Dobavljeno blago mora v celoti ustrezati tehničnim specifikacijam iz ponudbe in v skladu z zahtevami kvalitete iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest mesecev po dobavi.

Po vsakem posameznem naročilu mora biti dobavljena celotna količina naročenega blaga.

            - člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni  zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od vrednosti posameznega

naročila;

- vendar skupno največ v višini 5% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

            - člen

Dobavitelj bo fakturiral blago, ki bo dobavljeno v skladu s to pogodbo (na dogovorjeni način in običajne kvalitete) tako, da dostavi fakturo naročniku najkasneje v roku 8 dni po izvršeni dobavi. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za posamezni mesec. V kolikor dobavitelj ta rok zamudi, se šteje dan dospelosti fakture od dneva, ko je faktura prispela k naročniku.

Dobavitelj izstavi naročniku račun v elektronski obliki.

            - člen

Naročnik je dolžan poravnati kupnino na podlagi izstavljenih faktur najkasneje v roku 60 dni od dneva izstavitve računa oz. od dneva določenega v VIII. členu te pogodbe. Za zamudo plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti. Plačilo se izvrši na štev. transakcijskega računa ………………………………., odprtega pri banki……………………………………...

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

            - člen

Dobavitelj odgovarja naročniku za vse stvarne in pravne napake na blagu, ki je predmet te pogodbe.

Očitne stvarne napake na blagu (količinske, kakovostne) mora  naročnik sporočiti dobavitelju takoj, ko jih je ugotovil, v zvezi s tem se sestavi poseben zapisnik o vrsti in opisu napake.

Morebitne skrite napake je naročnik dolžan sporočiti dobavitelju najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko jih ugotovi, na način kot je določen za očitne napake.

Medsebojna razmerja glede uveljavljanja jamčevanja za stvarne in pravne napake in druga medsebojna razmerja urejata pogodbeni stranki v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za naročnika : ……………………………………….

- za dobavitelja : ………………………………..……..

            - člen

Dobavitelj se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

            - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

            - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

            - člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Pogodba je sklenjena za določen čas sedem (7) let in stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank, ter ko dobavitelj naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko razdre to pogodbo v naslednjih primerih:

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo; naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če nastopijo pri izvajalcu okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- kadar naročnik pisno reklamira zamude pri izvajanju pogodbenih določil, nekvalitetno dobavljenega blaga ali nespoštovanje izvajanja ostalih določil sporazuma; v tem primeru ima naročnik pravico, da skupaj z drugim pisnim opominom dobavitelja premakne iz prvega mesta, torej iz mesta izvajanja, na zadnje mesto med izvajalci okvirnega sporazuma; premik se realizira z dnem prejema pisnega obvestila pri izvajalcu.

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 2 meseca od prejema pisne odpovedi.

            - člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne medsebojne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

Številka : ………………….                                                      Številka: ……………………

Slovenj  Gradec, …………….                                                   ………………………………

Naročnik:                                                                                   Dobavitelj :

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Direktor :

Janez Lavre, dr. med.

Naročnik :										OBR-6b

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

POGODBA  O  NAJEMU  št. ………

sklenjena med

Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki jo zastopa direktor  Janez  Lavre, dr. med.       (kot najemnik)

Identifikacijska štev. za DDV:  SI 34697390

Matična številka :  5054958

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot najemodajalec)

Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

Matična številka : ……………….

- člen

Ta pogodba se nanaša na najem in redno ter izredno vzdrževanjem sistema za analitski sistem (biokemija-imunokemija) - najem za obdobje 7-ih let iz ponudbene dokumentacije z dne ……………….

Okvirna vrednost pogodbe za obdobje 12 (dvanajst)  mesecev je : ……………….EUR (z vključenim DDV) oz. …………………… EUR ( brez DDV).

- člen

Ob tem pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil najemodajalec v odprtem postopku, objavljenim na Portalu javnih naročil  dne _______________, št. objave ___________,  izbran kot ponudnik, ki mu je naročnik priznal sposobnost v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (UL RS št. 128/06 in vsi nadaljnji) za najem analizatorja, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo je pripravil naročnik v postopku javnega naročila.

Najemnik bo od najemodajalca najel analitski sistem z vključenim brezplačnim vzdrževanjem in servisiranjem v času trajanja pogodbe  »full kasko« za obdobje 7 let.

- člen

Predmet te pogodbe je najem analitskega sistema, ki je opredeljen v najemodajalčevi specifikaciji iz ponudbe s predračunom št. __________________, z dne ____________, s katero se je najemodajalec prijavil na javno naročilo iz 2. člena te pogodbe.

#### Najemnik se zavezuje, da bo najemniku izročil v neomejeno uporabo in uživanje analitskega sistema, specificirano po ponudbi št. __________________ z dne, __________________.

Najemodajalec se zavezuje, da bo blago, ki je predmet pogodbe, ustrezalo veljavnim predpisom, uvoženo blago pa bo opremljeno z ustreznimi deklaracijami (izdano dovoljenje, da je medicinski pripomoček registriran in dan v promet) oz. CE certifikatom.

- člen

Pogodba se sklepa za čas sedem (7) let, t.j. za štiriinosemdeset (84) mesecev.

- člen

Stranki pogodbe se dogovorita za mesečno najemnino (1/84) v višini _____________EUR brez DDV oziroma _____________EUR z DDV.

Pogodbena vrednost za celotno sedemletno (7) obdobje znaša ______________ EUR brez DDV oziroma ______________EUR z DDV in je fiksna, po enoti mere opreme, za celotno obdobje najema.

#### Najemnik bo najemnino za obdobje sedem (7) let plačeval mesečno (84 mesecev). Stranki pogodbe se dogovorita, da bo najemodajalec do 8. v tekočem mesecu izstavil račun z zapadlostjo 60. dan od dneva prejema računa, za pretekli mesec.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

Najemodajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun). Na računu mora biti naveden sklic na številko pogodbe. Mesečno poročilo delovanja/okvar opreme, ki je obvezna priloga k računu.  Najemnik za nedelujoče aparate ne plača najemnine.

Najemnik se obvezuje, da bo ves čas trajanja najema na podlagi izdanega računa najemodajalca redno plačeval mesečno najemnino na TRR najemodajalca št.

________________, odprt pri _____________________.

- člen

Najemodajalec odgovarja najemniku za vse stvarne in pravne napake na blagu, ki je predmet te pogodbe.

Očitne stvarne napake na blagu (količinske, kakovostne) mora  najemnik sporočiti najemodajalcu takoj, ko jih je ugotovil, v zvezi s tem se sestavi poseben zapisnik o vrsti in opisu napake.

Morebitne skrite napake je naročnik dolžan sporočiti najemodajalcu najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko jih ugotovi, na način kot je določen za očitne napake.

Medsebojna razmerja glede uveljavljanja jamčevanja za stvarne in pravne napake in druga medsebojna razmerja urejata pogodbeni stranki v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za najemnika : ……………………………………….

- za najemodajalca : ………………………………..……..

- člen

Najkasneje 90. dan od dneva podpisa pogodbe, mora najemodajalec instalirati opremo na lokaciji najemnika, ki jo je določil najemnik ter instalirati vso zahtevano programsko opremo in povezave.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le zaradi okoliščin-višje sile, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih najemodajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti, v kolikor se najemnik s spremembo pogodbenih rokov strinja. V primeru podaljšanja roka mora najemodajalec na lastne stroške izročiti najemniku novo ali podaljšano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Najemodajalec mora najemnika o nameravani predaji obvezno obvestiti najemnika vsaj 2 delovna dneva pred načrtovano predajo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka predaje (instalacije) in način predaje (instalacije) opreme in pripadajoče opreme in količino opreme. Najemnik najemodajalcu potrdi predlagan termin ali mu predlaga novega. Najemnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Najemodajalec mora po uspešni instalaciji opraviti preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe najemnika. Najemodajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe najemnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja najemnika.

Prevzemni zapisnik in listine, ki spremljajo opremo, najemodajalec izroči najemniku, analizator, pripadajočo opremo in stvarno-pravno dokumentacijo najemnik pregleda ter ugotovi dejansko stanje ter opravi preizkus obratovanja, nato pa le-to s podpisom prevzemnega zapisnika odobri.

Najemnik prevzame analizator in pripadajočo opremo od najemodajalca. Pri prevzemu se napravi prevzemni zapisnik, ki je sestavni del pogodbene dokumentacije. S podpisom prevzemnega zapisnika je analizator prevzet.

Najemnik bo prevzel samo analizator in pripadajočo opremo, ki je bila po končani montaži/instalaciji testirana po predpisih proizvajalca.

V primeru manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme in pripadajoče opreme se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo najemodajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa bo določen rok za odpravo teh napak in nov datum prevzema.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami ali ni opremljena v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bo zavrnjena, zaradi česar najemodajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

- člen

Najemnik se zaveže, da bo spoštoval veljavne predpise in pravila glede uporabe ter varstva analizatorja in pripadajoče opreme. Najemnik mora z analizatorjem in pripadajočo opremo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in zanj skrbeti.

Predmet najema je najemnik upravičen uporabljati z največjo skrbnostjo, zgolj za namen, za katerega je predviden, na način in v skladu z vsemi navodili za uporabo. Zagotoviti je dolžan, da z opremo upravlja zgolj ustrezno usposobljeno osebje. Najemnik je dolžan preprečiti kakršnekoli posege (zlasti servisne) v opremo s strani tretjih oseb.

- člen

Najemodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser izvaja brezplačne redne in izredne servise analizatorja po navodilih proizvajalca in vse izredne servisne posege po pozivu naročnika – v celotnem 5-letnem pogodbenem obdobju (»full kasko vzdrževanje«). O opravljenih servisih in posegih na analizatorju redno obvešča pooblaščeno osebo naročnika s sprotno predložitvijo servisnih zapisnikov, ki jih sopodpiše naročnik.

Najemodajalec mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo zamenjati analitski sistem (novi ali enakovredni) oz. odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave (v kolikor je rezervne dele potrebno dobaviti iz tujine, naročnik dopušča možnost, da se odprava napake po predhodnem dogovoru z naročnikom, odpravi v 72. urah). Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od dveh ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra (24/7).  Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur (naročnik dopušča tudi možnost daljinske odprave napake, pod pogojem da do pričetka daljinske odprave napake ne sme preteči več kot 2 ur. V primeru, da daljinsko ni možno odpraviti napake, do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur).

Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji. Naročnik dopušča, da je sedež servisa lahko tudi izven Slovenije pod pogojem, da komunikacija med uporabniki in serviserjem poteka izključno v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru mora ponudnik zagotoviti prevajalca, ki bo moral biti prisoten v primeru servisa na lokaciji naročnika. Vsi stroški povezani s prevodom bremenijo ponudnika.

V kolikor pa opreme ne bo popravil v roku 72 ur od prejema informacije o okvari, je dolžan za čas popravila zagotoviti kvaliteten nadomestni  analizator, ki bo omogočal tekoče izvajanje laboratorijskih analiz.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni, oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je najemodajalec dolžan zagotoviti novo uporabno opremo.

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev v vsem času najema analizatorjev.

Servisiranje se praviloma opravlja pri naročniku.

- člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost najemodajalca, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme opravil 10-dnevno šolanje  strokovnih delavcev laboratorija.

Najemodajalec se tudi obvezuje, da bo naročnika redno obveščal o novih metodah in mu v 7-letnem obdobju nudil brezplačno strokovno in aplikativno podporo.

- člen

Najemodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Pogodba je sklenjena za določen čas sedem (7) let in stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank, ter ko najemodajalec najemniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Najemnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal najemodajalcu v pisni obliki. Če najemodajalec ne upošteva upravičenih pripomb najemnika, lahko najemnik odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe najemnik pisno obvesti najemodajalca.

Najemnik lahko odstopi od pogodbe na podlagi razlogov iz predhodnega odstavka ali:

-	če najemodajalec neutemeljeno zavrne izvedbo pogodbenih obveznosti ali zaradi odstopanja ali nekvalitetne oziroma nepravilne izvedbe,

-	če najemodajalec zamuja z izvedbo ali zaradi napak pri dobavi ali izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla,

-	če najemodajalec nekvalitetno izvaja pogodbene obveznosti,

-	če najemodajalec zamuja pri izvedbi pogodbenih obveznosti,

-	če je najemnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju, s strani najemodajalca ali njegovega podizvajalca,

-	zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemodajalca, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko.

Za kršitve tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:

-	če najemodajalec ne dobavi opreme v pogodbeno določenem roku;

-	če dobavi nekvalitetno opremo, pa je na zahtevo najemnika ne zamenja;

-	če najemodajalec grobo krši določila te pogodbe;

-	če najemodajalec najemniku dobavi opremo, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti kakovosti;

-	če najemodajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine opreme ;

-	če najemodajalec ne izvaja vseh svojih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in odprave napak in pomanjkljivosti, skladno z določili te pogodbe ter navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

-	če najemnik v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti na opremi in zagotovil brezhibno delovanje opreme skladno z določili te pogodbe oziroma nadomestil opremo z novo brezhibno delujočo nadomestno opremo enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti ali se po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki ne bo pravočasno odzval.

Najemnik si pridržuje pravico, da ob zgoraj navedenih kršitvah ali neizpolnjevanju katerekoli obveznosti te pogodbe, pogodbo prekine. Prav tako ima najemnik pravico, da v primeru višje sile ali drugih spremenjenih okoliščin (npr.: selitev v nove prostore, povezava s predanalitiko,..) prekine najemno pogodbo s 60 dnevnim odpovednim rokom.

Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 90 dni od prejema pisne odpovedi.

- člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne medsebojne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

Številka : ………………….                                                      Številka: ……………………

Slovenj  Gradec, …………….                                                   ………………………………

Najemnik:                                                                                 Najemodajalec:

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Direktor :

Janez Lavre, dr. med.

Naročnik :										OBR-7

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

IZJAVA ZA IZDAJO ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo « objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili finančna zavarovanja v višini 5% pogodbene vrednosti (EUR z DDV) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v skladu z  OBR-8 in OBR-9.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :									           OBR-8

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

Vzorec

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

____________________________________________________________________

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo:  »Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo « v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR z DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini 5% pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                                 /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (oz. odpravo napak v garancijski dobi), ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam

- če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odprave napak na izvedenih storitvah in opremi ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega roka + 30 dni. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku pogodbenega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Opomba:Menična izjava bo ustrezno prilagojena pred podpisom pogodbe-v skladu z razpisnimi pogoji!

Naročnik :								                        OBR-9

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

NALOG ZA PLAČILO

»Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo «

Po menici izdani v ________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri __________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ______________________________

za znesek _________ EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Naročnik :										OBR-10

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

»Analitski sistem za biokemijo in imunokemijo «

PONUDNIK

___________________________________________________________________________

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU KOMERCIALNIH POGOJEV

1.  Dobavni roki:

- rok za dobavo in postavitev (implementacijo) aparata: 90 dni od podpisa pogodbe

- rok za dobavo potrošnega materiala: sukcesivno, tri delovne dni od posameznega naročila

2.  Plačilni roki:

- za potrošni material: v 60 dneh od posamezne sukcesivne dobave

- za najem analizatorja: v 60 dneh za mesečni najem (račun se izda v tekočem mesecu za pretekli mesec).

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-11

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev . : JN52-2022-PON

Datum :  december 2022

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)