TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

SKLOP 64: Servis merilnega sistema pH

Vsebina

1	TEHNIČNI OPIS STORITEV	3

2	TEHNIČNE ZAHTEVE	3

2.1	Zahteve za servisni pregled	3

2.2	Seznam opreme	3

2.3	Obveznosti izvajalca	3

2.4	Obveznosti naročnika	3

2.5	Dokazila	4

3	ČASOVNICA	4

TEHNIČNI OPIS STORITEV

Za potrebe remonta bloka 6, leta 2024, Termoelektrarna Šoštanj potrebuje izvajalca servisnega pregleda sistema pH Endress&Hauser. Podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, morajo razpolagati z zadostnim številom lastnega osebja in izkušnjami s področja servisiranja Endress&Hauser sistemov.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Zahteve za servisni pregled

Servisni pregled zajema sledeče aktivnosti:

- Pregled delovanja opreme in servis oziroma zamenjava:

  - Armatur

  - pH sonde

  - Pretvornik s povezovalnimi kabli

- Spravljanje v pogon

- Preizkus delovanja sistema

Seznam opreme

06HTL61/62CQ001 (celoten sistem pH merjenja)

- 2x E&H TOPCLEAN-S  CPC30-A15B0A050A Ser.št.:  H8000605G09

- 2x E&H Armatura Cleanfit: CPA474-E3B1A2G7 Ser.št:  H9000205A04

- 2x elektroda pH memosens

Obveznosti izvajalca

- Bo zagotovil zadostno število svojega osebja za izvedbo naročenega servisa v razpoložljivem terminu

- Bo zagotovil vso potrebno orodje za servisni pregled

- Bo izdelal in naročniku predal servisna poročila

- Bo določil odgovorno osebo, ki bo sodelovala z naročnikovim osebjem in pridobila vso potrebno dokumentacijo za varno delo

Obveznosti naročnika

- Da zagotovi transporte poti na delovišče

- Da izda dovoljenje za delo

- Da zagotovi potrebe po električni energiji

- Demontaža nepotrebne opreme

Dokazila

Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti listino s katero dokazuje da je pooblaščen za izvajanje servisa Endress&Hauser sistemov.

ČASOVNICA

Remont bloka je predviden v letu 2024 z začetkom v maju in zaključkom najkasneje konec junija. Točni datumi bodo objavljeni naknadno.

V primeru potrebe izvedbe preizkusa z medijem je  potreben predhoden dogovor o terminu (zagonski preizkusi po koncu izvedbe remonta).