Področje za javna naročila

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO ZA

NAKUP MANŠET

Ljubljana, december 2022

Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080110-179-21

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAKUP MANŠET

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN

https://ejn.gov.si   najkasneje do                                       do 10.00 ure.   Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne

in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudbe morajo veljati do vključno 31. 05. 2023

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

v. d. generalnega direktorja

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek s sklenitvijo pogodbe, ki ima naravo okvirnega sporazuma.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s  Splošnimi navodili ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 4: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

3.2.4

Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5 V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

7. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

9.2  Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

10. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku.

- Ponudba mora biti podana za posamezen sklop (znotraj sklopa razvidna vrednost opreme in  vzdrževanja posebej).

- Ogled prostorov: _________/________.

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku.

- Valuta ponudbe: EUR.

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31.05.2023.

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR - Končna ponudbena vrednost z DDV ____________EUR. Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za ____________________ iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

Izbira v primeru cenovno enakih ponudb

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna, bo naročnik naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ponudbo oddal prvi, kar bo razvidno iz Zapisnika o odpiranju ponudb, ki bo dostopen na e-JN.

Naročnik je za primer cenovno enakih ponudb (ki sta bili po objavljenem merilu ocenjeni enako) vnaprej predvidel način izbire najugodnejše ponudbe in s tem omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudb.

- Rok izvedbe:  sukcesivna dobava v skladu s pogodbo.

- Rok plačila: v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

- Finančna zavarovanja:

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA (DRUGI DOKUMENTI)

TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080110-179-21.xlsx PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Datoteka: 845080110-179-21.xlsx.

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce:

- G, I, J in N (stolpci so pobarvani) izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na štiri (4) mesta natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 4 decimalna mesta bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 4 decimalna mesta natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znoraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun 845080110-179-21.xlsx v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in hkrati ponudnik predloži isti predračun v excel obliki (za vnos v informacijski sistem UKCL).

V okviru razdelka »Predračun« pa ponudnik predloži List »Rekapitulacija« 2. list iz datoteke »predračuna« 845080110-179-21.xlsx v pdf obliki). Ta list se avtomatično izpolni ob vnosu podatkov v 1.list predračuna pod imenom »Objava javnega naročila«.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA

I. SPLOŠNE ZAHTEVE

  - Vsi proizvodi morajo imeti oznako CE.

Ponudnik mora na morebitno zahtevo naročniku predložiti kopijo CE certifikata za vsak ponujen proizvod z katerikoli sklop.

Zahtevano listino bo moral ponudnik predložiti v roku 10 (deset) dni od prejema naročnikove pisne zahteve, poslane kontaktni osebi ponudnika preko portala eJN. Rok začne teči 1. naslednji dan od datuma, ko je bila s strani naročnika poslana zahteva preko portala eJN.

V kolikor zahteva ne bo izpolnjena v navedenem roku, bo takšna ponudba kot nedopustna izključena!

- Ponudnik mora za proizvode razpolagati z IZJAVO O SKLADNOSTI - declaration of conformity.

Ponudnik mora na morebitno zahtevo naročniku za ponujene proizvode za katerikoli sklop predložiti kopijo IZJAVE O SKLADNOSTI - declaration of conformity.

Zahtevano listino bo moral ponudnik predložiti v roku  10 (deset) dni od prejema naročnikove pisne zahteve, poslane kontaktni osebi ponudnika preko portala eJN. Rok začne teči 1. naslednji dan od datuma, ko je bila s strani naročnika poslana zahteva preko eJN.

V kolikor zahteva ne bo izpolnjena v navedenem roku, bo takšna ponudba kot nedopustna izključena!

- Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve.

- Za vsak ponujeni proizvod mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca in kataloško številko proizvoda.

- Za vse ponujene proizvode mora ponudnik priložiti originalen kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode.

- Vsi proizvodi, ki se bodo dobavljali, morajo biti označeni z imenom proizvoda, s kataloško št. in številko lota.

- Ponudnik/i bo/bodo moral/i tekom postopka preveritve prispelih ponudb na morebitno pisno zahtevo naročniku predložiti dva (2) brezplačna vzorca ponujenega blaga za katerikoli sklop, v katerem gre za uvajanje metode s prvimi posegi v inštituciji naročnika.

Zahtevane vzorce bo moral ponudnik predložiti v roku 10 (deset) dni od prejema naročnikove zahteve, poslane kontaktni osebi ponudnika preko portala eJN. Rok začne teči 1. naslednji dan od datuma, ko je bila s strani naročnika poslana zahteva preko portala eJN.

V kolikor zahteva ne bo izpolnjena v navedenem roku, bo takšna ponudba kot nedopustna izključena.

Predložitev vzorcev: ga. Dragica Karadžić dipl.med.s. na naslov: Zaloška cesta 7, 1. nadstropje, oddelek CIT, 1000 Ljubljana Na lokacijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

- Zahtevani rok dobave je 7 dni od prejema naročila (pogoji pogodbe).

- Ponudnik mora zagotoviti kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete za izbrane izdelke (Po potrebi lahko naročnik, v primeru uvajanja novega proizvoda od izbranega ponudnika, zahteva prisotnost Proctorja)

- Ponudnik mora zagotavljati vedno najnovejši tip artiklov tega javnega naročila ustreznega proizvajalca, ki je na razpolago na tržišču EU.

- Ponudnik mora zagotavljati stalno tehnično podporo tehničnega specialista podjetja pri nameščanju določenih manšet.

DODATNE STROKOVNE ZAHTEVE, KI VELJAJO ZA SKLOPE

Ponudnik mora za vse v nadaljevanju navedene sklope ponuditi v brezplačno uporabo za čas trajanja pogodbe:

Sklop 0007 ter sklop 0008: 16 Aparatov namenjen za intermitentno pnevmatsko kompresijo in je namenjen preventivi globoke venske tromboze in pljučne embolije.

Sklop 0009: 7 Aparatov z intermitentno impulzno tehnologijo za preprečevanje globoke venske tromboze.

Vse aparature dane v brezplačno uporabo po posameznih sklopih, morajo izpolnjevati postavljene splošne strokovne zahteve naročnika in ustrezati standardom in direktivam. Naročnik in ponudnik bosta za brezplačne aparate sklenila Pogodbo o brezplačni rabi.

STROKOVNE ZAHTEVE PO SKLOPIH (POGOJI NAROČNIKA)

SKLOP 1 : MANŠETA ZA NEINVAZIVNO MERJENJE

Poz 10	MANŠETA NAPRSTNA CLEARSIGHT L - 60 do 71 mm

Naprstna manšeta za neinvazivno merjenje minutnega volumna, utripnega volumna, variacijo utripnega volumna, sistoličnega, diastoličnega in srednjega arterijskega tlaka, srčne frekvence, sistemske vaskularne rezistence.  Manšeta je sestavljena iz napihljivega balona, infrardečega oddajnika in sprejemnika. Uporabna na prstu obsega 60 do 71 mm. Omogočena uporaba do 72 ur. Kompatibilna z EV 1000 in Hemosphere platformo. Pakiranje 5 kom.

Poz 20	MANŠETA NAPRSTNA CLEARSIGHT M -  51 do 60 mm

Naprstna manšeta za neinvazivno merjenje minutnega volumna, utripnega volumna, variacijo utripnega volumna, sistoličnega, diastoličnega in srednjega arterijskega tlaka, srčne frekvence, sistemske vaskularne rezistence. Manšeta je sestavljena iz napihljivega balona, infrardečega oddajnika in sprejemnika. Uporabna na prstu obsega 51 do 60 mm. Omogočena uporaba do 72 ur. Kompatibilna z EV 1000 in Hemosphere platformo. Pakiranje 5 kom.

Poz 30	MANŠETA NAPRSTNA CLEARSIGHT S - 43 do 51 mm	Naprstna manšeta za neinvazivno merjenje minutnega volumna, utripnega volumna, variacijo utripnega volumna, sistoličnega, diastoličnega in srednjega arterijskega tlaka, srčne frekvence, sistemske vaskularne rezistence.  Manšeta je sestavljena iz napihljivega balona, infrardečega oddajnika in sprejemnika. Uporabna na prstu obsega 43 do 51 mm. Omogočena uporaba do 72 ur. Kompatibilna z EV 1000 in Hemosphere platformo. Pakiranje 5 kom.

SKLOP 2 : MANŠETA ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA NBP A

Poz 40	MANŠETA UNIVERZALNA STANDARD 26-33CM MODRA

"1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka. 2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete univerzalne velike za odrasle: širina 15 cm (+ 1cm) z razponom širine površine za fiksacijo od 8-9 cm.Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih." Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 50	MANŠETA UNIVERZALNA VELIKA ODRASLA 33-41CM RDEČA

1.Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete univerzalne velike za odrasle: širina 16 cm (+ 1cm) z razponom širine površine za fiksacijo od 8-9 cm.Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

SKLOP 3 : MANŠETA ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA NBP  B

Poz 60	MANŠETA MALA ODRASLA  20,5-28,0CM

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. 10. Zapenjanje (»ježek«) manšete mora zdržati vsa merjenja na enem pacientu. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 70	MANŠETA OTROŠKA 14,0-21,5CM*

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. 10. Zapenjanje (»ježek«) manšete mora zdržati vsa merjenja na enem pacientu. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 80	MANŠETA MALA OTROŠKA 10,0-15,0CM*

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. 10. Zapenjanje (»ježek«) manšete mora zdržati vsa merjenja na enem pacientu. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

SKLOP 4 : MANŠETA ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA NBP  C

Poz 90	CL POD ODRASLA

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka. 2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete oziroma za kakšen obseg roke je primerna. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa. 4. Imeti mora cevko z navojem, ki je kompatibilna s pritrdilnim ohišjem NBP cradle kitom. 5. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala. 6. Manšeta more biti za enkratno uporabo. 7. V ponudbi morajo biti priložena navodila za nego in čiščenje. 8. Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. 9. Na škatli mora biti razvidna LOT številka. Odstopanje dimenzije za manšete univerzalne velike za odrasle: širina 14,5 cm (+ 1cm) z razponom obsega od 26 do 34.5 cm. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 100 MANŠETA ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA NBP

CL POD VEČJA ODRASLA

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka. 2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete oziroma za kakšen obseg roke je primerna. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa. 4. Imeti mora cevko z navojem, ki je kompatibilna s pritrdilnim ohišjem NBP cradle kitom. 5. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala. 6. Manšeta more biti za enkratno uporabo. 7. V ponudbi morajo biti priložena navodila za nego in čiščenje. 8. Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. 9. Na škatli mora biti razvidna LOT številka. Odstopanje dimenzije za manšete univerzalne velike za odrasle: širina 16 cm (+ 1cm) z razponom obsega od 33,5 do 45 cm. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

SKLOP 5 : MANŠETA ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA NBP  D

Poz 110 MANŠETA MALA ODRASLA 20-26CM

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 120 MANŠETA ZA ODRASLE

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr. Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje. Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne: ni odstopanja. Razpon obsega je 25-34 cm. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 130 MANŠETA MALA OTROŠKA 12-16CM

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 140 MANŠETA ZA OTROKE 15-21CM

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 150 MANŠETA MALA ZA DOJENČKE 9-13CM

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

Poz 160 MANŠETA MALA ZA DOJENČKE 7-10CM

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne:ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih. Manšete so za uporabo pri enem pacientu.

SKLOP 6 : MANŠETA ZA MERJENJE KRVNEGA TLAKA NBP  E

Poz 170	MANŠETA NEONATALNA 3,1-5,7CM  ŠT.1	1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs, 7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje. Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne: ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih.

Poz 180 MANŠETA NEONATALNA 4,3-8,0CM  ŠT.2

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne: ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih.

Poz 190 MANŠETA NEONATALNA 5,8-10,9CM  ŠT.3

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne: ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih.

Poz 200 MANŠETA NEONATALNA 7,1-13,1CM  ŠT.4

1. Manšeta mora omogočati merjenje ne-invazivnega krvnega tlaka.2. Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Ponudnik mora v ponudbi navesti poleg velikosti tudi barvo (manšete ali napisa). 3. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa.4. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije.5. Ima naj ne snemljivo cevko (cevka je neodstranljiva, se je ne da sneti) ter integriran univerzalni priključek za eno cevni sistem.6. Priključek  (npr. POPPA) mora biti kompatibilen z različnimi merilci krvnega tlaka in EKG monitorji, ki so v uporabi v UKC Ljubljana oz. kompatibilni z različnimi proizvajalci in tipi monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij in neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka (kot npr.Philips, BLT, Spacelabs,7. Manšeta mora biti iz koži prijaznega materiala, ki omogoča ročno razkuževanje z razkužili. Ponudnik mora dati izjavo oz. priporočilo za razkužila, ki mora biti kompatibilno z manšeto. Razkužilo mora biti primerno za medicinske pripomočke. 8. V ponudbi morajo biti priložena navodila za čiščenje.9.  Vsaka manšeta mora bit pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje.Odstopanje dimenzije za manšete za otroke-neonatalne: ni odstopanja. Odstopanje meritev:+/- 2 enote mmHg na novih merilnikih;+/- 3 enote mmhg na obstoječih merilnikih.

SKLOP 7 : MANŠETA ZA PREPREČEVANJE VENSKE TROMBOZE  A

Aparat namenjen za intermitentno pnevmatsko kompresijo in je namenjen preventivi globoke venske tromboze in pljučne embolije. Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe dostavil naročniku 16 aparatur z brezplačnim najemom za naše potrebe in redne servisne preglede, kot tudi v primeru strojeloma, po navodilih proizvajalca ter šolanje osebja.  Navodila za uporabo aparata morajo biti v slovenskem jeziku. Aparat mora biti kompatibilen za artikle, navedene v sklopu 7.

Aparat mora imeti funkcijo za zaznavanje venskega povratka, ki ga meri vsakih 30 minut in kompresijo izvaja le ob popolnoma napolnjenih venah. Mora omogočati individualno terapijo za vsakega posameznega pacienta in klinično dokazano povzročati za 76% hitrejši pretok venske krvi. Aparat mora samodejno zaznavati število in vrsto nameščenih manšet in prilagoditi stopnje kompresije posameznim vrstam manšet. Aparat mora izvajati naslednje kompresije:

Stegno: kompresijo mora aparat izvajati zaporedno in obodno in mora znašati: 45 mmHg – gleženj, 40 mmHg – meča, 30 mmHg – stegno:  trajanje kompresije  - 11 sekund

Stopala: aparat mora omogočati enotno kompresijo 130 mmHg, trajanje kompresije – 5 sekund.

Aparat mora ob popolni napolnjenosti baterije omogočati 6 do 8 urno delovanje na baterije.

Aparat mora klinično dokazano preprečevati globoko vensko trombozo z najmanj petimi študijami objavljenimi v strokovni indeksirani literaturi.

Poz 210 MANŠETA CELONOŽNA MAJHNA NESTER. ZA SCD EXPRESS

1. Manšeta, stegenska, trokomorna –  velikost S, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Funkcija venskega povratka Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze dotičnega sistema z najmanj petimi študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Kompatibilna z lastniškim IPC aparatom SCD 700; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73011

Poz 220 MANŠETA CELONOŽNA SREDNJA NESTER. ZA SCD EXPRESS

1. Manšeta, stegenska, trokomorna –  velikost M, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Funkcija venskega povratka Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze dotičnega sistema z najmanj petimi študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Kompatibilna z lastniškim IPC aparatom SCD 700; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73012

Poz 230 MANŠETA CELONOŽNA VELIKA NESTER. ZA SCD EXPRESS

1. Manšeta, stegenska, trokomorna –  velikost L, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Funkcija venskega povratka Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze dotičnega sistema z najmanj petimi študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Kompatibilna z lastniškim IPC aparatom SCD 700; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73013

Poz 240 MANŠETA MEČA+STEGNO SREDNJA NESTER. SCD EXPRESS

Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M širina 44-75 cm, dolžina 61 cm, regulacija širine obsega od 55.9 cm – 71.1 cm, 3 ježki za pritrjevanje; Iz dveh slojev lahke mrežaste tkanine z zračenjem skozi majhne luknjice ;prehodnost za vlago 264 g/m²/24 h,prepustnost zraka 234 m³/h/m²;za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta omogoča trganje v poplitealnem predelu, s čimer se lahko stegenska manšeta uporablja tudi kot kolenska. Manšeta omogoča zaznavanje venskega povratka neodvisno od lege pacienta. Omogoča individualno izvajanje kompresije izključno na popolnoma napolnjenih venah. Omogoča merjenje venskega povratka v intervalih na vsakih 30 minut. Omogoča izvajanje kompresije, individualno na vsakega bolnika. Kompresijo izvaja sekvenčno po komorah, srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Dekompresija traja 20-60s in je preko venskega povratka prilagojeno na vsakega bolnika. Trajanje kompresije 11 sekund. Za enkratno uporabo. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73042, Kambia

Poz 250 MANŠETA STOPALNA SREDNJA NESTER. ZA SCD EXPRESS

Manšeta, stopalna, srednja, nesterilna – za velikosti do 40, širina 40 cm, dolžina 23 cm, dolžina traku z ježkom za pritrjevanje 28 cm, regulacija širine do 33 cm; za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Kompatibilna s SCD aparatomEnakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73032

Poz 260 MANŠETA STOPALNA VELIKA NESTER. ZA SCD EXPRESS

Manšeta, stopalna, velika, nesterilna – za velikosti 41 in več, širina 44 cm, dolžina 25 cm, dolžina traku z ježkom za pritrjevanje 28 cm, regulacija širine do 37 cm;za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73033

Poz 270 MANŠETA ZA MEČA SREDNJA NESTERILNA ZA SCD EXPRESS

Manšeta, za meča, srednja, trikomorna – velikost M, širina 40-60 cm, dolžina 33 cm;regulacija širine obsega od 35.6 cm – 53.3 cm,3 ježki za pritrjevanje ; za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta omogoča zaznavanje venskega povratka neodvisno od lege pacienta. Omogoča individualno izvajanje kompresije izključno na popolnoma napolnjenih venah. Omogoča merjenje venskega povratka v intervalih na vsakih 30 minut. Omogoča izvajanje kompresije, individualno na vsakega bolnika. Kompresijo izvaja sekvenčno po komorah, srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev do meč deluje s padajočimi pritiski 45-40mmHg. Dekompresija traja 20-60s in je preko venskega povratka prilagojeno na vsakega bolnika. Trajanje kompresije 11 sekund. Tehnologija venskega povratka tako klinično dokazano omogoča do 76% večji venski pretok.  Za enkratno uporabo. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73022

Poz 280 MANŠETA ZA MEČA VELIKA NESTERILNA ZA SCD EXPRESS

Manšeta, za meča, velika, trikomorna – velikost L, širina 48-73 cm, dolžina 33 cm,za regulacija širine obsega od 53.3 cm – 66.0 cm, 3 ježki za pritrjevanje; povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta omogoča zaznavanje venskega povratka neodvisno od lege pacienta. Omogoča individualno izvajanje kompresije izključno na popolnoma napolnjenih venah. Omogoča merjenje venskega povratka v intervalih na vsakih 30 minut. Omogoča izvajanje kompresije, individualno na vsakega bolnika. Kompresijo izvaja sekvenčno po komorah, srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev do meč deluje s padajočimi pritiski 45-40mmHg. Dekompresija traja 20-60s in je preko venskega povratka prilagojeno na vsakega bolnika. Trajanje kompresije 11 sekund. Tehnologija venskega povratka tako klinično dokazano omogoča do 76% večji venski pretok. Za enkratno uporabo. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73023

SKLOP 8 : SET CEV POVEZOVALNA

Aparat namenjen za intermitentno pnevmatsko kompresijo in je namenjen preventivi globoke venske tromboze in pljučne embolije. Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe dostavil naročniku 16 aparatur z brezplačnim najemom za naše potrebe in redne servisne preglede kot tudi v primeru strojeloma, po navodilih proizvajalca ter šolanje osebja. Navodila za uporabo aparata morajo biti v slovenskem jeziku. Aparat mora biti kompatibilen za artikle, navedene v sklopu 8.

Aparat mora imeti funkcijo za zaznavanje venskega povratka, ki ga meri vsakih 30 minut in kompresijo izvaja le ob popolnoma napolnjenih venah. Mora omogočati individualno terapijo za vsakega posameznega pacienta in klinično dokazano povzročati za 76% hitrejši pretok venske krvi. Aparat mora samodejno zaznavati število in vrsto nameščenih manšet in prilagoditi stopnje kompresije posameznim vrstam manšet. Aparat mora izvajati z naslednje kompresije:

Stegno: kompresijo mora aparat izvajati zaporedno in obodno in mora znašati: 45 mmHg – gleženj, 40 mmHg – meča, 30 mmHg – stegno:  trajanje kompresije  - 11 sekund

Stopala: aparat mora omogočati enotno kompresijo 130 mmHg, trajanje kompresije – 5 sekund.

Aparat mora ob popolni napolnjenosti baterije omogočati 6 do 8 urno delovanje na baterije.

Aparat mora klinično dokazano preprečevati globoko vensko trombozo z najmanj petimi študijami objavljenimi v strokovni indeksirani literaturi.

Poz 290 SET CEV POVEZOVALNA NESTERILNA ZA SCD EXPRESS A2

Večsvetlinska povezovalna cev za večkratno uporabo med aparatom in manšeto, kompatibilna z SCD aparatom; enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 9528

SKLOP 9 : MANŠETA ZA PREPREČEVANJE VENSKE TROMBOZE B

Aparat z intermitentno impulzno tehnologijo za preprečevanje globoke venske tromboze. Namenjen je preprečevanju in zmanjševanju edemov, kot zaščita pri utesnitvenem sindromu, PAOB in celjenju kroničnih ran. Izbrani dobavitelj se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe dostavil naročniku  7 aparatur z brezplačnim najemom za naše potrebe in redne servisne preglede kot tudi v primeru strojeloma, po navodilih proizvajalca ter šolanje osebja. Aparat mora biti kompatibilen za artikle, navedene v sklopu 9. Navodila za uporabo aparata morajo biti v slovenskem jeziku, izpolni se pogodba o brezplačni rabi aparatov.

Poz 300 MANŠETA ZA ROKO-DLAN VADOPLEX  DESNA

Manšeta za roko-dlan - desna, za preprečitev globoke venske tromboze, oteklin (po poškodbi ali po operaciji) in profilakse pri utesnitvenem sindromu, pAVK in kronične rane; za delovanje po principu impulzne tehnologije s hitrostjo pulziranja 0,2 do 0,4 s in močjo stiskanja od vsaj 60 mmHg in do največ 200 mmHg. Označena mora bit stran namestitve (levo/desno).  Manšeta mora biti iz mehkega in za bolnikovo kožo prijaznega materiala ter brez ostrih robov. Pripomoček za enkratno uporabo, enostaven za namestitev. Manšete morajo biti kompatibilne z napravo Vadoplex.

Poz 310 MANŠETA ZA ROKO-DLAN VADOPLEX  LEVA

Manšeta za roko-dlan - leva, za preprečevanje globoke venske tromboze, oteklin (po poškodbi ali po operaciji) in profilakse pri utesnitvenem sindromu, pAVK in kronične rane. Delovanje po principu impulzne tehnologije s hitrostjo pulziranja 0,2 do 0,4 s in močjo stiskanja od vsaj 60 mmHg in do največ 200 mmHg. Označena mora bit stran namestitve (levo/desno). Manšeta mora biti iz mehkega in za bolnikovo kožo prijaznega materiala ter brez ostrih robov. Pripomoček za enkratno uporabo, enostaven za namestitev. Manšete morajo biti kompatibilne z napravo Vadoplex.

Poz 320 MANŠETA ZA MEČE 1 PAR VADOPLEX UNI

Manšeta za meče -univerzalna velikost, za preprečitev globoke venske tromboze, oteklin (po poškodbi ali po operaciji) in profilakse pri utesnitvenem sindromu, pAVK in kronične rane. Delovanje po principu impulzne tehnologije, s hitrostjo pulziranja 0,2 do 0,4 s in močjo stiskanja od vsaj 60 mmHg in do največ 200 mm Hg. Označena mora biti stran namestitve (levo/desno). Manšeta mora biti iz mehkega in za bolnikovo kožo prijaznega materiala ter brez ostrih robov. Pripomoček za enkratno uporabo, enostaven za namestitev. Posamično pakiranje 1 par. Manšete morajo biti kompatibilne z napravo Vadoplex.

Poz 330 MANŠETA ZA STOPALO 5 PAROV VADOPLEX SREDNJA

"Manšeta za stopalo - srednja (M) - 37 - 41 cm, za preprečitev globoke venske tromboze, oteklin (po poškodbi ali po operaciji) in profilakse pri utesnitvenem sindromu, pAVK in kronične rane. Delovanje po principu impulzne tehnologije, z učinkom na stopalni venski pleksus s hitrostjo pulziranja 0,2 do 0,4 s in močjo stiskanja od vsaj 60 mmHg in do največ 200 mm Hg. Manšeta mora biti iz mehkega in za bolnikovo kožo prijaznega materiala ter brez ostrih robov. Označena mora biti stran namestitve (levo/desno).

Pripomoček za enkratno uporabo, enostaven za namestitev. Posamično pakiranje 1 par. Manšete morajo biti kompatibilne z napravo Vadoplex."

Poz 340 MANŠETA ZA STOPALO 5 PAROV VADOPLEX VELIKA

"Manšeta za stopalo - velika (L) - 42 - 47  cm, za preprečitev globoke venske tromboze, oteklin (po poškodbi ali po operaciji) in profilakse pri utesnitvenem sindromu, pAVK in kronične rane. Delovanje po principu impulzne tehnologije, z učinkom na stopalni venski pleksus s hitrostjo pulziranja 0,2 do 0,4 s in močjo stiskanja od vsaj 60 mmHg in do največ 200 mm Hg. Manšeta mora biti iz mehkega in za bolnikovo kožo prijaznega materiala ter brez ostrih robov. Označena mora biti stran namestitve (levo/desno).

Pripomoček za enkratno uporabo, enostaven za namestitev. Posamično pakiranje 1 par. Manšete morajo biti kompatibilne z napravo Vadoplex."

SKLOP 10 : PRIPOMOČEK ZA PREPREČEVANJE VENSKE TROMBOZE C

Poz 350 STIMULATOR MEHANIČNI GEKO

Samolepilni mehanični antitrombotični pripomoček za preprečevanje globoke venske tromboze, ki deluje na način neinvazivne pulzne električne neuromuskulatorne stimulacije. Namenjen naj bo stimulaciji fibularnega živca, ki aktivira mišično kontrakcijo v mečih in stopalu. Ima naj več različnih stopenj jakosti delovanja. Delovna življenjska doba baterije naj bo do 30 ur, z možnostjo začasnega izklopa in ponovnega vklopa. Pakiranje naj bo v paru. Izdelek naj ne vsebuje lateksa. Pričvrstitveno lepilo pripomočka na bo na vodni osnovi in hipoalergeno ter naj ne povzroča poškodbe na koži. Pripomoček za enkratno uporabo, enostaven za namestitev.

SKLOP 11 : MANŠETA ZA HLAJENJE

Poz 360 MANŠETA ZA GLEŽENJ AIRCAST

Manšeta za gleženj Aircast mora biti:namenjena in oblikovana za hlajenje  gležnja, kompatibilna s sistemom za hlajenje AIRCAST, izdelana iz materiala za večkratno uporabo, z možnostjo čiščenja, za večkratno uporabo

Poz 370 MANŠETA ZA KOLENO AIRCAST

Manšeta za koleno Aircast mora biti:namenjena in oblikovana za hlajenje kolenskega sklepa, kompatibilna s sistemom za hlajenje AIRCAST, izdelana iz materiala za večkratno uporabo, z možnostjo čiščenja, za večkratno uporabo

SKLOP 12 : MANŠETA ZA AVTOMATSKI TOURNIQ A

Poz 380 MANŠETA ZA FEMUR 86X9CM L -RJAVA

manšeta velikosti 86x 9 cm, konusne oblike, pralna,   za večkratno uporabo, barvno kodirana, material manšete brez prisotnosti lateksa ali PVC,   biti mora kompatibilna (kompatibilni konekti) z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora imeti CE certifikat

Poz 390 MANŠETA KONUSNA - NOGA DOLGA 76X9CM

manšeta velikosti 76cm x 9cm, konusne oblike, pralna,   za večkratno uporabo, barvno kodirana, material manšete brez prisotnosti lateksa ali PVC,   biti mora kompatibilna (kompatibilni konekti) z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora imeti CE certifikat

Poz 400 MANŠETA ZA TIBIO 61X9CM- ZELENA

manšeta velikosti 61 cm x 9 cm,konusne oblike, pralna,   za večkratno uporabo, barvno kodirana, material manšete brez prisotnosti lateksa ali PVC,   biti mora kompatibilna (kompatibilni konekti) z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora imeti CE certifikat

Poz 410 MANŠETA ZA ROKO 46CMX7,5CM -RDEČA

manšeta velikosti 46 cmx7,5 cm, pralna,  za večkratno uporabo, barvno kodirana, material manšete brez prisotnosti lateksa ali PVC,  biti mora kompatibilna (kompatibilni konekti) z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora imeti CE certifikat

Poz 420 MANŠETA ZA ROKO 35CMX6CM - RUMENA

manšeta velikosti 35 cm x 6cm, material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana,

Poz 430 MANŠETA OTROŠKA 30X4CM -OTR.MODRA

manšeta velikosti 30cm x 4 cm,  pralna,  za večkratno uporabo, barvno kodirana, material manšete brez prisotnosti lateksa ali PVC,  biti mora kompatibilna (kompatibilni konekti) z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora imeti CE certifikat

Poz 440 MANŠETA ZA DOJENČKE 20CMX2,5CM

manšeta velikosti 20cm x 2,5 cm, material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana

SKLOP 13 : MANŠETA ZA AVTOMATSKI TOURNIQ B

Poz 450 MANŠETA ZA FEMUR 86X9CM L - SILIKON - RJAVA

manšeta velikosti 86X9 CM, konusna oblika, material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, material manšete SILIKON, z možnostjo parne sterilizacije na 134°C,  za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana

Poz 460 MANŠETA KONUSNA -NOGA DOLGA 76X9CM -SILIKON - MODRA

manšeta velikosti 76cm x 9cm, konusna oblika, material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, material manšete SILIKON, z možnostjo parne sterilizacije na 134°C,  za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana

Poz 470 MANŠETA ZA TIBIO 61X9CM -SILIKON - ZELENA

manšeta velikosti 61 cm x 9 cm, konusna oblika, material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, material manšete SILIKON, z možnostjo parne sterilizacije na 134°C,  za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana

Poz 480 MANŠETA ZA ROKO 46CMX7,5 CM - SILIKON - RDEČA

manšeta velikosti 46 cmx7,5 cm,  material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, material manšete SILIKON, z možnostjo parne sterilizacije na 134°C,  za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana

Poz 490 MANŠETA ZA ROKO 35X6CM -SILIKON - RUMENA

manšeta velikosti 35 cm x 6 cm,material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, material manšete SILIKON, z možnostjo parne sterilizacije na 134°C,  za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana

Poz 500 MANŠETA OTROŠKA 30X4CM -SILIKON - MODRA

manšeta velikosti 30cm x 4 cm,  material manšete brez prisotnosti lateksa in PVC, material manšete SILIKON, z možnostjo parne sterilizacije na 134°C,  za večkratno uporabo, manšeta mora biti barvno kodirana,  pralna,  manšeta mora biti kompatibilna z obstoječimi aparati za bledo stazo (VBM Medizintehnik), manšeta mora biti CE certificirana

SKLOP 14 : MANŠETA   ZA HILOTERAPIJO

Poz 510 MANŠETA ZA SPODNJI DEL OBRAZA Z ODPRTINO ZA HILOTERAPIJO

Manšeta je anatomsko oblikovana za spodnji del obraza, z  odprtino v aproksimiranih dimenzijah 350 x 220 / volumen: 74ccm / neto teža: 0,031kg / bruto teža: 0,048kg.  Namenjena je za izven telesno namestitev neposredno na kožo oz. posredno preko obloge na post-operativno kirurško rano. Je iz termoplastičnega elastičnega poliuretanskega filma ( Platilon© ) in je namenjena za enkratno uporabo na pacientu za čas trajanja individualne terapije. Na pacienta se pritrjuje preko dveh elastično bombažnih trakov. Ima vhodno izhodni cevni sistem z dvema priključitvenima zatičema za priključitev na samostojni instrument Hilotherm Clinic ©. Manšeta sestoji iz razvejanega kapilarnega cevnega sistema za kroženje ohlajene destilirane vode v temperaturnem območju od 15 stopinj Celzija do 22 stopinj Celzija. S pomočjo posebnega senzoričnega sistema zagotavlja na mestu aplikacije do stopinje natančno nastavljeno temperaturo za ves čas trajanja terapije. Ni dovoljena resterilizacija. Manšeta ne sme priti v stik z substancami na osnovi benzola in fenola. Po klasifikaciji ocene tveganja uporabe medicinskega pripomočka je manšeta v skladu z zahtevami objavljenimi v Federal Health Gazette No. 44 (2001): 1115-1126. Ne vsebuje lateksa oz.PVC-ja in je biokompatibilna v skladu s ISO 10993-2: 2010 standardom! Pred uporabo manšeto obrišemo z blagim dezinfekcijskim sredstvom.

Poz 520 MANŠETA ZA ZGORNJI DEL OBRAZA Z ODPRTINO ZA HILOTERAPIJO

Manšeta je anatomsko oblikovana za zgornji del obraza, z nosno odprtino v aproksimiranih dimenzijah 340 x 150 mm / volumen: 60 ccm/ neto teža: 0,029kg/ bruto teža : 0,052kg      Namenjena za izven telesno namestitev neposredno na kožo oz. posredno preko obloge na post-operativno kirurško rano. Je iz termoplastičnega elastičnega poliuretanskega filma   ( Platilon© ) in je namenjena za enkratno uporabo na pacientu za čas trajanja individualne terapije. Na pacienta se pritrjuje preko dveh elastično bombažnih trakov. Ima vhodno izhodni cevni sistem z dvema priključitvenima zatičema za priključitev na samostojni instrument Hilotherm Clinic ©. Manšeta sestoji iz razvejanega kapilarnega cevnega sistema za kroženje ohlajene destilirane vode v temperaturnem območju od 15 stopinj Celzija do 22 stopinj Celzija. S pomočjo posebnega senzoričnega sistema zagotavlja na mestu aplikacije do stopinje natančno nastavljeno temperaturo za ves čas trajanja terapije. Ni dovoljena resterilizacija!  Manšeta ne sme priti v stik z substancami na osnovi  benzola in fenola. Po klasifikaciji ocene tveganja uporabe medicinskega pripomočka je manšeta v skladu z zahtevami objavljenimi v Federal Health Gazette No. 44 (2001): 1115-1126. Ne vsebuje lateksa oz.PVC-ja in je biokompatibilna v skladu s ISO 10993-2: 2010 standardom! Pred uporabo manšeto obrišemo z blagim dezinfekcijskim sredstvom!

Poz 530 MANŠETA ZA SP.DEL OBRAZA BREZ ODPRTINE ZA HILOTERAPIJO

Manšeta je anatomsko oblikovana za spodnji del obraza, brez odprtine za hiloterapijo v aproksimiranih dimenzijah dimenzije: 310 x 190 mm / volumen: 56ccm /  neto teža: 0,030kg / bruto teža: 0,047 Namenjena za izven telesno namestitev neposredno na kožo oz. posredno preko obloge na post-operativno kirurško rano. Je iz termoplastičnega elastičnega poliuretanskega filma   ( Platilon© ) in je namenjena za enkratno uporabo na pacientu za čas trajanja individualne terapije. Na pacienta se pritrjuje preko dveh elastično bombažnih trakov. Ima vhodno izhodni cevni sistem z dvema priključitvenima zatičema za priključitev na samostojni instrument Hilotherm Clinic ©. Manšeta sestoji iz razvejanega kapilarnega cevnega sistema za kroženje ohlajene destilirane vode v temperaturnem območju od 15 stopinj Celzija do 22 stopinj Celzija. S pomočjo posebnega senzoričnega sistema zagotavlja na mestu aplikacije do stopinje natančno nastavljeno temperaturo za ves čas trajanja terapije. Ni dovoljena resterilizacija!  Manšeta ne sme priti v stik z substancami na osnovi  benzola in fenola. Po klasifikaciji ocene tveganja uporabe medicinskega pripomočka je manšeta v skladu z zahtevami objavljenimi v Federal Health Gazette No. 44 (2001): 1115-1126. Ne vsebuje lateksa oz.PVC-ja in je biokompatibilna v skladu s ISO 10993-2: 2010 standardom! Pred uporabo manšeto obrišemo z blagim dezinfekcijskim sredstvom!

SKLOP 15 : MANŠETA ZA MERJENJE INFUZIJSKEGA PRETOKA 500ML

Poz 540 Manšeta za pospeševanje infuzije ali za izpiranje sistema. Manšeta omogoča ovijanje infuzijske vrečke/plastenke volumna 500 do 1000 ml. Imati mora varno zapiranje, sistem mora vzdržati 0 – 700 mmHg, biti mora iz prozornega materiala, da je možna stalna kontrola nivoja infuzijske tekočine v vrečki, ki jo manšeta ovija. Zagotoviti mora želeni tlak okoli vse tekočine. Imeti mora tlačni mešiček za enostavni nadzor želenega tlaka in petelinček na cevi do mešička za regulacijo zraka v mešičku. Manometer 0 -700 mmHg. Manšeta naj bo iz materiala, ki ga je možno čistiti in razkuževati z razkužili primernimi za medicinske pripomočke in naj zagotavlja dolgotrajno uporabo na več pacientih.

Aparati so za čas trajanja pogodbe last ponudnika, ki jih tudi brezplačno vzdržuje za čas trajanja pogodbe.

Vse aparature dane v brezplačno uporabo po posameznih sklopih, morajo izpolnjevati postavljene splošne strokovne zahteve naročnika in ustrezati standardom in direktivam. Naročnik in ponudnik bosta za brezplačne aparate sklenila Pogodbo o brezplačni rabi.

Brezplačno preventivno vzdrževanje za obdobje trajanja JR: zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda, kalibracije/validacije aparata.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti, priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v registru poslovnih subjektov, ki ga vodi JAZMP. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 3. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | 1. Priložena, izpolnjena in podpisana obrazca št. 2 in št. 3 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in - za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. |
| 4. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 7. | Ponudnik skupaj z drugimi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije (poglavje SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA). | Ponudnik priloži: - izpolnjen predračun 845080110-179-21 v zgoraj navedeni obliki - opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve (3. točka poglavja SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA) - kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda, vključno s kazalom, po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode (5. točka poglavja SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA) druge zahtevane listine oz. dokazila, ki so navedena v strokovnih zahtevah naročnika. |

OPOZORILA:

- Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi obrazec št. 1 – PONUDBA.

Ponudniki, ki ponudbo oddajajo v skupnem nastopu ali nastopajo s podizvajalci ali uporabljajo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upoštevajo še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

- Zaželjeno je, da ponudniki že v ponudbi predložijo tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca – obrazec št. 5.

- Izjava po 35. členu ZIntPK – za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca – obrazec št. 6.

- Izpolnjen vzorec pogodbe.

3. Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali

izjavo določene osebe, dano

pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Obrazec št. 1

PONUDBA

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______z dne________ za izvedbo javnega naročila za:  NAKUP MANŠET

Končne ponudbene vrednosti za posamezne sklope z DDV so razvidne iz PREDRAČUNA 845080110-179-21.

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški – incoterms 2020 DDP - sedež naročnika ter vsi dani popusti in DDV.

Veljavnost ponudbe do vključno 31.05.2023.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika:

____________________________________________

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Ponudnik priloži: izpolnjen in potrjen izpis predračuna 845080110-179-21.xlsx, kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo po katerem lahko naročnik v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode.

Obrazec št. 2 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajemo s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/ partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega   zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/ partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

Obrazec št. 3 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence.

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje  ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot _________________________ (navesti funkcijo, ki jo fizična oseba opravlja) pri _________________________ (navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajem s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obrazec št. 4 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |  |  |
| opozorilo: |  | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH. |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OBKROŽITI/PODČRTATI) | DA / NE |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: ________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

Obrazec št. 5 IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

| naziv gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |
| sedež gospodarskega subjekta |  |
| občina sedeža gospodarskega subjekta |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta:

OBRAZEC ŠT. 6 IZJAVA (po 35. členu ZIntPK)* – ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA* (*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca): _______________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

Spodaj podpisani izjavljam, da z naročnikom nismo povezani na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK oziroma da gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca ni/nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/ partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca:

______________________________________________________

VZOREC POGODBE O NAKUPU MANŠET

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 6. členu pogodbe.

NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja, doc. dr. Marko Jug, dr. med.

ID za DDV: SI52111776

Matična št.: 5057272000

(v nadaljevanju: naročnik)

in

DOBAVITELJ:

ID za DDV:

Matična št.:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo za

NAKUP MANŠET

(v nadaljevanju: pogodba)

1. člen

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________in eJN  dne ________________ (v nadaljevanju: javno naročilo).

  - Predmet te pogodbe je nakup manšet(v nadaljevanju: blago) v skladu s ponudbo dobavitelja št. ________ z dne __________ (v nadaljevanju: ponudba ali ponudbena dokumentacija) po priloženem obrazcu predračuna 845080110-179-21 v skupni okvirni vrednosti ___________________EUR brez  DDV oz. _________________ z DDV in sicer za sklop ____________.

2. člen

Cene na enoto so fiksne, razen v primerih izrecno opredeljenih v tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo naročil samo določeno količino blaga, saj je količina v trenutku sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljiva za celotno obdobje 48 mesecev, zato si pridržuje pravico, da bo naročal blago samo takrat, ko ga bo potreboval. Glede na količino, predvideno v ponudbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija), naročnik ocenjuje povečanje količine do 30%, v kolikor bi se ugotovilo, da je potreba po blagu večja od sprva predvidene količine. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vse količine iz razpisne dokumentacije in ponudbe okvirne in bo naročnik blago v času trajanja pogodbe naročal glede na njegove dejanske potrebe. Naročnik se tako ne zavezuje, da bo naročal vse blago, ki je bilo del razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja in iz naslova takega odstopanja naročnik ne more trpeti nobenih negativnih stroškovnih posledic. Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje in izrecno izjavlja, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine/stroškov ali spremembe drugih pogodbenih pogojev v primeru, da naročnik tekom trajanja pogodbe naroči manjši obseg blaga. Dobavitelj nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila oziroma posameznega sklopa.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se cene z DDV iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale spremembe.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim subjektom v Republiki Sloveniji, ki predstavljajo zavezanca (naročnika) v skladu z vsakokrat veljavno javnonaročniško zakonodajo, po nižjih cenah od cen določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih ter razpisnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodb, v enakih količinah…), naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost,  s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V primeru spremembe cen, zvišanje oziroma znižanje, se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer stranki uporabita indeks cen življenjskih potrebščin.

3. člen

Dobavitelj najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, izroči naročniku:

Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje v višini 5 % predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša _____________EUR

ali denarni depozit v višini 5 % predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV, ki ga dobavitelj plača na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7 – glavna avla ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom denarni depozit po pogodbi št. _______________– SM 845- 0801, sklic na št. 20010. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku v naslednjem odstavku tega člena pogodbe navedenega obdobja bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Navedeno zavarovanje mora veljati najmanj celotno obdobje trajanja veljavnosti pogodbe (to je 48 mesecev) in dodatnih 10 dni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  bo naročnik unovčil oz. denarni depozit zadržal v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo,

- v primerih iz 12. člena te pogodbe.

4. člen

Naročnik bo blago naročal sukcesivno v okvirnih mesečnih količinah (1/48 pogodbeno predvidene količine) in sicer  s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili. Naročnik ocenjuje odstopanje pri mesečnem naročilu do +/- 30%.

5. člen

.

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin, dostavljal v petih (5) dneh od prejema posamičnega naročila skozi celotno obdobje trajanja pogodbe, in sicer v skladišče naročnika: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej, in sicer najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

- oznake in datum naročila

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjenih dobavnic.

6. člen

Rok plačila je  določen z vsakokrat veljavno zakonodajo od dneva prejema pravilno izstavljenega  računa.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se spodnje določbe črtajo iz pogodbe

Glavni izvajalec (dobavitelj) s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje  podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

Podatki o podizvajalcih:

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

2. predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. .

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Dobavitelj mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del/dobav, ki so predmet te pogodbe.

7. člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah  ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila in ponudbe št. ___________  z dne __________ .

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev bo naročnik dobavitelju sporočil:

- glede količinskih primanjkljajev najkasneje en (1) dan po prejemu blaga,

- glede kakovosti pa najkasneje 8 dni  od prejema blaga v skladišče.

Glede jamčevanja za stvarne napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

## 8. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen,  in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) od vrednosti posamične dobave,

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) predvidene celotne pogodbene vrednosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

9. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: __________________________________________________________

skrbnik pogodbe za komercialni del na strani naročnika je : mag. Katarina Kovač

skrbnik pogodbe za strokovni del na strani naročnika je : ga. Dragica Karadžić dipl.med.s.

10. člen

Stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišlo z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je ponudnik naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

11. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 3. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank.

Sklenjena je za obdobje štirih (4) let in je ni možno podaljšati.

12. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko s takojšnjim učinkom odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  oz. zadrži denarni depozit iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- če dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnost dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila in ponudbe dobavitelja št. ___________z dne ____________.

- v primeru, da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

13. člen

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

15. člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

1.	razpisna in ponudbena dokumentacija,

2.	 priloge, ki so sestavni del pogodbe,

3.	dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

4.	druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

5.	Obligacijski zakonik.

V kolikor med samimi določili dokumentov iz prejšnjega odstavka ali med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe obstajajo kakršnakoli neskladja, se uporabi rešitev, ki jo predvidevajo določila te pogodbe.

16. člen

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, dobavitelj en (1) izvod.

| datum: | datum: |
| --- | --- |
| številka: | številka: |

DOBAVITELJ:		                                 NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

v.d. generalnega direktorja

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Priloga 1

SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

VZOREC POGODBE O BREZPLAČNI RABI APARATOV

___________________________________________________________________ (v nadaljevanju lastnik)

ID za DDV:

in

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa v.d. generalnega direktorja doc. dr. Marko Jug, dr. med. (v nadaljevanju  uporabnik)

ID za DDV: SI52111776

- člen

S to pogodbo se lastnik zavezuje, da bo uporabniku UKC Ljubljana, izročil v brezplačno rabo naslednjo opremo: _________________________, proizvajalca _________________________.

Prejeta oprema v brezplačno rabo se bo uporabila za namen za preprečevanje globoke venske tromboze.

Lastnik bo uporabniku ob predaji opreme dostavil vso dokumentacijo (atesti, certifikati, navodila za obratovanje), ki je potrebna za delo na opremi in izvedel ustrezno izobraževanje za rokovanje z opremo.

2. člen

Lastnik bo predmet te pogodbe dostavil na lokacijo UKC Ljubljana.

Poleg tega bo opravil kvalificirano namestitev opreme, njen zagon in preizkus delovanja.

Uporabnik se zavezuje, da bo s posojenim predmetom te pogodbe ravnal strokovno in s skrbnostjo dobrega gospodarja in ga uporabljal v namene in na način, ki je opisan v priloženih navodilih za uporabo.

3. člen

Opis naprave s tehničnimi specifikacijami, serijsko številko in protokolom uporabe.

4. člen

Lastnik bo opremo v času brezplačne uporabe redno preventivno in kurativno servisiral na lastne stroške. V času brezplačne uporabe opreme mora biti oprema zavarovana s strani lastnika.

Vrednost opreme znaša _______________ EUR z vključenim DDV.

Uporabnik opreme se zaveže, da bo v primeru namerne poškodbe ali okvare opreme po svoji krivdi, popravilo izvedel na lastne stroške.

Lastnik odgovarja uporabniku za škodo, ki je nastala zaradi napake ali nevarne lastnosti posojene stvari, če je za napako oziroma nevarno lastnost vedel ali bi bil moral vedeti in nanjo uporabnika ni opozoril.

V primeru nezmožnosti popravila opreme je lastnik dolžan dostaviti nadomestno opremo enake kakovosti in funkcionalnosti v roku 5 delovnih dni.

5. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni in ne bo prišlo do ravnanja, ki predstavlja korupcijo v smislu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.list RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011). V kolikor bi bilo naknadno ugotovljeno takšno ravnanje pa izrecno izjavljata, da bosta upoštevali določbo prvega odstavka 14. člena navedenega zakona, po  kateri je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

6. člen

Pogodba je sklenjena za določen čas od začetka veljave pogodbe št. ___________ pa do njenega izteka.

7. člen

Za izvajanje pogodbe je

- pooblaščena oseba uporabnika:

- pooblaščena oseba lastnika:

8. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazuma ne bosta dosegli, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, za vsako pogodbeno stranko dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank.

Lastnik:                                                                                             Uporabnik:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

v.d. generalnega direktorja

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.