## Rekapitulacija
IZVEDBA IZREDNIH PREGLEDOV PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTAH V UPRAVLJANJU DARS V OBDOBJU 2023-2024
REKAPITULACIJA
Vrsta del | 2023 | 2024
Endoskopski pregledi | 0 | 0
Detajlni pregled kablov | 0 | 0
Podvodni pregled | 0 | 0
Detajlni pregled dilatacij | 0 | 0
Detajlni pregled ležišč | 0 | 0
Geodetske meritve | 0 | 0
Meritve hrupa | 0 | 0
Detajlni pregled nosilne konstrukcije | 0 | 0
Analiza varnosti | 0 | 0
Specialno vozilo MOOG [h] | 50 | 50
Dvižna ploščad ali dvižna košara [h] | 20 | 20
Delna vzdrževalna cestna zapora [kos] | 16 | 16
Delna pomična vzdrževalna cestna zapora [h] | 16 | 16
Nepredvidena dela 10% | 0 | 0
skupaj brez DDV: | 0 | 0
DDV 22 % | 0 | 0
skupaj z DDV: | 0 | 0

## Izredni pregledi
IZVEDBA IZREDNIH PREGLEDOV OD LETA 2023 DO LETA 2024
pos. | OPIS POSTAVKE / DELA | enota | količina | cena na enoto [EUR] | znesek [EUR brez DDV]
1 | ENDOSKOPSKI PREGLEDI
1.1 | Pripravljalna dela za izvedbo pregleda in priprava poročila o pregledu. | kos | 3 |  | 0
1.2 | Endoskopski pregled posameznega prednapetega kabla, obračun posamezne sonde. | kos | 40 |  | 0
1.3 | Endoskopski pregled votlih prekladnih konstrukcij, obračun posamezne sonde. | kos | 20 |  | 0
2 | DETAJLNI PREGLED ZUNANJIH PREDNAPETIH KABLOV
2.1 | Pripravljalna dela za izvedbo pregleda zunajih prednapetih kablov. | kos | 2 |  | 0
2.2 | Vizualni pregled zunanjih prednapetih kablov in izdelava poročila o izvedbi pregleda. Obračun na m1 prednapetega kabla. | m1 | 2000 |  | 0
2.3 | Analiza stanja prednapetih kablov in izdelava poročila skladno z opisom v projektni nalogi. | kos | 4 |  | 0
3 | PODVODNI PREGLED PODPORNE KONSTRUKCIJE IN STRUGE VODOTOKA
3.1 | Izvedba podvodnega pregleda podporne konstrukcije premostitvenega in struge vodotoka globine 1 m ali več v času običajnega pretoka in izdelava poročila o izvedbi pregleda. | kos | 1 |  | 0
4 | DETAJLNI PREGLED DILATACIJ
4.1 | Detajlni pregled dilatacije z eno rego ali pregled brezšivne dilatacije ter izdelava poročila o izvedbi pregleda. | kos | 4 |  | 0
4.2 | Detajlni pregled dilatacije z več kot eno rego in izdelava poročila o izvedbi pregleda. | kos | 4 |  | 0
5 | DETAJLNI PREGLED LEŽIŠČ
5.1 | Detajlni pregled ločnega ali sfernega/kalotnega ležišča in izdelava poročila o izvedbi pregleda. | kos | 30 |  | 0
6 | GEODETSKE MERITVE
6.1 | Pripravljalna dela za izvedbo meritev. | kos | 9 |  | 0
6.2 | Izvedba geodetskih meritev posameznih vgrajenih geodetskih točk na premostitvenem objektu in izdelava poročila o geodetskih meritvah. | kos | 150 |  | 0
6.3 | Vgradnja geodetskih točk za izvedbo geodetskih meritev. Postavka vključuje nabavo in vgradnjo geodetskih točk vključno z vsemi pomožnimi deli. Obračun po vgrajenem kosu. | kos | 30 |  | 0
6.4 | Namestitev tarč za izvedbo terestričnih geodetskih meritev zunanjih prednapetih kablov. | kos | 2500 |  | 0
6.5 | Izvedba terestričnih geodetskih meritev merilnih tarč na zunanjih prednapetih kablih in izdelava poročila o geodetskih meritvah. | kos | 2500 |  | 0
6.6 | Terestrično lasersko skeniranje geometrije zunanjih prednapetih kablov, vključno z obdelavo podatkov in izdelavo poročila. Obračun na m1 objekta. | m1 | 1000 |  | 0
7 | MERITVE HRUPA
7.1 | Izvedba enkratne meritve hrupa za posamezen premostitveni objekt in izdelava poročila. | kos | 2 |  | 0
8 | DETAJLNI PREGLED NOSILNE KONSTRUKCIJE
8.1 | Pripravljalna dela za izvedbo pregleda in priprava poročila o pregledu. | kos | 4 |  | 0
8.2 | Izvedba detajlnega pregleda premostitvenega objekta in izdelava načrtov z vrisanimi poškodbami (kartiranje poškodb). Obračun na m2 tlorisne površine objekta (objektom, katerih prekladna konstrukcija je grajena z nosilci, se površina obračuna s faktorjem 1.5). | m2 | 9000 |  | 0
8.3 | Izvedba detjlnega pregleda s pomočjo brezpilotnega letalnika in z uporabo optične kamere, termovizijske kamere in laserskega skenerja. Obdelava podatkov za potrebe detajlnega pregleda in izdelava načrtov z vrisanimi poškodbami (kartiranje poškodb). Obračun na m2 površine posnetih konstrukcijskih delov premostitvenega objekta. Opomba: Postavka se naroča po potrebi za večje površine konstrukcijskih delov premostitvenega objekta (minimalno 1000 m2). | m2 | 4000 |  | 0
8.4 | Odvzem posameznega vzorca in izvedba laboratorijske preiskave, skupaj z ugotovitvami. | kos | 15 |  | 0
8.5 | Izvedba posamezne nedestruktivne preiskave, skupaj z ugotovitvami. | kos | 70 |  | 0
8.6 | Sodelovanje pooblaščenega inženirja gradbene stroke za premostitvene objekte (projektant) in izdelava strokovnega mnenja o obstoječem stanju premostitvenega objekta na podlagi podatkov detajlnega ali obdobnega pregleda nosilne konstrukcije ter določitev predloga nadaljnih ukrepov. | ur | 200 |  | 0
8.7 | Digitalizacija obstoječih načrtov s funkcijo OCR za potrebe izvedbe detajlnega pregleda ali spremljanja stanja ali priprave projektne dokumentacije, skeniranje formatov: A4 in A3. | kos | 1000 |  | 0
8.8 | Digitalizacija obstoječih načrtov za potrebe izvedbe detajlnega pregleda ali spremljanja stanja ali priprave projektne dokumentacije, skeniranje formatov: A2 in A1. | kos | 200 |  | 0
8.9 | Digitalizacija obstoječih načrtov za potrebe izvedbe detajlnega pregleda ali spremljanja stanja ali priprave projektne dokumentacije, skeniranje formatov: A0 in večji. | kos | 30 |  | 0
9 | ANALIZA VARNOSTI
9.1 | Določitev odziva premostitvenega objekta na prometno obtežbo z uporabo sistema za tehtanje vozil med vožnjo ter izvedba analize varnosti premostitvenga objekta in izdelava poročila skladno z opisom v projektni nalogi. | pregled | 1 |  | 0
9.2 | Izvedba analize varnosti premostitvenega objekta brez določitve odziva premostitvenega objekta na prometno obtežbo in izdelava poročila skladno z opisom v projektni nalogi. | pregled | 1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0