## Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA
ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MEDICINSKE OPREME SIEMENS
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Sklop 1 – Korektivno vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Siemens | 0
2. | Sklop 2 – Redno vzdrževanje medicinske opreme Siemens po navodilih proizvajalca | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: | 0

## Podsklop 1 - Korektivno vzdržev
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1
ZA KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA SIEMENS
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 100 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 25 |  |  | 0 | 0
|  | Predvideni potrebni rezervni deli za popravila aparatov | [5 empty] | 0
| 10304291 | UPS nabomestna baterija Polydoros | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 01170609 | Stikalo za proženje ekspozicije | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 07716447 | Enota za pogon anode A100_D115 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 03067923 | Kontaktor | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 08092962 | Sistem za prepoznavanje velikosti kasete E-kit KRL-N | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 04803404 | RTG cev | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 05760157 | Upravljalni pult | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 03832701 | Predal za kaseto | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 03070815 | Zavorne ploščice | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 03070757 | Komplet zavor s stikali | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 48034044 | RTG cev | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 3345209 | Optitop 150/40/80 HC-100 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 4803404 | Optitop 150/30/50 HC-100 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 10092802 | Collimator | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 7125086 | Zagonska naprava CT D115 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | kos |  |  |  | 0 | 0
| 10860763 | UPS nadomestna baterija Arcadis | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 8079555 | Povezovalno tiskano vezje med PC enoto ter sistemom | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 5644955 | Swivel brake Replacement kit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 1602254 | RTG cev | kos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | kos |  |  |  | 0 | 0
| 3345209 | RTG cev | kos | 3 |  |  | 0 | 0
| 7152775 | DVP-3 Plus Board | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 8395456 | Tiskano vezje - prepoznava formata detektorja | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 10280995 | Detektor plošča | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 7008944 | Napajalnik za detektor ploščo | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 7061385 | Linearno vodilo za odpiranje predala za detektor | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 7555274 | Povezovalni kabel med detektor ploščo ter napajalnikom | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | kos |  |  |  | 0 | 0
| 10141960 | RTG cev | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 10860850 | LMAM detektor | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 10501286 | Detektor | kos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | kos |  |  |  | 0 | 0
| 10093923 | Micro XCU | kos | 4 |  |  | 0 | 0
| 10307676 | PC Celsius W510 | kos | 4 |  |  | 0 | 0
| 10281027 | Portable detector battery | kos | 4 |  |  | 0 | 0
| 10141960 | RTG cev | kos | 4 |  |  | 0 | 0
| 10281025 | Frontend portable detector | kos | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | kos |  |  |  | 0 | 0
| 10136141 | Konveksna sonda CH5-2 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 11014552 | Lineartna sonda VF16-5 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 11268279 | Sonda 12L3 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 11268278 | Sonda 5C1 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 11335918 | Sonda 12L3 Juniper | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 11335890 | Sonda 5P1 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| 11335925 | Sonda 18H5 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| 11335900 | Sonda 5C1 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2 so okvirne.
Žig in podpis ponudnika:

## Podsklop 2 - Redno vzdrževanje
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 2
ZA REDNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME SIEMENS PO NAVODILIH PROIZVAJALCA
Št. | Naziv naprave | Oznaka | Serijska št. | Število vzdrževalnih posegov na leto | Cena vzdrževaln. posega brez DDV | DDV (%) | Vrednost letnega vzdrževanja DDV | Stolpec1
1 | APARAT RTG POLYDOROS MULTIX | 87782 | 1748 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | SISTEM RTG ARCADIS ORBIC Z DODATKI | 101404 | 20305 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | APARAT RTG SIEMENS AXIOM MULTIX M | 112994 | 1120 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | APARAT RTG SIEMENS AXIOM MULTIX M | 112995 | 1121 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | APARAT RTG SIEMENS UROSKOP ACCESS | 113562 | 6149 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | APARAT RTG SIEMENS ARCADIS ORBIC NG | 113861 | 22290 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | APARAT MAMOGRAFSKI DIGITALNI | 121112 | 2062 | 1 |  |  | 0 | 0
8 | APARAT RTG YSIO SIEMENS | 121946 | 22965 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | APARAT RTG SIEMENS YSIO Z MIZO IN STOJ.DETEKTORJEM | 128537 | 23697 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | APARAT RTG SIEMENS ARCADIS ORBIC | 128538 | 25230 | 1 |  |  | 0 | 0
12 | APARAT RTG SIEMENS YSIO BREZ MIZE | 128539 | 23700 | 1 |  |  | 0 | 0
16 | APARAT RTG SIEMENS ARTIS Q Z MERILNIM MESTOM SENSIS | 148295 | 26712 | 1 |  |  | 0 | 0
17 | ULTRAZVOČNI APARAT ACCUSON P500 | 142272 | 394337 | 1 |  |  | 0 | 0
18 | ULTRAZVOČNI APARAT ACUSON JUNIPER | 142344 | 553325 | 1 |  |  | 0 | 0
19 | ULTRAZVOČNI APARAT SIEMENS | 145677 | 553812 | 1 |  |  | 0 | 0
20 | ULTRAZVOČNI APARAT SIEMENS ACUSON JUNIPER | 145678 | 553324 | 1 |  |  | 0 | 0
21 | UZ DIAGNOSTIČNI APARAT SIEMENS ACUSON SC2000 | 148296 | 21-405213 | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika: