## OBR -3A Pat
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Proizvajalec | Referenčna ali kataloška številka | Enota mere | Količina / 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR brez DDV | DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR z DDV
Sklop 2 | KEMIKALIJE I.
1. | KSILEN | stopnja čistoče p.a. ali histology grade; mešanica izomer; brez dodanih arom; pakiranje 10L | 10L |  |  | 10L | 330
Sklop 10 | ROCHE VENTANA
1. | 10X EZ PREP SOLUTION | 05279771001 | 1kos |  |  | 1kos | 10
2. | 10X SSC SOLUTION, 2L | 05353947001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
3. | ASSY, PrepKIT, BM, BM XT, BM | 05250935001 | 1kos |  |  | 1kos | 7
4. | BLUING REAGENT | 05266769001 | 1kos |  |  | 1kos | 18
5. | CELL CONDITIONING SOLUTION 2 | 05279798001 | 1kos |  |  | 1kos | 4
6. | CELL CONDITIONING SOLUTION 1 | 05279801001 | 1kos |  |  | 1kos | 9
7. | UMONIUM 38 DECON SOLUTION | 07007833001 | 1kos |  |  | 1kos | 8
8. | HEMATOXYLIN II | 05277965001 | 1kos |  |  | 1kos | 18
9. | LABEL, BLANK, FLAP 540, ROLL | 05247829001 | 1kos |  |  | 1kos | 5
10. | LCS | 05264839001 | 1kos |  |  | 1kos | 70
11. | OPTIVIEW AMPLIFICATION KIT | 06396518001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
12. | OPTIVIEW DAB DETECTION KIT | 06396500001 | 1kos |  |  | 1kos | 18
13. | PROTEASE 1 | 05266688001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
14. | PROTEASE 3 | 05266718001 | 1kos |  |  | 1kos | 4
15. | REACTION BUFFER CONCENTRATE 1 | 05353955001 | 1kos |  |  | 1kos | 38
16. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 1, 250-S | 05256640001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
17. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 2, 250 | 05256658001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
18. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 3, 250 | 05256666001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
19. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 4, 250-S | 05256674001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
20. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 5, 250-S | 05256682001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
21. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 6, 250-S | 05256704001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
22. | REAGENT DISP.CARD, PrepKIT 7, 250-S | 05256712001 | 1kos |  |  | 1kos | 1
23. | RIBBON, EBAR PRINTER | 05250889001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
24. | ULTRAVIEW UNIVERSAL ALKALINE | 05269814001 | 1kos |  |  | 1kos | 2
25. | CALRETININ (SP65) | 05992184001 | 1kos |  |  | 1kos | 6
Sklop 13 | REZILA FEATHER ali enakovredno I.
1. | REZILA AUTOPSIJSKA 100 mm | 100mm | 5kos |  |  | 5kos | 75
2. | REZILA AUTOPSIJSKA 170 mm | 170mm | 5kos |  |  | 5kos | 2
3. | TRIMMING REZILA 130 mm | 130mm | 50kos |  |  | 50kos | 1
4. | TRIMMING REZILA 260 mm | 260mm | 50kos |  |  | 50kos | 3
5. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 10 |  | 100kos |  |  | 100kos | 120
6. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 11 |  | 100kos |  |  | 100kos | 100
7. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 15 |  | 100kos |  |  | 100kos | 100
8. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 20 |  | 100kos |  |  | 100kos | 100
9. | REZILA ZA SKALPELE ŠTEVILKA 22 |  | 100kos |  |  | 100kos | 5
Sklop 16 | FILTRI
1. | FILTER ZA CITOCENTRIFUGO | GRADE C450; 450g/m2; dve luknji; dimenzije 2,5cmx7,5cm; za Shandon TPX eno vzorčne komore za večkratno uporabo | 200kos |  |  | 200kos | 15
2. | FILTER PAPIR | GRADE 5 H/N; 85g/m2; 580x580 mm | 100kos |  |  | 100kos | 15
3. | PAPIR ZA TEHTANJE | GRADE 908; 45 g/m2; 95x110 mm | 100kos |  |  | 100kos | 3
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________

## OBR- 3A Lab prip.
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Proizvajalec | Referenčna ali kataloška številka | Enota mere | Količina / 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR brez DDV | DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR z DDV
Sklop 36 | KOLONE ZA EKSTRAKCIJO NA TRDNEM NOSILCU
1. | Kolona s 360 mg adsorbenta | kolona za ekstrakcijo na trdnem nosilcu, reverznofazna C18 na silikatnem nosilcu; velikost por 125 Å, velikost delcev 55 µm - 105 µm, z nastavkom luer lock, ekvivalentno Waters Sep-Pak Plus C18 | do 50 kos |  |  | kos | 50
2. | Kolona z 820 mg adsorbenta |  | do 50 kos |  |  | kos | 50
Sklop 47 | PIPETE SEROLOŠKE
1. | Serološka pipeta, graduacija po 0,01mL, 1 ml | steklene graduirane pipete, class AS, DIN EN ISO 835, volumen na vrhu pipete | do 1000 kos |  |  | kos | 1000
2. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 5 ml |  | do 400 kos |  |  | kos | 400
3. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 10 ml |  | do 400 kos |  |  | kos | 400
4. | Serološka pipeta, graduacija po 0,1mL, 25 ml |  | do 200 kos |  |  | kos | 200
Sklop 48 | POSODE ZA BARVANJE
1. | Navadna iz natrijevega stekla (ali enakovredno), za barvanje z nosilcem za 20-stekelc, 10 mest, 105 mm x 85 mm x 70 mm | Posode za barvanje s pokrovom za predmetna stekla 26 mm x 76 mm in 25 mm x 76 mm | do 10 kos |  |  | kos | 20
2. | Hellendahl iz natrijevega stekla (ali enakovredno); 8 mest, 100 mm x 50 mm x 95 mm |  | do 5 kos |  |  | kos | 5
3. | Schiefferdecker iz natrijevega stekla (ali enakovredno); 10 mest, 85 mm x 70 mm x 45 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 20
4. | Wheaton Coplin iz natrijevega stekla (ali enakovredno), okrogle oblike; 5 mest, 28 mm x 26 mm x 92 mm |  | do 5 kos |  |  | kos | 5
5. | Wheaton Coplin iz natrijevega stekla (ali enakovredno), okrogle oblike, pokrov z navojem (dobro tesnenje, ne sme se polivat tekočina), 5 mest, 26 mm x 26 mm x 90 mm |  | do 5 kos |  |  | kos | 5
Sklop 54 | STEKLA, URNA
1. | Urno steklo, 60 mm | iz borosilikatnega stekla 3.3 ali natrijevega stekla | do 10 kos |  |  | kos | 10
2. | Urno steklo, 70 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
3. | Urno steklo, 80 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
4. | Urno steklo, 100 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
5. | Urno steklo, 120 mm - 125 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
6. | Urno steklo, 150 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
7. | Urno steklo, 200 mm |  | do 10 kos |  |  | kos | 10
Ponudniki za sklop 63, sklop 64, sklop 68 in sklop 69 izpolnijo postavke za posamezno vrsto blaga za katero oddajajo ponudbo.
Sklop 63 | EPRUVETE | [12 empty] | Ponudniki za sklop 63, sklop 64, sklop 68 in sklop 69 izpolnijo postavke za posamezno vrsto blaga za katero oddajajo ponudbo.
5. | Epruveta centrifugirka 175 ml, s pokrovom, graduirana po 10 ml, iz polipropilena (PP), prozorna, nesterilna, kompatibilna s standardnimi vložki za centrifuge, stožčasto dno, možnost centrifugiranja pri vsaj 7500g | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 48 kos |  |  | kos | 240
7. | Epruveta za analizo urinskega sedimenta iz polistirola (PS), graduacija 2,5ml, 5ml, 10ml in 12ml, zožanje na spodnjem delu epruvete, nesterilna, 16 mm x 100 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 1500 kos |  |  | kos | 1500
8. | Epruveta iz natrijevega stekla z izlivom, graduirana po 0,1mL, okroglo dno, nesterilna, možnost avtoklaviranja, 13 mm x 160 mm | CE IVD 2017/746/EU (98/79/EC) | do 10 kos |  |  | kos | 10
Sklop 64 | NASTAVKI ZA AVTOMATSKE PIPETE
10. | sterilni (ISO 11137, Ph. Eur. 2.6.1), apirogeni (Ph. Eur. 2.6.14) "rack" pakiranje, 100 µl - 5000 µl |  | do 120 kos |  |  | kos | 240
Sklop 68 | Indikator pH v lističih
1. | Univerzalni pH indikator v lističih, | območje pH 0 - 14, občutljivost 0,5 najmanj v območju 0 - 9, od 9,0 - 14 pa lahko 1, najmanj 8 razdelkov, pakiranje do 200 kos | do 200 kos |  |  | kos | 600
2. | pH indikator v lističih ali rolici I | območje pH 0,5 - 5,5, občutljivost 0,5, pakiranje do 100 kos (ali 1 rola) | do 100 kos (ali 1 rola) |  |  | kos | 100
3. | pH indikator v lističih ali rolici II | območje pH 5,5 - 9,0, občutljivost 0,5, pakiranje do 100 kos (ali 1 rola) | do 100 kos (ali 1 rola) |  |  | kos | 100
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________

## Kemikalije - dodatno
Sklop | Naziv postavke | Zahteve | Pakiranje | Proizvajalec | Referenčna ali kataloška številka | Enota mere | Količina / 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV
Sklop 69 | KEMIKALIJE III
1. | dušikova (V) kislina, 65 % | Ph. Eur., pakiranje do 1 L pri pakiranjih na enoto mase naj se upošteva gostota ρ = 1,390 (1 L = 1.390 g); v primeru enake cene na EM, imajo prednost manjša pakiranja; obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | l | 2
2. | aluminijev kalijev sulfat dodekahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 % pakiranje do 500 g; obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
3. | amonijev železov (III) sulfat dodekahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,5 % pakiranje do 500 g; obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 3000
4. | citronska kislina monohidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,5 %, pakiranje do 500 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
5. | glicerol, brezvodni | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje 1 kg ali 1 L pri pakiranjih na enoto mase naj se upošteva gostota ρ = 1,260 (1 L = 1.260 g); obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | l | 2
6. | kalcijev klorid dihidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 97,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 500
7. | kalijev dihidrogenfosfat, brezvodni | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 750
8. | natrijev dihidrogenfosfat monohidrat | Reag. Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 500 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
9. | natrijev perjodat | Reag. Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
10. | metanol | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,8 %, pakiranje do 1 L ali 1 kg pri pakiranjih na enoto mase naj se upošteva gostota ρ = 0,791 (1 L = 791 g); obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | l | 2
11. | magnezijev klorid heksahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 500
12. | železov (III) klorid heksahidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,0 %, pakiranje do 250 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 500
13. | trinatrijev citrat dihidrat | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 500 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 1000
14. | timol | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
15. | kalijev heksacianoferat (II) trihidrat | Reag. Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 99,0 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
16. | formaldehid, 35/37 %, stabiliziran | Ph. Eur. ali Reag. Ph. Eur., pakiranje 1 L ali 1 kg; stabiliziran z metanolom pri pakiranjih na enoto prostornine naj se upošteva gostota ρ = 1,090 (1 L = 1.090 g); obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 2180
17. | resorcinol | Ph. Eur., stopnja čistosti ≥ 98,5 %, pakiranje do 100 g obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | g | 200
18. | jod 1 % v etanolu | pakiranje 100 ml obvezna priloga primer analiznega certifikata ali specifikacij, ki potrjuje ustreznost |  |  |  | kos | 30
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_____________________________________________________________________________________________