## OBR-10
PREDRAČUN
50 Osteosinteza
|  |  |  | Vsi ponujeni artikli morajo biti sterilno pakirani. | [8 empty] | Ponudnik:
Nivo1 | SKLOP | Nivo3 | Nivo4 | Šifra | Opis artikla | LETNA okvirna količina | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | KONSIGNACIJA
| 1. SKLOP |  | 50.01.01.03 MATERIAL ZA KRITJE DEFEKTA LOBANJSKE KOSTI |  | Implantat za kritje defekta kosti lobanje mpantant po meri na podlagi CT preiskave pacienta, sestav PEEK oz. primerljive vrste, material mora omogočati ponovno sterilizacijo, predložiti je potrebno tehnično spremno dokumentacijo (izjava o skladnosti)
|  |  |  | 50.01.01.03.001 | PSI implantat za kritje defekta kosti lobanje 180x20x40mm PEEK | 2 | KOS | [6 empty] | 0
|  |  |  | 50.01.01.03.002 | PSI implantat za kritje defekta kosti lobanje 140x40x40mm PEEK | 2 | KOS | [6 empty] | 0
|  |  |  | 50.01.01.03.003 | PSI implan 120x60x40mm PEEK | 2 | KOS | [6 empty] | 0
|  |  |  | 50.01.01.03.004 | PSI implantat za kritje defekta kosti lobanje 180x80x40mm PEEK | 2 | KOS | [6 empty] | 0
|  |  |  | 50.01.01.03.005 | PSI implantat za kritje defekta kosti lobanje 180x100x40mm PEEK | 2 | KOS | [6 empty] | 0
| 1. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 2. SKLOP |  | 50.01.02.02.009 PALICE križnične za posterirno fiksacijo medenice, set. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: 1 set. | 50.01.02.02.009 | PALICE križnične za posterirno fiksacijo medenice, . Navojne palice premera vsaj 6 mm, vsaj dveh dolžin (200 mm in 260 mm), matica, podložka. | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 2. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 3. SKLOP | OSTEOSINTEZA MEDENICE Plošče za osteosintezo medenice in acetabuluma, širine 4,5mm z vijaki. Plošča mora imeti odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep in/ali priteg kosti ob ploščo. Omogočati mora ukrivljanje plošče v treh oseh, omogočati povezovanje plošč. | 50.01.02.03 - Plošče za osteosintezo medenice 4,5mm z vijaki Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, krivljenje plošč, in sicer: 1 set. | 50.01.02.03.001 | PLOŠČA rekonstrukcijska, kotno stabilna, ravna, do vsaj 12 lukenj | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.002 | PLOŠČA rekonstrukcijska, kotno stabilna, ukrivljena, 4- vsaj 16 lukenj | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.003 | PLOŠČA za stabilizacijo simfize, 4-vsaj 6 lukenj, ojačan srednji del | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.004 | Plošča za stabilizacijo SI sklepa, 4-5 lukenj, L oblika | 18 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.005 | Plošča za stabilizacijo SI sklepa, 4 luknje, kvadratasta | 18 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.006 | VIJAK kotnostabilni, samorezen, dolžine do vsaj 60 mm | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.007 | VIJAK kortikalni, samorezni , do vsaj 60 mm | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.008 | VIJAK spongiozni, do vsaj 60 mm, titan | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.02.03.009 | VIJAK z matico za sestavljanje plošč | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 3. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 4. SKLOP | 50.01.03 OSTEOSINTEZA STEGNENICE | 50.01.03.01 - PLOŠČA DHS (za dinamični kolčni vijak ali spiralno klino) 135 stopinj s pripadajočim kolčnim vijakom, zaklepnim mehanizmom in stabilizacijsko ploščo, vodilno žico Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, 1 set | 50.01.03.01.001 | PLOŠČA DHS (za dinamični kolčni vijak ali spiralno klino) 130 – 150°, 2 -20 lukenj (kombi luknje, ki omogočajo kotnostabilni zaklep in kompresijo odlomkov) | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.002 | VIJAK za DHS ploščo, 65 - 140 mm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.003 | KLINA za DHS ploščo, 65-140 mm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.004 | PLOŠČA za DHS, stabilizacijska, za lateralno podporo trohantra | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.005 | PLOŠČA za DHS, stabilizacijska, kotnostabilna, za lateralno podporo trohantra | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.006 | VIJAK za DHS, kompresijski | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.007 | VIJAK za DHS zaklepni mehanizem (za kasnejšo dinamizacijo zloma) | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.008 | ŽICA VODILNA 2,5mm za DHS | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.009 | VIJAK kotnostabilni, samorezen, 4/5 mm, dolžine 10 do 50 mm (dolžine po 2mm) | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.010 | VIJAK kotnostabilni, samorezen, 4/5 mm, dolžine 55 do 90 mm (dolžine po 5mm) | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.03.01.011 | VIJAK kortikalni, 4,5 mm, samorezni, 14-140 mm | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 4. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 5. SKLOP | STEGNENICA- Razno | 50.01.03.08 Stegnenica - Pritezni trakovi. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: 1 set. | 50.01.03.08.001 | PRITEZNI TRAKOVI za fiksacijo zlomov dolgih kosti, titan, z delovnim priborom. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 5. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 6. SKLOP | 50.01.04 OSTEOSINTEZA GOLENICE | 50.01.04.01- Plošče za proksimalno golenico in diafizo, 4.5/5.0 in vijaki, anatomsko ukrivljene, omogočajo kotno stabilni zaklep ali pa kompresijo, omogočati morajo ohranitev periostalne prekrvavitve, pripadajoči vijaki. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: 1 set. | 50.01.04.01.001 | PLOŠČA kotno stabilna ravna, ozka 4 do 16 lukenj, titan | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.01.002 | PLOŠČA za proksimalno tibijo LATERALNA, leva in desna, anatomsko ukrivljena, v glavi vsaj 3 odprtine za 5.0 mm kotnostabilne vijake in dodatne odprtine za fiksacijo z iglami, odprtine za 4.5 kortikalni ali 6.5 mm spongiozni vijak, v deblu plošče do vsaj 14 odprtin | 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.01.003 | PLOŠČA za proksimalno tibijo MEDIALNA, leva in desna, anatomsko ukrivljena, v glavi vsaj 3 odprtine za 5.0 mm kotnostabilne vijake in dodatne odprtine za fiksacijo z iglami, odprtine za 4.5 kortikalni ali 6.5 mm spongiozni vijak, v deblu plošče do vsaj 14 odprtin. | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.01.004 | VIJAK kotnostabilni, samorezen, 4,5/5 mm, dolžine 10 do 50 mm (po 2mm) | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.01.005 | VIJAK kotnostabilni, samorezen, 4,5/5 mm, r dolžine 55 do 90 mm (po 5mm) | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.01.006 | VIJAK kortikalni, 4,5 mm, samorezni, 14-140 mm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  | 50.01.04.02-Plošče za proksimalno golenico in diafizo, 3.5 mm in vijaki, anatomsko ukrivljene, omogočajo kotno stabilni zaklep ali kompresijo, omogočati morajo ohranitev periostalne prekrvavitve, pripadajoči vijaki. | 50.01.04.02.001 | PLOŠČA za proksimalno golenico – LATERALNA, vsaj 4 odprtine v glavi plošče, glava pravokotno na deblo, možnost variabilnega zaklepa, v deblu do 16 odprtin, anatomsko ukrivljena, odprtine za fiksacijo z iglami v proksimalnem delu, zaklepne in kompresijske odprtine v deblu. | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.02.002 | PLOŠČA za proksimalno golenico – MEDIALNA, 3 odprtine v glavi plošče, v deblu do 16 odprtin, anatomsko ukrivljena, dodatne odprtine za fiksacijo z iglami, zaklepne in kompresijske odprtine v deblu, | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.02.003 | PLOŠČA za proksimalno golenico - POSTERIORNA, 3 odprtine v glavi plošče, glava pravokotno na deblo, v deblu do 8 odprtin, anatomsko ukrivljena, zaklepne in kompresijske odprtine v deblu, iz titana | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.02.004 | VIJAK kotnostabilni, samorezen, zvezdasti utor, 3,5 mm, dolžine 10 do 44 mm (po 2mm) | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.02.005 | VIJAK kotnostabilni, samorezen, zvezdasti utor, 3,5 mm, dolžine 45 do 70 mm (po 5mm) | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.02.006 | VIJAK kortikalni 3,5 mm, samorezni , 10-70 mm | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.04.02.007 | VIJAKI spongiozni 4.0 mm, s polnim in kratkim navojem, 10-70 mm | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 6. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 7. SKLOP |  | 50.01.06.06 KLJUČNICA, LOPATICA, NADLAHTNICA-RAZNO | 50.01.06.06.001 | SUBAKROMIALNI BALON-SILASTIČNA PROTEZA, dve velikosti | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 7. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 8. SKLOP |  | 50.01.06.06.002 Šivno sidro za nestabilnost ramena | 50.01.06.06.002 | Šivno sidro za nestabilnost ramena, dimenzije 1,3 in 1,8 mm, ozko, fleksibilno vodilo | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 8. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 9. SKLOP |  | 50.01.07.06 KOMOLEC IN PODLAHT-RAZNO Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: 1 set. | 50.01.07.06.001 | PROTEZA ZA GLAVICO RADIUSA, modularni sistem iz dveh delov. Glava vsaj šest velikosti iz CoCr zlitine. Deblo vsaj štirih velikosti, prevlečeni s HA, brezcementna fiksacija. Možnost revizije z dolgim deblom . | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
| 9. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 10. SKLOP |  | 50.01.08.02-Razno | 50.01.08.02.001 | spojke za zunanji fiksator 4 mm kot Synthes 395520 ali podobno | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.01.08.02.002 | Schanzovi vijaki 4/3 mm jeklo, 100 mm/20 mm | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.01.08.02.003 | vezne palice 4 mm, 100 mm | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.01.08.02.004 | vezne palice 4 mm, 120 mm | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.01.08.02.005 | vezne palice 4 mm, 180 mm | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
| 10. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 11. SKLOP | 50.01.09 - ZAPESTJE | 50.01.09.01 - ZAPESTJE. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: 2 seta. | 50.01.09.01.001 | plošča zapestna, premostitvena za artrodezo, anatomsko ukrivljena, standardna 8 vrtin 3.5/2.7, titan | 6 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.002 | vijak kortikalni samovrezni 2,7 mm,6-8 mm po 2 mm, titan | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.003 | vijak kortikalni samovrezni 2,7 mm,10-16 mm po 2 mm, titan | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.004 | vijak kortikalni samovrezni 2,7 mm,18-22 mm po 2 mm, titan | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.005 | sveder 2.0 mm | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.006 | plošča za skafoid, kotno stabilna, titan, 6 lukenj | 6 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.007 | 2.2 kanulirani vijak BREZGLAVI, dolg navoj, 20-40mm, STERILNO | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.008 | 3.0 kanulirani vijak Z GLAVO, dolg navoj, 20-40mm, STERILNO | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.009 | 3.0 kanulirani vijak Z GLAVO, kratki navoj, 10-40mm, STERILNO | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.010 | podložka za kanulirani vijak 3.0mm, navadna,STERILNO | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.011 | 1.6 K-ŽICA, Trocar, 200mm, 10/Pkg, za kanul.viake 3.0 | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.012 | Vijak 3.0mm CCS (kanuliran, kompresijski), brez glave, kratki navoj od 10 do 40mm, STERILNO | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.013 | Plošča RSL za spojitev zapestja, vijaki 2.5mm, kotnostabilna, variabilni zaklep 15°, do 1.6mm debeline, titan, desna | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.014 | Plošča RSL za spojitev zapestja, vijaki 2.5mm, kotnostabilna, variabilni zaklep 15°, do 1.6mm debeline, titan, leva | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.015 | 2.0/2.3 kotno stabilna koncentrična plošča, titan, za 4-corner dezo, 4+8 lukenj | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.016 | Plošča za STT spojitev, zaklepna, za vijake 2.0/2.3, kotnostabilna, variabilni zaklep 15°, titan, 6 lukenj | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.017 | 2.5 plošča za zapestje, kotnostabilna, dozalna, titan, 18 lukenj, proksimalno 2 vrsti, leva in desna, debeline 1.6mm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.018 | 2.5 plošča za zapestje, kotnostabilna, dozalna, titan, 20 lukenj, proksimalno 2 vrsti, leva in desna, debeline 1.6mm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.019 | Vijak 2.2mm, CCS, brez glave, kratki navoj, od 10 do 30mm naraščaj po 1mm, DIST.NAVOJ 4-6 | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.020 | Vijak 2.2mm CCS (kanuliran, kompresijski) brez glave, dolgi navoj, od 22 do 40mm, naraščaj po 2mm, DIST.NAVOJ 8-15 | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.021 | Plošča zaklepna za skafoid 1.2/1.5, 6 lukenj, titan, STERILNO | 4 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.01.09.01.022 | Plošča zaklepna za korekcijo osi 1.2/1.5, vrtljiva, tita, STERILNO | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 11. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 12. SKLOP | 50.04.01 - VRATNA HRBTENICA | 50.04.01.01 - VRATNA HRBTENICA- OSTEOSINTEZA-sprednji pristop. Sistem za vratno hrbtenico, plošča ukrivljena v aksialni ravnini, z lordozo, več segmentov, nizkoprofilna (debelina do 2.1mm) titan, možnost dodatnega ukrivljanja, okenca za vstavljanje grafta oz. vizualizacijo. Pripadajoči vijaki ( dvojni kortikalno/spongiozni navoj) za variabilno zaklepanje, varnostni zaklepni mehanizem na plošči, ki preprečuje migracijo vijakov, kletke, umetni disk. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, 1 set. | 50.04.01.01.001 | Vratna ploščica enonivojska | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.04.01.01.002 | Vratna ploščica dvonivojska | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.04.01.01.003 | Vratna ploščica trinivojska | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.04.01.01.004 | Vratna ploščica štiri ali večnivojska | 3 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.04.01.01.005 | Vijaki za vratno ploščico 3.5 mm, dolžina 13 do 17mm, samonarezni, s topo in ostro konico | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.04.01.01.006 | Vijaki za vratno ploščico 4.0mm, dolžina 13 do 17mm, samonarezni, s topo in ostro konico | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 12. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 13. SKLOP |  | 50.04.01.02 - VRATNA HRBTENICA- implantati za podporo sprednje kolumne Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: 1 set. | 50.04.01.02.001 | Solitarni vstavek za podporo sprednje kolumne vratne hrbtenice pri spondilodezi z maloinvazivnim (MIS) in klasičnim prednjim pristopom. Višina od 4 do 9mm (po 1mm), 3 različne dimenzije po širini in globini, material PEEK. Lordotična oblika (4˚), vgrajeni markerji za RTG kontrolo. Možnost polnila ali prednapolnjenje z osteokonduktivnim materialom. | 80 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.04.01.02.002 | Solitarni vstavek za podporo sprednje kolumne vratne hrbtenice pri spondilodezi z maloinvazivnim (MIS) in klasičnim prednjim pristopom. Višina od 4 do 9mm (po 1mm), 3 različne dimenzije po širini in globini, material PTC. Lordotična oblika (4˚), vgrajeni markerji za RTG kontrolo | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.04.01.02.004 | UMETNI DISK za nadomestilo degenerirane medvretenčne ploščice vratne hrbtenice med C3 in C7 več dimenzij (višina 5-7mm, globina 13-17mm, širina 15-19 mm) | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 13 SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 14. SKLOP | NOV SKLOP | 50.04.01.04- DISTRAKCIJSKA KLETKA za nadomestilo telesa vretenca v področju vratne hrbtenice Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: 1 set. | 50.04.01.04.001 | DISTRAKCIJSKA KLETKA za nadomestilo telesa vretenca v področju vratne hrbtenice z vgrajeno ventralno ploščo, višine od 13-65 z možnostjo distrakcije implantata s pripadajočimi vijaki | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 14. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 15. SKLOP | 50.05.01- ZUNANJI FIKSATOR | 50.05.01.01 -Cevasti zunanji fiksator. Sistem za cevasti ZUNANJI FIKSATOR; treh velikosti, karbonske palice , fiksacijski členi iz titana ali titanijeve zlitine ustreznih velikosti, ki se pričvrstijo na vezno palico s hitrim mehanizmom, kostni vijaki, titan, samovrezni in samovrtalni, varni za MRI. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, 1 set | 50.05.01.01.001 | Karbonske palice 4 mm, dolžine 60 do 200 mm ravne in ukrivljene | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.002 | Palice 8 mm – 160 - 400 mm | 30 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.003 | Palice 11 mm - 100 do 650 mm. | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.004 | Fiksacijski členi iz titana ali titanijeve zlitine palica - palica | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.005 | Fiksacijski členi iz titana ali titanijeve zlitine pin – palica | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.006 | Fiksacijski členi iz titana ali titanijeve zlitine multipin (6 ali 4) – palica | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.007 | Spojka za dinamizacjo | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.008 | Spojka za povezavo palic različnih dimenzij | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.009 | Šanzovi vijaki, titan, samovrezni in samovrtalni, premerov 4.0, 4.0/2.5, 4.0/3.0, 60-125mm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.010 | Šanzovi vijaki, titan, samovrezni in samovrtalni, premerov 5.0 in 6.0 mm, 100-250mm | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.05.01.01.011 | Zaščitne kapice | 60 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 15. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 16. SKLOP |  | 50.05.01.02-Obročasti zunanji fiksator - ki omogoča distrakcijo kosti, jeklo. Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, 1 set. | 50.05.01.02.001 | Obroč, premera 110-200 mm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.002 | Pol-obroč, premera 110-320 mm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.003 | 2/3 obroč, premera 80-230 mm | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.004 | Navojna palica, dolžina 50-300 mm, z in brez utora | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.005 | Distrakcijska naprava | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.006 | Vijak z utorom | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.007 | Vertikalni nosilec za vijake in matice (1-4 lukenj) | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.008 | Ravni in zaviti nosilec (3-10 lukenj) | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.009 | Vijak M-6, matica, podložna matica | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.010 | Shanzovi vijaki debeline 5 in 6 mm, dolžine 130-200 mm | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.011 | Igla Ilizarov od 1,8 do 2,2 mm, dolžine 130 do 340 mm | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.012 | Igla Ilizarov z olivo od 1,2 do 2,2 mm, dolžine 130 do 400 mm | 100 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 50.05.01.02.013 | Zaščitne kapice | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
| 16. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 17. SKLOP |  | 50.01.05.07 STOPALO- Razno | 50.01.05.07.001 | McGlamry elevator za sproščanje kapsule I.MTP sklepa | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
| 17. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 18. SKLOP |  | 50.03.01.04 - INTERFERENČNI VIJAKI Z GLAVO, TITAN | 50.03.01.04.001 | Vijak kanuliran interferenčni 6x20mm iz titana v kanili | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.04.002 | Vijak kanuliran interferenčni 6x25mm iz titana v kanili | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.04.003 | Vijak kanuliran interferenčni 7x20mm iz titana v kanili | 40 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.04.004 | Vijak kanuliran interferenčni 7x25mm iz titana v kanili | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.04.005 | Vijak kanuliran interferenčni 8x20mm iz titana v kanili | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.04.006 | Vijak kanuliran interferenčni 8x25mm iz titana v kanili | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.04.007 | Vijak kanuliran interferenčni 9x20mm iz titana v kanili | 2 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.04.008 | Vijak kanuliran interferenčni 9x25mm iz titana v kanili | 10 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 18. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 19. SKLOP |  | 50.03.01.05 KORTIKALNI GUMB | 50.03.01.05.001 | Kortikalni gumb za fiksacijo presadka kolenske vezi v femoralnem kanalu (13mm) | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.01.05.002 | Kortikalni gumb za fiksacijo presadka kolenske vezi v tibialnem kanalu, oz v primeru revizijske operacije (20mm) | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 19. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 20. SKLOP |  | 50.03.03.02 -Artroskopski material -SIDRA ( ALL -SUTURE) Ponudnik mora zagotoviti ustrezen instrumentarij, ki je potreben za vgradnjo, in sicer: po 2 seta. | 50.03.03.02.001 | SIDRO (all-suture) z vozljanjem za fiksacijo nestabilnosti rame (1,5mm) | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.03.02.002 | SIDRO (all-suture) z vozljanjem za rekonstrukcijo rotatorne manšete (2,9mm) | 25 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 20. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 21. SKLOP |  | 50.03.03.04- Artroskopski material za zdravljenje hrustančne lezije kolena-postopek polnjenja hondralnih in osteohondralnih lezij z avtolognim hrustancem | 50.03.03.04.001 | SISTEM GRAFT-NET za nabiranje avtolognega hrustanca pri zdravljenju hondralnih lezij | 20 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.03.04.002 | Čašica z boro-silikatnimi kroglicami za pripravo autolognega trombina z dodatnim filtrom | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.03.04.003 | Igla z lumom 10G z obturatorjem, za aplikacijo pripravljenega derivata | 15 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.03.04.004 | Zaprti sistem za pridobivanje plazme bogate s trombociti. Sestoji se iz dvojne brizge (brizga v brizgi), sterilno pakirane. | 8 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 21. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 22. SKLOP |  | 50.03.03.05- Artroskopski material - Vijak iz titana za subtalarno artroerezo | 50.03.03.05.001 | Vijak iz titana ZA SUBT.ARTROEREZO 8-12 MMX14-16MM, za stopalo-daje opornico za omejitev gibanja in vzdržuje poravnavo, medtem, ko mehka tkiva celijo | 5 | KOS | [5 empty] | 0 | 0
| 22. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 23. SKLOP |  | 50.03.03.06- Artroskopski material -Kirurška nit iz pletene polimerne mešanice | 50.03.03.06.001 | Kirurška nit iz pletene polimerne mešanice - UHMWPE, #0, bele barve, brez igle, | 150 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
|  |  |  | 50.03.03.06.002 | kirurška nit iz pletene polimerne mešanice - UHMWPE, #2-0, modre barve, brez igle. | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 23. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
| 24. SKLOP |  | 50.02.03.01- Lokalni nosilec antibiotika | 50.02.03.01.001 | Lokalni nosilec antibiotika za topično uporabo pri kostnih vnetjih, 10 cc | 50 | KOS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DA
| 24. SKLOP |  |  |  | Vrednost sklopa | [7 empty] | 0 | 0
Datum:
Žig in podpis ponudnika: