## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava izolatorjev, obesne in spojne opreme ter opreme za osvetlitev daljnovoda
Specifikacije | Znesek:
Dobava izolatorjev, obesne in spojne opreme ter opreme za osvetlitev daljnovoda za odsek Pivka-Ilirska Bistrica | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Dobava DV opreme
| Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
Dobava izolatorjev, obesne in spojne opreme ter opreme za osvetlitev daljnovoda za odsek Pivka-Ilirska Bistrica
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri tehničnih pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Izbrani dobavitelj bo moral za rezervne sestave obešalne opreme, ki jo naknadno poda naročnik, pripraviti kosovnico vseh elementov sestava, s ceno posameznega elementa/enoto
1 | Dobava 110 kV paličnih kompozitnih izolatorjev (598+60 rez.) | kos | 658 |  | 0
2 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: DZ dvojna napenjalna, mehansko ojačena izolatorska veriga; risba E8411, (36+6 rez.) | kos | 42 |  | 0
3 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip - EZ enojna napenjalna izolatorska veriga; risba E8412, (252+37 rez.) | kos | 289 |  | 0
4 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: DN dvojna nosilna, mehansko ojačena izolatorska veriga; risba E8421, (4+1 rez.) | kos | 5 |  | 0
5 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: DN-uteži dvojna nosilna, mehansko ojačena izolatorska veriga; risba E8422, (8+2 rez.) | kos | 10 |  | 0
6 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: EN enojna nosilna izolatorska veriga; risba E8423, (178+24 rez.) | kos | 202 |  | 0
7 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: EN-uteži enojna nosilna izolatorska veriga; risba E8424, (68+7 rez.) | kos | 75 |  | 0
8 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: EN pomožna enojna nosilna izolatorska veriga; risba E8425, (4+1 rez.) | kos | 5 |  | 0
9 | Dobava uteži 25 kg ; risba E8499, (224+16 rez.) | kos | 240 |  | 0
10 | Dobava vijakov za montažo uteži 25 kg; risba E8499, (12+3 rez.) | kos | 15 |  | 0
11 | Dobava vijakov za montažo uteži 50 kg; risba E8499, (12+3 rez.) | kos | 15 |  | 0
12 | Dobava vijakov za montažo uteži 75 kg; risba E8499, (20+4 rez.) | kos | 24 |  | 0
13 | Dobava vijakov za montažo uteži 100 kg; risba E8499, (32+6 rez.) | kos | 38 |  | 0
14 | Dobava kompresijskih tokovnih sponk za spajanje vodnikov 243-AL1/39-A20SA v tokovnih mostičih (kompleta 2 sponk in vijakov); risba E8401, (42+8 rez.) | kos | 50 |  | 0
15 | Dobava podaljševalnih kompresijskih spojk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 10 |  | 0
16 | Dobava popravnih kompresijskih spojk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 10 |  | 0
17 | Dobava magnetnih opozorilnih svetilk za označitev daljnovoda; risba E8404 (6+1 rez.) | kos | 7 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0