## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava vodnikov, zaščitne vrvi in klinastih sponk
Specifikacije | Znesek
Dobava vodnikov, zaščitne vrvi in klinastih sponk za odsek Divača-Pivka | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Vodnik_zaščitna vrv in klinasta
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
Dobava vodnikov, zaščitne vrvi in klinastih sponk za odsek Divača-Pivka
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto.
1 | Dobava vodnika 243-AL1/39-A20SA (48 bobenskih dolžin) | m | 108300 |  | 0
2 | Dobava zaščitne vrvi 97-AL3/56-ST1A (1 bobenska dolžina) | m | 80 |  | 0
3 | Dobava napenjalnih klinastih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (420+24 rez.); risba E8391 | kos | 444 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0