## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava vodnikov, zaščitne vrvi in klinastih sponk
Specifikacije | Znesek
Dobava vodnikov, zaščitne vrvi in klinastih sponk za odsek Pivka-Ilirska Bistrica | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Vodnik_zaščitna vrv in klinasta
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
Dobava vodnikov, zaščitne vrvi in klinastih sponk za odsek Pivka-Ilirska Bistrica
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto.
1 | Dobava vodnika 243-AL1/39-A20SA (36 bobenskih dolžin) | m | 82350 |  | 0
2 | Dobava zaščitne vrvi 97-AL3/56-ST1A (1 bobenska dolžina) | m | 230 |  | 0
3 | Dobava napenjalnih klinastih sponk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (288+24 rez.); risba E8391 | kos | 312 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0