## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava izolatorjev, obesne in spojne opreme ter opreme za osvetlitev daljnovoda
Specifikacije | Znesek
Dobava izolatorjev, obesne in spojne opreme ter opreme za osvetlitev daljnovoda za odsek Divača-Pivka | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Dobava DV opreme
| Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
Dobava izolatorjev, obesne in spojne opreme ter opreme za osvetlitev daljnovoda za odsek Divača-Pivka
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri tehničnih pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Izbrani dobavitelj bo moral za rezervne sestave obešalne opreme, ki jo naknadno poda naročnik, pripraviti kosovnico vseh elementov sestava, s ceno posameznega elementa/enoto
1 | Dobava 110 kV paličnih kompozitnih izolatorjev (888+90 rez.) | kos | 978 |  | 0
2 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: DZ dvojna napenjalna, mehansko ojačena izolatorska veriga; risba E8311, (30+12 rez.) | kos | 42 |  | 0
3 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip - EZ enojna napenjalna izolatorska veriga; risba E8312, (390+45 rez.) | kos | 435 |  | 0
4 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: DN dvojna nosilna, mehansko ojačena izolatorska veriga; risba E8321, (44+6 rez.) | kos | 50 |  | 0
5 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: DN-uteži dvojna nosilna, mehansko ojačena izolatorska veriga; risba E8322, (4+2 rez.) | kos | 6 |  | 0
6 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: EN enojna nosilna izolatorska veriga; risba E8323, (264+23 rez.) | kos | 287 |  | 0
7 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: EN-uteži enojna nosilna izolatorska veriga; risba E8324, (72+12 rez.) | kos | 84 |  | 0
8 | Dobava obešalne opreme za izolatorsko verigo - tip: EN pomožna enojna nosilna izolatorska veriga; risba E8325, (6+2 rez.) | kos | 8 |  | 0
9 | Dobava uteži 25 kg ; risba E8399, (200+22 rez.) | kos | 222 |  | 0
10 | Dobava vijakov za montažo uteži 25 kg; risba E8399, (24+5 rez.) | kos | 29 |  | 0
11 | Dobava vijakov za montažo uteži 50 kg; risba E8399, (24+5 rez.) | kos | 29 |  | 0
12 | Dobava vijakov za montažo uteži 75 kg; risba E8399, (12+3 rez.) | kos | 15 |  | 0
13 | Dobava vijakov za montažo uteži 100 kg; risba E8399, (4+1 rez.) | kos | 5 |  | 0
14 | Dobava vijakov za montažo uteži 125 kg; risba E8399, (16+4 rez.) | kos | 20 |  | 0
15 | Dobava kompresijskih tokovnih sponk za spajanje vodnikov 243-AL1/39-A20SA v tokovnih mostičih (kompleta 2 sponk in vijakov); risba E8301, (57+12 rez.) | kos | 69 |  | 0
16 | Dobava podaljševalnih kompresijskih spojk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 10 |  | 0
17 | Dobava popravnih kompresijskih spojk za vodnik 243-AL1/39-A20SA (rezerva) | kos | 10 |  | 0
18 | Dobava podaljškov za v sestav napenjalnih verig (EZ in DZ) med poziciji 1 in 2, tip vilica-ušesce, prelomna trdnost 120 kN, dolžine predvidoma 30 cm. Dejanska dolžina se bo določila naknadno glede na dimenzije ponujenih sestavov | kos | 10 |  | 0
19 | Dobava podaljškov za v sestav napenjalnih verig (EZ in DZ) med poziciji 1 in 2, tip vilica-ušesce, prelomna trdnost 120 kN, dolžine predvidoma 50 cm. Dejanska dolžina se bo določila naknadno glede na dimenzije ponujenih sestavov | kos | 5 |  | 0
20 | Dobava magnetnih opozorilnih svetilk za označitev daljnovoda; risba E8304 (10+2 rez.) | kos | 12 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0