## Prva stran
RTP 110/20 kV LUCIJA
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA
SEKUNDARNII SISTEMI
PONUDBENI PREDRAČUN
4432.6E02.PP

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Sekundarni sistemi
Poz. | Opis | Cena (€)
1 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE IZOLA | 0
2 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE KOPER | 0
3 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA | 0
4 | OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV +SX02 | 0
5 | SCADA - Oprema človek stroj | 0
6 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 0
7 | STORITVE | 0
8 | REZERVNI DELI | 0
9 | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
10 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE (dobava in montaža) | 0
11 | Nepredvidena dela 3% | 0
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli | 0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## 1. DV Izola
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
1 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE IZOLA
Dobava in montaža opreme
1.1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami.; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | Prevzem in vgradnja zaščitnega terminala diferenčne zaščite (že dobavljena oprema po drugem razpisu) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | Naprava za merjenje kakovosti električne energije DV 110 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | Števec električne energije za merjenje na DV 110 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano do pozicije 1.6 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
1.8 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano do pozicije 1.6
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 2. DV Koper
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
2 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE KOPER
Dobava in montaža opreme
2.1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, vrati zadaj, podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami.; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite | kos | 2 | 0 | 0 | 0
2.6 | Vgradnja zaščitnega terminala diferenčne zaščite na drugi strani voda | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite | kos | 2 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vgradnja naprave za prenos kriterija na nasprotni strani DV v RTP Koper | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | Naprava za merjenje kakovosti električne energije DV 110 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | Števec električne energije za merjenje na DV 110 kV | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2.12 | Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano do pozicije 2.11 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
2.13 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano do pozicije 2.11
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 3. KOMUNIKACIJSKI RAČ
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
3 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA
Dobava in montaža opreme
3.1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, LCD monitor 21'', tipkovnica, miška, KVM preklopnik...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | Postajni komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Komunikacijski vmestniki na obeh lokacijah (komandni prostor ELES in komandni prostor EP) za komunikacije 2x IEC 60870-5-101. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
3.4 | Shranjevalniki/urejevalniki optičnih kom. kablov | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
3.5 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov Opomba: V poziciji se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.6 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: Sem se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varnostni komunikacijski vmestnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3.8 | Optični delilnik z vso pomožno opremo za izvedbo optičnih povezav v omari | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3.9 | Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano do pozicije 3.8 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
3.10 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano do pozicije 3.8
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 4. VNUO
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
4 | OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV +SX02
Dobava in montaža opreme
4.1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, PDU sistem, fiksni okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | Shranjevalniki/urejevalniki optičnih in kom. kablov | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
4.3 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 30 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | Panel delilnika 19” z optičnimi konektorji LC/UPC duplex (za 24 vlaken), 1 HE, skupaj z montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dobava in montaža inteligentne napajalne razdelilne letve (PDU) za omare +SX02, +VNUO | kos | 2 | 0 | 0 | 0
4.6 | Kabel za DCN za RPS in PDU (FTP) zelene barve (15 metrov) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
4.7 | Izvlečne police za v omare | kos | 8 | 0 | 0 | 0
4.8 | Mrežno stikalo za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 - RSG2100 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4.9 | Montažni material za opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4.10 | Vključitev PDU (2×) v komandnem prostoru v TMS in DCN | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4.11 | Nadzor na montažo in sodelovanje pri preizkusih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4.12 | Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano do pozicije 4.11 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
4.13 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano do pozicije 4.11
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 5. SCADA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
5 | SCADA - Oprema človek stroj
Dobava in montaža opreme
5.1 | SCADA delovna postaja - računalnik Programska oprema in licence Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | Monitor 27'' | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
5.3 | Tipkovnica in miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | Multifunkcijski lasarski printer | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5.5 | Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano do pozicije 5.4 vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
5.6 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano do pozicije 5.4
| Opomba: če je SCADA delovna postaja- računalnik integrirana v pozicijo 3.2 se vpis cene na enoto ne vpiše |  |  | Skupaj |  | 0

## 6. ŠOLANJE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
6 | STROKOVNO USPOSABLJANJE
Usposabljanje za vzdrževalce
6.1 | Sistem vodenja | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
6.2 | Sistem zaščite | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
6.3 | Naprave KDZ | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
6.4 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
6.5 | Števčne meritve | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 7. STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
7 | STORITVE
7.1 | Priprava programa za preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7.2 | Preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7.3 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | Sodelovanje pri preizkušanju na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7.5 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema - ELES OPOMBA: ponudnik pripravi ločen seznam opremo ali storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji a so nujne za celostno delovanje njegove opreme. Sem se vpiše skupna cena. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme - ELES | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7.7 | Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta (vsaj: 3 x STP in 1 x TP) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 8. Rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
8 | REZERVNI DELI
8.1 | Komunikacijski računalnik z licencami za razvoj in delovanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | Računalnik polja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | Distančna zaščita | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | GPS sprejemnik točnega časa | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8.5 | Naprava za KDZ | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8.6 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8.7 | Kontrola izklopnih tokoktogov komplet | kos | 3 | 0 | 0 | 0
8.8 | Mrežno stikalo za 61850 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8.9 | Varnostni komunikacijski vmestnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8.10 | Mrežno stikalo za meritev | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8.11 | Differenčna zaščita | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8.12 | Naprava za merjenje kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. |  |  | Skupaj |  | 0

## 9. EMD
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
9 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
9.1 | Demontaža naprave za prenos kriterija na nasprotni strani DV v RTP Izola | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9.2 | Kovinski postavki za omare v dvojnem podu | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
9.3 | Polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih kablov ter vseh medsebojnih kablov znotraj sistema v sklopu dobavljene opreme za medsebojne povezave, vključno s povezavo na obstoječio TK opremo in šrevčne meritve EP | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9.4 | Ozemljevanje dobavljene opreme (dvostranski priklop) na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
9.5 | Vsa elektromontažna dela vezana za predmetni obseg, ki niso posebej specificirana | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9.6 | Dobava in montaža konusnih EMC uvodnic v vseh omarah za medsebojne povezave 55 kos - različne dimenzije | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
9.7 | Kovinske kinete (police) pod omarami (lokacija se uskladi z elektromontažerjem po drugem razpisu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9.8 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 10. Kabli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
10 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE (dobava in montaža)
10.1 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 12 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 30 | 0 | 0 | 0
10.2 | OM3 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 30 | 0 | 0 | 0
10.3 | OM3 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 4 | 0 | 0 | 0
10.4 | OM3 dielektrični optični kabel z 12 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 14 | 0 | 0 | 0
10.5 | FTP Cat 6a kabel (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 1704 | 0 | 0 | 0
10.6 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 90 | 0 | 0 | 0
10.7 | Panel delilnika 19” s 24 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
10.8 | Panel delilnika 19” z 12 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 3 | 0 | 0 | 0
10.9 | Panel delilnika 19” s 6 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
10.10 | Delilnik s 6 optičnimi konektorji LC (duplex) za montažo na DIN letev, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
10.11 | Panel delilnika 19” z vtičnicami 48×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 2 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
10.12 | Panel delilnika 19” z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 3 | 0 | 0 | 0
10.13 | Delilnik z vtičnicami 12×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a za na DIN letev, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
10.14 | Razbremenilni panel 1HE, skupaj z montažo | kos | 7 | 0 | 0 | 0
10.15 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 4 | 0 | 0 | 0
10.16 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 30 | 0 | 0 | 0
10.17 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 4 m (SM vlakna), konektorji LC/LC | kos | 30 | 0 | 0 | 0
10.18 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 4 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.19 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.20 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.21 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 7 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.22 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 7 m (SM vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.23 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 10 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.24 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 10 m (SM vlakna), konektorji LC/LC | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.25 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m | kos | 20 | 0 | 0 | 0
10.26 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m | kos | 30 | 0 | 0 | 0
10.27 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 5 m | kos | 30 | 0 | 0 | 0
10.28 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10.29 | Polaganje optičnih kablov | m | 78 | 0 | 0 | 0
10.30 | Polaganje FTP kabla Cat6a (prepletene parice 4×2×0,51 mm + Al oplet) | m | 1704 | 0 | 0 | 0
10.31 | Meritve na optičnih in FTP povezavah (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10.32 | Izvlečljiva polica | kos | 4 | 0 | 0 | 0
10.33 | Transport opreme in materiala do objekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
10.34 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10.35 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10.36 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (v mapi in na USB ključu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10.37 | Merilna dokumentacija vseh izvedenih meritev (v mapi in na USB ključu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10.38 | Nadzor na montažo in sodelovanje pri preizkusih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10.39 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano do pozicije 10.38
|  |  |  | Skupaj |  | 0