OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila vključuje nakup in dobavo prenosnih RAMAN in FTIR spektrometrov za kemijske preiskave snovi (v nadaljevanju: dobava blaga), zagon aparatov ter uvedbo v delo strokovnega osebja – po 1 dan za vsak aparat (v nadaljevanju: izvedba storitev), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: RAMAN prenosni spektrometer za kemijske preiskave snovi,

Sklop 2: FTIR prenosni spektrometer za kemijske preiskave snovi.

Obseg javnega naročila je razviden v Prilogi št. 3.1 - Ponudbeni predračun in v Prilogi št. 3.2 - Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, Ponudbenega predračuna iz Priloge št. 3.1 (od št. 3.1.1 do št. 3.1.2) in Tehnične specifikacije iz Priloge št. 3.2 (od št. 3.2.1 do št. 3.2.2) predmetnega javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Ponudbeni predračun - Priloga št. 3.1 (od št. 3.1.1 do št. 3.1.2) /glede na sklop za katerega se prijavlja

- Tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila – Priloga št. 3.2 (od št. 3.2.1 do št. 3.2.2) /glede na sklop za katerega se prijavlja

- Tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno, da ponujeno blago ustreza tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila iz Priloge št. 3.2,

- CE certifikat za ponujeno blago (certifikat o skladnosti blaga z zahtevami EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja).

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- PREGLED IN PREVZEM BLAGA

Ob dobavi blaga in izvedbi storitev pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika podpišeta zapisnik o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga.

Količinski in kakovostni pregled in prevzem dobavljenega blaga se izvrši na način, opredeljen v 5. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ob prevzemu blaga naročniku predložiti garancijske liste v slovenskem jeziku ter navodila za uporabo blaga v slovenskem ali angleškem jeziku.

- GARANCIJSKI ROK

Ponudnik zagotavlja za dobavljeno blago in izvedene storitve garancijski rok najmanj 12 mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu blaga.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi blaga in izvedbi storitev, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.

- ODPRAVA NAPAK NA BLAGU

Ponudnik mora v času garancijskega roka za dobavljeno  blago zagotavljati brezplačno servisiranje. Izvajanje servisiranja blaga v času garancijskega roka, bo potekalo v rednem delovnem času, od ponedeljka do petka (od 8.00 do 16.00 ure),  na lokaciji iz 2. člena osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in kar mora ponudnik zagotavljati z vsaj enim usposobljenim strokovnim delavcem – serviserjem v Sloveniji, ki ima pridobljeno dokazilo (veljavno potrdilo) o usposobljenosti oz. izobraževanju pri proizvajalcu blaga.

Ponudnik mora omogočiti prijavo napak v času garancijskega roka med delovnikom, od ponedeljka do petka med 8.00 uro in 16.00 uro na telefonsko številko in hkrati na e-naslov.

Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku (preko e-pošte, telefonsko ali s prihodom na lokacijo naročnika) je 3 delovne dni od trenutka prijave napake. Odzivni čas pomeni čas od prijave napake do začetka odpravljanja napake.

Rok za odpravo napak je 14 dni od datuma pisne prijave napake. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, se ponudnik zavezuje naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno blago z blagom, ki mora biti najmanj enake kvalitete in tehničnih lastnosti kot nadomeščeno blago, za uporabo v času odpravljanja napake. V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na istem blagu v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-tega z ekvivalentnim novim blagom.

Ponudnik je dolžan vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec dobavljenega   blaga.

Vsi stroški (npr. novi nadomestni deli, odvoz okvarjenega blaga, delo, potni stroški, nadgradnje, dostop do zadnjih verzij programske opreme...), ki nastanejo pri servisiranju dobavljenega blaga v garancijskem roku, bremenijo ponudnika.

- 6. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.