## Smernice za modeliranje
Priloga 6.3.5: Smernice za izdelavo BIM modelov
Objekt | Smernice/obseg | Podskupina elementov | Modeliranje elementov/Opis | LOD | LoI | LoD
Poslovna stavba | Izdelan mora biti 3D model stavbe, ki bo vseboval vse konstrukcijske elemente z vsemi predvidenimi preboji. Vsebovati mora vso stavbno pohištvo in notranjo opremo. V 3D modelu stavbe morajo biti zajete vse inštalacije (elektro, strojno ...) in vsa elektro ter strojna oprema. 3D model mora odražati dejansko projektirano stanje stavbe. Modelirani elementi morajo slediti dejanki faznosti izvedbe. | Nosilna konstrukcija | Armirano betonske konstrukcije: Modelirati je treba vse AB elemente. Gradniki morajo biti razdeljeni v skladu: - s strukturo postavk popisa del - z delitvijo vertikalno po etažah in horizontalno po območjih določenimi s posameznimi konstrukcijskimi osmi. Armatura: Modelirati je treba armaturo AB elementov (v ločenem podmodelu). Gradniki armature morajo biti razdeljeni na nivoju palic/mrež. V primeru ojačanja betonskih nosilnih elementov z jeklom (sovprežni prerez) je treba modelirati tudi jeklene profile z delitvijo v skladu s strukturo postavk popisa del in delitvijo vertikalno po etažah in horizontalno po območjih določenimi s posameznimi konstrukcijskimi osmi. | 400 | 400 | 400
|  |  | Lesene konstrukcije: Modelirati je treba vse nosilne elemente lesenih konstrukcij. Gradniki morajo biti razdeljeni s skladu: - s strukturo postavk popisa del - z delitvijo vertikalno po etažah in horizontalno po območjih določenimi s posameznimi konstrukcijskimi osmi. | 300 | 300 | 300
|  |  | Jeklene konstrukcije: Modelirati je treba vse nosilne elemente jeklenih konstrukcij. Gradniki morajo biti razdeljeni s skladu: - s strukturo postavk popisa del - z delitvijo vertikalno po etažah in horizontalno po območjih določenimi s posameznimi konstrukcijskimi osmi. | 300 | 300 | 300
|  | Nenosilna konstrukcija | Predelne stene: Gradniki notranjih predelnih stene morajo reprezentirati vse sloje v sestavu, tako da je možno pridobiti vse potrebne količine skladno s postavkami popisa del. Predelne stene se lahko modelirajo poenostavljeno kot en gradnik pod pogojem, da vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločnega modeliranja elementov (skladno s postavkami popisa del). Dodatno je treba elemente predelnih sten razdeliti na gradnike po vogalih oz. vozliščih predelnih sten. | 300 | 300 | 300
|  | Streha | Gradniki strehe morajo reprezentirati vse sloje v sestavu, tako da je možno pridobiti vse potrebne količine skladno s postavkami popisa del. Streha se lahko modelira poenostavljeno kot en gradnik pod pogojem, da vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločnega modeliranja elementov (skladno s postavkami popisa del). Dodatno je treba elemente strehe razdeliti na gradnike po območjih določenimi s posameznimi konstrukcijskimi osmi. | 300 | 300 | 300
|  | Notranja obloga | Tla: Gradniki notranje obloge tal morajo reprezentirati vse sloje v sestavu, tako da je možno pridobiti vse potrebne količine skladno s postavkami popisa del. Notranja obloga tal se lahko modelira poenostavljeno kot en gradnik pod pogojem, da vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločnega modeliranja elementov (skladno s postavkami popisa del). Dodatno je treba elemente notranje obloge tal razdeliti na gradnike po prostorih stavbe. Stena: Gradniki notranje obloge sten morajo reprezentirati vse sloje v sestavu, tako da je možno pridobiti vse potrebne količine skladno s postavkami popisa del. Notranja obloga stene se lahko modelira poenostavljeno kot en gradnik pod pogojem, da vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločnega modeliranja elementov (skladno s postavkami popisa del). Dodatno je treba elemente notranje obloge stene razdeliti na gradnike po prostorih stavbe. Strop: Gradniki notranje obloge stropa morajo reprezentirati vse sloje v sestavu, tako da je možno pridobiti vse potrebne količine skladno s postavkami popisa del. Notranja obloga stropa se lahko modelira poenostavljeno kot en gradnik pod pogojem, da vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločnega modeliranja elementov (skladno s postavkami popisa del). Dodatno je treba elemente notranje obloge stropa razdeliti na gradnike po prostorih stavbe. V primeru obešenega modularnega stropa je treba ločeno modelirati posamezne module na pripadajočem rastru z vsemi potrebnimi informacijami (modularno svetilo, prezračevanje, revizijska odprtina ipd.). | 300 | 300 | 300
|  | Fasadni ovoj | Jasno in ločeno morajo biti prikazani vsi deli fasadnega ovoja (kletni zid, podzidek, fasada nad terenom). Gradniki morajo reprezentirati vse sloje v sestavu posameznega dela fasadnega ovoja, tako da je možno pridobiti vse potrebne količine skladno s postavkami popisa del. Fasada se lahko modelira poenostavljeno kot en gradnik pod pogojem, da vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločnega modeliranja elementov (skladno s postavkami popisa del). Fasadne panele na pripadajočem rastru je treba modeliati ločeno od preostalega fasadnega ovoja. Dodatno je treba elemente fasadnega ovoja razdeliti na gradnike po območjih določenimi s posameznimi konstrukcijskimi osmi. | 300 | 300 | 300
|  | Dvigala, tekoče stopnice,… | Modelirati je treba vse elemente sistema skladno s postavkami popisa del. | 300 | 300 | 200
|  | Stavbno pohištvo, notranja in sanitarna oprema | Modelirati je treba vso stavbno pohištvo (okna, vrata, panoramska stena..) in notranjo opremo (pohištvo, ograje, umivalniki,…) Gradniki morajo reprezentirati vse potrebne količine skladno s postavkami popisa del. Gradniki se lahko modelirajo poenostavljeno kot en gradnik pod pogojem, da vsebuje vse potrebne informacije, kot v primeru ločnega modeliranja elementov (skladno s postavkami popisa del). | 300 | 300 | 200
|  | Vodovod | Modelirati je treba vse elemente sistema vodovoda v skladu z definicijo zahtevanega LOD v smernici Level od development (LOD) specification 2021 Ločeno je treba tudi modelirati glavne armature (zasun, regulacijski ventil), ki pa se lahko modelira s poenostavljeno geometrijo z zunanjimi gabariti. Dodatno je treba gradnike elementov sistema vodovoda razdeliti na etaže in prostore stavbe. | 300 | 300 | 300
|  | Prezračevanje, ogrevanje, hlajenje | Modelirati je treba vse elemente sistemov prezračevanje, ogrevanja in hlajenja v skladu z definicijo zahtevanega LOD v smernici Level od development (LOD) specification 2021. Dodatno je treba gradnike elementov sistemov prezračevanja, ogrevanja in hlajenja razdeliti na etaže in prostore stavbe. | 300 | 300 | 300
|  | Požarna varnost | Modelirati je treba vse elemente sistema požarne varnosti v skladu z definicijo zahtevanega LOD v smernici Level od development (LOD) specification 2021. Ločeno je treba tudi modelirati hidrant, sprinkler glave, glavne armature hidrantnega sistema, ki pa se lahko modelirajo s poenostavljeno geometrijo z zunanjimi gabariti. Dodatno je treba gradnike elementov sistema požarne varnosti razdeliti na etaže in prostore stavbe. | 300 | 300 | 300
|  | Elektro inštalacije | Modelirati je treba vse elemente sistema elektro inštalacij v skladu z definicijo zahtevanega LOD v smernici Level od development (LOD) specification 2021. Dodatno je treba gradnike elementov sistema elektro inštalacij razdeliti na etaže in prostore stavbe. Modelirati je treba glavne vode elektro inštalacij za namen določitve vseh prebojev in odprave kolizij. Posameznih kablov ni treba modelirati, ampak se lahko posamezna informacija zapiše na gradnik kjer poteka kabel (koridor, kabelska polica, parapetni kanal, zaščitna cev). Modelirati je treba tudi stikalne bloke, omarice, transformatorje, agregate, sisteme brezprekinitvenega napajanja, stikala, vtičnice in svetila. | 300 | 300 | 300
|  | Signalne in TK inštalacije | Modelirati je treba vse elemente sistema signalnih in TK inštalacij v skladu z definicijo zahtevanega LOD v smernici Level od development,…Dodatno je treba gradnike elementov sistema signalnih in TK inštalacij razdeliti na etaže in prostore stavbe. Modelirati je treba glavne vode inštalacij za namen določitve vseh prebojev in odprave kolizij. Posameznih kablov ni treba modelirati, ampak se lahko posamezna informacija zapiše na gradnik kjer poteka kabel (koridor, kabelska polica, parapetni kanal, zaščitna cev). Modelirati je treba tudi inštalacijske omarice in zunanje ter notranje enote. | 300 | 300 | 300
|  | Prostor stavbe | Ločeno se modelira notranje volumne vseh prostorov v stavbi (hodnik, pisarna, sanitarije,…). Poenostavljeno je treba v ločenem podmodelu modelirati požarne cone in evakuacijske poti v objektu. | 300 | 300 | 100
|  | Ostala gradbena dela | Opaž Modelirati je treba celoten opaž AB elementov. Gradnik opaža se modelira poenostavljeno (kot ploskev), tako da odraža pravilne količine (površine). Gradniki opaža morajo biti razdeljeni skladno s postavkami popisa del. | 300 | 300 | 200
|  | Izkop, končne ureditve, zasipi in nasipi | Zemeljska dela se modelira s poenostavljeno geometrijo, ki prikazuje največje zunanje dimenzije elementa, vendar se gradniki delijo vsaj glede na pripadajoče postavke popisa del oz. na: - vsa dela izkopov zemljine, - vsa dela nasipov in zasipov zemljine, - vsa dela odkopov oz. odrivov humusa, - vsa dela nasipov humusa. | 300 | 300 | 300
Zunanja ureditev (okolica stavbe, parkirišče, dostopne poti in igrišče) | V BIM-modelu mora biti reprezentirana zunanja ureditev okolice (parkirišče, igrišče in dostopne poti), poslovne stavbe in navezava na obstoječe stanje. Pri vseh ureditvah na območju obdelave, vključno z območjem navezave na obstoječe stanje, je treba prikazati (modelirati) celotno končno stanje. Na območju obdelave je treba prikazati končni način odvodnje meteornih voda in navezava na obstoječo infrastrukturo. | Zgornji ustroj | Modelirati je treba vse elemente zgornjega ustroja. Zgornji ustroj se deli na posamezne sloje oziroma elemente vsaj glede na strukturo postavk popisa del, tako da reprezentirajo pravilne količine na nivoju posamezne postavke (npr. obrabna plast, vezana nosilna plast, robnik ipd.). Dodatno je treba gradnike zgornjega ustroja razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–50m. | 300 | 300 | 300
|  | Spodnji ustroj | Modelirati je treba vse elemente spodnjega ustroja. Spodnji ustroj se deli na posamezne sloje oziroma elemente vsaj glede na strukturo postavk popisa del, tako da reprezentirajo pravilne količine na nivoju posamezne postavke. Dodatno je treba gradnike spodnjega ustroja razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–50m. | 300 | 300 | 300
|  | Površinsko odvodnjavanje | Modelirati je treba vse elemente površinskega odvodnjavanja. Gradnike je treba razdeliti glede na strukturo postavk popisa del, tako da reprezentirajo pravilne količine na nivoju posamezne postavke. Dodatno je treba gradnike površinskega odvodnjavanja razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–50m. | 300 | 300 | 300
|  | Globinsko odvodnjavanje | Modelirati je treba vse elemente globinskega odvodnjavanja. Gradnike je treba razdeliti glede na strukturo postavk popisa del, tako da reprezentirajo pravilne količine na nivoju posamezne postavke. Dodatno je treba gradnike globinskega odvodnjavanja razdeliti na segmente dolžine maksimalno 20–50m. | 300 | 300 | 300
|  | Cestno prometna oprema | Modelirati je treba vso novo prometno opremo v katero se posega s projektnimi rešitvami, kot tudi obstoječo, v katero se ne posega. Elemente prometne opreme se modelirajo s poenostavljeno geometrijo in približnih dimenzij gradnikov, vendar na način, da je mogoče pridobiti točne količine postavk popisa del. | 300 | 300 | 200
|  | Izkop, končne ureditve, zasipi in nasipi | Zemeljska dela se modelira s poenostavljeno geometrijo, ki prikazuje največje zunanje dimenzije elementa, vendar se gradniki delijo vsaj glede na pripadajoče postavke popisa del oz. na: - vsa dela izkopov zemljine, - vsa dela nasipov in zasipov zemljine, - vsa dela odkopov oz. odrivov humusa, - vsa dela nasipov humusa. | 300 | 300 | 300
Zunanje ureditev, inštalacije | Na območju obdelave in po potrebi še zunaj meje obdelave morajo biti v BIM-modelu reprezentirani: • vsi obstoječi vodi, v katere se neposredno ne posega s projektom, • vsi obstoječi vodi, v katere se neposredno posega s projektom, • vsi začasni in vmesni vodi komunalni vodi, kot so prestavitve in zaščite zaradi gradnje ipd., • vsi novi vodi. BIM-model mora vsebovati vse elemente oz. dele vodov komunalni vodi (vodi, zaščitne cevi, jaški, drogi, kandelabri, svetlobni bič ipd.). | Podzemni vod | Vodi v katere se ne posega: BIM-model mora vsebovati vse elemente oz. dele komunalnih vodov (vodi, zaščitne cevi, jaški ipd.). Pri obstoječih vodih, v katere se neposredno s projektom ne posega, se lahko geometrijo vodov poenostavljeno modelira z gradnikom koridorja voda, ki je definiran s točno osjo ter zunanjimi dimenzijami. Gradnik koridorja voda je modeliran kot preprosto geometrijsko telo, ki vsebuje informacije o vodih, ki so v koridorju. Posameznih vodov ni treba modelirati. | 300 | 300 | 200
|  |  | Obstoječi, novi in začasni vodi v katere se posega: BIM-model mora vsebovati vse elemente oz. dele komunalnih vodov (vodi, zaščitne cevi, jaški ipd.). Pri obstoječih vodih, v katere se posega, novih in začasnih vodih je potrebna natančnejša geometrija vodov, ki omogoča izvedbo kontrole križanj glede na predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike med različnimi vodi. Posameznih kablov komunalnih vodov (npr. SN kablovod), ki se nahajajo v zaščitnih ceveh, ni treba ločeno modelirati, ampak se lahko informacijsko reprezentirajo v gradniku zaščitne cevi, pod pogojem da bo BIM-model vseboval identične informacije, kot v primeru ločenega modeliranja, tj. da bo mogoče pridobiti informacije o kablu, kot je material idr. | 300 | 300 | 300
|  | Nadzemni vod | Vodi, v katere se ne posega: Gradnike nadzemnih vodov se loči na gradnike drogov in na gradnike poteka voda nad zemljo oziroma koridorja. Gradnike drogov se modelira s točnimi zunanjimi dimenzijami in poenostavljeno geometrijo. Gradnike vodov se modelira kot gradnik koridorja, tj. prostora »space«, ki vsebuje informacije o vodih, ki so v koridorju, in poteka med gradniki drogov. Gradnik koridorja je enake višine kot gradnik droga in ni potrebno, da se prilagaja konfiguraciji terena. | 300 | 300 | 200
|  |  | Obstoječi vodi, v katere se posega, ter novi in začasni vodi: Gradnike nadzemnih vodov se loči na gradnike drogov in na gradnike poteka voda nad zemljo oziroma koridorja. Gradniki drogov se modelirajo s točnimi dimenzijami in poenostavljeno geometrijo, razdeljeno vsaj glede na strukturo postavk popisa del, tako da reprezentirajo pravilne količine na nivoju posamezne postavke. Posameznih kablov ni treba ločeno modelirati, ampak se lahko informacijsko reprezentirajo v gradniku koridorja, tj. prostora »space«, ki poteka med gradniki drogov, pod pogojem da bo BIM-model vseboval identične informacije, kot v primeru ločenega modeliranja, tj. da bo mogoče pridobiti informacije o vodu, kot je material idr. Gradnik koridorja vodov je enake višine kot gradnik droga in ni potrebno, da se prilagaja konfiguraciji terena. | 300 | 300 | 200
|  | Izkop, končne ureditve, zasipi in nasipi | Zemeljska dela se modelira s poenostavljeno geometrijo, ki prikazuje največje zunanje dimenzije elementa, vendar se gradniki delijo vsaj glede na pripadajoče postavke popisa del oz. na: - vsa dela izkopov zemljine, - vsa dela nasipov in zasipov zemljine, - vsa dela odkopov oz. odrivov humusa, - vsa dela nasipov humusa. | 300 | 300 | 200
Obstoječi objekti | Reprezentirani morajo biti vsi obstoječi objekti na območju obdelave, ki vplivajo na projektne rešitve, vendar se v njih neposredno ne posega. | Zunanji gabariti objekta | Objekte, v katere se ne posega, se prikaže kot gradnik z največjimi zunanjimi dimenzijami oziroma gabariti. Model obstoječega objekta mora prikazovati prostornino, ki jo ta objekt v naravi zaseda. | 100 | 200 | 100
Teren | Izdelan mora biti 3D model terena oziroma digitalni model reliefa (DMR), ki bo odražal: • začetno stanje na terenu (model začetnega stanja na terenu za celotno območje obdelave); • končno stanje na terenu (model končnega stanja na terenu, tj. modificiran model začetnega stanja na terenu, ki ima na mestu posegov izrezano območje, ki ga nadomestijo ostali podmodeli, da se dobi končno stanje celotnega območja obdelave). | DMR | Digitalni model terena za fazo PZI se izdela, kot je opisano v poglavju 5.1.2.3 | 300 | 300 | 300

## Stopnje razvitosti modela
Priloga 4.5: Smernice za izdelavo BIM modelov
PZI
|  |  | Izd. modela | LOD | LoI | LoD
Poslovna stavba
gradbeni in obrtniški del stavbe
|  | Vsi elementi nosilne konstrukcije (armirano betonske konstrukcije) | Pro. | 400 | 400 | 400
|  | Vsi elementi nosilne konstrukcije (lesene konstrukcije) | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi nosilne konstrukcije (jeklene konstrukcije) | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi nenosilne konstrukcije | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi stavbnega pohištva | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi elementi fasadnega ovoja | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Elementi dvigala, tekočih stopnic… | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi elementi strehe | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi notranje obloge | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi ostalih gradbenih del (opaž) | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 300
| Inštalacije v stavbi | v stabi
|  | Elementi vodovoda | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Elementi prezračevanja, ogrevanja in hlajenja | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Elementi požarne varnosti | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Elementi elektro inštalacij | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Elementi Signalne in TK inštalacije | Pro. | 300 | 300 | 300
Zunanje ureditve
Ureditev okolice stavbe, parkirišče, dostopne poti in igrišče
|  | Vsi elementi zgornjega ustroja | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi spodnjega ustroja | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi odvodnjavanja | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi prometne opreme | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi elementi ostalih zemeljskih del na območju ceste | Pro. | 300 | 300 | 300
Zunanje inštalacije in oprema/priključki*
TK Vodi
|  | Vsi obstoječi elementi TK voda na območju obdelave v katere se ne posega | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi novi, začasni in obstoječi (v katere se posega z deli) elementi TK voda | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 200
Elektro vodi
|  | Vsi obstoječi elementi elektro voda na območju obdelave v katere se ne posega | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi novi, začasni in obstoječi (v katere se posega z deli) elementi elektro voda | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 200
Vodovod
|  | Vsi obstoječi elementi vodovoda na območju obdelave v katere se ne posega | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi novi, začasni in obstoječi (v katere se posega z deli) elementi vodovoda | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 200
Kanalizacija
|  | Vsi obstoječi elementi kanalizacije na območju obdelave v katere se ne posega | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi novi, začasni in obstoječi (v katere se posega z deli) elementi kanalizacije | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 200
Javni toplovod
|  | Vsi obstoječi elementi javnega toplovoda na območju obdelave v katere se ne posega | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi novi, začasni in obstoječi (v katere se posega z deli) elementi javnega toplovoda | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 200
Hidrantno omrežje
|  | Vsi obstoječi elementi hidrantnega omrežja na območju obdelave v katere se ne posega | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi novi, začasni in obstoječi (v katere se posega z deli) elementi hidrantnega omrežja | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 200
Zunanja razsvetljava
|  | Vsi obstoječi elementi zunanje razsvetljave na območju obdelave v katere se ne posega | Pro. | 300 | 300 | 200
|  | Vsi novi, začasni in obstoječi (v katere se posega z deli) elementi zunanje razsvetljave | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Vsi elementi zemeljskih del | Pro. | 300 | 300 | 200
Obstoječi objekti
Objekti
|  | Zunanji gabariti objekta | Pro. | 100 | 100 | 100
Ostalo
Teren
|  | DMR | Pro. | 300 | 300 | 300
|  | Katastrska situacije | Pro. | 300 | 300 | 300
Elementi prostora
|  | Prostori | Pro. | 300 | 300 | 100
|  | Pozarni sektor | Pro. | 300 | 300 | 100
|  | Evakuacijska pot | Pro. | 300 | 300 | 100
Pro. - Projektant