PONUDBENI PREDRAČUN

1. SKLOP: SN KABELSKI KONEKTORJI ZA 20 KV KABLE

| Zap. št. | Material | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI KOTNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 200 | grt |  |  |
| 2. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI RAVNI KONEKTOR VARNI NA DOTIK (ZA ODCEP ZA TR) ZA NAPRAVE IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA A, 250 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 50 | grt |  |  |
| 3. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2 | 30 | grt |  |  |
| 4. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x70 mm2, VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 5 | grt |  |  |
| 5. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm2 | 200 | grt |  |  |
| 6. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x150 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 30 | grt |  |  |
| 7. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, ZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 10 | grt |  |  |
| 8. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 1x240 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 9. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 20 | grt |  |  |
| 10. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x150 mm2 | 60 | grt |  |  |
| 11. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNE NAPETOSTI 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm2 VKLJUČNO S PRENAPETOSTNIMI ODVODNIKI | 5 | grt |  |  |
| 12. | LOČLJIVI POLNO IZOLIRANI T KONEKTOR VARNI NA DOTIK ZA NAPRAVE, IZOLIRANE S PLINOM S SKOZNJIKI TIPA C, 630 A, NAZIVNA NAPETOST 12/24 kV, ZA XLPE KABEL 3x240 mm2 | 10 | grt |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  | EUR |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

2. SKLOP: SN KABELSKI PRIBOR ZA 20 KV KABLE

A. SN ENOŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI ZA NAPETOSTNI NIVO 20 kV

| Zap. št. | Material | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 mm2, S KABELSKIMI TULCI | 20 | kos |  |  |
| 2. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150RM/25 mm2, S KABELSKIMI TULCI | 500 | kos |  |  |
| 3. | KABELSKA SPOJKA 20 kV ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm2, S KABELSKIMI TULCI | 50 | kos |  |  |
| 4. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 5. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 6. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2 | 60 | grt |  |  |
| 7. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x150 RM/25 mm2 | 40 | grt |  |  |
| 8. | KABELSKI KONČNIK 20 kV NOTRANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm2 | 20 | grt |  |  |
| 9. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZUNANJA MONTAŽA, ZA KABEL NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25 mm2 | 20 | grt |  |  |
| SKUPAJ A: |  |  |  |  | EUR |

B. SN TRIŽILNE KABELSKE SPOJKE IN KONČNIKI

| Zap. št. | Material | Količina (kos) | ENM | Cena/enoto v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 200 140 | kos |  |  |
| 11. | KABELSKA SPOJKA ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2, KOMPLET Z VEZNIMI TULCI (POKOSITRENI) V VIJAČNI TEHNIKI | 30 | kos |  |  |
| 12. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x150 mm2 S KABELSKIMI TULCI | 30 | kos |  |  |
| 13. | KABELSKA SPOJKA 20 kV PREHODNA IZ KABLA NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 RM/25 NA TRIŽILNI KABEL Z XLPE PRESEKA 3x240 mm2 S KABELSKIMI TULCI | 20 | kos |  |  |
| 14. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (NOTRANJI) | 20 | grt |  |  |
| 15. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x150/xx mm2 (ZUNANJI) | 50 | grt |  |  |
| 16. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (NOTRANJI) | 10 | grt |  |  |
| 17. | KABELSKI KONČNIK 20 kV ZA TRIŽILNI KABEL PRESEKA 3x240/xx mm2 (ZUNANJI) | 10 | grt |  |  |
| SKUPAJ B: |  |  |  |  | EUR |
| SKUPAJ A + B: |  |  |  |  | EUR |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

3. sklop: KABELSKE UVODNICE IN PRIBOR

SISTEMSKI POKROVI IN TESNILA ZA TESNITEV V TP IN ORODJE ZA DELO Z UVODNICAMI

| št. | ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA | Količina (kos) | ENOTA | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost (količina * cena/enoto) v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SISTEMSKI POKROV S KOVINSKIMI OBROČI ZA PE CEV PREMERA 160 mm | 400 | kos |  |  |
| 2. | SISTEMSKI POKROV S HLADNOKRČNIM PRIBOROM | 50 | kos |  |  |
| 3. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 1 | 50 | kos |  |  |
| 4. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 2 | 50 | kos |  |  |
| 5. | SISTEMSKI POKROV V VIJAČNI TEHNIKI– tip 1 | 50 | kos |  |  |
| 6. | SISTEMSKI POKROV V VIJAČNI TEHNIKI– tip 2 | 50 | kos |  |  |
| 7. | SEGMENTNO TESNILO– tip 1 | 200 | kos |  |  |
| 8. | SEGMENTNO TESNILO– tip 2 | 300 | kos |  |  |
| 9. | TESNILO ZA 3 ŽILNI KABEL 3x150 mm2 | 200 | kos |  |  |
| 10. | TESNILO ZA 3 ŽILNI KABEL 3x240 mm2 | 50 | kos |  |  |
| 11. | KRIŽNA SPONKA Z VMESNO PLOŠČO | 100 | kos |  |  |
| 12. | FLEKSIBILNI KLJUČ za SISTEME HS, HIS, HD in KES | 15 | kos |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.