## EF pot mat
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik: ____________________________________________________
Sukcesivna dobava elektrofiziološkega potrošnega materiala
Št. sklopa | SKLOP | Komisijski način dobave | Naziv | Opis | Dodaten opis | Proizvajalec | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Enota mere | Količina za obdobje 48 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | DDV | Cena na enoto mere v EUR z DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR brez DDV | DDV | Vrednost (cena x količina) v EUR z DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR brez DDV | DDV | Končna ponudbena vrednost za sklop v EUR z DDV
9 | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni II | DA | Večelektrodni diagnostični katetri, cirkularni, dolžine 90-115 cm | EF kateter diagnostični cirkularni premer 12 in 15 mm, debelina 7 F, 10-elektrodni. |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 10
16 | Dolga uvajala z vodljivo konico | NE | Dolga uvajala z vodljivo konico | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra z vodljivo konico, mehko atravmatsko konico, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, na rentgenu vidnim markerjem na konici, premera 7,5-9 F, uporabne dolžine vsaj 71 cm, na voljo v vsaj treh velikostih krivin; v setu z dilatatorjem in vodilno žico 180 cm. | Zaželeno: prehod prek atrijskega pretina z istim uvajalom, v tem primeru priložena tudi dolga igla za punkcijo pretina. |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Set dolgo uvajalo z vodljivo konico | NE | Set dolgo uvajalo z vodljivo konico | Dolga uvajala za podporo ablacijskega katetra z vodljivo konico, mehko atravmatsko konico, s hemostatsko valvulo in stranskim prepiranjem, na rentgenu vidnim markerjem na konici, premera 7,5-9 F, uporabne dolžine vsaj 71 cm, na voljo v vsaj treh velikostih krivin; v setu z dilatatorjem, vodilno žico 180 cm in ustrezno daljšo iglo, ki omogoča punkcijo atrijskega pretina. |  |  |  | kos | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Ablacijski katetri za krioablacijo | NE | Ablacijski katetri za krioablacijo dolžine 90-108 cm | Ablacijski kateter za krioablacijo, premer 7-9 F, 4 elektrodni, z vodljivo konico, različnih dolžin ablacijske elektrode, razmik med elektrodami 2-5 mm, več krivin. |  |  |  | kos | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Pripadajoči vezni kabel |  |  |  | kos | 100
21 | Sistem za znotrajsrčni ultrazvok (ICE) | NE | Znotrajsrčni ultrazvočni kateter | Znotrajsrčni ultrazvočni kateter s 64 elementi v faznem nizu (angl. phased-array), ki omogoča razpoznavo srčnih struktur in pretoka krvi (vsaj barvni doppler), premera največ 10 F, uporabne dolžine vsaj 90 cm. Kateter mora imeti vodljivo konico, ki omogoča ukrivljanje v štirih smereh do vsaj 120°. |  |  |  | kos | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Ultrazvočna konzola | Brezplačna uporaba ultrazvočne konzole. Konzola mora omogočati vsaj 2D visokoločljivostno prikazovanje srčnih struktur, barvni doppler za oceno pretoka krvi, M-mode slikanje; v paketu priložene še trans-torakalna (TTE), in žilna (linearna) ultrazvočna sonda. |  |  |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- v brezplačni uporabi opreme morajo biti vključeni vsi stroški vzdrževanja in servisiranja po navodilih proizvajalca in morebitne odprave napak in okvar vključno s potrošnim materialom za izvedbo navedenih storitev-vse brez stroškov za naročnika
- za vse artikle morajo biti ponujene zadnje verzije artiklov, enako velja tudi za opremo v brezplačni uporabi,
Datum:_______________________