## Sklop kuhinja
Obrazec 10 PREDRAČUN S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO OPREME
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev za vse postavke predložiti ustrezna dokazila oz. dokumentacijo,
kot je katalog, tehnični list, skica ali slikovno gradivo, opis ponujenega artikla, itd. pri čemer ponudnik v njegovi ponudbi
označi kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko (na dokazilih se zapiše zaporedno številko postavke s popisa)
Vsi prospekti morajo biti nedvoumno označeni , na katero pozicijo v specifikaciji se tehnična dokazila nanašajo.
Tehnične zahteve opreme javnega naročila
Vsi elementi so izvedeni iz nerjavečega jekla AISI 304, razen če v specifikaciji ni naveden drugačen material.
Delovne površine elementov morajo biti izvedene iz nerjaveče pločevine AISI 304 min. 1,5 mm debeline in s privihom
proti zidu min. 40 mm.
Delovne površine imajo vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina pa je spredaj zaključena
in zaokrožena z radijem cca R15 in odkapnim robom 10 mm za prepračevanje zatekanja
Debelina zgornjih površin mora biti min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa,
izvedena z vodoodporno iverno ploščo debeline min 48 mm.
Vsi predali morajo imeti vgrajena teleskopska, popolnoma izvlečna vodila s "Soft" zapiranjem.
Vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev zaradi trdnosti.
Vsi elementi morajo imeti možnost priklopa ozemljitve.
Vsi elementi morajo imeti popolnoma zaprto izvedbo odkapnih robov
Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oziroma razigljeni - pobrušeni
Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke morajo imeti vgrajene kontrolnike
temperature.
Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno
zatekanje med elementi.
Vse bočne stranice morajo biti izvedene iz nerjaveče pločevine AISI 304 min. 1 mm debeline.
Obdelava vseh površin je Scotch Brite.
Vsa oprema v kuhinji je opremljena z regulirnimi nogami min +/- 15 mm.
Cokel termičnega bloka se izvede in vgradi ob montaži termičnega bloka iz nerjaveče pločevine, tako, da se ga
demontira brez orodja za čiščenje po pulti.
Elementi se medsebojno povežejo z ozemljitvenim kablom ali kratkimi zvari pod delovno površino.
Elementi se na delovišče vnesejo zaščiteni z statično PVC folijo
in se po končani montaži odstrani s strani montažne ekipe.
Vse ostanke embalaže in montažnega materiala , je izvajalec dolžan
pospraviti za seboj in delovišče pustiti za seboj čisto.
Samopostrežni elementi morajo biti opremljeni s podložno iverico
za namestitev fasade, v primeru če je prjektirana fasada s strani arhitekta
Samopostrešni elementi morajo biti opremljeni z nosilci GN posod v bazenih.
Elementi samopostrežne linije se dobavijo skupaj z nosilci za drsno rampo,
kakor tudi z drsnimi cevmi, če ni drugače opredeljeno ( arh. zahteve).
Obveza dobavitelj je, da kontrolira mere objekta in mere elementov uskladi s
prostorom. Vsaka sprememba mer se pisno vskladi z investitorjem.
Za vsak element je potrebno v ceno všteti ves potrebni spojni material do
funkcionalne uporabnosti. Cena mora med drugim zajemati tudi vse stroške kot so morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, skladiščenja,ipd.
Izvedbene zahteve tehnološke opreme
Ozemljitev kuhinjskih elementov izvede izvajalec elektro del.
Nape, prezračevalne rešetke dobavi, montira in priključi izvajalec strojnih inštalaci- GOI izvajalec.
CENA NA ENOTO MORA ZAJEMATI TRANSPORT, MONTAŽO IN PRIKLOPE,... VSE OPISANE DIMENZIJE V POPISU OPREME PO VREDNOSTIH (DIMENZIJAH, MOČEH, TEMPERATURAH IN OSTALIH TEHNIČNIH VREDNOSTIH) LAHKO ODSTOPAJO ZA NAJVEČ 5 %
Poz. | Opis blaga in storitev | ME | Količina | Točen naziv proizvajalca, oznaka in tip ponujene opreme | Cena/kos | Cena [€]
SPECIFIKACIJA KUHINJSKE OPREME
Vsi elementi so izvedeni iz nerjavečega jekla AISI 304, razen če v specifikaciji ni naveden drugačen material.
1. | HODNIK
1 | HLADILNA OMARA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1420x800x2035/2105 mm (ŠxGxV)
- zračno hlajenje
- avtomatsko odtaljevanje
- elektronsko upravljanje
- debelina izoliranih sten 60 mm
- možnost nastavitve smeri odpiranja vrat
- vključno 6x mreže GN 2/1 nosilnost 30 kg
- kapaciteta 1400 l
- Temp. območje od 0°C do +10°C
- ohišje in vrata in notranjost iz nerjavečega jekla AiSi 304
priključna moč: 0,60kW 1N~230V
Transformer 1400 TN ali enakovredno
2 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 3 |  |  | 0
- dim. 1000x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
3 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 1400x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
2. | ČISTILA V UPORABI
1 | VISOKA OMARA S KRILNIMI VRATI | kos | 1 |  |  | 0
- dim.1200x700x2000 mm (ŠxGxV)
- v celoti izvedena iz inox-a AISI 304,debeline 1 mm, spodaj po višini nast. PVC noge
- 3x krilna vrata z magnetnim zaklepanjem
- 3x police za detergente in krpe
-1x krilna vrata opremljena z inox cevjo za obešanje metel in zgornjo polico
Gorsad ali enakovredno
2 | IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | kos | 1 |  |  | 0
- dim.500x700x850 (ŠxGxV)
- z umivalnikom, nast. po višini in iz inoxa,
- vključena mreža za lijak in pipa, dim. umivalnika za roke 430/350x280x130 mm
- dimenzije lijaka: 400x400x200 mm
Gorsad ali enakovredno
3. | SKLADIŠČE ČISTIL IN PAPIRNATE GAL.
1 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 1500x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
2 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1600x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
4. | SHRAMBA GOMOLJNICE
1 | TALNA PODLOŽKA | kos | 2 |  |  | 0
- dim.100x1000x210 mm
- podložka na RF nogicah s PVC čepi
- iz nerjaveče pločevine
2 | ODPRT DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1200x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- zaprt s treh strani
- v pultu spodnja in vmesna prestavljiva polica do 1/2 pulta
- na skrajni desni strani brez spodnje police, prostor za voziček odpadkov
- zavih zadaj in levo 80 mm
3 | KOŠ ZA SMETI | kos | 1 |  |  | 0
- dim.premer 390 mm x višina 605 mm
- na kolesih ter s pedalom
- iz nerjaveče pločevine
Gorsad ali enakovredno
4 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
5. | CENTRALNA SHRAMBA ŽIVIL
1 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 9 |  |  | 0
- dim. 1000x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
2 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 950x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
3 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1200x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
4 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 3 |  |  | 0
- dim. 1500x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
5 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1400x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
6. | SHRAMBA INVENTAR
1 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1450x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
2 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 1200x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
3 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 1300x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
7. | HLADILNICA ZA ZELENJAVO
1 | MONTAŽNA HLADILNA KOMORA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2600x3400x2850 mm
- poliuretan debeline 80 mm, stenski in stropni elementi iz barvane pločevine
- vrata 90/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina
- temperaturno območje: +2°C/+8°C
- stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom
- integrirana LED razsvetljava
- stikalna omarica z elektronskim regulatorjem
- hladilni agregat oddvojen (cca 10m)
priključna moč: 1,5kW 1N-230V
odtok: 1x DN32
MB Frigo ali enakovredno
1.1 | HLADILNI AGREGAT | kos | 1 |  |  | 0
- za plusno komoro V=25m3, temp. režim od +2°C/+8°C
- hermetični kompresor
- z zrakom hlajenega kondenzatorja z ventilatorjem
- rezervoar kapljevitega hladiva
- presostat za regulacijo HP
- plastificirano ohišje
- električno napajanje in zaščita
- magnetna in termoekspanzijski ventil s šobo
- krmilnik s sondami, stropna svetilka, žarnica, stikalo vrat
MB Frigo ali enakovredno
2 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 4 |  |  | 0
- dim. 1500x500x1800 mm (ŠxGxV)
- 4 prestavljive police
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
3 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1400x500x1800 mm (ŠxGxV)
- 4 prestavljive police
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
8. | HLADILNICA
1 | MONTAŽNA HLADILNA KOMORA-NEPRAVILNE OBLIKE | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 3500/3300x3600/3300x2850 mm
- poliuretan debeline 80 mm, stenski in stropni elementi iz barvane pločevine
- vrata 90/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina
- temperaturno območje: +2°C/+8°C
- stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom
- integrirana LED razsvetljava
- stikalna omarica z elektronskim regulatorjem
- hladilni agregat oddvojen (cca 10m)
priključna moč: 1,5kW 1N-230V
odtok: 1x DN32
MB Frigo ali enakovredno
1.1 | HLADILNI AGREGAT | kos | 1 |  |  | 0
- za plusno komoro V=35m3, temp. režim od +2°C/+8°C
- hermetični kompresor
- z zrakom hlajenega kondenzatorja z ventilatorjem
- rezervoar kapljevitega hladiva
- presostat za regulacijo HP
- plastificirano ohišje
- električno napajanje in zaščita
- magnetna in termoekspanzijski ventil s šobo
- krmilnik s sondami, stropna svetilka, žarnica, stikalo vrat
MB Frigo ali enakovredno
2 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 4 |  |  | 0
- dim. 1400x500x1800 mm (ŠxGxV)
- 4 prestavljive police
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
3 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1000x500x1800 mm (ŠxGxV)
- 4 prestavljive police
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
9. | KOMORA ZA ZAMRZOVANJE
1 | MONTAŽNA ZAMRZOVALNA KOMORA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 3300/3100x2300x2850 mm
- poliuretan debeline 120 mm, stenski in stropni elementi iz barvane pločevine
- vrata 90/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina
- temperaturno območje: -18°C/-22°C
- stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom
- integrirana LED razsvetljava
- stikalna omarica z elektronskim regulatorjem
- hladilni agregat oddvojen (cca 10m)
priključna moč: 1,5kW 1N-230V
odtok: 1x DN32
MB Frigo ali enakovredno
1.1 | HLADILNI AGREGAT | kos | 1 |  |  | 0
- za minus komoro V=22m3, temp. režim od -18°C/-22°C
- hermetični kompresor
- z zrakom hlajenega kondenzatorja z ventilatorjem
- rezervoar kapljevitega hladiva
- presostat za regulacijo HP
- plastificirano ohišje
- električno napajanje in zaščita
- magnetna in termoekspanzijski ventil s šobo
- krmilnik s sondami, stropna svetilka, žarnica, stikalo vrat
MB Frigo ali enakovredno
2 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 4 |  |  | 0
- dim. 1000x500x1800 mm (ŠxGxV)
- 4 prestavljive police
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
3 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 900x500x1800 mm (ŠxGxV)
- 4 prestavljive police
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
4 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 800x500x1800 mm (ŠxGxV)
- 4 prestavljive police
- možnost naknadne vgradnje dodatnih polic
10. | GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE
1 | DVOJNO KORITO | kos | 1 |  |  | 0
- dim.2400x700x900/980 mm
- 2x korito 500x500x300 mm na sredini pulta
- skrajno levo brez spodnje police, prostor za koš za smeti
- skrajno desno set treh predalov-vertikalno
- spodnja polica
- zavih zadaj in levo 80 mm
priklop vode: THV DN15
odtok: 2x DN50
2 | KOŠ ZA SMETI | kos | 1 |  |  | 0
- dim.premer 390 mm x višina 605 mm
- na kolesih ter s pedalom
- iz nerjaveče pločevine
Gorsad ali enakovredno
3 | STENSKA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM | kos | 1 |  |  | 0
priklop vode: THV DN15
Monolith ali enakovredno
4 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
5 | REGAL VOZIČEK | kos | 1 |  |  | 0
-18 x GN 2/1 ali 36 GN 1/1
- 655 x 740 x 1615 mm
11. | FINA PRIPRAVA ZELENJAVE
1 | DELOVNI PULT S KORITOM | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2800x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- poleg korita set treh predalov
- korito levo (400x500x250 mm)
- desno od korita delovna površina
- spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zavih zadaj in desno 80 mm
priklop vode: THV DN15
odtoki: DN50 iz stene
2 | KOTERM REZALNA PLOŠČA | kos | 1 |  |  | 0
zelene barve
600 x 400 x 20 mm
3 | ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 2 |  |  | 0
- dim.1400x400x660 mm (ŠxGxV)
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
4 | HLADILNA OMARA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 710x800x2035/2105 mm (ŠxGxV)
- zračno hlajenje
- avtomatsko odtaljevanje
- elektronsko upravljanje
- debelina izoliranih sten 60 mm
- možnost nastavitve smeri odpiranja vrat
- vključno 3 mreže GN 2/1 nosilnost 30 kg
- kapaciteta 590 l
- Temp. območje od 0°C do +10°C
- ohišje in vrata in notranjost iz nerjavečega jekla AiSi 304
priključna moč: 0,385kW 1N~230V
Transformer 1400 TN ali enakovredno
12. | PRIPRAVA MESA
1 | DELOVNI PULT S KORITOM | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1600x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- korito na sredini pulta (400x500x250 mm)
- desno od korita set treh predalov-vertikalno
- levo od korita odprto brez spodnje police
- zavih zadaj in levo 80 mm
priklop vode: THV DN15
odtoki: DN50 iz stene
2 | KOŠ ZA SMETI | kos | 1 |  |  | 0
- dim.premer 390 mm x višina 605 mm
- na kolesih ter s pedalom
- iz nerjaveče pločevine
Gorsad ali enakovredno
3 | KONZOLNA POLICA | kos | 1 |  |  | 0
- dim.830x400x80 mm (ŠxGxV)
- skupaj s konzolami za pritrditev v steno
- zadaj zavih 40 mm
4 | HLAJEN DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2000x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- 3x box z vodili za GN 1/1
- 3x krilna vrata GN 1/1
- na pultu delovna površina
- hladilni agregat vgrajen desno
- temperaturno območje: -2°C/+8°C
- zavih zadaj in desno 80 mm
priključna moč: 0,45kW 1N~230V
odtoki: DN50
5 | ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 2 |  |  | 0
- dim.1400x400x660 mm (ŠxGxV)
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
6 | REGAL VOZIČEK | kos | 1 |  |  | 0
-18 x GN 2/1 ali 36 GN 1/1
- 655 x 740 x 1615 mm
7 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
8 | HLADILNA OMARA | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 710x800x2035/2105 mm (ŠxGxV)
- zračno hlajenje
- avtomatsko odtaljevanje
- elektronsko upravljanje
- debelina izoliranih sten 60 mm
- možnost nastavitve smeri odpiranja vrat
- vključno 3 mreže GN 2/1 nosilnost 30 kg
- kapaciteta 590 l
- Temp. območje od 0°C do +10°C
- ohišje in vrata in notranjost iz nerjavečega jekla AiSi 304
priključna moč: 0,385kW 1N~230V
Transformer 1400 TN ali enakovredno
13. | SLAŠČIČARNA
1 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
8200021 ali enakovredno
2 | HLADILNA OMARA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 710x800x2035/2105 mm (ŠxGxV)
- zračno hlajenje
- avtomatsko odtaljevanje
- elektronsko upravljanje
- debelina izoliranih sten 60 mm
- možnost nastavitve smeri odpiranja vrat
- vključno 3 mreže GN 2/1 nosilnost 30 kg
- kapaciteta 590 l
- Temp. območje od 0°C do +10°C
- ohišje in vrata in notranjost iz nerjavečega jekla AiSi 304
priključna moč: 0,385kW 1N~230V
Transformer 1400 TN ali enakovredno
3 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1500x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
4 | DELOVNI PULT S KORITOM | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1600x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- korito na levi strani pulta (400x500x250 mm)
- desno od korita set treh predalov-vertikalno
- desno od predalov spodnja in prestavljiva vmesna polica
- zavih zadaj 80 mm
priklop vode: THV DN15
odtoki: DN50 iz stene
5 | DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2000x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- na skrajni desni set treh predalov-vertikalno
- levo od predalov spodnja in prestavljiva vmesna polica
- zgoraj delovna površina
- zavih zadaj in levo 80 mm
6 | MEŠALEC ZA STEPANJE | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 380x240x550 mm (ŠxGxV)
- primeren za kontinuirano mešanje in stepanje
- kontrola hitrosti
- metlica za stepanje in lopatica
- celoten iz inoxa
- kapaciteta: 7l
priključna moč: 0,50kW 1N~230V
Fimar ali enakovredno
7 | ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 3 |  |  | 0
- dim.1200x400x660 mm (ŠxGxV)
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
6483027 ali enakovredno
8 | DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 750x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- na skrajni levi set treh predalov-vertikalno
- desno od predalov spodnja in prestavljiva vmesna polica
- zgoraj delovna površina
- zavih zadaj 80 mm
9 | PLINSKI ŠTEDILNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x700x900 mm (ŠxGxV)
- 2 x odprti gorilniki
- litoželezne rinke
- moč gorilnikov: 1x 5,5kW + 1x 7,5kW
- spodaj odprto
priključna moč: 13,0kW DN20
Lotus ali enakovredno
10 | DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 600x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zgoraj delovna površina
- zavih zadaj 80 mm
11 | PODSTAVEK PARNOKONVEKCIJSKE PEČI | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 790x610x700 mm (ŠxGxV)
- vodila za pladnje
- prostor za mehčalno napravo in čistila
- regulacijske nogice
12 | ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKA PEČ | kos | 1 |  |  | 0
dim. 1120x845x1115 mm
- kapaciteta 10xGN 2/1
- temperaturno območje delovanja: 30°C do 300°C
- z bojlerjem
- upravljanje preko ekrana na dotik
- 9 kuharskih medijev – načinov priprave
- avtomatski samočistilni set
- sistem za nadzor vlažnosti
- 6 stopenjski ventilator
- jedrna sonda
- samopovratni izvelčni tuš
- LED osvetlitev
- dvojno varnostno steklo
- možnost uporabe tekočih ali tabletiranih čistil
priključna moč: 28,3kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Giorik G-SEHE 102W ali enakovredno
13 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 233x435x470 mm
- pritisk dovodne vode: min 2 bar in max. 6 bar
- max. pretok vode: 1350 l/h
- priklop vodovodnega omrežja DN20
- poraba soli na regeneracijo: cca 1,5 kg
- količina soli v zbiralniku: 20 kg
- različne nastavitve regulacije
- enostavno upravljanje preko LCD zaslona
GEV (DVA ISI) ali enakovredno
14 | DELOVNA MIZA-GRANITNA POVRŠINA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1600x700x900 mm (ŠxGxV)
- zaprto z vseh treh strani
- na skrajni levi in desni set treh predalov-vertikalno
- na sredini pulta odprto, brez spodnje police
- na sredini pulta prostor za "transportni voziček"
- zgoraj delovna granitna površina
- granit debeline 40 mm
Opomba: arhitekt določi vzorec/tip granita
15 | VOZIČEK ZA MOKO IN SLADKOR | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 880x480x840 mm (ŠxGxV)
- police iz barvnega umetnega materiala
- razmak med policami 330 mm
Gorsad ali enakovredno
14. | TERMIČNA OBDELAVA
1 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
2 | IZVLEČNI TUŠ S PIŠTOLO – STENSKI | kos | 1 |  |  | 0
- l=12m
- zaprt inox kolut
- max. temperatura: 60°C
- max. pritisk: 8,5 bar
priklop vode: THV DN15 (mešalni ventil)
GEV ali enakovredno
3 | ODLAGALNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 680x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zgoraj odlagalna površina
- zavih zadaj 80 mm
4 | INOX OMARA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 580x850x1950 mm (ŠxGxV)
- spodaj zaprto s krilnimi vrati (leva in desna)
- zgoraj vodila gn posode
- v notranjosti prostor za 2x mehčalec vode in čistila
5 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 233x435x470 mm
- pritisk dovodne vode: min 2 bar in max. 6 bar
- max. pretok vode: 1350 l/h
- priklop vodovodnega omrežja DN20
- poraba soli na regeneracijo: cca 1,5 kg
- količina soli v zbiralniku: 20 kg
- različne nastavitve regulacije
- enostavno upravljanje preko LCD zaslona
GEV (DVA ISI) ali enakovredno
6 | PLINSKA PREKUCNA PONEV | kos | 2 |  |  | 0
- dim.800x900x900 mm (ŠxGxV)
- ponev iz nerjavnega jekla
- dim. ponve: 720x560x225 mm
- kapaciteta: 80 l
- ventil z izlivom za dovod vode v posodo
priključna moč: 22kW DN20
priključna moč: 0,1 kW 1N~230V
priklop vode: HV DN15
odtok: DN70 preko talne rešetke 400x800x210 mm
Lotus BRM80-98GF/I ali enakovredno
7 | BLOK PULT | kos | 4 |  |  | 0
- dim. 400x900x900 mm (ŠxGxV)
- spodaj predal
Lotus PL-94 ali enakovredno
8 | BLOK PULT S POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x900x900 mm (ŠxGxV)
- spodaj predal /prostor za priklop vodovodnih instalacij
- enoročna blok mešalna baterija/izliv z radijem min. 300mm, h izliva min. 300mm
priklop vode: THV DN15
Lotus PL-94 in pipa ali enakovredno
9 | PLINSKI ŠTEDILNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1200x900x900 mm (ŠxGxV)
- 6 x odprti gorilniki
- litoželezne rinke
- moč gorilnikov: 3x 7kW, 2x 10kW, 1x 4kW
- spodaj odprto
priključna moč: 45kW DN20
Lotus PC-912G ali enakovredno
10 | PLINSKI ŠTEDILNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 800x900x900 mm (ŠxGxV)
- 4 x odprti gorilniki
- litoželezne rinke
- moč gorilnikov: 2x 7kW, 1x 4kW, 1x 10kW
- spodaj odprto
priključna moč: 28kW DN20
Lotus PC-98G+8521079 ali enakovredno
11 | PLINSKI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO | kos | 2 |  |  | 0
- dim.800x900x900 mm
- kapaciteta: 150 l
- dim. posode: premer 600x420 mm
- indirektno gretje (duplikator iz nerjaveče pločevine)
- avtomatsko doakanje vode v duplikator
priključna moč: 16,0 kW 3N~400V
priklop vode: THV DN15
odtok: DN70 preko talne rešetke 800x300x210 mm
Lotus-PI100A-98GT 522134 ali enakovredno
15. | HLADNA PRIPRAVA
1 | DELOVNI PULT S KORITOM | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1600x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- poleg korita set treh predalov
- korito levo (400x500x250 mm)
- desno od korita delovna površina
- spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zavih zadaj in levo 80 mm
priklop vode: THV DN15
odtoki: DN50 iz stene
2 | ZAPRT DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1600x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- spodnji del zaprt z drsnimi vrati (levo in desno)
- s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zgoraj delovna površina
- zavih zadaj 80 mm
3 | KOTERM REZALNA PLOŠČA | kos | 2 |  |  | 0
bele barve
600 x 400 x 20 mm
4 | ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 |  |  | 0
- dim.1300x400x660 mm (ŠxGxV)
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
5 | VISOKA OMARA ZA SKLADIŠČENJE POSODE | kos | 1 |  |  | 0
-dim. 1800x700x2000 mm (ŠxGxV)
-spodnja in 4 x vmesna prestavljiva polica
- zaprto z drsnimi vrati (drsna vrata v levo in desno)
- spodaj regulacijske nogice
6 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
16. | DIETA
1 | DELOVNI PULT S KORITOM | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2230x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- poleg korita set treh predalov
- korito desno (400x500x250 mm)
- desno od korita delovna površina
- spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zavih zadaj in desno 80 mm
priklop vode: THV DN15
odtoki: DN50 iz stene
2 | HLAJEN DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1800x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- 3x box z vodili za GN 1/1
- 3x krilna vrata GN 1/1
- na pultu delovna površina
- hladilni agregat vgrajen desno
- temperaturno območje: -2°C/+8°C
- zavih zadaj in desno 80 mm
priključna moč: 0,45kW 1N~230V
odtoki: DN50
Naix ali enakovredno
3 | KOTERM REZALNA PLOŠČA | kos | 2 |  |  | 0
zelene/rdeče barve
600 x 400 x 20 mm
4 | KONZOLNA POLICA | kos | 1 |  |  | 0
- dim.1200x400x80 mm (ŠxGxV)
- skupaj s konzolami za pritrditev v steno
- zadaj zavih 40 mm
5 | ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 2 |  |  | 0
- dim.1400x400x660 mm (ŠxGxV)
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
6 | IZVLEČNI TUŠ S PIŠTOLO – STENSKI | kos | 1 |  |  | 0
- l=12m
- zaprt inox kolut
- max. temperatura: 60°C
- max. pritisk: 8,5 bar
priklop vode: THV DN15 (mešalni ventil)
GEV ali enakovredno
17. | ZAJTRKI
1 | BLOK PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x900x900 mm (ŠxGxV)
- spodaj predal
Lotus PL-94 ali enakovredno
2 | DELOVNI PULT S KORITOM | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2000x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- poleg korita set treh predalov
- korito desno (400x500x250 mm)
- levo od korita delovna površina
- spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zavih zadaj 80 mm
priklop vode: THV DN15
odtoki: DN50 iz stene
3 | DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 900x700x900/980 mm (ŠxGxV)
- na desni set treh predalov
- spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zavih zadaj 80 mm
4 | KOTERM REZALNA PLOŠČA | kos | 2 |  |  | 0
zelene/bele barve
600 x 400 x 20 mm
5 | ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 2 |  |  | 0
- dim.1400x400x660 mm (ŠxGxV)
- drsna vrata
- vmesna polica nastavljiva po višini
6 | OMARA ZA KRUH | kos | 1 |  |  | 0
- dim.1300x700x1800 mm (ŠxGxV)
- spodaj 2 x 2 predala dim. 600x300
- zgoraj nadgradnja omarice, globine 300 mm
- celotna omara v enem kosu
7 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
18. | PRANJE KUHINJSKE POSODE
1 | MIZA ZA SPREJEM UMAZANE POSODE | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1200x700x900/1050 mm (ŠxGxV)
- odcejalni rob
- spodaj odprto
- pod površino prostor za 2 x koš za biološke odpadke (zavržena hrana)
- zavih zadaj 150 mm
2 | KOŠ ZA SMETI | kos | 2 |  |  | 0
- dim.premer 390 mm x višina 605 mm
- na kolesih ter s pedalom
- iz nerjaveče pločevine
Gorsad ali enakovredno
3 | DVODELNO KORITO | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1400x700x900/1050 mm (ŠxGxV)
- 2x korito 600x500x300 mm na sredini mize
- zavih zadaj 150 mm
odtok: 2x DN50
4 | STENSKA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM | kos | 1 |  |  | 0
priklop vode: THV DN15
Monolith ali enakovredno
5 | DELOVNA MIZA | kos | 1 |  |  | 0
- dim.1200x700x900/1050 mm
- spodaj odprto s spodnjo polico
- zavih zadaj in levo h=150 mm
6 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 233x435x470 mm
- pritisk dovodne vode: min 2 bar in max. 6 bar
- max. pretok vode: 1350 l/h
- priklop vodovodnega omrežja DN20
- poraba soli na regeneracijo: cca 1,5 kg
- količina soli v zbiralniku: 20 kg
- različne nastavitve regulacije
- enostavno upravljanje preko LCD zaslona
GEV (DVA ISI) ali enakovredno
7 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1200x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
- desno spodaj prostor za mehčalec vode
8 | ODPRT KOVINSKI REGAL | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 1000x500x1850 mm (ŠxGxV)
- 4x polne police
- v celoti varjena konstrukcija
- nosilnost police 150kg/tm
- cevni profil zaprt s PVC čepom
9 | REGAL VOZIČEK | kos | 1 |  |  | 0
-18 x GN 2/1 ali 36 GN 1/1
- 655 x 740 x 1615 mm
Gorsad ali enakovredno
10 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
19. | IZDAJA OBROKOV
1 | MIZA ZA SPREJEM KUHANE HRANE-TOPLOVODNA KOPEL | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1900x800x850 mm (ŠxGxV)
- zgoraj topli bazen za GN posode
- 5x posoda GN 1/1, globine 200 mm
- spodaj odprto
- polnjenje s stikalom
- temperaturni režim za vzdrževanje tople hrane
priključna moč: 6,0kW, 3x16A, 3N~400V
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Naix ali enakovredno
2 | IZDAJNO-DELOVNI PULT | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 1800x700x900 mm (ŠxGxV)
- na desni set treh predalov
- spodaj odprto s spodnjo in prestavljivo vmesno polico
- zgoraj odlagalna površina
3 | ZAPRT VOZIČEK ZA TRANSPORT PLADNJEV | kos | 2 |  |  | 0
dim.1554x783x1406 mm
- kapaciteta: 24 EN pladnjev
- 3x krilna vrata (2x leva in desna)
- prostor med vodili: 115 mm
Blanco-573 728 ali enakovredno
20. | POMIVANJE JEDILNE POSODE
1 | VHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ – LEVA | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 2000x700x900/1050 mm (ŠxGxV)
- 1x korito 600x500x300 mm na desni strani mize
- na levi strani v površini odprtina za odpadke
- zavih zadaj 150 mm
odtok: 2x DN50
2 | KOŠ ZA SMETI | kos | 2 |  |  | 0
- dim.premer 390 mm x višina 605 mm
- na kolesih ter s pedalom
- iz nerjaveče pločevine
Gorsad ali enakovredno
3 | STENSKA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM | kos | 1 |  |  | 0
priklop vode: THV DN15
Monolith ali enakovredno
4 | TRAČNI POMIVALNI STROJ | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 5050x865/980x1960/2150 mm (ŠxGxV)
- smer pomivanja: z leve proti desni
- standardna odprtina pomivanja širine 612mm, višine 440mm
- Sestavni deli stroja:
- vhodna cona: L=1100mm
- pred pralna cona: L=500mm
- pralna cona: L=900mm
- izpiralna cona: L=650mm
- sušilna cona: L=1100mm
- izhodna cona: L=800mm
- povratno zajemnaje toplote
- doseganje standarda DIN 10510
- sistem za samodejno odstranjevanje grobe umazanije
- groba umazanija se filtrira v ločen predal, ki se ga enostavno izprazni.
- kapaciteta tanka: 159,5l
- poraba vode izpiranja: 160 l/h
- povezava na mobilno aplikacijo
- USB in WLAN povezava
- LOW-CHEM sistem za varčevanje z detergenti
- AQUA-ADAPT - sistem za uravnavanje porabe vode glede na izbrano hitrost traku
- odstranjevanje pralnih rok brez vijančenja za lažje čiščenje
- trak za normalno posodo, pladnje in jušne krožnik - 18 pozicij/m, z razmakom 55mm
priključna moč: 35,38kW, 3N~400V
HOBART FTNi ali enakovredno
5 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 233x435x470 mm
- pritisk dovodne vode: min 2 bar in max. 6 bar
- max. pretok vode: 1350 l/h
- priklop vodovodnega omrežja DN20
- poraba soli na regeneracijo: cca 1,5 kg
- količina soli v zbiralniku: 20 kg
- različne nastavitve regulacije
- enostavno upravljanje preko LCD zaslona
GEV (DVA ISI) ali enakovredno
6 | INOX VOZIČEK ZA TRANSPORT ČISTE POSODE | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 880x480x840 mm (ŠxGxV)
- police RF in ojačane
- s spodnjo in zgornjo polico
7 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
- spodaj vgrajen kiper za papirnate brisače
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
8 | IZVLEČNI TUŠ S PIŠTOLO – STENSKI | kos | 1 |  |  | 0
- l=12m
- zaprt inox kolut
- max. temperatura: 60°C
- max. pritisk: 8,5 bar
priklop vode: THV DN15 (mešalni ventil)
GEV ali enakovredno
21. | ODPADKI
1 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
22. | PROSTOR OSTALO
1 | SANITARNI UMIVALNIK | kos | 2 |  |  | 0
- dim. 400x400x250 mm (ŠxGxV)
- v kompletu iztočna pipa
- proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
Gorsad ali enakovredno
2 | TROKADERO | kos | 1 |  |  | 0
- dim. 500x600x590 mm (ŠxGxV)
- izlivno korito z mrežo
- izliv DN 50 mm
- dobaviti vključno z enoročno stensko mešalno baterijo z dolgim izlivom
Gorsad ali enakovredno
|  |  |  | Skupaj brez DDV |  | 0
|  |  |  | 22% DDV |  | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV |  | 0