Številka: 402-1/2023-16

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

# PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave

februar, 2023

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

A.01	Podatki o naročilu in predmet naročila	3

A.02	Podatki o naročniku	3

A.03	Predmet javnega naročila	3

A.04	Trajanje naročila	5

A.05	Podatki o ponudnikih	5

A.06	Pridobitev razpisne dokumentacije	5

A.07	Predložitev ponudbe	6

A.08	Odpiranje ponudb	6

A.09	Dodatna pojasnila ponudnikom	6

B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	7

B.01	Splošni del	7

B.02	Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev	10

B.03	Dopustnost ponudbe	13

B.04	Izločitev ponudbe	13

B.05	Jezik in oblika ponudbe	13

B.06	Veljavnost ponudbe	13

B.07	Cena	14

B.08	Neobičajno nizka ponudba	14

B.09	Plačilni pogoji	14

B.10	Variantna ponudba	14

C.	PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU	15

C.01 PONUDBA	16

C.02 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	18

D.	OBRAZCI - IZPOLNJEVANJE POGOJEV	19

D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA	20

D.02 VZOREC POGODBE	21

E.	PONUDBA S PODIZVAJALCI	27

E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 	28

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  - Podatki o naročilu in predmet naročila

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.), naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisne dokumentacije) za javno naročilo »Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročilo ni enotno in je razdeljeno na sklope.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: naročilo male vrednosti.

Vrsta predmeta naročila: blago.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Urška Prusnik

Predmet javnega naročila

Cilj javnega naročila je nakup bioreaktorskega sistema za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave.

Vsebinske informacije s strani naročnika zagotavlja doc. dr. Sabina Kolbl Repinc (tel. 01 476 8 686, e-mail: sabina.kolbl-repinc@fgg.uni-lj.si).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA

Zaradi specifičnosti opreme, ki je predmet javnega naročila, in odsotnosti nekatere ustrezne slovenske terminologije, naročnik podaja tehnične specifikacije v slovenskem in angleškem jeziku.

SKLOP 1 – Bioreaktorski simulacijski sistem za merjenje bioplina

Naročnik naroča univerzalno napravo za merjenje oziroma simulacijo produkcije bioplina in za simulacijo anaerobnih fermentacijskih procesov v laboratoriju ter na majhnem pilotnem merilu v neprekinjenem (kontinuirnem) načinu delovanja (kot npr. BioReactor simulator Bioprocess control ali enakovredno).

Sistem je nadzorovan preko spletne programske opreme, ki deluje tudi v oblaku in je dostopen iz katerega koli računalnika ali mobilne naprave z internetno povezavo. Funkcija doziranja in praznjenja programske aplikacije simulatorja omogoča uporabnikom, da nadzorujejo vse vidike, kako, koliko in kdaj naj se reaktor dozira in prazni.

| Enota za merjenje bioplina | Working principle: liquid displacement and buoyancy |
| --- | --- |
|  | Up to 6 cells running in parallel |
|  | Built-in pressure and temperature sensor |
|  | Integrated embedded data acquisition |
|  | Measurement resolution: 10 ml |
|  | Measuring range: 10 to 4000 ml/h |
|  | Measuring range for instant gas flow rate: 10 to 120 ml/min |
|  | Dimension: 51 x 44 x 18 cm |
|  | Housing: plastic |
|  | Repeatability: ±1% |

| Enota z reaktorji | Incubation unit with six 2 liters reactors |
| --- | --- |
|  | Maximum number of reactors per system: 6 |
|  | Reactor material: glass |
|  | Reactor volume: 2 liters |
|  | Dimension: 53 x 33 x 24 cm |
|  | Temperature control: up to 95 °C (203 °F) (precision of 0.2 °C) |
|  | Mixing in the reactor: mechanical agitation (adjustable interval, speed and rotation directions), max. speed 200 rpm |
|  | 6 plastic caps with agitators/motors, including 5 short motor cables 1 long motor cable (from Motor Controller to first motor unit) 1 Motor Controller 1 signal cable 6 rubber stoppers with 2 metal tubes, 1 plastic tube and rotating shaft for mixing 1 thermostatic water bath (18 l) 1 plastic glass lid, for the water bath, with 6 circular openings for the reactors 6 helical couplings + tool 6 funnel shaped feeding units with 6 silicone stoppers 6 bent glass discharging tubes 18 plastic screw caps (12 with and 6 without holes) 12 silicone sealing rings 6 plastic tubing clamps |
|  | 1 water bath package ((including water tank, flow cell holder, injection moulded flow cells containing magnetic metal pieces, base and protection plate) |

Garancija: 12 mesecev

SKLOP 2 – Kompaktni rotacijski reometer za merjenje reoloških lastnosti odpadnih voda

iz čistilne naprave

Naročnik naroča kompaktni rotacijski reometer z visoko zmogljivim EC (power drive) motorjem, ki omogoča reološka merjenja pri stacionarnih in oscilacijskih strižnih pogojih z visoko kvaliteto resolucije (kot npr. Reometer MCR 92 ali temu enakovredno).

| Ležaji |  | Zračni |
| --- | --- | --- |
| EC motor (brezkrtačni DC) z visoko ločljivostjo optičnega dajalnika |  |  |
| Konstantni navor, brez zdrsa signala/ko merimo pri visokih navorih (2h pri 125 mNm) |  |  |
| Maksimalni navor | mNm | 125 |
| Minimalni navor v rotaciji | µNm | 1 |
| Minimalni navor v oscilaciji | µNm | 1 |
| Nastavljeni kot odmika senzorja | µrad | 1 to ∞ |
| Resolucijska kota odmika senzorja | nrad | 614 |
| Korak strižne hitrosti, časovna konstanta | ms | 100 |
| Korak strižne napetosti, časovna konstanta | ms | 100 |
| Časovni korak (strižna hitrost, napetost), 99% od nastavljene vrednosti (za vse vzorce) | ms | 30 |
| Minimalna kotna hitrost | rad/s | 10-4 |
| Maksimalna kotna hitrost | rad/s | 157 |
| Minimalna kotna frekvenca | rad/s | 10-4 |
| Maksimalna kotna frekvenca | rad/s | 628 |
| Minimalna hitrost (CSS/CSR) | rpm | 10-3 |
| Maksimalna hitrost | rpm | 1500 |
| Temperaturno območje | °C | Temperiranje, vsaj v območju od +5 do 150 |
| Možnost nadgradnje |  | Omogočena nadgradnja v plošča-stožec merilni sistem |
| Zahteve za merilne sisteme |  | Cilindrični merilni sistem, ki ustreza ISO 3219 in DIN 53019 standardu – volumen vzorca 20 ml |
|  |  | Križni merilni sistem za krhke strukture in zasnovan prosti zdrsavanju vzorca |
|  |  | Merilni sistem, ki preprečuje posedanje vzorca |
|  |  | Cilindrični sistem s posebno reliefno strukturo preprečevanja zgube stika vzorca med meritvijo |
| Kompresor |  |  |
| Izpolnjevati mora zahteve za čistost dovedenega zraka po ISO 8573.1, Razred 1.2.1. |  |  |
| Območje tlaka |  | vsaj 5 do 8 barov |
| Kvaliteta zraka na izhodu |  | (ISO 8573.1_klasa 1.2.1) |
| Kapaciteta - sesalna stran |  | med 150 do 200 l/min |
| Kapaciteta - tlačna stran |  | 50 l/min |
| Max. tlak |  | od 6 do 8 barov |
| Točka rosišča sušilnika |  | - 40°C |
| Glasnost kompresorja |  | čim bolj tih - če mogoče manjša od 65 dB(A) |
| Dodatne zahteve za nadzorne funkcije oscilacijskega reometra |  |  |
| Hitra in samodejna identifikacija merilnih geometrij (merilnih sistemov) in sistemov termostatiranja in temperiranja ter takojšen brezžični prenos tehničnih parametrov v elektroniko reometra. |  |  |
| Hitra spojka, ki omogoča enoročno priključitev merilnega sistema in zagotavlja hitre in priročne menjave brez uporabe vijačnega mehanizma. |  |  |
| Popolnoma samodejna in na silo omejena funkcija nastavljanje gapa-merilne reže zagotavlja kadar koli natančen in ponovljiv postopek nastavitve gapa-merilne reže. |  |  |
| Osvetlitev gapa- merilne reže omogoča lažje in varnejše odstranjevanje odvečnega vzorca in nastavitev merilne reže / za plate merilni sistem |  |  |
| LAN internet povezava za kontrolo in upravljanje inštrumenta preko internetne mreže »wwb-ready« |  |  |
| Programska oprema (software) za izvajanje rotacijskih (tokovna krivulja, lezenje in obnova) ter oscilacijskih testov (stress sweep, strain sweep, amplitude sweep, frequency sweep, multiwave) za časovno in frekvenčno odvisne snovi. Obdelava in analiza podatkov: izračun master krivulj, izračun relaksacijskih in retardacijskih spektrov. |  |  |
| Programska oprema za reometer: |  | vključena |
| Garancija |  | 36 mesecev |

| Usposabljanje naročnika |  | Za delo z oscilacijskim reometrom v trajanju 8 ur in brezplačno nudenje pomoči po telefonu ali osebno na lokaciji naročnika še vsaj 6 mesecev od dneva podpisanega prevzemnega zapisnika |
| --- | --- | --- |

Trajanje naročila

Roki dobave in drugi pomembni roki so opredeljeni v pogodbi.

Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija s popisi opreme in tehničnim delom je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem eJN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.s do dne 07. 03. 2023 najkasneje do 10.00 ure.

V razdelek »Predračun« se pripne izpolnjen in podpisan obrazec C.01 PONUDBA. Preostali dokumenti se pripnejo v razdelke skladno z Navodili za uporabo e-JN. Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na portalu javnih naročil.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 07. 03. 2023 in se bo začelo ob 11.00 uri na https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do dne 03. 03. 2023, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 02. 03. 2023 do 12. ure.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov

dekanja

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

  - Splošni del

Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje javnega naročila.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg dobav oziroma storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke B.02.4. Razlogi za izključitev. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu C.02 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce

- priložiti izjavo podizvajalca na obrazcu E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke B.02.4. Razlogi za izključitev te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Ponudnik mora v ponudbi za vse subjekte, na katerih kapacitete se sklicuje priložiti izjavo na obrazcu E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 10 dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi podatke v skladu z določbami zakona, ki ureja poslovno skrivnost. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Če naj bo tako obravnavan samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za varovanje podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so opredeljeni v 25. členu ZPVPJN.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, kot so določene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh odstotkov od vrednosti izbrane ponudbe z DDV.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko sistem eRevizija.

Protikorupcijsko določilo

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

- B.02	Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk B.02.4. Razlogi za izključitev, B.02.5. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah na priloženih obrazcih, če dvomi v resničnost izjav.

Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih dokumentov ter izpolnjenimi obrazci.

- B.02.1.	PONUDBa in predračun

Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloga št. C.01 PONUDBA) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec  C.01 PONUDBA v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Ostale dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora ponudbi v razdelek »Drugi dokumenti« predložiti tudi lastno specifikacijo ponujene opreme, iz katere je razvidno, katero opremo ponuja (proizvajalec, model, tip) in izpolnjevanje tehničnih zahtev ponujene opreme.

- B.02.2.	sestavine ponudbe, v primeru skupnega nastopa

Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz točke B.01.2 Skupna ponudba).

V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej naslednje dokumente:

- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točk B.02.4. Razlogi za izključitev, B.02.5. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti in B.02.6. Ekonomska sposobnost te razpisne dokumentacije

Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.

- B.02.3.	udeležba podizvajalcev

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke B.02.4. Razlogi za izključitev te razpisne dokumentacije (obrazec E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA )

- podatke o podizvajalcu (obrazec C.02 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV)

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oziroma izjavo, da tega ne zahteva (obrazec E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA )

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (obrazec E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA )

- B.02.4. Razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku  in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je zanj v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt:

če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;

če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA, potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti.

- B.02.5. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki in podizvajalci.

- B.02.6. Ekonomska sposobnost

- Ponudnik mora izkazati, da v obdobju 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, ki jih ima odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

DOKAZILO: podpisana izjava na obrazcu D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki.

- B.02.7. drugE ZAHTEVE naročnika

- Ponudnik mora vzorec pogodbe parafirati vsako stran, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjen, parafiran in podpisan vzorec pogodbe na obrazcu D.02 VZOREC POGODBE.

- B.03	Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- B.04	Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil vse nedopustne ponudbe.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk B.02.4. Razlogi za izključitev ali ne izpolnjuje pogojev iz točk B.02.5. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ali B.02.6. Ekonomska sposobnost te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke B.02.4. Razlogi za izključitev, lahko v primerih in pod pogoji, kot jih določa ZJN-3 ali drug zakon, naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

- B.05	Jezik in oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem ali angleškem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Naročnik bo po potrebi posamezne dokumente pripravil tudi v angleškem jeziku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami in le-te datirati in podpisati. Ponudniki v sistem eJN vložijo skenirane izpolnjene in podpisane dokumente.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- B.06	Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

- B.07	Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive.

- B.08	Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

- B.09	Plačilni pogoji

Naročnik bo opravljene storitve plačal v 30 dneh od prejema računa. Način prevzema ter drugi pogoji v zvezi z izdajo računa so določeni v pogodbi.

- B.10	Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne.

- B.11	Merila za izbor

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo ponudil najnižjo ceno.

V primeru, da več ponudnikov, katerih ponudba je dopustna, ponudi predmet naročila po enaki najnižji ceni, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika z žrebom, na katerega bo povabil predstavnike ponudnikov, med katerimi bo izvajal žreb.

PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU

- C.01 PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. _____________________ z dne ________________ 2023, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:	_______________________

Datum:		_______________________

I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu:

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite):

- samostojno - kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupni ponudbi

- skupno ponudbo s podizvajalci – kot vodilni partner v skupni ponudbi s podizvajalci

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAKS: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| PRISTOJEN URAD FINANČNE UPRAVE: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

Opomba:

V primeru skupne ponudbe se priloži še podatke za vse partnerje v skupni ponudbi.

II. Vrednost ponudbe in podatki, pomembni za ocenjevanje:

V skladu z razpisno dokumentacijo ponujamo dobavo blaga po naslednji ceni:

SKLOP 1

| CENA BREZ DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV | EUR |
| CENA Z DDV | EUR |

SKLOP 2

| CENA BREZ DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV | EUR |
| CENA Z DDV | EUR |

III. Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe (vsaj 120 dni) je ________ dni od roka za oddajo ponudb.

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

3. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili in naročilo bomo izvajali v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

4. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

5. Ponujene cene vključujejo vse davke, prispevke in druge dajatve ter vse stroške, povezane z izvedbo naročila.

6. Zagotavljamo, da imamo na voljo ustrezna tehnična sredstva za izvedbo predmeta naročila in da imamo na voljo dovolj strokovno usposobljenega in kvalificiranega kadra, s katerim bomo zagotovili izvedbo v ponujenem roku.

7. Za ponujeno opremo (SKLOP 1) nudimo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva podpisa dobavnice s strani naročnika.

8. Za ponujeno opremo (SKLOP 2) nudimo 36 mesečni rok, ki prične teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis |
| --- | --- |

- C.02 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ________________ z dne __________________ 2023,

izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  |  |  | davčna št. |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vrednost del v EUR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opomba:

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta obrazec kopira.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBRAZCI - IZPOLNJEVANJE POGOJEV

- D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________________ z dne _________________ 2023

Izjavljamo, da:

nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve katerega koli kaznivega dejanja, naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

nobena od oseb, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ni bila pravnomočno obsojena zaradi storitve katerega koli kaznivega dejanja, naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

nimamo na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več

na dan oddaje vloge nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge

nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek

se nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako pa se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil

pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila

smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža in registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila

v obdobju 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega od transakcijskih računov, ki jih imamo odprte pri izvajalcih plačilnega prometa

izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

- D.02 VZOREC POGODBE

POGODBA za nakup opreme

ki jo skleneta:

NAROČNIK:	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 22, 1000 Ljubljana, matična št. 1626981000, davčna št. SI98643339, ki jo zastopa dekanja prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov

in

DOBAVITELJ:	________________________________________

ki ga zastopa 	_________________________________________

Davčna številka:	_________________________________________

Matična številka:	_________________________________________

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata,

- da je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in nasl.) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne, ……………... pod št. objave ………………………..

- da je bil izvajalec v postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop (e) ………………………..

Razpisna dokumentacija, pripravljena v okviru javnega razpisa za oddajo javnega naročila, in vsi njeni deli ter ponudba izvajalca št. …………………….. z dne ……………… sta skladno z določili javnega razpisa sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v predmetni pogodbi, pa izhajajo iz razpisne dokumentacije ali iz njegove ponudbe, in sicer v okviru cene, dogovorjene s to pogodbo.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe ter to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršno koli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

V primeru, da na strani izvajalca nastopa konzorcij, njegova spremembe tekom izvajanja pogodbe o javnem naročilu niso dopustne. V kolikor je zoper katerega od članov skupnega nastopa/konzorcija uveden insolvenčni postopek oziroma postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, ima naročnik pravico, da to pogodbo enostransko odpove oz. da v primeru izpolnjevanja pogojev javnega naročila izvedbo vseh del predmetnega javnega naročila, preko sklenitve ustreznih dokumentov, nadaljuje s preostalim članom (-i) skupnega nastopa/konzorcija.

- člen

S to pogodbo naročnik kupi, izvajalec pa proda predmet naročila »Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave« v skladu s specifikacijami v ponudbi dobavitelja z dne ……….

Dobavitelj se zavezuje dobaviti in namestiti opremo, ki je predmet naročila, v obsegu, kvaliteti in količini, kot je dogovorjeno s to pogodbo, ter jo izročiti v last in posest naročniku. Naročnik se zavezuje z dnem uspešnega prevzema opreme le-to prevzeti v svojo last in posest ter plačati dobavitelju dogovorjeno kupnino.

- člen

Vrednost pogodbe znaša:

SKLOP 1

| Ponudbena cena (EUR) brez DDV |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV |  |
| Ponudbena cena (EUR) z DDV |  |

SKLOP 2

| Ponudbena cena (EUR) brez DDV |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV |  |
| Ponudbena cena (EUR) z DDV |  |

Pogodbena vrednost je oblikovana po principu »funkcionalni ključ v roke«, kar pomeni, da pogodbena vrednost obsega vsa potrebna dela za funkcionalnost dobavljene in montirane opreme, torej obsega tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del. Na pogodbeno vrednost je izključen vpliv manjkajočih del. Pogodbena vrednost zajema tudi vrednost »nepredvidljivih del«, za katere je izvajalec ob sklenitvi te pogodbe vedel ali bi morali vedeti, da jih je potrebno izvesti. Pogodbena vrednost tako vsebuje vrednost vseh del, ki se morajo izvesti zaradi zagotovitve dogovorjene kvalitete, varnosti in funkcionalnosti opreme, ki je predmet te pogodbe.

Cena na enoto, kot je določena v predračunu, ki je sestavni del te pogodbe, je fiksna in se ne more spremeniti.

Pogodbena vrednost vključuje vse stroške za popolno in kvalitetno izvedbo obveznosti, ki jih je dobavitelj prevzel s sklenitvijo te pogodbe, predvsem pa:

- dobava nove opreme

- transportni stroški opreme do zgradbe naročnika in dostava opreme v prostor, ki ga določi naročnik,

- zavarovanje opreme pred poškodbami ali izgubo v času dostave do prevzema,

- montažo dobavljene opreme /Opomba: velja za sklop 2./

- strošek usposobitve za delo in strošek šolanja/poučitve laboratorijskega osebja pri naročniku za pravilno in varno ravnanje z dobavljeno opremo ter za vzdrževanje dobavljene opreme, na lokaciji naročnika, v skladu s to pogodbo /Opomba: velja za sklop 2./,

- odpravo napak na dobavljeni opremi v času trajanja garancijskega roka

- stroški v povezavi z organizacijo in z delom dobavitelja.

- člen

Obveznosti dobavitelja so:

- dobaviti novo, brezhibno in kakovostno opremo, ki bo narejena iz materialov, ki zagotavljajo namensko uporabo opreme,

- v času trajanja garancijskega roka popraviti in odstraniti na lastne stroške vse napake oz. okvare, ki bi nastale na opremi, pod pogojem, da te niso rezultat nepravilnega ravnanja naročnika,

- nemudoma pisno obvestiti naročnika o nastopu okoliščin, ki bi utegnile vplivati na časovno in stroškovno izročitev opreme oz. na izvedbo ostalih prevzetih obveznosti,

- med izvajanjem pogodbe samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzame popolno odgovornost,

- s primopredajo opreme izročiti naročniku vse dokumente, ki se nanašajo na dobavljeno opremo (izjava o skladnosti, CE certifikat, atesti, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje, garancijski listi, …), navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme v slovenskem ali angleškem jeziku

- izvesti druge obveznosti, ki zanj izhajajo iz razpisne dokumentacije.

- člen

Dobavitelj se zaveže dobaviti opremo najkasneje v roku 8 tednov od datuma podpisa pogodbe. V tem roku mora opraviti vse obveznosti po tej pogodbi, izveden mora biti uspešen prevzem.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj opremo dobavil na lokacijo naročnika, v prostor, ki ga določi naročnik.

Dobavitelj mora po telefonu, preko telefaksa ali po e-pošti ali s pisemsko pošiljko obvestiti naročnika o dnevu dobave opreme. Obvestilo mora biti oddano vsaj 2 (dva) delovna dneva pred načrtovanim dnevom dobave. V sporočilu mora navesti približno uro prihoda ter ostale informacije, pomembne za nemoteno dostavo in montažo opreme (časovno obdobje izvedbe dobav, količina opreme na posamezno dobavo, trajanje montaže, …).

Naročnik ni dolžan prevzeti opreme, glede katere dobavitelj ni opravil najave dobave, kot je dogovorjeno v tretjem odstavku tega člena, ali glede katere poteka dobava v nasprotju z dogovorjenim načinom.

- člen

Naročnik bo plačal opremo v celoti (100% pogodbene vrednosti) v roku 30 delovnih dni po dobavi opreme.

V primeru zamude je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % celotne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 %.

V primeru, da bo izvajalec v zamudi z dobavo in montažo opreme, bo naročnik od računa odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in dobavitelju izplačal razliko.

Plačilo se izvrši z nakazilom denarnih sredstev na transakcijski račun dobavitelja:

- banka:  ……………………………………………………………………………………

- št. računa...……………………………………………………………………………….

V primeru zamude plačila ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

- člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  |  | davčna št. |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): |  |  |  |  |  |  |  |
| vrednost del: |  |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |  |

/Opomba naročnika: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca, v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalci se tabela prečrta./

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci izvajalca: ………………………… Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga te pogodbe.

Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

- člen

/Besedilo za SKLOP 1:/

Oprema je prevzeta, ko je izročena naročniku na njegovem naslovu, ne glede na to, ali je izročena neposredno ali preko dostavne službe. Naročnik takoj po prejemu opreme preveri, ali je dobavljena v ustrezni količini, ustrezne kakovosti in tehničnih lastnosti.

V primeru, da se ob prevzemu opreme ugotovi, da le-ta odstopa od zahtev v razpisni dokumentaciji in od navedb v ponudbi dobavitelja, ali da ni skladna z določili te pogodbe ali s specifikacijami, se prevzema ne opravi. Enako velja tudi v primeru, da se neskladnost ugotovi glede dokumentov, ki spremljajo dobavljeno opremo. Če je oprema dostavljena po pošti ali preko dostavne službe, lahko naročnik zavrne prevzem v roku 8 dni, kar sporoči dobavitelju. Dobavitelj je dolžan zavrnjeno opremo prevzeti na naslovu naročnika ali na lastne stroške urediti pošiljanje opreme nazaj k dobavitelju.

/Besedilo za SKLOP 2:/

Prevzem opreme se opravi po dobavi opreme in izvedenem šolanju uporabnikov v navzočnosti predstavnikov obeh pogodbenih strank. Glede prevzema se sestavi prevzemni zapisnik (zapisnik o prevzemu), ki ga podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Prevzemni zapisnik se podpiše, če se ugotovi, da je dobavitelj dobavil opremo v ustrezni količini, ustrezne kakovosti in tehničnih lastnosti, da je montaža opravljena brezhibno in pravilno, da je dobavitelj izročil vso dogovorjeno dokumentacijo v zvezi  z dobavljeno in montirano opremo. Pred podpisom prevzemnega zapisnika mora dobavitelj opraviti funkcionalni zagon in preizkus delovanja dobavljene opreme v navzočnosti pooblaščene osebe naročnika ter šolanje/poučitev osebja naročnika glede delovanja in vzdrževanja dobavljene opreme.

V primeru, da se ob prevzemu opreme ugotovi, da le-ta odstopa od zahtev v razpisni dokumentaciji in od navedb v ponudbi dobavitelja, ali da ni skladna z določili te pogodbe ali s specifikacijami, se prevzema ne opravi. Enako velja tudi v primeru, da se neskladnost ugotovi glede dokumentov, ki spremljajo montirano opremo. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku. V tem primeru pogodbeni stranki določita nov datum prevzema opreme.

- člen

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj oz. proizvajalec opreme garancijo za brezhibno tehnično delovanje v garancijskem roku. Garancijski rok teče od dneva uspešnega prevzema opreme. Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

Garancijski rok za ponujeno opremo znaša 12 mesecev (SKLOP 1).

Garancijski rok za ponujeno opremo znaša 36 mesecev (SKLOP 2).

/Opomba: pogodba se v prejšnjem odstavku prilagodi glede na to, za kateri sklop se sklepa./

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake na opremi v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji dobave in montaže opreme, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo in stroški rezervnih delov.

Napaka mora biti odpravljena najkrajšem možnem roku. Če napake ni mogoče odpraviti v roku 20 dni, je dobavitelj dolžan dobaviti novo opremo oziroma posamezen del opreme.

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati nadomestne dele za ves čas veljavnosti garancije opreme.

- člen

/Opomba naročnika: določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo samo v primeru sklenitve pogodbe za SKLOP 2. V nasprotnem primeru se ta del osnutka črta./

Dobavitelj mora zagotoviti:

- Usposabljanje naročnika za delo z oscilacijskim reometrom v trajanju 8 ur in brezplačno nudenje pomoči po telefonu ali osebno na lokaciji naročnika še vsaj 6 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

- Zagotavljanje servisnih storitev po navodilih proizvajalca in dobavo originalnih rezervnih delov ter potrošnega materiala še najmanj 10 let po preteku garancijske dobe oscilacijskega reometra.

V primeru, da dobavitelj ne zagotavlja telefonske pomoči ali osebno na lokaciji naročnika v skladu s prvo alineo prejšnjega odstavka, je za vsako kršitev dolžan plačati pogodbeno kazen v višini EUR 100,00. Šteje se, da je dobavitelj kršil pogodbo, če se ne odzove v roku 1 delovnega dne, odkar je zaprošen za pomoč.

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je doc. dr. Sabina Kolbl Repinc.

Pooblaščeni zastopnik dobavitelja po tej pogodbi je _________________________.

Kontaktna oseba posamezne pogodbene stranke je pooblaščena, da zastopa pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta te pogodbe.

Vsako spremembo kontaktne osebe pri katerikoli pogodbeni stranki se ostalima pogodbenima strankama sporoči v pisni obliki najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od nastale spremembe.

- člen

V primeru, da:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavljena oprema ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in dobavitelj te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- naročnik opozori dobavitelja, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, dobavitelj pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi naročnik;

- je dobavitelj v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi,

- dobavitelj pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika;

- naročnik ugotovi, da dobavitelj ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (brez DDV) in vso škodo.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. V primeru prenehanja veljavnosti pogodbe iz razloga po tem odstavku, se glede plačila pogodbene kazni uporabijo določbe prejšnjega odstavka-

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

Dobavitelj zagotavlja, da bo spoštoval varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Dobavitelj zagotavlja, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

- člen

Pri izvajanju določil iz te pogodbe in pri izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki niso opredeljene v predmetni pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k pogodbi.

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa spora ne bosta mogli rešiti sami pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

- člen

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

NAROČNIK:							DOBAVITELJ:

UL FGG							_________________________

Dekanja:							Direktor:

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov				_________________________

_________________________					_______________________

(podpis)							(podpis)

Datum: ___________________					Datum: _________________

Št. pogodbe: ______________					Št. pogodbe: ____________

PONUDBA S PODIZVAJALCI

- E.01 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

V zvezi z javnim naročilom »Bioreaktorski simulacijski sistem za spremljanje reoloških lastnosti odpadnih voda in blata iz čistilne naprave«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. ________________ z dne __________________ 2023, izjavljamo, da

| družba: |  |
| --- | --- |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža in registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

- nimamo na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,

- na dan oddaje vloge nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi katerega od kaznivih dejanj, ki so našteta v 75. členu ZJN-3

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek

- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta,

- pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila pri naročniku se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali izvedel druge primerljive sankcije,

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na dejstva iz te izjave, iz uradnih evidenc

- pooblaščamo naročnika, da preveri izpolnjevanje pogojev v eDosje.

/IZPOLNIJO SAMO PODIZVAJALCI:/

Prav tako izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta naročila z deli v vrednosti ______________________ EUR. Izjavljamo (ustrezno označi:

[  ] 	DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto izvajalca poravnati izvajalčeve obveznosti, ki nastanejo pri izvajanju predmeta javnega naročila do nas kot podizvajalca

[  ]	NE zahtevamo neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Gospodarski subjekt: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |