## REKAPITULACIJA
Investitor: | ARAO
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L1
A.6 | ZUNANJA UREDITEV (ograja in fizično varovanje)
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL
Vrednost (EUR)
1. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN DRUGA DELA MED GRADNJO |  | 0
2. | FIZIČNO VAROVANJE (gradbena dela) |  | 0
3. | OBODNE CESTE |  | 0
4. | ZUNANJA IN NOTRANJA OGRAJA |  | 0
5. | MONITORING MED GRADNJO (okoljski monitoring) |  | 100000
| SKUPAJ |  | 100000
| Nepredvidena dela | 5% | 5000
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV (ograja in fizično varovanje:) |  | 105000
9

## 1.Gradb
Investitor: | ARAO
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L1
1. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN DRUGA DELA MED GRADNJO
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila: Spremljajoča dela obsegajo: - organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; - organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; - sprotna geodetska dela, - stroške gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, - zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje; organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi in splošno prakso v RS (Združenje gradbeništva Slovenije) ter zahtevami iz projektne in razpisne dokumentacije. V enotnih cenah je potrebno zajeti vse stroške organizacije gradbišča skladno z izdelanim Varnostnim načrtom NRVB---7P/10 in varnostnim nčrtom za objekt "infrastrukturni objekti) ter Posebnimi tehničnimi pogoji organizacije gradbišča NRVB --- 6X1020.
1. | Kompletna izvedba organizacije gradbišča za celotni obseg del LOT 1, ki je predmet razpisa, za ves čas gradnje do končne primopredaje objektov investitorju. Dela obsegajo: - Postavitev začasnih gradbiščnih objektov, - Ureditev začasnih komunikacijskih in transportnih poti s prometno signalizacijo in priključitev na javne ceste z vso potrebno dokumentacijo in vsemi potrebnimi soglasji, - Priprava površin za postavitev začasnih objektov in sanacija teh po končanju del, - Zavarovanje gradbišča proti okolici in proti tretjim osebam: ograje, - Začasna preskrba z vodo, energijo, telefon, ureditev odpadnih voda, - Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (VZD) na gradbišču, - ukrepi za varovanje okolja, - ravnanje z odpadki nastalih na gradbišču v skladu s predpisi (odvoz na urejene deponije), - tekoče preiskave v skladu s projektom in predpisi, - vzdrževanje območja gradbišča: košnja (mulčenje) na območju neobremenjenega nasipa, deponije humusa itd., zatiranje invazivnih rastlin in plevela na območju obremenilnega nasipa itd. - vse druge aktivnosti in dela, ki so potrebna za gradnjo in dokončanja predmetnih del v skladu s splošno gradbeno prakso in normativi, ki veljajo v RS, razen tistih, ki so v tem popisu posebej prikazana v ločenih postavkah.
1.1. | - postavitev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
1.2. | - obratovanje in vzdrževanje gradbišča v celotnem času gradnje; obračuna se mesečno glede na trajanje aktivnega obratovanja gradbišča. | mes | 30 |  | 0
1.3. | - obratovanje in vzdrževanje gradbišča v celotnem času gradnje, odstranitev gradbišča, čiščenje in vzpostavitev končnega stanja skladno s projektno dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
2. | Kompletna izvedba postavitve gradbiščne table velikosti do 6 m2 z nosilno konstrukcijo in temelji in napisom na tabli v skladu s predpisi in po zahtevah naročnika. Vzdrževanje table ves čas gradnje ter odstranitev po zaključku del. | kos | 2 |  | 0
3. | Kompletna izvedba začasne gradbiščne ceste od priključka na Vrbinsko cesto do gradbiščne ograje v skladu z načrtom organizacije gradbišča: vsa potrebna zemeljska dela, nasutje gramoznega tampona predvidoma 0,5 m, asfaltiranje (enoslojni asfalt 6 cm).
3.1. | Izdelava začasne gradbiščne ceste in vzdrževanje do predaja izvajalcu LOT 2 (cesta ca. 1200 m2)- Predaja z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
4. | FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE GRADBIŠČA
Uvodno pojasnilo: Fizično in tehnično varovanje gradbišča 24ur/dan, v skladu z zahtevami, ki veljajo za fizično varovanje jedrskega objekta, ves čas izgradnje v skladu z določili referenčne dokumentacije Načrt fizičnega varovanja ter s pogodbenim terminskim planom in razpisnimi pogoji. Način in obseg ter postopke izvajanja fizičnega varovanja odlagališča izvajalec opredeli v posebnem pisnem postopku v skladu z Načrtom fizičnega varovanja med gradnjo (NFVG) št. NRVB---5X/42, ki je tajni dokument (predvidoma stopnje tajnosti INTERNO) in zanj veljajo določila predpisov s področja tajnih podatkov. Za fizično in tehnično varovanje gradbišča je odgovoren glavni izvajalec, ki pa mora za to angažirati izvajalca, ki ima pridobljene ustrezne licence za izvajanje ukrepov varovanja.
4.1. | Kompletna izdelava izvedbenega načrta fizičnega varovanja gradbišča v skladu z NFVG (razsvetljava, vidonadzor, vzpostavitev in delovanje varovanja itd.) in z upoštevanjem dejanske organizacije gradbišča, izbrane opreme in tehnologije gradnje ter pridobitvijo odobritve načrta s strani koordinatorja za varnost ARAO). | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Kompletna izvedba gradbiščne ograje kontroliranega in varovanega območja z opozorilnimi tablami z napisom "kontrolirano območje", gibanje omejeno". Ograja je polna kovinska višine 2 m. | m1 | 900 |  | 0
4.3. | Kompletna izvedba glavnega vhoda na gradbišče v skladu z zahtevami iz elaborata NFVG: - vratarnica, - zapornica za vozila 3 m (ločeno za vhod in izhod), - vrtljiva vrata za osebni prehod (svetla odprtina za prehod 1,2 m), - dvokrilna vrata za tovorni promet (ki se zaklenejo, ko gradbišče ne obratuje) 2x 3,5 m - nadzorni objekt | kos | 1 |  | 0
4.4. | Kompletna izvedba uvoza za vozila na kontrolirani del gradbišča v skladu z zahtevami iz elaborata NFVG: - vratarnica - drsna vrata na električni pogon s kontrolo dostopa. | kos | 2 |  | 0
4.5. | Kompletna izvedba osebnega vhoda na gradbišče v skladu z zahtevami iz elaborata NFVG: - vrtljiva vrata za osebni prehod | kos | 1 |  | 0
4.6. | Kompletna izvedba in vzpostavitev video nadzora in kontrole dostopa v skladu z NFVG, ki obsega: - fiksne in/ali vrtljive IP kamere, - video snemalnik, - delovna postaja video nadzornega sistema z začasnim objektom (objekt je ogrevan in priključen na gradbiščno električno omrežje). V sistem videonadzora so vključena območja: - glavnega vhoda na gradbišče; - kontrolnega centra (glavnega objekta/prostora za potrebe fizičnega varovanja na gradbišču); - nadzor celotnega varovanega območja z visokimi vrtljivimi kamerami V sistem kontrole dostopa so vključena območja: - glavni vhod in izhod iz gradbišča in - kontrolni center | kpl | 1 |  | 0
4.7. | Kompletna izvedba in vzpostavitev osvetlitve gradbišča za potrebe fizičnega varovanja v skladu z NFVG: svetilke na drogovih višine 6-9 m, inštalacijski razvod itd. | kpl | 1 |  | 0
4.8. | Kompletno izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja gradbišča v skladu z NFVG ves čas gradnje: - zagotavljanje varnostnika v času mirovanja gradbišča, - zagotavljanje in vzdrževanje opreme ter objektov, - zagotavljanje obveščanja drugih delavcev na gradbišču, obvestilne table, itd. - zagotavljanje rezervnega električnega napajanja z avtonomnostjo 24 ur, - izdelava poročil in upoštevanje koordinatorja za varnost ARAO - vsa dela za prilagajanje fizičnega varovanja posameznim fazam dela na gradbišču in morebitnim spremembam obsega varovanja (prestavitev gradbiščne ograje, vhodov, začasni izvozi na deponije zemeljskega materiala itd.) - drugi morebitni stroški v zvezi s FVG. Obračun se izvaja mesečno v odstotku trajanja varovanja od trajanja v pogodbenem planu.
4.8.1. | Kompletno vzdrževanje fizičnega in tehničnega varovanja gradbišča v skladu z NFVG ves čas gradnje (razen zagotavljanje osebja - varnostnika, ki je v ločeni postavki). | kpl | 1 |  | 0
4.8.2. | Zagotavljanje osebja za izvajanje fizičnega varovanja v času obratovanja gradbišča skladno z navodili NFVG. V ceni urne postavke so zajeti vsi režijski in manipulativni stroški. Obračuna se samo dejanska prisotnost varnostnika na gradbišču. | ura | 85000 |  | 0
4.9. | Odstranitev objektov fizičnega varovanja, prehod iz varovanja gradbišča (na podlagi NFVG) v varovanje objekta odlagališča (na podlagi NFV) z izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 |  | 0
GEODETSKA DELA
5. | Splošno določilo za geodetska dela: Morebitna geodetska dela, ki predstavljajo pomožna dela za izvajanje gradbenih del, kot npr. podajanje višin posameznih gradbenih elementov, obnavljanje zakoličbenih točk in osi, kakor tudi vsa ostala geodetska dela, ki niso posebej specificirana v tem popisu del, so upoštevana v enotnih cenah posameznih pozicij ali v splošnih stroških obratovanja gradbišča. Izvajalcu se prizna zakoličba posameznih elementov 1 x za vse faze del. Izvajalec si mora po zakoličbi urediti tudi zavarovanje zakoličbenih točk. V kolikor se zakoličbene točke med gradnjo uničijo, jih izvajalec nadomesti na lastne stroške.
6. | Zakoličevanje osi trase ceste, na ravninskem terenu - obodne ceste | m1 | 1900 |  | 0
7. | Postavljanje profilov, obojestransko količenje ter ostala pomožna dela z vsemi raznosi in meritvami - na ravninskem terenu Obračuna se mesečno sorazmerno v odstotku priznanih izvedenih del od pogodbene vrednosti. Obseg del za LOT 1: ograja, obodne ceste, začasna dovozna cesta (ne za infrastrukturne objekte: Vrbinska cesta in stalna dovozna cesta). | kpl | 1 |  | 0
8. | Zavarovanje profilov osi, obojestransko s količki, zavarovanimi s trikotnikom iz letev, označbe na količkih, 2x niveliranje ter zapisnik - na ravninskem terenu. Obračuna se mesečno sorazmerno v odstotku priznanih izvedenih del od pogodbene vrednosti. Obseg del za LOT 1: ograja, obodne ceste, začasna dovozna cesta (ne za infrastrukturne objekte: Vrbinska cesta in stalna dovozna cesta). | kpl | 1 |  | 0
9. | Izdelava geodetskih posnetkov dejanskega izvedenega stanja vseh gradbenih posegov in izdelava načrta izvedenega stanja s certifikatom). Obseg del za LOT 1: ograja, obodne ceste, začasna dovozna cesta (ne za infrastrukturne objekte: Vrbinska cesta in stalna dovozna cesta). | kpl | 1 |  | 0
10. | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave projekta izvedenih del (PID) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja naročniku oz. projektantskemu podjetju.
10.1 | Obseg del za LOT 1: ograja, obodne ceste, začasna dovozna cesta (ne za infrastrukturne objekte: Vrbinska cesta in stalna dovozna cesta). | kpl | 1 |  | 0
10.2 | Izdelava elaboratov za vpis zgrajene GJI, razen javnega dela vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
11. | RAZNA VZDRŽEVALNA DELA
Pri količinah v postavkah 11.1, 11.2 11.3 in 11.4 je upoštevano izvajanje del v celotnem času gradnje odlagališča!
11.1. | Vzdrževanje vrtin, ki se nahahajo izven gradbišča v območju Vrbine Krško (5 vrtin) in v območju Vrbine Brežice (4 vrtine). Dela obsegajo košnjo trave in odstranjevanje invazivnih rastlin v radiju 1 m od vrtine. Predvidoma se košnja izvaja dvakrat letno oz. po zahtevah naročnika. Obračun po izvedbi košnje na vseh vrtinah (9 vrtin). V količini je predvideno izvajanje del v celotnem času gradnje odlagališča. | kos | 63 |  | 0
11.2. | Mulčenje območja neobremenilnega nasipa predvidoma 2 x letno. Izmera po površini enkratnega mulčenja. Izvedba po predhodnem naročilu naročnika. | ha | 27.3 |  | 0
11.3. | Zatiranje invazivnih rastlin skladno z navodili ministrstva za okolje in prostor (MOP) predvidoma 2 x letno. Izmera po površini enkratnega izvajanja. Izvedba po predhodnem naročilu naročnika. | ha | 21.7 |  | 0
11.4. | Košnja trave in odstranjevanja drugega rastlinstva ob zunanji ograji. Praviloma se vzdržuje pas 2,5 m na vsako stran vzdolž ograje. Izmera po površini enkratnega izvajanja. Košnja se izvede po predhodnem naročilu naročnika. | ha | 4.9 |  | 0
| S K U P A J ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN DRUGA DELA MED GRADNJO: |  |  |  | 0

## 2.Fiz.varovanje
Investitor: | ARAO
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L1
2. | FIZIČNO VAROVANJE (gradbena dela)
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
V tem popisu so zajeta gradbena dela za kabelsko kanalizacijo za: - fizično varovanje ( JV in JS)
V popisu so upoštevana potrebna dela (izkop, zasip) do kote spodnjega ustroja +154,70 m, to je v nasipu, ki je bil izveden v okviru pripravljalnih del. Vsa ostala dela, kot so ureditev zgornjega ustroja prometnih površin in končna ureditev platoja so v celoti zajeta v sklopu gradbenih ureditev površin platoja odlagališča.
V cenah je zajeta tudi vgradnja ozemljila (pocinkan trak ali bakreno pletivo). Dobava ozemljila je zajeta v elektro delu.
1. | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije in jaškov po zakoličbenih podatkih v projektu:
| - kabelski razvodi varovanja | m1 | 1530 |  | 0
2. | Izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo z razširitvijo in poglobitvijo izkopa za jaške in druge objekte kanalizacije z odmetom ob rob izkopa - izkop v III.ktg - gramoz | m3 | 1850 |  | 0
3. | Planiranje dna kanala s točnostjo +-3 cm in utrjevanjem. | m2 | 1150 |  | 0
4. | Izdelava posteljice deb. 10 cm in obsipa kabelske cevi v deb. 10 cm s peskom 0-8 mm (npr. kabel zunanje razsvetljave v zelenici). | m3 | 305 |  | 0
5. | Zasip kabelskih kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem. Cena zajema tudi dobavo in vgradnjo opozorilnega traku. | m3 | 1274 |  | 0
6. | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo v nasip v okviru gradbišča skupaj z nakladanjem, zvračanjem in vgrajevanjem v nasip. | m3 | 576 |  | 0
OBBETONIRANJE KABELSKIH CEVI Praviloma se obbetonirajo kabelske cevi znotraj platoja odlaglišča. Pod prometnimi površinami se obbetoniranje armira z mrežo Q335.
7. | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 Dmax=16 mm za betonsko posteljico in obbetoniranje cevi. Beton se vgrajuje postopoma med posamezne sloje kanalizacije. Polna obbetoniranost vseh cevi. | m3 | 95 |  | 0
8. | Opaž obbetoniranja cevi | m2 | 165 |  | 0
9. | Mrežna armatura Q335, kvaliteta B500B, za obbetoniranje cevi. | kg | 3100 |  | 0
10. | Dobava in polaganje PEHD kabelskih rebrastih cevi, znotraj gladka, komplet z opozorilnim trakom ter skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom (uvodnicami, distančniki, …):
a. | - PEHD cevi 1 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 114 |  | 0
b. | - PEHD cevi 2 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 313 |  | 0
c. | - PEHD cevi 3 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 1089 |  | 0
d. | - PEHD cevi 4 x DN 110 mm - rdeče barve | m1 | 14 |  | 0
JAŠKI
11. | Kompletna izdelava betonskega kabelskega z izvedbo priključkov kabelskih cev: - beton C30/37-XC4-XD1-XF3, PVII, Dmax=16 mm, - podložni beton C12/15-XC0 - armatura B500B, - opaž, - ponikovalnica v dnu jaška iz cevi PEHD 110 mm dolž. 0,5 m , drenažno nasutje 0,125 m3 Jaške izdelati v skladu s PZI dokumentacijo. |  |  |  | 0
a. | - jaški JS svetlih mer 120 x 120 x 100 cm | kos | 19 |  | 0
b. | - jaški JS svetlih mer 80 x 80 x 90 cm | kos | 24 |  | 0
c. | - jaški JV svetlih mer 150 x 150 x 100 cm | kos | 6 |  | 0
POKROVI
13. | Dobava in vgraditev LTŽ pokrovov (standard EN 1214) na kabelske jaške v skladu z navodili proizvajalca pokrovov:
a. | - pokrovi 800x800 mm, jaški JS in JV, razred B (125 kN) | kos | 49 |  | 0
TESNENJE prehodov kabelske kanalizacije v jaških ob objektih
Opomba: tesnenje med kabli in zaščitnimi cevmi je upoštevano pri popisu elektro instalacij. Izvajalec mora poskrbeti, da so izbrani sistemi usklajeni tako, da bodo elementi kompatibilni. Komercialna imena so navedena le kot primer zahtevane kvalitete.
Splošni opis tesnenja: Dvostranske zidne uvodnice premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino stene 250 mm. Vgradnja v opaž. Material: stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom. Povezovalna cev: PVC; slepa pokrova ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara - TIP: kot npr. HSI 150-1x4-K2/200 Hauff Technik ali enakovredno.
Sistemski pokrovi s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K… - material: pokrov sistema: polikarbonat; vpenjalna matica: mešanica PC/PBT; krčna cev: EPDM - testnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara - TIP: kot npr. HSI 150-D110-KS Hauf Technik ali enakovredno.
14. | Jašek JV-2
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 2 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 2 - dimenzija okvirja: 430x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 2 |  | 0
15. | Jašek JV-6
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 3 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 3 - dimenzija okvirja: 640x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 3 |  | 0
16. | Jašek JS-37
| Dvostranske zidne uvodnice: -paket 2 dvostranskih zidnih uvodnic premera 150 mm tesno zaprte z obeh strani za debelino zidu 250 mm - vrste v višino: 1; vrste v širino: 2 - dimenzija okvirja: 430x 220 mm; razdalja med osmi: 210 mm | kos | 1 |  | 0
| Sistemski pokrov s tesnenjem | kos | 2 |  | 0
17. | Kompletna izvedba temeljev uličnih svetilk vel. 70x70x120 cm (pri jaških JS): - izkop, zasip za temeljem in odvoz viška materiala je zajet v postavkah za kabelsko kanalizacijo ~ podložni beton C12/15 -X0, v debelini 10 cm vključno z opažem ~ beton temelja; beton C20/35, XC2 CI.0.2, Dmax=16mm, NOZT 100 po SIST EN 206-1 in SIST 1026, SIST EN 1992-1-1, zaščitni sloj 4 cm, izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD, tolerančni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD, obdelava vidnih opaženih površin po SIST EN 13670 in NAD osnovna VB 2 ~ dobava in vgradnja PE-HD cevi fi 80 mm - vgradnja v beton ~ vgradnja sider in šablon za svetilko. Sidra in šablone nabavi in dostavi dobavitelj uličnih svetilk, ~ opaž točkovnega temelja (opaženje, razopaženje in čiščenje). | kos | 9 |  | 0
| S K U P A J FIZIČNO VAROVANJE (gradbena dela): |  |  |  | 0

## 3.Obodne ceste
Investitor: | ARAO
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L1
3. | OBODNE CESTE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila:
Izhodišče za izvedbo zunanje ureditve je višina nasipa, ki je izveden do kote 154,70 m n.m. v okviru pripravljalnih del.
Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin je na podlagi profilov posnetih pred in po zasipanju. Izvedba geodetskih del za potrebe obračuna del je stroškovno zajeta v cenah nasipnih del.
Opomba:
Višinska priprava platoja odlagališča je v celoti upoštevana v LOT 2 v popisu zemeljskih del za silos A3_L2_NRVB---7I2022_nasipi platoja II.fazav. V tem popisu del so zajeta le manjša zemeljska dela za prilagoditev obstoječega terena za predhodno izdelavo ograje in obodnih cest. Obseg zemeljskih del določi naročnik (nadzornik) pred pričetkom del.
1. | Površinski strojni izkop in/ali odriv humusa s transportom na začasno deponijo v območju gradbišča. V izračunu je upoštevana debelina 30 cm. | m3 | 500 |  | 0
2. | Izkop slabo nosilnega materiala z odvozom na deponijo v območju gradbišča NSRAO z vsemi stroški deponiranja (planiranje, utrjevanje itd.) | m3 | 1000 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja nosilnega gramoznega materiala z utrjevanje v plasteh do zgoščenosti min. 98% SPP in togosti min. 80 Mpa vključno z dovozom materiala iz zunanjih virov (za izvedbo platoja ograje in dostopne ceste) | m3 | 1000 |  | 0
4. | Variantno: Vgradnja nosilnega gramoznega materiala z nakladanjem in transportom deponije na gradbišču NSRAO, utrjevanje v plasteh do zgoščenosti min. 98% SPP in togosti min. 80 Mpa (za izvedbo platoja ograje in dostopne ceste). | m3 | 500 |  | 0
ZUNANJA IN NOTRANJA OBODNA SERVISNA CESTA
5. | Priprava podlage za gramozni tampon s planiranjem do +-3 cm in utrjevanjem do zbitosti min. Ev2=60 MN/m2. | m2 | 8600 |  | 0
6. | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, zmes drobljenih kamnitih zrn, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm v projektiranem vzdolžnem in prečnem (4%) naklonu (obračun v zbitem stanju) -gramozni tampon debeline min. 40 cm - obodne ceste - utrjevanje min. do Ev2= 80 MN/m2. | m3 | 3440 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja peska 0-8 mm v debelini 5 cm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm. | m2 | 6880 |  | 0
8. | Kompletna izdelava drenaže v obcestnem jarku v sestavi: - planiranje dna v projektiranem naklonu v širini ca. 0,50 m, - geotekstil natezne trdnosti min. 9,5 kN/m, poraba ca. 3 m2/m1 (kot npr. TenCate Polyfelt TS 20) - drenažni prod 32-70 mm v debelini 30 cm (ca. 0,25 m3/m1) - drenažni pesek 4-8 mm v debelini 10 cm - ca. 0,10 m3/m1 | m1 | 710 |  | 0
9. | Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi notranjega premera 80 cm, globine 1 m, z zemeljskimi deli, drenažnim zasutjem iz krogel 32-64 mm pod dnom in okrog cevi (ca. 1 m3), geoteksti 1 m2, filtrni pesek 4-8 mm (ca. 0,1 m3), z betonskim obročem, LTŽ pokrovom nosilnosti 125 kN (B125 po SIST EN 124) in izdelavo obojestranskih vtokov. | kos | 10 |  | 0
| S K U P A J OBODNE CESTE: |  |  |  | 0

## 4.Ograja
Investitor: | ARAO
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L1
4. | ZUNANJA IN NOTRANJA OGRAJA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošni opis za ograjo: Ograja mora biti na stebre pritrjena brez vijačnega materiala in mora onemogočati enostavno demontažo (višja stopnja varovanja). Površinska zaščita elementov ograje: Zn+Epoxy+Polyester . Stebri: količina Zn-275g/mm2; debelina polyestra min. 100µm . Paneli: količina Zn- min. 70g/mm2; debelina polyestra min. 100µm. Ograja se v brežini vgrajuje kaskadno (kaskade na vsakih 10cm).
NOTRANJA OGRAJA je v obsegu LOT 2
ZUNANJA OGRAJA
1. | Kompletna dobava in postavitev zunanje tipske panelne ograje: -paneli iz jeklenih žic. Premer vodoravne žice: 2x min. 8,00 mm, premer navpične žice 6,00mm. Velikost okenc mreže maks. 50x200 mm. Natezna trdnost žice iz katerih so izdelani paneli: min. 400-550 N/mm2 za vodoravno in min. 530-680 N/mm2 za navpično žico. - poševno enostransko nadvišanje višine 35 cm s tremi bodečimi trakovi, - stebri so vgrajeni v betonski temelj v sidrne odprtine in zaliti z nekrčljivo cementno malto, izdealava sidrnih lukenj s kronskim vrtanjem predvidoma fi100 x500mm. Vsi kovinski elementi ograje so jekleni, vroče cinkani in plastificirani z epoksi in poliestrom v barvi RAL 7006 (svetlo sivo rjava). Ograja je priključena na ozemljitve. Ograja kot naprimer Palisada Bastifor H (Heavy).
a. | - ograja iz panelov višine 2430 mm; stebri so dim. 60x86x2,9 mm - ravni del | m1 | 876 |  | 0
b. | - ograja iz panelov višine 2430 mm v krivini (R=13m) po segmentih 2,55 m; tebri so dim. 60x86x2,9 mm | m1 | 66 |  | 0
c. | - ograja iz panelov višine 2630 mm; stebri so dim. 60x103x2,9 mm- ravni del na vhodu | m1 | 39 |  | 0
d. | - doplačilo za kompletno izvedbo poševnega enostranskega nadvišanja za tri bodeče trakove, diagonalno prirezan IPE80 z vsem pritrdilnim materialom. Izdelati po detajlu v projektu. V ceni je izdelava delavniške dokumentacije. Obračun po teži konstrukcije. Detajli nadvišanja so podani v projektni dokumentaciji PZI Objekti odlagališča, 2_Načrti s področja gradbenih konstrukcij, 2_5_Zunanja ureditev. | kg | 1265 |  | 0
e. | Dobava in montaža rezilne žice »Concertina« NATO trak Medium v treh vrstah z napenjalnimi žicami in napenjalci ter oporami fi40mm na vsakih 25-30m in kotih. Izmera po dolžini ožičene ograje. | m1 | 964 |  | 0
VRATA
2. | Kompletna dobava in montaža drsnih vrat z električnim pogonom tipa BK (enofazni), z upravljanjem iz vratarnice, internimi električnimi povezavami do jaškov in vsemi ostalimi deli. Vrata so vroče cinkana in barvana v barvi ograje (RAL 7006 - svetlo sivo rjava), s pokončnimi prečkami. Vrata so iz dveh delov in medsebojno vijačena (zaradi omejitve cinkanja). Predmet dobave je komplet elektro oprema ( fotocelice na obeh koncih, antena, luč, napajalnimi kabli), tirnica, oporni steber. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem z opremo in okovjem.
a. | - drsna vrata 1 (zunanja) - dolžina 12 m (svetla odprtina med stebri 11 m), višina 2,65 m, na vrhu nazobčana letev. | kos | 1 |  | 0
b. | - drsna vrata 2 - dolžina 12 m (svetla odprtina med stebri 11 m), višina 2,20 m.. | kos | 1 |  | 0
c. | - drsna vrata 3 (notranja ograja) - dolžina 12 m (svetla odprtina med stebri 11 m), višina 2,20 m. | kos | 1 |  | 0
3. | Kompletna dobava in montaža vrat za osebni prehod. Vrata so vroče cinkana in barvana v barvi ograje (RAL 7006 - svetlo siva), s pokončnimi prečkami. Vrata so opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico z generalnim sistemskim ključem ter samozapiralom. Vrata so poleg cilindrične ključavnice prilagojena za električno ključavnico, ki se odpira na kartice. (električna ključavnica ni predmet dobave - zajeta je v elektro delu) V ceni so zajete podrobnejše risbe vrat, ki jih mora izvajalec predhodno predati v potrditev.
a. | - vrata za osebni prehod 1 - širine 1,00 m in višine 2,50 m z nazobčano letvijo na vrhu. | kos | 1 |  | 0
b. | - vrata za osebni prehod 2 in 3 - širine 1,00 m in višine 2,20 m. | kos | 2 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
4. | Izkop jarkov za temelje vrat in zunanje ograje z razširitvijo izkopa za točkovne temelje. Izkop pod kotom 60 st z odmetom ob rob izkopa. Izkop v gramozu III.-IV.ktg. | m3 | 1270 |  | 0
5. | Planiranje in utrjevanje pod temelji s točnostjo +-3 cm, utrditev do Ev2=80 MPa | m2 | 840 |  | 0
6. | Zasip za temelji z izkopanim materialom z utrjevanje v slojih po 30 cm. Višek materiala uporabiti za nasip platoja odlagališča. | m3 | 1270 |  | 0
TEMELJI VRAT IN ZUNANJE OGRAJE
7. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije, preseka do 0,10 m3/m2; ~podložni beton C12/15, X0 vključno z morebitnim opažem | m3 | 84 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton 30/37 XC4 Cl 0,2 Dmax=16mm - temelji ograje. | m3 | 5 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,20 do vključno 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~beton 30/37, XC4, XD1,XF3, PV-II, Dmax=16mm - temelji ograje. | m3 | 420 |  | 0
10. | Dobava, strojna izdelava in ročna montaža armature iz betonskega jekla različnih profilov in armaturnih mrež B500B. | kg | 47000 |  | 0
11. | Opaž temeljev vrat in ograje; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~ opaž nevidnih betonskih konstrukcij | m2 | 1890 |  | 0
12. | Izdelava posnetega robu temelja z vgradnjo trikotne letve 3/3 cm v opaž. | m1 | 890 |  | 0
13. | Izdelava sidrnih odprtin za vgradnjo stebričkov vrat predvidoma premera 15x15 cm in globine 50 cm. Izdelati po navodilu dobavitelja vrat. | kos | 21 |  | 0
14. | Vgradnja tirnice (tirnica Heavy fi 20 mm) drsnih vrat v temelj s fiksiranjem v opaž pred betoniranjem. Izdelati po navodilu dobavitelja vrat. | m1 | 66 |  | 0
15. | Kompletna izvedba odvodnjavanja tirnice vsake 3 m z vgradnjo cevi PVC fi 63 dolžine ca. 0,5 m s kolenom 45° in priključitvijo na tirnico. Izdelati po navodilu dobavitelja vrat. | kos | 30 |  | 0
16. | Dobava in vgradnja kabelskih cevi v temelj vrat po navodilih dobavitelja vrat:
a. | - rebrasta cev RBC fi 50 mm | m1 | 3 |  | 0
b. | - rebrasta cev RBC fi 32 mm | m1 | 3 |  | 0
c. | - rebrasta cev RBC fi 23 mm | m1 | 10 |  | 0
ZAČASNA OGRAJA
Začasna ograja se postavi na območju, kjer ne bo možno takoj postaviti končne ograje
17. | Kompletna izvedba gradbiščne ograje kontroliranega in varovanega območja z opozorilnimi tablami z napisom "kontrolirano območje", gibanje omejeno". Ograja je polna kovinska višine 2 m. | m1 | 300 |  | 0
18. | Vzdrževanje ograje v času gradnje do vzpostavitve končne panelne ograje vključno z odstranitvijo. | m1 | 300 |  | 0
| S K U P A J ZUNANJA IN NOTRANJA OGRAJA: |  |  |  | 0

## 5.Monitoring
Investitor: | ARAO
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L1
5. | MONITORING MED GRADNJO
Ponudnik naj v cenah upošteva, da se monitoring izvaja v celotnem času gradnje odlagališča, to je tudi za dela, ki se bodo izvajala v okviru LOT 2 in LOT 3! Navedene količine v postavkah se nanašajo na celoten čas gradnje odlagališča!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošna določila: Monitoring se izvaja v skladu z Uredbo o DPN, Poročilom o vplivu na okolje (PVO), s Programom monitoringa (dokument št. NRVB---5X1034A, julij 2019), Posebnimi tehničnimi pogoji organizacije gradbišča /dokument št. NRVB---6x1020), razpisnimi pogoji in projektom odlagališča.
Izvajalec je zavezan za ravnanje z odpadki za svoj obseg del na gradbišču v skladu s predpisi. Stroški v zvezi z odpadki so zajeti v postavki organizacije gradbišča in smiselno v enotnih cenah posameznih postavk.
Izvajalec je zavezan za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki (NGGO). Stroški v zvezi s tem so zajeti v postavki organizacija gradbišča in smiselno v enotnih cenah posameznih postavk.
Vsa poročila (pisne postopke) za monitoring izvajalec preda naročniku v pregled in odobritev v elektronski obliki. Končna odobrena poročila preda izvajalec naročniku v 6 izvodih v tiskani in digitalni obliki (npr. CD ali drugi dogovorjeni obliki). Monitoring se izvaja v skladu z odobrenimi pisnimi postopki - poročili.
KONTROLA ZRAKA
1. | Izdelava elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč v skladu z Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.l. RS 21/11). Elaborat mora vsebovati plan izvajanja meritev glede na termisnki plan in intenzivnost izvajanja gradbenih del. | kos | 1 |  | 0
2. | Izvajanje meritev prašnih delcev PM10 in emisije izpušnih plinov med gradnjo, v skladu s planom, glede na intenzivnost gradnje ter glede na dejanske razmere na gradbišču z izdelavo poročil. Meritve in pregled razmer na terenu opravlja za to usposobljena institucija. Ničelna meritev pred pričetkom gradnje se izvede v obsegu, ki omogoča oceno ničelnega stanja. Na osnovi prvih rednih pregledov se lahko določi tudi drugačna dinamika pregledov. Izvajalec pregleda obvešča izvajalca del o ugotovitvah in predlaga morebitne okoljevarstvene ukrepe. Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del. Opomba: morebitni zaščitni okoljevarstveni ukrepi so upoštevani v stroških (postavki) organizacije gradbišča. | kos | 10 |  | 0
MONITORING PODZEMNE VODE
3. | Kompletno izvajanje monitoringa podzemne vode z izdelavo posebnega pisnega postopka v skladu s PVO, Programom monitoringa, razpisnimi pogoji in projektom PZI. Monitoring obsega merjenje fizikalno-kemijskih parametrov in gladine podtalnice. V obsegu so tudi meritve podzemne vode v razbremenilnih-črpalnih in kontrolnih vodnjakih na območju silosa (izvedba vodnjakov je upoštevana v popisu del za silos). Potrebno pogostost meritev posameznih parametrov bo preveril in določil hidrogeolog v skladu s potrebami in stanjem v času gradnje. Podroben postopek, meritev in meril za presojo ustreznosti stanja podtalja za potrebe gradnje mora opredeliti izvajalec v posebnem pisnem postopku. Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del.
a. | - priprava pisnega postopka za izvedbo meritev | kos | 1 |  | 0
b. | - izvedba analiz na globokih vrtinah | kos | 7 |  | 0
c. | - izvedba analiz na plitvih vrtinah | kos | 36 |  | 0
MONITORING POVRŠINSKE VODE
4. | Kompletno izvajanje monitoringa površinske vode z izdelavo posebnega pisnega postopka v skladu s PVO, Programom monitoringa, razpisnimi pogoji in projektom PZI. V pisnem postopku mora biti opredeljeno: - možnost onesnaženja v času gradnje, - viri onesnaženja, - predmeti, načini, pogostost opazovanj in meritev, - seznanitev vseh zaposlenih na gradbišču z obravnavano problematiko, - ukrepanje ob izrednih dogodkih ter - dokumentiranje stanja. V obsegu je tudi ničelni monitoring ped pričetkom gradnje na lokacijah izpustov površinskih vod z območja odlagališča v okolico v obsegu, ki je podan za podzemno vodo (fizikalno-kemijske lastnosti vode) in monitoring na drenažnem kanalu vzdolž Vrbinske ceste in na referenčni lokaciji. Lokaciji sta določeni v Programu monitoringa (Priloga 3). Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
MONITORING TAL
5. | Kompletno izvajanje monitoringa nad kvaliteto tal z izdelavo posebnega pisnega postopka v skladu s PVO, Programom monitoringa, razpisnimi pogoji in projektom PZI. V obsegu je ničelni pregled, pregledi med gradnjo in po zaključku gradnje z izdelavo poročil. Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del. Na območju gradbišča sta na prostoru za nasip materiala iz izkopa za silos predvideni dve deponiji. | kpl | 1 |  | 0
KMETIJSKE POVRŠINE
6. | Kompletno izvajanje monitoringa nad kvaliteto kmetijskih površin z izdelavo posebnega pisnega postopka v skladu s PVO, Programom monitoringa, razpisnimi pogoji in projektom PZI. Monitoring mora izvajati strokovnjak kmetijske stroke. V obsegu je ničelni pregled, pregledi med gradnjo in po zaključku gradnje z izdelavo poročil. Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
CESTE
Opomba: Monitoring cest in izvedba pregledov cest z izdelavo poročil je potrebno izvajati v skladu s PRAVILNIKOM o metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (Uradni list RS, št. 109/10).
7. | Pregled stanja obstoječih občinskih cest in dostopnih poti, po katerih bo potekal težak transport in ostale tangirane infrastrukture, evidentiranje poškodb in izdelavo poročila s fotografsko dokumentacijo v 6 zvodih. Pregled organizira izvajalec, prisotni pa so predstavniki naročnika, izvajalca, občine ter lastniki oz. upravljavci tangirane infrastrukture. Pregled izdelati v skladu s Programom monitoringa (dokument NRVB---5X1034A). Ceno podati na osnovi ogleda na terenu pred oddajo ponudbe. V obsegu del se upoštevajo naslednje lokalne ceste: - LC 191112 Vrbina - Krški most, celotna dolžina 2014 m; - LC 191111 Spodnji Stari grad - Vrbina, od km 1,902 do km 4,330, v dolžini 2428 m; - LC 191113 Stara vas - Libna, celotna dolžina 825 m;
a. | - izdelava prvega pregleda in poročila | kos | 1 |  | 0
b. | - izdelava vmesnih letnih pregledov in poročil oz. po zahtevah naročnika | kos | 3 |  | 0
c. | - izdelava končnega pregleda in poročila po zaključku gradnje z navedbo morebitnih poškod, predlogom sanacije in oceno stroškov sanacije | kos | 1 |  | 0
SOSEDNJI OBJEKTI
8. | Izdelava katastra obstoječih poškodb potencialno ogroženih objektov ob transportnih poteh in deloviščih. Izdelava poročila s fotodokumentacijo v 6 izvodih. Izdelava meritev morebitnih razpok na objektih in izdelava plomb. Pregled organizira izvajalec, prisotni na ogledu pa so predstavniki naročnika, izvajalca, občine, neodvisnega strokovnjaka, ki ga imenuje lokalna skupnost in lastniki objektov. Pregled izdelati v skladu s Programom monitoringa (dokument NRVB---5X1034A). Ceno podati na osnovi ogleda na treneu pred oddajo ponudbe. Enota kos se nanaša na en (1) objekt.
a. | - prvi pregled, izdelava plomb in poročila | kos | 1 |  | 0
b. | - ponovni pregled najmanj en mesec po prvem pregledu oz. pred začetkom izvedbe večjih transportov ali del in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
c. | - vmesni pregledi po izrednih dogodkih in po zahtevah naročnika z izdelavo poročila | kos | 3 |  | 0
d. | - izdelava končnega pregleda in poročila po zaključku gradnje z navedbo morebitnih poškod, predlogom sanacije in oceno stroškov sanacije | kos | 1 |  | 0
| - predvideni stroški za sanacijo morebitnih poškodb objektov zaradi težkih transportov za potrebe gradbišča. Sanacijska dela se obračunajo po dejanskih stroških, oziroma kakor je opredeljeno v pogodbi. Ponudnik naj upošteva predvideno vrednost 100.000 EUR, ki je rezervirana za sanacije objektov! | kpl | 1 | 100000 | 100000
HRUP
9. | Kompletno izvajanje nadzora hrupa z meritvami hrupa v skladu s 4. in 9. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS 105/08). Meritve se izvajajo pred pričetkom gradnje in v času največjih gradbenih del ter po zahtevah naročnika. Obseg in način meritev je določen v Programu monitoringa (dokument NRVB---5X1034A). Meritve se izvajajo na petih (5) lokacijah. V času gradnje bo izvajalec opravljal nadzor hrupa, ki obsega preverjanje skladnosti uporabljene gradbene mehanizacije in strojev s »Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem«. Izvajal se bo tudi nadzor nad upoštevanjem časovnih omejitev gradnje. Zavezanec za izvajanje meritev in nadzora je izvajalec gradbenih del. Obračun se izvaja mesečno sorazmerno v odstotku izvedenih del. Opomba: morebitni zaščitni protihrupni ukrepi so upoštevani v stroških (postavki) organizacije gradbišča. | kos | 10 |  | 0
| S K U P A J MONITORING MED GRADNJO: |  |  |  | 100000

## Tabela cen
Investitor: | ARAO
Objekt: | Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško
LOT 1 - Objekti odlagališča
SKLOP: | A.6_L1
KALKULATIVNE OSNOVE ZA DOLOČITEV ENOTNIH CEN
| Opis | enota | Cena na enoto (EUR)
1. | DELO
1.1. | Diplomirani inženir | ura
1.2. | Tehnik | ura
1.3. | Visokokvalificirani delavec | ura
1.4. | Kvalificirani delavec | ura
1.5. | Nekvalificirani delavec | ura
2. | PREVOZI
2.1. | Prikolica do 10 t | km
2.2. | Prikolica od 10 do 20 t | km
2.3. | Tovornjak do 5 t | km
2.4. | Tovornjak od 5 do 10 t | km
2.5. | Tovornjak nad 10 t | km
2.6. | Tovornjak z žerjavom do 10 t | km
2.7. | Tovornjak z žerjavom nad 10 t | km
2.8. | Kamion prekucnik do 8 t | km
2.9. | Kamion prekucnik od 8 do 12 t | km
2.10. | Kamion prekucnik od 12 do 20 t | km
2.11. | Kamion prekucnik nad 20 t | km
3. | IZKOP IN NAKLADANJE
3.1. | Hidravlični bager do 0,5 m3 | ura
3.2. | Hidravlični bager 0,5 do 1 m3 | ura
3.3. | Hidravlični bager nad 1 m3 | ura
3.4. | Bager za izvedbo uvrtanih pilotov | ura
3.5. | Buldožer 110 kW | ura
3.6. | Buldožer 170 kW | ura
3.7. | Rovokopač do 0,50 m3 | ura
3.8. | Nakladač 0,80-1,20 m3 | ura
3.9. | Nakladač 1,50-2,00 m3 | ura
4. | VALJARJI
4.1. | Valjar vibracijski do 10 t | ura
4.2. | Valjar vibracijski nad 10 t | ura
4.3. | Valjar gumijasti do 10 t | ura
4.4. | Valjar gumijasti nad 10 t | ura
4.5. | Žaba | ura
5. | BETONSKA DELA
5.1. | Avtomešalec do 6 m3 | ura
5.2. | Avtomešalec nad 6 m3 | ura
5.3. | Premična betonska črpalka do 20 m3/h | ura
5.4. | Premična betonska črpalka nad 20 m3/h | ura
5.5. | Vibratorji za beton | ura
5.6. | Garnitura za torkret | ura
6. | ŽERJAVI IN DVIŽNE NAPRAVE
6.1. | - do 10 t | ura
6.2. | - od 10 do 15 t | ura
6.3. | - od 15 do 20 t | ura
6.4. | - nad 20 t | ura
6.5. | Avtodvigalo do 10 t | ura
6.6. | Avtodvigalo nad 10 t do 40 t | ura
6.7. | Avtodvigalo nad 40 t do 100 t | ura
6.8. | Avtodvigalo nad 100 t do 300 t | ura
7. | KOMPRESORJI IN GENERATORJI
7.1. | Kompresor do 5 m3/min | ura
7.2. | Kompresor od 5 do 15 m3/min | ura
7.3. | Kompresor nad 15 m3/min | ura
7.4. | Prenosni generator do 20 kVA | ura
7.5. | Prenosni generator od 20 do 50 kVA | ura
7.6. | Prenosni generator od 50 do 150 kVA | ura
7.7. | Prenosni generator nad 150 kVA | ura
8. | RAZNO
8.1. | Črpalka za vodo do 3 kW | ura
8.2. | Črpalka za vodo od 3 do 10 kW | ura
8.3. | Črpalka za vodo 10 do 50 kW | ura
8.4. | Set za varjenje | ura
9. | Prevozi izkopanega materiala na razdaljo:
9.1. | 0,5 km | m3
9.2. | 1 km | m3
9.3. | 2 km | m3
9.4. | 3 km | m3
9.5. | 4 km | m3
9.6. | 5 km | m3
9.7 | 10 km | m3
9.8 | 15 km | m3
9.9 | 20 km | m3