## CENA
POPIS DEL
OBJEKT - MOST ČEZ TREBNIK NA LC490271
INVESTITOR
Občina Braslovče
Braslovče 22
3314 Braslovče
|  | Cena brez DDV: | 0
|  | DDV (22%): | 0
|  | Cena z DDV: | 0
Št. načrta: |  | 084-018
Datum: |  | 2023-02-01
Faza: |  | Projekt za izvedbo PZI

## SPLOSNO
V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
• sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
• izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno
• sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku
• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec
• sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala
• stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje
• vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
• zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav
• zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje
• obnova obstoječih hišnih priključkov, poškodovanih med gradnjo.
• stroški cestnih zapor in signalizacije po zahtevah cestno-prometne službe
• obračun zemeljskih del je v raščenem stanju
• odvoz in transport zemljin se obračunava v raščenem stanju
• vzpostavitev odstranjenih mejnikov zaradi gradnje v prvotno stanje
• fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav
• geomehanski nadzor
• poročilo o ravnanju z odpadki
• glavni sestavni del popisov je tehnično poročilo z risbami

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
| PODSTAVKA |  | CENA
1 | Ureditev gradbišča | cena brez DDV | 0
2 | Rušitvena dela | cena brez DDV | 0
3 | Zemeljska dela | cena brez DDV | 0
4 | Tesarska dela | cena brez DDV | 0
5 | Dela s cementnim betonom | cena brez DDV | 0
6 | Delo z jekom za ojačitev | cena brez DDV | 0
7 | Hidroizolacija | cena brez DDV | 0
8 | Zidarska dela | cena brez DDV | 0
9 | Voziščna konstrukcija | cena brez DDV | 0
10 | Ključavničarska dela | cena brez DDV | 0
11 | Ureditev struge in brežin | cena brez DDV | 0
12 | Meteorna kanalizacija | cena brez DDV | 0
13 | Geodetska dela | cena brez DDV | 0
14 | Preiskus, nadzor in tehnična dokumentacija | cena brez DDV | 0
15 | Nepredvidena dela 8% | cena brez DDV | 0
SKUPAJ DELA |  | cena brez DDV | 0
SPLOŠNA NAVODILA K POPISU
Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.
Pred pričetkom del naj izvajalec obvezno preveri vse mere na objektu! Skladno z ZGO morajo vgrajeni materiali ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Vsa pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec del vkalkulirati v enoto cene!
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti.

## POPISI
1 |  | Ureditev gradbišča
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov v naravi. | kos | 6 |  | 0
2 |  | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. | kos | 1 |  | 0
3 |  | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | kos | 1 |  | 0
4 |  | OPOMBA: Neposredno območje objekta je potrebno zavarovati z varovalno polnostensko panelno gradbiščno ograjo, visoko 2m. Posebno pozornost posvetiti zavarovanju izvozno/uvozne ceste na obeh straneh rušenja mostu. Namestiti je potrebno table z opozorilnim znakom in napisi “Dostop na gradbišče strogo prepovedan“. Rušenje se bo izvajalo delno strojno, delno ročno. Demontaža opreme se bo vršila tudi ročno. Neuporaben odstranjen material se bo odvažal na urejeno deponijo. Nakladanje bo strojno. Izdelati je potrebno pomožne delovne konstrukcije, npr. razna podpiranja in odre. Potrebno bo izdelati delovni oder za rušenje sten in podpiranje voziščne plošče (ob upoštevanju Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu, poglavje odri). FAZE RUŠENJA: • ureditev obvozov po elaboratu • ureditev vodotoka • postavitev podpornega odra • rezanje premostitvene konstrukcije • odvoz ruševin v urejeno deponijo | kos | 1 |  | 0
5 |  | Izdelava elaborata zapore ceste | kpl | 1 |  | 0
1 |  | SKUPAJ UREDITEV GRADBIŠČA |  |  |  | 0
2 |  | Rušitvena dela
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Rezanje asfaltnega cestišča z diamantno krožno žago | m | 35 |  | 0
2 |  | Odstranitev in nakladanje asfaltnega sloja z odvozom na deponijo oddaljeno do 10km | m2 | 565 |  | 0
3 |  | Odstranitev plošče obstoječega prepusta s hidravličnim kladivom, debeline plošče do 50cm, z odvozom na deponijo. | m3 | 20 |  | 0
4 |  | Odstranitev zidcev in temeljev propusta s hidravličnim kladivom, z nakladanjem in odvozom na deponijo | m3 | 10 |  | 0
5 |  | Odstranitev kamna iz brežin z odvozom na začasno deponijo. | m3 | 10 |  | 0
2 | SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
3.0 |  | Zemeljska dela
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Strojni izkop mulja in zemljine III. In IV. kategorije v strugi potoka za temelje novega propusta globine 4m, z nakladanjem in odvozom na deponijo. | m3 | 200 |  | 0
2 |  | Izkop spodnjega ustroja ceste zgrajenega iz zbitega tamponskega nasutja, globine do 60cm, z odvozom na deponijo oddaljeno do 10km. | m3 | 395 |  | 0
3 |  | Izgradnja zbitega tamponskega nasutja debeline 1m, pod spodnjo ploščo prepusta, z valjanjem do zbitosti Evd=40MPa | m3 | 50 |  | 0
4 |  | Zasipavanje zunanjih sten propusta z drobljencem 0-64mm, z zbijanjem do trdnosti Evd= 40MPa. (Količina v zbitem stanju) | m3 | 140 |  | 0
5 |  | Izgradnja spodnjega ustroja ceste s kamnitim materialom 0-125 debeline 40cm, s sprotnim valjanjem | m3 | 312 |  | 0
6 |  | Izgradnja spodnjega ustroja ceste s tamponskim drobljencem debeline 20cm, s sprotnim valjanjem | m3 | 156 |  | 0
7 |  | Zasipavanje nabrežin ob cesti s humusiranjem. Cena vključuje strojno in ročno planiranje zemljine. | m2 | 50 |  | 0
8 |  | Dobava in vgradnja stigmafleks zaščitne cevi DN 160 na planum temeljnih tal z obbetoniranjen | m1 | 120 |  | 0
9 |  | Dobava in vgradnja jaška iz BC fi 600 z LTŽ povoznim pokrovom | kos | 2 |  | 0
10 |  | Ureditev planuma temeljnih tal zemljine III. Kategorije | m2 | 780 |  | 0
3.0 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
4 |  | Tesarska dela
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Izdelava podprtega opaža za temeljno ploščo debeline 50cm, z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 20 |  | 0
2 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za steno debeline 30cm, višine 2m, komplet z dobavo in izvedbo. V ceno vključeno razopaževanje in čiščenje opažev. | m2 | 100 |  | 0
3 |  | Izdelava podprtega opaža za premostitveno ploščo,debeline 30cm, cena vključuje razopaževanje in čiščenje opažev. | m2 | 60 |  | 0
4 |  | Opaženje nosilne konzole za prehodno ploščo, z lesenimi plohi širine 30cm in 20cm, v ceno vključeno razopaževanje in čiščenje opažev. | m1 | 25 |  | 0
5 |  | Opaženje hodnika za pešce s trostranskim opažem s kotnimi letvami. Višina opaža je 50cm in širina 50cm. V ceno so vključene podpore in razopaževanje, ter čiščenje opažev. | m2 | 25 |  | 0
6 |  | Opaženje pete temelja opornega zidu ob cesti, širine 0,8m in višine 1m, v ceno je vklučeno razopaževanje in čiščenje opaža. | m2 | 10 |  | 0
7 |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za steno debeline 20cm, višine 2m in dolžine 4,4m, z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 10 |  | 0
8 |  | Izdelava opaža za AB zatrepne stene (krila), z razopaževanjem in čiščenjem opaža. | m2 | 30 |  | 0
4 | SKUPAJ tesarska dela |  |  |  |  | 0
5 |  | Armiranobetonska dela s cementnim betonom
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Dobava in vgradnja cementnega podložnega betona C12/15, debeline 10cm. | m3 | 6 |  | 0
2 |  | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC2 (temljna plošča debeline 50cm) | m3 | 22 |  | 0
3 |  | Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37, PVII, XC2, XD3, (nosilni zidovi debeline 30cm,) | m3 | 25 |  | 0
4 |  | Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37, PVII, XC2, XD3, XF3 (premostitvena plošča debeline 30cm) | m3 | 13 |  | 0
5 |  | Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C25/30 XC2 (prehodni plošči debeline 20cm) | m3 | 10 |  | 0
6 |  | Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37, XC2, XD3,XF3 (škarpa s temeljno peto ob cesti) | m3 | 6 |  | 0
7 |  | Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C30/37, XC2, XD3, XF3 (hodnik za pešce) | m3 | 5 |  | 0
8 |  | Dobava in vgradnja armiranega cementnega betona C25/30 XC2, (zatrepne stene - krila debelina 20cm) | m3 | 5 |  | 0
5 | SKUPAJ dela s cementnim betonom |  |  |  |  | 0
6 |  | Dela z jeklom za ojačitev
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Priprava, dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega trdega jekla B500B, debeline manjša ali enaka 12mm | kg | 6000 |  | 0
2 |  | Priprava, dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega trdega jekla B500B, večje od debeline 12mm | kg | 10500 |  | 0
6 | SKUPAJ dela z jeklom za ojačitev |  |  |  |  | 0
7 |  | Hidroizolaterska dela
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Priprava podlage z brezprašnim krogličnim peskanjem(odstranitev cementnega mleka) | m2 | 50 |  | 0
2 |  | Prebrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 180 |  | 0
3 |  | Prvi epoksidni premaz (npr. Sikagard 186) posut s kremenčevi peskom zrnavosti 0,7-1,2mm (poraba premaza 0,3-0,5kg/m2 , poraba peska 1,0-2,0kg/m2) | m2 | 50 |  | 0
4 |  | Drugi epoksidni premaz (npr. Sikagard 186 poraba premaza 0,5-0,6kg/m2) | m2 | 50 |  | 0
5 |  | Vroča bitumenska lepilna zmes (npr. Coumpound Bitu-Car 150/Scudo)- poraba 2,0-2,5kg/m2 | m2 | 50 |  | 0
7 | SKUPAJ |  |  |  |  | 0
8 |  | Zidarska dela
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Polaganje žaganih granitnih robnikov 20/23(merjeno v metrih) | m1 | 25 |  | 0
2 |  | Vgradnja kamna Dsr=400mm v betonu pred in za prepustom, dolžine 2m na vsaki strani z oblaganjem dna in brežine s kamnom položenim v beton C25/30 | m3 | 15 |  | 0
3 |  | Oblaganje dna prepusta s kamni Dsr=400mm, s polaganjem v beton C25/30 in ročno obdelavo fug med kamni | m3 | 30 |  | 0
4 |  | Ob betoniranju izvedene vdolbine za montažo varovalne ograje ob robu (vgradi se kocka iz XPS-a) | kos | 13 |  | 0
5 |  | Izdelava kamnite zložbe s kamenjem Dsr=400mm. | m3 | 15 |  | 0
8 |  | SKUPAJ Zidarska dela |  |  |  | 0
9 |  | Voziščna konstrukcija
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Izdelava obrabnega sloja asfalta AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3,0 cm, komplet z dobavo. | m2 | 835 |  | 0
2 |  | Izdelava zaščitnega sloja asfalta AC16 BASE B70/100 A3 1 v debelini 5,0 cm, komplet z dobavo. | m2 | 145 |  | 0
3 |  | Izdelava zaščitnega sloja asfalta AC22 BASE B70/100 A3 v debelini 9,0 cm, komplet z dobavo - dvignjeno križišče | m2 | 210 |  | 0
3 |  | Izdelava zaščitnega sloja asfalta AC22 BASE B70/100 A3 v debelini 6,0 cm, komplet z dobavo. | m2 | 625 |  | 0
4 |  | Dobava in vgradnja cestnih robnikov dim 15/25/100 cm na betonsko podlogo deb. 10 cm | m1 | 85 |  | 0
5 |  | Dobava in vgraditev pocinkanega stebrička za PZ višine 2,50 m | kom | 4 |  | 0
6 |  | Dobava in vgradnja PZ kvadratnega prereza dim 60/60 | kom | 4 |  | 0
7 |  | Nasipavanje in ureditev bankin. V ceno je vključena dobava in ročno razstiranje drobljenca, z valjanjem do zbitosti Evd=40MPa. | m2 | 65 |  | 0
9 |  | SKUPAJ voziščna konstrukcija |  |  |  | 0
10 |  | Ključavničarska dela
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Dobava in vgradnja jeklene ograje za pešce višine 1,2 m, vroče cinkana ter prebarvane v barvo RAL 8012. Ograja iz votle okrogle cevi skladno s projektom PZI in smernic TSC07.103 | m1 | 19 |  | 0
10.0 |  | SKUPAJ Ključavničarska dela |  |  |  | 0
11 |  | Ureditev struge in brežin
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Čiščenje zališčne zarasti in strojni posek grmovja (debeline do fi 10 cm) | m2 | 20 |  | 0
2 |  | Črpanje vode - ocena | ur | 15 |  | 0
3 |  | Strojni zasip ob erodiranem območju novograjenega prepusta in kamnitih zložbah v betonu, ob AB škarpi | m3 | 25 |  | 0
4 |  | Planiranje nabrežin in dna vodotoka, 15m gorvodno in 10m dolvodno z delavnim strojem do 150KW | m2 | 120 |  | 0
5 |  | Zatravitev brežin. Cena vključuje humusiranje sejanje in teptanje posejane trave. | m2 | 250 |  | 0
6 |  | Čiščenje in pospravljanje gradbišča po končani gradnji | PA | 1 |  | 0
11 |  | SKUPAJ Ureditev struge in brežin |  |  |  | 0
12 |  | Meteorna kanalizacija
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Dobava in vgradnja peskolova iz betonske cevi DN400, z LTŽ rešetko nosilnosti D400 | kos | 4 |  | 0
2 |  | Dobava in vgradnja PVC kanalizacijske cevi DN200 za odvodnavanje ceste | m1 | 40 |  | 0
3 |  | Dobava in vgradnja PVC kanalizacijske cevi DN250 za odvodnavanje ceste, dolžine 5m s kolenom | m1 | 15 |  | 0
12.0 |  | SKUPAJ Meteorna kanalizacija |  |  |  | 0
13.0 |  | Geodetska dela
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Geodetska dela pri novogradnji (zakoličba, podajanje in kontrola višin). | kos | 1 |  | 0
13.0 |  | SKUPAJ Geodetska dela |  |  |  | 0
14.0 |  | Preiskus, nadzor in tehnična dokumentacija
Nivo in šifra |  | Opis postavke | Enota | Količine | Cena za enoto | Cena (EUR)
1 |  | Izvedba obremenilnega preizkusa premostitvenega objekta, dolgega do 50 m1. | kos | 1 |  | 0
-Pregled konstrukcije pred, med in po obremenilnem testu
-Meritev deformacij med obremenilnim testom s pomočjo retro tarč pritrjenih na prekladno konstrukcijo (cca.: 4 tarče)
2 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID). | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Geotehnični nadzor. | ur | 5 |  | 0
5 |  | Projektantski nadzor. | ur | 10 |  | 0
14.0 |  | SKUPAJ Preiskus, nadzor in tehnična doku |  |  |  | 0