## REKAPITULACIJA
Investitor: |  | OBČINA RADOVLJICA, Gorenska cesta 19, 4240 Radovljica
Objekt: |  | KOPALIŠČE RADOVLJICA – Notranja oprema
REKAPITULACIJA NOTRANJE OPREME
| Notranja oprema skupaj |  | 0
OPOMBE
- Vse cene so brez upoštevnaja DDV!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjih veljavnih načrtih,
detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na objektu!

## DOLOČILA
SPLOŠNA DOLOČILA,
ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbe in ob izvedbi!
Izvajalcu notranje opreme velja izrecno opozorilo, da morajo biti vsi vgrajeni materiali ustrezni za javno uporabo v sklopu bazenskega oz. kopališkega kompleksa, kjer je možna prisotnost bazenske vode in vlage.
Popis del je izdelan na osnovi PZI projektne dokumentacije. Za vse elemente, ki niso nedvoumno pojasnjeni v projektni dokumentaciji ter v popisu del in materiala, mora izvajalec pred oddajo dokončne ponudbe od projektanta pridobiti ustrezna pojasnila oz. risbe ali načrte. Po podpisu pogodbe se izvajalec zavezuje, da bo dosledno upošteval načrte in detajle projektanta, tudi če z njimi prej ni bil seznanjen.
Enotne cene in cena za komplet mora vsebovati vse, kar je potrebno za gotovo montirane in finalno obdelane izdelke, za funkcionani objekt kot celoto, z izdelavo vse montažne oz. delavniške tehnične dokumentacije z detajli izvedbe, katerih pisno potrditev je izvajalec dolžan zagotoviti s strani projektanta. Cene vseh postavk morajo vsebovati tudi vse stroške iz razpisnih pogojev investitorja, kar s tem popisom ni zajeto.
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
V ponudbi je potrebno upoštevati, da morajo biti vsi stiki med jeklom in aluminijem prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo. Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti glede na klimatske pogoje vgradnje primerno protikorozijsko zaščiteni tako, da je zagotovljen garancijski rok in pričakovana življenska doba.
V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela, splošne manipulativne in transportne stroške ter zavarovanje gradbišča.
V enotni ceni mora biti upoštevana pomoč nekvalificiranih, polkvalificiranih in kvalificiranih gradbenih delavcev pri izvajanju instalacijskih in obrtniških del.
Vse dimenzije prikazane v načrtih je potrebno pred izvajanjem del preveriti na mestu izvedbe del, v primeru nejasnosti ali neskladja s projektom se je izvajalec dolžan posvetovati s projektantom.
Če so v popisu navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme, je to zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Z območjem gradnje se je ponudnik dolžan seznaniti pred oddajo ponudbe in značilnosti terena upoštevati pri oddaji ponudbe. Vsi stroški dodatnih transportnih poti, dvigal in drugih oblik vertikalnega in horizontalnega transportiranja bremenijo izključno izvajalca, vključno z morebitnimi okoljskimi taksami zaradi začasnih ukrepov v prostoru. Po končanju del se izvajalec zavezuje, da bo na lastne stroške povrnil okolico gradnje v prvotno stanje in odstranil vse začasne ureditve, transportne poti, platoje, ipd...
Ponudnik oz. izvajalec je dolžan upoštevati, da je se Kopališče Radovljica izvaja po fazah in da posamezne faze lahko izvajajo drugi izvajalci, s katerimi se mora uskladiti glede vseh robnih pogojev in drugih dejstev, ki zadevajo stičišča posamezne faze izvedbe. Vsi stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe, vezano na faznost gradnje, morajo biti vsebovani v ponudbi.
V enotni ceni vsakih posameznih del je potrebno zajeti čiščenje vseh elementov gradbišča in objektov po končanih delih tako, da ustrezajo takojšnji uporabi oz. nadaljnji gradnji.
Izvajalec notranje opreme mora v ponudbi vkalkulirati vsa potrebna usklajevanja z izvajalci gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del objekta glede robnih pogojev, priključnih detajlov in drugih dejstev, ki zadevajo stične faze izvedbe.
Pred izdelavo, naročilom in dobavo opreme je izvajalec za vsako postavko opreme dolžan predložiti vzorce končnih obdelav in tipskih produktov ter pridobiti potrditev s strani projektanta!
Projektantski nadzor arhitekture lahko opravlja projektant arhitekture, ki je izdelal PZI načrt arhitekture za objekt, ki je predmet gradnje. Načrta ni dovoljeno spreminjati ali razmnoževati brez pisnega soglasja projektanta. Vsebina načrta je avtorska lastnina projektanta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

## NOTRANJA OPREMA
NOTRANJA OPREMA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
POZ.01 | - pult recepcije, dim. š/v/g = 389/120/90 cm
- izvedba, dobava in vgradnja, skladno z risbo in opisi
| Skupaj | kos | 1 |  | 0
POZ.02 | - garderobne kabine, dim. š/v/g = 127/245/215 cm
- izvedba, dobava in vgradnja, skladno z risbo in opisi
| Skupaj | kpl | 2 |  | 0
POZ.03 | - garderobne kabine, dim. š/v/g = 256/245/215 cm
- izvedba, dobava in vgradnja, skladno z risbo in opisi
| Skupaj | kpl | 2 |  | 0
POZ.04 | - garderobna klop, dim. d/š/v = 390/35/42 cm
- kovinsko ogrodje, varjeno iz pohištvene cevi ~40×40 mm, robovi R2 mm, prašno barvano RAL 9006
- noge opremljene s plastičnimi ali gumenimi čepi za keramični tlak
- sedišče iz 13 mm HPL plošče, mat bele barve, robovi R2 mm, nevidno vijačeno od spodaj ali lepljeno
- izvedba, dobava in vgradnja, skladno z risbo in opisi
| Skupaj | kos | 2 |  | 0
POZ.05 | - garderobna klop, dim. d/š/v = 240/30/40 cm
- kovinsko ogrodje, varjeno iz pohištvene cevi ~40×40 mm, robovi R2 mm, prašno barvano RAL 9006
- noge opremljene s plastičnimi ali gumenimi čepi za keramični tlak
- sedišče iz 13 mm HPL plošče, mat bele barve, robovi R2 mm, nevidno vijačeno od spodaj ali lepljeno
- izvedba, dobava in vgradnja, skladno z risbo in opisi
| Skupaj | kos | 2 |  | 0
POZ.06 | - dvojna garderobna omarica, kos dim. š/g/v = 30/50/215 cm
- kompletno iz 13 mm HPL plošč, mat bele barve, vijačeno in lepljeno, cokel vpet demontažno
- omarica deljena v dva predela, z dvojnimi Z-vrati
- RF montažni material in noge, po tri RF spone na vrata
- vsak predel opremljen z RF ali belim plastičnim obešalnim drogom
- na vsakih vratih se vgradi RFID ključavnice po načrtu izvajalca kontrole dostopa (ključavnica kot npr. Gantner GAT NET.Lock 7000), ključavnico dobavi izvajalec kontrole dostopa, montaža se uskladi z izvajalcem kontrole dostopa
- izdelava po shemi, 13 kosov v kompletnem sestavu
| Skupaj | kpl | 7 |  | 0
POZ.07 | - dvojna garderobna omarica, kos dim. š/g/v = 30/50/215 cm
- kompletno iz 13 mm HPL plošč, mat bele barve, vijačeno in lepljeno, cokel vpet demontažno
- omarica deljena v dva predela, z dvojnimi Z-vrati
- RF montažni material in noge, po tri RF spone na vrata
- vsak predel opremljen z RF ali belim plastičnim obešalnim drogom
- na vsakih vratih se vgradi RFID ključavnice po načrtu izvajalca kontrole dostopa (ključavnica kot npr. Gantner GAT NET.Lock 7000), ključavnico dobavi izvajalec kontrole dostopa, montaža se uskladi z izvajalcem kontrole dostopa
- izdelava po shemi, 8 kosov v kompletnem sestavu
| Skupaj | kpl | 8 |  | 0
POZ.08.1 | Talni element dim. š/v/g = 82/145/62 cm: - fiksni pult z lijakom, povišane bočnice in hrbtišče, vse vodotesno spojeno - znotraj fiksna polica in izvlečni predal - postavljeno na brušene RF noge, višinsko nastavljivo, do 10 cm nad tlakom - vključno izrezi in vodotesna vgradnja že dobavljenega lijaka na objektu ter priključkov armature in iztoka
Stenski element skupne dim. š/v/g = 246/60/35 cm, konzolno vijačeno v a.b. steno - sestavljeno iz treh korpusov, vsak z dvojnimi vratci, v korpusu po višini premična polica na 5 cm - v celotni širini korpusov spodaj ob steni vgrajeno linijsko LED svetilo 4000°K, IP65, svetilo oblikovano iz kotnega alu profila in polkrožne bele polikarbonatne kape, moč svetila min. 14,4 W/m, vključno s senzorskim stikalom in priključitvijo na elektroinštalacije objekta
Pisalna miza dim. 166/62 cm, pod ploščo čelo viš. ok. 6 cm prekriva pritrdila: - vključno podkonstrukcija, bočno vijačeno v a.b. steno in talni element, hrbtno vijačeno v a.b. steno - pod mizo vpeti nosilci za kable, 1 kom / 40 cm in nosilec računalnika, dimenzije po dogovoru z investitorjem - v mizi 2× kronski izrez + uvodnica za kable
Premični pisarniški predalnik dim. š/v/g = 40/60/60 cm na štirih kolesih primernih za keramični tlak: - s tremi predali, zaklepanje s cilindrično ključavnico - zgornji predal vsebuje sistemski vložek za urejeno odalganje pisarniških potrebščin - teme predalnika obloženo z nedrsečo oblogo za odlaganje pisarniških potrebščin
Vsi elementi: - kompletno izvedeni iz HPL plošč, visokotlačni laminat tip CGS po EN438-4, kot npr. "Fundermax Max Compact Interior Plus", vsi robovi R2 mm - kompletno RF okovje, vijaki in montažna podkonstrukcija - kompletno mat bela barva po izboru projektanta - ip = izvlečni predal, vodila za popoln izvlek predala z blaženim samozapiranjem, brušeni RF ročaj - fp = fiksna polica - kv = krilna vratca, odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, brušeni RF ročaj - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbeno-obrtniških in inštalacijskih delih - vsi materiali morajo odgovarjati vgradnji v prostor z možno prisotnostjo vlage in bazenske klorirane vode - izvajalec je pred montažo dolžan izdelati delavniški načrt, vključno statično preveritev montažnih plošč in podkonstrukcije, ter ga predati projektantu v potrditev - za vse končne obdelave in izbor opreme je izvajalec dolžan pridobiti potrditev
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
POZ.08.2 | Talni element dim. š/v/g = 82/145/62 cm: - fiksni pult z lijakom, povišane bočnice in hrbtišče, vse vodotesno spojeno - znotraj fiksna polica in izvlečni predal - postavljeno na brušene RF noge, višinsko nastavljivo, do 10 cm nad tlakom - vključno izrezi in vodotesna vgradnja že dobavljenega lijaka na objektu ter priključkov armature in iztoka
Stenski element skupne dim. š/v/g = 82/60/35 cm, konzolno vijačeno v a.b. steno - korpus z dvojnimi vratci, v korpusu po višini premična polica na ~5 cm - v celotni širini korpusa spodaj ob steni vgrajeno linijsko LED svetilo 4000°K, IP65, svetilo oblikovano iz kotnega alu profila in polkrožne bele polikarbonatne kape, moč svetila min. 14,4 W/m, vključno s senzorskim stikalom in priključitvijo na elektroinštalacije objekta
Talni element dim. š/v/g = 123/215/60 cm: - omara za medicinsko in drugo opremo, izvedena iz korpusa z enokrilnimi vrati in dvokrilnimi harmonika vrati, zaklepanje s cilindrično ključavnico, RF brušeni ročaji - v celotni globini in širini korpusa dve po višini premični polici na ~5 cm - postavljeno na brušene RF noge, višinsko nastavljivo, do 10 cm nad tlakom - kot varnostni ukrep proti prevrnitvi bočno spojeno s sosednjimi elementi in po potrebi v zaledno steno
Talni element dim. š/v/g = 41/215/60 cm: - garderobna omara, deljena na čisti in nečisti del, izvedena iz korpusa z enokrilnimi vrati, zaklepanje s cilindrično ključavnico, RF brušeni ročaj - v korposu 1× vertikalna fiksna, 1× fiksna polica, 1× premična polica na ~5 cm, v vsakem prekatu RF drog za garderobne obešalnike - postavljeno na brušene RF noge, višinsko nastavljivo, do 10 cm nad tlakom - kot varnostni ukrep proti prevrnitvi bočno spojeno s sosednjimi elementi in po potrebi v zaledno steno
Vsi elementi: - kompletno izvedeni iz HPL plošč, visokotlačni laminat tip CGS po EN438-4, kot npr. "Fundermax Max Compact Interior Plus", vsi robovi R2 mm - kompletno RF okovje, vijaki in montažna podkonstrukcija - kompletno mat bela barva po izboru projektanta - ip = izvlečni predal, vodila za popolen izvlek predala z blaženim samozapiranjem, brušeni RF ročaj - fp = fiksna polica - kv = krilna vratca, odpiranje min. 90°, blaženo samozapiranje, brušeni RF ročaj - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbeno-obrtniških in inštalacijskih delih - vsi materiali morajo odgovarjati vgradnji v prostor z možno prisotnostjo vlage in bazenske klorirane vode - izvajalec je pred montažo dolžan izdelati delavniški načrt, vključno statično preveritev montažnih plošč in podkonstrukcije, ter ga predati projektantu v potrditev - za vse končne obdelave in izbor opreme je izvajalec dolžan pridobiti potrditev
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
POZ.09 | Dobava in montaža gravirane tablice ali nalepke za označbo garderobnih omaric - pred izdelavo uskladiti z arhitektom in investitorjem | kos | 310 |  | 0
POZ.32 | Pisarniški predalnik na kolesih
predalnik kot je zajet v postavki 08.1
| Skupaj | kos | 1 |  | 0
POZ.42 | Pisarniški vrtljivi stol
kot npr.Ergoles Orion
- po višini nastavljivo sedišče
- po višini in naklonu nastavljiv hrbtni del
- po višini nastavljiva naslonjala za roke
- peterokrako kovinsko ogrodje, kolesa primerna za keramični tlak
- mrežasto naslonjalo, sedež iz blaga
- pred naročilom in dobavo opreme je izvajalec dolžan pridobiti potrditev naročnika
| Skupaj | kos | 2 |  | 0
| NOTRANJA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0