## SKLOP 1
Sklop 1 - specifikacija cen - priloga k obrazcu "PREDRAČUN – JN 4/2023 POHIŠTVO"
Lokacija: FINANČNI URAD MARIBOR, Tržaška cesta 49, Maribor
| Poz. | Opis pozicije | EM | kol | cena/EM | vrednost pozicije
| 010 | PT – PROSTOR 010
| 010-01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. 240/60/h85 cm, ter visečo omarico z napo, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - kuhinjsko korito s sifonom in mešalno baterijo, - pipa za pitrno vodo s sistemom filtrov za čiščenje, - kuhalna plošča - hladilnik | kpl | 1 |  | 0
| 010-02 | Zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV | kpl | 1 |  | 0
| 010-03 | Električna napeljava
|  | - izvedba dodatnih potrebnih vtičnic, skupaj z ožičenjem v ceveh | kpl | 3 |  | 0
|  | - dobava oz. zamenjava vtičnic brez pokrova | kpl | 2 |  | 0
|  | - zamenjava vtičnic s pokrovom proti škropljenju (montaža na leseno oblogo) | kpl | 1 |  | 0
|  | - dobava, montaža in priklop svetilke pod visečo omarico | kpl | 1 |  | 0
| 010-04 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Vključiti tudi potrebne maske ob zaključkih (stene). Niz sestavljen iz:
|  | - predalnik (4 predali) dim. 60/60/h86 cm. Spodaj in zgoraj predvideti pretok zraka za hlajenje kuhalne plošče | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica z vrati in pomično polico dim. 45/60/h86 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica za korito z vrati dim. 63/60/h86 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna zapora dim. 2,5/66/h200 cm | kos | 2 |  | 0
|  | - delovna plošča dim. 168/60 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna obloga stene (na podkonstrukciji) dim. 168/2/h65 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - nizkostenska obloga (z izrezi za zračenje) dim. 168/h10 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | - viseča zaprta omarica (2-delna) s pomično polico dim. 110/35/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - viseča zaprta omarica (1-delna) dim. 58/35/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - viseča odprta omarica nad hladilnikom dim. 62/42/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - prostostoječ hladilnik dim. 60/64/h145 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - indukcijska kuhalna plošča dim. 30/52 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - podpultni električni grelnik vode 10l | kos | 1 |  | 0
|  | - kuhinjsko korito z odcejalnikom dim. 81/51 cm ter pripadajočim sifonom in cevnim sistemom za priklop na kanalizacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
|  | - enoročna mešalna armatura (3 cevke) | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ poz. 010 |  |  |  | 0
| 124 | 1.ND – PROSTOR 124
| 124-01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. 310/60/h85 cm, ter visečo omarico z napo, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - kuhinjsko korito s sifonom in mešalno baterijo, - pipa za pitrno vodo s sistemom filtrov za čiščenje, - kuhalna plošča - hladilnik | kpl | 1 |  | 0
| 124-02 | Zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV | kpl | 1 |  | 0
| 124-03 | Električna napeljava
|  | - izvedba dodatnih potrebnih vtičnic, skupaj z ožičenjem v ceveh | kpl | 1 |  | 0
|  | - dobava oz. zamenjava vtičnic brez pokrova | kpl | 4 |  | 0
|  | - zamenjava vtičnic s pokrovom proti škropljenju (montaža na leseno oblogo) | kpl | 1 |  | 0
|  | - dobava, montaža in priklop svetilke pod visečo omarico | kpl | 1 |  | 0
| 124-04 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Vključiti tudi potrebne maske ob zaključkih (stene). Niz sestavljen iz:
|  | - predalnik (4 predali) dim. 60/60/h86 cm. | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica z vrati in pomično polico dim. 50/60/h86 cm (Spodaj in zgoraj predvideti pretok zraka za hlajenje kuhalne plošče) | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica z vrati in pomično polico dim. 62/60/h86 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica za korito z vrati dim. 65/60/h86 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna zapora dim. 2,5/66/h200 cm | kos | 2 |  | 0
|  | - delovna plošča dim. 237/60 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna obloga stene (na podkonstrukciji) dim. 237/2/h65 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - nizkostenska obloga (z izrezi za zračenje) dim. 237/h10 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | - viseča zaprta omarica (2-delna) s pomično polico dim. 118,5/35/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - viseča odprta omarica nad hladilnikom dim. 62/42/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - prostostoječ hladilnik dim. 60/64/h145 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - indukcijska kuhalna plošča dim. 30/52 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - podpultni električni grelnik vode 10l | kos | 1 |  | 0
|  | - kuhinjsko korito z odcejalnikom dim. 81/51 cm ter pripadajočim sifonom in cevnim sistemom za priklop na kanalizacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
|  | - enoročna mešalna armatura (3 cevke) | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ poz. 124 |  |  |  | 0
| 218 | 2.ND – PROSTOR 218
| 218-01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. 172/60/h210 cm, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - kuhinjsko korito s sifonom in mešalno baterijo, - pipa za pitrno vodo s sistemom filtrov za čiščenje, - kuhalna plošča - hladilnik | kpl | 1 |  | 0
| 218-02 | Zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV | kpl | 1 |  | 0
| 218-03 | Električna napeljava
|  | - izvedba dodatnih potrebnih vtičnic, skupaj z ožičenjem v ceveh | kpl | 1 |  | 0
|  | - dobava oz. zamenjava vtičnic brez pokrova | kpl | 5 |  | 0
|  | - zamenjava vtičnic s pokrovom proti škropljenju (montaža na leseno oblogo) | kpl | 1 |  | 0
|  | - dobava, montaža in priklop svetilke pod visečo omarico | kpl | 1 |  | 0
| 218-04 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Vključiti tudi potrebne maske ob zaključkih (stene). Niz sestavljen iz:
|  | - predalnik (4 predali) dim. 50/60/h86 cm (Spodaj in zgoraj predvideti pretok zraka za hlajenje kuhalne plošče) | kos | 1 |  | 0
|  | - ličnica vrat podpultnega hladilnika dim. 60/60/h76 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica za korito z vrati dim. 58,5/60/h86 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna zapora dim. 2,5/66/h200 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - delovna plošča dim. 237/60 + 55,5/43 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna obloga stene (na podkonstrukciji) dim. 168/2/h65 cm in 184/2/h200 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | - klop dim. 67/43/h50 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | - nizkostenska obloga (z izrezi za zračenje) dim. 171/h10 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | - viseča zaprta omarica (2-delna) s pomično polico dim. 104/35/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - viseča odprta omarica nad hladilnikom dim. 62/42/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - podpultni hladilnik dim. 58/60/h85 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - indukcijska kuhalna plošča dim. 30/52 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - podpultni električni grelnik vode 10l | kos | 1 |  | 0
|  | - kuhinjsko korito z odcejalnikom dim. 81/51 cm ter pripadajočim sifonom in cevnim sistemom za priklop na kanalizacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
|  | - enoročna mešalna armatura (3 cevke) | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ poz. 218 |  |  |  | 0
| 223 | 1.ND – PROSTOR 223
| 223-01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. 310/60/h85 cm, ter visečo omarico z napo, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - kuhinjsko korito s sifonom in mešalno baterijo, - pipa za pitrno vodo s sistemom filtrov za čiščenje, - kuhalna plošča - hladilnik | kpl | 1 |  | 0
| 223-02 | Zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV | kpl | 1 |  | 0
| 223-03 | Električna napeljava
|  | - izvedba dodatnih potrebnih vtičnic, skupaj z ožičenjem v ceveh | kpl | 2 |  | 0
|  | - dobava oz. zamenjava vtičnic brez pokrova | kpl | 4 |  | 0
|  | - zamenjava vtičnic s pokrovom proti škropljenju (montaža na leseno oblogo) | kpl | 1 |  | 0
|  | - dobava, montaža in priklop svetilke pod visečo omarico | kpl | 1 |  | 0
| 223-04 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Vključiti tudi potrebne maske ob zaključkih (stene). Niz sestavljen iz:
|  | - predalnik (4 predali) dim. 77/60/h86 cm (Spodaj in zgoraj predvideti pretok zraka za hlajenje kuhalne plošče) | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica z vrati in pomično polico dim. 62/60/h86 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - omarica za korito z vrati dim. 65/60/h86 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna zapora dim. 2,5/66/h200 cm | kos | 2 |  | 0
|  | - delovna plošča dim. 204/60 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - vertikalna obloga stene (na podkonstrukciji) dim. 204/2/h65 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - nizkostenska obloga (z izrezi za zračenje) dim. 204+36/h10 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | - omarica z vrati in pomičnimi policami dim. 36/32/h152 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - viseča zaprta omarica (2-delna) s pomično polico dim. 102/35/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - viseča odprta omarica nad hladilnikom dim. 62/42/h45 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - maska prezračevalnega kanala dim. 36/42/h103 cm (2 stranici s podkonstrukcijo) | kos | 1 |  | 0
|  | - prostostoječ hladilnik dim. 60/64/h145 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - indukcijska kuhalna plošča dim. 30/52 cm | kos | 1 |  | 0
|  | - podpultni električni grelnik vode 10l | kos | 1 |  | 0
|  | - kuhinjsko korito z odcejalnikom dim. 81/51 cm ter pripadajočim sifonom in cevnim sistemom za priklop na kanalizacijsko omrežje | kpl | 1 |  | 0
|  | - enoročna mešalna armatura (3 cevke) | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ poz. 223 |  |  |  | 0
| 000 | OSTALI PROSTORI
| 000-01 | Izdelava, dobava in montaža delovnih miz dim. 160/80/h75 cm, plošča iveral javor z ABS nalimki (kot napr. (Egger H3840 ST9), kovinsko serijsko podnožje z veznikom (kot napr. KGŽ, Irena 700), sive barve. | kos | 94 |  | 0
| 000-02 | Izdelava, dobava in montaža polkrožnih segmentov miz dim. 160/80/h75 cm, plošča iveral javor z ABS nalimki (kot napr. (Egger H3840 ST9), kovinsko serijsko podnožje sestavljeno iz noge Ø80 mm in talnega krožnika Ø500 mm (kot napr. KGŽ, MAX), sive barve. | kos | 28 |  | 0
| 000-03 | Izdelava, dobava in montaža predalnikov na kolesih (3 predali), izdelanih iz iverala z ABS nalimki dim. 42/60/h60 cm. Gornja predala polni izvlek, spodnji delni izvlek, ključavnica (zgoraj in spodaj), kovinski ročaji (kot Rujz 462.25_165) mat krom, okovje z mehkim zapiranjem (kot napr. Blum Tandem, Blumotion), ključavnica, PVC vložek za pisala v 1.predalu. Korpus siv iveral (kot napr. Egger U788), ličnice in krovna plošča javor (kot napr. Egger H3840 ST9). | kos | 90 |  | 0
| 000-04 | Izdelava, dobava in montaža visokih omar, izdelanih iz iverala z ABS nalimki dim. 80/40/h175+70 cm. Omara je deljena po višini, vsebuje: polna vrata, pomične police (5 kosov), ključavnica (zgoraj in spodaj), kovinski ročaji (kot Rujz 462.25_165) mat krom, okovje z mehkim zapiranjem (kot napr. Blum Blumotion). Korpus in police siv iveral (kot napr. Egger U788), ličnice javor (kot napr. Egger H3840 ST9). | kos | 73 |  | 0
| 000-05 | Dobava, dostava in vnos prostostoječega garderobnega stojala (kovina, kovina-les), kot napr. Versa – glej sliko. | kos | 34 |  | 0
|  | SKUPAJ poz. 000 |  |  |  | 0
| 001 | NEPREDVIDENA DELA
| 001-01 | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri renovaciji in se težko predvidijo. Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren s strani investitorja. Ocena v fiksnem znesku. | kos | 1 | 10000 | 10000
|  | SKUPAJ poz. 001 |  |  |  | 10000
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV ZA SKLOP 1 (skupaj vse poz.)* |  |  |  |  | 10000
| * | To vrednost prepišete v obrazec "Ponudbeni predračun - JN 4/2023 POHIŠTVO"