## SKLOP 4
Sklop 4 - specifikacija cen - priloga k obrazcu "PREDRAČUN – JN 4/2023 POHIŠTVO"
Lokacija: FINANČNI URAD NOVO MESTO, Sektor za carine Obrežje, Obrežje 26, Jesenice na Dolenjskem
| Poz. | Opis pozicije | EM | kol | cena brez DDV/EM | vrednost pozicije
| 1 | ČAJNA KUHINJA OBJEKT 15 - KUHINJA 008
| 1.01 | Kuhinjski niz
| 1.01.01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. cca. 231/60/h220 cm, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - kuhinjsko korito s sifonom in mešalno baterijo - pomivalni stroj - hladilnik *indukcijska kuhalna plošča se ohrani | kpl | 1 |  | 0
| 1.01.02 | Demontaža, izrez, ponovna montaža in priklop obstoječih elementov, ki se ohranijo: - indukcijska kuhalna plošča - 2 kuhališči (vključno s potrebnim pritrditvenim materialom, pri vgradnji paziti na zračenje) | kpl | 1 |  | 0
| 1.01.03 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Material: Ličnice elementov globine 65cm - temno siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0747 FH (Medium Grey). Ličnice visečih omaric globine 40cm - svetlo siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0742 FH (Pebble Grey). Korpus beli iveral. Niz sestavljen iz:
|  | • omarica z vrati in pomično polico dim. 43,25/65/h87cm | kos | 2 |  | 0
|  | • omarica za korito z vrati dim. 43,25/65/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • predalnik (3x predal npr. Blum Antaro) dim. 43,25/65/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • odprta omarica s policami (2x fiksna polica) police ob oknu dim. 39/57/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • odprta visoka omara za prostostoječ hladilnik in mikrovalovno pečico z omarico z vrati zgoraj (odpiranje tip-on) dim. 64/65/h235 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 93,2/40/h90 cm, z led lučjo pod omarico | kos | 2 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 46,6/40/h90 cm, z led lučjo pod omarico | kos | 1 |  | 0
|  | • delovna površina (HPL temno siv + ABS nalimki) dim. 276/65cm | kos | 1 |  | 0
|  | • vertikalna obloga stene (HPL svetlo siv) dim. 276/5cm | kos | 1 |  | 0
|  | • kuhinjsko korito z desnim odcejalnikom dim. 780 x 500 mm (kot npr. BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact (525110) ali enakovreden) | kos | 1 |  | 0
|  | • enoročna mešalna armatura za kuhinjsko korito (kot npr. BLANCO kuhinjska armatura LINUS, HD, PVD jeklo 526241 ali enakovredna) | kos | 1 |  | 0
|  | • prostostoječi pomivalni stroj (kot npr. Gorenje GS620C10W ali enakovreden) | kos | 1 |  | 0
|  | • prostostoječi visoki hladilnik z zamrzovalnikom (kot npr. Gorenje RF4141PW4 ali enakovreden) | kos | 1 |  | 0
|  | • dobava, montaža in priklop LED podelementne vgradne svetilke dolžine 276 cm, temperatura svetlobe 3000 K (pod visečimi omaricami) | kos | 1 |  | 0
|  | • zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV + priklop za pomivalni stroj | kpl | 1 |  | 0
| 2 | ČAJNA KUHINJA OBJEKT 33 - KUHINJA HODNIK 2. NAD.
| 2.01 | Kuhinjski niz
| 2.01.01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. cca. 231/60/h220 cm, z odvozom na stalno deponijo. *Aparati se ohranijo (korito z armaturo, kuhalna plošča, hladilnik) | kpl | 1 |  | 0
| 2.01.02 | Demontaža, izrez, ponovna montaža in priklop obstoječih elementov, ki se ohranijo: - indukcijska kuhalna plošča - 2 kuhališči (vključno s potrebnim pritrditvenim materialom, pri vgradnji paziti na zračenje) - kuhinjsko korito z odcejevalnikom in armaturo (vključno z novim odtočnim sistemom ter sifonom za varčevanje s prostorom) - prostostoječi hladilnik (vključno s potrebnim pritrditvenim materialom) | kpl | 1 |  | 0
| 2.01.03 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Material: Ličnice elementov globine 65cm - temno siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0747 FH (Medium Grey). Ličnice visečih omaric globine 40cm - svetlo siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0742 FH (Pebble Grey). Korpus beli iveral. Niz sestavljen iz:
|  | • omarica za korito z vrati dim. 61/65/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • ličnica med hladilnikom in steno h=87cm | kos | 1 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 82/40/h90 cm | kos | 2 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 41/40/h90 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • delovna površina (HPL temno siv + ABS nalimki) dim. 125/60cm | kos | 1 |  | 0
|  | • vertikalna obloga stene (HPL svetlo siv) dim. 125/4cm | kos | 1 |  | 0
|  | • zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV + priklop za pomivalni stroj | kpl | 1 |  | 0
| 3 | ČAJNA KUHINJA OBJEKT 33 - KUHINJA 113
| 3.01 | Kuhinjski niz
| 3.01.01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. cca. 370/60/h220 cm, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - kuhinjsko korito s sifonom in mešalno baterijo - kuhalna plošča - hladilnik * pomivalni stroj se ohrani | kpl | 1 |  | 0
| 3.01.02 | Demontaža, izrez, ponovna montaža in priklop obstoječih elementov, ki se ohranijo: - pomivalni stroj (vključno s potrebnim pritrditvenim materialom) | kpl | 1 |  | 0
| 3.01.03 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Material: Ličnice elementov globine 65cm - temno siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0747 FH (Medium Grey). Ličnice visečih omaric globine 40cm - svetlo siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0742 FH (Pebble Grey). Korpus beli iveral. Niz sestavljen iz:
|  | • omarica z vrati in pomično polico dim. 60/65/h87cm | kos | 1 |  | 0
|  | • omarica za korito z vrati dim. 60/65/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • predalnik (3x predal npr. Blum Antaro) dim. 60/65/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • ličnica med hladilnikom in avtomatom h=87cm | kos | 1 |  | 0
|  | • odprta omarica s policami (2x fiksna polica) police ob oknu dim. 37/52/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 80/40/h90 cm, z led lučjo pod omarico | kos | 3 |  | 0
|  | • viseča omarica z odprto polico za mikrovalovno pečico in z vrati zgoraj dim. 64/40/h90 cm, z led lučjo pod omarico | kos | 1 |  | 0
|  | • delovna površina (HPL temno siv + ABS nalimki) dim. 342/65cm | kos | 1 |  | 0
|  | • vertikalna obloga stene (HPL svetlo siv) dim. 304/3,5cm | kos | 1 |  | 0
|  | • kuhalna indukcijska plošča - 2 kuhališči (kot npr. Gorenje IT321BCSC ali enakovredna) | kos | 1 |  | 0
|  | • kuhinjsko korito z desnim odcejalnikom dim. 780 x 500 mm (kot npr. BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact (525110) ali enakovreden) | kos | 1 |  | 0
|  | • enoročna mešalna armatura za kuhinjsko korito (kot npr. BLANCO kuhinjska armatura LINUS, HD, PVD jeklo 526241 ali enakovredna) | kos | 1 |  | 0
|  | • prostostoječi podpultni hladilnik z zamrzovalnikom (kot npr. Bosch KTL15NWEA ali enakovreden) | kos | 1 |  | 0
|  | • dobava, montaža in priklop LED podelementne vgradne svetilke dolžine 304 cm, temperatura svetlobe 3000 K (pod visečimi omaricami) | kos | 1 |  | 0
|  | • zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV + priklop za pomivalni stroj | kpl | 1 |  | 0
| 4 | ČAJNA KUHINJA OBJEKT 33 - KUHINJA 009
| 4.01 | Kuhinjski niz
| 4.01.01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. cca. 300/60/h220 cm, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - kuhinjsko korito s sifonom in mešalno baterijo - kuhalna plošča - hladilnik * pomivalni stroj se ohrani | kpl | 1 |  | 0
| 4.01.02 | Demontaža, izrez, ponovna montaža in priklop obstoječih elementov, ki se ohranijo: - pomivalni stroj (vključno s potrebnim pritrditvenim materialom) | kpl | 1 |  | 0
| 4.01.03 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Material: Ličnice elementov globine 65cm - temno siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0747 FH (Medium Grey). Ličnice visečih omaric globine 40cm - svetlo siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0742 FH (Pebble Grey). Korpus beli iveral. Niz sestavljen iz:
|  | • omarica z vrati in pomično polico dim. 60/65/h87cm | kos | 2 |  | 0
|  | • omarica za korito z vrati dim. 60/65/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • predalnik (3x predal npr. Blum Antaro) dim. 60/65/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • odprta visoka omara za prostostoječ hladilnik in mikrovalovno pečico z omarico z vrati zgoraj (odpiranje tip-on) dim. 64/65/h235 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 75/40/h90 cm, z led lučjo pod omarico | kos | 4 |  | 0
|  | • delovna površina (HPL temno siv + ABS nalimki) dim. 208/65cm | kos | 1 |  | 0
|  | • vertikalna obloga stene (HPL svetlo siv) dim. 300/4cm | kos | 1 |  | 0
|  | • kuhalna indukcijska plošča - 2 kuhališči (kot npr. Gorenje IT321BCSC ali enakovredna) | kos | 1 |  | 0
|  | • kuhinjsko korito z levim odcejalnikom dim. 780 x 500 mm (kot npr. BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact (525110) ali enakovreden) | kos | 1 |  | 0
|  | • enoročna mešalna armatura za kuhinjsko korito (kot npr. BLANCO kuhinjska armatura LINUS, HD, PVD jeklo 526241 ali enakovredna) | kos | 1 |  | 0
|  | • dobava, montaža in priklop LED podelementne vgradne svetilke dolžine 300 cm, temperatura svetlobe 3000 K (pod visečimi omaricami) | kos | 1 |  | 0
|  | • zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV + priklop za pomivalni stroj | kpl | 1 |  | 0
| 5 | NEPREDVIDENA DELA
| 5.01.01 | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri renovaciji in se težko predvidijo. Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren s strani investitorja. Ocena v fiksnem znesku. | kos | 1 | 4000 | 4000
|  | SKUPAJ brez DDV (poz. 1 - 5) |  |  |  | 4000
Lokacija: FINANČNI URAD NOVO MESTO, Sektor za carine, Cesta bratstva in enotnosti 97, Metlika
| Poz. | Opis pozicije | EM | kol | cena brez DDV/EM | vrednost pozicije
| 6 | ČAJNA KUHINJA 007
| 6.01 | Kuhinjski niz
| 6.01.01 | Demontaža obstoječega kuhinjskega niza dim. cca. 275/60/h220 cm, z odvozom na stalno deponijo. V sklopu niza se odklopijo in demontirajo tudi: - hladilnik *kuhalna plošča in kuhinjsko korito z armaturo se ohrani | kpl | 1 |  | 0
| 6.01.02 | Demontaža, izrez, ponovna montaža in priklop obstoječih elementov, ki se ohranijo: - indukcijska kuhalna plošča - 4 kuhališča (vključno s potrebnim pritrditvenim materialom, pri vgradnji paziti na zračenje) - kuhinjsko korito z odcejevalnikom in armaturo (vključno z novim odtočnim sistemom ter sifonom za varčevanje s prostorom) | kpl | 1 |  | 0
| 6.01.03 | Izdelava, dobava, montaža kuhinjskega niza ter priklop elementov na vodovodno, kanalizacijsko in električno napeljavo. Material: Ličnice elementov globine 60cm - temno siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0747 FH (Medium Grey). Ličnice visečih omaric globine 40cm - svetlo siv iveral kot npr. Fundermax Decor 0742 FH (Pebble Grey). Korpus beli iveral. Niz sestavljen iz:
|  | • omarica z vrati in pomično polico dim. 60/60/h87cm | kos | 2 |  | 0
|  | • omarica za korito z vrati dim. 89/60/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • predalnik (3x predal npr. Blum Antaro) dim. 60/60/h87 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • odprta visoka omara za prostostoječ hladilnik in mikrovalovno pečico z omarico z vrati zgoraj (odpiranje tip-on) dim. 64/60/h235 cm | kos | 1 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 83,6/40/h90 cm, z led lučjo pod omarico | kos | 2 |  | 0
|  | • viseča omarica z vrati in 2x pomično polico dim. 41,8/40/h90 cm, z led lučjo pod omarico | kos | 1 |  | 0
|  | • delovna površina deb. 3cm (HPL temno siv + ABS nalimki) dim. 209/65cm | kos | 1 |  | 0
|  | • vertikalna obloga stene (HPL svetlo siv) dim. 209/3cm | kos | 1 |  | 0
|  | • prostostoječi visoki hladilnik z zamrzovalnikom (kot npr. Gorenje RF4141PW4 ali enakovreden) | kos | 1 |  | 0
|  | • zamenjava obstoječih kotnih ventilov za: - 1x TV - 1x HV + priklop za pomivalni stroj | kpl | 1 |  | 0
| 6.02 | Premična oprema
| 6.02.01 | Izdelava in dobava nove mize dim. 80/120/h75 cm, v svetlo sivi barvi, ploskev iz HPL z ABS nalimki lepljenimi s PUR lepilom (kot npr. Fundermax 0742 FH (Pebble Grey), podnožje iz 3x3 pohištvenih cevi (prašno barvano po RAL-u) | kos | 1 |  | 0
| 7 | NEPREDVIDENA DELA
| 7.01.01 | Razna dodatna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri renovaciji in se težko predvidijo. Obračun se izdela po dejansko opravljenem delu, ki je bil predhodno naročen in odobren s strani investitorja. Ocena v fiksnem znesku. | kos | 1 | 1000 | 1000
|  | SKUPAJ brez DDV (poz. 6-7) |  |  |  | 1000
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV ZA SKLOP 4 (skupaj vse poz. 1-7)* |  |  |  |  | 5000
| * | To vrednost prepišete v obrazec "Ponudbeni predračun - JN 4/2023 POHIŠTVO"