## A1-tehnična specifikacija JN
Tehnična specifikacija - popis vgrajene opreme po objektih ZRSZ
[5 empty] | TEHNIČNO VAROVANJE | [6 empty] | REŠEVANJE IZ DVIGAL | FIZIČNO VAROVANJE |  | POŽARNO VAROVANJE
Sklop | ZŠ | naziv enote | naslov | kraj | TIP centrale | GSM, GPRS ali IP vmesnik | št. panik brezžičnih stikal | št. žičnih panik stikal | št. IR senzorjev | št. detektorjev loma stekla | magnetni kontakt | št. dvigal | št. receptorjev | * čas varovanja
Sklop 1 | CS
| 1 | CS - Rožna dolina | Rožna dolina, Cesta IX/6 | Ljubljana | VISTA 50 + POŽARNA CENTRALA BOSCH RP1-52F1 | analog. Linija |  | 1 | 18 |  |  | 1 | 1 | F1 | DA - na vlomni centrali
| 2 | CS - dodatna lokacija | Cesta dveh cesarjev 403 | Ljubljana | / | [7 empty] | 1 | F2
| 3 | CS - Projekti | Bleiweisova 12 | Kranj | PARADOX EVOHD + ZARJA NJVP300 | GSM |  |  | 11 | [5 empty] | DA
Sklop 2 | OS LJ
| 4 | OS in UD Ljubljana | Parmova 32 | Ljubljana | ADEMCO VISTA 120 P2 + ZARJA NJVP 300 | analog. Linija |  |  | 13 |  |  | 2 | 1 | F3
| 5 | Karierno središče Ljubljana | Smoletova ulica 12 | Ljubljana | VISTA 50 | analog. Linija |  |  | 17 |  |  |  | 1 | F4
| 6 | UD Cerknica | Cesta 4. maja 24 | Cerknica | RISCO LightSys2 | RISCO | 4
| 7 | UD Domžale | Ljubljanska cesta 76-80 | Domžale | RISCO LightSys2 | IP vmesnik SPG1022 | 7 | 1
| 8 | UD Grosuplje | Kolodvorska cesta 2 | Grosuplje | VISTA 120 | IP vmesnik SPG1022 | 5 | 1 | 3
| 9 | UD Ribnica | Škrabčev trg 13 | Ribnica | PARADOX SP7000 | analog. Linija | 2 |  | 14
| 10 | UD Kamnik | Kajuhova pot 11 | Kamnik | VISTA 12D | IP vmesnik SPG1022 | 4 | 1 | 8
| 11 | UD Vrhnika | Stara Vrhnika 1c | Vrhnika | Technoalarm TP 10-42 + ZARJA NJP 401A | GSM | 7 |  | 13
Sklop 3 | OS CE
| 12 | OS Celje | Ljubljanska cesta 14 | Celje | Vista 120P |  | 2 | 3 | 27 |  |  | 1 | 1 | *F5
| 13 | UD Celje | Ljubljanska cesta 14 | Celje | Paradox MG5050 |  |  |  | 13 |  |  | 1 | 1 | *F5
| 14 | UD Laško | Kidričeva ulica 5 | Laško | Spectra 6000 |  | 2 |  | 7
| 15 | UD Slovenske Konjice | Stari trg 36 | Slovenske Konjce | VISTA 50 |  |  |  | 12
| 16 | UD Šmarje pri Jelšah | Rogaška cesta 40/a | Šmarje pri Jelšah | VISTA 12D |  |  | 2 | 8
| 17 | UD Žalec | Ulica heroja Staneta 9 | Žalec | VISTA 12D |  | 1 |  | 10
Sklop 4 | OS KP
| 18 | OS, UD in Karierno središče Koper | Kmečka ulica 2 | Koper | BENTEL KYO 8 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 | F7
| 19 | UD Ilirska Bistrica | Gregorčičeva cesta 2 (Dom na Vidmu) | Ilirska Bistrica | VISTA 12D |  | 1 |  | 3 | 1
| 20 | UD Izola | Veluščkova ulica 4 | Izola | VISTA 12D |  |  | 3 | 6
| 21 | UD Piran | Obala 114 | Portorož | RISCO LightSys2 |  | 4 |  | 4
| 22 | UD Sežana | Ulica Mirka Pirca 4 | Sežana | VISTA 12D |  | 2 |  | 6
| 23 | UD Postojna | Ljubljanska cesta 5 a | Postojna | VISTA 12D |  | 3 |  | 3
Sklop 5 | OS KR
| 24 | Območna služba Kranj, Urad za delo Kranj, Karierno središče Kranj | Kolodvorska cesta 3 | Kranj | 3.nadstropje Satel Versa 10 | IP/GPRS vmesnik | 17 |  | 5 |  |  |  | 1 | F7 | DA
| 25 | UD Škofja Loka | Spodnji trg 40 | Škofja Loka | VISTA 12 D |  | 2 |  | 6
| 26 | UD Radovljica | Kranjska cesta 13 | Radovljica | RISCO LightSys2 |  | 4 |  | 1
| 27 | UD Jesenice | Cesta maršala Tita 16 | Jesencie | RISCO LightSys2 |  | 3 |  | 2
| 28 | UD Tržič | Trg svobode 18 | Tržič | RISCO LightSys2 |  | 2 |  | 2
Sklop 6 | OS MB
| 29 | OS in UD Maribor | Gregorčičeva ulica 37 | Maribor | AD 4110 D VISTA 50 |  | 51 | 51 | 4 |  |  | 1 | 1 | F6
| 30 | Karierno središče Maribor | Gregorčičeva ulica 15 | Maribor | AD 4110 XMP |  | 3 | 3 | 6
| 31 | UD Slovenska Bistrica | Tomšičeva ulica 9 | Slovenska Bistrica | VISTA 120 p2 |  | 7 | 8 | 14 | [5 empty] | DA
| 32 | UD Lenart | Ilaunigova ulica 19 | Lenart v Slov.Goricah | VISTA 12D |  | 4 | 4 | 7
| 33 | UD Pesnica | Pesnica 43/a | Pesnica | VISTA 12D |  | 5 | 5 | 3
| 34 | UD Ruše | Hmeljarska cesta 8 | Ruše | VISTA 12D |  | 4 | 4 | 8
| 35 | CS - Projekti | Gregorčičeva ulica 25 | Maribor | Paradox EVO192 |  |  |  | 7
Sklop 7 | OS MS
| 36 | OS Murska Sobota | Ulica Arhitekta Novaka 3 | Murska Sobota | VISTA 12D |  | 1 | 1 | 8
| 37 | UD Murska Sobota | Ulica Staneta Rozmana 11/a | Murska Sobota | VISTA 12D |  | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 1 | F7
| 38 | Karierno središče Murska Sobota | Slovenska ulica 37 | Murska Sobota | DSC PC 1616 |  | 1 |  | 5
| 39 | UD Ljutomer | Prešernova ulica 17/a | Ljutomer | VISTA 50 |  | 5 |  | 5
| 40 | UD Lendava | Kranjčeva ulica 22 | Lendava | DSC PS1616 |  | 3 |  | 4
Sklop 8 | OS NG
| 41 | OS in UD Nova Gorica | Ulica Tolminskih puntarjev 4 | Nova Gorica | VISTA 120 |  | 19 |  | 17 |  | 2
| 42 | UD Tolmin | Trg maršala Tita 8 | Tolmin | VISTA 12D |  | 2 | 1 | 8
| 43 | UD Ajdovščina | Gregorčičeva ulica 18 | Ajdovščina | VISTA 12D |  | 3 |  | 8
| 44 | UD Idrija | Rožna ulica 2a | Idrija | VISTA 12D |  | 2 |  | 4
Sklop 9 | OS NM
| 45 | UD Črnomelj | Zadružna cesta 33 | Črnomelj | VISTA 12D | analog. Linija | 2 |  | 6
| 46 | UD Metlika | Črnomaljska 1 | Metlika | VISTA 12D | analog. Linija | 3 |  | 3
| 47 | UD Trebnje | Baragov trg 1 | Trebnje | VISTA 12D | analog. Linija | 3 |  | 4
Sklop 10 | OS VE
| 48 | OS in UD Velenje | Rudarska cesta 6/a | Velenje | VISTA 120P2 |  | 13 |  | 11 | 1 | 3 |  | 1 | F7
| 49 | UD Ravne | Čečovlje 12 a | Ravne na Koroškem | VISTA 120 |  | 7 |  | 7
| 50 | UD Dravograd | Trg 4. julija 5 | Dravograd | VISTA 12D |  | 4 |  | 8
| 51 | UD Radlje ob Dravi | Koroška cesta 1 | Radlje | VISTA 50P |  | 6 |  | 8
| 52 | UD Slovenj Gradec | Francetova cesta 7 | Slovenj Gradec | PARADOX SP 6000 |  | 5 |  | 7
Sklop 11 | OS SE
| 53 | OS in UD Sevnica | Trg svobode 32 | Sevnica | INTEGRA 128 + Ademco 4110 | analog. linija + GSM | 9 |  | 17 + 2 javlj.požara
| 54 | UD Brežice | Černelčeva 3a | Brežice | VISTA 12D | analog. linija |  | 8 | 8
| 55 | UD Krško | Cesta Krških Žrtev 19 | Krško | PARADOX EVO192 | IP vmesnik SPG1022 | 9 |  | 13 | [5 empty] | PLIN senzor *
Sklop 12 | OS PT
| 56 | OS Ptuj | Osojnikova cesta 1 | Ptuj | VISTA 12 D |  | 1 |  | 2
| 57 | UD Ptuj | Trstenjakova 2a | Ptuj | VISTA 120 P2 |  | 3 |  | 24
| 58 | Karierno središče Ptuj | Osojnikova cesta 1 | Ptuj | DSC PC 1616 | TAU NA OBJEKTU | 0 |  | 6
| 59 | UD Ormož | Ptujska cesta 24 | Ormož | AD 4110 XMP |  | 2 |  | 4
Sklop 13 | OS TRB
| 60 | OS in UD Trbovlje | Ulica1. junija 19 | Trbovlje | VISTA 50 |  | 8 | 1 | 6 | 1
| 61 | UD Zagorje | Cesta Borisa Kidriča 2A | Zagorje ob Savi | VISTA 12D |  |  | 2 | 4
| 62 | UD Hrastnik | Cesta 3. julija 1/B | Hrastnik | VISTA 50 |  |  | 1 | 5
| 63 | UD Litija | Jerebova ulica 14 | Litija | VISTA 50 |  | 1 |  | 4
Čas fizičnega varovanja varnostnika-receptorja:
| F1 - CS, Rožna dolina | vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 6.00 do 18.00 ure
| F2 - CS, lokacija C2C | ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 15.30 ure, vsako sredo od 7.30 do 17.30 ure in vsak petek od 7.30 do 13.30 ure
| F3 - OS LJ | ponedeljek, torek, četrtek od 6:00 do 19:00 ure, sreda od 6:00 do 20:00 ure, petek od 6:00 do 18:00 ure
| F4 - KS LJ | ponedeljek, torek, četrtek od 7:00 – 15:00 ure, sreda od 7:00 – 17:00 ure, petek od 7:00 do 13:00 ure
| *F5 - CE | *gre za enega varnostnika na lokaciji Ljubljanska cesta 14, Celje (OS + UD)
ponedeljek, torek, četrtek od 6.30 do 15.00 ure
sreda 6.30 do 17.00 ure
petek 6.30 do 13.30 ure
| F6 - MB | ponedeljek, torek, četrtek od 6.30 - 15.30 ure
sreda 6.30 do 17.30 ure
petek 6.30 do 13.30 ure
| F7 - OS KP, KR, VE, MS | sreda 8:00 - 12:00 in 13:00 - 17:00