Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080105-024/22

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAKUP IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RTG/CT NAPRAV Z VKLJUČENO PRIPRAVO PROSTOROV

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si   najkasneje do   ________________  do ___________________.   Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne ____________

in se bo začelo ob ________________ na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudbe morajo veljati do vključno 31.08.2023

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora biti podana preko sistema e-JN in na obrazcih iz te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, in sicer skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca in skladno s Splošnimi navodili ponudnikom.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o javnih financah - ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 - UPB s spremembami in dopolnitvami),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi ponudnika (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf ali xml obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

  - Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

- ESPD,

- obrazec št. 4: PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO z navedbo podatkov vseh udeleženih podizvajalcev in morebiti zahtevanimi prilogami,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- izpolnjen in podpisan obrazec  št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcu.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- predložiti akt o skupnem nastopu (pogodba) z vsebino iz naslednje točke te razpisne dokumentacije,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti ESPD,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za vsakega od ponudnikov v skupnem nastopu predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa posameznega ponudnika v skupnem nastopu ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

3.2.4	Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju. V pravnem aktu o skupnem nastopanju (pogodbi) je potrebno opredeliti najmanj sledeče:

- navedba vseh gospodarskih subjektov-partnerjev v skupini (naziv in naslov gospodarskega subjekta-partnerja),

- imenovanje nosilca posla/glavnega partnerja/poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki bo v komunikaciji z naročnikom

- obseg del (vrsta in vrednost), ki jih bo opravil posamezni partner,

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

3.2.5. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, ali ponudnik(i) predložijo ponudbo s

podizvajalci, mora vsak ponudnik in podizvajalec izpolnjevati razloge za izključitev, ki so opredeljeni v tabeli

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI. Pogoj iz splošno in tehnično strokovnih zahtev (tehnična in strokovna

sposobnost) lahko ponudniki/podizvajalci izpolnijo kumulativno. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga

predloži tudi več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…),

določene v tej dokumentaciji.

3.2.6 V primeru uporabe zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (81. člen ZJN-3) je potrebno k ponudbi

poleg drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe,

- v ponudnikovem ESPD navesti dejstvo o uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v točki C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov dela II: Informacije glede gospodarskega subjekta,

- za ta gospodarski subjekt predložiti ESPD,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 2: POOBLASTILO IN SOGLASJE pravne osebe (soglasje št. 1) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe,

- za ta gospodarski subjekt predložiti izpolnjen in podpisan obrazec št. 3: POOBLASTILO IN SOGLASJE fizične osebe (soglasje št. 2) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,

- druga dokazila o morebitnem izpolnjevanju pogojev, kot izhaja iz nadaljevanja te razpisne dokumentacije.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

Na podlagi tretje in četrte točke 13. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, v nadaljevanju tudi GZ-1 ali Gradbeni zakon) mora naročnik kot investitor določiti vodilnega pogodbenika, če je na gradbišču hkrati več izvajalcev, pa mora izmed njih določiti izvajalca, ki prevzame tudi naloge vodenja gradbišča. Naročnik ponudnike obvešča, da je vodilni pogodbenik v smislu Gradbenega zakona v primeru skupne ponudbe tisti partner v skupnem nastopu, ki v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. V kolikor partnerji prevzemajo isti obseg obveznosti, vodilnega pogodbenika določijo partnerji sami. Na podlagi Gradbenega zakona ima vodilni pogodbenik  obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana po sklopih.  V kolikor je ponudba dana kot celota (za vse sklope), mora biti iz ponudbe razvidna tudi vrednost vsakega posameznega sklopa. Znotraj vsakega posameznega sklopa pa mora biti razvidna vrednost vsake posamezne postavke posebej (oprema, vzdrževanje, GOI dela).V kolikor znotraj ponujenega sklopa ne bo razvidna oziroma ne bodo izpolnjene vse postavke, bo naročnik štel, da ponudnik sklopa ni ponudil v celoti in bo takega ponudnika za ta sklop izločil.

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospektni material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom 845080105-024-22_001 - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu 845080105-024-22_001, naloženim v razdelku Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Pozive za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v nadaljevanju razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja velja tudi sledeče pravilo: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

7. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

9.2  Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3.

10.       MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku.

- Ponudba mora biti podana: po sklopih (znotraj razvidna vrednost opreme, vzdrževanja in GOI del posebej).

- Ogled prostorov: termini ogledov bodo objavljeni pod OBVESTILO VSEM PONUDNIKOM v roku 5 dni po objavi javnega naročila na Portalu JN

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku.

- Valuta ponudbe: EUR.

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31.5.2023

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Merila za izbor:

10.1. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

MERILA ZA SKLOP 1, 2, 3, 4 IN 6

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV NA SKLOP | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILO ZA SKLOP 5:

| MERILO 1: | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV NA SKLOP | 70,00 |
| MERILA 2: IZPOLNJEVANJE DODATNIH TEHNIČNIH KRITERIJEV |  |
| Najnižja napetost manj kot 80 kV. | 5,00 |
| Naprava omogoča več kot 4 izbire različne napetosti. | 5,00 |
| Dodatno filtriranje primarnega snopa rtg svetlobe za zniževanje dozne obremenitve. | 5,00 |
| Neuro perfuzija več kot 100 mm v z osi. | 5,00 |
| Več kot dve velikosti rekonstrukcijskih matrik. | 5,00 |
| UHR - ultra high resolution slikanje (debelina reza manj kot 0,5 mm) | 5,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR (sklop 1, 2, 3, 4 in 6) - Končna ponudbena vrednost z DDV - 100% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

MERILA ZA IZBOR (sklop 5) Ocenjuje se ponudbena vrednost v EUR z DDV (70%) in izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev (30%)) iz ponudbenega predračuna za predmetni sklop. Ekonomsko najugodnejša ponudba prejme največje število točk, če je cenovno najugodnejša in izpolnjuje vse dodatne tehnične kriterije, ki so navedeni v zgornji tabeli, vse ostale ponudbe pa prejmejo glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 10.000 EUR, izpolnjuje 3 dodatne tehnične kriterije Vrednost ponudbe B 11.000 EUR, izpolnjuje vse dodatne tehnične kriterije Izračun merila: Ponudnik A ponudi najnižjo ceno (10.000 EUR) z izpolnjenimi 3 dodatnimi tehničnimi kriteriji in dobi 70 točk za ceno ter 15 točk za dodatna merila, skupaj 85 točk. točk. Ponudnik B ponudi drugo najnižjo ceno (11.000 EUR) z izpolnjenimi vsemi tehničnimi kriteriji in dobi 63,63 točk ((ponudba A/ponudba B) x 70=63,63 točk) na ceno ter 30 točk na dodatna merila, skupaj 93,63 točk). Kar pomeni, da je ekonomsko najugodnejša ponudba ponudnika B.

10.2. Izbira v primeru cenovno enakih ponudb

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna v posameznem sklopu (1, 2, 3, 4 in 6) oziroma v primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najvišje število točk v sklopu 5, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi dodatnih meril:

-daljša garancijska doba opreme od zahtevane (več kot 24 mesecev)

* za garancijsko dobo več  kot 24 mesecev - 2 točki

* za garancijsko dobo več kot 30 mesecev - 4 točke

* za garancijsko dobo več kot 36 mesecev - 6 točk

*za garancijsko dobo več kot 42 mesecev - 8 točk

*za garancijsko dobo več kot 48 mesecev - 10 točk

-krajša izvedba del in  dobavni rok opreme od zahtevanega (manj kot 210 dni)

* za izvedbo del in dobavni rok  manj kot 210 dni - 2 točki

* za izvedbo del in dobavni rok manj kot 180 dni - 4 točke

* za izvedbo del in dobavni rok manj kot 150 dni - 6 točk

* za izvedbo del in dobavni rok manj kot 120 dni - 8 točk

V primeru ponujene daljše garancijske dobe in/ali krajše izvedbe del in  dobavnega roka opreme se poleg pogodbenega določila, vezanega na rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, korigira tudi pogodbeno določilo o trajanju finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali za odpravo napak v garancijski dobi v nakupni pogodbi.

- Rok izvedbe:  v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

- Rok plačila: v skladu z določili v vzorcu pogodbe.

- Finančna zavarovanja:

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcih pogodb, ki so del te razpisne dokumentacije.

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

GOI DELA (VELJA ZA VSE SKLOPE)

GOI dela v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila vsebujejo oziroma zajemajo naslednje postavke:

- Gradbeno obrtniška dela

- Statična preverba in ojačitev konstrukcije

- Notranja oprema

- Električne inštalacije in oprema

- Strojne inštalacije in oprema

1. POGOJI

GOI dela:

  - Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika za GOI dela:

Reference ponudnika:

Ponudnik mora predložiti potrjeno referenčno potrdilo s strani investitorja za uspešno izvedena podobna (kot so razvidna projektnih nalog, torej za adaptacije prostorov MR, CT, RTG, OP dvorane) dela (GOI dela): in sicer v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR z DDV od tega morajo strojno inštalacijska dela (investicijska vrednost) znašati vsaj 50.000,00 eurov z DDV (razčlenjeno oziroma v vsebini kot razvidno iz zadnjega odstavka te točke razpisne dokumentacije), v obdobju zadnjih petih let pred potekom roka za oddajo ponudbe, na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo. Potrdilo mora biti izdano za referenčni posel oziroma dela, izvedena v obdobju zadnjih petih let pred potekom roka za oddajo ponudbe. Obdobje petih let iz predhodnega stavka se nanaša na datum primopredaje izvedenih del investitorju. Podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja  mora vsebovati ime in naslov investitorja, obdobje opravljanja del, vrednost pogodbenih del z DDV (razčlenjeno oziroma v vsebini kot razvidno iz zadnjega odstavka te točke razpisne dokumentacije), objekt, na katerem so bila dela opravljena, kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke, skladno s pogodbo in ustrezno zaključena, ter žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca investitorja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja.

Dokazilo: najmanj 1 izpolnjeno referenčno potrdilo (Obrazec 7), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Opomba: V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, izvedenih v okviru postopka javnega naročanja (za naročnika po ZJN-3) kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora naročniku na poziv predložiti dokazila, iz katerih bo razvidno, da je bil (uradno) nominiran kot podizvajalec v skladu z drugim odstavkom 94. člena ZJN-3.V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja in glavnega izvajalca.

Ponudnik izkazuje reference v celoti z enim (1) potrjenim referenčnim potrdilom, pri čemer pa mora biti iz njega razvidno, da so strojno inštalacijska dela (investicijska vrednost) znašala vsaj 50.000,00 eurov z DDV.

1.2 Kadrovska sposobnost ponudnika

Ponudnik mora razpolagati z ustreznim  tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila.

Izvajalec mora na gradbišču, glede na fazo gradnje oziroma glede na to, katera dela so v teku, zagotoviti vodjo gradnje in vodje del za ostala posamezna dela (GO, elektro, strojne).

Dokazilo: Ponudnik mora osebe iz prejšnjega odstavka navesti že v ponudbi, in sicer v obrazcu št. 8.

Vodja mora izpolnjevati pogoje po GZ-1.

Ponudnik mora izkazati, da je najmanj en priglašeni kader v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo ponudb opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo, v skupni vrednosti del vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo: Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- najmanj 1 referenčno potrdilo (Obrazec 8), ki izkazuje, da je najmanj en priglašeni kader v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo ponudb opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo, v skupni vrednosti del vsaj 50.000,00 EUR brez DDV

- dokazilo o redni zaposlitvi kadra iz prejšnje alineje pri ponudniku, partnerju v skupni ponudbi, podizvajalcu

- izpis iz imenika IZS, za nominirane kadre.

Izvajalec ob podpisu pogodbe podpiše tudi SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH za zagotavljanje 	varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

1.3 Ostale zahteve in opombe

Vsi delavci izbranega ponudnika morajo imeti opravljene zdravniške preglede.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti ves potreben ustrezen kader (npr. tudi merilce (osebo, ki je usposobljena za preglede električnih inštalacij in zaščite pred strelo po programu NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele), merilce prezračevanja, požarne preglednike, itd.).

1.4 Predračun s popisom del in materiala – ponudnik mora v svojo ponudbo predložiti dopolnjen predračun s popisom del in materiala, v katerega mora vpisati cene po posameznih postavkah. Ponudnik mora za postavke, predložiti tudi vse tehnične specifikacije za ponujen material in opremo (vpis proizvajalca, tip, kataloška številka. Itd…).

1.5 Zavarovanje odgovornosti

Izbrani ponudnik mora imeti najkasneje v času sklenitve pogodbe po tem javnem naročilu zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti glede na 16. člen Gradbenega zakona,  ki vključuje tudi objektivno odgovornost, in sicer za zavarovalno vsoto po dogodku v višini najmanj 50.000 EUR za ves čas trajanja pogodbe. V kolikor v obdobju iz prejšnjega stavka zavarovanje preneha ali se izteče, je izbrani ponudnik dolžan nemudoma skleniti novo zavarovanje skladno z zahtevami ter naročniku predložiti dokazilo. Kot dokazilo bo upoštevana fotokopija sklenjene veljavne zavarovalne police.

1.6 Podroben opis vsebine ponudbe – popis del

Ponudnik mora v svojo ponudbo predložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe:

- Preglednico (popis del, opreme in materiala)  vpiše proizvajalca ponujene opreme in materialov, tip in identifikacijsko številko (kot npr. kataloško št. ali drugo ustrezno oznako proizvajalca) na osnovi katere bo jasno razvidno za kateri izdelek oz. material gre Preglednica (popis del, opreme in materiala) mora biti ovrednotena po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). Vsota zmnožkov predstavlja končno ponudbeno vrednost.

- Prav tako mora za vsako ponujeno opremo in material  priložiti ustrezne tehnične dokumente s tehničnimi karakteristikami posamezne ponujene opreme ali materiala, ter jih predložiti po istem vrstnem redu, kot so v popisu materiala in del. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme ali materiala se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden dokument s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme ali materiala. Ponudnik mora v dokazilu na jasno viden način za vsak ponujen element opreme ali materiala iz popisnih postavk dopolnjenega predračuna s prosto roko ali drugače označiti zaporedno številko, ki je navedena v preglednici s popisi opreme.

Poleg tehničnih zahtev mora ponudnik predložiti tudi dokazilo, da ponujena oprema izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s spremembami in dopolnitvami), kot so navedene v obrazcu št. 10 te razpisne dokumentacije, in sicer mora priložiti izpolnjeno in podpisano izjavo - Obrazec 10)

OPOZORILO: V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevam, opredeljenim v točki 1.6 Podroben opis vsebine ponudbe (zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti in kvalitete ponujene opreme) bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Ponudnik/i opredeljenih zahtev, ne smejo spreminjati. V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevi glede navedbe proizvajalca in tipa opreme iz razpisne dokumentacije v popisih del in materiala) bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

1.7 Garancijska doba

Garancijski roki začnejo veljati z dnem uspešne primopredaje naročniku in so po tej pogodbi za vsa GOI dela, materiale in notranjo opremo najmanj 24 mesecev od dneva končne primopredaje.

Odzivni čas za pristop k odpravi napak v garancijskem roku je največ 2 delovna dneva (pon – pet) od prejema obvestila o nastali napaki.

Rok za odpravo napak bo usklajen z uporabnikom prostora in nadzorom naročnika del in nato sporočen izvajalcu.

Nadzor s strani naročnika bo izvajal zunanji izvajalec.

2. Splošne zahteve

2.1.  Izvajanje del

2.1.1. Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za preprečevanje bolnišničnih okužb (v nadaljevanju: SPOBO) glede zaščitnih ukrepov ob izvedbi obnovitvenih del kot sledi:

DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

A. Pregled in neinvazivna dela

- pleskanje sten (brez predhodnega strganja/brušenja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov

- manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

- manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

B. Manjša dela, ki trajajo krajši čas in kjer se ne dviga prah

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) v enotah z nizkim tveganjem

- inštalacija telefonskih ali računalniških kablov

- posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu v prostorih, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

C. Dela, kjer prihaja do zmernega ali večjega dvigovanja prahu ali odstranitev/rušenje delov zgradbe

- manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije

- večja dela na kablih

- strganje sten pred pleskanjem

- odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgrajenega pohištva

- podiranje sten

- gradnja novih sten

D. Večja rušenja in gradnje, inštalacija nove opreme

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja v različnih prostorih glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov.

| Majhno tveganje | Zmerno tveganje | Veliko tveganje |
| --- | --- | --- |
| - pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del bolnišničnega oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov) | - ambulantni prostori - radiološki oddelek (pretežni del) - bolniški oddelki - prebujevalnica (»recovery«) - lekarna (pretežni del) - laboratoriji - endoskopski oddelki | - operacijski prostori (tudi ambulantni) - intenzivne enote - sobe za transplantirance - hematološki oddelek - dializni oddelek - oddelki za nedonošenčke - prostori za invazivno rentgensko diagnostiko - del lekarne (priprava parenteralnih raztopin ipd.) - centralna sterilizacija |

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.

| Stopnja tveganja glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov | VRSTA GRADBENIH DEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| MAJHNO | I | II | II | III |
| ZMERNO | I | II | III | III/IV |
| VELIKO | II | III | III/IV | IV |

V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov

| Kat. | PRED/MED IZVAJANJEM DEL | PO ZAKLJUČKU DEL |
| --- | --- | --- |
| Kategorija I | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu očiščene ponovno namestiti | - pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine |
| Kategorija II | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu - pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih | - pospraviti delovišče in mokro očistiti/razkužiti površine - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija III | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. High efficiency particulate air filter) - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija IV | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih; - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvajajo dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |

- KORAK. Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev »mrtvih« vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije;

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;

- delovne urnike itd.

Še sledeče zahteve za izvajalca gradbenih/renovacijskih del in sicer:

- da  upošteva navodila in ukrepe pri izvajanju gradbenih del v UKCL;

- da podpiše obrazec, ki je sestavni del navodil UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del«;

- da upošteva in izvaja navodila UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del« in da bo v primeru neupoštevanja navodil prevzel vso odgovornost in sankcije;

- da ustavi gradnjo/renovacijo, če od njega to zahteva SPOBO ali Služba za investicije ali pooblaščena oseba po pogodbi s strani UKCL;

- na svoje stroške izvaja sprotno čiščenje gradbišča, transportnih poti in tudi lokacij, ki jih bo zaradi gradnje/renovacije onesnažil.

Pred nameravanimi deli je potrebno obvestiti SPOBO, ki bo določila in  preverila uvedene zaščitne ukrepe iz navodil UKCL »Ukrepi pri izvajanju gradbenih del«, ter izpolnila skupaj z izvajalci del in sodelavci iz Službe za investicije sprejeti obrazec UKCL (Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del), ki je del navedenih navodil.

2.1.2.    Izvajalec bo moral vsa dela prilagajati delu klinike, določena bolj specifična pa tudi predhodno dogovoriti z uporabnikom/naročnikom kar pomeni:

- Hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike mora izvajalec najaviti vsaj 3 delovne dni prej in uskladiti z delom klinike;

- pred vsakim posegom v obstoječe inštalacijsko omrežje je potrebno obvestiti odgovorne s strani uporabnika/naročnika vsaj 3 dni prej in ga po potrebi uskladiti z delom klinike;

- vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti odgovornih s strani uporabnika/naročnika v času od 08.00 do 15.00 ure;

- dela se izvajajo vsak dan od 08.00 do 20.00 ure, v kolikor bo potrebno pa tudi ponoči.

2.1.3. Varstvo pri delu

Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati  navodila Službe za varnost in zdravje pri delu glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih.

2.1.4. Varstvo pred požarom

Izvajalec mora za izvedbo požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru itd.) organizirati požarno stražo. Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi). Za vse objekte UKCL (razen za bolnico dr. Petra Držaja) je potrebno aktivirati Gasilsko društvo Ljubljana mesto, za objekt bolnice dr. Petra Držaja pa prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Šiška.

Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.

Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže.

Delo se sme izvajati v skladu z izdanim dovoljenjem za izvajanje požarno nevarnih del.

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s točko 2. Splošne zahteve  opredeljenih pogojev izvedbe del na gradbišču.

2.2. Ostali pogoji glede oddaje ponudbe

2.2.1. Predložitev natančnega terminskega plana izvedbe del

Podroben terminski plan izvedbe del po pogodbi mora biti narejen po dnevih. Izvajalec mora natančen terminski plan izdelati najkasneje do uvedbe v delo in ga na dan uvedbe v delo predložiti naročniku v potrditev. Naročnik mora terminski plan, v kolikor je ta ustrezen, potrditi ob uvedbi v delo.

2.2.3. Obračun storitev - račun

Na podlagi pisnega naročila (naročilnica) izvajalec po opravljeni storitvi/dobavi naročniku izstavi račun, ki  mora vsebovati vse izvedene in ovrednotene količine. Naročnik izjavlja, da gradbene, obrtniške in inštalacijske storitve, ki so dogovorjene s to pogodbo, naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

2.2.4. KONČNA PONUDBENA VREDNOST

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse odvisne stroške kot so:

- Vsa potrebna pripravljalna dela, vso potrebno delo in vse potrebne izračune,

- Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),

- Vsa potrebna pomožna sredstva,

- Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

- Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, ponudnikom opreme, monterji opreme, itd.,

- Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom,

- Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo,

- Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

- Vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,

- Izdelavo tehnoloških risb,

- Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del (statični izračun, površinski načrti z vrisi vseh mikroloacij vtičnic, stikal, višin kanalov, miz, itd.), tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.

- Meritve in merjenja na objektu,

- Skladiščenje opreme ter varovanje opreme do primopredaje,

- Preskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti

- Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…

- Popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem/dobaviteljem opreme na gradbišču,

- Popravilo eventualno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,

- Vse potrebne zaščitne premaze,

- Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

- Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,

- Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,

- Izdelava vseh izračunov, vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,

- Pravočasna priprava in dostava tehnične in ostale dokazne dokumentacije za potrjevanje materialov, opreme, itd. pred samo vgradnjo le teh,

- Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd., ter sprotna priprava DOZ (Dokazila o zanesljivosti),

- Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,

- V času gradnje oz. adaptacije tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu,

- Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…

- Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,

- V končni ponudbeni vrednosti  so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (24 mesecev), stroški izdelave NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.

- Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,

- Vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd…

- Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….

- Vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…(kot npr.; klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, meritve prezračevanja (količine, temperatura, vlaga, tlačne razmere, hrup, itd…), električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…), CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…), itd…

- Vsi stroški dela po metodi DPN na NN.

- Vsi gradbiščni stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov za izvedbo projekta (v času izvajanja projekta do primopredaje) so strošek izvajalca

- Organiziranje požarne straže, skladno z Zakonom o varstvu pred požarom,

- Vse potrebne stroške iz naslova spremenjenega načina dela zaradi Covida (zaporedno delo, zagotavljanje razdalje in ostalih higienskih pogojev, omejeno število ljudi na gradbišču, itd.).

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s točko 2. SPLOŠNIH ZAHTEV izvedbe del na gradbišču in vse zahteve iz popisov del.

OPREMA (VELJA ZA VSE SKLOPE)

Oprema v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila vsebuje oziroma zajema naslednje postavke:

- Demontažo, odvoz in uničenje obstoječe opreme

- dobavo in montažo novih  RTG/CT aparatov

1. Splošne zahteve za vse sklope

1.1. Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti oziroma mora biti iz ponudbe razvidno: naziv        proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje. Datum proizvodnje opreme ob primopredaji ne sme biti starejši od 12 mesecev.

1.2. Garancijska doba opreme (velja za vse sklope) mora biti najmanj 24 mesecev, šteto od končne primopredaje. V času garancijske dobe (brezplačno) in v času pogarancijske dobe – 60 mesecev (plačljivo) mora biti zagotovljeno all inclusive vzdrževanje:

- Preventivno vzdrževanje: zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih rezervnih delov (tudi dragih rezervnih delov …) in potrošnim materialom. Vključeni so vsi stroški dela in potni stroški; npr.: kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda

- Kurativno vzdrževanje: servisna popravila/odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala ter tehničnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Kurativno vzdrževanje se opravlja po pozivu naročnika in vključuje tudi dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih rezervnih delov in potrošni material. V ceno kurativnega vzdrževanja so vključeni tudi vsi transportni in vsi ostali stroški.

1.3. Odzivni čas ob okvari je: maksimalno 4 ure od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora  izvajalec javiti pri odgovorni osebi naročnika.  Čas za odpravo napak znaša največ 24 ur od poteka odzivnega časa.

1.4. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske

dobe opreme.

1.5. Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega

mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovno tehnične zahteve (stran 19-43) naročnika in mora vsebovati:

  - natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovno tehničnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovno tehnične zahteve naročnika. Pri vsaki strokovno tehnični zahtevi mora biti obvezno navedena stran v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

1.6. Izbrani ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani

proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali

angleškem jeziku.

1.7. Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in

evropskimi standardi.

1.9. Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

1.10. Ponudnik mora v svojo ponudbo vključiti tudi demontažo, odvoz in ustrezno uničenje  obstoječe opreme:

| Znamka in tip aparata | letnik | Lokacija | Namembnost | stanje | Sklop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEMENS AXIOM ARISTOS VX PLUS | 2008 | KIR Torakalna diagnostika | Stacionarni DR RTG aparat | Mehansko dotrajan | 1 |
| SIEMENS POLYDOROS IT MULTIX / VERTIX | 2007 | Poliklinika Travmatologija | Stacionarni RTG aparat retrofit | Tehnološko zastarel | 2 |
| SIEMENS POLYDOROS IT 50 MULTIX / VERTIX | 1998 | Poliklinika Travmatologija | Stacionarni RTG aparat | Konec dobave RD 31.12.2018 | 2 |
| SIEMENS AXIOM ICONOS R 200 | 2008 | Ortopedska klinika | Stacionarni RTG aparat | Mehansko dotrajan – uporabno dovoljenje do 5.12.2022 | 3 |
| PHILIPS ESSENTIA DR | 2011 | Pediatrična klinika RTG 1 | Stacionarni RTG aparat | Tehnološko zastarel, Konec dobave RD | 4 |
| SIEMENS SOMATOM SENSATION OPEN | 2008 | Nevrološka klinika | CT aparat | Dotrajan | 5 |
| SIEMENS AXIOM ARTIS U | 2012 | KOŽB | Mobilni RTG aparat za intervencijske posege | Konec dobave RD 31.12.2022-uporabno dovoljenje do 31.12.2022 | 6 |

GOI DELA IN OPREMA- DODATNI SPLOŠNI POGOJI ( VELJA ZA VSE SKLOPE)

1.  Rok izvedbe in poskusno obratovanje

Roki za izvedbo vseh pogodbenih del (GOI dela in dobava ter montaža opreme) od sklenitve pogodbe so:

-uvedba v delo v roku 10 dni

-izdelava PZI-ov in statičnih izračunov za lokacije, kjer bo to potrebno v skladu s projektno nalogo in idejno zasnovo (IDZ) prostorov, v roku 50 dni -naročnik PIZ dokončno potrdi v kolikor je ta ustrezen v roku nadaljnjih 10 dni (pregled naročnika in uporabnika, dopolnitve/popravki izdelovalca PZI, potrditev PZI)

-izvedba vseh GOI del, demontaža obstoječe opreme, dobava in montaža nove opreme v roku 100 dni.

Skupni rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 210 dni od sklenitve pogodbe in se lahko glede na potrebe znotraj posameznih postavk (uvedba, PZI, demontaža, montaža…) spreminja, v kolikor se naročnik in izvajalec o tem sporazumeta.

2. Predložitev PID in Navodil za obratovanje in vzdrževanje

Izbrani ponudnik mora ob primopredaji opreme obvezno naročniku predati še projekt izvedenih del (PID), ki vključuje   tloris prostorov z  vrisanim  novim  RTG/CT aparatom  ter končni popis notranje in druge opreme, ki je ovrednotena po posameznih postavkah ter pozicijsko vrisana v tloris prostorov. Navodila o obratovanju in vzdrževanju objekta in opreme (navodila za uporabo opreme morajo biti predložena v angleškem in slovenskem jeziku).

Vsa dokumentacija, navedena v prejšnjem odstavku, mora biti predložena v elektronski obliki in v pisni obliki, v najmanj 3 izvodih.

VZDRŽEVANJE (VELJA ZA VSE SKLOPE)

ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE-velja za vse sklope (podrobneje zahteve opredeljene v vzorcu pogodbe):

- za obdobje 60 mesecev po poteku garancijske dobe opreme ( v času garancijske dobe je all inclusive vzdrževanje brezplačno)

- preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca,

- nadgradnjo strojne in programske opreme,

- delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar na določenih aparatih, ki nastanejo izven  rednega delovnega časa ter

- dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vseh potrebnih rezervnih in vakuumskih delov….

STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA OPREMO

SKLOP 1: DIGITALNI RTG APARAT - 1 KOMPLET

DIGITALNI RTG APARAT z adaptacijo prostora: 1 kpl

Digitalni RTG aparat za Klinični inštitut za radiologijo na lokaciji Torakalna diagnostika (KIR, Zaloška cesta 7) za namen obravnave tako ambulantnih kot hospitalnih bolnikov, kjer se opravljajo RTG slikanja pljuč stoje, sede (invalidski voziček in postelja) in leže. Frekvenca obravnav bolnika je tudi do 100 bolnikov, ki imajo lahko več slikanj (skupaj čez 300 slik na dan). V prostoru (š 3,8 m x d 6,3m) je trenutno nameščen aparat s stropnim nosilcem RTG cevi in stenski stativ.

Osnovna konfiguracija:

Aparat mora biti sestavljen iz stropnega nosilca z RTG cevjo, stenskega stativa in delovne konzole. Avtomatično premikanje komponent: centriranje RTG cevi in slikovnega sprejemnika na stenskem stativu mora biti avtomatično glede na pred nastavljene programe. Ponudnik mora specificirati hitrost premika RTG cevi. Stropni stativ mora omogočati slikanje bolnika na ležečem vozičku ob mizi (premiki izven položaja ležeče mize oz. t.i. slikanje na prosto).

Na stopnem nosilcu RTG cevi mora imeti vgrajen več funkcijski zaslon za pregled in upravljanje sistema. Omogočeno mora biti spreminjanje protokolov na ohišju nosilca RTG cevi, izbira slikovnih sprejemnikov, prikaz demografskih podatkov in ekspozicijskih pogojev  ter  razdalja gorišče slikovni detektor, izbrani slikovni sprejemnik, izbira dodatne filtracije itn.), ki jih je možno spreminjati.

Visoko frekvenčen generator z močjo vsaj 65 kW. Napetosti toka v območju najmanj od 40 kV-150kV. Sistem mora imeti dvostopenjsko ekspozicijsko stikalo in brezžični daljinec za upravljanje sistema.

RTG cev:

Zmogljiva RTG cev z dvemi gorišči, ki mora omogočati nominalno moč 150 kV. RTG cev mora imeti vgrajene filtre mehkih žarkov (IEC 60601-1-3). RTG cev mora imeti dodatne filtre mehkih žarkov (vsaj 3 debeline - Cu ali Cu/Al.), ki se avtomatično in ročno nastavijo (dodaten nadzor nad VKD). RTG cev mora imeti svetlobno telo za omejevanje preglednega polja (tudi pred nastavljeno), ki ga je mogoče poravnati na sredino stativa in na zgornji rob slikovnega sprejemnika.  Prikaz omejenega polja z vgrajeno kamero, ki omogoča nastavitev zaslanjanja z upravljalne konzole ali druga podobna opcija. Ohišje kolimatorja RTG cevi je mogoče obračati v dve smeri ±45°(ročno in/ali motorizirano), da je omogočeno slikanje kadar pacienta ni mogoče optimalno pripraviti v zahtevan položaj. Vgrajen merilec produkta doze in površine : DAP vrednost mora biti izračunana ali izmerjena s prikazom v DICOM zaglavju. Samodejno sledenje stropnega stativa pri pomiku detektorja (center primarnega snopa je v položaju na sredini slikovnega sprejemnika).

Stenski stativ :

Vgrajen fiksni ploski direktni   digitalni sprejemnik, ki mora omogočati velikost slike vsaj 42 cm x 42 cm. Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ). Čim manjša velikost piksla. Sistem mora imeti čim hitrejši prikaz rekonstruirane slike na zaslonu. Radiografski rešetki centrirani na 110 cm (± 10 cm, slikanje skeleta) in 180 cm (slikanje pljuč), ki sta snemljivi. Rešetki morata biti čim bolj transparentni in omogočatti čim večji ratio. Ponudnik naj navede programsko opremo, ki omogoča popravek manjših linijskih artefaktov. Motoriziran naklon stativa  vsaj  - 20° do + 90°. Stativ se mora premikati v razponu vsaj od 50 cm do vsaj 170 cm od tal. Stenski stativ mora imeti držala za roke in držalo nad glavo (za npr. stransko slikanje pljuč). Stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico.

Prenosni slikovni sprejemnik :

Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2 h, priloženi morajo biti polnilci za slikovni sprejemnik ali za baterijo. Omogočen mora biti brezžični prenos podatkov in slike. Prenosni ploski digitalni sprejemnik  mora omogočati velikost slike vsaj 34 cm x 42 cm. Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ). Čim manjša velikost piksla. Ponudnik mora podati obremenitev teže na sprejemnik. Dodatno mora biti priložena snemljiva rešetka fokusirana na 115 cm (±10cm) z razmerjem prilagojenim slikanju na postelji (»bedside imagining«). Čim krajši čas prikaz rekonstruirane slike na zaslonu. Programska oprema za obdelavo slike mora omogočati funkcijo ob uporabni prenosnega slikovnega sprejemnika, ki izboljša kontrastnost slike podobno kot pri uporabi radiografske rešetke (npr ".gridless" ali enakovredno). Ponudnik mora podati informacije ali sistem omogoča nadzor naklona RTG cevi in slikovnega sprejemnika (v izogib nastanka artefaktov radiografske rešetke). Izvajalec (RI) izbira slikovni sprejemnik na zaslonu RTG cevi in na delovni postaji brez dodatne registracije sprejemnika pred uporabo.

Delovna postaja :

Monitor diagonale vsaj 48 cm. Sistem mora imeti čim večji zaslon in dobre kakovosti. Omogočati mora prikaz slike čez celoten ekran. Omogočati mora shranjevanje čim večje število rentgenogramov. Sistem mora omogočati prevzem bolnika iz RIS sistema v UKC Ljubljana. Omogočati mora vnos programov slikanja (vsaj 100 programov)  in nadzor nad vsemi ekspozicijskimi parametri. Omogočati mora ločen pregled na protokoli slikanja med odraslimi in otroci. Ponudnik naj opiše oz. priloži podatke o programski oprema za  procesiranje slik (ročno in prednastavljeno) za vse vrste slikanja pri odraslih in otrocih. Na delovni postaji morajo biti omogočena osnovna orodja za obdelavo slike ( WW, WL, povečava, dodajanje besedila, invert barv slike ….). Sistem mora omogočati izbiro 5 različnih doz na slikovnem sprejemniku (npr. hitrostni razredi, doza na detektor)  in vsaj 6 korakov optične gostote ali enakovredno funkcionalnost za popravek ekspozicijskih pogojev. Programska oprema mora omogočati individualni vpis z geslom za vsakega uporabnika posebej

Imeti mora UPS za delovno postajo (preprečenje izgube slik ob nenadnem izpadu el. toka).

DICOM standardi :

Sistem mora biti integriran s PACS/RIS sistemom v UKC Ljubljana.

Sistem mora imeti sledeče licence :

DICOM Send

DICOM Print

DICOM Query/Retrive

DICOM Worklist/MPPS

DICOM Dose Structured REPORT

Sistem mora omogočati avtomatičen prevzem protokola slikanja glede na napotni Radiološki Delovni Proces ( RDP –RIS šifra)

Ostalo :

Sistem mora omogočati izpis DAP vrednosti in EI ( Exposure Index) na zaslonu in v DICOM zaglavju. Sistem mora imeti sistem za komunikacijo med bolnikom in izvajalcem posega, ki se nahaja izven preiskovalne sobe. Komplet zaščitnih svinčenih (ekv. 0,5 Pb) predpasnikov velikosti od XS do XL. Svinčena plašča (ekv. 0,5 Pb) za otroke velikosti S (3-5 let) in M (6-8 let). Sistem mora imeti slovenska navodila v tiskani in elektronski obliki. Šolanje uporabnikov. Nosilec/držalo za radiografske rešetke 1 komplet. Trakovi za fiksacijo bolnika z ježki 2 kompleta (1x širši in 1x ožji). Fiksacijski ježki za zapestja, namenjeni za slikanja pacientov, ki so nemirni ali težje držijo roke nad glavo. Držala, nosilna stojala, kavlji in podobni pripomočki, ki omogočajo varno slikanje otrok (dojenčkov) vise in/ali sede ( tipa »babyfix« ali podobno). ZVD pregled tehnične kakovosti ob prevzemu aparata. Ponovni ZVD pregled ob morebitni menjavi RTG cevi ali delov generatorja v garancijski dobi. Sistem mora omogočati RI dozimetristom pregled in izvoz zavrnjenih slik (s seznamom vzroka).  Ponudnik naj poda  vsaj osnovne pravice za uporabnike in RI, ki lahko upravljajo s protokoli in ostalimi funkcionalnostmi aparata. Sistem mora imeti stikalo na vstopnih vratih hodnika za paciente, ki preprečuje izvedbo ekspozicije. RTG aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu in neuporabljen. Vsa oprema mora imeti pridobljeno oznako CE EEA ( European Economic Area ) in garancijo vsaj 24 mesecev.

SKLOP 2: DIGITALNI DIAGNOSTIČNI RTG APARAT-2 KOMPLETA

Poliklinika DIGITALNI DIAGNOSTIČNI RTG APARAT z adaptacijo diagnostičnega in upravljalnega prostora: 2 kompleta

Digitalni RTG aparat  za Klinični inštitut za radiologijo  na lokaciji Poliklinika (Travmatološke ambulante, Njegoševa 4, v nadaljevanju: RTG PKL Travma) za namen obravnave ambulantnih pokretnih in nepokretnih bolnikov,  kjer se opravljajo vsa RTG slikanja. Na lokaciji se obravnavajo bolniki po travmah (tako vsa kontrolna slikanja, kot revizije po novih zamavčenjih, ocene zaraščenosti in funkcionalna slikanja). Frekvenca obravnav bolnika je tudi do 150 bolnikov, ki imajo lahko več slikanj (čez 450 slik na dan). Slikanja se opravljajo v dveh izmenah.

Osnovna konfiguracija:

Aparat mora biti sestavljen iz stropnega nosilca z RTG cevjo, stenskega stativa, preiskovalne mize in delovne konzole. Avtomatično premikanje komponent: centriranje RTG cevi in slikovnega sprejemnika na stenskem stativu in preiskovalni mizi mora biti avtomatično glede na pred nastavljene programe. Ponudnik mora specificirati hitrost premika RTG cevi. Imeti pa mora tudi možnost izklopa avtomatičnega premikanja glede na potrebe (okvara…).

Nosilec RTG cevi mora omogočati slikanja v direktni kot v stranski projekciji (nosilci ob mizi ali stojalo za slikovni sprejemnik)  za vse višine in pozicije plavajoče mize in slikanja na stenskem stativu. Stropni stativ mora omogočati slikanje bolnika na ležečem vozičku ob mizi (premiki izven položaja ležeče mize oz. t.i. slikanje na prosto). Z brezžičnim daljinskim upravljavcem se mora omogočati vsaj 10 različnih položajev RTG cevi in fiksnih slikovnih sprejemnikov, vključno z naklonom stenskega stativa.

Na stopnem nosilcu RTG cevi mora imeti vgrajen več funkcijski zaslon za pregled in upravljanje sistema. Omogočeno mora biti spreminjanje protokolov na ohišju nosilca RTG cevi, izbire slikovnih sprejemnikov, prikaz demografskih podatkov in ekspozicijskih pogojev  ter  razdalja gorišče slikovni detektor, izbrani slikovni sprejemnik, izbira dodatne filtracije itn.), ki jih je možno spreminjati.

Visoko frekvenčen generator z močjo vsaj 65 kW. Napetosti toka v območju najmanj od 40 kV-150kV. Sistem mora imeti dvostopenjsko ekspozicijsko stikalo in brezžični daljinec za upravljanje sistema.

RTG cev:

Zmogljiva RTG cev z dvemi gorišči, ki mora omogočati nominalno moč 150 kV. RTG cev mora imeti vgrajene filtre mehkih žarkov (IEC 60601-1-3). RTG cev mora imeti dodatne filtre mehkih žarkov (vsaj 3 debeline - Cu ali Cu/Al.), ki se avtomatično in ročno nastavijo (dodaten nadzor nad VKD). RTG cev mora imeti svetlobno telo za omejevanje preglednega polja (tudi pred nastavljeno), ki ga je mogoče poravnati na sredino stativa in na zgornji rob slikovnega sprejemnika. Prikaz omejenega polja, ki omogoča nastavitev zaslanjanja z upravljalne konzole ali druga podobna opcija. Ohišje kolimatorja RTG cevi je mogoče obračati v dve smeri ±45°(ročno in/ali motorizirano), da je omogočeno slikanje kadar pacienta ni mogoče optimalno pripraviti v zahtevan položaj. Vgrajen merilec produkta doze in površine: DAP vrednost mora biti izračunana ali izmerjena s prikazom v DICOM zaglavju. Samodejno sledenje stropnega stativa pri pomiku detektorja (center primarnega snopa je v položaju na sredini slikovnega sprejemnika).

Stenski stativ :

Vgrajen fiksni ploski direktni  digitalni sprejemnik, ki mora omogočati velikost slike vsaj 42 cm x 42 cm. Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ) Čim manjša velikost piksla. Sistem mora imeti čim hitrejši prikaz rekonstruirane slike na zaslonu. Radiografski rešetki centrirani na 110 cm (± 10 cm, slikanje skeleta) in 180 cm (slikanje pljuč), ki sta snemljivi. Rešetki naj bosta čim bolj transparentni in omogočata čim večji ratio. Ponudnik mora navesti programsko opremo, ki omogoča popravek manjših linijskih artefaktov. Motoriziran naklon stativa  vsaj  - 20° do + 90°. Stativ se mora premikati v razponu vsaj od 35 cm do vsaj 170 cm od tal. Stenski stativ mora imeti držala za roke in držalo nad glavo (za npr. stransko slikanje pljuč). Stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico.

Preiskovalna miza :

Vgrajen fiksni ploski direktni  digitalni sprejemnik, ki mora omogočati velikost slike vsaj 42 cm x 42 cm. Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ). Čim manjša velikost piksla. Sistem mora imeti čim hitrejši prikaz rekonstruirane slike na zaslonu. Radiografska rešetka centrirana na 110 cm (± 10 cm, slikanje skeleta), ki je snemljiva. Rešetka mora omogočati čim večji ratio za slikanje mišično kostnega sistema. Ponudnik mora navesti programsko opremo, ki omogoča popravek manjših linijskih artefaktov.

Omogočen mora biti dostop do bolnika na mizi z vseh strani preiskovalne mize. Premikanje mize mora biti omogočeno z dveh nasprotnih strani z vgrajenimi stikali. Razpon nastavljive višine mize mora biti najmanj od 55 cm do vsaj 90 cm. Velikost oz. dimenzije površine mize  vsaj 80 cm x 220 cm. Nosilnost mize mora biti vsaj 300 kg. Longitudinalni (vzdolžni) premik preiskovalne mize vsaj ±45 cm. Horizontalni (prečni) premik preiskovalne mize vsaj ± 11 cm. Omogočeno mora biti samodejno sledenje stropnega stativa pri pomiku detektorja (center primarnega snopa je v položaju na sredini slikovnega sprejemnika). Sistem mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico. Miza za bolnika mora biti radiotransparentna (≤ 1 mm Al).

Prenosni slikovni sprejemnik tip 1: 1 kos/aparat.:

Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2 h, priloženi morajo biti polnilci za slikovni sprejemnik ali za baterijo. Omogočen mora biti brezžični prenos podatkov in slike. Prenosni ploski digitalni sprejemnik  mora omogočati velikost slike vsaj 34 cm x 42 cm. Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ). Čim manjša velikost piksla. Ponudnik mora podati obremenitev teže na sprejemnik. Dodatno mora biti priložena snemljiva rešetka fokusirana na 115 cm (±10cm) z razmerjem prilagojenim slikanju na postelji (»bedside imaging«) in snemljiva zaščita slikovnega sprejemnika. Programska oprema za obdelavo slike mora omogočati funkcijo ob uporabi prenosnega slikovnega sprejemnika, ki izboljša kontrastnost slike podobno kot pri uporabi radiografske rešetke (npr "gridless" ali enakovredno). Ponudnik mora podati informacije ali sistem omogoča nadzor naklona RTG cevi in slikovnega sprejemnika (v izogib nastanka artefaktov radiografske rešetke). Izvajalec ( RI) izbira slikovni sprejemnik na zaslonu RTG cevi in na delovni postaji brez dodatne registracije sprejemnika pred uporabo. Ponudnik mora podati informacijo o hitrosti prikaza rekonstruirane slike na zaslonu in težo prenosnega slikovnega sprejemnika.

Prenosni slikovni sprejemnik tip 2: 1 kos/aparat.:

Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2 h, priloženi morajo biti polnilci za slikovni sprejemnik ali za baterijo. Omogočen mora biti brezžični prenos podatkov in slike. Prenosni ploski digitalni sprejemnik  mora omogočati velikost slike vsaj 22 cm x 28 cm. Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ). Čim manjša velikost piksla. Ponudnik mora podati obremenitev teže na sprejemnik. Izvajalec ( RI) izbira slikovni sprejemnik na zaslonu RTG cevi in na delovni postaji brez dodatne registracije sprejemnika pred uporabo. Ponudnik mora podati informacijo hitrosti prikaza rekonstruirane slike na zaslonu in težo prenosnega slikovnega sprejemnika.

Prenosni slikovni sprejemnik tip 3: 1 kos:

Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2 h, priloženi morajo biti polnilci za slikovni sprejemnik ali za baterijo. Omogočen mora biti brezžični prenos podatkov in slike. Prenosni ploski digitalni sprejemnik  mora omogočati velikost slike vsaj 42 cm x 42 cm. Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ). Čim manjša velikost piksla. Ponudnik mora podati obremenitev teže na sprejemnik. Dodatno mora biti priložena snemljiva zaščita za slikovni sprejemnik in snemljiva rešetka fokusirana na 115 cm (±10cm) z razmerjem prilagojenim slikanju na postelji (»bedside imaging«). Programska oprema za obdelavo slike mora omogočati funkcijo ob uporabni prenosnega slikovnega sprejemnika, ki izboljša kontrastnost slike podobno kot pri uporabi radiografske rešetke (npr ".gridless" ali enakovredno). Ponudnik mora podati informacije ali sistem omogoča nadzor naklona RTG cevi in slikovnega sprejemnika (v izogib nastanka artefaktov radiografske rešetke). Izvajalec ( RI) izbira slikovni sprejemnik na zaslonu RTG cevi in na delovni postaji brez dodatne registracije sprejemnika pred uporabo. Ponudnik naj poda hitrost prikaza rekonstruirane slike na zaslonu in težo prenosnega slikovnega sprejemnika.

Zaščita za brezžični slikovni sprejemnik, v kolikor se uporabi za slikanje stoje na detektorju in slikovni sprejemnik ne omogoča take uporabe pri bolnikih s telesno težo nad 100 kg, 1 komplet.

Delovna postaja :

Monitor diagonale vsaj 48 cm. Sistem mora imeti čim večji zaslon in boljše kakovosti. Omogočati mora prikaz slike čez celoten ekran. Omogočati mora shranjevanje čim večje števila rentgenogramov. Sistem mora omogočati prevzem bolnika iz RIS sistema v UKC Ljubljana. Omogočati mora vnos programov slikanja (vsaj 100 programov)  in nadzor nad vsemi ekspozicijskimi parametri. Omogočati mora ločen pregled na protokoli slikanja med odraslimi in otroci. Ponudnik mora podati informacijo oz. priložiti podatke o programski opremi za  procesiranje slik (ročno in prednastavljeno) za vse vrste slikanja pri odraslih in otrocih. Na delovni postaji morajo biti omogočena osnovna orodja za obdelavo slike ( WW, WL, povečava, dodajanje besedila, invert barv slike ….). Sistem mora omogočati izbiro 5 različnih doz na slikovnem sprejemniku (npr. hitrostni razredi, doza na detektor)  in vsaj 6 korakov optične gostote ali enakovredno funkcionalnost za popravek ekspozicijskih pogojev.

Programska oprema mora omogočati individualni vpis z geslom za vsakega uporabnika posebej.

Imeti mora UPS za delovno postajo (preprečenje izgube slik ob nenadnem izpadu el. toka).

DICOM standardi :

Sistem mora biti integriran s PACS/RIS sistemom v UKC Ljubljana.

Sistem mora imeti sledeče licence :

DICOM Send

DICOM Print

DICOM Query/Retrive

DICOM Worklist/MPPS

DICOM Dose Structured REPORT

Sistem mora omogočati avtomatičen prevzem protokola slikanja glede na napotni Radiološki Delovni Proces ( RDP –RIS šifra)

Ostalo :

Sistem mora omogočati izpis DAP vrednosti in EI (Exposure Index) na zaslonu in v DICOM zaglavju. Sistem mora imeti sistem za komunikacijo med bolnikom in izvajalcem posega, ki se nahaja izven preiskovalne sobe. Komplet zaščitnih svinčenih (ekv. 0,5 Pb) predpasnikov velikosti od XS do XL. Svinčena plašča (ekv. 0,5 Pb) za otroke velikosti S (3-5 let) in M (6-8 let). Sistem mora imeti slovenska navodila v tiskani in elektronski obliki. Šolanje uporabnikov. Nosilec/držalo za radiografske rešetke 1 komplet. Trakovi za fiksacijo bolnika z ježki 2 kompleta (1x širši in 1x ožji). Fiksacijski ježki za zapestja, namenjeni za slikanja pacientov, ki so nemirni ali težje držijo roke nad glavo. Držala, nosilna stojala, kavlji in podobni pripomočki, ki omogočajo varno slikanje otrok (dojenčkov) vise in/ali sede ( tipa »babyfix« ali podobno). ZVD pregled tehnične kakovosti ob prevzemu aparata. Ponovni ZVD pregled ob morebitni menjavi RTG cevi ali delov generatorja v garancijski dobi. Sistem mora omogočati RI dozimetristom pregled in izvoz zavrnjenih slik (s seznamom vzroka).  Ponudnik naj poda  vsaj osnovne pravice za uporabnike in RI, ki lahko upravljajo s protokoli in ostalimi funkcionalnostmi aparata. Sistem mora imeti stikalo na vstopnih vratih hodnika za paciente, ki preprečuje izvedbo ekspozicije. RTG aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu in neuporabljen. Vsa oprema mora imeti pridobljeno oznako CE EEA ( European Economic Area ) in garancijo vsaj 24 mesecev.

Držalo in stojalo za slikovni sprejemnik za slikanje stranskih projekcij na mizi, vozičku ali sede, ki je varno za uporabo slikovnih sprejemnikov in enostavno za uporabo (brez vijačenja za fiksacijo slikovnega sprejemnika 1 kos). Transparentna blazina za mizo, ki omogoča udobje bolniku ( 2 kosa ).

Blazine za podlaganje udov, ki so iz tršega materiala in omogočajo fiksacijo različnih bolnikov pri posameznih projekcijah. Prav tako omogočajo čiščenje s čistilnimi sredstvi proti multirezistentnim bakterijam in virusom. Blazine izdelane iz materiala, ki ne vpija tekočin: klinaste: 2 kosa, valjaste: 2 kosa, kvadratne: 2 kosa. Transparentna blazina za podlaganje odrasle in otroške glave z utorom.

Nastavek za rolo papir podlaga za pacienta 2 kompleta. Nosilec/držalo za radiografske rešetke (slikovni sprejemnik tip 1 in tip 2), 2 kompleta. Omogočena enostavna uporaba vseh prenosnih slikovnih sprejemnikov na obeh aparatih. Enostaven prehod uporabe in čim krajši čas prehajanja pri uporabi brezžičnih slikovnih sprejemnikov (mišljeno iz večjega na manjšega).

SKLOP 3: RTG APARAT ZA FLUOROSKOPIJO IN RADIOGRAFIJO – 1 KOMPLET

# Splošne zahteve:

Predmet javnega naročila je dobava in montaža novega RTG aparata, namenjenega za izvajanje neurgentnih RTG slikanj, diaskopskih  preiskav in posegov za hospitalizirane in ambulantne bolnike.

Aparat mora omogočati izvajanje široke palete RTG slikovnih in diaskopskih preiskav ter s tem omogočati čim večjo izkoriščenost prostora in aparata z namenom zagotavljanja ekonomsko učinkovite in strokovno kvalitetne RTG diagnostike.

Aparat sestavljajo:

- Osnovna enota = gantry: premična, po višini nastavljiva miza za pacienta, bucky naprava s ploščatim digitalnim detektorjem, RTG cev

- Stenski stativ z bucky napravo in vgrajenim ploščatim digitalnim detektorjem za slikanja stoje ali sede

- Stropni stativ za drugo RTG cev prosto pomično v 3 smereh in rotacijo vsaj v 2 oseh za slikanje na Gantryju, stenskem stativu ali prosto v prostoru (postelje, vozički), zato je zahtevan tudi brezžični ploščati digitalni detektor

- Rentgenski generator

- Digitalni sistem za nadzor nad aparatom, procesom slikanja in rezultati preiskav.

Omogočati mora:

- RTG slikanja in posege pri otrocih, odraslih ter tudi pri zahtevnejših pacientih (visok BMI),

- travmatološka in ortopedska RTG slikanja in preiskave

- RTG slikanja prsnih ter trebušnih organov ter slikanja skeleta in mišic ob stenskem stativu,

- diagnostične in terapevtske punkcije/biopsije/blokade organov pod diaskopsko kontrolo

Aparat mora biti nov. Ustrezati mora predpisom iz varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije ter EU s področja varstva pred ionizirajočim sevanjem.

Ustrezati mora vsem določilom in priporočilom CE, FDA ter slovenskim zakonom in priporočilom glede varnosti delovanja aparata v zvezi z dozami, ki so potrebne za kvalitetno sliko.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

- OSNOVNA ENOTA - GANTRY

  - Motorizirana miza, vzdolžni nagib mize vsaj med – 90º in + 90º

  - Lateralni pomik plošče za pacienta vsaj 30 cm

  - Pokritost pacienta med skeniranjem pravokotno na mizo (brez nagiba cevi) vsaj 190 cm vzdolžno brez premikanja bolnika

  - Vertikalni pomik mize v vodoravnem položaju vsaj med 50 - 100 cm

  - Največja dovoljena teža pacienta za opravljanje preiskav z nagibanjem in dviganjem mize vsaj 250 kg.

  - Velikost radioprepustne površine mizne plošče vsaj 200x50cm

  - Odstranljiva rešetka

  - Samodejna ustavitev gibanja mize v položaju 0°

  - Spremenljiva razdalja SID vsaj 115 in 150 cm.

  - Nožna plošča. Nastavitev/uporaba nožne plošče pri vznožju in pri vzglavju

  - Aparat mora biti v preiskovalnem prostoru opremljen z nožno stopalko za proženje diaskopije in ekspozicije

  - Aparat mora omogočati upravljanje tudi ob mizni plošči ali na dodatni konzoli na stojalu (vsaj premik mize, RTG cevi, vklop svetlobnega vizirja, nastavitev zaslonk)

  - Omogočeno mora biti izvajanje t.i. dolgih posnetkov (celotna hrbtenica, celotne okončine) v stoječem ali ležečem položaju pacienta v enem, avtomatiziranem zajemu vseh potrebnih posnetkov.

  - Oblazinjeno radiotransparentno ležišče za mizo

  - Ročica za oprijem bolnika

  - Držalo za ramena

  - Merilo za možnost dodatne ročne kalibracije slik

  - Najmanj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije

  - Neprekinjena povezava med cevjo in slikovnim detektorjem (center primarnega snopa je v položaju na   sredini slikovnega sprejemnika

- Stenski stativ

  - Omogočeno slikanje z RTG cevjo na stropnem stativu

  - Stenski stativ naj bo opremljen s fiksnim detektorjem

  - Pomik po višini (centralni žarek od tal) naj bo vsaj med 30 in 170 cm

  - Stenski stativ mora biti opremljen z držali za pacienta pri slikanju pljuč

  - Nagib predala z detektorjem vsaj med -20 do +90°

  - Omogočeno mora biti samodejno sledenje RTG cevi na stropnem stativu premikom bucky naprave stenskega stativa po višini

  - Opremljen mora biti z odstranljivo univerzalno rešetko, fokusirano na vsaj 115 - 180 cm, ki omogoča slikanja pljuč in skeleta. Ustrezno rešetko, fokusirano na 300cm za slikanje dolgih posnetkov.

  - Omogočeno mora biti izvajanje dolgih posnetkov (npr. celotna hrbtenica, celotne spodnje okončine) v enem, avtomatiziranem zajemu vseh potrebnih posnetkov. Del sistema mora biti tudi stojalo za pacienta, ki omogoča taka slikanja in pacientu omogoča zanesljivejši položaj z držali. Vključevati mora tudi merilo.

- Stropni pomični nosilec za RTG cev

  - Vertikalni premik stropne RTG cevi naj bo vsaj v obsegu 180 cm

  - Omogočeno mora biti slikanje na mizi Gantryja v prečni smeri in posebnih projekcijah ter slikanje na stenskem stativu, ko je le ta v vodoravnem položaju do razdalje  SID 3m v primeru izvajanja slikanja dolgih posnetkov ter prosto slikanje po prostoru (postelje in vozički)

  - Omogočeno mora biti sledenje premikov Bucky naprave stenskega stativa po višini.

  - Opremljen mora biti z laserskim označevalcem pri slikanju dolgih posnetkov.

- RTG generator

  - Nominalna moč: vsaj 80 kW

  - Izbira napetosti [kV] vsaj med 40 - 150 kV

  - Tokovna jakost v obseg [mA] vsaj med 5 - 800 mA

  - Čas ekspozicije ne sme biti večji od 1ms

  - Avtomatska kontrola ekspozicije, AEC

  - Samodejna kontrola kV/mA med fluoroskopijo

- Digitalni sistem za nadzor nad aparatom, procesom slikanja in rezultati preiskav.

  - Stropna RTG cev mora biti integrirana v slikovno verigo fluoroskopskega aparata - ena akvizicijska delovna postaja za nadzor obeh RTG cevi

  - Omogočeno mora biti slikanje na vgrajeni detektor v Gantryju, vgrajeni detektor v stenskem stativu ter brezžični detektor, ki so del ponudbe.

  - V nadzornem prostoru pri glavni konzoli naj bo nožna stopalka za proženje fluoroskopije in ekspozicije

  - Pulzna fluoroskopija visoke resolucije, matrika pridobivanja vsaj 1k z globinsko ločljivostjo 12 bit

  - Shranjevanje in prikaz dinamičnih fluoroskopskih sekvenc (»fluoro loop«/ »cine loop«)

  - Hiter prehod iz fluoroskopije v radiografijo

  - Način zmanjševanja doze pri fluoroskopiji (pulzna fluoroskopija) vsaj med 6 in 30 p/s

  - Anatomski programi za digitalno fluoroskopijo s funkcijo shranjevanja zadnje slike in sekvence,

  - Dodajanje oznak slikam

  - Samodejna prilagoditev kontrasta in svetlosti slike

  - Programi za rekonstrukcijo in obdelavo slik

  - Možnost ročnega spreminjanja kontrasta in svetlosti slike

  - Naknadna obdelava slike npr. za izboljšanje ostrine, zmanjšanje šuma ipd.

  - Meritve kotov in razdalj

  - Možnost rekonstrukcije dolgih posnetkov.

  - Možnost osnovnega procesiranja slike pred shranjevanjem v PACS kot so npr. dodajanje oznak slikam, zoom, window/level,

  - Možnost tiskanja (npr. slika z meritvami) na papir

  - Kapaciteta vgrajenega pomnilnika minimalno 2000 slik visoke resolucije

  - Pridobivanje podatkov o bolniku iz RIS/PACS sistema. Možnost ročnega vnosa podatkov o bolniku preko tipkovnice in miške ali na dotik občutljivega zaslona

  - V preiskovalnem prostoru naj bosta varno montirana 2 visoko-kontrastna LCD monitorja (1. za živo in 2. za referenčno sliko - CT, MR) na stabilnem vozičku, ki je certificiran za medicinsko uporabo. Voziček z monitorjem mora biti  enostavno premičen po prostoru ali na visečem stropnem stativu na tirnicah. Velikost diagonale zaslona vsaj 48 cm (19). Ločljivost monitorjev naj bo vsaj 1280 x 1024 s prikazom slike vsaj 1k x 1k.

  - V nadzornem prostoru naj bo vsaj 1  visoko-kontrasten LCD monitor na akvizicijski delovni postaji. Resolucija vsaj 1280 x 1024, velikost diagonale zaslona vsaj 48 cm (19)

  - Povezljivost v sistem RIS/PACS. Aparat mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo RIS-PACS sistema. Komunikacija mora potekati na osnovi DICOM standarda, in sicer mora delovati vsaj:

    - DICOM WorklistMPPS

    - DICOM Send/Storage Commitment

    - DICOM print

    - DICOM Query/Retrieve

    - DICOM Dose Structure Report

- RTG cevi (2 kosa)

  - Rotirajoča anoda

  - Cev z dvema fokusoma: manjši  0,6, večji 1,0 mm, merjeno po IEC 60336

  - Toplotna kapaciteta anode vsaj 700 kHU

  - Kot angulacije cevi vsaj: 40º kranialno do 40º kavdalno (RTG cev na aparatu)

  - Avtomatski kolimator

  - Luč za pozicioniranje

  - Merilec doze (DAP) na obeh ceveh

  - Vgrajeni filtri mehkih žarkov, ki se nastavljajo avtomatično in ročno

- Direktni digitalni detektorji (3kos):

  - Vgrajeni dinamični ploščati detektor v Gantryju

    - Vidno polje detektorja (FOV)  vsaj 42 cm x 42 cm

    - Izhodna matrika vsaj 2800 x 2800 pixlov pri vsaj 14 bitih globine

    - Velikost pixla največ 150 x 150 mikrometrov

    - Sloji materiala za detektor: CsI na a-Si

    - Detektor naj omogoča več različnih povečav, poleg osnovnega polja vsaj 3 dodatne

  - Vgrajeni statični ploščati detektor v stenskem stativu

    - Vidno polje detektorja (FOV)  vsaj 42 cm x 42 cm

    - Izhodna matrika vsaj 2800 x 2800 pixlov pri vsaj 14 bitih globine

    - Velikost pixla največ 150 x 150 mikrometrov

    - Sloji materiala za detektor: CsI na a-Si

    - Čas do polno rekonstruirane slike manj kot 10 s.

  - Brezžični ploščati digitalni detektor

    - Detektor dimenzije 34 cm x 42 cm

    - Omogočena postavitev oz. pritrditev po celotni dolžini  mize RTG aparata za možnost stranskega posnetka z RTG cevjo na stropnem nosilcu. V ponudbo naj bo vključen ustrezen nosilec detektorja za postavitev na mizo aparata.

    - Izhodna matrika detektorja vsaj 2300 x 2800  pri vsaj 14 bitih globine

    - Velikost pixla največ 150 x 150 mikrometrov

    - Sloji materiala za detektor: CsI, aSi,

    - Teža detektorja največ 4 kg

    - Detektorju mora biti priložena odstranljiva rešetka (anti scater grid)

    - Omogočena mora biti varna brezžična povezava z osnovnim aparatom

    - Sistem polnjenja detektorja ali baterije detektorja, ko ni v uporabi.

    - Priložena mora biti rezervna baterija

    - Zaščita za detektor pri stoječih posnetkih

- OSTALO

  - Zvočna povezava (interkom) med kontrolno in preiskovalno sobo

  - Pregled in meritve sevanja. Po končani montaži izbrani ponudnik preko pooblaščene institucije izvede pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec-ZVD; priložiti poročilo).

  - Izobraževanje osebja za delo z aparatom. Pred pričetkom šolanja mora izbrani ponudnik oz. aplikacijski specialist opraviti vse potrebne začetne nastavitve aparata. Šolanje naj bo izvedeno v dveh delih (osnovno, nadaljevalno), pri čemer skupni čas šolanja ne sme biti krajši od 8 dni (delovni dan traja 6 ur šolanja dnevno)

  - Svinčeni plašči  S, M, L, XL in XXL po 1 x (ekv. 0,5Pb) s pripadajočimi zaščitami za ščitnico in svinčenimi očali (najmanj ekv. 0,75 Pb), komplet gonadnih predpasnikov (ekv. 0,5Pb), svinčena pregrinjala za zaščito pri slikanju ležečih pacientov (ekv. 0,5Pb).

  - Elektronska zaščita pred ekspozicijo pri odprtih vratih (2x – vrata iz diagnostike na hodnik in drsna vrata in drsna vrata med diagnostiko in stikalnim prostorom

SKLOP 4: DIGITALNI RTG APARAT ZA PEDIATRIČNO POPULACIJO-1 KOMPLET

Digitalni aparat:

Namenjen slikanju pediatrične populacije za slikanja otrok in mladostnikov tako ambulantnih kot hospitalnih pacientov na Pediatrični kliniki.

Imeti mora sledeče komponente:

- Generator

- Stropni nosilec z RTG cevjo

- Stenski stativ s slikovnim sprejemnikom

- Vgradni slikovni sprejemnik v stenskem stativu

- Več funkcijski zaslon za upravljanje sistema in spreminjanje protokolov slikanja na ohišju RTG cevi

- 3D kamero oziroma sistem nadzora pacienta med preiskavo, ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz komandnega prostora in z izbirno možnostjo za avtomatsko in ročno kolimacijo za slikanja prsnih organov

- Miza za bolnika z vgrajenim predalom, ki omogoča uporabo brezžičnega slikovnega sprejemnika

- Brezžična sprejemnika različnih dimenzij za prostoročno RTG slikanje

- Delovno postajo za prevzem in obdelavo slike

- Brezžični daljinec za upravljanje sistema

Aparat mora zagotavljati:

- Avtomatično premikanje v 6 oseh

- Avtomatsko centriranje in sledenje RTG cevi in slikovnega sprejemnika v stenskem stativu in v mizi

- Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika

- Možnost centriranja na zgornjem robu stenskega stativa

- Avtomatizirano in ročno nastavljanje RTG cevi v vseh oseh (x,y,z) in možnih kotih

- Hitrost premikanja vsaj 0,6m7s +/-10% v smereh x in y

- Hitrost premikanja v vertikalni osi 25°/s do 40°/s v horizontalni osi

- Aparat mora omogočati shranjevanja vsaj 100 ekspozicijskih položajev glede na različne programe slikanja

GENERATOR:

- Visokofrekvenčni generator z nominalno močjo vsaj 80kW

- Omogočene morajo biti napetosti vsaj od 40kv do 150kV in tokovi vsaj do 900mA

- Omogočen mora biti produkt tokovnega sunka in časa vsaj od 0,5mAs do vsaj 400mAs

- Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji od 1ms

RTG CEV:

- Mora omogočati nominalno moč 150kV

- Mora imeti 2 gorišči: najmanjši do 0,6mm in večji največ do 1,2mm

- Mora imeti vgrajene filtre mehkih žarkov

- Mora imeta dodatne filtre, ki se avtomatsko ali ročno vstavljajo glede na izbrani program avtomatike: vsaj 2 debelini (Cu ali Cu/Al)

- Cev mora imeti hitrost vsaj 9000 obratov na minuto

- Toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 500kHU

- Mora imeti svetlobno telo za omejevanje preglednega polja s kolimatorjem, ki se avtomatično in ročno prilagaja preglednem polju glede na protokol slikanja

- Omogočati mora nastavljanje preglednega polja kolimatorja s 3D kamero iz nadzornega prostora

- Omogočeno mora biti obračanje ohišja kolimatorja (zaslonke) za vsaj +/-45° - ročno in/ali motorizirano

- Mora imeti vgrajen merilec produkta doze in površine (DAP), ki mora biti izračunana ali izmerjena (tudi DICOMtag)

- Mora imeti dvostopenjsko stikalo za proženje ekspozicije

PREISKOVALNA MIZA:

- Omogočen mora biti dostop do bolnika iz vseh strani na preiskovalni mizi

- Premikanje mize mora biti omogočeno pod mizo iz leve in desne strani mize

- Miza mora biti ravne površine

- Dimenzije mize od vsaj 75cm do 235cm

- Nosilnost mize mora biti vsaj 250kg

- Razpon nastavljive višine mize mora biti najmanj 55cm do vsaj 90cm

- Vzdolžni premik mize mora biti vsaj +-45cm

- Horizontalni premik mize mora biti vsaj +- 12cm

- V mizi mora biti vgrajen predal za uporabo prostoročnega detektorja z možnostjo polnjenja baterije med vstavitvijo. Sistem mora avtomatsko zaznati slikovni sprejemnik in samodejno prilagoditi kolimacijo.

- Miza mora biti radio transparentna (≤ 0,75 mm Al)

- Miza mora omogočati slikanje do 180 cm brez premikanja pacienta

- Radiografska rešetka mora biti fokusirana na 115cm (+-5cm), ki je snemljiva

- Sistem mora imeti najmanj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico

STROPNI NOSILEC RTG CEVI:

- Nosilec cevi mora omogočati slikanja v direktni in stranski projekciji za vse višine in pozicije: slikanja na plavajoči mizi, slikanja na stenskem stativu in slikanja na stojalu za prenosni slikovni sprejemnik (mora omogočati slikanje bolnika na vozičku ali postelji prosto v prostoru ob mizi)

- Nosilec cevi mora na LCD zaslonu na dotik omogočati upravljanje in pripravo na preiskavo za vse smeri in pozicije:

  - Prikazovati mora demografske podatke

  - Omogočati mora spreminjanje ekspozicijskih pogojev, razdalje gorišča

  - Omogočati mora izbiro delovnega mesta, izbor ionizacijskih celic in filtrov

  - Prikazovati mora kot nagiba cevi in kot nagiba brezžičnega detektorja ter omogočati enostavno zagotavljanje pravokotne projekcije žarka na detektor

  - Vsebovati integrirano kamero in prikazovati pogled na pacienta iz smeri 'smer žarka'

- Vzdolžni premik po prostoru mora biti 340cm

- Prečni premik po prostoru mora biti 320cm

- Vertikalni pomik mora biti najmanj 180cm

- Sistem mora omogočati motorizirano premikanje RTG cevi v vse smeri po prostoru (x, y, z) z motorizirano rotacijo cevi okoli vertikalne in horizontalne osi

- Pri slikanju mora zagotavljati avtomatsko prilagajanje razdalje fokus-detektor s pritiskom na gumb

- Sistem mora omogočati avtomatsko sledenje bucky napravi v stenskem stativu ali položaju slikovnega sprejemnika v mizi ter avtomatsko centriranje na prostoročni sprejemnik slike

- Mora imeti možnost izklopa vgrajenega laserja za pozicioniranje pacienta

STENSKI STATIV

- Vgrajen naj bo fiksni ploski digitalni sprejemnik velikosti slike najmanj 42x42cm

- Radiografski rešetki naj bosta centrirani (2 kom ločeno):

  - na 110cm +-10cm za slikanje skeleta in

  - na 180cm za slikanje pljuč, ki sta snemljivi

- Naklon stativa najmanj od -20° - +90°

- Stativ se mora premikati vsaj od 30cm do vsaj 170cm centralni žarek od tal

- Stenski stativ mora imeti držala za roke (za npr. stransko slikanje pljuč)

- Stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije in to najmanj 2 stranski in 1 sredinsko celico

- Svetlobni indikator preglednega polja omogoča tudi poravnavo na zgornjo mejo vgrajenega slikovnega sprejemnika

- Stenski stativ mora omogočati možnost obešanja otroškega nosilca za uporabo baby fiksatorjev z možnostjo fiksacije le tega na stativ

SLIKOVNI SPREJEMNIK – STATIČNI VGRAJEN V STENSKEM STATIVU:

- Sistem mora imeti vgrajen slikovni sprejemnik v stenskem stativu:

  - Velikost slike najmanj 42x42cm

  - Mora delovati na kombinaciji amorfnega silicija in cezijevega jodida

  - Matrika vsaj 2800x2800

  - Velikost piksla ne večja od 150µm

  - Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16bitov

  - Čas prikaza rekonstruirane slike ne sme biti daljša od 8s

SLIKOVNI SPREJEMNIK – PRENOSNI:

Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2h, priloženi mora biti polnilec za baterije in dodatna baterija. Prenosni slikovni sprejemnik mora bit na razpolago 24/7/365 (več baterij ali podobna rešitev) – ponudnik v stolpcu navede ponujeno tehnološko rešitev.

- Prenosni slikovni sprejemnik mora biti v 2 različnih velikostih

- Mora delovati na kombinaciji amorfnega silicija in cezijevega jodida

- Velikost piksla ne večja od 150µm

- Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16bitov

- Zagotavljati mora brezžični prenos slike

- Največja obremenitev teže na detektorju vsaj 100kg

- Čas prikaza rekonstruirane slike ne več kot 8s

- Baterije polnilne in tudi zamenljive

- Velikosti:

  - Veliki:

    - Velikost slike najmanj 34x42cm

    - Matrika vsaj 2300x2800

    - Detektor uporaben tako v mizi v predalu kot tudi za prosto slikanje v prostoru

    - Teža sprejemnika ne več kot 3,5kg

  - Mali:

    - Velikost slike najmanj 22x28cm ne več kot 25x30cm

    - Matrika vsaj 1500x1900

    - Detektor uporaben za prosto slikanje

    - Teža sprejemnika ne več kot 2,5kg

DELOVNA POSTAJA:

- Monitor diagonale vsaj 60cm z možnostjo upravljanja na dotik

- Možnost shranjevanja do 10.000 slik

- Mora omogočati prevzem bolnika iz RIS sistema v UKC Lj

- Svetilnost zaslona najmanj 400cd/m2

- Omogočati mora:

  - vnos programov slikanja (vsaj 100 programov)

  - enostaven nadzor nad demografskimi podatki

  - enostaven nadzor nad vsemi ekspozicijskimi parametri

  - ločen pregled nad protokoli slikanja med odraslimi in otroci

  - prikaz slike čez celotni zaslon

  - izvajanje meritev kotov, razdalj, povečav, dodajanja besedila,…

- Dodatno mora vsebovati UPS za delovno postajo (v primeru izpada električnega toka)

- Pripadajoča programska oprema mora biti najnovejša, ki mora omogočati:

  - procesiranje slik (ročno in pred programirano) z naprednimi funkcijami za prilagajanje kontrasta, vidljivosti majhnih struktur in šuma na slikah za vse vrste slikanja predvsem za otroke in odrasle

  - funkcijo ob uporabi prenosnega slikovnega sprejemnika, ki izboljša kontrastnost slike podobno, kot pri uporabi radiografske rešetke (npr. gridless ali enakovredno)

  - samodejna kolimacija pri preiskavi PA toraksa stoje

  - pregled nad pacientom in nadzor nad kolimatorjem (fina nastavitev kolimatorja) iz nadzornega prostora

  - izvajanje dolgih posnetkov nog in hrbtenice (leže na mizi in stoje ob stenskem stativu) s samodejnim zajemom in sestavljanjem slike. Pri tem mora zagotavljati velikost slikovnega polja:

    - leže na mizi: 90x40cm

    - stoje ob stenskem stativu: 150x40cm.

DICOM:

- Sistem mora biti integriran s RIS/PACS sistemom v UKC LJ

- Sistem mora omogočati pregledovanje slik v PACS sistemu brez večjih obdelav slik (eno okno in center slike) za primarno diagnostiko

- Sistem mora imeti sledeče licence:

  - DICOM Send

  - DICOM Print

  - DICOM Query/Retrive

  - DICOM Worklist/MPPS

  - DICOM Dose Structured REPORT

OSTALE ZAHTEVE in dodatna oprema:

- Sistem mora avtomatično izbirati med 3 slikovnimi sprejemniki glede na shranjen protokol slikanja (stenski stativ, mali ali veliki prostoročni slikovni sprejemnik, preiskovalna miza)

- Sistem mora omogočati izpis DAP vrednosti (EI – exposure index) na zaslonu in v DICOM zaglavju

- Sistem mora omogočati izbiro različnih doz na slikovnem sprejemniku (hitrostni razredi) in vsaj 4 koraki optične gostote (+2/-2)

- Sistem mora omogočati pregled in izvoz zavrnjenih slik (s seznamom vzroka)

- Programska oprema mora omogočati individualni vpis z geslom za vsakega uporabnika posebej

- Sistem mora imeti sistem za komunikacijo med bolnikom in izvajalcem posega, ki se nahaja izven preiskovalnega prostora

- Omogočeno je premikanje RTG sistema z brezžičnim daljinskim upravljalnikom

- Dodatna oprema za izvajanje slikanja dolgih kosti in hrbtenice:

  - Stojalo za oporo pacienta med slikanjem z vgrajenim merilom na kolesih za enostavno premikanje

  - Ustrezna radiografska rešetka

- Dodana snemljiva radiografska rešetka za veliki prenosni slikovni sprejemnik, fokusirana na 115cm (+-15cm) z razmerjem prilagojenem slikanju na postelji ali vozičku

- Dodatne blazine:

  - Transparentna blazina za mizo, ki omogoča udobje bolniku

  - Blazine za podlaganje udov:

    - Vsaj 2 valjasti

    - Vsaj 2 klinasti

    - Vsaj 2 kvadratni

  - Transparentna blazina za podlaganje glave z utorom (otroška in odrasla velikost)

- Dodatni trakovi za fiksacijo nemirnih pacientov 2 različnih dolžin

- Pripomočki za fiksacijo otrok: baby fiksatorji in pripadajoči nosilci za shranjevanje le teh na steni (s certifikatom ISO 13485):

  - 4 različne velikosti v U obliki

  - 3 različne velikosti z ravnim dnom za slikanje skeleta in hrbtenice

  - z 2x dodatnim setom fiksacijskih trakov in gumic namensko za uporabo z baby fiksatorji

- Stojalo za prenosni slikovni sprejemnik, ki omogoča slikanje pacienta na vozičku ali postelji prosto v prostoru. Je nastavljivo po višini in na kolesih za enostavno premikanje po prostoru

- Držalo na koncu mize za papirnate role za enkratno uporabo

- Stensko držalo za shranjevanje 3 rešetk

DODATNA OPREMA za delo:

- Dodatna deska za premikanje nepokretnega pacienta (roll board) velikosti ne več kot 100x60cm

- Okrogel stol za pacienta z gladkim podloženim sedalom brez koleščkov z nedrsečimi natiki na nogah

- Dodatni monitor v preiskovalnem prostoru za prikaz RIS workliste in z možnostjo žive slike kamere, ki prikazuje prostor v čakalnici pred RTG diagnostiko, velikosti vsaj 60cm z vgrajenimi zvočniki za možnost predvajanja video vsebin ali glasbe

- Kamera za opazovanje čakalnice pred RTG diagnostiko, ki omogoča prikaz žive slike na monitorju v preiskovalnem prostoru in kontrolnem prostoru

- Sistem za prostoročno odpiranje drsnih vrat iz diagnostičnega prostora

- Sistem za kartični vstop v diagnostični prostor iz čakalnice pred diagnostičnim prostorom

SKLOP 5: CT NAPRAVA-1 KOMPLET

| št. | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE CT NAPRAVE |
| --- | --- |
| 1 | SPLOŠNO |
| 1.1 | Aparat z rekonstrukcijsko enoto. |
| 1.2 | GARANCIJA 2 leti + 5 let vzdrževalna pogodba po principu "vse vključeno". |
| 1.3 | Ponudnik mora predložiti potrdila/certifikate o izšolanosti serviserjev opreme. |
| 1.4 | Ob primopredaji je izbrani ponudnik dolžan priložiti dokumentacijo o pregledu tehnične kakovosti CT aparata v skladu z veljavno zakonodajo. |
| 1.5 | Izvedba šolanja uporabnikov v dveh časovnih terminih po vsaj 5 dni. |
| 1.6 | Aparat mora imeti varnostna stikala na vseh vstopnih vratih v CT sobo, ki preprečujejo sproženje ekspozicije pri odprtih vratih in svetlobne indikatorje za sevanje ob ekspoziciji. |
| 1.7 | Navodila za uporabo morajo biti dostavljena vsaj 30 dni pred aplikacijskim šolanjem. |
| 1.8 | Ponudnik mora ponuditi novejšo različico aparata, ki mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model. Ob namestitvi aparata mora zagotoviti namestitev najnovejše različice operacijskega sistema in najnovejše različice vseh nameščenih programskih orodij. V času garancijske dobre mora izbrani ponudnik posodabljati operacijski sistem in programska orodja. |
| 1.9 | Možna mora biti popolna integracija CT naprave v PACS in RIS sistem UKC Ljubljana. |
| 1.10 | Injektor za aplikacijo kontrastnega sredstva. |
| 2 | GENERATOR |
| 2.1 | Moč generatorja 100 kW ali več. |
| 2.2 | UPS sistem, ki ob izpadu elektrike omogoča shranjevanje slikovnih podatkov. Dovoljene so različne rešitve, ki omogočajo shranjevanje zajetih slik in preprečujejo izgubo podatkov v primeru izpada električne energije. |
| 3 | GANTRY |

| 3.1 | Odprtina gantryja najmanj 70 cm. |
| --- | --- |
| 3.2 | Naklon gantrya 30 stopinj v obe smeri (± 30°) |
| 3.3 | Omogočeno upravljanje z leve, desne in zadnje strani gantryja. |
| 3.4 | Vgrajen monitor za spremljanje pacientovega srčnega utripa. |
| 3.5 | Omogočena prekinitev slikanja s stop gumbom na gantryu. |
| 3.6 | Integriran interkom za komunikacijo s pacientom. |
| 3.7 | Čas rotacije v najmanj treh stopnjah, najkrajši čas rotacije največ 0,3 s. |
| 3.8 | Nativna časovna resolucija največ 140 ms. (bisegmentno največ 70 ms) |
| 4. | RTG CEV |
| 4.1 | Tok do najmanj 900 mA. |
| 4.2 | Nastavitve napetosti med 80 kV in 135 kV, v najmanj 4 stopnjah. |
| 4.3 | Avtomatska izbira kV. |
| 5 | KOLIMATOR |
| 5.1 | Aktivno avtomatsko kolimiranje za zmanjšanje obsevanosti območja pred in po skeniranem volumnu (overranging, adaptive collimation). |
| 6 | DETEKTOR |
| 6.1 | Najmanj 64 detektorskih vrstic in najmanj 128 rezin v eni rotaciji. |
| 6.2 | Omogočeno sekvenčno in spiralno slikanje. |
| 6.3 | Debelina reza od 0,5 do 10 mm (kolimacija). |
| 6.4 | Najnovejši detektorski sistem (Gemstone Clarity, NanoPanel Elite with ClearRay, Stellar Infinity, Pure vision oziroma enakovreden ali novejši). |
| 6.5 | Aktivna širina detektorja pri spiralnem slikanju vsaj 3,8 cm. |
| 7 | PREISKOVALNA MIZA |
| 7.1 | Nosilnost mize najmanj 300 kg. |
| 7.2 | Nastavljivost po višini z najnižjim položajem max 45 cm. |
| 7.3 | Omogočati mora skeniranje v dolžini vsaj 1950 mm. |
| 7.4 | Omogočen mora biti izvlek mize ob prenehanju delovanja sistema (ročno deaktiviranje zavore). |
| 7.5 | Nožna stopalka za dviganje in spuščanje mize na obeh straneh mize. |
| 8 | AKVIZICIJSKA KONZOLA IN MONITOR |
| 8.1 | Aparat mora biti opremljen z nadzorno konzolo, ki omogoča osnovno postprocesiranje (izdelava MPR, MIP, MinIP, VRT, SSD, merjenje razdalje, merjenje kota, merjenje HU - izbira ROI, označevanje struktur na sliki z znaki, komentarji, spreminjanje okna, orodja za premik in povečavo slike, orodje za dinamično oceno pretoka kontrastnega sredstva in krvi, test bolus orodje, orodje za odstranjevanje kosti, orodje za odstranjevanje mize, orodje za izdelavo rekonstrukcij pri dvospektralnem slikanju (VME, VNC, slike perfuzije). |
| 8.2 | Dva monitorja velikosti najmanj 19 palcev in matriko prikaza 1024 x 1024. |
| 8.3 | Spominska kapaciteta računalniškega sistema minimalno 3 TB. Pomnilnik minimalno 64 GB. |
| 8.4 | Omogočeno mora biti shranjevanje na spominski medij CD/DVD v DICOM formatu, s predvajalnikom DICOM slik in USB. |
| 8.5 | Omogočen mora biti izvoz slik/serije v JPEG in AVI formatu. |
| 8.6 | Omogočen urgenten vpis bolnika. |
| 8.7 | Omogočeno razvrščanje protokolov po anatomskih regijah in starostnih skupinah (otroci/odrasli). |
| 8.8 | Omogočeno prosto izbiranje parametrov za izvedbo preiskave (najmanj: kV, mAs ali mA, čas rotacije, pitch). |
| 8.9 | Omogočeno ustvarjanje in shranjevanje dodatnih protokolov uporabnika. |
| 8.10 | Zaščita protokolov z geslom. Zaščita pred neželenim brisanjem in shranjevanjem protokolov. |
| 8.11 | Aparat mora omogočati sinhronizirano povezavo z injektorjem kontrastnega sredstva za sočasno sproženje slikanja in aplikacije kontrastnega sredstva s start gumbom. |
| 9 | PREDSKENIRANJE (SPR - scanned projection radiograph) |
| 9.1 | Aparat mora imeti laserske markerje v vseh treh ravninah. |
| 9.2 | Omogočeno mora biti predskeniranje za planiranje preiskave v AP, PA in LAT projekciji v realnem času. |
| 9.3 | Omogočena mora biti širina polja vsaj 50 cm in dolžina vsaj 190 cm. |
| 10 | SISTEMI ZA ZMANJŠEVANJE DOZNE OBREMENITVE |
| 10.1 | Omogočena mora biti avtomatska modulacija toka v x, y in z smeri. |
| 10.2 | Omogočeno mora biti več stopenj EKG moduliranja dozne obremenitve, ki zmanjša ali prekine tok izven srčne faze, ki je izbrana za prikaz volumna. |
| 10.3 | Mora imeti nastavljiv pitch vsaj med 0,6 in 1,4. |
| 10.4 | Mora imeti otroške protokole v skladu z referenčnimi nivoji PiDRL (European Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging). |
| 10.5 | Dodatna programska oprema za nadzor doze - dose alerts, obvestila o preseganju referenčnih nivojev, mora imeti adaptivno kolimacijo - overranging. |
| 10.6 | Modulacija toka glede na anatomsko področje (Organ based tube current modulation). |
| 10.7 | Programska oprema mora omogočati avtomatsko izbiro kV. |
| 11 | SPREMLJANJE KONTRASTNEGA SREDSTVA |
| 11.1 | Omogočena sinhronizacija sistema za avtomatsko proženje kontrastnega sredstva glede na želeno vrednost HU. |
| 11.2 | Omogočeno spremljanje pretoka KS v času vsaj 1,1 sek ali manj in omogočen izračun časa optimalnega proženja. |
| 12 | SIHRONIZACIJA AKVIZICIJSKEGA SISTEMA S "FREKVENCO SRCA" |
| 12.1 | Omogočena sinhronizacija sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla. |
| 12.2 | Omogočeno retrospektivno in prospektivno slikanje. |
| 12.3 | Orodja za zmanjševanje vpliva aritmije na kakovost rekonstruiranih slik (motion correction). |
| 12.3 | Časovna resolucija največ 140 ms. (bisegmentno največ 70 ms) |
| 13 | DINAMIČNO SLIKANJE - Neuro perfuzija |
| 13.1 | Sistem mora omogočati perfuzijsko slikanje v z osi najmanj 100 mm. |
| 13.2 | Sistem mora omogočati prikaz najmanj CBF, CBV, TTP in MTT, Tmax z izračunom CTA angiografskih slik iz perfuzijskih podatkov in časovni MIP. |
| 14 | REKONSTRUKCIJE |
| 14.1 | Omogočeno mora biti rekonstruiranje slik v najmanj dveh velikostih matrike: obvezno 512 x 512 in 1024 x 1024 v aksialni ravnini. |
| 14.2 | Debelina reza od 0,5 do 10 mm. |
| 14.3 | Omogočena rekonstrukcija slik v realnem času. |
| 14.4 | Hitrost iterativne rekonstrukcije vsaj 40 fps pri matriki 512 x 512. |
| 14.5 | Omogočeno izbiranje različnih rekonstrukcij v MPR in MIP in MinIP tehniki v 3 ravninah. |
| 14.6 | Omogočeno mora biti kombiniranje različnih protokolov. |
| 14.7 | Sistem mora imeti MAR (Metal Artifact Reduction) rekonstrukcijski algoritem, ki zmanjšuje artefakte ob prisotnosti osteosintetskega materiala ali drugih kovin tudi pri večjem FOV (kot npr. SEMAR, IMAR, O-MAR, MAR ali enakovredno). |
| 14.8 | Sistem mora imeti rekonstrukcijski algoritem za zmanjševanje artefaktov zaradi tršanja žarkov (Beam Hardening Correction). |
| 14.9 | Omogočena mora biti naknadna rekonstrukcija slik z velikostjo FOV večjo od standardne velikosti 500 mm (extended FOV). |
| 15 | OPTIMIZACIJA SLIKE – iterativna rekonstrukcija |
| 15.1 | Sistem mora biti opremljen z iterativno rekonstrukcijo v več korakih - v vsaj 5 korakih |
| 15.2 | Sistem mora biti opremljen z najsodobnejšim načinom rekonstruiranja slik, ki temelji na Deep Learning rekonstrukcijski tehnologiji (AiCE, TrueFidelity, ali enakovredno). Najmanj z model-based iterativno rekonstrukcijo, če proizvajalec nima na voljo Deel Learning tehnologije rekonstruiranja (IMR, ADMIRE, ali enakovredno). V obeh primerih mora biti način iterativne rekonstrukcije večstopenjski. |
| 16 | PRIKAZ SLIKE |
| 16.1 | HU območje vsaj med -1000 HU in +3000 HU. |
| 16.2 | Prikaz slike v realnem času med slikanjem. |
| 16.3 | Sistem mora omogočati razširitev želenega HU območja. |
| 17 | REKONSTRUKCIJSKA ORODJA - sistem mora omogočati naknadno rekonstrukcijo raw data |
| 17.1 | MPR, MIP, Mini MIP, inverted MIP, SSD in VRT tehnika prikaza slike, z možnostjo izbire debeline prikazanega reza v vseh tehnikah. |
| 17.2 | Omogočeno odstranjevanje kosti in mize bolnika. |
| 17.3 | Omogočeno nastavljanje centra in širine okna. |
| 17.4 | Nastavitve za okna po specifičnih organih. |
| 17.5 | Orodja za povečavo, premik, manipulacijo slike. |
| 17.6 | Orodje za prepoznavanje in označevanje pljučnih nodulov. |
| 17.7 | Orodja za analizo žil, sledenje žilam in merjenje premera žil. |
| 17.8 | Orodje za izdelavo ukrivljenih rekonstrukcij z avtomatskim označevanjem vretenc. |
| 17.9 | Orodja za dinamično oceno žil in pretoka kontrastnega sredstva s prikazom krivulje atenuacije (izračun test bolusa). |
| 17.10 | Orodja za merjenje razdalj, območja zanimanja (ROI), označevanje slik. |
| 18 | DODATNE FUNKCIONALNOSTI |
| 18.1 | Sistem mora omogočati slikanje z dvema energijama v isti akviziciji (Dual Energy). |
| 18.2 | Delovna postaja z 2 diagnostičnima zaslonoma (vsaj 2MP) z istimi orodji naštetimi v točki 17. |
| 18.3 | Delovna postaja omogoča napredno vizualizacijo pridobljenih CT slik z uporabo vseh funkcionalnosti aplikacijskih programov navedenih v stolpcu APLIKACIJSKI PROGRAMI (točka 22). |
| 19 | DODATNA OPREMA |
| 19.1 | Omogočena mora biti daljinska kontrola in konfiguracija sistema (upravljanje in servis). |
| 19.2 | Aparat mora imeti programsko opremo in fantome za mesečno in dnevno preverjanje kakovosti sistema. |
| 19.3 | Prikaz CTDIvol, DLP in opozorila za prekoračitev priporočene doze v fazi planiranja protokola. |
| 19.4 | Dodatna oprema (minimalno): |
| 19.5 | Blazine za glavo: najmanj 3 različne velikosti za fiksiranje glave in 2 velikosti za podlaganje glave (2 za pod glavo) in 3 x 2 za ob straneh glave. |
| 19.6 | Blazina za podlaganje pod koleni. |
| 19.7 | Blazina za podlaganje in fiksiranje rok na trebuhu pri slikanju celega telesa z rokami na trebuhu (politravma). |
| 19.8 | Blazina za namestitev in imobilizacijo dojenčkov ("hugger"). |
| 19.9 | Imobilizacijski trakovi: vsaj 4 velikosti. |
| 19.10 | Trakovi za imobilizacijo premika rok (jermeni za zapestja na ježke / 2 velikosti). |
| 19.11 | Podloga za CT mizo s stransko zaščito za preprečevanje izlitja tekočin/krvi v robove mize. |
| 19.12 | Nosilec za torax/abd. |
| 19.13 | Nosilec za noge. |
| 19.14 | Stojalo za infuzijske tekočine, ki se namesti na CT mizo. |
| 19.15 | Nosilec za zaščitni papir za preiskovalno mizo. |
| 19.16 | Dodatna blazina za bolnika, ki ima podaljšana stranska krila za naslanjanje pacientovih rok. |
| 19.17 | Najmanj dva kompleta EKG elektrod za povezavo s CT aparatom. |
| 20 | DICOM STANDARDI: |
| 20.1 | DICOM OMREŽNE POVEZAVE |
| 20.2 | DICOM SEND/StC |
| 20.3 | DICOM PRINT |
| 20.4 | DICOM QUERY/RETRIEVE |
| 20.5 | DICOM WORKLIST/MMPS |
| 20.6 | DICOM DOSE STRUCTURED REPORT |
| 20.7 | DICOM pregledovalnik - CD/DVD |
| 20.8 | Popolna integracija z obstoječimi HIS/RIS in PACS sistemom na lokaciji montaže sistema. Zagotovitev kompatibilnosti z obstoječimi programski orodji za obdelavo in rekonstruiranje slik. Integracija v sisteme za kontrolo kakovosti in beleženje doze. ORQA, QUAELUM, RDS in podobno. |
| 21 | INJEKTORSKI SISTEM ZA APLIKACIJO KONTRASTNEGA SREDSTVA: |
| 21.1 | Značilnosti CT injektorja: |
| 21.2 | Stropna postavitev ali montaža injektorja neposredno na CT gantry z gibljivo roko, ki omogoča premik injektorja na sprednjo in zadnjo stran CT gantrija. |
| 21.3 | Tri viale (dve za kontrastno sredstvo in ena za fiziološko raztopino), z možnostjo uporabe za več bolnikov za vsaj 24 ur. |
| 21.4 | Samodejno in avtomatsko odstranjevanje zraka iz sistema in iz podajška za priklop na intravensko kanilo. |
| 21.5 | Senzorji za detekcijo zraka v sistemu. |
| 21.6 | Upravljanje z injektorjem (nastavitev, sproženje aplikacije kontrasta, itd) mora biti omogočeno neposredno na injektorju. |
| 21.7 | Dopolnjevanje kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine s pomočjo nastavka z nepovratnimi valvulami. |
| 21.8 | Hitrost aplikacije od 0,1 do 10 ml/s, s stopnjo inkrementa 0,1 ml/s. |
| 21.9 | Inkrement dovajanja volumna KS 0,1 ml |
| 21.10 | Podaljški, ki se uporabljajo za bolnika morajo omogočati sterilnost tudi v smislu zamenljivega dela za pacienta, čim bližje vialam, da ni potrebno menjavati dnevnih kompletov vial in podaljška (npr. ob vsakem bolniku z okužbo multirezistentnimi bakterijami ali npr COVID bolnikih). |
| 21.11 | Omogočen mora biti istočasni dvojni pretok (mešanje kontrasta in fiziološke raztopine v različnem razmerju v eni sekvenci (t.i. dual flow). Upravljanje mora biti enostavno, razmerja mešanja kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine morajo biti navedena v odstotkih. |
| 21.12 | Ponudnik mora zagotoviti najnovejšo različico injektorja, ki mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model. Ob namestitvi injektorja mora zagotoviti namestitev najnovejše različice operacijskega sistema in najnovejše različice vseh programskih orodij, ki so na voljo na dan namestitve injektorja. V času garancijske dobre mora ponudnik posodabljati operacijski sistem in programska orodja. |
| 21.13 | Injektor mora imeti priložene nosilce za steklenice kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine |
| 21.14 | GARANCIJA 2 leti + 5 let vzdrževalna pogodba po principu "vse vključeno". V primeru okvare injektorja mora ponudnik zagotoviti popravilo ali zamenjavo injektorja isti dan, najkasneje 4 ure od prejete informacije o okvari. |
| 21.15 | Injektor s premičnim vodilom mora imeti priložene vse potrebne dele za namestitev na strop (ves pritrjevalni material). |
|  | ZNAČILNOSTI UPRAVLJALNE KONZOLE CT INJEKTORJA |
| 21.16 | Omogočen ročni vnos želenih količin z zaslonom na dotik. |
| 21.17 | Omogočeno mora biti shranjevanje in urejanje poljubnih protokolov aplikacije. |
| 21.18 | Zagotovljena mora biti enakomerna možnost pretoka kontrastnega sredstva ali fiziološke raztopine do 300 psi. |
| 21.19 | Omogočena mora biti začasna ali stalna zaustavitev aplikacije na upravljalni konzoli za proženje. |
| 21.20 | Omogočen prenos podatkov o aplicirani količini kontrastnega sredstva v DICOM zaglavje slike (pacient protokol - del CT preiskave). |
| 21.21 | Proženje in prekinitev aplikacije injektorja (kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine) mora biti omogočeno iz upravljalne konzole CT naprave (start/stop gumb na CT konzoli). |
| 21.22 | Omogočen mora biti oddaljen servisni dostop. |
| 21.23 | Omogočena mora biti povezava vseh delov CT injektorja z upravljalno konzolo, zagotovljeni morajo biti vsi potrebni kabli in ostali material, glede na tip injektorja. |
| 22 | APLIKACIJSKI PROGRAMI - integracija programov na CT napravi |
| 22.1 | NEVRO PROGRAM - omogočena morajo biti orodja: prikaz možganov in možganskega žilja brez prikaza kosti (DSA), avtomatska ocena zgodnjih ishemičnih sprememb (ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score), prikaz perfuzije možganov s prikazom vrednosti: CBF, CBV, MTT, TTP, TTD, Tmax, omogočeno mora biti orodje za rekonstruiranje in analizo zob in čeljusti. |
| 22.2 | SKELET PROGRAM - Vsebovati mora programsko orodje za avtomatsko zaznavanje, označevanje in prikaz kosti (vretenca, rebra) z možnostjo ustvarjanja prilagojenih/ukrivljenih rekonstrukcij. |
| 22.3 | ANGIO PROGRAM - apl. program za planiranje stentov, omogočena subtrakcija ali odstranjevanje kostnih struktor za boljši prikaz ožilja v telesu, omogočena ocena in evaluacija žilja v 2D in 3D. Avtomatsko odstranjevanje/subtrakcija kosti in prikaz žilja. |
| 22.4 | KARDIOTORAKALNI PROGRAM - orodja za kvantitativno oceno kalcijevega bremena - Ca scoring, analiza koronark s curved MPR, analiza plakov, avtomatična segmentacija koronarnega žilja. |
| 22.5 | DUAL ENERGY PROGRAM: Omogočena mora biti obdelava DE podatkov za prikaz krvavitve v možganih in razločevanje krvi od jodnega kontrastnega sredstva, omogočeno mora biti avtomatsko prepoznavanje kostnih struktur in avtomatsko odstranjevanje kosti, omogočeno mora biti označevanje kalciniranih plakov in razločevanje z jodnim kontrastnim sredstvom, omogočena mora biti perfuzijska analiza pljuč (PBV) z omogočeno izolacijo pljuč, omogočena mora biti izdelava VNC - virtual non contrast slik, omogočena mora biti izdelava VME - virtual monoenergetic slik, omogočena mora biti analiza ledvičnih kamnov, omogočena mora biti analiza kostnega mozga in analiza za prikaz putike v okončinah. |

| št. merila | MERILA, IZPOLNJEVANJE DODATNIH TEHNIČNIH KRITERIJEV | Številka strani v priloženi tehnični dokumentaciji, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lestvica točkovanja | DA - po lestvici NE - 0 točk |
| 1. | Najnižja napetost manj kot 80 kV. | 5 |  |
| 2. | Naprava omogoča več kot 4 izbire različne napetosti. | 5 |  |
| 3. | Dodatno filtriranje primarnega snopa rtg svetlobe za zniževanje dozne obremenitve. | 5 |  |
| 4. | Neuro perfuzija več kot 100 mm v z osi. | 5 |  |
| 5. | Več kot dve velikosti rekonstrukcijskih matrik. | 5 |  |
| 6. | UHR - ultra high resolution slikanje (debelina reza manj kot 0,5 mm) | 5 |  |

SKLOP 6: RTG APARAT S C-LOKOM IN TALNO POSTAVITVIJO- 1 KOMPLET

- PROSTOR

  - RTG aparat mora imeti talno postavitev.

  - Ogrodje in nosilci C Loka se morajo nahajati tako, da omogočajo osnovni dostop izvajalcem posega z desne strani.

  - Aparat mora biti umeščen v prostor, ki je na voljo in omogočati želene funkcionalnosti mize za preiskovanca in C loka.

- APARAT

  - Aparat mora biti teledirigiran.

  - Osnovna konzola za upravljanje s sistemom z vsemi funkcionalnostmi se mora nahajati izven prostora.

  - Upravljanje mora biti omogočeno tudi iz premične upravljalne konzole v diagnostičnem prostoru. Konzola mora omogočati upravljanje s sistemom iz razdalje najmanj 1 m od bolnika.

  - Vključen sistem za komunikacijo med preiskovalnim in kontrolnim prostorom (intercom ali naglavni sistem..).

  - Brezžična multifunkcijska stopalka za proženje slikanja (DR) in fluoroskopije v preiskovalnem prostoru.

- C LOK IN MIZA

  - Sestavni deli morajo vsebovati C lok, na katerega so nameščeni: RTG cev in digitalni detektor, ki omogoča radiografski in fluoroskopski način dela.

  - Omogočen mora biti dostop do bolnika iz leve in desne strani

  - Gibanje C loka v rotaciji (LAO/RAO) v obsegu vsaj 150°. C lok mora omogočati lateralno in ap projekcijo, če pacient leži na hrbtu, brez repozicioniranja pacienta.

  - Naklon C loka  v smeri CRA/CAU mora biti vsaj  +/-45°.

  - Pokritost pacienta mora biti vsaj 190 cm v vzdolžni smeri, brez repozicioniranja pacienta.

  - Miza mora  omogočati +90° naklon v anteriorno smer in -90° (Trendelnburgov položaj) v posteriorno smer, če leži preiskovanec na hrbtu.

  - Miza mora nuditi udobje preiskovancu pri daljših posegih (blazina).

  - Sistem mora vključevati zaščito pred trkom aparata s pacientom ali drugo opremo v preiskovalnem prostoru.

  - Nosilnost mize za preiskovanca mora biti vsaj 250 kg. Med reanimacijo mora miza omogočati vsaj 50 kg dodatne obremenitve.

  - Najnižja višina mize od tal mora omogočati prenos bolnika iz postelj in invalidskega vozička

(največ 70 cm od tal).

  - Miza mora biti opremljena z držali za bolnika med izvajanjem preiskave

  - Miza mora imeti podstavek za noge.

  - Sistem mora omogočati shranjevanje vsaj 50 anatomskih protokolov (vključno s pozicijo aparata).

  - Omogočeno samodejno pozicioniranje aparata glede na izbrano referenčno sliko ter samodejna izbira referenčne slike glede na izbrano pozicijo aparata.

  - Stojalo za infuzijo.

  - Trakovi za fiksacijo pacienta.

  - Držala za fiksacijo pacientovih rok ob boku.

- GENERATOR IN RTG CEV

  - Visoko-frekvenčni RTG generator moči najmanj 100 kW.

  - Aparat  mora omogočati radiografski in fluoroskopski način dela, oboje v pulznem načinu.

  - Aparat mora imeti sistem za zaščito RTG cevi pred preobremenitvijo.

  - Razpon kV pri radiografiji mora biti od vsaj od 40 kV do najmanj 125 kV.

  - Razpon kV pri fluoroskopiji mora biti od vsaj  od 40 kV do najmanj 110 kV.

  - Razpon toka pri radiografiji vsaj do 1000 mA.

  - Razpon toka pri pulzni fluoroskopiji do vsaj 250 mA.

  - Rtg cev mora imet vsaj dve gorišči od tega najmanjše gorišče največ 0,3 mm.

  - Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 3 MHU.

  - Toplotna kapaciteta ohišja RTG cevi mora biti vsaj 4 MHU.

  - Sistem mora biti opremljen s sistemom za zmanjševaje doze s samodejno filtracijo nizkoenergijskih žarkov. Filter se samodejno vstavlja glede na prepustnost slikanega objekta v realnem času. Vsaj 5 različnih debelin filtra med 0,1 in 0,9 mm Cu ekv.

  - RTG cev mora imeti vgrajen merilnik produkta doze/hitrost doze in velikosti polja (DAP).

  - Razpon frekvenc zajema slik pri radiografiji mora omogočati vsaj 3 hitrosti od katerih je najnižja frekvenca 1 slika/s in najvišja vsaj 7,5 slik/s.

  - Razpon frekvenc zajema slik pri pulzni fluoroskopiji mora omogočati vsaj 8 hitrosti od 0,5 slik/s do 30 slik/s

  - Sistem mora imeti odstranljivo rešetko.

  - Vključena DSA opcija.

  - Možnost zajemanja slik med rotacijo C-loka in rotacijska digitalna subtrakcijska angiografija

  - Sistem mota omogočiti DSA slikanje celotne okončine z enim vbrizgom kontrastnega sredstva

- DIGITALNI PLOŠČATI DEFLEKTOR

  - Velikost aktivnega polja vsaj 29 x 38 cm.

  - Možnost obračanja detektorja v pokončni in ležeči smeri.

  - Velikost piksla največ 160µm.

  - Integriran laserski križ za označevanje centra snopa

  - Detector Quantum Effiency (DQE)  vsaj 75% (pri 0 lp/mm).

  - Globina slike vsaj 16 bit.

  - Laserski prikaz polja za namestitev bolnika brez slikanja.

  - Sistem mora imeti možnost ročnega ali prednastavljenega zaslanjanja slik.

  - Sistem mora imeti Last Image Hold (LIH) z možnostjo shranjevanja slike .

  - Sistem mora imeti Last Series Hold (LSH) z možnostjo shranjevanja slik zadnje serije za vsaj 6 sekund akvizicje .

  - Sistem mora omogočati virtualno kolimacijo in premik centra slike na LIH ali LSH zadnji sliki z virtualnim prikazom novega vidnega polja, brez uporabe sevanja.

  - Sistem mora omogočati zajem in prikaz slike ločljivosti 2k

- MONITORJI

  - V prostoru mora biti monitor na stropnem nosilcu z možnostjo obračanja in naklona.

  - Monitor mora omogočiti prikaz žive in referenčne slike istočasno ter možnost sočasnega  prikaza zunanjih elementov kot je merjenje vitalnih funkcij in UZ ter CTA preiskave arterij.

  - Monitor mora biti LCD/TFT z diagonalo vsaj 139,7 cm (55'') in svetilnostjo vsaj 400 cd/m2 in z maksimalno ločljivostjo

  - Zunaj ob akvizicijski konzoli morata biti  monitorja velikosti 48 cm (19'') enake kvalitete za prikaz žive slike in referenčne slike ali za pregled slik po opravljeni preiskavi/seriji.

- VARSTVO PRED SEVANJI

  - Pacienti:

    - Aparat mora biti opremljen s programi/filtri za zmanjševanje doze pri otrocih.

    - Sistem mora omogočati prikaz dozimetričnih količin na monitorju znotraj diagnostičnega prostora in sicer  produkta doze/hitrost doze (DAP) in doze/hitrosti doze (kerme) v referenčni točki.

    - Sistem mora omogočati samodejno kontrolo ekspozicije, ki samodejno, v realnem času prilagaja vsaj 5 ekspozicijskih parametrov (vsaj kV, mA, čas pulza, izbira fokusa, izbira filtra).

  - Osebje:

    - Svinčene zavesice za spodnji del telesa.

    - Premični zaščitni paravan, nameščen na stropnem nosilcu za zaščito zgornjega dela telesa (0,5 Pb).

    - Stropno montirana OP luč svetilnosti vsaj 60.000 lux na razdalji 100 cm.

    - Aparat mora imeti sistem avtomatske izbire in kontrole ekspozicijskih parametrov glede na izbrano preiskavo in antropomorfne značilnosti pacienta, omogočati pa mora tudi izbiro ravni doze oziroma kakovosti slike v najmanj treh načinih.

- PROCESIRANJE SLIKE (omogočeno mora biti):

  - Nastavitve okna in centra.

  - Izvajanje meritev razdalj in kotov.

  - Dodajanje besedila na slike.

  - Zoom.

  - Pan.

  - Obračanje slike.

  - Na zunanji in po možnosti na notranji konzoli mara biti omogočena vsa možna obdelava digitalne slike.

- DICOM

  - Sistem mora omogočati povezovanje z obstoječim sistemom PACS/RIS

  - Sistem mora omogočati prevzemanje podatkov o bolniku na modaliteto in pošiljanje slik ter želenih podatkov v PACS/RIS. Omogočeno mora biti tiskanje na filme, prenos podatkov na CD ali USB oz. zunanjo enoto. Omogočeno mora biti posredovanje o dozah zabeleženih med preiskavo na aparatu v DICOM obliki.

  - Upoštevani morajo biti najmanj sledeči standardi:

    - DICOM Print

    - DICOM Send

    - DICOM Get worklist/ Modality worklist

    - DICOM MPPS

    - DICOM Query/Retrieve

    - DICOM Store/Storage Commitment

    - DICOM Structure Report (predvsem za poročanju o doznih obremenitvah)

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži ESPD v zgoraj navedeni obliki. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico zahtevati predložitev prevoda, v kolikor naročnik presodi, da je to potrebno, tudi prevoda, podanega s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. |
| 3. | Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. | 1. izpolnjena in podpisana obrazca št. 2 in št. 3 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe in - za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. |
| 4. | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 5. | Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 6. | Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. | Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo. |
| 7. | Ponudnik v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz poglavja SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA. | Ponudnik kot dokazilo v ponudbi predloži dokumentacijo iz katere je jasno razvidno, da izpolnjuje vse zahtevane splošne in strokovne zahteve naročnika navedene na strani 11-44 te razpisne dokumentacije. |

OPOZORILA:

- Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi:

- obrazec št. 1 – PONUDBA.

- Predračun 845080105-024-22_001

- Preglednico (popis del, opreme in materiala)

Če ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu ali nastopa s podizvajalci ali uporablja zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upošteva še točko 3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

2. Zaželjeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži tudi:

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca – obrazec št. 5

- Izjava po 35. členu ZIntPK – ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA - obrazec št. 6

- Referenčno potrdilo-reference ponudnika-obrazec št. 7

- Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov- obrazec št. 8

- Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra-obrazec št. 9

- Temeljne okoljske zahteve-obrazec št. 10

3. Gospodarski subjekti, ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo za dokazovanje izpolnjevanja usposobljenosti poleg izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke zgoraj, ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod. Če naročnik tako zahteva mora ponudnik predložiti originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA 845080105-024-22 (»DOKUMENTI«, del »OSTALE PRILOGE«)

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080105-024-22_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI PRAVILNEGA IN USTREZNEGA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITEV ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani RUMENO, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Dokumenti«, del »Ostale priloge« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki (.xlsx).

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

OPOZORILO:

- V kolikor ima ponudnik ceno letnega vzdrževanja vsako leto različno  oziroma ima vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno, naj v stolpec N vpiše povprečno letno ceno, izračunano glede na skupno vrednost vzdrževanja v celotnem obdobju, ki je navedeno v stolpcu M, k predračunu pa predloži specifikacijo vrednosti po letih.

- Ponudniki, ki nimajo svojega sedeža v RS vpišejo tudi  v stolpec kjer je zahtevana vrednost z DDV, ponudbeno vrednost brez DDV

PONUDBA OBRAZEC št. 1

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP IN ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJE RTG/CT NAPRAV Z VKLJUČENO PRIPRAVO PROSTOROV

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| SKLOP 1: DIGITALNI RTG APARAT 1 KOMPLET (oprema, GOI, vzdrževanje) |  |
| SKLOP 2: DIGITALNI DIAGNOSTIČNI RTG APARAT-2 KOMPLETA (oprema, GOI, vzdrževanje) |  |
| SKLOP 3: RTG APARAT ZA FLUOROSKOPIJO IN RADIOGRAFIJO 1 KOMPLET (oprema, GOI, vzdrževanje) |  |
| SKLOP 4: DIGITALNI RTG APARAT ZA PEDIATRIČNO POPULACIJO ( oprema, GOI, vzdrževanje) |  |
| SKLOP 5: CT NAPRAVA 1 KOMPLET (oprema, GOI, vzdrževanje) |  |
| SKLOP 6: RTG APARAT S C-LOKOM IN TALNO POSTAVITVIJO (oprema, GOI, vzdrževanje) |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - klavzula DDP incoterms - sedež naročnika.

Veljavnost ponudbe do vključno  31.8. 2023

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika

_________________________________________

SOGLASJE ŠT. 1 OBRAZEC št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajemo s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik: ________________________________

SOGLASJE ŠT. 2 OBRAZEC št. 3

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot __________________________ (navesti funkcijo, ki jo fizična oseba opravlja) pri _________________________ (navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA  in dajem   s o g l a s j e, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca/gospodarskega subjekta na zmogljivosti katerega se sklicuje ponudnik). Pooblastilo mora podpisati vsaka fizična oseba sama. V primeru, da je več takih oseb, se obrazec kopira v zadostnem številu in za vse predloži v pdf obliki. |
| --- | --- |

| OBRAZEC št. 4 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (ovbrkožiti/podčrtati) | DA / NE |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________			______________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto izbranemu ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: _________________			______________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/pooblaščenca podizvajalca

OBRAZEC št. 5

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA/PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU/PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi – gospodarski subjekt

| naziv |  |
| --- | --- |
| sedež |  |
| občina sedeža |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih:

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi.

V primeru, da izbrani ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Če je predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:__________________                             ________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta

IZJAVA (po 35. členu ZIntPK) - ZA PONUDNIKA, PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU, PODIZVAJALCA* OBRAZEC št. 6

(*OBRAZEC SE V PRIMERU SKUPNE PONUDBE IN PONUDBE S PODIZVAJALCI KOPIRA IN PREDLOŽI V ZADOSTNEM ŠTEVILU IZVODOV)

Gospodarski subjekt lahko izjavo na podlagi petega odstavka 35. člena ZIntPK predloži tudi na drugem oz. lastnem obrazcu, v kolikor so iz slednjega razvidni vsi zahtevani podatki.

Naziv gospodarskega subjekta (ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca): _______________________

Ime in priimek (odgovorna oseba gospodarskega subjekta): _____________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

Spodaj podpisani izjavljam, da z naročnikom nismo povezani na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK oziroma da gospodarski subjekt ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca ni/nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni/nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:__________________                                    ________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca*

*V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

REFERENČNO POTRDILO – REFERENCE PONUDNIKA OBRAZEC št. 7

1. Investitor objekta (naziv in naslov) _____________________________________________________________________

2. (v primeru, da je ponudnik nastopal kot  podizvajalec) (naziv in naslov glavnega izvajalca)______________________

___________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje (naziv in naslov)  _______________________________

izvedlo (podrobnejši opis vrste dela) ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

v vrednosti ________________________________ EUR brez DDV, oz. _______________________________ EUR z DDV, pri čemer so strojno inštalacijska dela (investicijska vrednost) znašala najmanj 50.000,00 eurov z DDV

po pogodbi oz. naročilu  št. ________________ z dne ____________, v obdobju od _____________ do ______________ ,

za objekt __________________________________________________________________________________________ ,

na naslovu_________________________________________________________________________________________ ,

datum primopredaje izvedenih del ______________________________________________________________________ ,

Odgovorna oseba, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije (Ime in priimek):_________________________________ ,

tel. št. ___________________________ ali št. faksa:__________________________ ali e-mail: ____________________________ .

Potrjujemo, da so bila vsa pogodbena dela opravljena po predpisih stroke, skladno s pogodbo in ustrezno zaključena.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika investitorja | Podpis zakonitega zastopnika investitorja | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

| Ime in priimek zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | Podpis zakonitega zastopnika glavnega izvajalca | ŽIG: | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo v fotokopiji / skenirani kopiji, naročnik pa si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev originalnega referenčnega potrdila v roku 8 dni od prejema naročnikove zahteve.

Opomba: V primeru, da ponudnik prilaga referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja (oz. glavnega izvajalca).

Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov OBRAZEC št. 8

V zvezi z javnim naročilom Nakup in ALL INCLUSIVE RTG/CT naprav z vključeno pripravo prostorov« izjavljamo, da:

Na funkcijo vodje gradnje priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Na funkcijo vodje del za področje gradbeništva priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Na funkcijo vodje del za področje strojništva priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Na funkcijo vodje del za področje elektrotehnike priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

- Izjavljamo, da je vsaj en priglašeni kader v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo ponudb opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo, v skupni vrednosti del vsaj 50.000,00 EUR brez DDV:

| št. | Ime in priimek strokovnega kadra | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Investicijska vrednost projekta v EUR brez DDV | Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali primopredaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Izjavljamo, da bo vodja gradnje, naveden v tem obrazcu, prisoten na gradbišču v obsegu, ki je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, sicer se bo štelo, da lahko naročnik uveljavi pogodbeno določene sankcije ter šteje, da je ponudnik podal neresnično izjavo. Vodje del pa morajo biti prisotne skladno z dinamiko del.

Vodja gradnje in vodje del morajo biti prav tako prisotni na vseh rednih tedenskih koordinacijskih sestankih.

K ponudbi prilagamo:

- dokazilo o redni zaposlitvi pri ponudniku, partnerju v skupni ponudbi, podizvajalcu

- izpis iz IZS za zgoraj navedene kadre.

| Kraj in datum: ______________________________________ | Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika: ____________________________________ |
| --- | --- |

Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra OBRAZEC št. 9

Investitor:

....................................................................................................................................,

kot investitor projekta (objekta):

.....................................................................................................................................,

- vrsta objekta po CC-SI:____________

investicijske vrednosti __________________________EUR brez DDV, datum izvedbe _____________________*

potrjuje, da je strokovni kader izvajalca .............................................., in sicer ..........................................................

(navesti ime in priimek iz Obrazca št. 8 - Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov)

dela v okviru zgoraj navedenega projekta izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

*Potrebno je navesti datum končanja del, t.j. datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta v zadnjih petih (5) letih pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odgovorna oseba investitorja/naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: ………..........................,

tel. ..............................................., fax ......................................................... e-naslov……………………………….….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | ___________________________________________ |
|  | ___________________________________________ |

(podpis)

Temeljne okoljske zahteve OBRAZEC št. 10

Ponudnik: ____________________________________________________________________________,

(Naziv in naslov ponudnika)

v zvezi z javnim naročilom »Nakup in aall inclusive vzdrževanje RTG/CT naprav z vključeno pripravo prostorov«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________________, številka objave ____________________,

izjavljamo, da

bomo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevali naročnikove splošne in strokovno tehnične zahteve in tiste zahteve, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju:

1.  Vrsta in obseg del oziroma kakovost vgrajenih materialov bo skladen s specifikacijami v našem predračunu, pri čemer bomo predhodno naročniku predložili vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidna tehnična ustreznost vseh proizvodov oziroma materialov.

2.  Pri izvedbi tega naročila se ne bodo uporabljali:

a. proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF 6);

b. notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

  - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;

  - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 odstotno motnostjo

  - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

c.  materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih  opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

3.  Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

4.    Mavčne plošče

Papir, uporabljen pri izdelavi mavčnih plošč, mora biti: - 100-odstotno reciklirani les/papir ali - papir, izdelan iz lesa, lesnih vlaken ali lesnih odrezkov, ki izvirajo iz zakonito posekanih gozdov.

Vsebnost sadre mora glede na maso znašati vsaj 2 % reciklirane mavčne plošče, kar se izračuna na podlagi letnega povprečja, pri čemer ni vključena sadra z mest za razžvepljevanje dimnih plinov (RDP).

Kadar plošče vsebujejo potencialno radioaktiven material (npr. iz žlindrastih produktov, pepela iz zgorelega premoga, fosforne sadre), mora biti gama indeks (my) ali indeks aktivnosti (l1) manjši od 1. Radioaktivne snovi v materialu plošče so izražene kot gama indeks/indeks aktivnosti v skladu s formulo: CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0. Indeks radija ne sme preseči: CRa/100 = 1,0.

Mavčne plošče kot končni proizvod ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot: - rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351); - mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341); - strupena za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vpliva na dojenje (H362), - akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300), - kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412). I Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot: rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351); - mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341); - strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali vplivajo na dojenje (H362); - akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300); - kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).

Mavčne plošče se ne smejo impregnirati, označevati, premazati ali drugače obdelati na način, ki bi preprečil recikliranje ali kompostiranje v Evropi.

5. Svetilke

| Električne sijalke: |  |
| --- | --- |
| 1. | Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. |
| Svetilke: |  |
| 1. | Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije, opredeljene v prejšnji točki tega dokumenta. |

6. Pohištvo

| 1. | Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Blago oziroma material, iz katerega bo izdelek izdelan, mora imeti znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. |
| --- | --- |
| 2. | Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi(določena po ekstrakcijski metodi,znanitudi kot perforator metoda –SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2(določena po plinski metodi–SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore–SIST EN 717-1). Materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida manjše od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986. |
| 3. | Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS). Blago oziorma izdelek mora imeti znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (lahko se priloži tudi seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list in tehnično dokumentacijo proizvajalca). |

Vgrajena oprema in materiali morajo biti ustrezni glede na Uredbo o zelenem javnem naročanju, če tudi v popisih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ni upoštevanih.

_____________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

VZOREC POGODBE ZA NAKUP OPREME IN PRIPRAVO PROSTOROV

OPOZORILO: S PODPISOM PONUDBE, ODDANE V E-JN SISTEM, PONUDNIK PODPISUJE POGODBO KOT CELOTO IN SE STRINJA Z NJENO VSEBINO. VZOREC POGODBE MORA BITI V CELOTI IZPOLNJEN. V KOLIKOR PONUDNIK NASTOPA SKUPAJ S PODIZVAJALCEM/I, SE IZPOLNI TUDI RUBRIKE V 2. ČLENU POGODBE.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med., dr. med.; ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272 (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________

(v nadaljevanju: dobavitelj/izvajalec)

(oba skupaj v nadaljevanju tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo o

NAKUPU RTG/CT NAPRAV Z VKLJUČENO PRIPRAVO PROSTOROV

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| SKLOP 1: DIGITALNI RTG APARAT 1 KOMPLET (oprema, GOI) |  |
| SKLOP 2: DIGITALNI DIAGNOSTIČNI RTG APARAT-2 KOMPLETA (oprema, GOI) |  |
| SKLOP 3: RTG APARAT ZA FLUOROSKOPIJO IN RADIOGRAFIJO 1 KOMPLET ( oprema, GOI) |  |
| SKLOP 4: DIGITALNI RTG APARAT ZA PEDIATRIČNO POPULACIJO ( oprema, GOI) |  |
| SKLOP 5: CT NAPRAVA 1 KOMPLET (oprema, GOI) |  |
| SKLOP 6: RTG APARAT S C-LOKOM IN TALNO POSTAVITVIJO (oprema, GOI) |  |

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: __________, objavljenega na portalu javnih naročil in eJN dne ____________ ter na portalu EU pod številko objave _________________  dne ____________(v nadaljevanju: javno naročilo).

  - Predmet pogodbe je dobava in namestitev oz. montaža RTG/CT aparatov na kliniki/kliničnem inštitutu naročnika: __________________ (v nadaljevanju: uporabnik), v skladu s ponudbo št.: ___________________ z dne ________________ (v nadaljevanju: oprema ali aparat ali naprava), ki je priloga 1 te pogodbe (v nadaljevanju tudi: ponudbena dokumentacija) ter v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija), kar vključuje med drugim tudi:

- demontažo, odvoz in ustrezno uničenje obstoječe opreme

- namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme

- skrb za embalažo in transport, ter zavarovanje opreme in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in varno delo do zapisniške primopredaje

- Izdelava projekta za izvedbo del (PZI) s vključenim statičnim izračunom (za lokacije kjer je to potrebno) in površinskimi načrti v skladu s projektno nalogo in idejno zasnovo (IDZ) prostorov, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije

- izvedbo potrebnih GOI del, ki jih zahteva vgradnja in montaža opreme oz. celotno pripravo prostorov skladno s projektno nalogo, ki je del razpisne dokumentacije (gradbeno obrtniška dela, notranja oprema, električne inštalacije in oprema ter strojne inštalacije in oprema)

- usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za učinkovito in varno uporabo ter  delovanje opreme (za vsak posamezni sklop, ki je predmet te pogodbe); usposabljanje (šolanje) se izvede za razumno število delavcev naročnika, ki jih bo določil strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika. Prav tako mora dobavitelj izvesti servisno šolanje vsaj enega zaposlenega iz Službe za vzdrževanje medicinske opreme za vse sklope, ki so predmet te pogodbe

- zagon in preizkus delovanja opreme, predložitev ustreznih poročil, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, predajo tehnične dokumentacije za uporabo, vzdrževanje in obratovanje, šolanje uporabnikovega osebja…

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A- teste, garancije, navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi   garancijske listine, vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo;  predmet pogodbe je tudi jamčevanje za stvarne napake in obveznosti dobavitelja iz naslova garancije. Prav  tako mora v Službo za servisiranje medicinske opreme predati vso servisno dokumentacijo za predmet  pogodbe.

  - Dobavljena oprema mora biti opremljena s proizvajalčevo nalepko, ki mora v skladu s standardi izkazovati (najmanj) naslednje podatke:

- ime in tip aparata

- oznaka CE

- serijska številka aparata

- datum proizvodnje (leto, mesec, dan)

- ime proizvajalca

- država proizvodnje

  - Če iz nalepke jasno ne izhaja, kdaj je bila naprava proizvedena, mora proizvajalec podati pisno izjavo z navedbo serijske številke naprave in datumom proizvodnje. Dobavljena oprema mora biti nova, kar pomeni, da datum proizvodnje ob dobavi ne sme biti starejši od 12 mesecev, razen v kolikor je v razpisni dokumentaciji izrecno drugače navedeno.

  - Predmet pogodbe je podrobneje razviden iz razpisne dokumentacije. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vse pogodbene obveznosti dobavitelja vključene v  pogodbeno dogovorjeno ceno iz 2. člena te pogodbe, in sicer na podlagi izračuna z jamstvom  dobavitelja za njegovo pravilnost (prvi odstavek 643. člena Obligacijskega zakonika) oziroma v skladu  s klavzulo »ključ v roke«.

1.7. Dobavitelj s podpisom pogodbe izjavlja, da je preučil vso projektno in drugo dokumentacijo naročnika ter

popise in ostale pogoje, v skladu s katerimi mora izvajati dela po tej pogodbi in se v naprej odpoveduje

vsakršnemu zahtevku iz naslova pogojev za delo, ki bi jih moral predvideti na podlagi dokumentacije/navodil,

predanih s strani naročnika. Zavezuje se, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in

na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvajanja del, kvaliteta

dobavljenega/vgrajenega materiala ali izvedenih del ali funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot

celote.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

- Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal pogodbeno ceno v skupnem znesku: _______________ EUR brez DDV oziroma _______________EUR z DDV, od tega je pogodbena cena za:

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV (oprema) | *KPV skupaj v EUR z DDV (GOI) |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 1: DIGITALNI RTG APARAT 1 KOMPLET |  |  |
| SKLOP 2: DIGITALNI DIAGNOSTIČNI RTG APARAT-2 KOMPLETA |  |  |
| SKLOP 3: RTG APARAT ZA FLUOROSKOPIJO IN RADIOGRAFIJO 1 KOMPLET |  |  |
| SKLOP 4: DIGITALNI RTG APARAT ZA PEDIATRIČNO POPULACIJO |  |  |
| SKLOP 5: CT NAPRAVA 1 KOMPLET |  |  |
| SKLOP 6: RTG APARAT S C-LOKOM IN TALNO POSTAVITVIJO |  |  |
| SKUPAJ |  |  |

2.2. Pogodbena cena vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih pogodbenih obveznosti ter vse ostale stroške v skladu z zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, predvsem pa:

- demontažo, odvoz in ustrezno uničenje obstoječe opreme

- dobavo in montažo vse opreme in ves potreben drobni instalacijski material za montažo;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- v ceni montaže vključene GOI izvajalce za vso opremo, ki zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, stropi, konstrukcije…) in priključevanje na pripravljene instalacijske priključke;

- vgradnjo in namestitev ter prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme;

- šolanje/usposabljanje osebja uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- postopek končne primopredaje uporabniku (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku oz. uporabniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške vzdrževanja v času garancijske dobe (vsaj 24 mesecev od končne primopredaje);

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede (vključeni so vsi stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, itd…);

- povezavo v sistem RIS/PACS uporabnika za opremo, kjer je to zahtevano.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne.

2.3. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka __________________, odprt pri

_______________________________________.

2.4. Pogoj za plačilo je uspešno izvedena končna primopredaja celotnega predmeta pogodbe, kar se izkaže z inštalacijskim zapisnikom opreme in primopredajnim zapisnikom za izvedena GOI dela, ter predanim finančnim zavarovanjem za odpravo napak v garancijski dobi. Rok plačila je skladen z vsakokrat veljavno zakonodajo.

2.5. Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zakonske zamudne obresti.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

2.6. Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno

plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega

izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi

katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za

neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

2.7.  V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

  - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski

račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna

številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki    ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov……………………….

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

2.8.     V primeru nastopa s podizvajalci mora dobavitelj svojemu računu oziroma situaciji obvezno

priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

2.9.    Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj

sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2.

odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh

po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi

podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da dobavitelj ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

2.10. V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

- Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika s končno primopredajo, razen jamčevanja za stvarne napake in obveznosti iz naslova garancij.

- Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev oziroma primopredajo, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve oziroma primopredaje.

Pogoje za izročitev oziroma primopredajo se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh v tej pogodbi določenih listin in drugih potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, ali oprema z vgraditvijo, montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje zahteve naročnika.  V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj.

- Dobavitelj se zavezuje, da bo najmanj tri (3) dni pred načrtovano primopredajo, o tem pisno obvestil  vse

pooblaščene osebe v pogodbi. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka primopredaje. Pooblaščene

osebe morajo termin potrditi ali predlagati drug termin najkasneje v 24 urah po prejemu obvestila.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

4.1.Roki za izvedbo vseh pogodbenih del (GOI dela in dobava ter montaža opreme) od sklenitve pogodbe so:

-uvedba v delo v roku 10 dni

-izdelava PZI-ov in statičnih izračunov za lokacije, kjer bo to potrebno v skladu s projektno nalogo in idejno zasnovo (IDZ) prostorov, v roku 50 dni -naročnik PIZ dokončno potrdi v kolikor je ta ustrezen v roku nadaljnjih 10  (pregled naročnika in uporabnika, dopolnitve/popravki izdelovalca PZI, potrditev PZI)

-izvedba vseh GOI del, demontaža obstoječe opreme, dobava in montaža nove opreme v roku 100 dni

Izvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski (po posameznih vrstah del za vsako lokacijo posebej) in finančni načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki – MS Project ter .pdf) in ga naročniku izročiti najpozneje v roku 10 dneh po podpisu pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

4.2. Skupni rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 210 dni od sklenitve pogodbe in se lahko glede na potrebe

znotraj posameznih postavk (uvedba, PIZ, demontaža, montaža…) spreminja, v kolikor se naročnik in izvajalec

o tem sporazumeta.

4.3. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji opreme obvezno naročniku predati še projekt izvedenih del

(PID), ki vključuje tloris prostorov z  vrisanim  novim  RTG/CT aparatom  ter končni popis notranje in druge

opreme, ki je ovrednotena po posameznih postavkah ter pozicijsko vrisana v tloris prostorov. Navodila o

obratovanju in vzdrževanju objekta in opreme (navodila za uporabo opreme morajo biti predložena v

angleškem in slovenskem jeziku).

Vsa navedena dokumentacija v prejšnjem odstavku,  mora biti predložena v elektronski obliki in v pisni obliki,

v najmanj 3 izvodih.

4.4. Izvajalec mora pred uvedbo v delo predložiti naročniku in uporabniku podpisan sporazum o skupnih varnostnih

Ukrepih (Priloga 2 in Priloga 3), podpisan hišni red, podpisano dokumentacijo SPOBO, bančno garancijo za dobro izvedbo posla in ustrezno zavarovalno polico s strani zavarovalnice. Prav tako mora opremiti in označiti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom, gradbiščno tablo, organizacijskim načrtom gradbišča in zakonodajo. Z dnem uvedbe v delo izvajalec prične voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

4.5. Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka iz točke 4.2 te pogodbe v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;

- če naročnik naroči dodatna dela ali take spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo nepričakovani fizični pogoji, kot na primer nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se izvedejo dela, ki odpravijo te razmere;

- iz drugih razlogov, ki vplivajo na pogodbeno dogovorjeni rok izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah predmeta javnega naročila oziroma pogodbe ali navodilih naročnika izvajalcu, saj izvajalec s podpisom pogodbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in pogodbeni vrednosti. Ravno tako med temi razlogi ne morejo biti običajni in predvidljivi vremenski pogoji (denimo nizke temperature v zimskem času)

- dogodki, ki so posledica višje sile.

4.6. V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj

plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od pogodbene cene iz prvega odstavka 2.1 točke te pogodbe;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene iz prvega odstavka 2.1 točke te pogodbe.

4.7. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati

razliko do polne odškodnine.

- GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

5.1. Garancijski roki začnejo teči z dnem končne primopredaje (podpis primopredajnega (GOI dela)/inštalacijskega

zapisnika (oprema)) in so po tej  pogodbi 24 mesecev. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali

bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan predložiti nov garancijski list in

novo finančno zavarovanje za  odpravo napak v garancijskem roku, skladno z novim garancijskim rokom.

- Dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancijske dobe zagotavljal brezplačno all inclusive vzdrževanje, in sicer:

- Preventivno vzdrževanje: zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih rezervnih delov (tudi dragih rezervnih delov …) in potrošnim materialom. Vključeni so vsi stroški dela in potni stroški; npr.: kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda

- Kurativno vzdrževanje: servisna popravila/odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala ter tehničnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Kurativno vzdrževanje se opravlja po pozivu naročnika in vključuje tudi dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih rezervnih delov in potrošni material. V ceno kurativnega vzdrževanja so vključeni tudi vsi transportni in vsi ostali stroški.

- .

Po poteku garancijske dobe bo  dobavitelj zagotavljal all inclusive vzdrževanje v skladu s pogodbo št.: _____________________.

- Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti učinkovit nadzor nad količino in kvaliteto dobavljenih stvari.

Odzivni čas ob okvari opreme je: maksimalno 4 ure od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec dobavitelja javiti pri odgovorni osebi naročnika.  Čas za odpravo napak mora biti največ 24 ur od        poteka odzivnega časa.

Čas za odpravo napake teče v času od ponedeljka do petka med  07.00 in 17.00 uro.

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

V primeru, da popravilo ni končano v 45 dneh oziroma če se ista napaka pojavi na isti opremi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti enakovredno nov opremo.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo servis opravljal pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

6.1. Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- zagotoviti koordinacijo izvajanja dobav med različnimi izvajalci;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- izvršiti končno primopredajo.

6.2. Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v prostorih uporabnika v čim večji meri:

- omogočeno izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotovljen strokovni kader za pregled in prevzem opreme;

- zagotovljen strokovni kader za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira izvajalec;

- v času garancijskega roka zagotovljeno sodelovanje ustreznega kadra pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno

6.3. Obveznosti izvajalca so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji in ponudbeni dokumentaciji ;

- tolmačiti naročniku in osebju uporabnika vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe pogodbenega obsega dobave/izvedbe storitev, če se ugotovi, da je izvajalec pogodbene obveznosti opravil pomanjkljivo/neustrezno;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenujeta naročnik in uporabnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;

- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

7.1. Dobavitelj kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v 10 dneh po

podpisu pogodbe:

- predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj do primopredaje (210 dni) in dodatnih 30 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj  bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

7.2. Dobavitelj najkasneje v roku 10 dni od opravljene končne primopredaje:

- predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 24 mesecev od končne primopredaje in 30 dni.

ALI

- Vplača denarni depozit za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, in sicer  na blagajni UKCL, Zaloška 7-glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

7.3 V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s točko 7.1 te pogodbe, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta denarni depozit naročnik obdrži tudi kot vplačilo denarnega depozita za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer za čas, ki je določen v točki 7.2.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- izvajalec v zgoraj navedenem roku ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s točko 7.2 te pogodbe ali

- izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbeno dogovorjenih obveznosti

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

    - ter v drugih primerih, izrecno predvidenih s to pogodbo

- v drugih primerih, izrecno predvidenih s to pogodbo.

7.5 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil v primeru, če:

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, izrecno predvidenih s to pogodbo.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja več kot tri zaporedne mesece, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 8.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti obstoječe stanje in na naročnikovo zahtevo izvršiti določene pogodbene obveznosti na naročnikove stroške.

  - Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- s strani dobavitelja/izvajalca : __________________________________________________

- strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe na strani naročnika (oprema) : ___________________

- skrbnik pogodbe na strani naročnika (GOI dela) : ___________________________________

- komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika:  ___________________________________

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh  vprašanjih, ki se

nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo v skladu s slovenskim pravom reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, prilog pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

- ponudbeno dokumentacijo

- odločitev o oddaji naročila

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

  - V primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov in v primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov z določili te pogodbe, obveljajo najprej določbe te pogodbe, nato pa sledijo določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- VELJAVNOST POGODBE

10.1.  Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da

izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s

7. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje

od pogodbenih strank.

10.2. Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

10.3. Razvezni pogoj:

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

10.4.  Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma

statusno - lastninskih sprememb.

10.5. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en

(1) izvod.

11. PRILOGE

11.1.Priloge, ki sledijo v nadaljevanju, so sestavni del te pogodbe.

Datum:					 		Datum:

DOBAVITELJ/IZVAJALEC:	                                        NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

priloga 1                                                                                                                  specifikacija opreme

Specifikacija opreme po ponudbi/predračunu št.: ___________________________

PRILOGA 2 ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

| Projekt: |  | Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Uporabnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
| --- | --- | --- |
| Lokacija: |  |  |
| Izvajalec del: |  |  |
| Datum pričetka del: | Datum zaključka del: |  |
| Vrsta gradbenih del (obkroži): A B C D | Ocena tveganje (obkroži): MAJHNO ZMERNO VELIKO |  |
| ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI (označi z X) |  |  |
| PRED/MED IZVAJANJEM DEL: X; - izvajalec del mora imeti pred vhodom na delovišče izobešeno tablo z označitvijo gradbišča in potrebnimi podatki o gradbišču. X; - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki. X; - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ali krpe in jih morajo večkrat dnevno zamenjati s čistimi. X; - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor. X; - dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah. X; - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo sme odstraniti posesano s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter in mokro očiščeno šele po končanih delih. X; - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih:. X; - lepljivi trakovi (samo za manjša dela za zaporo vrat in oken). - plastična folija (nepropustno zatesnjena- zalepljena). - montažne gips plošče (nepropustno zatesnjeni spoji). - montažne gips plošče in dodatno plastična folija (mora nepropustno tesniti). X; - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi. X; - nepropustno zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom. X; - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu mokro očistiti in razkužiti ter ponovno namestiti. X; - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu. X; - pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu. X; - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. high efficiency particulate air filter). X; - v prostorih, kjer se izvajajo dela, naj bo negativen zračni tlak. X; - površine, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni. X; - izvajalec del mora skrbeti za higiensko urejenost prostora v katerem se izvajajo gradbena/renovacijska dela. X; - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih. X; - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom. X; - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči. PO KONČANJU DEL: X; - po zaključku gradenj/renovacij mora izvajalec del prostor na svoje stroške temeljito pospraviti in očistiti. X; - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti. X; - pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši. X; - mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti**. X; - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. DODATNI UKREPI: Zaščitni ukrepi se lahko spremenijo glede na tveganje s strani bolnikov, ki prihajajo na tvegane posege v UKCL. Določi jih SPOBO. |
| Zaščitne ukrepe odredil: Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKCL Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: 01 522 2604, 01 522 2606 |  |  |
| Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: |  |  |
| Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: |  |  |

*ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med UKCL in dobaviteljem/izvajalcem gradbenih del

**izvaja SHPO/zunanji čistilni servis; v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, mora SHPO opravljati nadzor

PRILOGA 3 PISNI SPORAZUM

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu  (Ur .l. RS, št., 43/2011)

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

in

IZVAJALEC DEL  ___________________________________________________________

skleneta naslednji

PISNI SPORAZUM o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču

1. člen

Podpisnika ugotavljata, da je potrebno skladno s Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Prav tako kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi minister pristojen za delo in so odvisni od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev. Program in način usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpiše minister, pristojen za delo, v roku šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

V kolikor UKCL ne zaposluje strokovno usposobljene osebe mora za to storitev naročiti zunanjega izvajalca oziroma koordinatorja za varnost.

2. člen

Delo na skupnem delovišču se pojavlja zaradi:

- skupne uporabe nekaterih delovnih in pomožnih prostorov

- skupne uporaba delovne opreme in drugih sredstev za delo

S tega razloga podpisnika določata ukrepe, ki jih mora izvajati vsak podpisnik sam za svoje delavce  in ukrepe, ki jih bo izvajal posamezni podpisnik za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev drugega podpisnika.

3. člen

Skupno delovišče tvorijo sledeči prostori :

| Št. | Delovišče, prostor (lokacija, naslov) | Naziv prostora | Namen prostora |
| --- | --- | --- | --- |

Delavcem  izvajalca del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

4. člen

Vsak podpisnik mora sama zagotavljati varnost in zdravje pri delu svojih delavcev, če ni v tem sporazumu navedeno drugače. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mora vsak podpisnik izvajati v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo njeno področje dela (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o delovnih razmerjih in drugi).

5. člen

Odgovorni delavec uporabnika (ci) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi) (V kolikor izvaja dela preko vzdrževanja s svojimi zaposlenimi (npr. TVS, servis, itd..). V primeru, da uporabnik ne bo izvajal dela, ni potrebnega vpisa. Vpis se izvede naknadno, v kolikor bi se dela s strani TVS UKCL izvajala):

| Št. | Ime in priimek | Funkcija | Zaposlen (naslov) | Skupno delovišče oziroma del delovišča |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odgovorna oseba s strani uporabnika (v kolikor je uporabnik (TVS) v vlogi izvajalca s svojimi delavci in izvaja istočasno na delovišču vzdrževalna dela) mora biti prisotna na objektu samo, ko so na gradbišču osebe uporabnika (v primeru svoje odsotnosti je dolžna imenovati svoje namestnike).

6. člen

Odgovorni delavec (ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbijo za varnost svojih delavcev in opravljanja svojega dela v skladu s predpisi):

| Št. | Ime in priimek | Funkcija | Zaposlen (naslov) | Skupno delovišče oziroma del delovišča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vodja gradnje |  |  |

Odgovorna oseba s strani izvajalca mora biti dnevno prisotna na objektu in v primeru svoje odsotnosti je dolžna imenovati svoje namestnike.

7. člen

Obe podpisnici sporazumno določata  delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, ki je:

| Št. | Ime in priimek | Funkcija | Zaposlen (naslov) |
| --- | --- | --- | --- |

8. člen

Izvajalec del bo na skupnem delovišču zagotavljal varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom:

- dela objekta, ki je sestavni del skupnega delovišča;

- prostorov, ki so sestavni del skupnega delovišča;

- sredstev za delo, delovne opreme, in nevarnih snovi, ki so na skupnem delovišču in je v lasti (ali najemu)  izvajalca del

Podjetje ne bo zagotavljalo ukrepov varnosti in zdravja pri delu delovne opreme, ki je v izključni uporabi s strani Univerzitetnega kliničnega centra.

9. člen

Podpisnika se zavezujeta da bosta pri delu na skupnem delovišču upoštevala vse predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva pred varovanjem okolja.

Delo bosta podpisnika izvajala medsebojno usklajeno in na tak način, da ne bo prihajalo do ogrožanja  delavcev na skupnem delovišču.

Delo na skupnem delovišču bosta podpisnika medsebojno usklajevala, da se zagotovi medsebojna varnost.

Oba podpisnika se zavezujeta upoštevati požarni red, ki velja za objekt in prostore skupnega delovišča.

V primeru opravljanja požarno nevarnih aktivnosti bosta izvedli potrebne protipožarne ukrepe in uskladila svoje dejavnosti.

10. člen

Vsak od podpisnikov tega sporazuma bo poskrbel za varnost svojih delavcev in delavcev katerih delo neposredno vodi zlasti pa :

- da se uporablja samo pregledano in brezhibno delovno opremo in druga nevarna sredstva

- da je delovno mesto varno in v skladu s predpisi

- da seznani delavca z izjavo o varnosti in oceno tveganja za njegovo delo z njegovimi pravicami in dolžnostmi

- da so delavci usposobljeni za delo in je njihovo znanje preverjeno, usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta

- da imajo delavci opravljen zdravstveni pregled za opravljanje svojega dela

- za nadzor nad delom svojih delavcev

- za nudenje prve pomoči in ustrezen sanitetni material

- da zaposleni uporabljajo potrebno osebno varovalno opremo

- da je delovno mesto in delovno okolje urejeno v skladu s predpisi

- obvestiti o morebitnih tveganjih za noseče delavke, mlade delavce, starejše delavce na skupnem delovišču

- zagotoviti navodila za uporabo delovne opreme in drugih sredstev za delo in v kadar je potrebno  navodila za varno delo

- Zagotoviti varnostne liste v slovenskem jeziku in jeziku, ki ga delavec razume za vse nevarne snovi. Za uporabo nevarnih snovi izdelati navodila, če način uporabe odstopa od predvidene s strani proizvajalca snovi

- Zagotoviti in preveriti da so delovna mesta in sredstva za delo opremljena z znaki za obvestila in za nevarnost ter z navodili

- Preveriti, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in neizogibna nevarnost, dostop le delavci, ki so za delo na takem mestu dobili posebna navodila.

11. člen

Podpisnik za izvajalca bo zagotavljal predhodne, obdobne, specialne in druge zdravstvene preglede delavcev, v skladu s predpisi in v obsegu in rokih določenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter glede na specifičnosti delovnega procesa.

Za uporabnika bo zagotavljala predhodne, obdobne, specialne in druge zdravstvene preglede delavcev, v skladu s predpisi in v obsegu in rokih določenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter glede na specifičnosti delovnega procesa, za to usposobljena služba UKCL.

12. člen

Za izvedbo potrebnih preiskav toplotnih razmer na delovnih mestih skupnega delovišča, razsvetljave, prahu, kemičnih škodljivosti in hrupa poskrbi izvajalec del.

13. člen

Naloge odgovorne osebe izvajalca del in uporabnika (v kolikor izvaja dela z zaposlenimi v UKCL, npr. TVS, servis, itd..) so tudi:

- da je na delovišču pri izvajanju del ves čas prisoten in vodi delo ter odgovarja za varnost svojih delavcev. Zagotoviti mora da delavci s svojim delom in delovnimi sredstvi, napravami ter pripravami ne ogrožajo svojih delavcev in delavcev drugega delodajalca,

- da takoj prekine delo svojih delavcev, če se ne izvajajo ukrepi za varno in zdravo delo in da vzpostavi na delovišču take razmere, ki omogočajo varno in zdravo delo,

- da poskrbi, da se pomanjkljivosti na delovnih sredstvih, napravah ter pripravah, ki predstavljajo nevarnosti oziroma onemogočajo varno delo odpravijo

- da poskrbi, da imajo delavci na voljo in uporabljajo ustrezna osebno varovalna sredstva in opremo.

- da zagotovi da delavci uporabljajo delovna sredstva, naprave in priprave, ter delovno opremo, ki so opremljene z vsemi funkcionalnimi in varnostnimi napravami ter v celoti ustrezajo veljavnim predpisom glede varnosti pri delu požarne varnosti in varstva okolja.

- da organizira prvo pomoč in reševanje v primeru poškodbe ali nenadne bolezni za svoje delavce,

- da takoj odstrani delavca, ki se ne ravna v skladu s predpisi s področja varnega in zdravega dela, požarne varnosti in varstva okolja oziroma njegovih navodil ali če je pod vplivom alkohola ali mamil,

- da prijavlja nevarne pojave na skupnem delovišču delavcu, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

- da vpisuje ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja v dnevnik

14. člen

Izvajalec del, ki prične izvajati delo s povečano nevarnostjo za poškodbe ali zdravstvene okvare na skupnem delovišču, mora prijaviti tako delo pristojni inšpekciji za delo pred pričetkom dela v zakonsko predpisanem roku.

15. člen

Izvajalec del na skupnem delovišču sme pričeti opravljati delo na skupnem delovišču po predhodnem obvestilu in odobritvi delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

Obvestilo in odobritev je potrebno pridobiti za vsako drugačno opravljanje del na skupnem delovišču, po varnostno pomembnih spremembah v delovnem okolju ali delovnem procesu,  ali po preteku roka, za katerega je bilo izdana odobritev.

O potrebnih ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na skupnem delovišču se odgovorni delavci obeh podpisnic in odgovorni delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom medsebojno posvetujejo in obveščajo in usklajujejo. Odgovorne osebe na skupnem delovišču so se dolžne dnevno po potrebi pa tudi sproti dogovoriti o načinu izvajanja dela.

O potrebni skupnih ukrepih za varnost in zdravje pri delu vodijo odgovorni delavci skupno knjigo-dnevnik v katero vpisujejo vse sklepe, ugotovitve obvestila, prepovedi in dogovore. Knjiga se nahaja v prostorih skupnega delovišča.

V kolikor bo dela izvajalo ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, ki bo vodil tudi knjigo-dnevnik v katero se vpisuje vse sklepe, ugotovitve, prepovedi in dogovore.

16. člen

Izvajalec del lahko na skupno delovišče pripelje samo delavce, ki so pri njem v delovnem razmerju ter so zdravstveno sposobni in strokovno usposobljeni za opravljanje dela.

Vsi delavci, ki se v času dela nahajajo na skupnem delovišču morajo biti seznanjeni z vsebino Pisnega sporazuma.

Delavci morajo o vsaki pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, ki jo ne morejo sami odpraviti ter vpliva na varno delo delavcev takoj obvestiti svojo odgovorno osebo in osebo zadolženo za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

17. člen

V primeru izvajanja del na skupnem delovišču s strani drugih podjetij ali oseb, ki niso zajeta v tem dogovoru,  je naročnik takih del dolžan poskrbeti za upoštevanje tega dogovora tudi s strani takega izvajalca.

18. člen

Podpisnika se sporazumeta, da je prijava poškodbe delavca dolžnost delodajalca delavca, ki se je poškodoval.

To zajema tako obvestilo pristojnih organov (inšpekcija, policija) kot tudi izpolnite predpisanega obrazca in raziskave poškodbe.

Pri raziskovanju nezgode in poškodbe na skupnem delovišču sodelujeta oba podpisnika sporazuma.

19. člen

Prijavo kolektivne nezgode izvedejo vsa podjetja, katerih delavci so udeleženi v nezgodi.

Prijavo nevarnega pojava  na skupnem delovišču izvede delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu. Odgovorni delavci na skupnem delovišču so dolžni nevarne pojave prijavljati delavcu, ki skrbi za usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

20. člen

Podpisnika tega sporazuma morata zagotoviti, da delavci obeh spoštujejo navodila, obvestila, prepovedi delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, prav tako je potrebno upoštevati vsa navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Dolžnost vseh odgovornih oseb na skupnem delovišču je, da odstranijo delavca, ki je pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.

Delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov ima pravico prepovedati delo, zaustaviti delovni proces in odstraniti delavce, ki ne upoštevajo zahtev varnega in zdravega dela, požarne varnosti ali se ne ravnajo po navodilih, obvestilih in prepovedih.

Zaustavitev delovnega procesa lahko zahteva delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov tudi od odgovornih delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu obeh podpisnikov sporazuma.

21. člen

Oba podpisnika morata na skupnem delovišču uporabljati samo delovno opremo, ki je pregledana, ima ustrezno potrdilo o pregledu, navodilo za uporabo v razumljivem jeziku delavca.

Vsak podpisnici mora za delo na skupnem delovišču izvajati nadzor nad varnim in zdravim delom in požarno varnostjo svojih delavcev.

22. člen

Delodajalec nudi svojim delavcem ustrezno osebno varovalno opremo in drugo tehnično podporo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču. Prav tako mora zagotoviti njihovo uporabo, kadar je to predpisano oziroma potrebno.

Delodajalec mora glede na velikost skupnega delovišča priskrbeti ustrezno opremo za nudenje prve pomoči v primeru poškodbe pri delu in usposobljene delavce za nudenje prve pomoči.

23. člen

Izvajalec del zagotovi osnovno opremo za gašenje začetnih požarov (gasilni aparati in hidranti).

V objektu in prostorih skupnega delovišča je strogo prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja.

24. člen

Vsak podpisnik tega sporazuma seznani svoje delavce s potrebnimi ukrepi varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti in preveri njihovo znanje.

25. člen

Pisni sporazum je sestavljen v 3 enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva izvoda pogodbena stranka en izvod.

26. člen

Dogovor se prične uporabljati z dnem podpisa obeh podpisnikov tega dogovora.

Ljubljana,

generalni direktor UKC Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Izvajalec/ci del:

(zakoniti zastopnik izvajalca del)

______________________

______________________

| Odgovorni delavec za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu izvajalca del |  | Odgovorni delavec Univerzitetnega kliničnega centra za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: |
| --- | --- | --- |

___________________________________¸                                 ___________________________________

Delavec uporabnika, ki zagotavlja usklajeno

izvajanje ukrepov (se vpiše naknadno v kolikor

se bodo dela s strani TVS UKCL sploh izvajala):

____________________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA SKLENITEV PISNEGA SPORAZUMA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU

- Splošno

Skladno s 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu  (Ur .l. RS, št., 43/2011)  morajo udeleženci na skupnem delovišču med seboj skleniti Pisni sporazum o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih

- Na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

- Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejšnjega odstavka določiti delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev.

- Delodajalci morajo sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.

Delodajalca v smislu 2. in 3. točke predhodnega odstavka predstavlja predpostavljena oseba delovne enote UKCL v kateri se izvaja dejavnost na skupnem delovišču, delodajalca zunanjih izvajalcev del pa prestavljajo vodje tega izvajalca.

Kadar samozaposlene osebe (Fizične osebe, Samostojni podjetniki in podobno) opravljajo dela na skupnem delovišču, jih je potrebno vključiti v pisni sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki s pisnim sporazumom ne določi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter ne določi delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev oziroma ne določi delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov na delovišču, na katerem hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev (39. člen); Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori omenjeni prekršek. Z globo od 500 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek samozaposlena oseba.

Kot pomoč pri pripravi pisnega sporazum o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu je na razpolago Vzorec pisnega sporazuma o  zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču ter to navodilo.

Vzorec pisnega sporazuma je zgolj v pomoč pri pripravi dejanskega sporazuma, Tega je potrebno konkretizirati dogovor v skladu s številom udeležencev, razmerami na delovišču, organizacijo dela na skupnem delovišču, plani izvajanja del, delovnim procesom, vrstam nevarnosti in drugim vplivnim faktorjem.

Skladno s predpisi o graditvi objektov je potrebno zagotoviti tudi izdelavo varnostnega načrta, v primerih, ko je to zahtevano pa koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču v fazi priprave projekta in v fazi gradnje.

- Usklajevanje in dopolnjevanje pisnega sporazuma o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu

Pred podpisom pisnega sporazuma o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je potrebno zlasti dopolniti oziroma uskladiti določila glede na konkretne razmere:

- V rubriko IZVAJALEC DEL pisnega sporazuma o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu je potrebno vnesti podatke o vseh izvajalcih del, vključno z njihovimi podizvajalci. V primeru premajhnega prostora se lahko podizvajalce del navede v prilogi, kjer se tudi podpišejo.

- 1. člen je potrebno uskladiti glede na število izvajalcev in podizvajalcev del (dopisati nazive podjetij in  samostojnih podjetnikov)

- 2. in 3 člen je potrebno prilagoditi in dopolniti z vsemi mesti (lokacijami) in področji, ki predstavljajo skupno delovišče (npr, skupni prostori, skupni pomožni prostori, skupne transportne in druge poti in podobno)
Kar od že predvidenih vzorčnih vpisov ne pride v poštev popraviti ali zbrisati.

- V 5. člen vpisati imena in druge podatke vseh vodij oziroma neposrednih vodij, ki bodo vodili delo delavcev UKC Ljubljana na skupnem delovišču (npr. vodja elektro vzdrževanja, vodja enote v kateri se bo vršilo delo in podobno).

- V 6. člen vpisati imena in druge podatke za vse vodje oziroma neposredne vodje, ki bodo vodili delo delavcev posameznega izvajalca del na skupnem delovišču (vodje izvajalcev, vodja gradbišča in podobno).

- V 7. člen vpisati ime delavca (vodje) ki bo zagotavljal usklajeno izvajanje ukrepov določenih s sporazumom. Ta oseba mora biti stalno prisotna oziroma dosegljiva na delovišču v času opravljanja dela. 
Ta je lahko le operativni vodja na skupnem delovišču (npr. vodja gradbišča, vodja posameznega izvajalca na mestu opravljanja del).

- V 10. členu se lahko po potrebi doda še kakšna izmed obveznosti, če bi bila potrebna glede na dane okoliščine.

- V 13. členu se lahko po potrebi doda še kakšna izmed obveznosti, če bi bila potrebna glede na dane okoliščine.

- Podpisniki :

  - Pisni dogovor podpišejo vsi predstavniki udeležencev, ki imajo pravico zastopati udeležence (direktorji)

  - Pisni dogovor sopodpišejo tudi vsi odgovorni delavci delodajalcev in delavec določen za usklajeno delovanje pisnega dogovora.

- Po potrebi se doda ali dopolni druge podrobnosti glede izvajanja varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču v kolikor niso določene že v varnostnem načrtu.

Za odgovorno osebo s strani uporabnika nikakor ne more biti imenovan vodja projekta (ki samo spremlja ali investicija poteka znotraj denarnih sredstev in rokov) saj ta ni ves čas pristen na gradbišču, prav tako vodja projekta ne izvaja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (ni izvajalec).

Pred izpolnjevanjem oziroma usklajevanjem pisnega sporazuma je potrebno vedno preveriti morebitno zadnjo verzijo obrazca in navodila na intranetnih straneh UKCL.

K PISNEMU SPORAZUMU o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču med

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana in

IZVAJALCEM DEL  _____________________________________________________________ sklenjenim dne _____________________

pristopajo še sledeči izvajalci oz. podizvajalci, ki se s podpisom zavežejo k spoštovanju pisnega sporazuma o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in da bodo dela na skupnem delovišču izvajali v skladu z določili Pisnega sporazuma (katerega kopija je ob podpisu tega dokumenta izročena vsakem pristopniku), Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih objektih, lastnimi internimi navodili ter Varnostnim načrtom:

| Št. | IZVAJALEC/PODIZVAJALEC | Naslov | Odgovorni delavec (ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbijo za varnost svojih delavcev in opravljanja svojega dela v skladu s predpisi): |  |  | Zakoniti zastopnik (ime in priimek | Datum pristopa k sporazumu | Podpis zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ime in priimek | Skupno delovišče oziroma del delovišča | Telefon |  |  |  |

POGODBA O VZDRŽEVANJU

OPOZORILO: S PODPISOM PONUDBE, ODDANE V E-JN SISTEM, PONUDNIK PODPISUJE POGODBO KOT CELOTO IN SE STRINJA Z NJENO VSEBINO. VZOREC POGODBE MORA BITI V CELOTI IZPOLNJEN. V KOLIKOR PONUDNIK NASTOPA SKUPAJ S PODIZVAJALCEM/I, MORA IZPOLNITI TUDI RUBRIKE V 7. ČLENU POGODBE.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor, doc. dr. Marko Jug, dr. med. ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272 (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

(oba skupaj v nadaljevanju tudi: pogodbeni stranki)

sklepata pogodbo o

ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJU RTG/CT NAPRAV

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| SKLOP 1: DIGITALNI RTG APARAT 1 KOMPLET (vzdrževanje) |  |
| SKLOP 2: DIGITALNI DIAGNOSTIČNI RTG APARAT-2 KOMPLETA (vzdrževanje) |  |
| SKLOP 3: RTG APARAT ZA FLUOROSKOPIJO IN RADIOGRAFIJO 1 KOMPLET (vzdrževanje) |  |
| SKLOP 4: DIGITALNI RTG APARAT ZA PEDIATRIČNO POPULACIJO (vzdrževanje) |  |
| SKLOP 5: CT NAPRAVA 1 KOMPLET (vzdrževanje) |  |
| SKLOP 6: RTG APARAT S C-LOKOM IN TALNO POSTAVITVIJO (vzdrževanje) |  |

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: __________, objavljenega na portalu javnih naročil in eJN dne ____________ ter na portalu EU pod številko objave _________________ dne ____________.

  - Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo v času pogarancijske dobe za obdobje 5 let izvajal vzdrževanje opreme iz pogodbe o nakupu št.______________ (v nadaljevanju: oprema ali aparat/i) in skladno z oddano ponudbo št.: _______________z dne ____________ (v nadaljevanju: ponudbena dokumentacija).

  - Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis oziroma vzdrževanje v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

  - Vzdrževanje po tej pogodbi obsega:

- preventivno vzdrževanje,

- kurativno vzdrževanje

- nadgradnja strojne in programske opreme.

  - Vsi izrazi in pojmi, uporabljeni v tej pogodbi, ki niso na posameznih mestih pogodbe izrecno drugače opredeljeni, imajo v tej pogodbi naslednji pomen:

- Preventivno vzdrževanje: zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih rezervnih delov (tudi dragih rezervnih delov …) in potrošnim materialom. Vključeni so vsi stroški dela in potni stroški (npr.: kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda). Preventivno vzdrževanje po tej pogodbi zajema vse potrebne aktivnosti, potrebne, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno  delovanje opreme,  kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej  pogodbi (načrt preventivnega  vzdrževanja).

Vključuje tudi mesečne kalibracije/validacije aparata, če je le to potrebno.

- Kurativno vzdrževanje: servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Kurativno vzdrževanje se opravlja po pozivu naročnika in vključuje dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih  rezervnih delov in potrošni material. V ceno kurativnega vzdrževanja so vključeni tudi vsi  transportni in vsi ostali stroški.

- Nadgradnja strojne in programske opreme

Pomeni tako nadgradnjo strojne in programske opreme, ki zagotavlja večjo varnost in zanesljivost delovanja aparatov (»updates«).

č)    Redne delovne ure

Ure med katerimi bo opravljeno preventivno oz. kurativno vzdrževanje, in sicer ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med  07:00 in 17:00 uro. Dogovorjena cena ure v rednem delovnem času je dogovorjena v višini _________  brez DDV,  dogovorjena ura za urgentno vzdrževanje pa znaša_________________ brez DDV.

- Rezervni deli

Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo opreme ali so potrebni za izvedbo preventivnega ali kurativnega vzdrževanja. Pod rezervne dele se štejejo tudi vakuumski deli in tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela. Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala je priloga 3 k tej pogodbi.

e)   Urgentno vzdrževanje

Urgentno vzdrževanje je kurativno vzdrževanje na opremi, kjer je vzdrževanje potrebno opraviti tudi  izven rednih delovnih ur. Urgentno vzdrževanje se plača posebej in ni všteto v pogodbeno ceno iz 7. člena te pogodbe. Dogovorjena ura za urgentno vzdrževanje  je _________________brez DDV.

- Odzivni čas in čas za izvedbo kurativnega vzdrževanja

Odzivni čas za izvedbo kurativnega vzdrževanja je največ 4 ure od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora izvajalec javiti odgovorni osebi naročnika.

Čas za izvedbo kurativnega vzdrževanja je največ 24 ur od poteka odzivnega časa. V primeru, da posamezni poseg kurativnega vzdrževanja ni mogoč se dobavitelj/izvajalec zavezuje pokvarjeno ali nepravilno delujočo opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Vsak poziv za izvedbo kurativnega vzdrževanja mora biti izveden telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________. Pri pozivu za izvedbo kurativnega vzdrževanja je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare e) odgovorna oseba na oddelku.

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel z vzdrževanjem opreme po tej pogodbi prvi naslednji dan po poteku garancijske dobe opreme, in sicer za obdobje 5 let.

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe opravil sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej pogodbi v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih  delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom.

- Izvršil kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se bo na poziv odzval v odzivnem času in izvedel posamezni poseg kurativnega vzdrževanja v času za izvedbo kurativnega vzdrževanja, v primerih urgentnega vzdrževanja pa opravil vzdrževanje tudi izven rednih delovnih ur.

- Izvajalec bo ob prenehanju veljavnosti pogodbe predal naročniku poročilo o stanju opreme po posameznih aparaturah z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.

- V primeru resnejših okvar, ki po oceni izvajalca presegajo vrednost  10.000,00 EUR   po posamezni aparaturi, mora izvajalec predhodno obvestiti odgovorno osebo naročnika in pridobiti njegovo soglasje  za posamezni poseg kurativnega vzdrževanja.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo – aparaturo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas vzdrževanja za vsak aparat posebej.

  - Izvajalec se mora v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z  navodili, ki veljajo za  obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v  sam objekt,  obveščanje ob prihodu in odhodu….).

  - Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vse pogodbeno dogovorjene obveznosti izvedel v dogovorjenih rokih, količini in kakovosti, v skladu s predpisi in pravili stroke ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih delov in potrošni material ves čas trajanja pogodbe.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne delovne ure, ure, opravljene v času urgentnega vzdrževanja)

- čas prihoda in čas odhoda izvajalca

- inventarna številka  in naziv opreme oz. aparata

- lokacija aparata

- količina, vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena)

- čas nedelovanja aparata

- znesek/vrednost  zamenjanih rezervnih delov in

- vrednost inženirske ure

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe na delovišču oz. njegovega namestnika, delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te pogodbe

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 24 ur po opravljenem posegu; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe naročnika, oziroma njegovega namestnika na delovišču in  pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovni del

- vsak delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur na email pooblaščene osebe naročnika za vzdrževanje

- izvajalec mora strokovnemu skrbniku pogodbe, vsak mesec predložiti mesečno poročilo o vseh opravljenih storitvah (preventivnem in kurativnem vzdrževanju) v excelovi tabeli

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora izvajalcu zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in kurativnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Pooblaščena oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo  izvajalca na njegov delovni nalog.

- POGODBENA CENA - CENA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena cena za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. točki te pogodbe in za celotno obdobje veljavnosti pogodbe (5 let) _____________EUR z vključenim DDV oz. kot je razvidno iz specifikacije k obrazcu predračuna za:

SKLOP 1: DIGITALNI RTG APARAT 1 KOMPLET

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

SKLOP 2: DIGITALNI DIAGNOSTIČNI RTG APARAT 2 KOMPLETA

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

SKLOP 3: RTG APARAT ZA FLUOROSKOPIJOIN RADIOGRAFIJO 1 KOMPLET

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

SKLOP 4: DIGITALNI RTG APARAT ZA PEDIATRIČNO POPULACIJO 1 KOMPLET

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

SKLOP 5: CT NAPRAVA 1 KOMPLET

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ____________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

SKLOP 6:   RTG APARAT  S C-LOKOM 1 KOMPLET

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

  - Zgoraj navedena cena je fiksna. V ceni so vključeni vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transportni stroški in drugo).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu pogodbeno ceno v 60 enakih

mesečnih obrokih v višini 1/60 pogodbene cene, kar znaša  _____________ EUR z vključenim DDV.

  - Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. SI56 ________________________ pri ___________________ d.d. na podlagi izstavljenega računa vsakega petega v mesecu za pretekli mesec, v roku, določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo.

  - V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbenih obveznosti po tej pogodbi in sicer po krivdi

izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 0,5 % od

posamezne letne vrednosti iz točke 7.1 pogodbe.

Skupna pogodbena kazen lahko znaša iz predmetnega naslova največ 10 % celotne vrednosti pogodbe.

Pogodbena kazen dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti, kakor je le-to opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor naročniku iz naslova neizvedenega vzdrževanja nastane škoda, je dobavitelj dolžan poravnati celotno škodo.

V KOLIKOR IZVAJALEC NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

  - Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za

neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

7.6.  Podatki o podizvajalcih :

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki):

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

  - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

  - V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti

račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  - Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene

pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena

ZJN-3, mora izvajalec le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izvajalec mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da izvajalec ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

7.9. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

8.1.  Izvajalec kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 10 dni pred potekom garancijske dobe opreme:

- predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5% ) pogodbene cene iz prvega odstavka 7.1 točke te pogodbe, vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja najmanj do poteka veljavnosti predmetne pogodbe (60 mesecev) in dodatnih 10 dni.

ALI

- vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5  odstotkov (5%) od pogodbene cene iz prvega odstavka 7.1 točke te pogodbe, vključno z DDV, in sicer na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7-glavna pisarna ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Izvajalec bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku zgoraj navedenega zahtevanega obdobja veljavnosti finančnega zavarovanja, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

8.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- izvajalec predčasno prekine pogodbo ali

- izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe ali

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, izrecno predvidenih s to pogodbo

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

9.1. V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za        obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

9.2. V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja več kot tri zaporedne mesece, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

9.3. V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v prejšnji točki tega člena, mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

9.4 Izraz višja sila pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

10.1 Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo v skladu s slovenskim pravom reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno.

10.2 Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, prilog pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

- ponudbeno dokumentacijo

- odločitev o oddaji javnega naročila

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

10.3 V primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov in v primeru neskladja med določili iz prejšnjih dokumentov z določili te pogodbe, obveljajo najprej določbe te pogodbe, nato pa sledijo določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so :

- za izvajalca:                                                                                            .

- za naročnika strokovni skrbnik (uporabnik) pogodbe: __________________________________

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:_________________________________

  - Pooblaščene osebe za vzdrževanje:

- s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da             izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z  8. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje  od pogodbenih strank.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

12.3. Razvezni pogoj:

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma

statusno - lastninskih sprememb.

12.5. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en

(1) izvod.

- PRILOGE

  - Priloge od 1 do 3, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

Datum:		Datum:

IZVAJALEC		NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

priloga 1                                                                                       ponudba /PREDRAČUN vzdrževanja

Specifikacija vzdrževanja po ponudbi/predračunu št.: _________________________

Priloga 2    NAČRT / SPECIFIKACIJA  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V ČASU GARANCIJSKE IN POGARANCIJSKE DOBE  (TERMINSKI PLAN-60 MESECEV) – PRILOŽI IZVAJALEC

[Ponudnik za to stranjo priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU, za 3., 4., 5., 6. in  7.  leto uporabe,  v katerem  za vsako 12 mesečno obdobje opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme!]

Priloga 3                                                            CENIK POTROŠNEGA MATERIALA IN REZERVIH DELOV

Ponudnik priloži cenik potrošnega materiala in rezervnih delov (razvidne morajo biti kataloške številke, naziv potrošnega materiala oziroma rezervnega dela,  vrednost v EUR brez DDV in  z DDV).

Ponudnik priložiti tudi seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca

Obligacijski zakonik - OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja

S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

-	 vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

-	 vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.