OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

/velja za sklop 1

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava HPLC-Q-TOF instrumenta s pripadajočo opremo ter GC-MS instrumenta za kemijske preiskave snovi, z upoštevanjem okoljskih vidikov, ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: HPLC-Q-TOF instrument s pripadajočo opremo z upoštevanjem okoljskega vidika,

Sklop 2: GC-MS instrument za kemijske preiskave snovi z upoštevanjem okoljskega vidika.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, Ponudbenega predračuna iz Priloge št. 3.1 (od št. 3.1.1 do št. 3.1.2) in Tehnične specifikacije iz Priloge št. 5 (od št. 5.1 do št. 5.2) predmetnega javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Ponudbeni predračun - Priloga št. 3.1 (od št. 3.1.1 do št. 3.1.2) /glede na sklop za katerega se prijavlja

- Tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila – Priloga št. 5 (od št. 5.1 do št. 5.2) /glede na sklop za katerega se prijavlja

- Tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno, da ponujeno blago ustreza tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila iz Priloge št. 5,

- CE certifikat za ponujeno blago (certifikat o skladnosti blaga z zahtevami EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja) /velja za sklop 2,

- Izjava o skladnosti s proizvodnimi specifikacijami /velja za sklop 1,

- Dokazila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, ki so navedene v točki 3. tega dela razpisne dokumentacije /velja za osebni računalnik z dvema monitorjema, sklop 1 in računalnik ter monitor, sklop 2.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE  /upoštevati za osebni računalnik z dvema monitorjema, sklop 1 in za računalnik ter monitor iz sklopa 2/

Za računalnik z dvema monitorjema, ki omogoča optimalno delovanje instrumenta (sklop 1) in računalnik ter monitor (sklop 2), je potrebno upoštevati temeljne okoljske zahteve skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21):

| 1. | Izračunana običajna poraba energije (ETEC) za osebni računalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti manjša ali enaka zahtevi glede največje ETEC, kot je opisano v Prilogi III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo.1 Način dokazovanja2: Ponudniki morajo navesti vrednost običajne porabe energije (ETEC) na podlagi preskusov in izračunov v skladu s standardom IEC 62623:2012 in vrednost največje ETEC, izračunane v skladu s Prilogo III Meril EU za zeleno javno naročanje za elektronsko pisarniško opremo. Izdelki z ustreznim znakom za okolje tipa I ali znakom iz drugega sistema označevanja, ki izpolnjujejo opredeljene zahteve (npr. Energy Star, EPEAT, TCO), se štejejo za skladne. Kot dokaz skladnosti se sprejmejo alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623:2012. |
| --- | --- |
| 2. | Osebni računalnik mora biti zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 3. | Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 oziroma vsakokrat veljavnim enakovrednim standardom in v času zapisovanja na trdi disk 10 ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm3 v dB. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 4. | Indeks energijske učinkovitosti zaslona mora biti uvrščen v energijski razred A, B, C ali D, kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340). |

1 Na strani: <https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-00071-00-00-SLTRA-00.pdf>, str. 62 in naslednje.

2 Kot dokaz o skladnosti se lahko uporabi sklicevanje na Energy Star, TCO Certifikat in EPEAT. ETEC izračun temelji na metodologiji Energy Star, ki pa jo uporabljata tudi oznaki TCO in EPEAT. DOkazati/preveriti je torej potrebno, ali je predmet JN vpisan v eno od baz teh treh navedenih oznak. V nasprotnem lahko JN od ponudnika zahteva tudi, da je opravil ETEC izračun.

TCO Certified Product Finder: https://tcocertified.com/product-finder/

EPEAT Product Finder: https://www.epeat.net/search-computers-and-displays

Energy Star – Product Finder: https://www.energystar.gov/productfinder/
Hard Drive Operating.

3LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.

- MOŽNOST INFORMATIVNEGA OGLEDA PROSTORA /velja za sklop 1/

Za potencialne ponudnike bo organiziran ogled prostora, ki ni obvezen, v terminu navedenem v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer pod točko VI.3 Dodatne informacije. Ogled bo organiziran na kraju izvedbe plinske napeljave od obeh generatorjev plinov do masnih spektrometrov. Naročnik dodatnih ogledov ni predvidel.

Namen informativnega ogleda je splošna seznanitev potencialnih ponudnikov s prostorom.

Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si, s sklicem na št. javnega naročila: 430-78/2023.

- Naročnik na informativnem ogledu potencialnim ponudnikom ne bo posredoval dodatnih pojasnil. Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo v skladu s 6. točko Navodil za izdelavo ponudbe, in ne na ogledu.

- PREGLED IN PREVZEM BLAGA

Ob dobavi blaga in izvedbi storitev pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika podpišeta zapisnik o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga.

Količinski in kakovostni pregled in prevzem dobavljenega blaga se izvrši na način, opredeljen v 5. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ob prevzemu blaga naročniku predložiti:

- garancijske liste za dobavljeno blago v slovenskem jeziku,

- navodila za uporabo blaga v slovenskem ali angleškem jeziku,

- CE certifikat za ponujeno blago (certifikat o skladnosti blaga z zahtevami EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja) /velja za sklop 2

- Izjavo o skladnosti s proizvodnimi specifikacijami /velja za sklop 1

- verifikacijsko dokumentacijo za dobavljeno in montirano blago v slovenskem in/ali angleškem jeziku, v papirni in/ali elektronski obliki

- GARANCIJSKI ROK

Ponudnik zagotavlja za dobavljeno blago in izvedene storitve garancijski rok najmanj 12 mesecev (v primeru, da ponudnik ponudi podaljšano garancijo, vpisano v Prilogo št.1 (točka V.) – Izjava v zvezi z predložitvijo ponudbe, velja ta) in sicer od dneva podpisa zapisnika o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi blaga in izvedbi storitev, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.

7. ODPRAVA NAPAK NA BLAGU

Ponudnik mora v času garancijskega roka za dobavljeno  blago zagotavljati brezplačno servisiranje. Izvajanje servisiranja blaga v času garancijskega roka, bo potekalo v rednem delovnem času, od ponedeljka do petka (od 8.00 do 16.00 ure),  na lokaciji iz 2. člena osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in kar mora ponudnik zagotavljati z vsaj enim usposobljenim strokovnim delavcem – serviserjem v Sloveniji, ki ima pridobljeno dokazilo (veljavno potrdilo) o usposobljenosti oz. izobraževanju pri proizvajalcu blaga.

Ponudnik mora omogočiti prijavo napak v času garancijskega roka med delovnikom, od ponedeljka do petka med 8.00 uro in 16.00 uro na telefonsko številko in hkrati na e-naslov.

Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku (preko e-pošte, telefonsko ali s prihodom na lokacijo naročnika) je 3 delovne dni od trenutka prijave napake. Odzivni čas pomeni čas od prijave napake do začetka odpravljanja napake.

Rok za odpravo napak je 14 dni od datuma pisne prijave napake. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, se ponudnik zavezuje naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno blago z blagom, ki mora biti najmanj enake kvalitete in tehničnih lastnosti kot nadomeščeno blago, za uporabo v času odpravljanja napake. V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na istem blagu v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-tega z ekvivalentnim novim blagom.

Ponudnik je dolžan vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec dobavljenega   blaga.

Vsi stroški (npr. novi nadomestni deli, odvoz okvarjenega blaga, delo, potni stroški, nadgradnje, dostop do zadnjih verzij programske opreme...), ki nastanejo pri servisiranju dobavljenega blaga v garancijskem roku, bremenijo ponudnika.

- 8. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora jamčiti, da predmet dobave (računalnik) ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku. /velja za sklop 1 in 2

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.