Obrazec »IZPOLNJEVANJE NAROČNIKOVIH ZAHTEV«, MORS 94/2023-ODP; Rentgen za potrebe NUS

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:

V stolpcu pod zaporedno številko 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik OBVEZNO izpolni stolpca 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik OBVEZNO navede odgovor na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke;

- ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predložiti publikacije proizvajalca s tehničnimi in uporabniškimi podatki v slovenskem ali angleškem jeziku (v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik) tudi slikovno gradivo (kjer obstaja) iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika;

- V stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge ali strani, pod katero je priložena tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika (USTREZNO OZNAČITI);

- V primeru, da kakšen podatek v obrazcu s strani ponudnika ne bo naveden in ga bo naročnik lahko nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije bo naročnik ta podatek upošteval! Glede na navedeno naročnik poudarja, da pomanjkljivo izpolnjen obrazec ni izločilni kriterij, v primeru ,da bo lahko naročnik zahtevane podatke nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije ponudnika!

| z.š. | Naročnikova zahteva | Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi,…) | Številka priloge v ponudbi iz katere je razviden odgovor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| VELIK DIGITALNI RADIOGRAFSKI RENTGENSKI SISTEM Z DODATNO OPREMO |  | Proizvajalec: ________________________________ Model (TIP):__________________________________ |  |
| FUNKCIONALNE ZAHTEVE: |  |  |  |
| Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi - Uprave RS za zaščito in reševanje, so odgovorni za odkrivanje, prepoznavanje in nevtralizacijo neeksplodiranih ubojnih sredstev in drugih eksplozivnih ostankov vojne. Glavni cilj je najti in odstraniti eksplozivno sredstvo, prepoznati nevarnosti v teh sredstvih in njihovih vžigalnih sistemih. Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi aktivnosti izvaja 24/7 v realnem času v vsestranskih okoljih in zato potrebuje lahek, robusten in kompakten sistem. Potreba po ogledu notranjosti neeksplodiranih ubojnih sredstev in drugih eksplozivnih ostankov vojne je ključnega pomena za sprejem pravilnih odločitev, kar pomeni varno in strokovno odstranjevanje nevarnosti. Uporaba prenosnih digitalnih radiografskih rentgenskih sistemov omogoča rentgensko slikanje najdenih neeksplodiranih ubojnih sredstev in drugih eksplozivnih ostankov na kraju najdbe, saj teh sredstev v določenih primerih ni dovoljeno premikati, dokler ni ugotovljeno njihovo stanje in stanje vžigalnih sistemov in sprejeta adekvatna odločitev o nadaljnjih postopkih. |  |  |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |  |  |
| 1. | DETEKTOR: |  |  |
|  | - Teža detektorja z baterijo ne sme presegati 2,8 kg | Teža detektorja z baterijo:_________________ kg |  |
|  | - Detektor mora biti odporen na padec iz višine najmanj 100 cm; |  |  |
|  | - Odpornost na obremenitev detektorja mora biti najmanj 300 kg. |  |  |
|  | - Območje slikanja detektorja mora biti najmanj 35 cm x 40 cm; |  |  |
|  | - Aktivna površina (območje slikanja/velikost detektorja) mora biti najmanj 85 %. |  |  |
|  | - Presek detektorja mora biti največ 16,0 mm. |  |  |
|  | - Bitna globina mora biti najmanj 16 bitov. |  |  |
|  | - Priključek detektorja mora biti dvosmerni magnetni konektor. |  |  |
|  | - Delovanje na polnilne baterije, ki omogočajo 6 ur delovanja. |  |  |
|  | - Penetracija jekla najmanj 90mm. | Penetracija jekla: ___________mm |  |
| 2. | KRMILNIK SISTEMA: |  |  |
|  | - Teža krmilnika ne sme presegati 1 kg; | Teža krmilnika:___________kg |  |
|  | - Omogočati mora brezžično, žično in hibridno komunikacijo; |  |  |
|  | - Brezžično delovanje do 500 m v vidnem polju; |  |  |
|  | - Krmilnik mora imeti priključke MIL-DTL 38999; |  |  |
|  | - Deluje na polnilne baterije, ki omogočajo 6 ur delovanja; |  |  |
|  | - Omogoča neomejeno delovanje, ko je priključen na zunanje napajanje; |  |  |
|  | - Polnilec za polnilno baterijo / priklop na omrežno napetost - polnjenje na 110/230 V omrežno napetost in polnjenje na 12 / 24V; |  |  |
|  | - Podpira vzporedni nadzor in prikaz na več lokacijah za 2 ali več tablice; |  |  |
|  | - Vključuje kombinacijo brezžične in žične komunikacije. |  |  |
| 3. | TABLIČNI RAČUNALNIK: |  |  |
|  | - Velikost zaslona najmanj 54 cm; | Velikost zaslona:_______________ |  |
|  | - Imeti mora gumb za pospešitev, ki omogoča svetlost zaslona 1500NIT. |  |  |
|  | - Zagotavlja 6 ur delovanja z uporabo notranjih baterij (pri 800NIT). Uporaba UPS ni dovoljena. |  |  |
|  | - Tablični računalnik ima možnost zaslona na dotik, ki zagotavlja popolno delovanje programske opreme. |  |  |
|  | - Podpira MIL-STD-810G |  |  |
|  | - Sistem mora biti zmožen napolniti tablični računalnik, sistemski krmilnik in detektor, ko je priključen na zunanje napajanje (vtičnica AC 110-240, avtomobilski pretvornik, npr.) za neomejen čas delovanja. |  |  |

| 4. | OPERACIJSKI SISTEM IN PROGRAMSKA OPREMA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Strojno opremo je treba upravljati s programsko opremo Touch iz operacijskih sistemov Windows in Android v brezžičnem in žičnem načinu. |  |  |
|  | - Programska oprema mora imeti pred nastavljeno funkcijo, ki prikazuje visoko in nizko prosojne predmete na eni sliki; |  |  |
|  | - Programska oprema mora imeti funkcijo, ki omogoča snemanje slike z visoko osvetlitvijo za prodiranje v težavna področja, v kombinaciji s sliko z nizko osvetlitvijo, ki prikazuje občutljive predmete in ustvarja hibridno rentgensko sliko z visokim dinamičnim razponom; |  |  |
|  | - Programska oprema mora imeti funkcijo, ki omogoča sestavljanje več slik v eno sliko, ki jo je mogoče pozneje izboljšati; |  |  |
|  | - Programska oprema mora imeti bazo podatkov, vključno z metapodatki in možnostjo pripenjanja zunanjih slik; |  |  |
|  | - Programska oprema mora imeti možnost uvoza in izvoza slik v in iz telefona Windows in Android; |  |  |
|  | - Programska oprema mora zagotavljati prikaz baterije sistemskih komponent v brezžičnem in žičnem načinu – vključno z detektorjem, sistemskim krmilnikom, rentgenom in tabličnim računalnikom/telefonom; |  |  |
|  | - Programska oprema mora omogočati 1600-odstotno povečavo brez digitalizacije. |  |  |

| 5. | DODATNA OPREMA IN NADGRADNJE: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Sistem mora imeti možnost zagotavljanja 3D slike v kombinaciji z natančnimi 1-2 mm x, y in z meritvami. Ta modul mora biti krmilnik iz programske opreme in krmilnik v žični in brezžični komunikaciji. |  |  |
|  | - Sistem mora imeti možnost zagotavljanja organske/neorganske razmejitve ter video in avdio tokov v živo, ter zunanjih slik pregledanega območja – vse z isto zunanjo napravo. |  |  |
|  | - Sistem mora imeti možnost zagotavljanja večje slike do največjega območja 1,35 m x 2,5 m in ga je mogoče upravljati žično in brezžično s programsko opremo Touch. |  |  |
|  | - Dodatna oprema sistema mora vključevati HD pametna očala. |  |  |

| OSTALE ZAHTEVE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | USPOSABLJANJE: |  |  |
|  | - Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo izvedel usposabljanje uporabnikov (okvirno za 20 tečajnikov, v trajanju 8 šolskih ur - teoretično in praktično), v roku 30 delovnih dni od dobave sistema. |  |  |
|  | - Usposabljanje mora biti izvedeno na območju Republike Slovenije (točno lokacijo bosta izbrani dobavitelj in naročnik dogovorila po dobavi sistema). |  |  |
|  | - Usposabljanje mora biti na ravni: operater / vzdrževalec 1. stopnje. |  |  |
|  | - Izbrani ponudnik (dobavitelj) mora po izvedenem usposabljanju uporabnikom izdati potrdilo o usposobljenosti rokovanja s sistemom, kar bo zapisano v Zapisnik o količinskem in kakovostnem prevzemu s strani naročnika. |  |  |
|  | - Cena usposabljanja mora biti že vključena v nabavno ceno sistema. |  |  |
|  | - Ponudnik k ponudbi priloži okvirni program usposabljanja. |  |  |
| 2. | ŽIVLJENSKA DOBA in GARANCIJA: |  |  |
|  | - Življenjska doba opreme mora biti najmanj 10 let, šteto od dneva kakovostnega prevzema. V času življenjske dobe mora biti zagotovljena dobava rezervnih delov v Republiki Sloveniji. |  |  |
|  | - Sistem mora biti nov, kar mora biti jasno razvidno iz tehnične dokumentacije ali oznak na opremi. |  |  |
|  | - Garancijska doba mora biti najmanj 24 mesecev, šteto od dneva kakovostnega prevzema. Izbrani ponudnik (dobavitelj) mora zagotavljati brezplačno odpravo napak, morebitna popravila in dobavo nadomestnih delov v času garancijske dobe. |  |  |
| Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi: |  |  |  |
|  | - standardne intervale vzdrževanja predpisane s strani proizvajalca, - cenik rezervnih delo in potrošnega materiala (z veljavnostjo najmanj eno leto po kakovostnem prevzemu sistema). |  |  |
| Izbrani ponudnik (dobavitelj) mora ob dobavi zagotoviti: |  |  |  |
|  | - garancijska lista; - navodila za uporabo v slovenskem jeziku (tiskana in elektronska oblika); - priročniki za 1. stopnjo vzdrževanja v slovenskem jeziku; - priročniki za 2. in višjo stopnjo vzdrževanja v slovenskem ali angleškem jeziku; - uporabniški priročnik v slovenskem in angleškem jeziku (tiskana in elektronska oblika); - katalog artiklov s serijskimi številkami in NSN (če je na voljo). |  |  |

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe |