OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je servisno vzdrževanje in nakup gasilnikov ter pregledovanje in preizkušanje hidrantnih omrežij, ki obsega 6 območij:

- Območje MNZ, IRSNZ, GPU, PU Ljubljana in mejni prehodi PU Ljubljana,

- Območje PU Koper in mejni prehodi PU Koper,

- Območje PU Novo mesto in mejni prehodi PU Novo mesto,

- Območje PU Nova Gorica,

- Območje PU Maribor, mejni prehodi PU Celje in mejni prehodi PU Maribor,

- Območje PU Murska Sobota  in mejni prehodi PU Murska Sobota.

Predmet javnega naročila zajema:

- redno servisno vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (v nadaljevanju: gasilniki) ter redni tehnični nadzor hidrantov in hidrantnih omaric (v nadaljevanju: hidrantna omrežja),

- ostale storitve, dobavo gasilnikov, nadomestnih delov in potrošnega materiala ter popravila gasilnikov in/ali hidrantnih omrežij.

Ponudnik mora podati ponudbo za vse točke/zap.št iz predmeta naročila, ki je opredeljen v obrazcu ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1).

- USTREZNOST PONUJENIH STORITEV

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene storitve mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve oz. blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- RAVNANJE Z ODPADKI

Izvajalec je dolžan z odpadki, ki bodo nastali pri izvajanju pogodbenih del, ravnati skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja ter okoljsko politiko.

Naročnik bo pooblastil izvajalca za oddajo odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer bo moral izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteve po predložitvi dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni listi).

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Storitve morajo v sledu s pravili stroke opravljati strokovno usposobljen tehnični kader.

Ponudnik – izvajalec mora izvajati storitve strokovno in kvalitetno, v skladu s predpisanimi standardi, navodili proizvajalca in z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.