## List1
POPIS DEL ZA OBNOVO STANOVANJA
Ob gozdu 16, stan 11
NAROČNIK:
JMSS MARIBOR
Grajski trg 1
2000 Maribor
Zap. št. | Opis del | Enota | Količina | Cena (v EUR, brez DDV) | Skupaj (v EUR, brez DDV)
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
OPOMBA: Upoštevati vse predpise za varno delo!
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - pregled in čiščenje podlage - meritve za izvedbo in obračun del - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - vse potrebne zaščite okolice - zaščito tal, vrat, oken in drugih delov ter opreme - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu - postavitev in odstranitev delovnih odrov in lestev
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
GRADBENA DELA
Rušitvena dela
SPLOŠNO: Rušitvena dela je potrebno izvajati v skladu z zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur.list RS, št. 15/76, 29/86), Pravilnik o maksimalno dovoljeni ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Ur.list RS, št. 28/80) ter Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur.list RS, št. 48/95)
1. | Demontaža / odstranitev oz. iztrganje vgrajenih elementov na objektu, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km
| Pohištvo in naprave / stroji (celotni kuhinjski elementi z napravami, postelja z vzmetnico, omare, samostoječ hladilnik.. ), shramba (lesene police, vrata, osebne stvari..), klima naprava (zunanja in notranja enota, vključno z zajemom plina v inštalaciji), razne police z nosilci.. Spraznitev stanovanja v celoti | kpl | 1 | 0 | 0
| Odstranitev sten (shramba, hodnik), različnih debelin cca. 10-20 cm, celotna dela | m2 | 4.35 | 0 | 0
2. | Odstranitev oz. iztrganje vgrajenih elementov na objektu - notranjih/vhodnih vrat, komplet s podbojem, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km
| Notranja vrata, mere cca. 85x200 | kos | 1 | 0 | 0
| Vhodna vrata, mere 90x202 | kos | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža sanitarne keramike, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15km
| Celotna kopalniška oprema: wc školjka, kotliček, wc deska, wc metlica, umivalnik, el. bojler, tuš kad z obzidavo, armaturo in sifonom, pršno cevjo.. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Odstranitev oz. iztrganje stenske keramike (kopalnica), stenska obloga (kuhinja), vključno z odbijanjem, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km | m2 | 16.17 | 0 | 0
5. | Rušenje obstoječega tlaka (hodnik, kopalnica) v debelini do 10 cm komplet (finalni tlak, estrih) , vključno z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo, na razdaljo do 15km. | m2 | 3.34 | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
Razna dela
1. | Dobava, montaža in predaja nove ključavnice za nabiralnik s ključi. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in izdelava kopije ključa / magnetnega obeska v skupno stopnišče. | kos | 2 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava kopije ključev (2x) za klet oz. dobava in montaža nove obešanke s ključi (vsaj 2x) | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Temeljito čiščenje celotnega stanovanja med in po končanih delih, POSEBNA POZORNOST: PODI, FUGE, STAVBNO POHIŠTVO, NOTRANJA VRATA S PODBOJI, VENTILATORJI... | m2 | 36.7 | 0 | 0
5. | Predaja navodil, garancij, fotomateriala, ključev; ključi morajo biti ločeni s kovinskimi obročki in plastičnimi oznakami za posamezna vrata npr. klet, vhodna vrata, nabiralnik… | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
Zidarska dela
1. | Dobava in izdelava mikroarmiranega cementnega estriha v debelini do 6 cm položenega na toplotno izolacijo deb cca 2 cm in PE folijo, kompletno z izdelavo delovnih stikov, potrebno armaturo, dilatacijskimi trakovi in vsemi pomožnimi deli in transporti do mesta vgraditve. Površina je fino zaglajena. | m2 | 3.34 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje toplotne in zvočne izolacije tlakov iz ektrudiranega polistirena v debelini 2 cm (kot npr. Styrofoam Floormate 200-A) , kompletno z rezanjem in stikovanjem plošč ter polaganjem ene lege PE folije, s vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. λ= 0,04 W/mK | m2 | 3.34 | 0 | 0
3. | Izravnava obstoječih sten/stropa po odstranitvi sten, stenske keramike in obloge, komplet z vsemi deli, materialom in prenosi | m2 | 20.62 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
Mizarska in PVC dela
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OKNA / BALKONSKA VRATA:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti Izjavo o lastnostih iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev.
OKNA / BALKONSKA VRATA:
- okna morajo biti izdelana v skladu z zahtevami slovenskega standarda SIST EN 14351- 1,:2006+A2:2016, - vodotesnost – kategorija 4A ali bolojše (SIST EN 12208:2000), - odpornost na veter – kategorija C3 ali boljše (SIST EN 12210:2016), - sproščanje nevarnih snovi – ustreza, - zvočna izolacija najmanj 32 dB (SIST EN ISO 10140-3), - toplotna prehodnost okna kot celote mora biti enaka ali manjša Uw = 1,30 W/m²K, - propustnost zraka – kategorija 3 ali boljše (SIST EN 12207:2017), - Izolacijsko steklo (zasteklitev): zahtevana sestava in debelina stekla (ISO 4 – 16 - 4 s plinom),
OKENSKI OKVIR IN OKVIR KRILA:
- izdelan mora biti iz PVC profilov odpornih na udarce, - okvir mora biti ojačan s pocinkanimi jeklenimi profili ali s steklenimi vlakni, - barva profila oken je v bela, - okensko krilo se mora odpirati preko okovja v horizontalno in vertikalno smer (v kolikor ni v popisu drugače določeno), - meritev toplotnega prehoda mora biti izmerjena po standardu SIST EN ISO 10077-1-2017.
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA NOTRANJA VRATA
- nokrilna notranja vrata lesen podboj, krilo-gladko s sredico iz perforirane iverne plošče obloga iz ultrapasa, gumijasto tesnilo, kvalitetno okovje, ključavnica, kljuka, tri nasadila, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
- barva in material po izboru investitorja in arhitekta
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VHODNA VRATA V STANOVANJE
- vhodna vrata morajo ustrezati pogojem za vgradnjo po »Tehničnih smernicah TSG-1-004:2010, Učinkovita raba energije«, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije«, št. 0071-101/2009 z dne 22.6.2010, - sproščanje nevarnih snovi – ustreza, - zvočna izolacija najmanj 32 dB (SIST EN ISO 10140-3), - toplotna prehodnost vrat kot celota mora biti enaka ali manjša Ud = 1,30 W/m²K, - propustnost zraka – kategorija 3 ali boljše (SIST EN 12207:2017).
PVC vhodna vrata vključno z vratnim okvirjem, z aluminjastim pragom, večtočkovno zaklepanje, z vsem okovjem, kukalom, standardno alu kljuko.
Pred izdelavo in montažo vse mere kontrolirati na mestu samem in dejansko stanje upoštevati pri izdelavi in izvedbi.
1. | Dobava in montaža pragov oz. zaključnih profilov med notranja vrata | kos | 2 | 0 | 0
2. | Pregled in popravilo oken in senčil (zunanje PVC rolete), nastavitev zapiranja /okovja, kljuk, tesnenje, popravilo oz. zamenjava trakov in avtomatov za delovanje rolet, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom. Okna (3x) velikosti 175x140 | kos | 3 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža PVC vhodnih vrat v stanovanje, po vzoru obstoječih, dimenzije cca. 90x202, PVC, podboj in krilo, krilo-gladko, kvalitetno okovje, cilindrična ključavnica za večtočkovno zaklepanje, kljuka, kukalo, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom | kos | 1 | 0 | 0
4. | Pregled in popravilo notranjih vrat, obnova (brušenje, kitanje, barvanje) podboja in krila, nastavitev zapiranja /okovja, zamenjava kljuke, tesnil, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom; mere 85x200 in 73x200 | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA IN PVC DELA |  |  |  | 0
Pleskarska dela
1. | Dobava in slikanje obstoječih sten, z barvami za notranjost prostorov z vsemi fazami dela (tudi zaščito oken, vrat..) in pripravo podloge (dobava in nanos akrilne emulzije, 2x glajenje površin, kitanje in brušenje, vključno z vsemi vogalniki, slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva) 2x) po izboru invenstitorja, enotno do stropa. Odprtine do 3m2 niso odštete. | m2 | 85.54 | 0 | 0
2. | Dobava in slikanje obstoječih stropov, z barvami za notranjost prostorov z vsemi fazami dela (tudi zaščito oken, vrat..) in pripravo podloge (dobava in nanos akrilne emulzije, 2x glajenje površin, kitanje in brušenje, vključno z vsemi vogalniki, slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva) 2x) po izboru invenstitorja, enotno do stropa. Odprtine do 3m2 niso odštete. | m2 | 36.88 | 0 | 0
| SKUPAJ PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
Keramičarska dela
1. | Stenska obloga s keramičnimi ploščicami - Kopalnica do vrha
| Dobava in izdelava stenske obloge s keramičnimi ploščicami. Ploščice srednjega cenovnega razreda, obloga s stenskimi ploščicami velikosti 20/30 oz 20/35cm , položene na lepilo,ki mora biti odporno na vlago, s predhodno izravnavo. Ploščice položene v kopalnici / wc-ju do stropa. Položene na 2-3 mm stik, ki je zapolnjen z fugirno maso. Stike med stensko in talno keramiko, stropom, vratnim podbojem in ostalo kopalniško keramiko (npr. umivalnik) tesniti s trajnoelastičnim kitom. Z vsemi dodatnimi deli in transporti. V ceno so zajeti tudi vogalniki in zaključni elementi. | m2 | 14.34 | 0 | 0
2. | Talna obloge s keramičnimi ploščicami (hodnik, kopalnica)
| Dobava in izdelava obloge s talnimi ploščicami, nedrseče, dimenzij 20 x 30 cm oz 30 x 30, ploščice srednjega cenovnega razreda, protidrsne, ploščice položene na izravnano podlago in lepilo odporno na vlago, fuge širine 2mm zapolnjene s fugirno maso, izvedba stika - zaključka s steno s trajnoelastičnim kitom, vključno s stensko obrobo, Z vsemi dodatnimi deli in transporti. | m2 | 3.34 | 0 | 0
3. | Naprava hidroizolacije v mokrih prostorih na obstoječi estrih s sistemom vodotesnih mas kot npr. HIDROSTOP ELASTIK, v dveh ali treh med seboj pravokotnih nanosih, zatesnitev na stikih tlak -stena.
| Komplet s vsemi pomožnimi deli in prenosi in v skladu z navodili proizvajalca. | m2 | 2.32 | 0 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
Podi in tlaki
1. | Parket - brušenje, kitanje in lakiranje z vodnim poliuretanskim dvokomponentnim lakom (pol mat) po navodilu proizvajalca. Kompletno z novimi kotnimi letvami in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 33.54 | 0 | 0
| SKUPAJ PODI IN TLAKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe strojnih instalacij (kot npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba prebojev in sanacija le-teh, obnova in sanacija sten, tal in stropov po izvedenih delih, izvedba revizijskih odprtin, elektro (ozemljitvena dela), ostalo) - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - Zagon vse dobavljene opreme - Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, ki se predajo nadzoru oziroma investitorju - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev -usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem
- vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi.
OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
SANITARNI ELEMENTI
(srednji cenovni razred)
1. | Komplet umivalnik, sestavljen iz:
Umivalnik iz sanitarne keramike za montažo na steno, komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno s S - sifonom, odtočnim ventilom, gumijasto uvodnico fi50mm, širina umivalnika 450mm, globina 320mm , barvni odtenek in tip po izbiri investitorja. (npr. Ceramica Dolomite Gemma 2, + armatura Hansgrohe)
Po končani montaži, je potrebno spojne rege silikonizirat z belim sanitarnim silikonom.
| Enoročna stoječa mešalna armatura za umivalnik, z flesibilnimi cevmi, ter kotnima ventiloma z mrežico, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Komplet WC postavljen na tla, sestavljen iz:
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, samostoječa z iztokom nazaj, vključno s sedežno desko s pokrovom, vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom, gumijasto manšeto za priključitev na odtok, barva in tip školjke po izbiri investitorja. (npr. Ceramica Dolomite Gemma 2)
| Nadometni dvostopenjski splakovalnik za WC, iz plastike, za montažo na steno, kotnim ventilom s flesibilno cevjo in splakovalno cevjo, splakovalna količina 9 l, aktiviranje od zgoraj, barva in tip po izbiri investitorja, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. (npr. Liv Postojna) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Tuš z enoročno armaturo:
| Dobava in montaža kompletne akrilne pršne kadi polkrožne kotne oblike, sestavljene iz: - akrilna tuš kad polkrožne kotne oblike tlorisne vel. 800 x 800 mm, - stenske enoročne mešalne baterije z iztokom spredaj in iztokom za prho, s konzolo za pršno glavo, pršno glavo in povezovalno cevjo, - odtočne garniture za pršno kad - dveh podometnih medeninastih ventilov DN 20 z rozetama in kapama, - zavesa s polkrožnim nosilcem - s pritrdilnim in tesnilnim materialom barva in tip po izbiri investitorja, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. (npr. Kolpa San + armatura Hansgrohe) | kpl. | 1 | 0 | 0
4. | Odlagalna polica nad umivalnikom, iz sanitarnega porcelana, velikost 450 x 140 mm, bela barva. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Ogledalo, iz kristala, s pobrušenimi robovi, zaščiteno s premazom proti vlaženju, pravokotne oblike, za montažo nad umivalnikom, z zakrito pritrditvijo.
| Velikost V/Š = 450 x 400 mm | kom | 1 | 0 | 0
6. | Držalo za toaletni papir, iz plastike, odprta oblika, za eno rolo, stenska montaža, vključno pritrdilni material. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Garnitura za WC metlico, iz plastike, za stensko montažo, vključno pritrdilni material. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Električni bojler vertiklane izvedbe za montažo na steno (V=50l) vključno nosilni material, fleksibilne cevi za priklop na dovodno instalacijo. Z varnostnim ventilom 1/2''/10bar, in tlačno posodo 2 l. z elektro grelcem 2kW in varnostnim termostatom. | kos | 1 | 0 | 0
CEVNA NAPELJAVA
mikrolokacijo priključka za kuhinjsko korito uskladiti pri montaži glede na dejansko lokacijo korita
cevi in cevni fitingi morajo biti dobavljeni od istega proizvajalca
1. | Izdelava novega glavnega vodovodnega priključka za stanovanje - pozicija v kopalnici za sanitarno hladno in toplo vodo z elementi : - prehodni komadi in pocinkani fazonski kosi - vmesni montažno/ demontažni kos za možnost kasnejše vgradnje vodomernega odštevalnega števca z daljinskim odčitavanjem 3/4'' 1 x - krogelni ventil za sanitarno vodo 2 x - kovinska prašno barvana vratca za dostop do ventilov in vodomerov z okvirjem, dimenzije 25x25 cm -pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Kompozitne večplast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA, REVI-SAN ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, toplotno zaščitene s PE
penasto gumo z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK npr. ARMACELL ACE ali ITS, vključno toplotno izolirani cevni nosilci za hladno vodo - npr. ARMACELL Armafix AF (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije vidno)
| 15 (d20x2,5; izolacija deb. 20mm) | m | 15 | 0 | 0
| 20 (d26x3,0; izolacija deb. 25mm) | m | 12 | 0 | 0
3. | Montažna zidna plošča 2PK PPSU-MEDENINA 1/2'' kot npr : REVI ali enakovredno
| dvojna MP2PK 16-1/2'' | kos | 3 | 0 | 0
| enojni MPEMZK 16-1/2'' | kos | 4 | 0 | 0
4. | Ms pokrom. stenska krogelna izpustna pipa R ½ z nastavkom za priključek gum. cevi Ф15 | kos | 1 | 0 | 0
5. | Krogelni kotni ventil z mrežico za vodo, vključno pritrdilni in tesnilni material, kot npr.KOVINA, tip KV553 | kos | 8 | 0 | 0
6. | Podometni kotni ventil za vodo, vključno pritrdilni in tesnilni material, kot npr.KOVINA | kos | 4 | 0 | 0
KANALIZACIJA
1. | Odtočna PVC - cev s fazonskimi kosi in tesnilnim in pritrdilnim materialom
| F25 - PP - kondenz | m | 4 | 0 | 0
| F50 - PP | m | 10 | 0 | 0
| F110 - PP | m | 6 | 0 | 0
2. | Zidni iztok za pralni in sušilni stroj, kot npr. HL | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zidni iztok za odvod kondenza, kot npr. HL | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Priključek na obstoječo kanalizacijsko vertikalo | kpl | 2 | 0 | 0
5. | Kanalizacijski slepi čep s tesnilnim materialom F50-PP | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Demontaža obstoječega priklopa za pralni stroj v spalnici. Zrakotesno tesnenje priključka. | kpl | 1 | 0 | 0
SPLOŠNO INTERNI VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Izpiranje sistema, tlačna preizkušnja vodovodnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Preizkus kanalizacijskega omrežja. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Pomožna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev, preboj plošče…. | ur | 16 | 0 | 0
PREZRAČEVANJE
1. | Dobava in montaža enostopenjskega kopalniškega stenskega ventilatorja s pretokom zraka 60 m3/h, glasnostjo (3m) <38dB, močjo <25 W, napetost 230 V / 50 Hz, dimenzije fi 100, ter časovnim zamikom izklopa, odgovorja kot npr. Vortice tip Filo 100, vključno s stensko rešetko bele barve, pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter električnim priklopom, preko stikala za luč v kopalnici. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Zračnik z regulacijo, dobava in montaža zračnika
d125 mm
| 125x425 | kos | 2 | 0 | 0
3. | Pomožna gradbena dela, dolbljenje utorov | ur | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe elektro instalacij (kot npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba prebojev in sanacija le-teh, obnova in sanacija sten, tal in stropov po izvedenih delih, izvedba revizijskih odprtin, elektro (ozemljitvena dela), ostalo) - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - Zagon vse dobavljene opreme - Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, ki se predajo nadzoru oziroma investitorju - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev -usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem
- vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi.
OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
1. | Odlop obstoječih dotrajanih naprav, opreme, kablov, kot so (svetilke, vtičnice, stikala, kabli, fiksni priključki, tipala...), vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km | kpl | 1 | 0 | 0
KUHINJA + SOBA
2. | Izvod za pečico s kablom 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 7 | 0 | 0
3. | Izvod za kuhalno ploščo s kablom 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 7 | 0 | 0
4. | Izvod za napo s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 7 | 0 | 0
5. | Izvod za svetilko pod elementom s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijke cevi, delno P/O | m | 6 | 0 | 0
6. | Izvod za svetilke s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/ | m | 8 | 0 | 0
7. | Izvod za vtičnice s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 14 | 0 | 0
8. | Izvod za menjalna, serijska, križna stikala s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 15 | 0 | 0
9. | Izvod za Pralni stroj s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 8 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža instalacijskega materiala (TEM ČATEŽ):
- | stikalo menjalno | kos | 2 | 0 | 0
- | vtičnica 230 V, 16A | kos | 8 | 0 | 0
- | močnostna vtičnica 230 V | kos | 1 | 0 | 0
SPALNICA
11. | Izvod za svetilke s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/ | m | 12 | 0 | 0
12. | Izvod za vtičnice s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 16 | 0 | 0
13. | Izvod za menjalna, serijska, križna stikala s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 10 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža instalacijskega materiala (TEM ČATEŽ):
- | stikalo navadno | kos | 1 | 0 | 0
- | vtičnica 230 V, 16A | kos | 5 | 0 | 0
- | TV vtičnica | kos | 1 | 0 | 0
HODNIK
15. | Izvod za svetilke s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 2 | 0 | 0
16. | Izvod za vtičnice s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 2 | 0 | 0
17. | Izvod za menjalna, serijska, križna stikala s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 2 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža instalacijskega materiala (TEM ČATEŽ):
- | stikalo navadno | kos | 5 | 0 | 0
- | vtičnica 230 V, 16A | kos | 1 | 0 | 0
- | Zvonec 230V | kos | 1 | 0 | 0
- | Domofon, stanovanjska enota s slušalko | kos | 1 | 0 | 0
19. | Izvod za vtičnice za el. radiatorje/grelnike s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 20 | 0 | 0
KOPALNICA
20. | Izvod za menjalna, serijska, križna stikala s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 10 | 0 | 0
21. | Izvod za svetilke s kablom NYM-J 3x1,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 4 | 0 | 0
22. | Izvod za bojler s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 4 | 0 | 0
23. | Izvod za vtičnico za stenski grelnik s kablom NYM-J 3x2,5mm², položenim delno v instalacijske cevi, delno P/O | m | 3 | 0 | 0
24. | Izvedba ozemljitve kovinskih delov v kopalnici z montažo doze za izenačitev potencialov | m | 6 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža instalacijskega materiala (TEM ČATEŽ):
- | vtičnica 230 V, 16A s pokrovom | kos | 1 | 0 | 0
- | univerzalni kopalniški set 230V/20A komplet z dozo | kos | 1 | 0 | 0
- | svetilka - nad ogledalom, z vtičnico | kos | 1 | 0 | 0
- | priključna omarica za izravnavo potencialov PE | kos | 1 | 0 | 0
26. | Dobava in polaganje instalacijskih cevi za celotno stanovanje
| RBT fi 16 mm | m | 100 | 0 | 0
| RFS fi 13,5 mm | m | 50 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža - stenski kopalniški grelnik, moči 2000 W, z vgrajenim termostatom, z daljinskim upravljalnikom, montažnim materialom, srednji cenovni razred | kos | 1 | 0 | 0
28. | Dobava in montaža - stenski električni konvektorski radiator, moči 2000 W, z montažnimi konzolami, vgrajenim termostatom ter s tedenskim programatorjem delovanja, drobnim montažnim materialom, srednji cenovni razred | kos | 3 | 0 | 0
29. | Notranji razdelilec
Razdelilnik 1X12M , p/o izvedbe, HAGER,kompletno z naslednjo opremo:
| avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A HAGER | kos | 2
| avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 16A HAGER | kos | 5
| FID stikalo, 2-polno HAGCD241J 40/0,3A HAGER | kos | 1
| Prenapetostna zaščita PROTEC C T2 (1+0) 40kA, razred II, tip C | kos | 1
| drobni montažni in pritrdilni material | kpl | 1
| Komplet, dobava in montaža. | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Izvod za dovod razdelilca s kablom 3x4mm², položenim v instalacijsko cev | m | 1 | 0 | 0
31. | Odstranitev plombe števca in ponovno plombiranje elektro števca (Elektro distributer) | kpl | 1 | 0 | 0
32. | Drobni material | kpl | 1 | 0 | 0
33. | Pregledi, meritve, izdaja protokolov in certifikatov | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE (v EUR, brez davka) |  |  |  | 0
| DAVEK 9,5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA, STROJNE IN ELEKTRO INŠTALACIJE IN NEPREDVIDENA DELA (v EUR, z davkom) |  |  |  | 0